## PDG
MAITRISE D’OUVRAGE
| Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires |  | Montage et suivi de l’opération à charge de la direction de la stratégie immobilière
CROUS NORMANDIE
| 135 Boulevard de l'Europe |  | 23 Avenue de Bruxelles - CS 25317
| 76100 ROUEN |  | 14053 CAEN Cedex 4
OPÉRATION
REHABILITATION DU BATIMENT D
DE LA RESIDENCE GREMILLON
SITE D’HEROUVILLE-SAINT-CLAIR – CROUS NORMANDIE
PE 7 - DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(D.P.G.F.)
DCE - Lot 13 Electricité / Courants Faibles / Sécurité Incendie
MAITRISE D’OEUVRE
ARCHITECTE MANDATAIRE |  | BET TCE
Armel PELERIN |  | OTEIS Agence de Rennes
9 & 13 Rue de Châteaudun |  | 10 Parc de Brocéliande
35000 RENNES |  | 35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02 99 36 89 16 |  | Tel. : 02 99 23 45 67
pellerin.a@wanadoo.fr |  | rennes@oteis.fr

## Présentation
REHABILITATION BAT D RESIDENCE GREMILLON ¦ Hérouville-Saint-Clair CROUS NORMANDIE |  | Phase | Cadre DPGF du lot n° 13 - Electricité / Courants Faibles / Sécurité Incendie
DCE
DPGF |  | Version
13 | Electricité / Courants Faibles / Sécurité Incendie | 00
MODE DE PRESENTATION
L'entrepreneur présentera, obligatoirement, sa décomposition de prix global et forfaitaire suivant le cadre ci-après :
Ce cadre sera obligatoirement complété des métrés réalisés par l'entrepreneur (Dans l'ordre demandé par le Maître d'œuvre),
L'entrepreneur pourra, s'il le juge nécessaire, ajouter des postes à ceux prévus,
Les colonnes : | Qté (Quantité)
Prix Unitaire
Prix TOTAUX
devront être remplies sans omission.
Chaque ouvrage devra faire l'objet d'une ligne de bordereau.
TOUTE OFFRE QUI NE REMPLIRA PAS CES EXIGENCES SERA ECARTEE SANS EXAMEN.
N.B. : | Les prix comprendront toutes les prestations et sujétions indiquées dans le devis descriptif et autres pièces du marché, y compris la fourniture et la pose avec tous ses accessoires, sauf exceptions précisées dans le devis descriptif.

## N°13-ELCF
|  |  | Entreprise : Adresse : Tél : E-mail : Chargé d'affaire : |  | _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________
REHABILITATION BAT D RESIDENCE GREMILLON ¦ Hérouville-Saint-Clair CROUS NORMANDIE |  | Phase | Cadre DPGF du lot n° 13 - Electricité / Courants Faibles / Sécurité Incendie
|  | DCE | Total (€HT)
DPGF |  | Version | BASE | 0
13 | Electricité / Courants Faibles / Sécurité Incendie | 00
art. | Prestation | Unité | Qté | PU € | TOTAL € | Total €
Notas :
L'Entreprise présentera obligatoirement sa Décomposition de Prix Global et Forfaitaire suivant le cadre ci-après.
L'Entreprise pourra, si elle le juge nécessaire, ajouter des postes à ceux prévus.
Les colonnes (Qté, PU, TOTAL) devront être remplies sans omission.
Chaque ouvrage devra faire l'objet d'une ligne de bordereau.
Les prix comprendront toutes les prestations et sujétions décrites dans le CCTP et autres pièces du marché, y compris toutes sujétions de réalisation.
1 | PRESENTATION DE L'OPERATION |  |  |  |  | 0
0
| Certificats d'économie d'énergie | ens |  |  | 0
| Organisation et installation de chantier | ens |  |  | 0
| Nettoyage chantier | ens |  |  | 0
| Compte Inter-entreprises | ens |  |  | 0
| Prise en compte des disposition relatives aux performances thermiques et étanchéité à l'air | pm |  |  | 0
2 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES |  |  |  |  | 0
0
| Plans PAC - PEO | ens
| Dossier des Ouvrages Executés DOE / Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage DIUO | ens
| Relation avec le contrôleur technique et consuel | ens
| Locaux témoins suivant CCTP | ens
| Essais | ens
| Formation du personnel | ens
3 | OUVRAGES COURANTS FORTS
3.1 | GENERALITES |  |  |  |  | 0
| Consuel suivant CCTP | ens
3.2 | ISOLATION DES RESEAUX EXISTANT |  |  |  |  | 0
| Déposes et travaux préparatoires suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Neutralisation des installations existantes | ens
3.3 | ORIGINES DES INSTALLATIONS |  |  |  |  | 0
0
| Appareil Général de Commande et Protection selon CCTP | ens
| Remplacement du câble d'alimentation principal entre le coffret CCPI et le Disjoncteur de Branchement | ens |  |  | 0
| Disjoncteur général bâtiment D | ens
| Liaison d'alimentation basse tension depuis AGCP vers DG bât.D | ens
| Liaison d'alimentation basse tension depuis DG bât.D vers TGBT | ens
| Dépose de l'AGCP et du DG existant et des liaisons existantes | ens
| Relations administratives et techniques avec les services de ENEDIS | ens
3.5 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION |  |  |  |  | 0
0
| TGBT équipé et installé suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Liaison depuis TGBT vers AU existant | ens
| Dépose du TGBT existant | ens
3.6 | ALIMENTATIONS DES INSTALLATIONS DE SECURITE (TGS) |  |  |  |  | 0
0
| Départ pour le TGS dans TGBT | pm
Liaison d'alimentation du TGS depuis le TGBT
| Câble CR1 …………. | ml |  |  | 0
| TGS équipé et installé suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Alimentation extracteur VMC ERP |  |  |  | 0
| Câble CR1 …………. | ml |  |  | 0
| Alimentation AES |  |  |  | 0
| Câble CR1 …………. | ml |  |  | 0
| Alimentation extracteur VMC 01 |  |  |  | 0
| Câble CR1 …………. | ml |  |  | 0
| Alimentation extracteur VMC 02 |  |  |  | 0
| Câble CR1 …………. | ml |  |  | 0
| Alimentation extracteur VMC 03 |  |  |  | 0
| Câble CR1 …………. | ml |  |  | 0
| Alimentation extracteur VMC 04 |  |  |  | 0
| Câble CR1 …………. | ml |  |  | 0
| Alimentation extracteur VMC cuisines |  |  |  | 0
| Câble CR1 …………. | ml |  |  | 0
Alimentation extracteur désenfumage DF1
| Câble CR1 …………. | ml |  |  | 0
Alimentation extracteur désenfumage DF2
| Câble CR1 …………. | ml |  |  | 0
Alimentation extracteur désenfumage DF3
| Câble CR1 …………. | ml |  |  | 0
| Coffret de relayage P=1 kW 1 vitesse NFS61937 | u
| Coffret de relayage P=1,5 kW 1 vitesse NFS61937 | u
| Coffret de relayage P=4 kW 2 vitesses NFS61937 | u
3.7 | CHEMINEMENTS COURANTS FORTS |  |  |  |  | 0
0
| Chemin-de-câble Fil CFO 300 x 50 mm compris supports | ml |  |  | 0
| Chemin-de-câble Fil CFO 200 x 50 mm compris supports | ml |  |  | 0
| Chemin-de-câble Fil CFO 100 x 50 mm compris supports | ml |  |  | 0
| Fourreaux de divers Ø | ens |  |  | 0
| Tubes ICA, ICTL, IRL, MRL y compris attaches de fixation | ens |  |  | 0
| Accessoires divers | ens |  |  | 0
| Boîtiers électriques étanches ou à membrane caoutchouc pour l’appareillage | ens |  |  | 0
3.8 | ALIMENTATIONS GENERALES |  |  |  |  | 0
0
| Alimentations depuis TGBT |  |  |  | 0
| TD CAF | ens |  |  | 0
| TD LAV | ens |  |  | 0
| TD LOR | ens |  |  | 0
| TD 01 | ens |  |  | 0
| TD 02 | ens
| TD 03 | ens
| TD 04 | ens
| TD 05 | ens
| Liaisons d'alimentations particulières |  |  |  | 0
Depuis TGBT
| CTA double flux locaux du personnel | ens |  |  | 0
| Extracteur VMC local poubelle | ens |  |  | 0
| Extracteur VMC local peinture | ens |  |  | 0
| Perceuse colonne | ens |  |  | 0
| Ascenseur | ens |  |  | 0
Depuis TD01 / Niveau RDC
| Porte hall d'entrée | ens |  |  | 0
| Porte accès logements relais | ens |  |  | 0
| Porte accès base de vie | ens |  |  | 0
| Volets roulants / salle d'étude | ens
| Volets roulants / local détente | ens
| Sèches mains | ens
| Bouche CO2 / salle d'éude | ens |  |  | 0
| Bouches VMC / cuisine collective | ens
| Boitier de commande désenfumage | ens
| Plaques à induction / cuisine collective | ens
| Hottes / cuisine collective | ens
| Plaque à induction / local détente | ens
| Coffrets électriques logements / Chambres | ens
Depuis TD Logements relais / Niveau RDC
| Bouches VMC / cuisine | ens
| Plaques à induction / cuisine collective | ens
| Hottes / cuisine collective | ens
| Coffrets électriques logements / Chambres | ens
Depuis TD CAF / Niveau RDC
| Volets roulants | ens
| Four multifonction | ens
| Sèche mains | ens
Depuis TD LAV / Niveau RDC
| Laves linges | ens
| Sèches linges | ens
Depuis TT niveau RDC - Chambres
| Bouche VMC cabine sdb | ens
| Cabine sdb | ens
Depuis TD02 / Niveau 1
| Plaques à induction / cuisine collective | ens
| Hottes / cuisine collective | ens
| Bouche CO2 / Salle d'étude | ens
| Bouches VMC / cuisine collective | ens
| Coffrets électriques logements / Chambres | ens
| Coffrets électriques logements / T1 | ens
Depuis TT niveau 1 - Chambres / T1
| Plaques à induction | ens
| Bouche VMC cabine sdb / Chambre | ens
| Bouche VMC sdb traditionnelle / T1 | ens
| Bouche VMC kitchenette | ens
| Cabine sdb / Chambre | ens
Depuis TD03 / Niveau 2
| Plaques à induction / cuisine collective | ens
| Hottes / cuisine collective | ens
| Bouche CO2 / Salle d'étude | ens
| Bouches VMC / cuisine collective | ens
| Coffrets électriques logements / Chambres | ens
| Coffrets électriques logements / T1 | ens
Depuis TT niveau 2 - Chambres / T1
| Plaques à induction | ens
| Bouche VMC cabine sdb / Chambre | ens
| Bouche VMC sdb traditionnelle / T1 | ens
| Bouche VMC kitchenette | ens
| Cabine sdb / Chambre | ens
Depuis TD04 / Niveau 3
| Plaques à induction / cuisine collective | ens
| Hottes / cuisine collective | ens
| Bouche CO2 / Salle d'étude | ens
| Bouches VMC / cuisine collective | ens
| Coffrets électriques logements / Chambres | ens
| Coffrets électriques logements / T1 | ens
Depuis TT niveau 3 - Chambres / T1
| Plaques à induction | ens
| Bouche VMC cabine sdb / Chambre | ens
| Bouche VMC sdb traditionnelle / T1 | ens
| Bouche VMC kitchenette | ens
| Cabine sdb / Chambre | ens
Depuis TD05 / Niveau 4
| Coffrets électriques logements / T1 | ens
| Coffrets électriques logements / T2 | ens
Depuis TT niveau 4 - T1 / T2
| Plaques à induction | ens
| Bouche VMC sdb traditionnelle | ens
| Bouche VMC kitchenette | ens
3.9 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES |  |  |  |  | 0
0
| Déposes des TD existants | pm
| TD LAV | ens
| TD LOR | ens
| TD 01 | ens
| TD 02 | ens
| TD 03 | ens
| TD 04 | ens
| TD 05 | ens
3.10 | COMPTAGE D'ENERGIE |  |  |  |  | 0
0
| Intégration des compteurs dans les Tableaux Divisionnaires | pm
| Passerelle RS485 / IP | ens |  |  | 0
3.11 | GAINE TECHNIQUE LOGEMENT |  |  |  |  | 0
0
| Coffret électrique logement - Chambre | u |  |  | 0
| Coffret électrique logement - T1 | u |  |  | 0
| Coffret électrique logement - T2 | u |  |  | 0
3.12 | TABLEAUX TERMINAUX |  |  |  |  | 0
0
| Arrêt d'urgence tableau divisionnaire, compris câblage | u |  |  | 0
| Arrêt d'urgence ventilation CH34, compris câblage | u |  |  | 0
3.13 | DISTRIBUTION SECONDAIRE ET TERMINALE |  |  |  |  | 0
0
| Canalisations éclairage en 3G1,5² issues du TGBT et des TD | ml |  |  | 0
| Canalisations éclairage en 5G1,5² issues du TGBT et des TD | ml |  |  | 0
| Canalisations PC en 3G2,5² issues du TGBT et des TD | ml |  |  | 0
| Canalisations éclairage en 3G1,5² issues des TT logements | ml |  |  | 0
| Canalisations PC en 3G2,5² issues des TT logements | ml |  |  | 0
| En câbles C2 de section ………………....…..mm ² | ml |  |  | 0
| En câbles C2 de section ………………....…..mm ² | ml |  |  | 0
| Boites de connexion et dérivation | ens |  |  | 0
| Rebouchage des traversées de murs et planchers CF | ens |  |  | 0
3.14 | PETIT APPAREILLAGE |  |  |  |  | 0
0
| Série étanche saillie |  |  |  | 0
| Interrupteur SA ou V&V | u |  |  | 0
| Interrupteur SA ou V&V à voyant | u
| Bouton poussoir | u |  |  | 0
| PC monophasée+T | u |  |  | 0
| Bouton de commande M/D volet roulant, à clé | u
| Série standard saillie |  |  |  | 0
| Interrupteur SA ou V&V | u |  |  | 0
| Interrupteur SA ou V&V à voyant | u
| Bouton poussoir | u |  |  | 0
| PC monophasée+T | u |  |  | 0
| Boitier encastrement multiposte | ens |  |  | 0
| Interrupteur à clé 2 positions / cde éclairage | u |  |  | 0
| Bouton de commande M/D volet roulant | u
| Série standard encastré |  |  |  | 0
| Interrupteur SA ou V&V | u |  |  | 0
| Interrupteur SA ou V&V à voyant | u
| Bouton poussoir | u |  |  | 0
| PC monophasée+T | u |  |  | 0
| Boitier encastrement multiposte | ens |  |  | 0
| Interrupteur à clé 2 positions / cde éclairage | u |  |  | 0
| Bouton de commande M/D volet roulant | u
| Moulures dans logements | ens |  |  | 0
3.15 | ECLAIRAGE INTERIEUR |  |  |  |  | 0
0
| Luminaire type 1 | u |  |  | 0
| Luminaire type 2 | u |  |  | 0
| Luminaire type 3 | u |  |  | 0
| Luminaire type 4 | u |  |  | 0
| Luminaire type 5 | u |  |  | 0
| Luminaire type 6 | u |  |  | 0
| Luminaire type 7 | u |  |  | 0
| Luminaire type 8 | u |  |  | 0
| Luminaire type 9 | u |  |  | 0
| Luminaire type 10 | u |  |  | 0
| Luminaire type 11 | u |  |  | 0
| Luminaire type 12 | u |  |  | 0
| Détecteur de présence circulation | u |  |  | 0
| Détecteur de présence 360° / IP20 | u |  |  | 0
| Détecteur de présence 360° / IP65 | u |  |  | 0
| Détecteur de présence mural | u |  |  | 0
| Télécommande de réglage | u |  |  | 0
3.16 | ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  |  | 0
0
| Bloc 45 lumens BAES-BAEH | u
| Bloc 45 lumens BAES | u
| Bloc 45 lumens BAES étanche | u
| Kit d'encastrement dans faux-plafond | ens
| Boîtier de télécommande et de tests | ens
| Canalisations BAES | ens
3.17 | ECLAIRAGE EXTERIEUR |  |  |  |  | 0
0
| Déposes des luminaires existants | pm |  |  | 0
| Equipements dans TGBT pour commande des circuits | pm |  |  | 0
0
| Luminaire type A | u |  |  | 0
| Luminaire type B | u |  |  | 0
0
| Ensemble de câblage comprenant : fourreaux ICT, IRL, MRB, câbles U1000 R2V, HO7RN-F, boîtes de dérivations, accessoires de pose, etc.…. | ens |  |  | 0
3.18 | PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS |  |  |  |  | 0
0
| Intégration des parafoudres dans le TGBT | pm |  |  | 0
0
3.19 | RESEAU DE TERRE |  |  |  |  | 0
0
| Liaisons équipotentielles principales LEP | ens |  |  | 0
| Liaisons équipotentielles locales LEL | ens |  |  | 0
| Mise à la terre des éléments métalliques | ens |  |  | 0
| Mesure de prise de terre | ens |  |  | 0
4 | OUVRAGES COURANTS FAIBLES
4.2 | RESEAU FIBRE OPTIQUE LOGEMENT |  |  |  |  | 0
0
| Déconnection des liaisons FO logements existantes depuis PBO | pm |  |  | 0
| Déplacements des PBO existants dans les nouvelles gaines CFA | ens
| Installation d'un nouveau PBO au niveau 4 | ens
| Installation d'une nouvelle colonne montante depuis le RG FO | ens
| Dispositif Terminal Interface Optique | u
| Liaisons FO (monomode G657) depuis les PBO vers chaque DTIO | ens
| Recette du câblage FTTH | ens
4.3 | RESEAU DE DISTRIBUTION VDI |  |  |  |  | 0
0
| Déposes des bornes WIFIRST existantes | ens |  |  | 0
| Adaptations de la baie VDI existante en fonction des travaux | ens |  |  | 0
0
| Panneaux de brassage équipés de connecteurs RJ45 cat. 6A | ens
| Prise terminale RJ 45 cat. 6A | u |  |  | 0
| Prise terminale RJ 45 cat. 6A - IP55 | u |  |  | 0
| Câble F/UTP 100 Ohms C6a 1x4 paires, gaine LSOH | ml |  |  | 0
| Câble F/UTP 100 Ohms C6a 2x4 paires, gaine LSOH | ml |  |  | 0
0
| Cordons de brassage 100 Ohms Cat.6A | u |  |  | 0
0
| Chemin-de-câble VDI 300 x 50 mm compris supports | ml |  |  | 0
| Chemin-de-câble VDI 200 x 50 mm compris supports | ml |  |  | 0
| Chemin-de-câble VDI 100 x 50 mm compris supports | ml |  |  | 0
| Fourreaux de divers Ø | ens |  |  | 0
| Tubes ICA, ICTL, IRL, MRL y compris attaches de fixation | ens |  |  | 0
0
| Etiquetage des prises RJ45 et panneaux de brassage | ens |  |  | 0
| Recette cuivre | ens |  |  | 0
0
4.4 | CONTRÔLE D'ACCES |  |  |  |  | 0
0
| Dépose/repose de la centrale contrôle d'accès existante dans la nouvelle GT CFA au niveau 2 | ens |  |  | 0
| Dépose/repose de la platine contrôle d'accès entrée principale | ens |  |  | 0
0
| Déposes des combinés existants dans les logements | u
| Reposes des combinés existants dans les logements | u
| Installation de nouveau combiné logement | u
| Raccordements des combinés sur la centrale existante | ens
| Programmations et essais | ens
| Lecteur de badge | u
| Bouton poussoir libération porte | u
| Raccordements | ens
| Programmations et essais | ens
4.5 | VIDEOSURVEILLANCE |  |  |  |  | 0
0
| Déposes et reposes des caméras existantes (compris stockage) | ens |  |  | 0
| Raccordements des caméras | ens
0
4.6 | RESEAU TELEVISION |  |  |  |  | 0
0
| Déposes des équipements TV existants | ens |  |  | 0
4.7 | CENTRALE D'ALARME TECHNIQUE |  |  |  |  | 0
0
| Centrale d'alarme technique | ens |  |  | 0
| Câble SYT1 2p 9/10ème | ml
| Raccordements, réglages et essais | ens
5 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
| PRESTATIONS GENERALES |  |  |  |  | 0
0
| Fourniture du DOE SSI | inclus |  |  | 0
| Participation à la coordination SSI | ens
| Essais avec le BET et le BC | ens
| Programmations, réglages et essais des équipements du SSI | ens
| Formation des utilisateurs | ens
5.8 | SYSTÈME DETECTION INCENDIE (SDI) |  |  |  |  | 0
0
| Travaux sur ECS existant suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Tableau de report de signalisation du SDI | u
| Câble CR1 de liaison vers tableau de report | ml
| Socle de détecteur | u
| Socle de détecteur étanche | u
| Détecteur optique de fumée | u
| Détecteur thermovélocimétrique | u
| Détecteur optique multicritères | u
| Indicateur d'action | u
| Indicateur d'action étanche | u
| Déclencheur manuel | u
5.9 | SYSTÈME MISE EN SECURITE INCENDIE (SMSI) |  |  |  |  | 0
0
| Travaux sur CMSI existant suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Module déporté du CMSI | u
| Alimentation électrique de sécurité pour module déporté et DAS | ens
| Commandes d'arrêt pompier des ventilateurs de désenfumage | ens
| Télécommande de réarmement des coffrets de relayage | ens
| Raccordements | ens
5.10 | DIFFUSION DE L'ALARME |  |  |  |  | 0
0
| Diffuseur sonore | u |  |  | 0
| Flash lumineux | u
5.11 | SYSTÈME DE COMPARTIMENTAGE COUPE FEU |  |  |  |  | 0
0
| Boitier déporté adressable pour porte coupe feu (PCF) | inclus |  |  | 0
| Raccordements des PCF | ens
5.12 | DESENFUMAGE |  |  |  |  | 0
0
| Boitier déporté adressable pour ouvrant, trappe ou volet AF/EF | inclus |  |  | 0
| Raccordements des ouvrants, trappes et volets AF/EF | ens
| Boitier déporté adressable pour coffret de relayage | inclus |  |  | 0
| Raccordements des coffrets de relayage | ens
5.14 | CANALISATIONS DU SSI |  |  |  |  | 0
0
| Câblage du Bus de détection du SDI | ens |  |  | 0
| Accessoires | ens
| Identification, repérage et étiquetage | ens
| Câble de bus des éléments déportés adressable du CMSI | ens
| Câble U1000R2V de liaison entre éléments déportés et DAS (alimentation de DAS à manque de tension) | ens
| Câble CR1 de liaison entre éléments déportés et DAS (alimentation de DAS à émission de tension) | ens
| Câble CR1 diffusion d'alarme | ens
| Accessoires | ens
| Identification, repérage et étiquetage | ens
5.15 | VERROUILLAGES DES ISSUES DE SECOURS |  |  |  |  | 0
0
| Boitier déporté adressable pour porte IS | inclus |  |  | 0
| Raccordements dispositifs de verrouillage électromagnétique | ens
| Bris de glace vert de deverrouillage porte IS | ens
| Raccordements | ens
5.16 | DETECTEUR AUTONOME AVERTISSEUR DE FUMEE (DAAF) |  |  |  |  | 0
0
| Fourniture et pose de DAAF | u |  |  | 0
0
SYNTHESE
BASE | Total HT BASE du lot Electricité / Courants Faibles / Sécurité Incendie |  |  |  |  | 0
TVA au taux de : |  | 10% |  |  |  | 0
BASE | Total TTC BASE du lot Electricité / Courants Faibles / Sécurité Incendie |  |  |  |  | 0