## Page de Garde
Groupe hospitalo-universitaire
AP-HP.Sorbonne Université
Sites : Pitié Salpêtrière – Charles Foix – Saint Antoine –
Tenon – Rothschild – Trousseau – La Roche-Guyon
Site concerné: Hôpital universitaire La Pitié-Salpêtrière 47 à 83 Boulevard de l'Hôpital 75651 Paris cedex 13 Hopital Charles Foix 7, avenue de la République 94205 IVRY SUR SEINE Cedex 5
PRIX GLOBAL ET FORFAIRE BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
AP-HP SU 24-019 du 28/03/2024 - MARCHE DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES PORTES AUTOMATIQUES, PORTAILS ET BARRIERES MOTORISEES

## DPGF PSL 2024
BATIMENT | N° TECHNIQUE DE LA PORTE | N° LOCAL | LOCALISATION | TYPE | MARQUE | PRIORISATION (N=NORMALE, P=PRIORITAIRE) | MONTANT ANNUEL € HT 2024 (visite 1 + curative + astreinte) | MONTANT ANNUEL € HT 2025 (visite 1 et 2 + curative + astreinte) | MONTANT ANNUEL € HT 2026 (visite 2 + curative + astreinte)
LOGE PITIE | 01 BL 01 | En attente N° | entrée Visiteurs 1 (coté rue) | BARRIERE LEVANTE | AUTOMATIC SYSTEMS | N
LOGE PITIE | 01 BL 02 | En attente N° | Entrée Visiteurs 2 | BARRIERE LEVANTE | AUTOMATIC SYSTEMS | N
LOGE PITIE | 01 BL 03 | En attente N° | entrée Personnel (badge) | BARRIERE LEVANTE | AUTOMATIC SYSTEMS | N
LOGE PITIE | 01 BL 04 | En attente N° | Sortie 1 (grande) | BARRIERE LEVANTE | AUTOMATIC SYSTEMS | N
LOGE PITIE | 01 BL 05 | En attente N° | Sortie 2 | BARRIERE LEVANTE | AUTOMATIC SYSTEMS | N
UCA | 05 BL 01 | En attente N° | Entrée livraison | BARRIERE LEVANTE | AUTOMATIC SYSTEMS | N
UCA | 05 BL 02 | En attente N° | Sortie livraison | BARRIERE LEVANTE | AUTOMATIC SYSTEMS | N
UCA | 05 BL 03 | En attente N° | Entrée patients | BARRIERE LEVANTE | AUTOMATIC SYSTEMS | N
UCA | 05 BL 04 | En attente N° | Sortie patients | BARRIERE LEVANTE | AUTOMATIC SYSTEMS | N
CROUS | 12 BL 01 | Barriere | barriere crous | BARRIERE LEVANTE | AUTOMATIC SYSTEMS | N
CROUS | 12 PM 01 | Portail | portail crous | PORTAIL | DIVERS | N
JENNER | 19 PM 01 | Portail | PORTAIL JENNER | PORTAIL BATTANT | FAAC | N
loge salpetriere | 25 BL 01 | En attente N° | Personnel | BARRIERE LEVANTE | AUTOMATIC SYSTEMS | N
loge salpetriere | 25 BL 02 | En attente N° | Sortie | BARRIERE LEVANTE | AUTOMATIC SYSTEMS | N
LASSAY parking | 31 BL 01 | Barriere | accès parking direction | BARRIERE LEVANTE | AUTOMATIC SYSTEMS | N
BOTTARD | 51 BL 01 | Barriere | MAGASIN | BARRIERE LEVANTE | AUTOMATIC SYSTEMS | N
EOLE | 64 BL 01 |  | Entrée EOLE | BARRIERE LEVANTE | DIVERS | N
LOGE BRUANT | 73 BL 01 | En attente N° | Personnel | BARRIERE LEVANTE | AUTOMATIC SYSTEMS | N
LOGE BRUANT | 73 BL 02 | En attente N° | SORTIE | BARRIERE LEVANTE | AUTOMATIC SYSTEMS | N
LOGE AURIOL | 87 BL 01 |  | VISITEUR 1 | BARRIERE LEVANTE | DIVERS | N
LOGE AURIOL | 87 BL 02 |  | PERSONNEL | BARRIERE LEVANTE | DIVERS | N
LOGE AURIOL | 87 BL 03 |  | VISITEUR 2 | BARRIERE LEVANTE | DIVERS | N
LOGE AURIOL | 87 BL 04 |  | SORTIE | BARRIERE LEVANTE | DIVERS | N
AURIOL | 88 BL 01 | En attente N° | VISITEUR 1 | BARRIERE LEVANTE | AUTOMATIC SYSTEMS | N
AURIOL | 88 BL 02 | En attente N° | VISITEUR 2 | BARRIERE LEVANTE | AUTOMATIC SYSTEMS | N
AURIOL | 88 BL 04 | En attente N° | SORTIE | BARRIERE LEVANTE | AUTOMATIC SYSTEMS | N
CARDIOLOGIE | 88 PM 02 |  | Entrée parking | PORTAIL BATTANT | FAAC | N
CARDIOLOGIE | 88 PM 03 |  | Sortie parking | PORTAIL BATTANT | FAAC | N
LOGE PITIE | PA 01 00 01 | 01,00,001 | ACCUEIL COTE BOULEVARD | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
LOGE PITIE | PA 01 00 02 | 01,00,004 | ACCUEIL COTE HOPITAL | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
LOGE PITIE | PA 01 00 03 | 01,00,002 | ENTREE ACCUEIL ET BUREAUX | PIETONNE COULISSANTE | PORTALP | N
DES CONSULTAT, | PA 02 00 01 | 01,00,006 | ACCES LABO CHAUD AURENGO | PIETONNE COULISSANTE | BESAM | N
DES CONSULTAT, | PA 02 00 02 | 02,00,207 | SORTIE ADMISSIONS | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
DES CONSULTAT, | PA 02 00 03 | 02,00,126 | ENTREE CONSULTATIONS | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
DES CONSULTAT, | PA 02 1S 01 | 02,1S,G01 | SORTIE GALERIE COTE COTE CRECHE H, | PIETONNE BATTANTE | TORMAX | N
UCA | PA 05 00 01 | 05,00,S01 | Entrée sas bâtiment depuis l'extérieur | PIETONNE COULISSANTE | PORTALP | N
UCA | PA 05 00 02 | 05,00,002 | Entrée sas bâtiment vers hall d'accueil | PIETONNE COULISSANTE | PORTALP | N
UCA | PA 05 00 20 | 05,00,020 | Circulation vers hébergement | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
UCA | PA 05 00 27 | 05,00,027 | Circulation vers Arsenal | PIETONNE BATTANTE | TORMAX | N
UCA | PA 05 00 41 | 05,00,041 | Circulation vers Sas sortie livraison | PIETONNE BATTANTE | TORMAX | N
UCA | PA 05 01 01 | 05,01,001 | Attente pré bloc vers hebergement | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
UCA | PA 05 01 02 | 05,01,002 | Attente pré bloc vers préparation patient | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
UCA | PA 05 01 03 | 05,01,003 | Sas accès blocs | PIETONNE BATTANTE | TORMAX | N
UCA | PA 05 01 04 | 05,01,004 | Sas accès couloir propre | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
UCA | PA 05 01 06 | 05,01,006 | Couloir bloc vers préparation patient | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
UCA | PA 05 01 07 | 05,01,007 | Couloir bloc vers salle de réveil (SSPI) | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
UCA | PA 05 01 08 | 05,01,008 | Réserve médicaments et solutés | PIETONNE BATTANTE | TORMAX | N
UCA | PA 05 01 09 P | 05,01,009 | Bloc op N°5 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | P
UCA | PA 05 01 10 P | 05,01,010 | Bloc op N°4 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | P
UCA | PA 05 01 11 P | 05,01,011 | Bloc op N°3 Salle vasculaire | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | P
UCA | PA 05 01 12 P | 05,01,012 | Bloc op N°2 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | P
UCA | PA 05 01 13 P | 05,01,013 | Bloc op N°1 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | P
UCA | PA 05 01 14 | 05,01,014 | Réserve solutés chirurgiens | PIETONNE BATTANTE | TORMAX | N
UCA | PA 05 01 15 | 05,01,015 | Couloir bloc vers zone maintenance | PIETONNE BATTANTE | TORMAX | N
UCA | PA 05 01 16 | 05,01,016 | Couloir bloc vers circulation | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
UCA | PA 05 01 17 | 05,01,017 | Circulation vers local désinfection | PIETONNE BATTANTE | TORMAX | N
UCA | PA 05 01 35P | 05,01,035 | BLOC OP N°6 |  | RECORD | P
ADMISSIONS PITIE | PA 07 00 01 | 07,00,041 | ACCES ADMISSIONS ET SR | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
ADMISSIONS PITIE | PA 07 1S 01 | 07,1S,G02 | ACCES GALERIE ENTRE JARDIN ET INTER,fermée de 22h à 6h | RIDEAU | DIVERS | N
ADMISSIONS PITIE | PA 07 2S 01 | 07,2S,002 | ACCES PITIE/SR COUR DU MARCHE | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
GASTON CORDIER | PA 12 00 01 | 12,00,377 | NPU ACCES PIETONS URGENCES EXTER, | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
GASTON CORDIER | PA 12 00 02 | 12,00,376 | NPU ACCES PIETONS URGENCES INTER, | PIETONNE BATTANTE | GEZE | N
GASTON CORDIER | PA 12 00 05 | 12,00,J01 | HALL ACCUEIL FACE PARKING | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
GASTON CORDIER | PA 12 00 06 | 12,00,027 | SAS HALL ENTREE PIETONS | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
GASTON CORDIER | PA 12 00 07 | 12,00,389 | NPU ACCES HALL URGENCES ET SAS | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
GASTON CORDIER | PA 12 00 08 | 12,00,390 | ACCES HALL URGENCES / AMBULANCE | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
GASTON CORDIER | PA 12 00 11 | 12,00,250 | NPU ACCES BRANCARDS DECHOCAGE | PIETONNE BATTANTE | TORMAX | N
GASTON CORDIER | PA 12 00 12 | 12,00,259 | NPU SORTIE BRANCARDS DECHOCAGE | PIETONNE BATTANTE | TORMAX | N
GASTON CORDIER | PA 12 00 13 | 12,00,J04 | NPU ACCES SERVICE DES URGENCES | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
GASTON CORDIER | PA 12 00 14P | 12,00,450 | STERILISATION SAS LAVAGE | PIETONNE COULISSANTE | DITEC | P
GASTON CORDIER | PA 12 00 15P | 12,00,462 | STERILISATION LAVAGE AUTOCLAVE | PIETONNE COULISSANTE | DITEC | P
GASTON CORDIER | PA 12 00 16 | 12,00,447 | STERILISATION ENTREE ZONE DE CONDITIONNEMENT | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
GASTON CORDIER | PA 12 01 01 | 12,01,079 | REA 1° ETAGE CHAMBRE N° 1 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
GASTON CORDIER | PA 12 01 02 | 12,01,077 | REA 1° ETAGE CHAMBRE N° 2 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
GASTON CORDIER | PA 12 01 03 | 12,01,076 | REA 1° ETAGE CHAMBRE N° 3 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
GASTON CORDIER | PA 12 01 04 | 12,01,075 | REA 1° ETAGE CHAMBRE N° 4 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
GASTON CORDIER | PA 12 01 05 | 12,01,073 | REA 1° ETAGE CHAMBRE N° 5 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
GASTON CORDIER | PA 12 01 06 | 12,01,072 | REA 1° ETAGE CHAMBRE N° 6 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
GASTON CORDIER | PA 12 01 07 | 12,01,041 | REA 1° ETAGE CHAMBRE N° 7 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
GASTON CORDIER | PA 12 01 08 | 12,01,039 | REA 1° ETAGE CHAMBRE N° 8 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
GASTON CORDIER | PA 12 01 09 | 12,01,037 | REA 1° ETAGE CHAMBRE N° 9 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
GASTON CORDIER | PA 12 01 10 | 12,01,035 | REA 1° ETAGE CHAMBRE N° 10 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
GASTON CORDIER | PA 12 01 11 | 12,01,033 | REA 1° ETAGE CHAMBRE N° 11 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
GASTON CORDIER | PA 12 01 12 | 12,01,031 | REA 1° ETAGE CHAMBRE N° 12 | PIETONNE COULISSANTE | DIVERS | N
GASTON CORDIER | PA 12 03 01 | 12,03,081 | ACCES DIALYSE COULOIR 3° | PIETONNE BATTANTE | TORMAX | N
GASTON CORDIER | PA 12 07 01 | 12,07,083 | ACCES CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
GASTON CORDIER | PA 12 1S 01P | 12,1S,099 | BLOC OP N°1 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | P
GASTON CORDIER | PA 12 1S 02P | 12,1S,144 | BLOC OP N°2 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | P
GASTON CORDIER | PA 12 1S 03P | 12,1S,102 | BLOC OP N°3 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | P
GASTON CORDIER | PA 12 1S 04P | 12,1S,142 | BLOC OP N°4 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | P
GASTON CORDIER | PA 12 1S 056 | 12.1S.056 | BLOC | PIETONNE COULISSANTE |  | N
GASTON CORDIER | PA 12 1S 05P | 12,1S,113 | BLOC OP N°5 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | P
GASTON CORDIER | PA 12 1S 067 | 12.1S.067 | BLOC | PIETONNE COULISSANTE |  | N
GASTON CORDIER | PA 12 1S 06P | 12,1S,130 | BLOC OP N°6 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | P
GASTON CORDIER | PA 12 1S 07P | 12,1S,115 | BLOC OP N°7 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | P
GASTON CORDIER | PA 12 1S 08P | 12,1S,128 | BLOC OP N°8 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | P
GASTON CORDIER | PA 12 1S 09P | 12,1S,039 | BLOC OP N°9 ENTREE LITHOSTAR | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | P
GASTON CORDIER | PA 12 1S 10P | 12-1S-041 | BLOC OP N°10 SEPTIQUE | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | P
GASTON CORDIER | PA 12 1S 12P | 12,1S,081 | SAS évacuation déchets COTE BLOCS | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | P
GASTON CORDIER | PA 12 1S 13P | 12,1S,047 | SAS évacuation déchets COTE HALL | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | P
GASTON CORDIER | PA 12 1S 14P | 12,1S,J04 | COULOIR SEPTIQUE ET HALL ASC | PIETONNE BATTANTE | GEZE | P
GASTON CORDIER | PA 12 1S 15P | 12,1S,046 | COULOIR CIRCULAIRE ET REVEIL | PIETONNE BATTANTE | BESAM | P
GASTON CORDIER | PA 12 1S 16 | 12,1S,172 | ACCES HALL REVEIL ET GALERIE | PIETONNE BATTANTE | TORMAX | N
GASTON CORDIER | PA 12 1S 17P | 12,1S,031 | COULOIR SEPTIQUE ET LITHOSTA | PIETONNE BATTANTE | GEZE | P
GASTON CORDIER | PA 12 1S 18 | 12,1S,188 | SAS ENDOSCOPIE ET LITHOSTAR | PIETONNE BATTANTE | RECORD | N
GASTON CORDIER | PA 12 1S 19P | 12,1S,022 | COMM,COULOIR REVEIL/ BLOCS | PIETONNE BATTANTE | TORMAX | P
GASTON CORDIER | PA 12 1S 20P | 12,1S,096 | SAS ANESTHESIE 1 ET BLOC 1 | PIETONNE BATTANTE | RECORD | P
GASTON CORDIER | PA 12 1S 21 | 12,1S,014 | COULOIR SALLE REVEIL | PIETONNE BATTANTE | TORMAX | N
GASTON CORDIER | PA 12 1S 22 | 12,1S,098 | SAS COULOIR SEPTIQUE/COMMUN | PIETONNE BATTANTE | TORMAX | N
GASTON CORDIER | PA 12 1S 23P | 12.1S.038 | SAS CHIRURGIEN | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | P
GASTON CORDIER | PA 12 1S 24 | 12,1S,040 | DESINFECTION | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
GASTON CORDIER | PA 12 1S 25 | 12,1S,J03 | ENTREE CIRCULATION REVEIL code porte 2570 ou salto | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
GASTON CORDIER | PA 12 1S 26P | 12,1S,097 | SAS COULOIR ET ANESTHESIE 1 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | P
GASTON CORDIER | PA 12 1S 27P | 12,1S,104 | SAS ANESTHESIE 3 ET BLOC 3 | PIETONNE BATTANTE | RECORD | P
GASTON CORDIER | PA 12 1S 28P | 12,1S,105 | SAS COULOIR ET ANESTHESIE 3 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | P
GASTON CORDIER | PA 12 1S 29P | 12,1S,111 | SAS COULOIR ET ANESTHESIE 5 |  |  | P
GASTON CORDIER | PA 12 1S 30P | 12,1S,110 | SAS ANESTHESIE 5 ET BLOC 5 |  |  | P
GASTON CORDIER | PA 12 1S 31P | 12,1S,119 | SAS COULOIR ET ANESTHESIE 7 |  |  | P
GASTON CORDIER | PA 12 1S 32P | 12,1S,118 | SAS ANESTHESIE 7 ET BLOC 7 |  |  | P
GASTON CORDIER | PA 12 1S 33P | 12,1S,124 | SAS ANESTHESIE 8 ET BLOC 8 |  |  | P
GASTON CORDIER | PA 12 1S 34P | 12,1S,126 | SAS COULOIR ET ANESTHESIE 8 | Coulissante |  | P
GASTON CORDIER | PA 12 1S 35P | 12,1S,123 | SAS UTILITE 8 ET BLOC 8 |  |  | P
GASTON CORDIER | PA 12 1S 36P | 12,1S,016 | accès SSPI |  |  | P
GASTON CORDIER | PA,12,1S,37 | 12,1S,J05 | entrée bloc | PIETONNE COULISSANTE |  | N
GASTON CORDIER | PA 12 1S 38 | 12,1SJ06 | accès aux salles | PIETONNE COULISSANTE |  | N
| PA 12 1S 39 | 12,1SJ06 | accès aux salles |  |  | N
| PA 12 1S 40 | 12,1S,067 | sortie vers escalier |  |  | N
BENJAMIN DELES, | PA 13 00 01 | 13,00,161 | ENTREE HALL COTE GAUCHE fermée de 22h à 6h | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
BENJAMIN DELES, | PA 13 00 02 | 13,00,J01 | ENTREE HALL COTE DROIT fermée de 22h à 6h | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
BENJAMIN DELES, | PA 13 00 03 | 13,00,J06 | ENTREE CIRCULATION HOPITAL DE JOUR | PIETONNE BATTANTE | RECORD | N
BENJAMIN DELES, | PA 13 00 04 | 13,00,201 | ENTREE SALLE PATIENT HOPITAL DE JOUR | PIETONNE BATTANTE | RECORD | N
BENJAMIN DELES, | PA 13 00 05 | 13,00,062 | SORTIE SALLE PATIENT HOPITAL DE JOUR | PIETONNE BATTANTE | RECORD | N
BENJAMIN DELES, | PA 13 00 06 | 13,00,079 | ENTREE SALLE DE REVEIL HOPITAL DE JOUR | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
UHSI | PA 14 00 01 | 14,0J,01 | ENTREE COTE PITIE 8h/18h30 lundi,mercredi,vendredi / 08h/20h le mardi et 7h30/18h30 le jeudi , condamnée samedi et dimanche | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
UHSI | PA 14 00 02 | 14,00,066 | ENTREE COTE PITIE SAS ENTREE | PIETONNE BATTANTE | RECORD | N
UHSI | PA 14 00 03 | 14,00,067 | ENTREE COTE PITIE SAS ENTREE | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
LAROCH,LIANCOU, | PA 15 00 01 | 15,00,083 | ENTREE HALL COTE DROIT | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
MATERNITE | PA 18 00 02 | 18,00,155 | ENTREE BATIMENT ACCES HANDICAPE fermée de 21h à 6h | PIETONNE COULISSANTE | DORMA | N
MATERNITE | PA 18 00 03 | 18,00,J03 | ENTREE SCE MATERNITE Urgences fermée de 20h à 6h(code amphitec 7769#) | PIETONNE BATTANTE | TORMAX | N
MATERNITE | PA 18 00 04P | 18,00,114 | ENTREE BLOC OP N°1 | PIETONNE BATTANTE | RECORD | P
MATERNITE | PA 18 00 05P | 18,00,100 | ENTREE BLOC APRES TRANSFERT | PIETONNE BATTANTE | RECORD | P
MATERNITE | PA 18 00 06 | 18,00,168 | ACCES SALLE DE REVEIL | PIETONNE BATTANTE | TORMAX | N
MATERNITE | PA 18 00 07P | 18,00,J05 | ENTREE ZONE TRANSFERT BLOC OP | PIETONNE BATTANTE | RECORD | P
MATERNITE | PA 18 00 08 | 18,00,095 | ENTREE MATERNITE BATIMENT C fermée ext de 21h à 6h | PIETONNE COULISSANTE | DORMA | N
MATERNITE | PA 18 00 09 | 18,00,099 | ENTREE SAS SALLE DE NAISSANCE | PIETONNE BATTANTE | RECORD | N
MATERNITE | PA 18 00 10 | 18,00,110 | ENTREE BLOC PAR SAS SALLE DE NAISSANCE | PIETONNE BATTANTE | RECORD | N
MATERNITE | PA 18 00 12P | 18,00,109 | ACCES BLOC OP N°2 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | P
MATERNITE | PA 18 00 13 | 18,00,139 | SALLE DPN | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
SIREDEY | PA 19 00 07P | 19,00,008 | ACCES BLOC SIREDEY | PIETONNE BATTANTE | RECORD | P
SIREDEY | PA 19 00 09P | 19,00,006 | SAS BLOC RECAMIER COTE COUL, | PIETONNE BATTANTE | TORMAX | P
SIREDEY | PA 19 00 10P | 19,00,009 | BLOC OP RECAMIER | PIETONNE BATTANTE | RECORD | P
SIREDEY | PA 19 00 11 | 19,00,012 | LOCAL PETITES INTERVENTIONS | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
SIREDEY | PA 19 00 12P | 19,00,007 | SAS ENTRE SALLE 3 ET SALLE 4 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | P
HUSSON MOURIER | PA 20 00 02P | 20,00,074 | BLOC DIGESTIVE N° 1 MALADE | PIETONNE COULISSANTE | PORTALP | P
HUSSON MOURIER | PA 20 00 03P | 20,00,075 | BLOC DIGESTIVE N° 1 CHIRURGIEN | PIETONNE BATTANTE | TORMAX | P
HUSSON MOURIER | PA 20 00 04P | 20,00,076 | BLOC DIGESTIVE N° 2 CHIRURGIEN | PIETONNE BATTANTE | EM ENTRE//MATIC | P
HUSSON MOURIER | PA 20 00 05P | 20,00,077 | BLOC DIGESTIVE N° 2 MALADE | PIETONNE COULISSANTE | PORTALP | P
HUSSON MOURIER | PA 20 00 06P | 20,00,083 | BLOC DIGESTIVE N° 3 MALADE | PIETONNE COULISSANTE | PORTALP | P
HUSSON MOURIER | PA 20 00 07P | 20,00,088 | BLOC DIGESTIVE N° 3 CHIRURGIEN | PIETONNE COULISSANTE | PORTALP | P
HUSSON MOURIER | PA 20 00 08P | 20,00,089 | BLOC DIGESTIVE N° 4 CHIRURGIEN | PIETONNE BATTANTE | TORMAX | P
HUSSON MOURIER | PA 20 00 09P | 20,00,091 | BLOC DIGESTIVE N° 4 MALADE | PIETONNE BATTANTE | GEZE | P
HUSSON MOURIER | PA 20 00 10P | 20,00,105 | BLOC VASCULAIRE N° 3 CHIRURGIEN | PIETONNE BATTANTE | GEZE | P
HUSSON MOURIER | PA 20 00 11P | 20,00,106 | BLOC VASCULAIRE N° 3 MALADE | PIETONNE BATTANTE | GEZE | P
HUSSON MOURIER | PA 20 00 12P | 20,00,108 | BLOC VASCULAIRE N° 2 MALADE | PIETONNE BATTANTE | TORMAX | P
HUSSON MOURIER | PA 20 00 13P | 20,00,109 | BLOC VASCULAIRE N° 2 CHIRURGIEN | PIETONNE BATTANTE | RECORD | P
HUSSON MOURIER | PA 20 00 14P | 20,00,110 | BLOC VASCULAIRE N° 1 CHIRURGIEN | PIETONNE BATTANTE | GEZE | P
HUSSON MOURIER | PA 20 00 15P | 20,00,111 | BLOC VASCULAIRE N° 1 MALADE | PIETONNE BATTANTE | RECORD | P
HUSSON MOURIER | PA 20 00 16P | 20,00,113 | BLOC VASCULAIRE N°1/ MATERIEL STE, | PIETONNE BATTANTE | GEZE | P
HUSSON MOURIER | PA 20 00 17P | 20,00,J05 | ACCES BLOCS VASCULAIRE | PIETONNE BATTANTE | GEZE | P
HUSSON MOURIER | PA 20 00 18P | 20,00,119 | LOCAL DECONTAMINATION COTE COUL, | PIETONNE BATTANTE | TORMAX | P
HUSSON MOURIER | PA 20 00 19P | 20,00,094 | LOCAL DECONTAMINATION COTE BLOCS | PIETONNE BATTANTE | GEZE | P
HUSSON MOURIER | PA 20 00 20 | 20,00,121 | MATERIEL RADIO COTE COULOIR | PIETONNE BATTANTE | GEZE | N
HUSSON MOURIER | PA 20 00 21 | 20,00,090 | MATERIEL RADIO COTE BLOC DIGESTIVE | PIETONNE BATTANTE | GEZE | N
HUSSON MOURIER | PA 20 00 22P | 20,00,123 | ENTREE SALLE DE REVEIL BT2 | PIETONNE COULISSANTE | GEZE | P
HUSSON MOURIER | PA 20 00 23P | 20,00,128 | ENTREE COULOIR BLOC OP TRANSFERT | PIETONNE BATTANTE | RECORD | P
HUSSON MOURIER | PA 20 00 24P | 20,00,J04 | ENTREE SAS BLOCS OP BT 3 | PIETONNE BATTANTE | RECORD | P
HUSSON MOURIER | PA 20 00 25 | 20,00,J03 | ENTREE PRINCIPALE DU BATIMENT BT4 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
HUSSON MOURIER | PA 20 00 26 | 20,00,078 | ACCES COULOIR BLOCS DIGESTIVE | PIETONNE BATTANTE | GEZE | N
HUSSON MOURIER | PA 20 00 27 |  | accès sas materiel moteurs inversés | PIETONNE BATTANTE | RECORD | N
HUSSON MOURIER | PA 20 01 01 | 20,01,113 | ENTREE SAS REA 1° ETAGE BT 2 (sous horloge bloquée ouv jusquà 22h) | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
HUSSON MOURIER | PA 20 01 02 | 20,01,J05/01,162 | ENTREE REA 1° ETAGE BT2 TRANSFERT | PIETONNE BATTANTE | TORMAX | N
MAGASIN | PA 22 00 01 | 22,00,25 | MAGASIN QUAI 2 RIDEAU SOUPLE | PORTE SOUPLE | DIVERS | N
MAGASIN | PA 22 00 02 | 22,00,26 | MAGASIN QUAI 2 GRILLE | RIDEAU | FERMETURES SEMI | N
MAGASIN | PA 22 00 03 | 22,00,17 | MAGASIN QUAI 1 RIDEAU SOUPLE | SOUPLE ENROULEMENT | RECORD | N
MAGASIN | PA 22 00 04 | 22,00,17 | MAGASIN QUAI 1 GRILLE | RIDEAU | FERMETURES SEMI | N
MAGASIN | PA 22 00 05 | 22,00,25 | MAGASIN QUAI 2 RIDEAU PLEIN | RIDEAU | FERMETURES SEMI | N
MAGASIN | PA 22 1S 01 | 22,1S,01 | MAGASIN DEPUIS GALERIE | PIETONNE BATTANTE | RECORD | N
MAZARIN | PA 30 00 01 | 30,00,081 | ENTREE SAS CONSULTATION | PIETONNE COULISSANTE | GEZE | N
LASSAY | PA 31 00 01 | 31,00,008 | ENTREE BUREAU ADMISSIONS | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
ECOLE | PA 34 00 01 | 34,00,001 | PORTE EXTERIEURE | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
ECOLE | PA 34 00 02 | 34,00,002 | PORTE INTERIEURE (neuve) | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
MONTYON | PA 43 00 01 | 43,00,02 | SAS ACCES HALL bâtiment ouvert de 7h à 19h | PIETONNE BATTANTE | RECORD | N
MONTYON | PA 43 00 02 | 43,00,J02 | ENTREE CONSULTATIONS | PIETONNE BATTANTE | DIVERS | N
RISLER | PA 47 00 01 | 47,0B,J07 | ACCES SAS SERVICE COTE COUR | PIETONNE COULISSANTE | GEZE | N
RISLER | PA 47 00 02 | 47,0B,103 | SAS ACCES SERVICE | PIETONNE COULISSANTE | GEZE | N
BOTTARD | PA 51 00 01 | 51,00,J01 | ACCES SAS SERVICE COTE COUR fermée ext de 21h à 6h | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
BOTTARD | PA 51 00 02 | 51,00,043 | SAS ACCES SERVICE | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
BOTTARD | PA 51 00 03 | 51,00,J06 | ACCES CONSULTATION FACE BABINSKI | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
BOTTARD | PA 51 1S 01 | 51,1S,025 | ENTREE DMS | PORTE SECTIONNELLE | NOVAFERM | N
BOTTARD | PA 51 1S 02 | 51,1S,16 | PORTE INTERIEURE | PIETONNE BATTANTE | TORMAX | N
BIEVRE | PA 53 00 01 | 53 | CENTRE DE LA DOULEUR | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
ANTONIN GOSSET | PA 54 00 04 | 54,00,G04 | RIDEAU SORTIE GALERIE PITIE FACE ICM | RIDEAU | DIVERS | N
ANTONIN GOSSET | PA 54 1S 01 | 54,1S,053 | RAMPE ACCES AMBULANCES | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
ANTONIN GOSSET | PA 54 1S 02 | 54,1S,054 | SAS ACCES SERVICE | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
ANTONIN GOSSET | PA 54 1S 03 | 54,1S,122 | ACCES TROUBIM (ex:CLINAC N°1) | PIETONNE COULISSANTE | DIVERS | N
ANTONIN GOSSET | PA 54 1S 04 | 54,1S,123 | ACCES CLINAC N2 | PIETONNE COULISSANTE | DIB PRODUCTION | N
ANTONIN GOSSET | PA 54 1S 05 | 54,1S,110 | ACCES TOMOTHERAPIE | PIETONNE BATTANTE | DIVERS | N
LHERMITTE | PA 58 00 01 | 58,00,J01 | ENTREE SERVICE fermée ext de 18h à 8h15 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
LHERMITTE | PA 58 00 02 | 58,00,01 | PORTE INTERIEURE | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
Insitut de Neurologie | PA 62 00 02 | 62,00,095 | SAS ENTREE INT | DIVERS | SOFTICA aout 2023 | N
Insitut de Neurologie | PA 62 01 01 | R01-405_594 | CH REA int |  | MANUSA aout 2023 | N
Insitut de Neurologie | PA 62 01 02 | R01-405_599 | CH REA ext |  | MANUSA aout 2023 | N
Insitut de Neurologie | PA 62 01 03 |  | sas entrée réa int | Battante | GILGEN | N
Insitut de Neurologie | PA 62 01 05 |  | sas entrée réa ext | Battante | PIETONNE GILGEN | N
Insitut de Neurologie | PA 62 1S 02 | 62,1S,052 | ACCES I,R,M | DIVERS | DIVERS | N
Insitut de Neurologie | PA 62 1S 06 | 62,1S,029 | ENTREE GAMMA KNIFE | PIETONNE COULISSANTE | DIVERS | N
Insitut de Neurologie | PA 62-01 03 |  | sas entrée réa int |  | GILGEN | N
IE3M | PA 63 00 01 | 63,00, | ACCES MALADE COUCHE fermé de 19h00 à 6h30 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
IE3M | PA 63 00 02 | 63,00,106 | SAS ENTREE PORTE EXT fermé de 20h30 à 7h30 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
IE3M | PA 63 00 03 | 63,00,J01 | SAS ENTREE PORTE INTERIEUR | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
IE3M | PA 63 00 05 | 63,00,107 | SECTIONNELLE QUAI DE LIVRAISON fermé de 20h30 à 7h30 | PORTE SECTIONNELLE | DIVERS | N
IE3M | PA 63 1S 01 | 63,1S,073 | ACCES PARKING | PORTE BASCULANTE | MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES | N
EOLE | PA 64 01 034 | 64,01,034 | CIRCULATION | PIETONNE COULISSANTE | BESAM | N
EOLE | PA 64 01 036 | 64,01,036 | REA 1° ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM | N
EOLE | PA 64 01 039 | 64,01,039 | REA 1° ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM | N
EOLE | PA 64 01 040 | 64,01,040 | REA 1° ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM | N
EOLE | PA 64 01 041 | 64,01,041 | REA 1° ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM | N
EOLE | PA 64 01 042 | 64,01,042 | REA 1° ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM | N
EOLE | PA 64 01 043 | 64,01,043 | REA 1° ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM | N
EOLE | PA 64 01 044 | 64,01,044 | REA 1° ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM | N
EOLE | PA 64 01 045 | 64,01,045 | REA 1° ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM | N
EOLE | PA 64 01 046 | 64,01,046 | REA 1° ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM | N
EOLE | PA 64 01 094 | 64,01,094 | REA 1° ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM | N
EOLE | PA 64 01 096 | 64,01,096 | REA 1° ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM | N
EOLE | PA 64 01 099 | 64,01,099 | REA 1° ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM | N
EOLE | PA 64 01 103 | 64,01,103 | REA 1° ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM | N
EOLE | PA 64 01 104 | 64,01,104 | REA 1° ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM | N
EOLE | PA 64 01 105 | 64,01,105 | REA 1° ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM | N
EOLE | PA 64 01 S01 | 64,01,S01 | ACCES CONTRÔLE | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
EOLE | PA 64 02 082 | 64,02,082 | USI 2ème ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM | N
EOLE | PA 64 02 084 | 64,02,084 | USI 2ème ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM | N
EOLE | PA 64 02 086 | 64,02,086 | USI 2ème ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM | N
EOLE | PA 64 02 089 | 64,02,089 | USI 2ème ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM | N
EOLE | PA 64 02 091 | 64,02,091 | USI 2ème ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM | N
EOLE | PA 64 02 096 | 64,02,096 | USI 2ème ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM | N
EOLE | PA 64 02 099 | 64,02,099 | USI 2ème ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM | N
EOLE | PA 64 02 101 | 64,02,101 | USI 2ème ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM | N
EOLE | PA 64 02 103 | 64,02,103 | USI 2ème ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM | N
EOLE | PA 64 02 105 | 64,02,105 | USI 2ème ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM | N
EOLE | PA 64 0B 82 | 64,0B,082 | ACCES DMSP EXTERIEUR LIVRAISON | PORTE SECTIONNELLE | HORMANN | N
EOLE | PA 64 0B S02 | 64,0B,S02 | HALL D'ENTREE PUBLIC | PIETONNE COULISSANTE | BESAM | N
EOLE | PA 64 0H 003 | 64,0H,003 | NETTOYAGE SALLE ENDOSCOPIE DIGSTIVE | PIETONNE BATTANTE | BESAM | N
EOLE | PA 64 0H 004 | 64,0H,004 | NETTOYAGE SALLE ENDOSCOPIE PROPRE | PIETONNE BATTANTE | BESAM | N
EOLE | PA 64 0H 005 | 64,0H,005 | NETTOYAGE SALLE ENDOSCOPIE BRONCHIQUE | PIETONNE BATTANTE | BESAM | N
EOLE | PA 64 0H S03 | 64,0H,S03 | ACCES PIETONS | PIETONNE COULISSANTE | BESAM | N
LAVERAN | PA 66 02 01 | 66 02 035 | ACCES POSTE DE SOINS | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
LAVERAN | PA 66 0B 01 | 66,0B,011 | ACCES DISTRIBUTION DU SANG fermée de 21h à 6h | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
LAVERAN | PA 66 0H 01 | 66,0H,J01 | ACCES HALL ACCUEIL | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
STOMATOLOGIE | PA 68 00 01 | 68,00,057 | ENTREE CONSULTATION EXTERIE | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
STOMATOLOGIE | PA 68 00 02 | 68,00,058 | ENTREE CONSULTATION INTERIE | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
STOMATOLOGIE | PA 68 00 03 | 68,00,053 | ENTREE HOSPITALISATION EXTE, fermée de 21h à 6h | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
STOMATOLOGIE | PA 68 00 04 | 68,00,056 | ENTREE HOSPITALISATION INTE, | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
ACCUEIL AURIOL | PA 69 00 01 | 69,00,J01 | ENTREE ACCUEIL BATIMENT RELAIS H | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
BABINSKI | PA 70 0B | 70 0B | SRPR 12 Portes automatiques 2 Box de 5 lits et 2 entrés , |  |  | N
BABINSKI | PA 70 0B | 70 0B |  |  |  | N
BABINSKI | PA 70 0B | 70 0B 10 |  |  |  | N
BABINSKI | PA 70 0B | 70 0B 12 |  |  |  | N
BABINSKI | PA 70 0B | 70 0B 13 |  |  |  | N
BABINSKI | PA 70 0B | 70 0B 14 |  |  |  | N
BABINSKI | PA 70 0B | 70 0B 15 |  |  |  | N
BABINSKI | PA 70 0B | 70 0B 16 |  |  |  | N
BABINSKI | PA 70 0B | 70 0B 02 |  |  |  | N
BABINSKI | PA 70 0B | 70 0B 05 |  |  |  | N
BABINSKI | PA 70 0B | 70 0B 06 |  |  |  | N
BABINSKI | PA 70 0B | 70 0B 07 |  |  |  | N
BABINSKI | PA 70 0B 01 | 70,0B,153 | ACCES STERIL,COTE MC 16/18 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
BABINSKI | PA 70 0B 02 | 70,0B,237 | ACCES MONTE CHARGE | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
BABINSKI | PA 70 0B 03 | 70OB,424 | UNITE DE CHIR AMBULATOIRE CHAMBRE 4 LITS | DIVERS | DIVERS | N
BABINSKI | PA 70 0B 04 | 70,0B,236 | SAS COTE SORTIE M,C,M | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
BABINSKI | PA 70 0B 05 | 70,0B,238 | SAS COTE ENTREE M,C,M | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
BABINSKI | PA 70 0B 07 | 70,OB,032 | REANIMATION Chambre 1 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
BABINSKI | PA 70 0B 08 |  | ENTREE DMS couloir côté quai de livraison | PIETONNE BATTANTE | TORMAX | N
BABINSKI | PA 70 0B 09 |  | ENTREE DMS couloir | PIETONNE BATTANTE | TORMAX | N
BABINSKI | PA 70 0B 10 | 70,OB,058 | ENTREE REANIMATION CHIRURUGIE |  |  | N
BABINSKI | PA 70 0B 11 | 70,OB,412 | ENTREE service petites chirurgie |  | RECORD | N
BABINSKI | PA 70 0B 12 | 70,OB,271 | SALLE 1 petites chirurgie |  | RECORD | N
BABINSKI | PA 70 0B 13 | 70,OB,272 | SALLE 2 petites chirurgie |  | RECORD | N
BABINSKI | PA 70 0B 14 | 70,OB,146 | ZONE DE RECEPTION DMS |  | RECORD | N
BABINSKI | PA 70 0B 15 | 70,OB- | CHAMBRE REA 12 BIS |  | RECORD | N
BABINSKI | PA 70 0B 16 | 70,OB,031 | CHAMBRE REA 12 |  | RECORD | N
BABINSKI | PA 70 0B 17 | 70,OB,030 | CHAMBRE REA 11 |  | RECORD | N
BABINSKI | PA 70 0B 18 | 70,0B,029 | CHAMBRE REA 10 |  | RECORD | N
BABINSKI | PA 70 0B 19 | 70,OB,026 | ENTREE REANIMATION UNITE 5 |  | RECORD | N
BABINSKI | PA 70 0B 20 | 70,OB,028 | CHAMBRE REA |  | RECORD | N
BABINSKI | PA 70 0B 21 | 70,OB,024 | CHAMBRE REA |  | RECORD | N
BABINSKI | PA 70 0B 22 | 70,OB,023 | CHAMBRE REA 9 |  | RECORD | N
BABINSKI | PA 70 0B 23 | 70,OB,022 | CHAMBRE REA 8 |  | RECORD | N
BABINSKI | PA 70 0B 24 | 70,OB,021 | CHAMBRE REA 7 |  | RECORD | N
BABINSKI | PA 70 0B 25 | 70,OB,020 | CHAMBRE REA |  | RECORD | N
BABINSKI | PA 70 0B 26 | 70,OB,019 | ENTREE REANIMATION UNITE 4 |  | RECORD | N
BABINSKI | PA 70 0B 27 | 70,OB,78 | CHAMBRE REA |  | RECORD | N
BABINSKI | PA 70 0B 28 | 70,OB,79 | CHAMBRE REA |  | RECORD | N
BABINSKI | PA 70 0B 29 | 70,OB,80 | CHAMBRE REA |  | RECORD | N
BABINSKI | PA 70 0B 30 | 70,OB,81 | CHAMBRE REA |  | RECORD | N
BABINSKI | PA 70 0B 31 | 70,OB,82 | CHAMBRE REA |  | RECORD | N
BABINSKI | PA 70 0B 32 | 70,OB,076 | ENTREE REANIMATION UNITE 5 |  | RECORD | N
BABINSKI | PA 70 0H 01 | 70,0H,352 | ENTREE SAS PARVIE DALLAGE fermée de 21h à 6h | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
BABINSKI | PA 70 0H 02 | 70,0H,353 | ENTREE SAS PARVIE DALLAGE fermée de 21h à 6h | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
BABINSKI | PA 70 0H 03 | 70,0H,354 | ENTREE DU BATIMENT fermée de 21h à 6h | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
BABINSKI | PA 70 0H 04 | 70,0H,355 | ENTREE DU BATIMENT fermée de 21h à 6h | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
BABINSKI | PA 70 0H 05 | 70,0H,J03 | AFM ACCUEIL ENTREE DU SCE fermée de 21h à 6h | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC | N
BABINSKI | PA 70 0H 06 | 70,0H,157 | AFM ACCUEIL ENTREE DU SCE | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC | N
BABINSKI | PA 70 1S 01 | 70,1S,J01 | ACCES AMBULANCES EXTERIEUR | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
BABINSKI | PA 70 1S 02 | 70,1S,286 | ACCES AMBULANCES INTERIEUR | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
BABINSKI | PA 70 1S 03P | 70,1S,139 | BLOC CHIR N°6 ACCES INDUCTION | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC | P
BABINSKI | PA 70 1S 04P | 70,1S,140 | BLOC CHIR N°6 ACCES BLOC OP | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC | P
BABINSKI | PA 70 1S 05P | 70,1S,353 | BLOC CHIR N°6 LAVABO/BLOC | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC | P
BABINSKI | PA 70 1S 06P | 70,1S,350 | BLOC CHIR N°5 LAVABO/BLOC | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC | N
BABINSKI | PA 70 1S 07P | 70,1S,144 | BLOC CHIR N°5 ACCES INDUCTION | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC | P
BABINSKI | PA 70 1S 08P | 70,1S,145 | BLOC CHIR N°5 ACCES BLOC OP | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC | P
BABINSKI | PA 70 1S 09P | 70,1S,147 | BLOC CHIR N°4 ACCES INDUCTION | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC | N
BABINSKI | PA 70 1S 10P | 70,1S,148 | BLOC CHIR N°4 ACCES BLOC OP | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC | P
BABINSKI | PA 70 1S 11P | 70,1S,347 | BLOC CHIR N°4 LAVABO/BLOC | PIETONNE BATTANTE | TORMAX | P
BABINSKI | PA 70 1S 12P | 70,1S,344 | BLOC CHIR N°3 LAVABO/BLOC | PIETONNE BATTANTE | TORMAX | P
BABINSKI | PA 70 1S 13P | 70,1S,152 | BLOC CHIR N°3 ACCES INDUCTION | PIETONNE BATTANTE | TORMAX | P
BABINSKI | PA 70 1S 14P | 70,1S,153 | BLOC CHIR N°3 ACCES BLOC OP | PIETONNE BATTANTE | TORMAX | P
BABINSKI | PA 70 1S 15P | 70,1S,158 | BLOC CHIR N°2 ACCES INDUCTION | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC | P
BABINSKI | PA 70 1S 16P | 70,1S,340 | BLOC CHIR N°2 ACCES BLOC OP | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC | P
BABINSKI | PA 70 1S 17P | 70,1S,156 | BLOC CHIR N°2 LAVABO/BLOC | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC | P
BABINSKI | PA 70 1S 18P | 70,1S,337 | BLOC CHIR N°1 LAVABO/BLOC | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC | P
BABINSKI | PA 70 1S 19P | 70,1S,160 | BLOC CHIR N°1 ACCES INDUCTION | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC | P
BABINSKI | PA 70 1S 20P | 70,1S,161 | BLOC CHIR N°1 ACCES BLOC OP | PIETONNE BATTANTE | TORMAX | P
BABINSKI | PA 70 1S 21P | 70,1S,288 | COM/BABINSKI,P,CASTAIG VOIRIE,AMBUL | DIVERS | DIVERS | P
BABINSKI | PA 70 1S 22P | 70,1S,409 | COULOIR ACCES AUX BLOCS | DIVERS | DIVERS | P
BABINSKI | PA 70 1S 23P | 70,1S,036 | ACCES RADIO ANGIOGRAPHIE | PIETONNE BATTANTE | RECORD | P
BABINSKI | PA 70 1S 24P | 70,1S,237 | ACCES RADIO VASCULAIRE | PIETONNE BATTANTE | RECORD | P
BABINSKI | PA 70 1S 25P | 70,1S,007 | ACCES RADIO VASCULAIRE | PIETONNE BATTANTE | RECORD | P
BABINSKI | PA 70 1S 27P | 70,1S,163 | BLOC OPH N°2 ACCES INDUCTION | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC | P
BABINSKI | PA 70 1S 28P | 70,1S,164 | BLOC OPH N°2 ACCES BLOC OP | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC | P
BABINSKI | PA 70 1S 29P | 70,1S,334 | BLOC OPH N°2 LAVABO/BLOC | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC | P
BABINSKI | PA 70 1S 30P | 70,1S,336 | BLOC OPH N°2 SORTIE REVEIL | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC | P
BABINSKI | PA 70 1S 31P | 70,1S,339 | BLOC CHIR N°1 SORTIE REVEIL | PIETONNE BATTANTE | TORMAX | P
BABINSKI | PA 70 1S 32P | 70,1S,342 | BLOC CHIR N°2 SORTIE REVEIL | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC | P
BABINSKI | PA 70 1S 33P | 70,1S,346 | BLOC CHIR N°3 SORTIE REVEIL | PIETONNE BATTANTE | TORMAX | P
BABINSKI | PA 70 1S 34P | 70,1S,348 | BLOC CHIR N°4 SORTIE REVEIL | PIETONNE BATTANTE | TORMAX | P
BABINSKI | PA 70 1S 35P | 70,1S,352 | BLOC CHIR N°5 SORTIE REVEIL | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC | P
BABINSKI | PA 70 1S 36P | 70,1S,354 | BLOC CHIR N°6 SORTIE REVEIL | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC | P
BABINSKI | PA 70 1S 37P | 70,1S,365 | BLOC OPH N°1 LAVABO/BLOC | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC | P
BABINSKI | PA 70 1S 38P | 70,1S,171 | BLOC OPH N°1 ACCES INDUCTION | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC | P
BABINSKI | PA 70 1S 39P | 70,1S,172 | BLOC OPH N°1 ACCES BLOC OP | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC | P
BABINSKI | PA 70 1S 40P | 70,1S,375 | BLOC OPH N°1 SORTIE REVEIL | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC | P
BABINSKI | PA 70 1S 41P | 70,1S,372 | BLOC ORL N°2 LAVABO/BLOC | DIVERS | DIVERS | P
BABINSKI | PA 70 1S 42P | 70,1S,175 | BLOC ORL N°2 ACCES INDUCTION | DIVERS | DIVERS | P
BABINSKI | PA 70 1S 43P | 70,1S,176 | BLOC ORL N°2 ACCES BLOC OP | DIVERS | DIVERS | P
BABINSKI | PA 70 1S 44P | 70,1S,374 | BLOC ORL N°2 SORTIE REVEIL | DIVERS | DIVERS | P
BABINSKI | PA 70 1S 45P | 70,1S,373 | BLOC ORL N°1 LAVABO/BLOC | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC | P
BABINSKI | PA 70 1S 46P | 70,1S,179 | BLOC ORL N°1 ACCES INDUCTION | DIVERS | DIVERS | P
BABINSKI | PA 70 1S 47P | 70,1S,180 | BLOC ORL N°1 ACCES BLOC OP | DIVERS | DIVERS | P
BABINSKI | PA 70 1S 48P | 70,1S,325 | BLOC ORL N°1 SORTIE REVEIL | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC | P
BABINSKI | PA 70 1S 49P | 70,1S,120 | COULOIR ACCES AUX BLOCS | DIVERS | DIVERS | P
BABINSKI | PA 70 1S 50P | 70,1S,006 | RADIO VASCULAIRE | PIETONNE BATTANTE | BESAM | P
BABINSKI | PA 70 1S 51P | 70,1S,117 | SORTIE COULOIR PROPRE | DIVERS | DIVERS | P
BABINSKI | PA 70 1S 52P | 70,1S,376 | ACCES ACCUEIL ET PATIENTS | DIVERS | DIVERS | P
BABINSKI | PA 70 1S 53P | 70,1S,280 | ENTREE SALLE DE REVEIL | DIVERS | DIVERS | P
BABINSKI | PA 70 1S 54P | 70,1S,012 | ENTREE COULOIR ANGIO BIPLAN | DIVERS | DIVERS | P
BABINSKI | PA 70 1S 55P | 70,1S,004 | ENTREE SALLE D'EXAMEN ANGIO BIPLAN | DIVERS | DIVERS | P
BABINSKI | PA 70 1S 56P | 70,1S,233 | ENTREE SALLE D'EXAMEN ANGIO BIPLAN | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | P
BABINSKI | PA 70 MZ 01 | 70,MZ,027 | OPH PETITE INTERVENTIONS | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC | N
LOGE AURIOL PIETONS | PA 80 00 01 | 80,00,001 | ACCUEIL COTE HOPITAL |  |  | N
LOGE AURIOL PIETONS | PA 80 00 02 | 80,00,004 | ACCUEIL COTE BOULEVARD |  |  | N
LOGE AURIOL PIETONS | PA 80 00 03 | 80,00,002 | PORTILLON GAUCHE |  |  | N
LOGE AURIOL PIETONS | PA 80 00 04 | 80,00,003 | PORTILLON CENTRE |  |  | N
LOGE AURIOL PIETONS | PA 80 00 05 | 80,00,005 | PORTILLON DROITE |  |  | N
CERVI | PA 82 05 01 | 82,05,032 | ENTREE EST LOCAL CONGELATEURS | PIETONNE BATTANTE | RECORD | N
CERVI | PA 82 05 02 | 82,05,013 | ENTREE OUEST LOCAL CONGELATEURS | PIETONNE BATTANTE | RECORD | N
ANAPATH | PA 85 01 02 | 85 01 013 | LABORATOIRE |  | GILGEN | N
ANAPATH | PA 85 0B 01 | 85 0B 008 | LABORATOIRE |  | GILGEN | N
ANAPATH | PA 85 0B 02 | 85 0B 021 | LABORATOIRE |  | GILGEN | N
ANAPATH | PA 85 0H 01 | 85 0H 006 | LABORATOIRE |  | GILGEN | N
ANAPATH | PA 85 0H 02 | 85 0H 015 | LABORATOIRE |  | GILGEN | N
ANAPATH | PA 85 0H 03 | 85 0H 016 | LABORATOIRE |  | GILGEN | N
ANAPATH | PA 85 0H 04 | 85 0H 018 | LABORATOIRE |  | GILGEN | N
ANAPATH | PA 85 0H 05 | 85 0H 023 | LABORATOIRE |  | GILGEN | N
REEDUCATION | PA 86 0B 01 | 86,0B,J01 | ENTREE CONSULTATION EXTERNE fermée de 22h à 6h | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
REEDUCATION | PA 86 0B 02 | 86,0B,070 | ENTREE CONSULTATION INTERIE | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
CARDIOLOGIE | PA 88 01 01 | 88,01,250 | ENTREE CHAMBRES BOXE REA 1/2/3 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
CARDIOLOGIE | PA 88 01 02 | 88,01,251 | ENTREE CHAMBRES BOXE REA 1 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
CARDIOLOGIE | PA 88 01 03 | 88,01,252 | ENTREE CHAMBRES BOXE REA 2 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
CARDIOLOGIE | PA 88 01 04 | 88,01,253 | ENTREE CHAMBRES BOXE REA 3 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
CARDIOLOGIE | PA 88 01 05 | 88,01,255 | ACCES HALL REA MEDICAL |  |  | N
CARDIOLOGIE | PA 88 01 06 | 88,01,302 | PREPARATION | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
CARDIOLOGIE | PA 88 01 07 | 88,01,305 | ACCES PATIENTS | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
CARDIOLOGIE | PA 88 01 08 | 88,01,064 | COULOIR CIRCULATION | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
CARDIOLOGIE | PA 88 01 09 | 88,01,297 | VASCULAIRE 2 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
CARDIOLOGIE | PA 88 01 10 | 88,01,296 | VASCULAIRE 1 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
CARDIOLOGIE | PA 88 01 11 | 88,01,P12 | ACCES COULOIR VASCULAIRE | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
CARDIOLOGIE | PA 88 01 12 | 88,01,P46 | SAS TRANSFERT PATIENT SALLE 5 ANGIO-CARDIO | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
CARDIOLOGIE | PA 88 01 13 | 88,01,P50 | SAS COMMANDE PATIENT SALLE 5 ANGIO-CARDIO | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
CARDIOLOGIE | PA 88 02 01 | 88 02 01 | HALL ACCES |  |  | N
CARDIOLOGIE | PA 88 02 02 | 88,02,173 | HALL ACCES |  |  | N
CARDIOLOGIE | PA 88 02 03 | 88 02 03 | CIRCULATION |  |  | N
CARDIOLOGIE | PA 88 02 04 | 88.02 | HALL ACCES VISITEURS |  |  | N
CARDIOLOGIE | PA 88 02 05 | 88,02,110 | CIRCULATION |  |  | N
CARDIOLOGIE | PA 88 02 06 | 88,02,050 | CIRCULATION |  |  | N
CARDIOLOGIE | PA 88 03 01 | 88,03,153 | ACCES COULOIR VA | PIETONNE BATTANTE | TORMAX | N
CARDIOLOGIE | PA 88 03 02P | 88,03,003 | ACCES BLOC OPERATOIRE CODE : 1375# | PIETONNE BATTANTE | TORMAX | P
CARDIOLOGIE | PA 88 03 03P | 88,03,062 | ACCES PATIENT BLOC OP N°1 DEPUIS COULOIR | PIETONNE BATTANTE | GEZE | P
CARDIOLOGIE | PA 88 03 04P | 88,03,072 | ACCES BLOC N°1 / LAVABO CHIRURGI, | PIETONNE BATTANTE | TORMAX | P
CARDIOLOGIE | PA 88 03 05P | 88,03,074 | ACCES BLOC N°2 / LAVABO CHIRURGI, | PIETONNE BATTANTE | GEZE | P
CARDIOLOGIE | PA 88 03 06P | 88,03,075 | ACCES PATIENT BLOC N°2, | PIETONNE BATTANTE | GEZE | P
CARDIOLOGIE | PA 88 03 07P | 88,03,079 | ACCES BLOC N°3 / LAVABO CHIRURGI, | PIETONNE BATTANTE | TORMAX | P
CARDIOLOGIE | PA 88 03 08P | 88,03,080 | ACCES PATIENT BLOC N°3, | PIETONNE BATTANTE | TORMAX | P
CARDIOLOGIE | PA 88 03 09P | 88,03,089 | ACCES PATIENT BLOC N°4, | PIETONNE BATTANTE | GEZE | P
CARDIOLOGIE | PA 88 03 10P | 88,03,090 | ACCES BLOC N°4 / LAVABO CHIRURGI, | PIETONNE BATTANTE | GEZE | P
CARDIOLOGIE | PA 88 03 11P | 88,03,094 | ACCES BLOC N°5 / LAVABO CHIRURGI, | PIETONNE BATTANTE | TORMAX | P
CARDIOLOGIE | PA 88 03 12P | 88,03,095 | ACCES PATIENT BLOC N°5, | PIETONNE BATTANTE | GEZE | P
CARDIOLOGIE | PA 88 03 13P | 88,03,116 | ACCES BLOC N°6 / LAVABO CHIRURGI, | PIETONNE BATTANTE | RECORD | P
CARDIOLOGIE | PA 88 03 14P | 88,03,117 | ACCES PATIENT BLOC N°6, | PIETONNE BATTANTE | RECORD | P
CARDIOLOGIE | PA 88 03 15P | 88,03,126 | ACCES BLOC N°7 / LAVABO CHIRURGI, | PIETONNE BATTANTE | TORMAX | P
CARDIOLOGIE | PA 88 03 16P | 88,03,127 | ACCES PATIENT BLOC N°7, | PIETONNE BATTANTE | RECORD | P
CARDIOLOGIE | PA 88 03 17P | 88,03,115 | ACCES BLOC N°6 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | P
CARDIOLOGIE | PA 88 03 18 | 88,03,130 | SEPARATION COULOIR PROPRE BLOC | PIETONNE BATTANTE | RECORD | N
CARDIOLOGIE | PA 88 03 19 | 88,03,066 | SEPARA,COULOIR BLOC,ENTREE | PIETONNE BATTANTE | RECORD | N
CARDIOLOGIE | PA 88 03 20 | 88,03,298 | Séparation couloir coté de "salle de réunion" CODE:1508# | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
CARDIOLOGIE | PA 88 03 21 | 88,03,299 | separation circulation chambre(coté ch 319) | PIETONNE BATTANTE | RECORD | N
CARDIOLOGIE | PA 88 03 22 | 88,03,279 | soins intensifs 3eme cardio 2 chambre 6 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
CARDIOLOGIE | PA 88 03 23 | 88,03,278 | soins intensifs 3eme cardio 2 chambre 5 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
CARDIOLOGIE | PA 88 03 24 | 88,03,275 | soins intensifs 3eme cardio 2 chambre 4 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
CARDIOLOGIE | PA 88 03 25 | 88,03,274 | soins intensifs 3eme cardio 2 chambre 3 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
CARDIOLOGIE | PA 88 03 26 | 88,03,271 | soins intensifs 3eme cardio 2 chambre 2 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
CARDIOLOGIE | PA 88 03 27 | 88,03,270 | soins intensifs 3eme cardio 2 chambre 1 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
CARDIOLOGIE | PA 88 03 28 | 88,03,265 | soins intensifs 3eme cardio 2 chambre 6 2em | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
CARDIOLOGIE | PA 88 03 29 | 88,03,264 | soins intensifs 3eme cardio 2 chambre 5 2em | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
CARDIOLOGIE | PA 88 03 30 | 88,03,263 | soins intensifs 3eme cardio 2 chambre 4 2em | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
CARDIOLOGIE | PA 88 03 31 | 88,03,262 | soins intensifs 3eme cardio 2 chambre 3 2em | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
CARDIOLOGIE | PA 88 03 32 | 88,03,261 | soins intensifs 3eme cardio 2 chambre 2 2em | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
CARDIOLOGIE | PA 88 03 33 | 88,03,260 | soins intensifs 3eme cardio 2 chambre 1 2em | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
CARDIOLOGIE | PA 88 03 34 | 88,03,269 | salon famille | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
CARDIOLOGIE | PA 88 03 35 | 88,03,297 | Hall Monte malades couchés (coté ch 319) | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
CARDIOLOGIE | PA 88 03 36P | 88,03,114 | ACCES PATIENT BLOC N°7, |  |  | P
CARDIOLOGIE | PA 88 03 37P | 88,03,128 | ACCES PATIENT BLOC N°7 préparation malade |  |  | P
CARDIOLOGIE | PA 88 03 38P | 88,03,124 | ACCES PATIENT BLOC N°2 préparation malade |  |  | P
CARDIOLOGIE | PA 88 03 39P | 88,03,129 | ACCES BLOC N°2 / LAVABO CHIRURGI, |  |  | P
CARDIOLOGIE | PA 88 03 40P | 88,03,76 | ACCES BLOC N°2 depuis couloir evacuation sale |  |  | P
CARDIOLOGIE | PA 88 03 41P | 88,03,35 | ACCES BLOC 8 |  |  | P
CARDIOLOGIE | PA 88 03 42 P | 88,03,36 | ACCES BLOC HYBIDE (9) |  |  | P
CARDIOLOGIE | PA 88 03 43P | 88,03,45 | ACCES ENTREE BLOCS 08 ET 09 |  |  | P
CARDIOLOGIE | PA 88 0H 01 | 88,0H,J03 | ENTREE PARVIE/HALL FACE STOMATO ouvert de 6h à 21h30 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
CARDIOLOGIE | PA 88 0H 02 | 88,0H,211 | SAS ENTREE HALL/FACE STOMATO ouvert de 6h à 21h30 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
CARDIOLOGIE | PA 88 0H 03 | 88,0H,004 | SAS ENTREE HALL/FACE MCM ouvert de 6h à 21h30 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
CARDIOLOGIE | PA 88 0H 04 | 88,0H,003 | ENTREE PARVIE/HALL FACE MCM ouvert de 6h à 21h30 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
CARDIOLOGIE | PA 88 0H 05 | 88,0H,203 | ACCES URGENCES AMBULANCES ouvert de 6h à 22h00 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
CARDIOLOGIE | PA 88 0H 06 | 88,0H,237 | acces SAS de transfert | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
CARDIOLOGIE | PA 88 0H 07 | 88,0H,249 | sortrie SAS de transfert | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
CARDIOLOGIE | PA 88 0H 08 | 88,0H,251 | acces angioscan | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
CARDIOLOGIE | PA 88 0H 09 | 88,0H,253 | poste de commande | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
CARDIOLOGIE | PA 88 0H 10 | 88,0H,252 | acces poste de commande | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
CARDIOLOGIE | PA 88 0H 11 | 88,0H,262 | acces poste d'examen 1 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
CARDIOLOGIE | PA 88 0H 12 | 88,0H,261 | acces poste d'examen 2 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
CARDIOLOGIE | PA 88 0H 13 | 88,0H,139 | acces box d'examen UCASAR |  |  | N
CARDIOLOGIE | PA 88 1S 02 | 88,1S,077 | ACCES PARKING BAS DE RAMPE ouvert de 6h à 22h30 | RIDEAU | DIVERS | N
CARDIOLOGIE | PA 88 1S 03 | 88,1S,087 | ACCES MAGASIN HOTELIER | SOUPLE ENROULEMENT | RECORD | N
PHARMACIE | PA 89 02 01 | 89,02,026 | labo P3 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
PHARMACIE | PA 89 02 02 | 89,02,027 | labo P3 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
PHARMACIE | PA 89 02 03 | 89,02,028 | labo P3 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
PHARMACIE | PA 89 02 04 | 89,02,054 | labo P3 |  | RECORD | N
PHARMACIE | PA 89 02 05 | 89,02,046 | ACCES BACTERIO | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
PHARMACIE | PA 89 02 06 | 89,02,034 | ACCES BACTERIO | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
PHARMACIE | PA 89 02 07 | 89,02,047 | ACCES BACTERIO | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
PHARMACIE | PA 89 02 08 | 89,02,038 | ACCES BACTERIO | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
PHARMACIE | PA 89 03 01 | 89,03,035 | MICROSCOPE BOX 4 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
PHARMACIE | PA 89 03 02 | 89,03,036 | MICROSCOPE BOX 4 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX | N
PHARMACIE | PA 89 03 04 | 89,03,003 | CENTRE DE TRI | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
PHARMACIE | PA 89 04 05 | 89,04,008 | ENTREE PIECE TECHNIQUE | PIETONNE BATTANTE | RECORD | N
PHARMACIE | PA 89 04 06 | 89,04,057 | ENTREE PIECE ETALEMENT | PIETONNE COULISSANTE | FERMOD/DAGARD | N
PHARMACIE | PA 89 04 07 | 89,04,009 | ENTREE FISH TECHNIQUE | PIETONNE BATTANTE | RECORD | N
PHARMACIE | PA 89 04 08 | 89,04,411 | LECTURE FISH | PIETONNE BATTANTE | RECORD | N
PHARMACIE | PA 89 04 10 | 89,04,413 | ENTREE SAS CP | PIETONNE BATTANTE | RECORD | N
PHARMACIE | PA 89 04 11 | 89,04,414 | ENTREE TECHNIQUE PUCE | PIETONNE BATTANTE | RECORD | N
PHARMACIE | PA 89 04 12 | 89,04,415 | ENTREE CULTURE SOMATIQUE | PIETONNE BATTANTE | RECORD | N
PHARMACIE | PA 89 05 01 | 89,05,013 | Laboratoire HEMATOLOGIE | PIETONNE COULISSANTE | FERMOD/DAGARD | N
PHARMACIE | PA 89 0B 01 | 89,0B,J01 | accès bâtiment ouv de 6h à 20h | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
PHARMACIE | PA 89 0B 02 | 89,0B,053 | accès bâtiment | PIETONNE COULISSANTE | RECORD | N
[7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Montant total € HT sur la durée du marché |  |  | 0
Date et signature électronique obligatoire

## DPGF CFX 2024
N° plan | Bâtiment d'installation | N° Série | Marque | Date | Vantaux | Coulissante | Battante | Rideau | Barrière | Sectionnelle | PRIORISATION (N=NORMALE, P=PRIORITAIRE) | MONTANT ANNUEL € HT 2024 (visite 1 + curative + astreinte) | MONTANT ANNUEL € HT 2025 (visite 1 et 2 + curative + astreinte) | MONTANT ANNUEL € HT 2026 (visite 2 + curative + astreinte)
1 | L Pasteur RDC intérieur |  | Tormax | 2024 | 2 | oui |  |  |  |  | N
2 | Arche C 1 côté Colbert | 204186315 | Record Dfa 125 | 1995 |  |  | 2 |  |  |  | N
3 | Arche C 1 côté C 2 | 446213 | Record Dfa 125 | 1995 |  |  | 2 |  |  |  | N
4 | Arche C 1 côté Babinski | 446214 | Record Dfa 125 | 1995 |  |  | 2 |  |  |  | N
5 | Village C 5 | 204171023 | Record Dsta 16 | 2014 | 2 | oui |  |  |  |  | N
6 | Calmette C 9 coté jardin | 2201100 | Tormax | 2017 | 2 | oui |  |  |  |  | N
7 | Calmette C 7 coté jardin | 2201100 | Tormax | 2017 | 2 | oui |  |  |  |  | N
8 | Pussin C 10 côté Calmette | 2201100 | Tormax | 2017 | 2 | oui |  |  |  |  | N
9 | Pussin C 10 côté Triade | 2201100 | Tormax | 2017 | 2 | oui |  |  |  |  | N
10 | Loge |  | portalp |  | 1 | oui |  |  |  |  | N
11 | Loge Barrières entrée | LBA7 |  | 2017 |  |  |  |  | 1 |  | N
12 | Loge Barrière cour arrière | 450153 | Automatic systems | 1996 |  |  |  |  | 1 |  | N
13 | Loge Barrières sortie | BL227 |  | 2021 |  |  |  |  | 1 |  | N
14 | Babinski C 9 Portail sortie | 445052 |  | 1999 |  | oui |  |  |  |  | N
15 | FDCD Barrière Parking logement |  |  | 2012 |  |  |  |  | 1 |  | N
16 | Centre resto chariots | 450158 | Hormann | 2001 | [5 empty] | 1 | N
17 | Centre resto lavage chariots | 450159 | Hormann | 2009 | [5 empty] | 1 | N
18 | Centre resto livraisons | 450160 | Hormann | 2001 | [5 empty] | 1 | N
19 | Centre resto livraisons inter | 450157 | Hormann | 2001 |  |  |  | 1 |  |  | N
20 | Centre resto lave cagettes |  | Hormann | 2001 | [5 empty] | 1 | N
21 | Magasin technique | 450164 |  | 1998 |  |  |  | 1 |  |  | N
22 | Magasin technique tôles | 450165 | [5 empty] | 1 |  |  | N
23 | Magasin hôtelier côté tech | 450161 |  | 2003 |  |  |  | 1 |  |  | N
24 | Magasin hôtelier | 450162 |  | 2003 |  |  |  | 1 |  |  | N
25 | Magasin hôtelier entrée | 450163 |  | 2003 |  |  |  | 1 |  |  | N
26 | Chambre Mortuaire arrière | 450166 |  | 1999 |  |  |  | 1 |  |  | N
27 | Chaufferie bio masse |  | Toulousaine | 2017 |  |  |  | 1 |  |  | N
28 | Centre Odonto Bloc | 204186978 | Record Dfa 127 | 2011 | 2 |  | oui |  |  |  | P
29 | Centre Odonto Bloc | 204186979 | Record Dfa 127 | 2011 | 2 |  | oui |  |  |  | P
30 | Centre Odonto entrée ext | 203180128 | Record Dsta 21 | 2011 | 2 | oui |  |  |  |  | P
31 | L Pasteur RDC extérieur |  | Tormax | 2024 | 2 | oui |  |  |  |  | P
32 | FDCD entrée ext | 442302 | Record Dsta 15 | 1997 | 2 | oui |  |  |  |  | P
33 | FDCD entrée int | 447449 | Record | 2000 | 2 | oui |  |  |  |  | P
34 | FDCD 1er entrée int | 441905 | Vercor | 1994 | 2 | oui |  |  |  |  | N
35 | FDCD 1er entrée ext |  | Tormax WD2201 | 2016 | 2 | oui |  |  |  |  | N
36 | Eugénie entrée hospi | 441904 | Record Dsta 15 | 1995 | 2 | oui |  |  |  |  | N
40 | APSAP garage tracteurs |  |  | 2008 |  |  |  | 1 |  |  | N
41 | Calmette C 9 face Loge | 204171024 | Record Dsta 16 | 2009 | 2 | oui |  |  |  |  | N
42 | Calmette C 7 face Celton |  | Record Dsta 16 | 2009 | 2 | oui |  |  |  |  | N
43 | Colbert portillon Avenue |  | Fadini | 2022 | 1 | oui |  |  |  |  | N
44 | Galerie portail côté Calmette | 1127305 | Beninca | 2009 | 2 |  | oui |  |  |  | N
45 | Galerie portail côté Triade | 1127306 | Beninca | 2009 | 2 |  | oui |  |  |  | N
46 | Galerie portail côté Arche | 1127307 | Beninca | 2009 | 2 |  | oui |  |  |  | N
47 | Galerie portail côté Babinski | 1127311 | Beninca | 2009 | 2 |  | oui |  |  |  | N
48 | Portail côté ancienne cuisine Arche | 1127308 | Cardin | 2009 | 2 |  | oui |  |  |  | N
49 | Portail côté ancienne cuisine Triade | 1127309 | Cardin | 2009 | 2 |  | oui |  |  |  | N
50 | Rideau côté ancienne cuisine Triade |  |  | 2009 | 1 |  |  | 1 |  |  | N
51 | Rideau côté ancienne cuisine Triade |  |  | 2009 | 1 |  |  | 1 |  |  | N
52 | Eugénie entrée Scanner | 20471915 | Record Dsta 16 | 2009 | 2 | oui |  |  |  |  | P
53 | Orbe entrée int | 441897 | Record Dsta 12 | 1990 | 2 | oui |  |  |  |  | P
54 | Orbe entrée ext | 441898 | Record Dsta 14 | 1990 | 2 | oui |  |  |  |  | P
55 | FDCD Barrière parking côté O² |  |  | 2010 |  |  |  |  | 1 |  | N
56 | Loge portail | 441895 |  |  | 1 | oui |  |  |  |  | N
57 | Centre resto livraisons |  | Hormann | 2001 | [5 empty] | 1 | N
N
59 | Centre Odonto entrée int | 203180129 | Record Dsta 21 | 2011 | 2 | oui |  |  |  |  | P
60 | Colbert hall |  | Record | 2012 | 2 | oui |  |  |  |  | N
61 | Triade carré 1 |  | Record | 2012 | 2 | oui |  |  |  |  | N
62 | Radiologie / Eugénie |  | Record | 2012 | 2 | oui |  |  |  |  | P
63 | Carré 1 Triade coté Carré 9 |  | Record | 2012 | 2 |  | oui |  |  |  | N
64 | Local stockage amiante |  | Toulousaine | 2013 |  |  |  | 1 |  |  | N
65 | Colbert entrée régie |  | Record TSA 20 | 2015 | 2 | oui |  |  |  |  | N
66 | Arche carre 4 Extérieur |  | Record TSA 20 | 2020 | 2 | oui |  |  |  |  | N
67 | Triade carré 2 |  | Record DFA127 | 2016 | 2 |  | oui |  |  |  | N
68 | Triade carré 2 |  | Record DFA 127 | 2016 | 2 |  | oui |  |  |  | N
69 | Arche carre 4 Ambulatoire | 1196110-1 | Record TSA 20 | 2019 | 2 | oui |  |  |  |  | N
70 | Arche carre 4 Galerie UPMC |  | Record TSA 20 | 2020 | 2 | oui |  |  |  |  | N
71 | Colbert tourniquet |  | Tgo TS 120 | 2019 | [6 empty] | N
72 | Arche carre 4 Galerie vers 1UC3 |  | Record DFA 127 | 2020 |  |  | 2 |  |  |  | N
[12 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Montant total € HT sur la durée du marché |  |  |  | 0
Date et signature électronique obligatoire

## BPU pièces détachées
N° d'article | libellé | unité de mesure | Qté | PUHT | Délais d’approvisionnement en jour (à renseigner lors de la consultation)
| Dépannage lundi au vendredi 7h à 20h |  |  |  | 24h/48h/7j/15j/30j maximum
PA1 | main d'œuvre | heure | 1
PA2 | forfait déplacement (hors maintenance préventive) | forfait | 1
Dépannage en dehors des jours ouvrés 8h à 20h (dont bloc opératoire)
PB1 | main d'œuvre | heure | 1
PB2 | forfait déplacement | forfait | 1
Radars
PC1 | Radar hyperfréquence type unidirectionnel (RIC 290 record) | u | 1
PC2 | Radar hyperfréquence type bidirectionnel (RIC 290 record) | u | 1
PC3 | Radar infrarouge (AIS 290 record) | u | 1
PC4 | Radar de détection et de sécurité | u | 1
PC5 | Capuchon pour radar standard | u | 1
PC6 | Capuchon pour radar directionnel | u | 1
PC7 | Capuchon pour radar infrarouge | u | 1
PC8 | Console de radar | u | 1
PC9 | Protection pluie | u | 1
PC10 | Radar 4safe (BEA) | u | 1
PC11 | Radar Eagle one (BEA) | u | 1
PC12 | Radar IXIO_D (BEA) | u | 1
PC13 | Radar IXIO_S (BEA) | u | 1
PC14 | Radar flatscan (BEA) | u | 1
Horloges
PD1 | Interrupteur horaire 24 Heures 7 Jours | u | 1
PD2 | Interrupteur horaire annuel | u | 1
Boîtiers à clé
PE1 | Boîtier électro-clef simple effet | u | 1
PE2 | Boîtier électro-clef double effet | u | 1
Digicodes
PF1 | Boîtier digicode | u | 1
PF2 | Boîtier digicode interphone | u | 1
PF3 | Combiné interphone | u | 1
PF4 | Commande local autonome à clavier | u | 1
PF5 | Clavier à code 2 relais 12/24V | u | 1
Commandes d'ouverture
PG1 | commande d'ouverture à coude | u | 1
PG2 | détecteur de proximité à infrarouge | u | 1
PG3 | boîtier apparent pour détecteur de proximité à infrarouge | u | 1
PG4 | façade détecteur de proximité | u | 1
PG5 | Pédale inox à onde d'air en saillie | u | 1
PG6 | Pédale inox à onde d'air à encastrer | u | 1
PG7 | manostat pour pédale à onde d'air | u | 1
PG8 | tube cristal | ml | 1
PG9 | té de dérivation pour tube cristal | u | 1
Boîtier de sécurité
PH1 | boîtier bris de glace vert ouverture d'urgence | u | 1
PH2 | unité de commande BDE électronique Record | u | 1
PH3 | unité de commande BDE mécanique Record | u | 1
PH4 | unité de commande BDE électronique ASSA ABLOY | u | 1
PH5 | unité de commande BDE mécanique ASSA ABLOY | u | 1
PH6 | unité de commande BDE électronique Geze | u | 1
PH7 | unité de commande BDE mécanique Geze | u | 1
Boîtier de commande
PI1 | unité de commande BDE électronique Portalp | u | 1
PI2 | unité de commande NAVIBLU 2 - BDE de Portalp | u | 1
PI3 | télécommande VISIOBLU - Télécommande S - Portalp | u | 1
PI4 | Console 4T de Portalp | u | 1
PI5 | Clé IR pour porte Portalp | u | 1
PI6 | Sélecteur à clés - 6 positions de Portalp | u | 1
PI7 | Détection Hyper fréquence de Portalp | u | 1
PI8 | Sécurité actif infrarouge pour porte Portalp | u | 1
PI9 | interrupteur sans contact à effleurement - pour porte Portalp | u | 1
PI10 | Boîtier de commande BDE-D | u | 1
Cellules infra rouge
PJ1 | jeu de cellule infrarouge | u | 1
PJ2 | amplificateur pour cellule infrarouge | u | 1
PJ3 | amplificateur double palpeurs | u | 1
Sécurité
PK1 | anti panique CO 48 kit complet Record | u | 1
PK2 | anti panique CO 48 kit complet ASSA ABLOY | u | 1
PK3 | anti panique CO 48 kit complet Geze | u | 1
PK4 | anti panique CO 48 kit complet Portalp | u | 1
PK5 | anti panique CO 48 kit complet TORMAX | u | 1
maintenance
PL1 | sandow | ml | 1
PL2 | courroie d'entraînement | u | 1
PL3 | batteries portes RECORD blocs operatoires | ens | 1
PL4 | carte alimentation RECORD batteries blocs operatoires | u | 1
PL5 | courroie d'entraînement | u | 1
PL6 | embrayage | u | 1
PL7 | kit de rénovation pour porte simple vantail | ens | 1
PL8 | kit de rénovation pour porte double vantaux | ens | 1
Logique de commande électronique
PM1 | Pour une porte STA 12 Record | u | 1
PM2 | Pour une porte STA 13 Record | u | 1
PM3 | Pour une porte STA 15 Record | u | 1
PM4 | Pour une porte STA 16 Record | u | 1
PM5 | Pour une porte STA 17 Record | u | 1
PM6 | Pour une porte STA 19 Record | u | 1
PM7 | Pour une porte télescopique besam | u | 1
PM8 | Pour une porte télescopique GEZE | u | 1
PM9 | Pour une porte télescopique Portalp | u | 1
PM10 | Pour une porte DFA 127 | u | 1
PM11 | Pour une porte à la française ASSA ABLOY | u | 1
PM12 | Pour une porte à la française GEZE | u | 1
PM13 | Pour uneporte à la française TORMAX | u | 1
PM14 | Pour une porte à la française Portalp | u | 1
Moto réducteur
PN1 | Pour une porte STA 12 Record | u | 1
PN2 | Pour une porte STA 13 Record | u | 1
PN3 | Pour une porte STA 15 Record | u | 1
PN4 | Pour uneporte STA 16 Record | u | 1
PN5 | Pour une porte STA 17 Record | u | 1
PN6 | Pour une porte STA 19 Record | u | 1
PN7 | Pour une porte télescopique ASSA ABLOY | u | 1
PN8 | Pour une porte télescopique TORMAX | u | 1
Moto réducteur
PO1 | porte télescopique GEZE | u | 1
PO2 | porte télescopique Portalp | u | 1
PO3 | porte DFA 127 | u | 1
PO4 | porte à la française ASSA ABLOY | u | 1
PO5 | porte à la française GEZE | u | 1
PO6 | porte à la française Portalp | u | 1
PO7 | Porte Tina | u | 1
PO8 | HPI 220V | u | 1
PO9 | GR63*35 40V | u | 1
PO10 | DLC02 30V | u | 1
Transformateurs et alimentation
PP1 | Pour porte STA 12 Record | u | 1
PP2 | Pour porte STA 13 Record | u | 1
PP3 | Pour porte STA 15 Record | u | 1
PP4 | Pour porte STA 16 Record | u | 1
PP5 | Pour porte STA 17 Record | u | 1
PP6 | Pour porte STA 19 Record | u | 1
PP7 | Pour porte télescopique ASSA ABLOY | u | 1
PP8 | Pour porte télescopique GEZE | u | 1
PP9 | Pour porte télescopique Portalp | u | 1
PP10 | Pour porte DFA 127 | u | 1
PP11 | Pour porte à la française ASSA ABLOY | u | 1
PP12 | Pour porte à la française GEZE | u | 1
PP13 | Pour porte à la française Portalp | u | 1
Verrouillage
PQ1 | Pour porte STA 12 Record | u | 1
PQ2 | Pour porte STA 13 Record | u | 1
PQ3 | Pour porte STA 15 Record | u | 1
PQ4 | Pour porte STA 16 Record | u | 1
PQ5 | Pour porte STA 17 Record | u | 1
PQ6 | Pour porte STA 19 Record | u | 1
PQ7 | Pour porte télescopique ASSA ABLOY | u | 1
PQ8 | Pour porte télescopique GEZE | u | 1
PQ9 | système de verrouillage par platine rapportée - vigipirate - porte plane - avec anneau de fermeture par cadenas | ens | 1
PQ10 | système de verrouillage par platine rapportée - vigipirate - porte bombée - avec anneau de fermeture par cadenas | ens | 1
PQ11 | porte télescopique TORMAX | u | 1
PQ12 | porte télescopique Portalp | u | 1
Accessoires d'entrainement
PR1 | rails de roulement sur platine | ml | 1
PR2 | courroie d'entraînement | ml | 1
PR3 | guides au sol standard | u | 1
PR4 | chariot d'entrainement | u | 1
PR5 | galet porteur | u | 1
PR6 | contre galet | u | 1
Vantail
PS1 | volume verrier 55-2 - plat | m² | 1
PS2 | volume verrier 44-2 - plat | m² | 1
PS3 | volume verrier bombé type bâtiment ACCUEIL AURIOL | ens | 1
PS4 | bande de signalisation en 20cm de large | ml | 1
PS5 | film déperlant | m² | 1
PS6 | encadrement vantail finition aluminium ep 45mm | ml | 1
PS7 | encadrement vantail finition teinte ral ep 45mm | ml | 1
Fermeture par ventouse
PT1 | ventouse en saillie | u | 1
PT2 | ventouse à larder | u | 1
PT3 | carte de gestion | u | 1
PT4 | carte d'alimentation | u | 1
PT5 | relais 24Vcc type OMROM | u | 1
PT6 | double ventouse sous montant de recouvrement servant de tirage | ens | 1
Barrière / Rideau / Portail /extérieur)
PU1 | boucle magnétique | ml | 1
PU2 | rebouchage saignée | ml | 1
PU3 | marquage sol - 2 couleurs | m² | 1
PU4 | éclairage de la zone d'ouverture | ens | 1
PU5 | fin de course | u | 1
PU6 | carte de gestion | u | 1
PU7 | carte électronique rideau | u | 1
PU8 | carte électronique barrière | u | 1
PU9 | coffret électrique rideau | u | 1
PU10 | coffret électrique électrique barrière avec serrure | ens | 1
PU11 | contacteur rideau | u | 1
PU12 | relais rideau | u | 1
PU13 | moteur rideau métallique | u | 1
PU14 | barre palpeuse | ml | 1
PU15 | barre raidiseuse - rideau souple (qq soit le diamètre) | ml | 1
PU16 | amplificateur portail FAAC | u | 1
PU17 | moteur portail coulissant | u | 1
PU18 | anti - franchissement piétons pour barrières levantes (hauteur en 800 et 1000mm) | ml | 1
PU19 | lame rideau | ml | 1
PU20 | signalétique de porte (passage interdit - passage érservé..) diamètre 50cm | u | 1
PU21 | signalétique de barrière (passage piétons interdit - passage réservé..) diamètre 50cm rétro-réflechissant avec support de fixation . | ens | 1
PU22 | signalétique de barrière (passage piétons interdit - passage réservé..) diamètre 50cm à diodes avec support de fixation et transformateur d'alimentation . | ens | 1
PU23 | moteur rideau souple | u | 1
PU24 | télécommande | u | 1
PU25 | toile enduite deux faces rideau souple (comme SAS URGENCES de MEYNIEL) | m² | 1
PU26 | commutateur Manu/Auto | u | 1
PU27 | poteau de radar (section 60x60mm sur platine / hauteur 1200mm) - laqué rouge -pré-percement cellule | ens | 1
PU28 | aimant pour fixation en bout de lisse (mal / femelle) - en remplacement existant | ens | 1
PU29 | aimant pour fixation en bout de lisse (mal / femelle) avec alimentation électrique | ens | 1
PU30 | cellule rideau souple | u | 1
PU31 | Fût et porte Tôle d’acier 2 mm cataphorèse, Bleu RAL 5015, porte équipée d’une serrure Ronis 405 type barrière LBA6 ou similaire | ens | 1
PU32 | Ressort compensateur à compression pour barrière LBA6 ou similaire | ens | 1
PU33 | Clef de Manœuvre en 10 tours de manivelle avec dispositif de sécurité anti-redémarrage pour barruère LBA6. | u | 1
PU34 | Moteur triphasé 0,18KW alimenté en monophasé 230 V par convertisseur de fréquence pour barrière type LBA6 ou similaire. | u | 1
PU35 | Réducteur à double roue et vis sans fin, avec bout d’arbre manivelle de 17 mm pour barrière LBA6 ou similaire. | u | 1
PU36 | Logique de commande multi-programme pour barrière LBA6 ou similaire | u | 1
PU37 | Capteur inductif sans contact pour réglages de la lisse de la barrière LBA6 ou similaire | u | 1
PU38 | Jeu de clés pour serrure de porte piur barrière LBA6 ou similaire | ens | 1
PU39 | Serrure de porte pour barrière LBA6 ou similaire ,avec clés | u | 1
PU40 | Reposoir à sceller en tube de 60 x 60 x 1200 mm pour barrière LBA6 ou similaire, avec vis de fixations | ens | 1
PU41 | Boite pompier pour barrière LBA6 ou similaire | u | 1
PU42 | Radio récepteur Cardin 433 MHz 1 à 4 canaux, norme européenne pour barrière LBA6 ou similaire. | ens | 1
PU43 | Contrôle d’accès : lecteurs de cartes pour barrière LBA6 ou similiare y compris alimentation depuis disjoncteur fourni par APHP. | ens | 1
PU44 | Contrôle d’accès : clavier à codes, pour barrière LBA6 ou similiare y compris alimentation depuis disjoncteur fourni par APHP. | ens | 1
PU45 | Dispositif de relevage automatique sur manque de de tension pour barrière type LBA6 ou similaire. | ens | 1
PU46 | Dispositif de dégondage type autoroute pour barrière BL227. | ens | 1
PU47 | Dispositif de dégondage type autoroute pour barrière LBA6 oui simialire. | ens | 1
PU48 | Alimentation solaire pour barrière LBA6 ou similaire | ens | 1
PU49 | Reposoir réglable en hauteur de 800 à 1200 mm, à fixer par 4 chevilles | ens | 1
PU50 | Reposoir à sceller avec ventouse magnétique 230 kg. | ens | 1
PU51 | Capot en tôle aluminium 2 mm traitée par phosphatation avec peinture Blanc RAL 9010 pour barrière LBA6 ou similaire | ens | 1
PU52 | Signalisation par panneaux (ø450 mm standard) : STOP ou SENS INTERDIT avec fixation - Classe 2 / Réflectorisé haute intensité, pour les voies publiques | u | 1
Rideau / intérieur
PV1 | rideau électrique métallique à enroulement | ens | 1
PV2 | tablier à lames agrafées (par unité) | ml | 1
PV3 | manivelle pour rideau intérieur | u | 1
PV4 | tablier à maillons | u | 1
PV5 | commande à clef (4 clefs) y compris raccordement | ens | 1
PV6 | télécommande somfy | u | 1
PV7 | coffre laqué de tablier intérieur | ml | 1
PV8 | guide pour rideaux | ml | 1
Rideau métallique tablier grille ondulée 3 lames pleine en partie basse (lame finale comprise)
PV9 | H 3,30 x L 7 m | ens | 1
PV10 | Plus value pour grille ondulée renforcée | ens | 1
PV11 | H 2,35 x L 2,30 métres | ens | 1
PV12 | Plus value pour grille ondulée renforcée | ens | 1
PV13 | H 2,60 x L 4,70 métres | ens | 1
PV14 | Plus value pour grille ondulée renforcée | ens | 1
PV15 | H 2,60 x L 2,20 métres | ens | 1
PV16 | Plus value pour grille ondulée renforcée | ens | 1
PV17 | H 2,00 x L 3,90 métres | ens | 1
PV18 | Plus value pour grille ondulée renforcée | ens | 1
Rideau métallique tablier lames pleines
PV19 | H 2,20 x L 5,50 métres | ens | 1
PV20 | H 1,90 x L 2,20 métres | ens | 1
PV21 | H 2,10 x L 4,60 métres | ens | 1
Rideau métallique tablier lames micro-perforées finition 3 lames pleine en partie basse (lame finale comprise)
PV22 | H 2,20 x L 2,30 métres | ens | 1
PV23 | Serrure de verrouillage à cylindre double entrée sur lame finale (unité) | ens | 1
Divers
PW1 | barrière automatique type Miami ou équivalent | u | 1
PW2 | caisson d'habillage filant inox brossé | m² | 1
PW3 | poteau en tube inox bouché à une extrémité et muni de platine 4 trous / hauteur 1200mm et diamètre 120mm | ml | 1
PW4 | tôle pliées (1 pli) - laquée 1 face | m² | 1
PW5 | tôle pliées (2 plis) - laquée 1 face | m² | 1
PW6 | tôle pliées (3 plis) - laquée 1 face | m² | 1
PW7 | tôle pliées (4 plis) - laquée 1 face | m² | 1
PW8 | sélecteur digital | u | 1
PW9 | lisse et support pour barrière type LBA6 ou équivalent (Lisse aluminium ovale 84 x 57 mm) - bandes réflectorisantes | ml | 1
PW10 | réducteur pour barrière | u | 1
PW11 | rail de guidage vertical pour porte souple type | ml | 1
PW12 | bandes réflectorisantes (ep de 30mm à 100mm) | ml | 1
PW13 | Ressort compensateur à compression pour barrière LBA6 ou similaire | u | 1
PW14 | Détecteur combiné (mouvement et présence) | u | 1
PW15 | Détecteur actif infrarouge | u | 1
PW16 | Détecteur passif infrarouge | u | 1
PW17 | detecteur ultrasonique pour barriere BL227 automatic systems | u | 1
PW18 | lisse de barrière LBA 63 PG | ml | 1
PW19 | lisse de barrière LBA 63 | ml | 1
PW20 | Lisse alu ovale 57x84 mm longueur 4 m + bandes réflectorisantes | ens | 1
PW21 | Détecteur de boucle magnétique à 1 canal - 24V AC/DC | u | 1
PW22 | Détecteur de boucle magnétique à 2 canaux - 24V AC/DC | u | 1
PW23 | Kit de câble pour boucle magnétique de 1x3m | u | 1
PW24 | Kit de câble pour boucle magnétique de 1x4m | u | 1
PW25 | Kit de câble pour boucle magnétique de 1x5m | u | 1
PW26 | Kit de câble pour boucle magnétique de 1x6m | u | 1
PW27 | Récepteur radio S 449 - 433 MHz 1 canal + antenne + listing | u | 1
PW28 | Emetteur radio extra plat programmable S 449 - 433 MHz 2 canaux | u | 1
PW29 | Feux flash orange à leds diamètre 60 mm fixé sur le support feu | u | 1
PW30 | Reposoir à sceller en tube 60x60mm avec amortisseur caoutchouc | u | 1
PW31 | Clavier à codes avec facade INOX antivandalisme, 2 relais, 30 codes | u | 1
PW32 | boitier vert de décondamnation - 2 contacts - BBGV | u | 1
PW33 | boitier vert de décondamnation - 4 contacts - BBGV | u | 1
PW34 | cache transparent pour boitier vert de décondamnation - 2 ou 4 contacts | u | 1
PW35 | Couronne lumineuse clignotante par Leds | u | 1
PW36 | Avertisseur sonore d’actionnement | u | 1
PW37 | Borne fixe en acier traité anti corrosion peint RAL Standard | u | 1
| les prix des pièces intègrent: | la dépose de l'existant (temps passé)
la mise en décharge spécilalisée de l'existant déposé,
le coltinage,
la fourniture et pose
réglages, essai,
certificat de mise en service
notice d'entretien
les pièces de rechange sont celles du fabricant d'origine sauf si elles ne se fabriquent plus
Date et signature électronique obligatoire

## BPU ensembles portes neuves
| N° article | Divers | Type | côtes | Unité | quantité | PUHT
| A1 | ensemble TORMAX 1102 Entraînement | portes battentes | inf 1400 mm et inf 250 Kg | ens | 1
| A2 | ensemble TORMAX 1201 Entraînement | portes battentes |  | ens | 1
| A3 | kit de montage TORMAX 2201 sans cadre avec portes coulissantes tout verre, fourni posé | portes coulissantes | sans objet | ens | 1
| A4 | kit de montage TORMAX 2101 sans cadre avec portes coulissantes tout verre, fourni posé | portes coulissantes | sans objet | ens | 1
| A5 | kit de montage iMotion® 2202 de TORMAX grande féréquence d'utilisation, fourni posé | portes coulissantes | sans objet | ens | 1
| A6 | kit de montage iMotion® 2301 de TORMAX grande féréquence d'utilisation, fourni posé | portes coulissantes | sans objet | ens | 1
| A7 | porte pliante complète - 4 parties vitrées égales | portes pliantes automatiques | L=2200x H=2500mm | ens | 1
| A8 | porte Caroussel - 4 vantaux | portes automatiques | ø 4800 mm (tot) | ens | 1
| A9 | Porte DIVA 5 de PORTALP coulissante standard 1 vantail | portes automatiques | L=1200x H=2500mm | ens | 1
| A10 | Porte DIVA 5 de PORTALP coulissante standard 2 vantaux égaux | portes automatiques | L=1400x H=2500mm | ens | 1
| A11 | Porte DIVA de PORTALP téléscopique standard 1 vantail | portes automatiques | L=1400x H=2500mm | ens | 1
| A12 | Porte DIVA de PORTALP téléscopique standard 2 vantaux égaux | portes automatiques | L=750x H=2500mm | ens | 1
| A13 | Porte DIVA de PORTALP téléscopique standard 4vantaux égaux | portes automatiques | L=3600x H=2500mm | ens | 1
| A14 | Porte DIVA de PORTALP cintrée | portes automatiques | L=1200mm H=2500mm | ens | 1
| A15 | Porte DIVA de PORTALP ronde | portes automatiques | 3700mm H2500mm | ens | 1
| A16 | Porte TINA 2 de PORTALP coulissante standard 1 vantail - LUMINA profils fins | portes automatiques | L=1200x H=2500mm | ens | 1
| A17 | Porte TINA 2 de PORTALP coulissante standard 1 vantail - LUMINA profils 38mm | portes automatiques | L=1400x H=2500mm | ens | 1
| A18 | Porte HDS Clean - remplissage INOX - asservie détection (batteries) | portes automatiques | L=1400x H=2500mm | ens | 1
| A19 | Porte DIVA L Clean de PORTALP 1 vantail G25 | portes automatiques | L=1400x H=2500mm | ens | 1
| A20 | Porte DIVA L Clean de PORTALP 1 vantail HDS | portes automatiques | L=1400x H=2500mm | ens | 1
| A21 | Porte DIVA L Clean de PORTALP 1 vantail HDS anti-X | portes automatiques | L=1400x H=2500mm | ens | 1
| A22 | Opérateur pour porte ISO 3 de Portalp ou équivalent y compris 2 radar | portes automatiques | 900m / 120° | ens | 1
| A23 | barrière complète BL227 AUTOMATIC SYSTEMS | barrière automatique | 4000mm | ens | 1
| A24 | barrière complète LBA 63 PG | barrière automatique | 4000mm | ens | 1
| A25 | Porte RECORD DFA 127 FULL POWER | portes battentes | L=1200x H=2200mm | ens | 1
| A26 | Porte RECORD C 127 avec kit d'encastrement | portes battentes | L=900x H=2200mm | ens | 1
| A27 | Porte RECORD C 90 | portes battentes lourdes | L=900x H=2200mm | ens | 1
| A28 | Porte RECORD STA 20 - vitrage 32mm - 1 vantail - profilé 65mm + renforts | porte coulissante | L=900x H=2300mm | ens | 1
| A29 | Porte RECORD STA 20 - vitrage 10mm - 2 vantaux - profilé 46mm | portes coulissantes | L=1400x H=2300mm | ens | 1
| A30 | Porte RECORD SAFECORD RC 2 - verre feuilleté de sécurité P5A - | portes coulissantes | L=1400x H=2300mm | ens | 1
| A31 | Porte RECORD TSA - 20 | portes coulissantes Télé | L=2400x H=2300mm | ens | 1
| A32 | Porte RECORD TSA - 21 | portes coulissantes Télé | L=2800x H=2100mm | ens | 1
| A33 | Porte RECORD TSA - 22 | portes coulissantes Télé | L=4000x H=2100mm | ens | 1
| A34 | Porte RECORD THERMCORD RC 2 | portes coulissantes Sp | L=900x H=2300mm | ens | 1
| A35 | Portes coulissantes hermétiques ASSA ABLOY | portes coulissantes | L=2100x H=2300mm | ens | 1
| A36 | Portes coulissantes ASSA ABLOY - vitrage feuilleté 6mm - avec fonction anti-panique avce panneaux latéraux | portes coulissantes | L=3100x H=2300mm | ens | 1
| A37 | Portes coulissantes ASSA ABLOY - vitrage feuilleté 6mm - avec module optionnel d'étanchéité optimise l'efficacité énergétique | portes coulissantes | L=2100x H=2300mm | ens | 1
| A38 | Portes coulissantes ASSA ABLOY - vitrage feuilleté 6mm - avec module optionnel d'étanchéité optimise l'efficacité énergétique | portes coulissantes | L=900x H=2100mm | ens | 1
| A39 | Système de porte éclipsable ASSA ABLOY SW100 B | porte battante |  | ens | 1
| A40 | Porte souple ASSA ABLOY HS8020P | porte relevable extérieure | L=3300x H=5500mm | ens | 1
| A41 | Porte ASSA ABLOY HS8110P - complète avec hublots | porte relevable extérieure | L=3300x H=5500mm | ens | 1
| A42 | Porte à relevage vertical ASSA ABLOY VL3116 - complète avec hublots | porte relevable extérieure | m² | u | 1
| A43 | Porte souple ASSA ABLOY VL3110FCS | porte relevable extérieure | m² | u | 1
| A44 | bras motorisé simple vantail (EDFA 127 record) | porte automatique | sans objet | ens | 1
| A45 | portail automatique basculant pour parking voiture | porte automatique | sans objet | ens | 1
| A46 | portail automatique pour parking voiture | porte automatique | sans objet | ens | 1
| A47 | Borne course cylindre 600 mm diamétre 275 mm | BORNE ESCAMOTABLE AUTOMATIQUE HYDRAULIQUE (VIGILO record type 2260 et 2280) - hors fondation ou voirie | sans objet | ens | 1
| A48 | Borne course cylindre 800 mm diamétre 275 mm | BORNE ESCAMOTABLE AUTOMATIQUE HYDRAULIQUE (VIGILO record type 2260 et 2280) - hors fondation ou voirie | sans objet | ens | 1
Montant total € HT | [6 empty] | 0
|  | Date et signature électronique obligatoire | les prix des pièces intègrent :
Les études ,les plans d'éxécution
le coltinage,
la fourniture et pose
réglages, essai,
certificat de mise en service
notice d'entretien