## 2024
BATIMENT | N° TECHNIQUE DE LA PORTE | N° LOCAL | LOCALISATION | TYPE | MARQUE
LOGE PITIE | 01 BL 01 | En attente N° | entrée Visiteurs 1 (coté rue) | BARRIERE LEVANTE | AUTOMATIC SYSTEMS
LOGE PITIE | 01 BL 02 | En attente N° | Entrée Visiteurs 2 | BARRIERE LEVANTE | AUTOMATIC SYSTEMS
LOGE PITIE | 01 BL 03 | En attente N° | entrée Personnel (badge) | BARRIERE LEVANTE | AUTOMATIC SYSTEMS
LOGE PITIE | 01 BL 04 | En attente N° | Sortie 1 (grande) | BARRIERE LEVANTE | AUTOMATIC SYSTEMS
LOGE PITIE | 01 BL 05 | En attente N° | Sortie 2 | BARRIERE LEVANTE | AUTOMATIC SYSTEMS
UCA | 05 BL 01 | En attente N° | Entrée livraison | BARRIERE LEVANTE | AUTOMATIC SYSTEMS
UCA | 05 BL 02 | En attente N° | Sortie livraison | BARRIERE LEVANTE | AUTOMATIC SYSTEMS
UCA | 05 BL 03 | En attente N° | Entrée patients | BARRIERE LEVANTE | AUTOMATIC SYSTEMS
UCA | 05 BL 04 | En attente N° | Sortie patients | BARRIERE LEVANTE | AUTOMATIC SYSTEMS
CROUS | 12 BL 01 | Barriere | barriere crous | BARRIERE LEVANTE | AUTOMATIC SYSTEMS
CROUS | 12 PM 01 | Portail | portail crous | PORTAIL | DIVERS
JENNER | 19 PM 01 | Portail | PORTAIL JENNER | PORTAIL BATTANT | FAAC
loge salpetriere | 25 BL 01 | En attente N° | Personnel | BARRIERE LEVANTE | AUTOMATIC SYSTEMS
loge salpetriere | 25 BL 02 | En attente N° | Sortie | BARRIERE LEVANTE | AUTOMATIC SYSTEMS
LASSAY parking | 31 BL 01 | Barriere | accès parking direction | BARRIERE LEVANTE | AUTOMATIC SYSTEMS
BOTTARD | 51 BL 01 | Barriere | MAGASIN | BARRIERE LEVANTE | AUTOMATIC SYSTEMS
EOLE | 64 BL 01 |  | Entrée EOLE | BARRIERE LEVANTE | DIVERS
LOGE BRUANT | 73 BL 01 | En attente N° | Personnel | BARRIERE LEVANTE | AUTOMATIC SYSTEMS
LOGE BRUANT | 73 BL 02 | En attente N° | SORTIE | BARRIERE LEVANTE | AUTOMATIC SYSTEMS
LOGE AURIOL | 87 BL 01 |  | VISITEUR 1 | BARRIERE LEVANTE | DIVERS
LOGE AURIOL | 87 BL 02 |  | PERSONNEL | BARRIERE LEVANTE | DIVERS
LOGE AURIOL | 87 BL 03 |  | VISITEUR 2 | BARRIERE LEVANTE | DIVERS
LOGE AURIOL | 87 BL 04 |  | SORTIE | BARRIERE LEVANTE | DIVERS
AURIOL | 88 BL 01 | En attente N° | VISITEUR 1 | BARRIERE LEVANTE | AUTOMATIC SYSTEMS
AURIOL | 88 BL 02 | En attente N° | VISITEUR 2 | BARRIERE LEVANTE | AUTOMATIC SYSTEMS
AURIOL | 88 BL 04 | En attente N° | SORTIE | BARRIERE LEVANTE | AUTOMATIC SYSTEMS
CARDIOLOGIE | 88 PM 02 |  | Entrée parking | PORTAIL BATTANT | FAAC
CARDIOLOGIE | 88 PM 03 |  | Sortie parking | PORTAIL BATTANT | FAAC
LOGE PITIE | PA 01 00 01 | 01,00,001 | ACCUEIL COTE BOULEVARD | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
LOGE PITIE | PA 01 00 02 | 01,00,004 | ACCUEIL COTE HOPITAL | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
LOGE PITIE | PA 01 00 03 | 01,00,002 | ENTREE ACCUEIL ET BUREAUX | PIETONNE COULISSANTE | PORTALP
DES CONSULTAT, | PA 02 00 01 | 01,00,006 | ACCES LABO CHAUD AURENGO | PIETONNE COULISSANTE | BESAM
DES CONSULTAT, | PA 02 00 02 | 02,00,207 | SORTIE ADMISSIONS | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
DES CONSULTAT, | PA 02 00 03 | 02,00,126 | ENTREE CONSULTATIONS | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
DES CONSULTAT, | PA 02 1S 01 | 02,1S,G01 | SORTIE GALERIE COTE COTE CRECHE H, | PIETONNE BATTANTE | TORMAX
UCA | PA 05 00 01 | 05,00,S01 | Entrée sas bâtiment depuis l'extérieur | PIETONNE COULISSANTE | PORTALP
UCA | PA 05 00 02 | 05,00,002 | Entrée sas bâtiment vers hall d'accueil | PIETONNE COULISSANTE | PORTALP
UCA | PA 05 00 20 | 05,00,020 | Circulation vers hébergement | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
UCA | PA 05 00 27 | 05,00,027 | Circulation vers Arsenal | PIETONNE BATTANTE | TORMAX
UCA | PA 05 00 41 | 05,00,041 | Circulation vers Sas sortie livraison | PIETONNE BATTANTE | TORMAX
UCA | PA 05 01 01 | 05,01,001 | Attente pré bloc vers hebergement | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
UCA | PA 05 01 02 | 05,01,002 | Attente pré bloc vers préparation patient | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
UCA | PA 05 01 03 | 05,01,003 | Sas accès blocs | PIETONNE BATTANTE | TORMAX
UCA | PA 05 01 04 | 05,01,004 | Sas accès couloir propre | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
UCA | PA 05 01 06 | 05,01,006 | Couloir bloc vers préparation patient | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
UCA | PA 05 01 07 | 05,01,007 | Couloir bloc vers salle de réveil (SSPI) | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
UCA | PA 05 01 08 | 05,01,008 | Réserve médicaments et solutés | PIETONNE BATTANTE | TORMAX
UCA | PA 05 01 09 P | 05,01,009 | Bloc op N°5 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
UCA | PA 05 01 10 P | 05,01,010 | Bloc op N°4 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
UCA | PA 05 01 11 P | 05,01,011 | Bloc op N°3 Salle vasculaire | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
UCA | PA 05 01 12 P | 05,01,012 | Bloc op N°2 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
UCA | PA 05 01 13 P | 05,01,013 | Bloc op N°1 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
UCA | PA 05 01 14 | 05,01,014 | Réserve solutés chirurgiens | PIETONNE BATTANTE | TORMAX
UCA | PA 05 01 15 | 05,01,015 | Couloir bloc vers zone maintenance | PIETONNE BATTANTE | TORMAX
UCA | PA 05 01 16 | 05,01,016 | Couloir bloc vers circulation | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
UCA | PA 05 01 17 | 05,01,017 | Circulation vers local désinfection | PIETONNE BATTANTE | TORMAX
UCA | PA 05 01 35P | 05,01,035 | BLOC OP N°6 |  | RECORD
ADMISSIONS PITIE | PA 07 00 01 | 07,00,041 | ACCES ADMISSIONS ET SR | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
ADMISSIONS PITIE | PA 07 1S 01 | 07,1S,G02 | ACCES GALERIE ENTRE JARDIN ET INTER,fermée de 22h à 6h | RIDEAU | DIVERS
ADMISSIONS PITIE | PA 07 2S 01 | 07,2S,002 | ACCES PITIE/SR COUR DU MARCHE | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
GASTON CORDIER | PA 12 00 01 | 12,00,377 | NPU ACCES PIETONS URGENCES EXTER, | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
GASTON CORDIER | PA 12 00 02 | 12,00,376 | NPU ACCES PIETONS URGENCES INTER, | PIETONNE BATTANTE | GEZE
GASTON CORDIER | PA 12 00 05 | 12,00,J01 | HALL ACCUEIL FACE PARKING | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
GASTON CORDIER | PA 12 00 06 | 12,00,027 | SAS HALL ENTREE PIETONS | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
GASTON CORDIER | PA 12 00 07 | 12,00,389 | NPU ACCES HALL URGENCES ET SAS | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
GASTON CORDIER | PA 12 00 08 | 12,00,390 | ACCES HALL URGENCES / AMBULANCE | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
GASTON CORDIER | PA 12 00 11 | 12,00,250 | NPU ACCES BRANCARDS DECHOCAGE | PIETONNE BATTANTE | TORMAX
GASTON CORDIER | PA 12 00 12 | 12,00,259 | NPU SORTIE BRANCARDS DECHOCAGE | PIETONNE BATTANTE | TORMAX
GASTON CORDIER | PA 12 00 13 | 12,00,J04 | NPU ACCES SERVICE DES URGENCES | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
GASTON CORDIER | PA 12 00 14P | 12,00,450 | STERILISATION SAS LAVAGE | PIETONNE COULISSANTE | DITEC
GASTON CORDIER | PA 12 00 15P | 12,00,462 | STERILISATION LAVAGE AUTOCLAVE | PIETONNE COULISSANTE | DITEC
GASTON CORDIER | PA 12 00 16 | 12,00,447 | STERILISATION ENTREE ZONE DE CONDITIONNEMENT | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
GASTON CORDIER | PA 12 01 01 | 12,01,079 | REA 1° ETAGE CHAMBRE N° 1 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
GASTON CORDIER | PA 12 01 02 | 12,01,077 | REA 1° ETAGE CHAMBRE N° 2 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
GASTON CORDIER | PA 12 01 03 | 12,01,076 | REA 1° ETAGE CHAMBRE N° 3 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
GASTON CORDIER | PA 12 01 04 | 12,01,075 | REA 1° ETAGE CHAMBRE N° 4 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
GASTON CORDIER | PA 12 01 05 | 12,01,073 | REA 1° ETAGE CHAMBRE N° 5 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
GASTON CORDIER | PA 12 01 06 | 12,01,072 | REA 1° ETAGE CHAMBRE N° 6 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
GASTON CORDIER | PA 12 01 07 | 12,01,041 | REA 1° ETAGE CHAMBRE N° 7 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
GASTON CORDIER | PA 12 01 08 | 12,01,039 | REA 1° ETAGE CHAMBRE N° 8 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
GASTON CORDIER | PA 12 01 09 | 12,01,037 | REA 1° ETAGE CHAMBRE N° 9 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
GASTON CORDIER | PA 12 01 10 | 12,01,035 | REA 1° ETAGE CHAMBRE N° 10 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
GASTON CORDIER | PA 12 01 11 | 12,01,033 | REA 1° ETAGE CHAMBRE N° 11 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
GASTON CORDIER | PA 12 01 12 | 12,01,031 | REA 1° ETAGE CHAMBRE N° 12 | PIETONNE COULISSANTE | DIVERS
GASTON CORDIER | PA 12 03 01 | 12,03,081 | ACCES DIALYSE COULOIR 3° | PIETONNE BATTANTE | TORMAX
GASTON CORDIER | PA 12 07 01 | 12,07,083 | ACCES CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
GASTON CORDIER | PA 12 1S 01P | 12,1S,099 | BLOC OP N°1 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
GASTON CORDIER | PA 12 1S 02P | 12,1S,144 | BLOC OP N°2 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
GASTON CORDIER | PA 12 1S 03P | 12,1S,102 | BLOC OP N°3 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
GASTON CORDIER | PA 12 1S 04P | 12,1S,142 | BLOC OP N°4 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
GASTON CORDIER | PA 12 1S 056 | 12.1S.056 | BLOC | PIETONNE COULISSANTE
GASTON CORDIER | PA 12 1S 05P | 12,1S,113 | BLOC OP N°5 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
GASTON CORDIER | PA 12 1S 067 | 12.1S.067 | BLOC | PIETONNE COULISSANTE
GASTON CORDIER | PA 12 1S 06P | 12,1S,130 | BLOC OP N°6 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
GASTON CORDIER | PA 12 1S 07P | 12,1S,115 | BLOC OP N°7 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
GASTON CORDIER | PA 12 1S 08P | 12,1S,128 | BLOC OP N°8 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
GASTON CORDIER | PA 12 1S 09P | 12,1S,039 | BLOC OP N°9 ENTREE LITHOSTAR | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
GASTON CORDIER | PA 12 1S 10P | 12-1S-041 | BLOC OP N°10 SEPTIQUE | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
GASTON CORDIER | PA 12 1S 12P | 12,1S,081 | SAS évacuation déchets COTE BLOCS | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
GASTON CORDIER | PA 12 1S 13P | 12,1S,047 | SAS évacuation déchets COTE HALL | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
GASTON CORDIER | PA 12 1S 14P | 12,1S,J04 | COULOIR SEPTIQUE ET HALL ASC | PIETONNE BATTANTE | GEZE
GASTON CORDIER | PA 12 1S 15P | 12,1S,046 | COULOIR CIRCULAIRE ET REVEIL | PIETONNE BATTANTE | BESAM
GASTON CORDIER | PA 12 1S 16 | 12,1S,172 | ACCES HALL REVEIL ET GALERIE | PIETONNE BATTANTE | TORMAX
GASTON CORDIER | PA 12 1S 17P | 12,1S,031 | COULOIR SEPTIQUE ET LITHOSTA | PIETONNE BATTANTE | GEZE
GASTON CORDIER | PA 12 1S 18 | 12,1S,188 | SAS ENDOSCOPIE ET LITHOSTAR | PIETONNE BATTANTE | RECORD
GASTON CORDIER | PA 12 1S 19P | 12,1S,022 | COMM,COULOIR REVEIL/ BLOCS | PIETONNE BATTANTE | TORMAX
GASTON CORDIER | PA 12 1S 20P | 12,1S,096 | SAS ANESTHESIE 1 ET BLOC 1 | PIETONNE BATTANTE | RECORD
GASTON CORDIER | PA 12 1S 21 | 12,1S,014 | COULOIR SALLE REVEIL | PIETONNE BATTANTE | TORMAX
GASTON CORDIER | PA 12 1S 22 | 12,1S,098 | SAS COULOIR SEPTIQUE/COMMUN | PIETONNE BATTANTE | TORMAX
GASTON CORDIER | PA 12 1S 23P | 12.1S.038 | SAS CHIRURGIEN | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
GASTON CORDIER | PA 12 1S 24 | 12,1S,040 | DESINFECTION | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
GASTON CORDIER | PA 12 1S 25 | 12,1S,J03 | ENTREE CIRCULATION REVEIL code porte 2570 ou salto | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
GASTON CORDIER | PA 12 1S 26P | 12,1S,097 | SAS COULOIR ET ANESTHESIE 1 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
GASTON CORDIER | PA 12 1S 27P | 12,1S,104 | SAS ANESTHESIE 3 ET BLOC 3 | PIETONNE BATTANTE | RECORD
GASTON CORDIER | PA 12 1S 28P | 12,1S,105 | SAS COULOIR ET ANESTHESIE 3 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
GASTON CORDIER | PA 12 1S 29P | 12,1S,111 | SAS COULOIR ET ANESTHESIE 5
GASTON CORDIER | PA 12 1S 30P | 12,1S,110 | SAS ANESTHESIE 5 ET BLOC 5
GASTON CORDIER | PA 12 1S 31P | 12,1S,119 | SAS COULOIR ET ANESTHESIE 7
GASTON CORDIER | PA 12 1S 32P | 12,1S,118 | SAS ANESTHESIE 7 ET BLOC 7
GASTON CORDIER | PA 12 1S 33P | 12,1S,124 | SAS ANESTHESIE 8 ET BLOC 8
GASTON CORDIER | PA 12 1S 34P | 12,1S,126 | SAS COULOIR ET ANESTHESIE 8 | Coulissante
GASTON CORDIER | PA 12 1S 35P | 12,1S,123 | SAS UTILITE 8 ET BLOC 8
GASTON CORDIER | PA 12 1S 36P | 12,1S,016 | accès SSPI
GASTON CORDIER | PA,12,1S,37 | 12,1S,J05 | entrée bloc | PIETONNE COULISSANTE
GASTON CORDIER | PA 12 1S 38 | 12,1SJ06 | accès aux salles | PIETONNE COULISSANTE
| PA 12 1S 39 | 12,1SJ06 | accès aux salles
| PA 12 1S 40 | 12,1S,067 | sortie vers escalier
BENJAMIN DELES, | PA 13 00 01 | 13,00,161 | ENTREE HALL COTE GAUCHE fermée de 22h à 6h | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
BENJAMIN DELES, | PA 13 00 02 | 13,00,J01 | ENTREE HALL COTE DROIT fermée de 22h à 6h | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
BENJAMIN DELES, | PA 13 00 03 | 13,00,J06 | ENTREE CIRCULATION HOPITAL DE JOUR | PIETONNE BATTANTE | RECORD
BENJAMIN DELES, | PA 13 00 04 | 13,00,201 | ENTREE SALLE PATIENT HOPITAL DE JOUR | PIETONNE BATTANTE | RECORD
BENJAMIN DELES, | PA 13 00 05 | 13,00,062 | SORTIE SALLE PATIENT HOPITAL DE JOUR | PIETONNE BATTANTE | RECORD
BENJAMIN DELES, | PA 13 00 06 | 13,00,079 | ENTREE SALLE DE REVEIL HOPITAL DE JOUR | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
UHSI | PA 14 00 01 | 14,0J,01 | ENTREE COTE PITIE 8h/18h30 lundi,mercredi,vendredi / 08h/20h le mardi et 7h30/18h30 le jeudi , condamnée samedi et dimanche | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
UHSI | PA 14 00 02 | 14,00,066 | ENTREE COTE PITIE SAS ENTREE | PIETONNE BATTANTE | RECORD
UHSI | PA 14 00 03 | 14,00,067 | ENTREE COTE PITIE SAS ENTREE | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
LAROCH,LIANCOU, | PA 15 00 01 | 15,00,083 | ENTREE HALL COTE DROIT | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
MATERNITE | PA 18 00 02 | 18,00,155 | ENTREE BATIMENT ACCES HANDICAPE fermée de 21h à 6h | PIETONNE COULISSANTE | DORMA
MATERNITE | PA 18 00 03 | 18,00,J03 | ENTREE SCE MATERNITE Urgences fermée de 20h à 6h(code amphitec 7769#) | PIETONNE BATTANTE | TORMAX
MATERNITE | PA 18 00 04P | 18,00,114 | ENTREE BLOC OP N°1 | PIETONNE BATTANTE | RECORD
MATERNITE | PA 18 00 05P | 18,00,100 | ENTREE BLOC APRES TRANSFERT | PIETONNE BATTANTE | RECORD
MATERNITE | PA 18 00 06 | 18,00,168 | ACCES SALLE DE REVEIL | PIETONNE BATTANTE | TORMAX
MATERNITE | PA 18 00 07P | 18,00,J05 | ENTREE ZONE TRANSFERT BLOC OP | PIETONNE BATTANTE | RECORD
MATERNITE | PA 18 00 08 | 18,00,095 | ENTREE MATERNITE BATIMENT C fermée ext de 21h à 6h | PIETONNE COULISSANTE | DORMA
MATERNITE | PA 18 00 09 | 18,00,099 | ENTREE SAS SALLE DE NAISSANCE | PIETONNE BATTANTE | RECORD
MATERNITE | PA 18 00 10 | 18,00,110 | ENTREE BLOC PAR SAS SALLE DE NAISSANCE | PIETONNE BATTANTE | RECORD
MATERNITE | PA 18 00 12P | 18,00,109 | ACCES BLOC OP N°2 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
MATERNITE | PA 18 00 13 | 18,00,139 | SALLE DPN | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
SIREDEY | PA 19 00 07P | 19,00,008 | ACCES BLOC SIREDEY | PIETONNE BATTANTE | RECORD
SIREDEY | PA 19 00 09P | 19,00,006 | SAS BLOC RECAMIER COTE COUL, | PIETONNE BATTANTE | TORMAX
SIREDEY | PA 19 00 10P | 19,00,009 | BLOC OP RECAMIER | PIETONNE BATTANTE | RECORD
SIREDEY | PA 19 00 11 | 19,00,012 | LOCAL PETITES INTERVENTIONS | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
SIREDEY | PA 19 00 12P | 19,00,007 | SAS ENTRE SALLE 3 ET SALLE 4 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
HUSSON MOURIER | PA 20 00 02P | 20,00,074 | BLOC DIGESTIVE N° 1 MALADE | PIETONNE COULISSANTE | PORTALP
HUSSON MOURIER | PA 20 00 03P | 20,00,075 | BLOC DIGESTIVE N° 1 CHIRURGIEN | PIETONNE BATTANTE | TORMAX
HUSSON MOURIER | PA 20 00 04P | 20,00,076 | BLOC DIGESTIVE N° 2 CHIRURGIEN | PIETONNE BATTANTE | EM ENTRE//MATIC
HUSSON MOURIER | PA 20 00 05P | 20,00,077 | BLOC DIGESTIVE N° 2 MALADE | PIETONNE COULISSANTE | PORTALP
HUSSON MOURIER | PA 20 00 06P | 20,00,083 | BLOC DIGESTIVE N° 3 MALADE | PIETONNE COULISSANTE | PORTALP
HUSSON MOURIER | PA 20 00 07P | 20,00,088 | BLOC DIGESTIVE N° 3 CHIRURGIEN | PIETONNE COULISSANTE | PORTALP
HUSSON MOURIER | PA 20 00 08P | 20,00,089 | BLOC DIGESTIVE N° 4 CHIRURGIEN | PIETONNE BATTANTE | TORMAX
HUSSON MOURIER | PA 20 00 09P | 20,00,091 | BLOC DIGESTIVE N° 4 MALADE | PIETONNE BATTANTE | GEZE
HUSSON MOURIER | PA 20 00 10P | 20,00,105 | BLOC VASCULAIRE N° 3 CHIRURGIEN | PIETONNE BATTANTE | GEZE
HUSSON MOURIER | PA 20 00 11P | 20,00,106 | BLOC VASCULAIRE N° 3 MALADE | PIETONNE BATTANTE | GEZE
HUSSON MOURIER | PA 20 00 12P | 20,00,108 | BLOC VASCULAIRE N° 2 MALADE | PIETONNE BATTANTE | TORMAX
HUSSON MOURIER | PA 20 00 13P | 20,00,109 | BLOC VASCULAIRE N° 2 CHIRURGIEN | PIETONNE BATTANTE | RECORD
HUSSON MOURIER | PA 20 00 14P | 20,00,110 | BLOC VASCULAIRE N° 1 CHIRURGIEN | PIETONNE BATTANTE | GEZE
HUSSON MOURIER | PA 20 00 15P | 20,00,111 | BLOC VASCULAIRE N° 1 MALADE | PIETONNE BATTANTE | RECORD
HUSSON MOURIER | PA 20 00 16P | 20,00,113 | BLOC VASCULAIRE N°1/ MATERIEL STE, | PIETONNE BATTANTE | GEZE
HUSSON MOURIER | PA 20 00 17P | 20,00,J05 | ACCES BLOCS VASCULAIRE | PIETONNE BATTANTE | GEZE
HUSSON MOURIER | PA 20 00 18P | 20,00,119 | LOCAL DECONTAMINATION COTE COUL, | PIETONNE BATTANTE | TORMAX
HUSSON MOURIER | PA 20 00 19P | 20,00,094 | LOCAL DECONTAMINATION COTE BLOCS | PIETONNE BATTANTE | GEZE
HUSSON MOURIER | PA 20 00 20 | 20,00,121 | MATERIEL RADIO COTE COULOIR | PIETONNE BATTANTE | GEZE
HUSSON MOURIER | PA 20 00 21 | 20,00,090 | MATERIEL RADIO COTE BLOC DIGESTIVE | PIETONNE BATTANTE | GEZE
HUSSON MOURIER | PA 20 00 22P | 20,00,123 | ENTREE SALLE DE REVEIL BT2 | PIETONNE COULISSANTE | GEZE
HUSSON MOURIER | PA 20 00 23P | 20,00,128 | ENTREE COULOIR BLOC OP TRANSFERT | PIETONNE BATTANTE | RECORD
HUSSON MOURIER | PA 20 00 24P | 20,00,J04 | ENTREE SAS BLOCS OP BT 3 | PIETONNE BATTANTE | RECORD
HUSSON MOURIER | PA 20 00 25 | 20,00,J03 | ENTREE PRINCIPALE DU BATIMENT BT4 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
HUSSON MOURIER | PA 20 00 26 | 20,00,078 | ACCES COULOIR BLOCS DIGESTIVE | PIETONNE BATTANTE | GEZE
HUSSON MOURIER | PA 20 00 27 |  | accès sas materiel moteurs inversés | PIETONNE BATTANTE | RECORD
HUSSON MOURIER | PA 20 01 01 | 20,01,113 | ENTREE SAS REA 1° ETAGE BT 2 (sous horloge bloquée ouv jusquà 22h) | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
HUSSON MOURIER | PA 20 01 02 | 20,01,J05/01,162 | ENTREE REA 1° ETAGE BT2 TRANSFERT | PIETONNE BATTANTE | TORMAX
MAGASIN | PA 22 00 01 | 22,00,25 | MAGASIN QUAI 2 RIDEAU SOUPLE | PORTE SOUPLE | DIVERS
MAGASIN | PA 22 00 02 | 22,00,26 | MAGASIN QUAI 2 GRILLE | RIDEAU | FERMETURES SEMI
MAGASIN | PA 22 00 03 | 22,00,17 | MAGASIN QUAI 1 RIDEAU SOUPLE | SOUPLE ENROULEMENT | RECORD
MAGASIN | PA 22 00 04 | 22,00,17 | MAGASIN QUAI 1 GRILLE | RIDEAU | FERMETURES SEMI
MAGASIN | PA 22 00 05 | 22,00,25 | MAGASIN QUAI 2 RIDEAU PLEIN | RIDEAU | FERMETURES SEMI
MAGASIN | PA 22 1S 01 | 22,1S,01 | MAGASIN DEPUIS GALERIE | PIETONNE BATTANTE | RECORD
MAZARIN | PA 30 00 01 | 30,00,081 | ENTREE SAS CONSULTATION | PIETONNE COULISSANTE | GEZE
LASSAY | PA 31 00 01 | 31,00,008 | ENTREE BUREAU ADMISSIONS | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
ECOLE | PA 34 00 01 | 34,00,001 | PORTE EXTERIEURE | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
ECOLE | PA 34 00 02 | 34,00,002 | PORTE INTERIEURE (neuve) | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
MONTYON | PA 43 00 01 | 43,00,02 | SAS ACCES HALL bâtiment ouvert de 7h à 19h | PIETONNE BATTANTE | RECORD
MONTYON | PA 43 00 02 | 43,00,J02 | ENTREE CONSULTATIONS | PIETONNE BATTANTE | DIVERS
RISLER | PA 47 00 01 | 47,0B,J07 | ACCES SAS SERVICE COTE COUR | PIETONNE COULISSANTE | GEZE
RISLER | PA 47 00 02 | 47,0B,103 | SAS ACCES SERVICE | PIETONNE COULISSANTE | GEZE
BOTTARD | PA 51 00 01 | 51,00,J01 | ACCES SAS SERVICE COTE COUR fermée ext de 21h à 6h | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
BOTTARD | PA 51 00 02 | 51,00,043 | SAS ACCES SERVICE | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
BOTTARD | PA 51 00 03 | 51,00,J06 | ACCES CONSULTATION FACE BABINSKI | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
BOTTARD | PA 51 1S 01 | 51,1S,025 | ENTREE DMS | PORTE SECTIONNELLE | NOVAFERM
BOTTARD | PA 51 1S 02 | 51,1S,16 | PORTE INTERIEURE | PIETONNE BATTANTE | TORMAX
BIEVRE | PA 53 00 01 | 53 | CENTRE DE LA DOULEUR | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
ANTONIN GOSSET | PA 54 00 04 | 54,00,G04 | RIDEAU SORTIE GALERIE PITIE FACE ICM | RIDEAU | DIVERS
ANTONIN GOSSET | PA 54 1S 01 | 54,1S,053 | RAMPE ACCES AMBULANCES | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
ANTONIN GOSSET | PA 54 1S 02 | 54,1S,054 | SAS ACCES SERVICE | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
ANTONIN GOSSET | PA 54 1S 03 | 54,1S,122 | ACCES TROUBIM (ex:CLINAC N°1) | PIETONNE COULISSANTE | DIVERS
ANTONIN GOSSET | PA 54 1S 04 | 54,1S,123 | ACCES CLINAC N2 | PIETONNE COULISSANTE | DIB PRODUCTION
ANTONIN GOSSET | PA 54 1S 05 | 54,1S,110 | ACCES TOMOTHERAPIE | PIETONNE BATTANTE | DIVERS
LHERMITTE | PA 58 00 01 | 58,00,J01 | ENTREE SERVICE fermée ext de 18h à 8h15 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
LHERMITTE | PA 58 00 02 | 58,00,01 | PORTE INTERIEURE | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
Insitut de Neurologie | PA 62 00 02 | 62,00,095 | SAS ENTREE INT | DIVERS | SOFTICA aout 2023
Insitut de Neurologie | PA 62 01 01 | R01-405_594 | CH REA int |  | MANUSA aout 2023
Insitut de Neurologie | PA 62 01 02 | R01-405_599 | CH REA ext |  | MANUSA aout 2023
Insitut de Neurologie | PA 62 01 03 |  | sas entrée réa int | Battante | GILGEN
Insitut de Neurologie | PA 62 01 05 |  | sas entrée réa ext | Battante | PIETONNE GILGEN
Insitut de Neurologie | PA 62 1S 02 | 62,1S,052 | ACCES I,R,M | DIVERS | DIVERS
Insitut de Neurologie | PA 62 1S 06 | 62,1S,029 | ENTREE GAMMA KNIFE | PIETONNE COULISSANTE | DIVERS
Insitut de Neurologie | PA 62-01 03 |  | sas entrée réa int |  | GILGEN
IE3M | PA 63 00 01 | 63,00, | ACCES MALADE COUCHE fermé de 19h00 à 6h30 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
IE3M | PA 63 00 02 | 63,00,106 | SAS ENTREE PORTE EXT fermé de 20h30 à 7h30 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
IE3M | PA 63 00 03 | 63,00,J01 | SAS ENTREE PORTE INTERIEUR | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
IE3M | PA 63 00 05 | 63,00,107 | SECTIONNELLE QUAI DE LIVRAISON fermé de 20h30 à 7h30 | PORTE SECTIONNELLE | DIVERS
IE3M | PA 63 1S 01 | 63,1S,073 | ACCES PARKING | PORTE BASCULANTE | MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES
EOLE | PA 64 01 034 | 64,01,034 | CIRCULATION | PIETONNE COULISSANTE | BESAM
EOLE | PA 64 01 036 | 64,01,036 | REA 1° ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM
EOLE | PA 64 01 039 | 64,01,039 | REA 1° ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM
EOLE | PA 64 01 040 | 64,01,040 | REA 1° ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM
EOLE | PA 64 01 041 | 64,01,041 | REA 1° ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM
EOLE | PA 64 01 042 | 64,01,042 | REA 1° ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM
EOLE | PA 64 01 043 | 64,01,043 | REA 1° ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM
EOLE | PA 64 01 044 | 64,01,044 | REA 1° ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM
EOLE | PA 64 01 045 | 64,01,045 | REA 1° ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM
EOLE | PA 64 01 046 | 64,01,046 | REA 1° ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM
EOLE | PA 64 01 094 | 64,01,094 | REA 1° ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM
EOLE | PA 64 01 096 | 64,01,096 | REA 1° ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM
EOLE | PA 64 01 099 | 64,01,099 | REA 1° ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM
EOLE | PA 64 01 103 | 64,01,103 | REA 1° ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM
EOLE | PA 64 01 104 | 64,01,104 | REA 1° ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM
EOLE | PA 64 01 105 | 64,01,105 | REA 1° ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM
EOLE | PA 64 01 S01 | 64,01,S01 | ACCES CONTRÔLE | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
EOLE | PA 64 02 082 | 64,02,082 | USI 2ème ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM
EOLE | PA 64 02 084 | 64,02,084 | USI 2ème ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM
EOLE | PA 64 02 086 | 64,02,086 | USI 2ème ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM
EOLE | PA 64 02 089 | 64,02,089 | USI 2ème ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM
EOLE | PA 64 02 091 | 64,02,091 | USI 2ème ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM
EOLE | PA 64 02 096 | 64,02,096 | USI 2ème ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM
EOLE | PA 64 02 099 | 64,02,099 | USI 2ème ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM
EOLE | PA 64 02 101 | 64,02,101 | USI 2ème ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM
EOLE | PA 64 02 103 | 64,02,103 | USI 2ème ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM
EOLE | PA 64 02 105 | 64,02,105 | USI 2ème ETAGE CHAMBRE | PIETONNE COULISSANTE | BESAM
EOLE | PA 64 0B 82 | 64,0B,082 | ACCES DMSP EXTERIEUR LIVRAISON | PORTE SECTIONNELLE | HORMANN
EOLE | PA 64 0B S02 | 64,0B,S02 | HALL D'ENTREE PUBLIC | PIETONNE COULISSANTE | BESAM
EOLE | PA 64 0H 003 | 64,0H,003 | NETTOYAGE SALLE ENDOSCOPIE DIGSTIVE | PIETONNE BATTANTE | BESAM
EOLE | PA 64 0H 004 | 64,0H,004 | NETTOYAGE SALLE ENDOSCOPIE PROPRE | PIETONNE BATTANTE | BESAM
EOLE | PA 64 0H 005 | 64,0H,005 | NETTOYAGE SALLE ENDOSCOPIE BRONCHIQUE | PIETONNE BATTANTE | BESAM
EOLE | PA 64 0H S03 | 64,0H,S03 | ACCES PIETONS | PIETONNE COULISSANTE | BESAM
LAVERAN | PA 66 02 01 | 66 02 035 | ACCES POSTE DE SOINS | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
LAVERAN | PA 66 0B 01 | 66,0B,011 | ACCES DISTRIBUTION DU SANG fermée de 21h à 6h | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
LAVERAN | PA 66 0H 01 | 66,0H,J01 | ACCES HALL ACCUEIL | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
STOMATOLOGIE | PA 68 00 01 | 68,00,057 | ENTREE CONSULTATION EXTERIE | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
STOMATOLOGIE | PA 68 00 02 | 68,00,058 | ENTREE CONSULTATION INTERIE | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
STOMATOLOGIE | PA 68 00 03 | 68,00,053 | ENTREE HOSPITALISATION EXTE, fermée de 21h à 6h | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
STOMATOLOGIE | PA 68 00 04 | 68,00,056 | ENTREE HOSPITALISATION INTE, | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
ACCUEIL AURIOL | PA 69 00 01 | 69,00,J01 | ENTREE ACCUEIL BATIMENT RELAIS H | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
BABINSKI | PA 70 0B |  | SRPR 12 Portes automatiques 2 Box de 5 lits et 2 entrés ,
BABINSKI | PA 70 0B
BABINSKI | PA 70 0B | 77 0B 10
BABINSKI | PA 70 0B | 77 0B 12
BABINSKI | PA 70 0B | 77 0B 13
BABINSKI | PA 70 0B | 77 0B 14
BABINSKI | PA 70 0B | 77 0B 15
BABINSKI | PA 70 0B | 77 0B 16
BABINSKI | PA 70 0B | 77 0B 02
BABINSKI | PA 70 0B | 77 0B 05
BABINSKI | PA 70 0B | 77 0B 06
BABINSKI | PA 70 0B | 77 0B 07
BABINSKI | PA 70 0B 01 | 70,0B,153 | ACCES STERIL,COTE MC 16/18 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
BABINSKI | PA 70 0B 02 | 70,0B,237 | ACCES MONTE CHARGE | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
BABINSKI | PA 70 0B 03 | 70OB,424 | UNITE DE CHIR AMBULATOIRE CHAMBRE 4 LITS | DIVERS | DIVERS
BABINSKI | PA 70 0B 04 | 70,0B,236 | SAS COTE SORTIE M,C,M | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
BABINSKI | PA 70 0B 05 | 70,0B,238 | SAS COTE ENTREE M,C,M | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
BABINSKI | PA 70 0B 07 | 70,OB,032 | REANIMATION Chambre 1 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
BABINSKI | PA 70 0B 08 |  | ENTREE DMS couloir côté quai de livraison | PIETONNE BATTANTE | TORMAX
BABINSKI | PA 70 0B 09 |  | ENTREE DMS couloir | PIETONNE BATTANTE | TORMAX
BABINSKI | PA 70 0B 10 | 70,OB,058 | ENTREE REANIMATION CHIRURUGIE
BABINSKI | PA 70 0B 11 | 70,OB,412 | ENTREE service petites chirurgie |  | RECORD
BABINSKI | PA 70 0B 12 | 70,OB,271 | SALLE 1 petites chirurgie |  | RECORD
BABINSKI | PA 70 0B 13 | 70,OB,272 | SALLE 2 petites chirurgie |  | RECORD
BABINSKI | PA 70 0B 14 | 70,OB,146 | ZONE DE RECEPTION DMS |  | RECORD
BABINSKI | PA 70 0B 15 | 70,OB- | CHAMBRE REA 12 BIS |  | RECORD
BABINSKI | PA 70 0B 16 | 70,OB,031 | CHAMBRE REA 12 |  | RECORD
BABINSKI | PA 70 0B 17 | 70,OB,030 | CHAMBRE REA 11 |  | RECORD
BABINSKI | PA 70 0B 18 | 70,0B,029 | CHAMBRE REA 10 |  | RECORD
BABINSKI | PA 70 0B 19 | 70,OB,026 | ENTREE REANIMATION UNITE 5 |  | RECORD
BABINSKI | PA 70 0B 20 | 70,OB,028 | CHAMBRE REA |  | RECORD
BABINSKI | PA 70 0B 21 | 70,OB,024 | CHAMBRE REA |  | RECORD
BABINSKI | PA 70 0B 22 | 70,OB,023 | CHAMBRE REA 9 |  | RECORD
BABINSKI | PA 70 0B 23 | 70,OB,022 | CHAMBRE REA 8 |  | RECORD
BABINSKI | PA 70 0B 24 | 70,OB,021 | CHAMBRE REA 7 |  | RECORD
BABINSKI | PA 70 0B 25 | 70,OB,020 | CHAMBRE REA |  | RECORD
BABINSKI | PA 70 0B 26 | 70,OB,019 | ENTREE REANIMATION UNITE 4 |  | RECORD
BABINSKI | PA 70 0B 27 | 70,OB,78 | CHAMBRE REA |  | RECORD
BABINSKI | PA 70 0B 28 | 70,OB,79 | CHAMBRE REA |  | RECORD
BABINSKI | PA 70 0B 29 | 70,OB,80 | CHAMBRE REA |  | RECORD
BABINSKI | PA 70 0B 30 | 70,OB,81 | CHAMBRE REA |  | RECORD
BABINSKI | PA 70 0B 31 | 70,OB,82 | CHAMBRE REA |  | RECORD
BABINSKI | PA 70 0B 32 | 70,OB,076 | ENTREE REANIMATION UNITE 5 |  | RECORD
BABINSKI | PA 70 0H 01 | 70,0H,352 | ENTREE SAS PARVIE DALLAGE fermée de 21h à 6h | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
BABINSKI | PA 70 0H 02 | 70,0H,353 | ENTREE SAS PARVIE DALLAGE fermée de 21h à 6h | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
BABINSKI | PA 70 0H 03 | 70,0H,354 | ENTREE DU BATIMENT fermée de 21h à 6h | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
BABINSKI | PA 70 0H 04 | 70,0H,355 | ENTREE DU BATIMENT fermée de 21h à 6h | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
BABINSKI | PA 70 0H 05 | 70,0H,J03 | AFM ACCUEIL ENTREE DU SCE fermée de 21h à 6h | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC
BABINSKI | PA 70 0H 06 | 70,0H,157 | AFM ACCUEIL ENTREE DU SCE | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC
BABINSKI | PA 70 1S 01 | 70,1S,J01 | ACCES AMBULANCES EXTERIEUR | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
BABINSKI | PA 70 1S 02 | 70,1S,286 | ACCES AMBULANCES INTERIEUR | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
BABINSKI | PA 70 1S 03P | 70,1S,139 | BLOC CHIR N°6 ACCES INDUCTION | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC
BABINSKI | PA 70 1S 04P | 70,1S,140 | BLOC CHIR N°6 ACCES BLOC OP | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC
BABINSKI | PA 70 1S 05P | 70,1S,353 | BLOC CHIR N°6 LAVABO/BLOC | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC
BABINSKI | PA 70 1S 06P | 70,1S,350 | BLOC CHIR N°5 LAVABO/BLOC | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC
BABINSKI | PA 70 1S 07P | 70,1S,144 | BLOC CHIR N°5 ACCES INDUCTION | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC
BABINSKI | PA 70 1S 08P | 70,1S,145 | BLOC CHIR N°5 ACCES BLOC OP | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC
BABINSKI | PA 70 1S 09P | 70,1S,147 | BLOC CHIR N°4 ACCES INDUCTION | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC
BABINSKI | PA 70 1S 10P | 70,1S,148 | BLOC CHIR N°4 ACCES BLOC OP | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC
BABINSKI | PA 70 1S 11P | 70,1S,347 | BLOC CHIR N°4 LAVABO/BLOC | PIETONNE BATTANTE | TORMAX
BABINSKI | PA 70 1S 12P | 70,1S,344 | BLOC CHIR N°3 LAVABO/BLOC | PIETONNE BATTANTE | TORMAX
BABINSKI | PA 70 1S 13P | 70,1S,152 | BLOC CHIR N°3 ACCES INDUCTION | PIETONNE BATTANTE | TORMAX
BABINSKI | PA 70 1S 14P | 70,1S,153 | BLOC CHIR N°3 ACCES BLOC OP | PIETONNE BATTANTE | TORMAX
BABINSKI | PA 70 1S 15P | 70,1S,158 | BLOC CHIR N°2 ACCES INDUCTION | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC
BABINSKI | PA 70 1S 16P | 70,1S,340 | BLOC CHIR N°2 ACCES BLOC OP | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC
BABINSKI | PA 70 1S 17P | 70,1S,156 | BLOC CHIR N°2 LAVABO/BLOC | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC
BABINSKI | PA 70 1S 18P | 70,1S,337 | BLOC CHIR N°1 LAVABO/BLOC | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC
BABINSKI | PA 70 1S 19P | 70,1S,160 | BLOC CHIR N°1 ACCES INDUCTION | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC
BABINSKI | PA 70 1S 20P | 70,1S,161 | BLOC CHIR N°1 ACCES BLOC OP | PIETONNE BATTANTE | TORMAX
BABINSKI | PA 70 1S 21P | 70,1S,288 | COM/BABINSKI,P,CASTAIG VOIRIE,AMBUL | DIVERS | DIVERS
BABINSKI | PA 70 1S 22P | 70,1S,409 | COULOIR ACCES AUX BLOCS | DIVERS | DIVERS
BABINSKI | PA 70 1S 23P | 70,1S,036 | ACCES RADIO ANGIOGRAPHIE | PIETONNE BATTANTE | RECORD
BABINSKI | PA 70 1S 24P | 70,1S,237 | ACCES RADIO VASCULAIRE | PIETONNE BATTANTE | RECORD
BABINSKI | PA 70 1S 25P | 70,1S,007 | ACCES RADIO VASCULAIRE | PIETONNE BATTANTE | RECORD
BABINSKI | PA 70 1S 27P | 70,1S,163 | BLOC OPH N°2 ACCES INDUCTION | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC
BABINSKI | PA 70 1S 28P | 70,1S,164 | BLOC OPH N°2 ACCES BLOC OP | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC
BABINSKI | PA 70 1S 29P | 70,1S,334 | BLOC OPH N°2 LAVABO/BLOC | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC
BABINSKI | PA 70 1S 30P | 70,1S,336 | BLOC OPH N°2 SORTIE REVEIL | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC
BABINSKI | PA 70 1S 31P | 70,1S,339 | BLOC CHIR N°1 SORTIE REVEIL | PIETONNE BATTANTE | TORMAX
BABINSKI | PA 70 1S 32P | 70,1S,342 | BLOC CHIR N°2 SORTIE REVEIL | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC
BABINSKI | PA 70 1S 33P | 70,1S,346 | BLOC CHIR N°3 SORTIE REVEIL | PIETONNE BATTANTE | TORMAX
BABINSKI | PA 70 1S 34P | 70,1S,348 | BLOC CHIR N°4 SORTIE REVEIL | PIETONNE BATTANTE | TORMAX
BABINSKI | PA 70 1S 35P | 70,1S,352 | BLOC CHIR N°5 SORTIE REVEIL | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC
BABINSKI | PA 70 1S 36P | 70,1S,354 | BLOC CHIR N°6 SORTIE REVEIL | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC
BABINSKI | PA 70 1S 37P | 70,1S,365 | BLOC OPH N°1 LAVABO/BLOC | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC
BABINSKI | PA 70 1S 38P | 70,1S,171 | BLOC OPH N°1 ACCES INDUCTION | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC
BABINSKI | PA 70 1S 39P | 70,1S,172 | BLOC OPH N°1 ACCES BLOC OP | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC
BABINSKI | PA 70 1S 40P | 70,1S,375 | BLOC OPH N°1 SORTIE REVEIL | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC
BABINSKI | PA 70 1S 41P | 70,1S,372 | BLOC ORL N°2 LAVABO/BLOC | DIVERS | DIVERS
BABINSKI | PA 70 1S 42P | 70,1S,175 | BLOC ORL N°2 ACCES INDUCTION | DIVERS | DIVERS
BABINSKI | PA 70 1S 43P | 70,1S,176 | BLOC ORL N°2 ACCES BLOC OP | DIVERS | DIVERS
BABINSKI | PA 70 1S 44P | 70,1S,374 | BLOC ORL N°2 SORTIE REVEIL | DIVERS | DIVERS
BABINSKI | PA 70 1S 45P | 70,1S,373 | BLOC ORL N°1 LAVABO/BLOC | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC
BABINSKI | PA 70 1S 46P | 70,1S,179 | BLOC ORL N°1 ACCES INDUCTION | DIVERS | DIVERS
BABINSKI | PA 70 1S 47P | 70,1S,180 | BLOC ORL N°1 ACCES BLOC OP | DIVERS | DIVERS
BABINSKI | PA 70 1S 48P | 70,1S,325 | BLOC ORL N°1 SORTIE REVEIL | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC
BABINSKI | PA 70 1S 49P | 70,1S,120 | COULOIR ACCES AUX BLOCS | DIVERS | DIVERS
BABINSKI | PA 70 1S 50P | 70,1S,006 | RADIO VASCULAIRE | PIETONNE BATTANTE | BESAM
BABINSKI | PA 70 1S 51P | 70,1S,117 | SORTIE COULOIR PROPRE | DIVERS | DIVERS
BABINSKI | PA 70 1S 52P | 70,1S,376 | ACCES ACCUEIL ET PATIENTS | DIVERS | DIVERS
BABINSKI | PA 70 1S 53P | 70,1S,280 | ENTREE SALLE DE REVEIL | DIVERS | DIVERS
BABINSKI | PA 70 1S 54P | 70,1S,012 | ENTREE COULOIR ANGIO BIPLAN | DIVERS | DIVERS
BABINSKI | PA 70 1S 55P | 70,1S,004 | ENTREE SALLE D'EXAMEN ANGIO BIPLAN | DIVERS | DIVERS
BABINSKI | PA 70 1S 56P | 70,1S,233 | ENTREE SALLE D'EXAMEN ANGIO BIPLAN | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
BABINSKI | PA 70 MZ 01 | 70,MZ,027 | OPH PETITE INTERVENTIONS | PIETONNE BATTANTE | GEZEMATIC
LOGE AURIOL PIETONS | PA 80 00 01 | 80,00,001 | ACCUEIL COTE HOPITAL
LOGE AURIOL PIETONS | PA 80 00 02 | 80,00,004 | ACCUEIL COTE BOULEVARD
LOGE AURIOL PIETONS | PA 80 00 03 | 80,00,002 | PORTILLON GAUCHE
LOGE AURIOL PIETONS | PA 80 00 04 | 80,00,003 | PORTILLON CENTRE
LOGE AURIOL PIETONS | PA 80 00 05 | 80,00,005 | PORTILLON DROITE
CERVI | PA 82 05 01 | 82,05,032 | ENTREE EST LOCAL CONGELATEURS | PIETONNE BATTANTE | RECORD
CERVI | PA 82 05 02 | 82,05,013 | ENTREE OUEST LOCAL CONGELATEURS | PIETONNE BATTANTE | RECORD
ANAPATH | PA 85 01 02 | 85 01 013 | LABORATOIRE |  | GILGEN
ANAPATH | PA 85 0B 01 | 85 0B 008 | LABORATOIRE |  | GILGEN
ANAPATH | PA 85 0B 02 | 85 0B 021 | LABORATOIRE |  | GILGEN
ANAPATH | PA 85 0H 01 | 85 0H 006 | LABORATOIRE |  | GILGEN
ANAPATH | PA 85 0H 02 | 85 0H 015 | LABORATOIRE |  | GILGEN
ANAPATH | PA 85 0H 03 | 85 0H 016 | LABORATOIRE |  | GILGEN
ANAPATH | PA 85 0H 04 | 85 0H 018 | LABORATOIRE |  | GILGEN
ANAPATH | PA 85 0H 05 | 85 0H 023 | LABORATOIRE |  | GILGEN
REEDUCATION | PA 86 0B 01 | 86,0B,J01 | ENTREE CONSULTATION EXTERNE fermée de 22h à 6h | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
REEDUCATION | PA 86 0B 02 | 86,0B,070 | ENTREE CONSULTATION INTERIE | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 01 01 | 88,01,250 | ENTREE CHAMBRES BOXE REA 1/2/3 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 01 02 | 88,01,251 | ENTREE CHAMBRES BOXE REA 1 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 01 03 | 88,01,252 | ENTREE CHAMBRES BOXE REA 2 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 01 04 | 88,01,253 | ENTREE CHAMBRES BOXE REA 3 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 01 05 | 88,01,255 | ACCES HALL REA MEDICAL
CARDIOLOGIE | PA 88 01 06 | 88,01,302 | PREPARATION | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 01 07 | 88,01,305 | ACCES PATIENTS | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 01 08 | 88,01,064 | COULOIR CIRCULATION | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 01 09 | 88,01,297 | VASCULAIRE 2 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 01 10 | 88,01,296 | VASCULAIRE 1 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 01 11 | 88,01,P12 | ACCES COULOIR VASCULAIRE | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
CARDIOLOGIE | PA 88 01 12 | 88,01,P46 | SAS TRANSFERT PATIENT SALLE 5 ANGIO-CARDIO | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 01 13 | 88,01,P50 | SAS COMMANDE PATIENT SALLE 5 ANGIO-CARDIO | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 02 01 | 88 02 01 | HALL ACCES
CARDIOLOGIE | PA 88 02 02 | 88,02,173 | HALL ACCES
CARDIOLOGIE | PA 88 02 03 | 88 02 03 | CIRCULATION
CARDIOLOGIE | PA 88 02 04 | 88.02 | HALL ACCES VISITEURS
CARDIOLOGIE | PA 88 02 05 | 88,02,110 | CIRCULATION
CARDIOLOGIE | PA 88 02 06 | 88,02,050 | CIRCULATION
CARDIOLOGIE | PA 88 03 01 | 88,03,153 | ACCES COULOIR VA | PIETONNE BATTANTE | TORMAX
CARDIOLOGIE | PA 88 03 02P | 88,03,003 | ACCES BLOC OPERATOIRE CODE : 1375# | PIETONNE BATTANTE | TORMAX
CARDIOLOGIE | PA 88 03 03P | 88,03,062 | ACCES PATIENT BLOC OP N°1 DEPUIS COULOIR | PIETONNE BATTANTE | GEZE
CARDIOLOGIE | PA 88 03 04P | 88,03,072 | ACCES BLOC N°1 / LAVABO CHIRURGI, | PIETONNE BATTANTE | TORMAX
CARDIOLOGIE | PA 88 03 05P | 88,03,074 | ACCES BLOC N°2 / LAVABO CHIRURGI, | PIETONNE BATTANTE | GEZE
CARDIOLOGIE | PA 88 03 06P | 88,03,075 | ACCES PATIENT BLOC N°2, | PIETONNE BATTANTE | GEZE
CARDIOLOGIE | PA 88 03 07P | 88,03,079 | ACCES BLOC N°3 / LAVABO CHIRURGI, | PIETONNE BATTANTE | TORMAX
CARDIOLOGIE | PA 88 03 08P | 88,03,080 | ACCES PATIENT BLOC N°3, | PIETONNE BATTANTE | TORMAX
CARDIOLOGIE | PA 88 03 09P | 88,03,089 | ACCES PATIENT BLOC N°4, | PIETONNE BATTANTE | GEZE
CARDIOLOGIE | PA 88 03 10P | 88,03,090 | ACCES BLOC N°4 / LAVABO CHIRURGI, | PIETONNE BATTANTE | GEZE
CARDIOLOGIE | PA 88 03 11P | 88,03,094 | ACCES BLOC N°5 / LAVABO CHIRURGI, | PIETONNE BATTANTE | TORMAX
CARDIOLOGIE | PA 88 03 12P | 88,03,095 | ACCES PATIENT BLOC N°5, | PIETONNE BATTANTE | GEZE
CARDIOLOGIE | PA 88 03 13P | 88,03,116 | ACCES BLOC N°6 / LAVABO CHIRURGI, | PIETONNE BATTANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 03 14P | 88,03,117 | ACCES PATIENT BLOC N°6, | PIETONNE BATTANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 03 15P | 88,03,126 | ACCES BLOC N°7 / LAVABO CHIRURGI, | PIETONNE BATTANTE | TORMAX
CARDIOLOGIE | PA 88 03 16P | 88,03,127 | ACCES PATIENT BLOC N°7, | PIETONNE BATTANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 03 17P | 88,03,115 | ACCES BLOC N°6 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 03 18 | 88,03,130 | SEPARATION COULOIR PROPRE BLOC | PIETONNE BATTANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 03 19 | 88,03,066 | SEPARA,COULOIR BLOC,ENTREE | PIETONNE BATTANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 03 20 | 88,03,298 | Séparation couloir coté de "salle de réunion" CODE:1508# | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 03 21 | 88,03,299 | separation circulation chambre(coté ch 319) | PIETONNE BATTANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 03 22 | 88,03,279 | soins intensifs 3eme cardio 2 chambre 6 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 03 23 | 88,03,278 | soins intensifs 3eme cardio 2 chambre 5 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 03 24 | 88,03,275 | soins intensifs 3eme cardio 2 chambre 4 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 03 25 | 88,03,274 | soins intensifs 3eme cardio 2 chambre 3 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 03 26 | 88,03,271 | soins intensifs 3eme cardio 2 chambre 2 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 03 27 | 88,03,270 | soins intensifs 3eme cardio 2 chambre 1 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 03 28 | 88,03,265 | soins intensifs 3eme cardio 2 chambre 6 2em | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 03 29 | 88,03,264 | soins intensifs 3eme cardio 2 chambre 5 2em | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 03 30 | 88,03,263 | soins intensifs 3eme cardio 2 chambre 4 2em | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 03 31 | 88,03,262 | soins intensifs 3eme cardio 2 chambre 3 2em | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 03 32 | 88,03,261 | soins intensifs 3eme cardio 2 chambre 2 2em | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 03 33 | 88,03,260 | soins intensifs 3eme cardio 2 chambre 1 2em | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 03 34 | 88,03,269 | salon famille | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 03 35 | 88,03,297 | Hall Monte malades couchés (coté ch 319) | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 03 36P | 88,03,114 | ACCES PATIENT BLOC N°7,
CARDIOLOGIE | PA 88 03 37P | 88,03,128 | ACCES PATIENT BLOC N°7 préparation malade
CARDIOLOGIE | PA 88 03 38P | 88,03,124 | ACCES PATIENT BLOC N°2 préparation malade
CARDIOLOGIE | PA 88 03 39P | 88,03,129 | ACCES BLOC N°2 / LAVABO CHIRURGI,
CARDIOLOGIE | PA 88 03 40P | 88,03,76 | ACCES BLOC N°2 depuis couloir evacuation sale
CARDIOLOGIE | PA 88 03 41P | 88,03,35 | ACCES BLOC 8
CARDIOLOGIE | PA 88 03 42 P | 88,03,36 | ACCES BLOC HYBIDE (9)
CARDIOLOGIE | PA 88 03 43P | 88,03,45 | ACCES ENTREE BLOCS 08 ET 09
CARDIOLOGIE | PA 88 0H 01 | 88,0H,J03 | ENTREE PARVIE/HALL FACE STOMATO ouvert de 6h à 21h30 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
CARDIOLOGIE | PA 88 0H 02 | 88,0H,211 | SAS ENTREE HALL/FACE STOMATO ouvert de 6h à 21h30 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
CARDIOLOGIE | PA 88 0H 03 | 88,0H,004 | SAS ENTREE HALL/FACE MCM ouvert de 6h à 21h30 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
CARDIOLOGIE | PA 88 0H 04 | 88,0H,003 | ENTREE PARVIE/HALL FACE MCM ouvert de 6h à 21h30 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
CARDIOLOGIE | PA 88 0H 05 | 88,0H,203 | ACCES URGENCES AMBULANCES ouvert de 6h à 22h00 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 0H 06 | 88,0H,237 | acces SAS de transfert | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 0H 07 | 88,0H,249 | sortrie SAS de transfert | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 0H 08 | 88,0H,251 | acces angioscan | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 0H 09 | 88,0H,253 | poste de commande | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 0H 10 | 88,0H,252 | acces poste de commande | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 0H 11 | 88,0H,262 | acces poste d'examen 1 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 0H 12 | 88,0H,261 | acces poste d'examen 2 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
CARDIOLOGIE | PA 88 0H 13 | 88,0H,139 | acces box d'examen UCASAR
CARDIOLOGIE | PA 88 1S 02 | 88,1S,077 | ACCES PARKING BAS DE RAMPE ouvert de 6h à 22h30 | RIDEAU | DIVERS
CARDIOLOGIE | PA 88 1S 03 | 88,1S,087 | ACCES MAGASIN HOTELIER | SOUPLE ENROULEMENT | RECORD
PHARMACIE | PA 89 02 01 | 89,02,026 | labo P3 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
PHARMACIE | PA 89 02 02 | 89,02,027 | labo P3 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
PHARMACIE | PA 89 02 03 | 89,02,028 | labo P3 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
PHARMACIE | PA 89 02 04 | 89,02,054 | labo P3 | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
PHARMACIE | PA 89 02 05 | 89,02,046 | ACCES BACTERIO | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
PHARMACIE | PA 89 02 06 | 89,02,034 | ACCES BACTERIO | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
PHARMACIE | PA 89 02 07 | 89,02,047 | ACCES BACTERIO | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
PHARMACIE | PA 89 02 08 | 89,02,038 | ACCES BACTERIO | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
PHARMACIE | PA 89 03 01 | 89,03,035 | MICROSCOPE BOX 4 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
PHARMACIE | PA 89 03 02 | 89,03,036 | MICROSCOPE BOX 4 | PIETONNE COULISSANTE | TORMAX
PHARMACIE | PA 89 03 04 | 89,03,003 | CENTRE DE TRI | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
PHARMACIE | PA 89 04 05 | 89,04,008 | ENTREE PIECE TECHNIQUE | PIETONNE BATTANTE | RECORD
PHARMACIE | PA 89 04 06 | 89,04,057 | ENTREE PIECE ETALEMENT | PIETONNE COULISSANTE | FERMOD/DAGARD
PHARMACIE | PA 89 04 07 | 89,04,009 | ENTREE FISH TECHNIQUE | PIETONNE BATTANTE | RECORD
PHARMACIE | PA 89 04 08 | 89,04,411 | LECTURE FISH | PIETONNE BATTANTE | RECORD
PHARMACIE | PA 89 04 10 | 89,04,413 | ENTREE SAS CP | PIETONNE BATTANTE | RECORD
PHARMACIE | PA 89 04 11 | 89,04,414 | ENTREE TECHNIQUE PUCE | PIETONNE BATTANTE | RECORD
PHARMACIE | PA 89 04 12 | 89,04,415 | ENTREE CULTURE SOMATIQUE | PIETONNE BATTANTE | RECORD
PHARMACIE | PA 89 05 01 | 89,05,013 | Laboratoire HEMATOLOGIE | PIETONNE COULISSANTE | FERMOD/DAGARD
PHARMACIE | PA 89 0B 01 | 89,0B,J01 | accès bâtiment ouv de 6h à 20h | PIETONNE COULISSANTE | RECORD
PHARMACIE | PA 89 0B 02 | 89,0B,053 | accès bâtiment | PIETONNE COULISSANTE | RECORD