## Chauff. Cim CTA
CTA
CIAT
Localisation | [5 empty] | Quantité |  | Libellé | Marque | Type | Type | Observations
RDC ; atelier FLORENTIN | [5 empty] | 1 |  | Menuiserie | CIAT | CIAT AIRTECH 50 |  | 120 Kw chaud filtre F2+F6 2680*1516*1336
Terrasse ; local technique FLORENTIN | [5 empty] | 2 |  | Restaurant | CIAT | CIAT AIRTECH 100 |  | 120 Kw chaud/50kw froid F2+F7 3180*1516*1046
Terrasse ; local technique Lobau | [5 empty] | 3 |  | Salle Polyvalente | CIAT | CIAT AIRTECH 50 |  | 27 Kw chaud/10,5 kw froid F2+F7 2480*875*965
Entresol ; sous-station LOBAU | [5 empty] | 4 |  | Annexe balnéo | CIAT | CIAT AIRTECH 25 |  | 12 Kw chaud F2+F7 2080*875*693
Terrasse ; local technique Lobau | [5 empty] | 5 |  | Vestiaires | CIAT | CIAT AIRTECH 25 |  | 35 Kw chaud F2+F7 2490*910*670
Tersasse ; local technique Lobau | [5 empty] | 6 |  | Hall d'entrée | CIAT | CIAT AIRTECH 25 |  | 27 Kw chaud/7 kw froid F2+F7 2490*910*670
2° étage ; faux plafond CUISINE | [5 empty] | 7 |  | Cuisine | CIAT | GEA AT PICCO |  | 15 Kw chaud/4,3 kw froid G4 1792*225*450
Entresol ; sous-station LOBAU | [5 empty] | 8 |  | Balnéo | THERECCO | DP12 |  | 65 Kw chaud/70 kw froid
LISTE CASSETTES CLIM
Localisation | [5 empty] | Quantité |  | Libellé | Marque | Type | Type | Observations
SALLE |  |  | BATIMENT | sous station | etage | CASSETTES | ventilo | REF CIAT
0Ac01 | Consultations externes |  | Lobau | Lobau | RDC | 1 |  | WA61 STD
0Ac03 | Standard | 9,54m² | Lobau | Lobau | RDC | 0 | 0 | XXXXXXX
0Ac04 | Salle polyvalente |  | Lobau | Lobau | RDC | 0 | 8 | NCH 432
0Ac05 | Bureau des entrées | 31,88m² | Lobau | Lobau | RDC | 0 | 5 | NCV 333
0Ac25 | PC Sécurité | 19,85m² | Lobau | Lobau | RDC | 1 |  | WA STD 63
0Da46 | Périphériques/ SSI | 14,18m² | Lobau | Lobau | RDC | 1 |  | WA61 STD
0Lo12 | Arrivée téléphone | 18,15m² | Florentin | Florentin | RDC | 1 |  | WA STD 62
0Lo200 | onduleur |  | Florentin | Florentin | RDC | 1 |  | WA STD 63
0Ph25 | Stock pharmacie | 36,46m² | Florentin | Florentin | RDC | 1 |  | WA61 STD
OPh23 | prépa pharmacie |  | Florentin | Florentin | RDC | 1 |  | WA61 STD
1Ap13 | silicone |  | Lobau | Lobau | 1 | 1 |  | WA61 STD
1Ap23 | Atelier plâtre | 35,03m² | Lobau | Lobau | 1 | 0 | 0 | XXXXXXX
1Ap41 | Montage | 134m² | Lobau | Lobau | 1 | 3 |  | WA STD 63
1Ef32 | Isocinétique | 16,91m² | Lobau | Lobau | 1 | 1 |  | WA61 STD
1Ef36 | Cabine | 3,6m² | Lobau | Lobau | 1 | 1 |  | WA61 STD
1Ef75 | Evaluation 2 | 19,58m² | Lobau | Lobau | 1 | 1 |  | WA61 STD
1Ef79 | Evaluation effort 1 | 15,42m² | Lobau | Lobau | 1 | 1 |  | WA61 STD
1Pr36 | Réunion |  | Florentin | Florentin | 1 | 2 |  | WA61 STD
1Pr61 | Tertiaire |  | Florentin | Florentin | 1 | 1 |  | WA STD 62
1Pr63 | Bureautique | 47,6m² | Florentin | Florentin | 1 | 1 |  | WA STD 62
1Rf01 | Repos | 34,48m² |  |  | 1 | 0 |  | XXXXXXX
1Rf03 | Domicile adapté | 71,08m² | Lobau | Balnéo | 1 | 2 |  | WA STD 62
1Rf27 | Musculation | 36,87m² | Lobau | Balnéo | 1 | 1 |  | WA STD 62
1Rf53 | Renforcement musculaire | 35,14m² | Lobau | Balnéo | 1 | 1 |  | WA STD 62
[5 empty] | 1 | 3 |  | MELODY
1Rf54 | Relaxation | 45,17m² | Lobau | Balnéo | 1 | 1 |  | WA STD 62
1Rf65 | Endurance | 106,5m² | Lobau | Balnéo | 1 | 3 |  | WA STD 63
2Es02 | Réunion (salle attente) | 33,07m² | Florentin | Florentin | 1 | 1 |  | WA 122 STD
2Rs33 | Départ chariot |  | Florentin | Florentin | 2 | 1 |  | WA STD 62
2Rs53 | Local déchets | 2,30 m² | Florentin | Florentin | 2 | 1
2Rs55 | Salle à manger | 14,96m² | Florentin | Florentin | 2 | 9 |  | WA STD 62
2Rs57 | hôte |  | Florentin | Florentin | 2 | 1 |  | NCH 435
EDa46 | Pôle comptabilité | 32,21m² | Lobau | Lobau | entresol | 2 |  | WA61 STD
EDm02 | Lecture | 75m² | Lobau | Lobau | entresol | 2 |  | WA STD 62
EDm04 | Reproduction |  | Lobau | Lobau | entresol | 1 |  | WA STD 62
EDm06 | Ìnternet - bases de données - CD-ROM | 100,13m² | Lobau | Lobau | entresol | 3 |  | WA 123 STD
EDm08 | Documentalistes | 18,31m² | Lobau | Lobau | entresol | 1 |  | WA STD 62
EDm30 | Formation 1 | 27m² | Lobau | Lobau | entresol | 1 |  | WA STD 62
EDm32 | Responsable informatique | 27,4m² | Lobau | Lobau | entresol | 1 |  | WA STD 62
EDm34 | Maintenance informatique | 29,10m² | Lobau | Lobau | entresol | 1 |  | WA STD 62
EDm341 | Serveur informatique | 14,38m² | Lobau | Lobau | entresol | 1 |  | WA STD 62
| Chambre EST N° 1 à 10 | 20,56m² par chambre | Lobau | Lobau | 2 |  | 6 | NCH 430
| Chambre EST N° 12 à 15 |  | Lobau | Lobau | 2 |  | 4 | NCH 430
| Passerelle Cassette climatisation |  | Lobau | Lobau | 2 | 2 |  | CARRIER
| Passerelle Cassette climatisation |  | Florentin | Florentin | 2 | 7 |  | CARRIER
|  | TOTAL |  |  |  | 65 | 23
CIRCUIT EAU GLACEE
Localisation | [5 empty] | Quantité |  | Libellé | Marque | Type | Observations | Observations
Production eau glacée
FLORENTIN terrasse | [5 empty] | 1 |  | Groupe Froid | CIAT | POWERCIAT 2500Z Série L*C | 527 KW P. absorbée 223.6Kw R 407C (2*55kg)
[6 empty] | 1 |  | pompes doubles | EG SALMSON DIL 208-15/7.5
[6 empty] | 2 |  | variateurs | DANFOSS | VLT 6000 HVAC
FLORENTIN RDC | [5 empty] | 1 |  | Climatiseur à détente directe | LG | S18AHP (ASH186TLMO) | R410A - 1,18 kg - P=1690W
[6 empty] | 1 |  | Climatiseur à détente directe | LG | S24AHP (ASH246TLMO) | R410A - 1,5 kg - P=2290W
Circuit Eau Glacée
FLORENTIN ss-terrasse | [5 empty] | 1 |  | disconnecteur EF 3/4" | SOCLA | BA 2760 | 2006
[6 empty] | 1 |  | Pot d'injection
[6 empty] | 1 |  | pompe double | GRUNDFOS | UPSD 40-120/2 F | Circuit cassette
[6 empty] | 2 |  | variateurs | DANFOSS | VLT 2800
[6 empty] | 1 |  | pompe double | GRUNDFOS | UPSD 40-60/2 F | Circuit CTA
[6 empty] | 2 |  | variateurs | DANFOSS | VLT 2800
[6 empty] | 1 |  | Armoire électrique
[6 empty] | 2 |  | Régulation | SATCHWELL | UNC 532 | INVENSYS n°104 - 105
[6 empty] | 1 |  | Régulation | OUTSTATION | S 596 | INVENSYS n°103
PRODUCTION ECS
LOBAU ss 1°Étage Balnéo | [5 empty] | 1 | 1 | Ballon tampon | LACAZE | 1500L
[6 empty] | 1 | 1 | échangeur à plaques | TIGR | PGT14 | Circuit ECS 23 plaques
[6 empty] | 1 | 1 | pompe double | GRUNDFOS | UPSD 32-80-180 (220V) | Primaire ECS
[6 empty] | 1 | 1 | pompe double | GRUNDFOS | TPD 32-100/4 | Recyclage ECS
Circuit Eau Glacée
LOBAU ss 1°Étage Balnéo | [5 empty] | 1 |  | vanne 2 voies | VBG CONTROLLI | MVL56 | Bouteille Moteur MVL 56
[6 empty] | 1 |  | pompe double | GRUNDFOS | UPSD 40-120F | Circuit Cassettes
[6 empty] | 2 |  | variateurs | DANFOSS | VLT 2800
Circuit Eau Glacée
LOBAU ss Entresol | [5 empty] | 1 |  | vanne 2 voies | Moteur MVL 56 | MVH56E
[6 empty] | 1 |  | pompe double | GRUNDFOS | UPSD 40-120F | Circuit CTA
[6 empty] | 2 |  | variateurs | DANFOSS | VLT 2800
[6 empty] | 1 |  | pompe double | LOWARA | ECIRIC XLD 65-120F | cassettes
[6 empty] | 2 |  | variateurs | DANFOSS | VLT 2800
[6 empty] | 1 |  | vanne papillon motorisée | VBG CONTROLLI | MVL 56 | BOUTEILLE CASSE PRESSION
[6 empty] | 1 |  | Capteur pression | Johnson et control |  | eau glacée
Ensemble des réseaux de circulations
Lobau et Florentin | [6 empty] | 20 | Joints/membranes de dilatation vibrations
CIRCUIT CHAUFFAGE
Ensemble des sous-stations | [5 empty] | SUR CHAQUE POMPE de circulation ou entrée de réseaux |  | Manchons de dilatation | Dilatoflex
circuit chauffage
Localisation | [5 empty] | Quantité |  | Libellé | Marque | Type | Observations | Observations
FLORENTIN ss-RDC | [5 empty] | 1 |  | pompe double | WILO | TOP SD40/15 | Température constante Process Menuiserie - CTA
[6 empty] | 2 |  | pompes doubles | WILO | TOP SD40/15 | circuit radiateurs plateau technique + RDC circuit radiateurs galerie
[6 empty] | 2 |  | pompes doubles | GRUNDFOS | UPSD 40-60/2 F | circuit radiateurs plateau technique + RDC circuit radiateurs galerie température constante CTA et cassettes circuit ECS
[6 empty] | 1 |  | pompe double | GRUNDFOS | UPSD 32-80-180 - | Radiateurs 3° étage
[6 empty] | 1 |  | disconnecteur EF 3/4" | SOCLA | BA 2860 DN20 | 1905-07-14
[6 empty] | 1 |  | échangeur à plaques | TIGR | PGT14 | Circuit ECS 26 plaques
[6 empty] | 1 |  | ballon ECS | LACAZE | 3000 l | n°série 13284101 - 6.7bars - 04/2005
[6 empty] | 1 |  | pompe double | GRUNDFOS | MAGNAD 1D 32-80 | Charge ballon ECS
[6 empty] | 1 |  | pompe double | GRUNDFOS | TPD 40 - 130/4 | Bouclage ECS
[6 empty] | 1 |  | pompe double | GRUNDFOS | TPD 125-160/4 | 143.3m3/h - 12.2m Primaire IRR
[6 empty] | 2 |  | variateurs | DANFOSS | VLT 2800
[6 empty] | 1 |  | vase d'expansion | IMI PNEUMATEX | STATICO SU 800.3 | 800 litres - circuit chauffage
[6 empty] | 2 |  | Régulations | SCHNEIDER |  | INVENSYS n°101 - 102
[6 empty] | 1 |  | 2 voies primaire bouteille | VBG CONTROLLI | MVH56E | 2022
[6 empty] | 1 |  | Armoire électrique
circuit chauffage
Localisation | [5 empty] | Quantité |  | Libellé | Marque | Type | Observations | Observations
LOBAU ss 1°Étage Balnéo | [5 empty] | 1 |  | Armoire électrique
[6 empty] | 1 |  | Filtre désemboueur inox | BWT
[6 empty] | 1 |  | pompe désemboueur | SALMSON | Syriux 32-65F
[6 empty] | 2 |  | Régulations | SATCHWELL | S 596 | Outsation Invensys 121+122
[6 empty] | 1 |  | Vase expansion | IMI PNEUMATEX | STATICO SU 600.3 | 1,5 bars; 600L
[6 empty] | 1 |  | pompe double | GRUNDFOS | MAGNA 1D32-60F 220 | Circuit CTA + cassettes
[6 empty] | 1 |  | pompe double | GRUNDFOS | MAGNA 1D32-60F 180 | primaire échangeur balnéo
[6 empty] | 1 |  | pompe double | GRUNDFOS | UPSD 32-80-180 - | circuit rad chambres NE
[6 empty] | 1 |  | pompe double | GRUNDFOS | UPSD 32-80-180 - | charge ballon ECS
[6 empty] | 1 |  | pompe double | WILO | TOP SD40/15 | circuit rad plateau technique
[6 empty] | 1 |  | pompe double | GRUNDFOS | UPSD 32-50-180 (220V) | circuit rad chambres SO
[6 empty] | 1 |  | vanne 2 voies | VSG CONTROLLI | +MUL 56 | Bouteille primaire
[6 empty] | 1 |  | servomoteur vanne 2 voies | CONTROLLI | MVH56E | Bouteille primaire
circuit chauffage
Localisation | [5 empty] | Quantité |  | Libellé | Marque | Type | Observations | Observations
LOBAU ss Entresol | [5 empty] | 2 |  | pompes doubles | GRUNDFOS | UPSD 32-80 F 220 | circuit radiateurs chambres N E circuit radiateurs chambre S O
[6 empty] | 1 |  | pompes doubles | GRUNDFOS | UPSD 40-60/2F | circuit radiateurs administratif
[6 empty] | 1 |  | pompes doubles | WILO | TOP SD40/15 | circuit radiateurs plateau technique
[6 empty] | 2 |  | pompes doubles | GRUNDFOS | UPSD 40-120/2 F | circuit CTA + cassettes + rideau d'air circuit ECS (primaire)
[6 empty] | 1 |  | échangeur à plaques 244KW | TIGR | PGT 14 | n°4016 31plaques
[6 empty] | 2 |  | ballons ECS | LACAZE | Type Tampon 750L | 7 bar ; 2020
[6 empty] | 1 |  | pompe double | GRUNDFOS | TPD 40-190 10,5 m3/H 50hz | Bouclage ECS
[6 empty] | 1 |  | vase d'expansion | FLAMCO FLEXCON | 600 litres
[6 empty] | 2 |  | Vanne 3 voies | SAUTER | Vanne 3 voies | Moteurs Sauter ASM115SF132
[6 empty] | 3 |  | Vanne 3 voies | ESBE | Vanne 3 voies | Moteurs Belimo
[6 empty] | 14 |  | Régulations | SATCHWELL | SPACE LOGIC | automates régulation 14 modules M01 à M14
[6 empty] | 1 |  | régulateur pression E F | BRAUKMANN |  | DN125
[6 empty] | 1 |  | vanne papillon motorisée sur arrivée E F | ST25 32 | Lamberti
[6 empty] | 1 |  | Armoire electrique
Vases d'expansion
Localisation | [5 empty] | Quantité |  | Libellé | Marque | Type | Type | Observations
SALLE |  |  | BATIMENT | sous station | etage
EDM 21 |  |  | LOBAU | X | ENTRESOL | 1 |  | 600 LITRE | FLEXCOM |  |  | Y compris remplacement cuve soupapes et assistance aux contrôles techniques cofrac
OLO 55 |  |  | FLORENTIN | X |  | 1 |  | 800 LITRE | FLEXCOM |  |  | Y compris remplacement cuve soupapes et assistance aux contrôles techniques cofrac
1RF 64 |  |  | LOBAU | X |  | 1 |  | 600 LITRE | FLEXCOM |  |  | Y compris remplacement cuve soupapes et assistance aux contrôles techniques cofrac
Radiateurs et équipements
Localisation | [5 empty] | Quantité |  | Libellé | Marque | Type | Observations | Observations
Radiateurs verticaux (H 2100 mm)
[6 empty] | 38 | 38 | 800 W
[6 empty] | 44 | 44 | 900 W
[6 empty] | 73 | 73 | 1000 W
[6 empty] | 27 | 27 | 1100 W
[6 empty] | 48 | 48 | 1200 W
[6 empty] | 47 | 47 | 1300 W
[6 empty] | 66 | 66 | 1400 W
[6 empty] | 114 | 114 | 1500 W
[6 empty] | 31 | 31 | 1600 W
[6 empty] | 24 | 24 | 1700 W
[6 empty] | 30 | 30 | 1800 W
[6 empty] | 11 | 11 | 1900 W
[6 empty] | 27 | 27 | 2000 W
[6 empty] | 6 | 6 | 2100 W
[6 empty] | 5 | 5 | 2200 W
[6 empty] | 1 | 1 | 2300 W
[6 empty] | 3 | 3 | 2400 W
[6 empty] | 8 | 8 | 2500 W
Radiateurs horizontaux H Maxi 750 habillés
[6 empty] | 4 | 4 | 200 W
[6 empty] | 9 | 9 | 250 W
[6 empty] | 179 | 179 | 300 W
[6 empty] | 18 | 18 | 400 W
[6 empty] | 81 | 81 | 500 W
[6 empty] | 29 | 29 | 600 W
[6 empty] | 5 | 5 | 700 W
[6 empty] | 29 | 29 | 800 W
[6 empty] | 2 | 2 | 900 W
[6 empty] | 25 | 25 | 1000 W
[6 empty] | 4 | 4 | 1200 W
[6 empty] | 2 | 2 | 1400 W
Radiateurs horizontaux sans étriers H maxi 400
habillés sur pied
[6 empty] | 3 | 3 | 1000 W
[6 empty] | 2 | 2 | 1100 W
[6 empty] | 6 | 6 | 1200 W
[6 empty] | 6 | 6 | 1400 W
[6 empty] | 27 | 27 | 1500 W
[6 empty] | 2 | 2 | 1600 W
[6 empty] | 5 | 5 | 1800 W
[6 empty] | 4 | 4 | 1900 W
[6 empty] | 37 | 37 | 2000 W
[6 empty] | 11 | 11 | 2200 W
[6 empty] | 15 | 15 | 2400 W
[6 empty] | 9 | 9 | 2500 W
[6 empty] | 22 | 22 | 3000 W
[6 empty] | 5 | 5 | 3100 W
Tubes à ailettes
[6 empty] | 27 | 27 | Ø 48.3 x 2.6 16 kW ailettes Ø 150
[6 empty] | 1144 | 1144 | Robinets thermostatiques
[6 empty] | 1144 | 1144 | Tés de réglage
[6 empty] | 1144 | 1144 | Purgeur d'air
[6 empty] | 1144 |  | Robinet de vidange
[6 empty] | 1 ens |  | Panneau radiant eau chaude laboratoire du mouvement
[8 empty] | l 600 L 11 m |  |  | 1
[8 empty] | l 600 L 13 m |  |  | 1
[8 empty] | l 600 L 9 m |  |  | 1
[8 empty] | l 600 L 5.5 |  |  | 1
[6 empty] | 1 ens |  | Rideau d'air chaud SAS d'entrée
[6 empty] | 1 ens |  | Rideau d'air chaud électrique
[8 empty] | 23 Kw |  |  | 1
[6 empty] | 1 ens |  | Rideau d'air chaud à eau chaude
[8 empty] | 23kW |  |  | 1
[6 empty] | 1 ens |  | Réseau robinetterie compris dans les circuits
radiateurs

## Extraction ventilation
EXTRACTION VENTILATION
Localisation | Libellé | Marque | Type | Référence | Observations
EXTRACTEURS DE DESENFUMAGE EN TOITURE TERRASSE
Lobau Nord | DES E1 N4Z4 | VIM | KDTA 400 | 912
Lobau Nord | DES E2 N4Z4 | VIM | KDTA 400 | 895
Lobau Nord | DES E3 N4Z4 | VIM | KDTA 250 | 899
Lobau Nord | DES E4 N4Z4 | VIM | KDTA 315 | 898
| DES E4* N4Z4 | VIM | KDTA 250 |  | n'existe pas
Lobau Centre | DES E5 N4Z4 | VIM | KDTA 355 | 894
Lobau Centre | DES E6 N4Z4 | VIM | KDTA 250 | 900
Lobau Nord | DES E7 N4Z4 | VIM | KDTA 315 | 897
Lobau Nord | DES E8 N4Z2 | VIM | KDTA 355 | 609
Lobau Nord | DES E9 N4Z2 | VIM | KDTA 400 | 883
Lobau Nord | DES E10 N4Z2 | VIM | KDTA 400 | 886
Lobau Ouest Local Technique | DES E11 N4Z2 | VIM | KDTA 315 | 891
Lobau Ouest Local Technique | DES E12 N4Z2 | VIM | KDTA 315 | 884
Lobau Ouest Local Technique | DES E13 N4Z2 | VIM | KDTA 400 | 887
Lobau Ouest Local Technique | DES E14 N4Z2 | VIM | KDTA 355 | 890
Lobau Ouest | DES E15 N4Z2 | VIM | KDTA 355 | 888
Lobau Ouest | DES E16 N4Z3 | VIM | KDTA 250 | 889
Lobau Sud | DES E17 N4Z1 | VIM | KDTA 450 | 881 | petite terrasse,
Lobau Sud | DES E18 N4Z1 | VIM | KDTA 355 | 878
Lobau Sud | DES E19 N4Z1 | VIM | KDTA 355 | 875
Lobau Sud | DES E20 N4Z1 | VIM | KDTA 315 | 880
Lobau Sud | DES E21 N4Z1 | VIM | KDTA 315 | 879
Lobau Sud | DES E22 N4Z1 | VIM | KDTA 355 | 877
Lobau Sud | DES E23 N4Z1 | VIM | KDTA 315 | 876
Lobau Nord | DES E24 N4Z4 | VIM | KDTA 355 | 892
Lobau Nord | DES E25 N4Z4 | VIM | KDTA 355 | 895
Lobau Centre | DES E26 N4Z4 | VIM | KDTA 560 | 903
Lobau Centre | DES E27 N4Z4 | VIM | KDTA 400 | 901
Lobau Centre | DES E28 N4Z4 | VIM | KDTA 400 | 901
Florentin Local Technique | DES E29 + E29* N4Z6 | VIM | KDTA 355 | 609
Florentin Local Technique | DES E30 N4Z7 | VIM | KDTA 250 | 603
Florentin | DES E31 N4Z6 | VIM | KDTA 355 | 607
Florentin | DES E32 N4Z7 | VIM | KDTA 355 | 606
Florentin | DES E33 N4Z7 | VIM | KDTA 355 | 602
Florentin | DES E34 N4Z7 | VIM | KDTA 355 | 601
Florentin | DES E35 N4Z6 | VIM | KDTA 250 | 603
Florentin | DES E36 N4Z6 | VIM | KDTA 355 | 604
Lobau Nord | DES E37 N4Z2 | VIM | KDTA 400 | 885
Lobau Sud | DES E38 N4Z1 | VIM | KDTA 250 | 882
Lobau Nord | DES E39 N4Z4 | VIM | KDTA 400 | 913
Lobau Nord | DES E40 N4Z4 | VIM | KDTA 400 | 893
Florentin | DES E41 N4Z6 | VIM | KDTA 315 | 608
Florentin | DES E42 N4Z7 | VIM | KDTA 355 |  | n'existe pas
EXTRACTEURS SIMPLE FLUX TOITURE TERRASSE
Lobau Ouest | Extraction annexe balnéo | VIM | KSHP 1 7/7 | 645
Lobau Ouest | Extraction PT2 | VIM | KSHP 1 7/7 | 646 | vibrations
Lobau Ouest | Extraction PT1 | VIM | KSHP 2 10/10 | 547
Lobau Ouest | Extraction chambre | VIM | KSHP 1 10/10
Lobau Ouest | Extraction salle de réunion | VIM | KMDT 05 | code 250012 | salle1RF 34
Lobau Ouest | Extraction D02 | VIM | KMDT 09 | code 250012
Lobau Ouest | Extraction salle de réunion | VIM | KMDT 05 | code 250012 | SALLE 1 RU 31
Lobau Ouest 1°Étage | Extraction atelier commun | VIM
Lobau Ouest 1°Étage | Extraction salle de peinture | VIM |  |  | atelier salle 1/AP/15
Lobau Ouest 1°Étage | Extraction local plâtre | VIM
Lobau Sud | ???? | VIM | KSBP 1-030 | code 406444
Lobau Sud (petite terrasse) | Extraction salle de marche | VIM | KSHP 1 7/7 | 642
Lobau Sud | Extraction PT1 | VIM | KSHP 1 7/7 | 638
Lobau Sud | Extraction PT2 | VIM | KSHP 1 7/7 | 639
Lobau Sud | Extraction PT3 | VIM | KSHP 1 7/7 | 640
Lobau Sud | Extraction Atelier | VIM | KSHP 1 7/7 | 641
Lobau Sud | Extraction Chambre Nord | VIM | KSHP 1 7/7 | 643
Lobau Sud | Extraction Chambre Sud | VIM | KSHP 1 7/7 | 644
Lobau Sud | Extraction Four | VIM | HUDT 250 |  | salle 1AP35 Thermoformage
Lobau Sud | ExtractionCD Room | VIM | KMDT 05 | code 250012
Lobau Centre Local Technique | Extraction salle de réunion | VIM | KMDT 05
Lobau Centre Local Technique | Extraction PT3 | VIM | KSHP 1 7/7 | 640
Lobau Centre Local Technique | Extraction salle polyvalente | VIM | KSHP 1 10/10 | 699
Lobau Centre Local Technique | Extraction PT3 bis | VIM | KSHP 1 10/10 | 650 | vérifier accessibilité aux courroies
Lobau Centre Local Technique | Extraction vestiaires + SDB | VIM | KSHP 1 10/10 | 654 | et moteurs car contre le mur
Lobau Centre Local Technique | Extraction chambre | VIM | KSHP 2 10/10 | 651
Lobau Nord | Extraction PT2 | VIM | KSHP 1 12/12 | 652
Lobau Nord | Extraction PT1 | VIM | KSHP 1 10/10 | 653
Lobau Ouest | Extraction salle de réunion | VIM | KMDT 05
Toit Passerelle | Extraction PT1 | VIM | KSHP 1 7/7 | 496
Toit Passerelle | Extraction PT2 | VIM | KSHP 1 10/10 | 497
Toit Passerelle | Extraction salle de réunion | VIM | KMDT 05 | code 250012 | Salle 2CA02
Toit Passerelle | Extraction local fumeur | SOLER et PALAU | CVB 240/180N |  | salle 2RS 09
TOITURE FLORENTIN
Toiture Florentin | Extraction chambre | VIM | KSDT 16 |  | code 403 134
Florentin | Extraction machinerie ascenseur | VIM | VGC 160L
Florentin | Extraction hotte | VIM
Florentin | Extraction table d'hôte | VIM | KMDT 05
Florentin | Extraction menuiserie | VIM | KSBP 1 012
Florentin | Extraction laverie | VIM | KSHP 1 10/10
Florentin | Extraction pharmacie | VIM | KSHP 1 7/7 | 388
Florentin | Extraction salle d'activité | VIM | KMDT 05 |  | code 025012
Florentin | Extraction PT1 | VIM | KSHP 1 12/12 | 389
Florentin | Extraction chambre | VIM | KMDT 09 | 2° étage
Florentin | Extraction annexe cuisine | VIM | KSBP 1012
Florentin | Extraction salle de détente | VIM | KMDT 05 |  | code 025012
Florentin | Extraction salle de réunion | VIM | KSDT 16 |  | code 002 474
Florentin local technique | Extraction vestiaire menuiserie | VIM | KSHP 2 7/7
Lobau 1°Étage | Extraction atelier simulation | VIM
Toiture Florentin | Cuisine | VIM | KDTR 400 | 265
Toiture Florentin | Atelier Professionnel soudure | ? | Moteur ABB
EXTRACTEURS VMC DANS BATIMENT
Lobau 1°Étage | Extraction atelier simulation | VIM
Lobau Ouest Entresol | Extraction salle de réunion | VIM | KMDT 05 |  | Salle EDA37
Lobau Ouest RDC | Extraction machinerie ascenseur | VIM | VGC 160B |  | Couloir administration
Florentin 1°étage | Extraction machinerie ascenseur | VIM | ??? |  | couloir coté atelier prof menuiserie
Florentin | Extraction poste EDF | VIM | KSHP 1 15/15
Florentin | Extraction local TGBT | VIM | KSHP 1 10/10
Florentin | Extraction local vide | VIM | KSHP 1 10/10
Florentin | Extraction local déchets | VIM | KMDT 09
Florentin | Extraction copeaux bois | VIM
VENTILATION CONTROLER SIMPLE FLUX
Localisation | Libellé | Quantité | Type | Référence | Observations
BOUCHES DE VENTILATION y compris régulateur de débits
Reprise loc annexes cuisine |  | 2 | 45 m3/h |  | Nettoyage jusqu'à un métre dans la gaine, entretien, remplacement si besoin de la bouche y compris régulateurs
|  | 1 | 90 m3/h |  | Nettoyage jusqu'à un métre dans la gaine, entretien, remplacement si besoin de la bouche y compris régulateurs
|  | 3 | 100 m3/h |  | Nettoyage jusqu'à un métre dans la gaine, entretien, remplacement si besoin de la bouche y compris régulateurs
|  | 3 | 150 m3/h |  | Nettoyage jusqu'à un métre dans la gaine, entretien, remplacement si besoin de la bouche y compris régulateurs
Reprise loc annexes balnéo |  | 8 | 30 m3/h |  | Nettoyage jusqu'à un métre dans la gaine, entretien, remplacement si besoin de la bouche y compris régulateurs
|  | 10 | 45 m3/h |  | Nettoyage jusqu'à un métre dans la gaine, entretien, remplacement si besoin de la bouche y compris régulateurs
|  | 1 | 60 m3/h |  | Nettoyage jusqu'à un métre dans la gaine, entretien, remplacement si besoin de la bouche y compris régulateurs
|  | 6 | 90 m3/h |  | Nettoyage jusqu'à un métre dans la gaine, entretien, remplacement si besoin de la bouche y compris régulateurs
Reprise vestiaires |  | 11 | 30 m3/h |  | Nettoyage jusqu'à un métre dans la gaine, entretien, remplacement si besoin de la bouche y compris régulateurs
|  | 6 | 45 m3/h |  | Nettoyage jusqu'à un métre dans la gaine, entretien, remplacement si besoin de la bouche y compris régulateurs
|  | 30 | 60 m3/h |  | Nettoyage jusqu'à un métre dans la gaine, entretien, remplacement si besoin de la bouche y compris régulateurs
|  | 1 | 75 m3/h |  | Nettoyage jusqu'à un métre dans la gaine, entretien, remplacement si besoin de la bouche y compris régulateurs
Extraction flux des chambres |  | 133 | 30 m3/h |  | Nettoyage jusqu'à un métre dans la gaine, entretien, remplacement si besoin de la bouche y compris régulateurs
|  | 22 | 45 m3/h |  | Nettoyage jusqu'à un métre dans la gaine, entretien, remplacement si besoin de la bouche y compris régulateurs
|  | 23 | 60 m3/h |  | Nettoyage jusqu'à un métre dans la gaine, entretien, remplacement si besoin de la bouche y compris régulateurs
|  | 5 | 90 m3/h |  | Nettoyage jusqu'à un métre dans la gaine, entretien, remplacement si besoin de la bouche y compris régulateurs
|  | 4 | 100 m3/h |  | Nettoyage jusqu'à un métre dans la gaine, entretien, remplacement si besoin de la bouche y compris régulateurs
Extraction plateaux tech + divers |  | 11 | 20 m3/h |  | Nettoyage jusqu'à un métre dans la gaine, entretien, remplacement si besoin de la bouche y compris régulateurs
|  | 194 | 30 m3/h |  | Nettoyage jusqu'à un métre dans la gaine, entretien, remplacement si besoin de la bouche y compris régulateurs
|  | 146 | 45 m3/h |  | Nettoyage jusqu'à un métre dans la gaine, entretien, remplacement si besoin de la bouche y compris régulateurs
|  | 27 | 50 m3/h |  | Nettoyage jusqu'à un métre dans la gaine, entretien, remplacement si besoin de la bouche y compris régulateurs
|  | 73 | 60 m3/h |  | Nettoyage jusqu'à un métre dans la gaine, entretien, remplacement si besoin de la bouche y compris régulateurs
|  | 6 | 70 m3/h |  | Nettoyage jusqu'à un métre dans la gaine, entretien, remplacement si besoin de la bouche y compris régulateurs
|  | 52 | 75 m3/h |  | Nettoyage jusqu'à un métre dans la gaine, entretien, remplacement si besoin de la bouche y compris régulateurs
|  | 49 | 90 m3/h |  | Nettoyage jusqu'à un métre dans la gaine, entretien, remplacement si besoin de la bouche y compris régulateurs
|  | 5 | 100 m3/h |  | Nettoyage jusqu'à un métre dans la gaine, entretien, remplacement si besoin de la bouche y compris régulateurs
|  | 1 | 120 m3/h |  | Nettoyage jusqu'à un métre dans la gaine, entretien, remplacement si besoin de la bouche y compris régulateurs
|  | 4 | 130 m3/h |  | Nettoyage jusqu'à un métre dans la gaine, entretien, remplacement si besoin de la bouche y compris régulateurs
|  | 8 | 150 m3/h |  | Nettoyage jusqu'à un métre dans la gaine, entretien, remplacement si besoin de la bouche y compris régulateurs
Extraction réunion détente divers |  | 2 | 50 m3/h |  | Nettoyage jusqu'à un métre dans la gaine, entretien, remplacement si besoin de la bouche y compris régulateurs
|  | 18 | 60 m3/h |  | Nettoyage jusqu'à un métre dans la gaine, entretien, remplacement si besoin de la bouche y compris régulateurs
|  | 1 | 90 m3/h |  | Nettoyage jusqu'à un métre dans la gaine, entretien, remplacement si besoin de la bouche y compris régulateurs
|  | 4 | 100 m3/h |  | Nettoyage jusqu'à un métre dans la gaine, entretien, remplacement si besoin de la bouche y compris régulateurs
|  | 2 | 120 m3/h |  | Nettoyage jusqu'à un métre dans la gaine, entretien, remplacement si besoin de la bouche y compris régulateurs
|  | 6 | 125 m3/h |  | Nettoyage jusqu'à un métre dans la gaine, entretien, remplacement si besoin de la bouche y compris régulateurs
|  | 4 | 300 m3/h |  | Nettoyage jusqu'à un métre dans la gaine, entretien, remplacement si besoin de la bouche y compris régulateurs
Extraction local déchets + plâtre |  | 1 | Ø 160 |  | Nettoyage jusqu'à un métre dans la gaine, entretien, remplacement si besoin de la bouche y compris régulateurs
|  | 1 | Ø 250 |  | Nettoyage jusqu'à un métre dans la gaine, entretien, remplacement si besoin de la bouche y compris régulateurs
Extraction locaux techniques |  | 1 | 400/300 |  | Nettoyage jusqu'à un métre dans la gaine, entretien, remplacement si besoin de la bouche y compris régulateurs
|  | 1 | 500/400 |  | Nettoyage jusqu'à un métre dans la gaine, entretien, remplacement si besoin de la bouche y compris régulateurs
|  | 1 | 825/500 |  | Nettoyage jusqu'à un métre dans la gaine, entretien, remplacement si besoin de la bouche y compris régulateurs
VENTILATION CONTROLER SIMPLE FLUX
Localisation | Libellé | Quantité | Marque | Référence | Observations
TOTAUX BOUCHES GAINES REGISTRES PLATEAUX TECHNIQUES ET DIVERS
Bouches d'extraction avec régulateurs de débits
| 20 m3/h Ø 125 | 11
| 30 m3/h Ø 125 | 194
| 45 m3/h Ø 125 | 146
| 50 m3/h Ø 125 | 27
| 60 m3/h Ø 125 | 73
| 70 m3/h Ø 125 | 6
| 75 m3/h Ø 125 | 52
| 90 m3/h Ø 125 | 49
| 100 m3/h Ø 125 | 5
| 120 m3/h Ø 160 | 1
| 130 m3/h Ø 160 | 4
| 150 m3/h Ø 160 | 8
Gaines d'extraction
| Ø 125 | 1390 | ml
| Ø 160 | 400 | ml
| Ø 200 | 400 | ml
| Ø 250 | 370 | ml
| Ø 315 | 255 | ml
| Ø 355 | 85 | ml
| Ø 400 | 20 | ml
| Rectangulaire | 230 | m²
Grilles de décompression
| 300 x 150 | 5 | ens
| 300 x 200 | 3 | ens
| 400 x 200 | 17 | ens
Gaines souples de raccordement
| Ø 125 | 455 | ml
| Ø 160 | 15 | ml
Registres et clapets anti retour
Registres
| Ø 125 | 32 | u
| Ø 160 | 17 | u
| Ø 200 | 23 | u
| Ø 250 | 14 | u
| Ø 315 | 5 | u
| Ø 355 | 1 | u
| Rectangulaire 400 x 300 | 1 | u
Clapets anti retour
| Ø 125 | 11 | u
| Ø 160 | 2 | u
| Ø 200 | 1 | u
| Ø 250 | 2 | u
Régulateur de débit
| 20 m3/h | 11 | u
| 30 m3/h | 194 | u
| 45 m3/h | 146 | u
| 50 m3/h | 27 | u
| 60 m3/h | 73 | u
| 70 m3/h | 6 | u
| 75 m3/h | 52 | u
| 90 m3/h | 49 | u
| 100 m3/h | 5 | u
| 120 m3/h | 1 | u
| 130 m3/h | 4 | u
| 150 m3/h | 8 | u
TOTAUX BOUCHES GAINES REGISTRES SALLE DE REUNION LOCAUX DETENTE ET AUTRES
Bouches d'extraction avec régulateur de débit
| Ø 125 50 m3/h | 2 | ens
| Ø 125 60 m3/h | 18 | ens
| Ø 125 90 m3/h | 1 | ens
| Ø 160 100 m3/h | 4 | ens
| Ø 160 120 m3/h | 2 | ens
| Ø 160 125 m3/h | 6 | ens
| Ø 200 100/ 300 m3/h | 4 | ens
| grille 600 x 600 | 1 | ens
y compris plénum
Gaines d'extraction
| Ø 125 | 51 | ml
| Ø 160 | 39 | ml
| Ø 200 | 90 | ml
| Ø 250 | 8 | ml
| Ø 315 | 30 | ml
Grilles de décompression
| 400 x 200 | 7 | ens
| Transfert acoustique 250 m3/h | 1 | ens
Gaines souples de raccordement type acoustique
| Ø 125 | 25 | ml
| Ø 160 | 10 | ml
| Ø 200 | 4 | ml
| Ø 250 | 3 | ml
ml
Registres
| Ø 125 | 2 | u
| Ø 160 | 7 | u
| Ø 200 | 5 | u
| Ø 250 | 1 | u
| Ø 315 | 1 | u
EXTRACTION EQUIPEMENTS APPAREILLAGE LOCAUX TECHNIQUE
Salle thermoformage 1AP35 | Système d'aspiration | 1 |  |  | Nettoyage réseaux gaines grille et entretien remplacement complet si besoin y compris filtres et gaines
Salle de montage 1AP41 | Système d'aspiration des établis | 1+ 8 établis |  |  | Nettoyage réseaux gaines grille et entretien remplacement complet si besoin y compris filtres et gaines
Salle ajustage 1AP39 | Système d'aspiration fumées soudures | 1 |  |  | Nettoyage réseaux gaines grille et entretien remplacement complet si besoin y compris filtres et gaines
Salle ponçage 1AP47 | Centrale d'aspiration des poussières;filtre multicyclone | 1 |  |  | Nettoyage réseaux gaines grille et entretien remplacement complet si besoin y compris filtres et gaines
Salle ponçage 1AP47 | Extracteur | 1 | Euroventilatori |  | 2006
Salle de résine 1AP31 | Système d'aspiration | 1 |  |  | Nettoyage réseaux gaines grille et entretien remplacement complet si besoin y compris filtres et gaines
Salle de peinture 1AP15 | Système d'aspiration des peintures | 1 |  |  | Nettoyage réseaux gaines grille et entretien remplacement complet si besoin y compris filtres et gaines
Bouche d'extraction
Grille en métal déployé
| 400 x 300 | 1 | ens
| 500 X 400 | 1 | ens
| 825 x 500 | 1 | ens
Entrée d'air
| P.A.S. sur grille lot menuiserie | 3 | ens
| Gaines d'extraction et air neuf | 180 | m²
Registres
| 400 x 300 | 1 | ens
| 500 x 400 | 1 | ens
| 825 x 500 | 1 | ens
Clapets coupe-feu
| 400 x 300 | 1 | ens
| 500x 400 | 1 | ens
| 825x 500 | 1 | ens
| Protection coupe-feu | 160 | m²
| Piège à son | 3 | ens
Groupe d'extraction
| 7100 m3/h 20 mm CE | 1 | ens
| 3600 m3/h 20 mm CE | 1 | ens
| 2000 m3/h 20 mm CE | 1 | ens
| Dépressostat | 3 | ens
| Châssis | 3 | ens
| Gaine de rejet | 50 | m²
y compris de raccordement sur grilles du lot
Menuiserie
| Interrupteur électrique de proximité | 3 | ens
Ventilation spécifique : Atelier commun
Cabine de simulation
| Attente pour bras semi rigide | 11 | ens
avec clapet anti retour Ø 160
| Bras de captage polluants semi rigide | 11 | ens
Gaine d'extraction
| Ø 160 | 11 | ml
Ventilateur de gaine
| 150 m3/h 15 mm CE | 10 | ens
| 250 m3/h 20 mm CE | 1 | ens
| Châssis | 11 | ens
Gaines de rejet
| Ø 160 | 100 | ml
| Ø 200 | 20 | ml
| Ø 250 | 20 | ml
Clapet coupe feu
| Ø 160 | 8 | ens
| Ø 250 | 1 | ens
| Protection coupe feu | 5 | m²
Chapeau ou coude 120 °
| Ø 160 | 6 | ens
| Ø 250 | 1 | ens
Sortie en toiture
| Ø 160 | 6 | ens
| Ø 250 | 1 | ens
Extraction fours
Type cheminée double peaux
| Ø 200 | 20 | ml
| Ø 250 | 5 | ml
| Raccordement sur hotte | 2 | ens
Ventilateur
400 ° C 2 h avec visière pare pluie
et pare volatiles TPPV 600 x 500
| 1000 m3/h 25 mm CE ( E ) | 1 | ens
| Commande et raccordement électrique | 1 | ens
Sortie toiture
| Ø 250 | 1 | ens

## Cuisine et adoucisseur
MATERIEL CUISINE, FROID, TRAITEMENT D'EAU
Localisation | Quantité | Libellé | Marque | Type | Référence | Observations
EQUIPEMENTS FROID DE CUISINE
Préparation Froide Cuisine | 1 | CLIM | AIRWELL | GC 24 - R407C-1.7Kg
Préparation Froide Cuisine | 1 | Armoire a chariot patissier | HMI THIRODE
CUISINE | 1 | cellule refoidissement rapide | HMI THIRODE
Toiture Terrasse Florentin | 1 | cellule refoidissement rapide | HMI THIRODE | 617764 (2005) | TR*20-56 GE A AIR | 6.6Kw - R404A - 3Kg
couloir cuisine | 4 | chambres froides | DAGARD |  |  | FROID TOTAL LINE
CUISINE | 1 | chambre froide de jour
Toiture Terrasse Florentin | 5 | frigo | CARRIER (2005) | B9-R0013 DCZCC-R404A | -Viandes -Produits -négative -BOF -Légumes
Toiture Terrasse Florentin | 1 |  | CARRIER | B9-B0008FCZAC-R404A
PREPARATIONS CHAUDE
CUISINE OUVERTE | 1 | hotte piano suspendu | VIM |  | 8 FILTRES
CUISINE OUVERTE | 1 | hotte fours mixtes | VIM |  | 3 FILTRES
| 3 | bornes de mise en température | SOCAMEL | double flow
| 3 | chariots | SOCAMEL | 24 plateaux
| 1 | Logiciel de contrôles des températures | SOCAMEL
SELF
| 1 | armoire refrigerée GN 2/1 1 porte | HMI THIRODE | Antartica |  | R 404
| 1 | présentoir réfrigeré | HMI THIRODE |  |  | voir évacuation calories sur produits au dessus
| 1 | présentoir réfrigeré double | HMI THIRODE |  | 2 compresseurs | voir évacuation calories
LAVERIE
cuisine | 1 | Arrêt d'urgence FM
| 1 | hotte tunnel lavage | VIM
ADOUSSICEUR CUISINE
Alimentation eau froide adoucie cuisine
Conduites de distribution et de raccordement
en tube cuivre
| 17 | diam. 14/16 |  |  | ml
| 7 | diam. 20/22 |  |  | ml
| 93 | diam. 26/28 |  |  | ml
Calorifuge des conduites de distribution épaisseur
9 mm
| 16 | diam. 14/16 |  |  | ml
| 4 | diam. 20/22 |  |  | ml
| 93 | diam. 26/28 |  |  | ml
Vanne d'arrêt à passage intégral avec vidanges
| 1 | diam. 1/2" |  |  | pce
| 3 | diam. 3/4" |  |  | pce
| 2 | diam. 1" |  |  | pce
| 1 | Station d'adoucissement eau froide |  |  | ens
Vannes de by pass
| 2 | Diamètre 1"1/4 |  |  | pce
| 1 | Raccordement à l'égout |  |  | pce
Clapet anti retour
| 2 | Diamètre 1" |  |  | pce
| 1 | Diamètre 1"1/4 |  |  | pce
| 3 | Prise d'échantillons |  |  | pce
| 2 | Tube témoin |  |  | pce
Vanne d'isolement
| 2 | diam. 1" |  |  | pce
| 3 | diam. 1"1/4 |  |  | pce
| 1 | Filtre autonettoyant |  |  | pce
Vanne proportionnelle
| 1 | diamètre 1"1/4 |  |  | pce
| 8 | Plaquettes de repérage |  |  | ens
Alimentation eau chaude adoucie cuisine
Conduites de distribution et de raccordement
en tube cuivre
| 42 | diam. 20/22 |  |  | ml
Calorifuge des conduites de distribution épaisseur
9 mm
| 42 | diam. 20/22 |  |  | ml
Vanne d'arrêt à passage intégral avec vidanges
| 1 | diam. 3/4" |  |  | pce
| 1 | Adoucisseur d'eau chaude |  |  | ens
Vanne de by pass
| 1 | diamètre 3/4" |  |  | pce
| 1 | Raccordement à l'égout |  |  | ens
Clapet anti retour
| 2 | diamètre 3/4" |  |  | ens
| 2 | Prises d'échantillons |  |  | pce
Tube témoin
| 1 | diamètre 3/4" |  |  | pce
Vannes d'isolement
| 4 | diam. 3/4" |  |  | pce
| 1 | Filtre autonettoyant |  |  | pce
| 2 | Plaquettes de repérage |  |  | ens
RDC FLORENTIN | 1 | Adoucisseur | CILLIT | CILLIMATIC E35 | 1,5 M3/H | Laverie
RDC FLORENTIN | 1 | Adoucisseur | CILLIT | randomat Duo 3 ECOBIO 3 |  | CUISINE TH 7 + REMPLISSGE CHAUF CLIM TH 0

## Réseaux ECS
Réseaux ECS
Localisation |  |  | Quantité | Libellé | Marque | Type | Référence
bâtiment | salle | étage
Ensemble équipement du réseaux
Ensemble des sous-stations |  |  | SUR CHAQUE POMPE de circulation ou entrée de réseaux | Manchons de dilatation | Dilatoflex
Liaison eau froide entre les deux bâtiments
Conduite de distribution en tube PVC pression
|  |  | 207 | diamètre 93,8 x 110 |  |  | ml
Calorifuge des conduites de distribution, ép.
30 mm, finition PVC
|  |  | 207 | diamètre 93,8 x 110 |  |  | ml
Vanne d'arrêt à soupape à siège incliné
|  |  | 2 | DN 100 |  |  | pce
|  |  | 2 | Plaquette de repérage |  |  | ens
Distribution générale d'eau froide
Conduite de distribution en tube PVC pression
|  |  | 8 | diam. 19,4 x 25 |  |  | ml
|  |  | 157 | diam. 27,2 x 32 |  |  | ml
|  |  | 217 | diam. 34,0 x 40 |  |  | ml
|  |  | 148 | diam. 42,6 x 50 |  |  | ml
|  |  | 160 | diam. 53,6 x 63 |  |  | ml
|  |  | 98 | diam. 64,0 x 75 |  |  | ml
|  |  | 34 | diam. 76,8 x 90 |  |  | ml
|  |  | 19 | diam. 93,8 x 110 |  |  | ml
Calorifuge des conduites de distribution
épaisseur 9 mm
|  |  | 8 | diam. 19,4 x 25 |  |  | ml
|  |  | 157 | diam. 27,2 x 32 |  |  | ml
|  |  | 217 | diam. 34,0 x 40 |  |  | ml
|  |  | 148 | diam. 42,6 x 50 |  |  | ml
|  |  | 160 | diam. 53,6 x 63 |  |  | ml
|  |  | 98 | diam. 64,0 x 75 |  |  | ml
|  |  | 34 | diam. 76,8 x 90 |  |  | ml
|  |  | 19 | diam. 93,8 x 110 |  |  | ml
Vanne d'arrêt
|  |  | 3 | diam. 1" |  |  | pce
|  |  | 5 | diam. 1"1/4 |  |  | pce
|  |  | 12 | diam. 1"1/2 |  |  | pce
|  |  | 6 | diam. 2" |  |  | pce
|  |  | 1 | diam. 2"1/2 |  |  | pce
|  |  | 1 | diam. 3" |  |  | pce
|  |  | 2 | diam. 3"1/2 |  |  | pce
|  |  | 34 | Anti bélier |  |  | pce
|  |  | 30 | Plaquettes de repérage |  |  | ens
Distribution finale eau froide
Conduites de distribution et de raccordement finale
|  |  | 2842 | diam. 12/14 |  |  | ml
|  |  | 462 | diam. 14/16 |  |  | ml
|  |  | 606 | diam. 16/18 |  |  | ml
|  |  | 670 | diam. 20/22 |  |  | ml
|  |  | 171 | diam. 26/28 |  |  | ml
|  |  | 38 | diam. 30/32 |  |  | ml
|  |  | 47 | diam. 34/36 |  |  | ml
|  |  | 10 | diam. 40/42 |  |  | ml
Calorifuge des conduites de distribution épaisseur 9 mm
|  |  | 1472 | diam. 12/14 |  |  | ml
|  |  | 403 | diam. 14/16 |  |  | ml
|  |  | 543 | diam. 16/18 |  |  | ml
|  |  | 680 | diam. 20/22 |  |  | ml
|  |  | 134 | diam. 26/28 |  |  | ml
|  |  | 38 | diam. 30/32 |  |  | ml
|  |  | 47 | diam. 34/36 |  |  | ml
|  |  | 10 | diam. 40/42 |  |  | ml
Vanne d'arrêt à passage intégral avec vidange
|  |  | 330 | diam. 1/2" |  |  | pce
|  |  | 128 | diam. 3/4" |  |  | pce
|  |  | 20 | diam. 1" |  |  | pce
|  |  | 11 | diam. 1"1/4 |  |  | pce
|  |  | 3 | diam. 1"1/2 |  |  | pce
Vannes en attente
|  |  | 6 | diam. 3/4" |  |  | pce
|  |  | 46 | Confection de saignées |  |  | ml
Conduites de raccordement en chape
|  |  | 11 | diam. 16/20 |  |  | ml
|  |  | 1 | Coffret de distribution |  |  | ens
|  |  | 1 | Collecteur |  |  | ens
Robinet de puisage
|  |  | 5 | diam. 1/2" |  |  | pce
|  |  | 6 | diam. 3/4" |  |  | pce
|  |  | 498 | Plaquette de repérage |  |  | ens
Groupe de dosage
Groupe de dosage pour le conditionnement
|  |  | 1 | des eaux sanitaires |  |  | ens
Vannes de by pass
|  |  | 1 | Diam. 1"1/2 |  |  | pce
|  |  | 1 | Raccordement à l'égout |  |  | ens
Clapet anti retour
|  |  | 2 | Diam. 1"1/2 |  |  | pce
|  |  | 2 | Prises d'échantillons |  |  | pce
Tube témoin
|  |  | 1 | Diam. 1"1/2 |  |  | pce
Vannes d'isolement
|  |  | 4 | Diam. 1"1/2 |  |  | pce
Filtre autonettoyant
|  |  | 1 | Diam. 1"1/2 |  |  | pce
|  |  | 2 | Plaquettes de repérage |  |  | ens
Distribution générale Balnéothérapie
Conduite de distribution en PVC pression
|  |  | 150 | Diamètre 76,8 x 90 |  |  | ml
Calorifuge des conduites de distribution
|  |  | 150 | Diamètre 76,8 x 90 |  |  | ml
Vannes d'arrêt avec vidange
|  |  | 3 | DN 80 |  |  | pce
|  |  | 3 | Plaquettes de repérage |  |  | ens
Distribution générale eau chaude
Equipement de distribution ECS
|  |  | 3 | Raccordement sur ballon ECS |  |  | ens
|  |  | 3 | Groupe de sécurité |  |  | ens
|  |  | 9 | Thermomètre de contrôle |  |  | pce
Pompes de circulation
|  |  | 1 | Rue Florentin |  |  | pce
|  |  | 1 | Bd Lobau |  |  | pce
|  |  | 1 | Balnéothérapie |  |  | pce
|  |  | 3 | Manomètre de contrôle |  |  | pce
Clapet de non retour
|  |  | 3 | DN 25 |  |  | pce
Tube témoin
|  |  | 3 | diam. 2" |  |  | pce
|  |  | 3 | diam. 1" |  |  | pce
|  |  | 9 | Plaquettes de repérage |  |  | ens
Raccordement des appareils électriques
|  |  | 1 | Rue Florentin |  |  | ens
|  |  | 1 | Bd Lobau |  |  | ens
|  |  | 1 | Balnéothérapie |  |  | ens
Distribution eau chaude
Conduite de distribution en tube PVC-HTA
|  |  | 400 | diam. 15,4 x 20 |  |  | ml
|  |  | 263 | diam. 19,4 x 25 |  |  | ml
|  |  | 367 | diam. 24,8 x 32 |  |  | ml
|  |  | 202 | diam. 31,0 x 40 |  |  | ml
|  |  | 85 | diam. 38,8 x 50 |  |  | ml
|  |  | 199 | diam. 53,6 x 63 |  |  | ml
Calorifuge des conduites de distribution
EC et circulation épaisseur 19 mm
|  |  | 400 | diam. 15,4 x 20 |  |  | ml
|  |  | 263 | diam. 19,4 x 25 |  |  | ml
|  |  | 367 | diam. 24,8 x 32 |  |  | ml
épaisseur 32 mm
|  |  | 202 | diam. 31,0 x 40 |  |  | ml
|  |  | 85 | diam. 38,8 x 50 |  |  | ml
|  |  | 199 | diam. 53,6 x 63 |  |  | ml
Vanne d'arrêt
|  |  | 12 | diam. 1/2" |  |  | pce
|  |  | 8 | diam. 3/4" |  |  | pce
|  |  | 7 | diam. 1" |  |  | pce
|  |  | 5 | diam. 1"1/4 |  |  | pce
|  |  | 4 | diam. 1"1/2 |  |  | pce
|  |  | 2 | diam. 2" |  |  | pce
|  |  | 68 | Anti bélier |  |  | pce
|  |  | 48 | Purgeur |  |  | pce
Robinet d'équilibrage
|  |  | 12 | diam. 1/2" |  |  | pce
|  |  | 5 | diam. 3/4" |  |  | pce
|  |  | 2 | diam. 1" |  |  | pce
|  |  | 57 | Plaquettes de repérage |  |  | ens
Distribution finale en eau chaude
Conduites de distribution et de raccordement
finale en tube cuivre
|  |  | 2855 | diam. 12/14 |  |  | ml
|  |  | 1041 | diam. 14/16 |  |  | ml
|  |  | 384 | diam. 16/18 |  |  | ml
|  |  | 610 | diam. 20/22 |  |  | ml
|  |  | 107 | diam. 26/28 |  |  | ml
|  |  | 15 | diam. 30/32 |  |  | ml
|  |  | 12 | diam. 34/36 |  |  | ml
Calorifuge des conduites de distribution
Epaisseur 19 mm
|  |  | 1339 | diam. 12/14 |  |  | ml
|  |  | 1006 | diam. 14/16 |  |  | ml
|  |  | 379 | diam. 16/18 |  |  | ml
|  |  | 593 | diam. 20/22 |  |  | ml
|  |  | 107 | diam. 26/28 |  |  | ml
Epaisseur 32 mm
|  |  | 15 | diam. 30/32 |  |  | ml
|  |  | 12 | diam. 34/36 |  |  | ml
Vanne d'arrêt à passage intégral avec vidanges
|  |  | 348 | diam. 1/2" |  |  | pce
|  |  | 130 | diam. 3/4" |  |  | pce
|  |  | 11 | diam. 1" |  |  | pce
|  |  | 4 | diam. 1"1/4 |  |  | pce
Robinet d'équilibrage
|  |  | 47 | diam. 1/2" |  |  | pce
|  |  | 1 | diam. 3/4" |  |  | pce
|  |  | 46 | Confection de saignées |  |  | ml
Conduites de raccordement en chape
|  |  | 11 | diamètre 16/20 |  |  | ml
|  |  | 1 | Collecteur |  |  | ens
|  |  | 541 | Plaquette de repérage |  |  | ens
Cuisine Eau chaude
Conduite de distribution et de raccordement finale en tube cuivre
|  |  | 82 | diam. 12/14 |  |  | ml
|  |  | 81 | diam. 14/16 |  |  | ml
|  |  | 8 | diam. 16/18 |  |  | ml
|  |  | 26 | diam. 20/22 |  |  | ml
|  |  | 2 | diam. 26/28 |  |  | ml
|  |  | 2 | diam. 30/32 |  |  | ml
|  |  | 14 | diam. 40/42 |  |  | ml
Calorifuge des conduites de distribution
Epaisseur 19 mm
|  |  | 14 | diam. 12/14 |  |  | ml
|  |  | 54 | diam. 14/16 |  |  | ml
|  |  | 7 | diam. 16/18 |  |  | ml
|  |  | 23 | diam. 20/22 |  |  | ml
Epaisseur 32 mm
|  |  | 2 | diam. 26/28 |  |  | ml
|  |  | 2 | diam. 30/32 |  |  | ml
|  |  | 14 | diam. 40/42 |  |  | ml
Vanne d'arrêt à passage intégral avec vidanges
|  |  | 20 | diam. 1/2" |  |  | pce
|  |  | 4 | diam. 3/4" |  |  | pce
|  |  | 1 | diam. 1"1/2 |  |  | pce
|  |  | 15 | Saignées |  |  | ml
|  |  | 25 | Plaquettes de repérage |  |  | ens
Cuisine eau froide
Conduite de distribution et de raccordement finale en tube cuivre
|  |  | 25 | diam. 12/14 |  |  | ml
|  |  | 47 | diam. 14/16 |  |  | ml
|  |  | 8 | diam. 16/18 |  |  | ml
|  |  | 12 | diam. 20/22 |  |  | ml
|  |  | 2 | diam. 26/28 |  |  | ml
|  |  | 2 | diam. 30/32 |  |  | ml
|  |  | 14 | diam. 40/42 |  |  | ml
Calorifuge des conduites de distribution, épaisseur 9 mm
|  |  | 17 | diam. 12/14 |  |  | ml
|  |  | 40 | diam. 14/16 |  |  | ml
|  |  | 7 | diam. 16/18 |  |  | ml
|  |  | 9 | diam. 20/22 |  |  | ml
|  |  | 2 | diam. 26/28 |  |  | ml
|  |  | 2 | diam. 30/32 |  |  | ml
|  |  | 14 | diam. 40/42 |  |  | ml
Vanne d'arrêt à passage intégral avec vidanges
|  |  | 17 | diam. 1/2" |  |  | pce
|  |  | 2 | diam. 3/4" |  |  | pce
|  |  | 1 | diam. 1"1/2 |  |  | pce
|  |  | 19 | Saignées |  |  | ml
Robinet de puisage
|  |  | 1 | DN 15 |  |  | pce
|  |  | 20 | Plaquette de repérage |  |  | ens
Raccordement en eau froide du séparateur à fécules
|  |  | 1 |  |  |  | ens
Zones hébergements
Purges réseaux EV |  |  | 10 | Electrovannes diam. 3/4" commandées par horloges |  |  | ens

## BALNEO
BALNEO BATIMENT LOBAU
Localisation | Quantité | Libellé | Marque | Type | Observations
Sous-station Balnéo Lobau | 2 | Filtres à sable | MMC | FVC1530600110 | Diametre 160mm y compris afficher delta P
| 1 | Filtres à panier | TECHNOPOOL
| 2 | Pompes (filtration) | WILO | BL 80/220 - 5.5/4
| 1 | pompe Jets Massants | WILO | BL 80/220 - 5.5/4
| 1 | pompe Balais | HYDRO SWIM | HGV-100T
| 1 | Pompe relevage | KSB | DRAINER 301 SE/C
| 1 | Échangeur | CIAT | PWA 6-11 - 26 plaques | Chauffage piscine
| 1 | Armoire électrique
| 1 | Trait Pédiluve | TECHNOPOOL |  | Galet chlore
| 1 | Vanne 2 voies alimentation EF Pédiluve | GF | Type 107
| 1 | Analyseur régulateur | BWT | PERMOLOG 2 | Y compris sondes PH et Acide
| 1 | Pompes doseuse | BWT | MEDO XG | Acide y compris bac stockage + canne injection + chambre d'analyse
| 1 | Pompes doseuse | BWT | MEDO XG | Chlore y compiris bac stockage + canne injection
| 1 | Compresseur | ABAC | SOCODA S20/50 litres 11 bars | Asservissement air comprimé
| 12 | Vanne + Actionneurs pneumatiques | VALPES
| 1 | Vanne + servomoteur | BELIMO | SRFA -S2-5 | Appoint eau froide bac tampon
| 1 | Extracteur | PLASTIFER | VSA20 | Extraction produit chique chlore - acide
| 1 | compteur appoint d'eau | Inconnu | DN 50 | Alimentation bâche tampon EF
| 1 | Automate de gestion des filtres à sables | SCHNEIDER | TM3AM6 | Y compris afficheur facade Armoire électrique
| 1 | Compteur ECS |  | DN40
| 1 | Ballon ECS 2500L | LACAZE | 1500L
| 1 | Echangeur ECS | TIGR | PGT 14 21P N°serie 4018
| 1 | Pompe double | GRUNDFOS | MG71A2 | Bouclage ECS
| 1 | Pompe double | GRUNDFOS | MAGNA1 | Secondaire ECS
| 1 | Sonde bouclage ECS GTB | Schneider
| 1 | Sonde départ ECS GTB | Schneider
| 1 | Sonde départ ECS de sécurité

## Réseaux évacuations des eaux
RESEAUX EVACUATIONS
SANITAIRE (HORS CONTRAT)
Localisation |  |  | Quantité | Libellé | Marque | Type | Observations
bâtiment | salle | étage
LOBAU | chambres | 2° étage | 10 | WC electroniques |  |  | 3 piles 1,5 volts
|  |  | 94 | WC suspendus |  | WCH 1 | Handicapés
|  |  | 64 | WC suspendus |  | WCH 2
|  |  | 31 | WC suspendus |  | WC 1
|  |  | 1 | WC sur pied |  | WC 2
|  |  | 6 | WC hauteur variable |  | WC R1
|  |  | 94 | mitigeur lavabos handicapés LH1 | Grohe | euroéco | ref 33124
|  |  | 38 | mitigeur sécurité lavabos handicapés LH2 | Grohe | grohetherm micro | ref 34023
|  |  | 38 | mélangeursr lavabos handicapés LH2 |  | atlanta standard | ref 21241
|  |  | 10 | mitigeur lavabos handicapés LH3 | Grohe | europlus | ref 95998207
|  |  | 23 | mitigeurs vasques à encastrer V1 | Grohe | grohetherm micro | ref 34023
|  |  | 23 | mélangeurs vasques à encastrer V1 |  | atlanta standard | ref 21241
|  |  | 119 | mitigeurs lavabos à commande fémorale LF1 | Presto | 29002
|  |  | 119 | commande fémorale LF1 | Presto | 31683
|  |  | 1 | mitigeur lavabo triangulaire LF 2 | Presto | 29002
|  |  | 1 | commande fémorale LF2 | Presto | 31683
FLORENTIN |  | 2° étage | 2 | mitigeur lave mains à commande fémorale LMF1 | Presto | 29002
FLORENTIN |  | 2° étage | 2 | commande fémorale LMF1 | Presto | 31683
LOBAU |  | 2° étage | 24 | mitigeur lave mains à commande fémorale LMF1 | Presto | 29002
LOBAU |  | 2° étage | 24 | commande fémorale LMF1 | Presto | 31683
|  |  | 15 | mitigeur lave mains triangulaire LM1 | Grohe | grohetherm micro | ref 34023
|  |  | 15 | mélangeur lave mains triangulaire LM1 |  | atlanta standard | ref 21241
|  |  | 94 | mitigeur douches D1 | Euroéco spécial | D1
|  |  | 47 | mitigeur douches D2 | Chavonnet | H 9739 SCT | spécial choc thermique
LOBAU | chambres | 2° étage | 10 | mitigeur douches D3 | Eurodisc SE | ref 36245 | à commande electronique pile lithium 6 volts
| chambres | 2° étage
|  | 2° étage | 59 | mitigeur mural thermostatique MT1 | grohe | automatic 2000 Hospita | ref 34364 en gaine technique pour laves mains et chambres
|  |  | 2 | mitigeur sécurité évier 625 x 390 mm (E1) | Grohe | grohetherm micro | ref 34023
|  |  | 2 | mitigeur sécurité évier 420 x 390 mm (E2) | Grohe | grohetherm micro | ref 34023
|  |  | 7 | mitigeur sécurité évier 425 x 475 mm (E3) | Grohe | grohetherm micro | ref 34023
|  |  | 1 | mitigeur thermostatique bac 1000 x 400 mm (E4) | Presto | 29002
|  |  | 4 | mitigeur thermostatique évier 860 x 500 mm (E5) | Presto | 29002
|  |  | 7 | mitigeur sécurité évier 1160 x 500 mm (cafétéria) (E7) | Grohe | grohetherm micro | ref 34023
| cafet |  | 1 | mitigeur sécurité bac 400 x 400 mm (E8) | Grohe | grohetherm micro | ref 34023
| atelier couture |  | 2 | mitigeur sécurité évier 1160 x 500 mm (Atelier couture) (E9) | Grohe | grohetherm micro | ref 34023
|  |  | 1 | Ensemble bac à laver 700 x 700 mm (E10) | Grohe | grohetherm micro | ref 34023
|  |  | 1 | Ensemble kitchenette 1 bac (K1)
|  |  | 1 | Ensemble kitchenette 2 bacs (K2)
|  |  | 2 | Ensemble paillasse humide 2600 x 700 mm(PF2)
|  |  |  | robinetterie à commande au genou | Presto | 31683
|  |  |  | mitigeur | Presto | 29002
|  |  | 1 | Ensemble paillasse humide 3000 x 700 mm PF3
|  |  |  | robinetterie à commande au genou | Presto | 31683
|  |  |  | mitigeur | Presto | 29002
|  |  | 2 | Ensemble paillasse humide 3000 x 700 mm PF4
|  |  |  | 2 cuves avec robinetterie à commande au genou | Presto | 31683
|  |  |  | mitigeur | Presto | 29002
|  |  | 2 | Ensemble paillasse humide 1200 x 700 mm PF5
|  |  |  | une cuve et robinetterie à commande au genou | Presto | 31683
|  |  |  | mitigeur | Presto | 29002
|  |  | 2 | Ensemble paillasse humide 1800 x 700 mm P1
|  |  |  | mitigeur | Grohe | grohetherm micro | ref 34023
|  |  | 8 | Ensemble paillasse humide 2200 x 700 mm P2
|  |  |  | mitigeur | Grohe | grohetherm micro | ref 34023
|  |  | 1 | Ensemble paillasse humide 1200 x 700 mm P3
|  |  |  | mitigeur | Grohe | grohetherm micro | ref 34023
DISCONNECTEURS
Localisation |  |  | Quantité | Libellé | Marque | Type | Observations
bâtiment | salle | étage
FLORENTIN | sous station | RDC | 1 | disconnecteur EF 3/4" | SOCLA | BA 2760 | chauffage
FLORENTIN | sous station | Terrasse | 1 | disconnecteur EF 3/4" | SOCLA | BA 2760 | eau glacée
LOBAU | 1 HJ 06 | 1° ETAGE | 1 | disconnecteurs EF 1"1/4 | WATTS |  | arrosage automatique
|  |  | 68 | anti beliers | LRI |  | à membrane
HYDROCARBURE
Localisation |  |  | Quantité | Libellé | Marque | Type | Observations
bâtiment | parking | étage
LOBAU | x |  | 1 | séparateur hydrocarbure | St Dizier Environnement | INT0601507030 | 60 litres/s
|  |  | 1 | Cuve |  |  | 2 m3 hydrocarbure
|  |  | 1 | régulateur de débit | Vortex
FLORENTIN | x |  | 1 | séparateur hydrocarbure | St Dizier Environnement | INT0301604025 | 30 litres/s
|  |  | 1 | Cuve |  |  | 10 m3 maxi hydrocabure
|  |  | 1 | régulateur de débit | Vortex
|  |  | 2 | pompes relevage EU | Jung Pumpen | UAK 25/4 C1 multi stream
FLORENTIN | x |  | 1 | Avaloir à fente | satujo |  | 80ml D400
FLORENTIN | x |  | 1 | Cuve graisse de cuisine |  |  | 3 m3
SEPARATEUR A GRAISSE CUISINE
Localisation |  |  | Quantité | Libellé | Marque | Type | Observations
bâtiment | parking | étage
FLORENTIN | 1 |  | 3 | 1 Bac à graisse |  |  | m3
RESEAUX EV EP EU
Localisation |  |  | Quantité | Libellé | Marque | Type | Observations
bâtiment | salle | étage
Evacuation cuisine
Conduite d'évacuation en fonte
(y compris pièces à façon et pièces de visite)
|  |  | 41 | diam. 50 |  |  | ml
|  |  | 7 | diam. 75 |  |  | ml
|  |  | 97 | diam. 100 |  |  | ml
|  |  | 47 | diam. 150 |  |  | ml
|  |  | 13 | Siphon de sol inox 200 x 200 |  |  | pce
|  |  | 6 | Siphon de sol inox 300 x 300 |  |  | pce
Siphon "S" en fonte
|  |  | 11 | diam. 50 |  |  | pce
|  |  | 3 | diam. 75 |  |  | pce
|  |  | 2 | diam. 100 |  |  | pce
Raccordement sur caniveau et siphon de sol
|  |  | 14 | en cuisine |  |  | ens
|  |  | 1 | Sortie d'évacuation CF négative |  |  | ens
Ventilation des chutes hors toiture
|  |  | 4 | Tube PVC diamètre 160 |  |  | ml
Réseaux eaux usées et eaux vannes
Conduites de raccordement en PVC
|  |  | 365 | diam. 40 (33,6 x 40) |  |  | ml
|  |  | 45 | diam. 50 (43,6 x 50) |  |  | ml
|  |  | 10 | diam. 75 (68,6 x 75) |  |  | ml
|  |  | 225 | diam. 110 (103,6 x 110) |  |  | ml
Conduites en fonte
|  |  | 80 | diam. 50 |  |  | ml
|  |  | 250 | diam. 75 |  |  | ml
|  |  | 1689 | diam. 100 |  |  | ml
|  |  | 486 | diam. 125 |  |  | ml
|  |  | 79 | diam. 150 |  |  | ml
|  |  | 16 | diam. 200 |  |  | ml
Conduites d'évacuation en PVC (y compris pièces
à façon et pièces de visite)
|  |  | 279 | diam. 40 |  |  | ml
|  |  | 185 | diam. 50 |  |  | ml
|  |  | 208 | diam. 75 |  |  | ml
|  |  | 549 | diam. 110 |  |  | ml
|  |  | 143 | diam. 125 |  |  | ml
|  |  | 46 | diam. 160 |  |  | ml
|  |  | 20 | Confection de saignées |  |  | ml
|  |  | 49 | Réservation sous poutres |  |  | ens
Ventilation des chutes hors toiture
|  |  | 3 | diam. 75 |  |  | pce
|  |  | 44 | diam. 110 |  |  | pce
|  |  | 18 | diam. 125 |  |  | pce
|  |  | 7 | diam. 160 |  |  | pce
|  |  | 1 | diam. 200 |  |  | pce
Siphon "S"
PVC
|  |  | 16 | diam. 50 |  |  | pce
Traçage électrique
|  |  | 277 | diam. 50 |  |  | ml
|  |  | 175 | diam. 40 |  |  | ml
|  |  | 158 | diam. 75 |  |  | ml
|  |  | 401 | diam. 110 |  |  | ml
|  |  | 132 | diam. 125 |  |  | ml
|  |  | 30 | diam. 160 |  |  | ml
|  |  | 16 | diam. 200 |  |  | ml
|  |  | 2 | Thermostat électronique |  |  | ens
Calorifuge des conduites exposées au gel
épaisseur 50 mm avec habillage PVC
|  |  | 277 | diam. 50 |  |  | ml
|  |  | 175 | diam. 40 |  |  | ml
|  |  | 158 | diam. 75 |  |  | ml
|  |  | 401 | diam. 110 |  |  | ml
|  |  | 132 | diam. 125 |  |  | ml
|  |  | 30 | diam. 160 |  |  | ml
|  |  | 16 | diam. 200 |  |  | ml
|  |  | 7 | Siphon de sol pour locaux techniques |  |  | pce
Siphon de sol en PVC
|  |  | 5 | pour montage sur sol avec revêtement PVC |  |  | pce
Siphon de sol en PVC
|  |  | 7 | pour montage sur sol avec carrelage |  |  | pce
|  |  | 1 | Siphon de sol pour locaux techniques étage |  |  | pce
Fourreau métallique
|  |  | 8 | diamètre 160 - longueur 50 cm |  |  | ens
Réseaux enterrés eaux usées et eaux vannes
à l'intérieur du bâtiment
Conduite d'évacuation enterrée en PVC Assainissement CR8
|  |  | 187 | diam. 110 en PVC (CR8) |  |  | ml
|  |  | 24 | diam. 125 en PVC (CR8) |  |  | ml
|  |  | 126 | diam. 160 en PVC (CR8) |  |  | ml
|  |  | 3 | diam. 200 en PVC (CR8) |  |  | ml
RESEAUX EAUX PLUVIALES
Localisation |  |  | Quantité | Libellé | Marque | Type | Observations
bâtiment | salle | étage
Réseaux eaux pluviales des toitures terrasses
de petites dimensions (patios - petites terrasses avec dallettes sur plots)
Conduites en fonte
|  |  | 88 | diamètre 75 |  |  | ml
|  |  | 33 | diamètre 100 |  |  | ml
|  |  | 67 | diamètre 125 |  |  | ml
Conduites d'évacuation en PVC
|  |  | 143 | diamètre 75 |  |  | ml
|  |  | 47 | diamètre 110 |  |  | ml
Traçage électrique
|  |  | 143 | diamètre 75 |  |  | ml
|  |  | 47 | diamètre 110 |  |  | ml
Calorifuge EP exposées au gel
|  |  | 143 | diamètre 75 |  |  | ml
|  |  | 47 | diamètre 110 |  |  | ml
Calorifuge EP
|  |  | 88 | diamètre 75 |  |  | ml
|  |  | 33 | diamètre 100 |  |  | ml
|  |  | 67 | diamètre 125 |  |  | ml
Raccordement sur moignon EP
|  |  | 2 | diamètre 100 |  |  | ens
|  |  | 24 | diamètre 75 |  |  | ens
Conduite d'évacuation enterrée en PVC
Assainissement CR8
|  |  | 6 | diamètre 110 |  |  | ml
|  |  | 21 | diamètre 125 |  |  | ml
Réseaux eaux pluviales des toitures
Naissance inox à platine
|  |  | 93 | DN 50 |  |  | u
|  |  | 37 | DN 75 |  |  | u
Conduite d'évacuation en fonte
|  |  | 528 | diamètre 50 |  |  | ml
|  |  | 934 | diamètre 75 |  |  | ml
|  |  | 377 | diamètre 100 |  |  | ml
|  |  | 255 | diamètre 125 |  |  | ml
|  |  | 452 | diamètre 150 |  |  | ml
|  |  | 1 | Etiquette de repérage |  |  | ens
Traçage électrique
|  |  | 16 | diamètre 50 |  |  | ml
|  |  | 42 | diamètre 75 |  |  | ml
|  |  | 23 | diamètre 100 |  |  | ml
|  |  | 49 | diamètre 125 |  |  | ml
Calorifuge EP exposées au gel
|  |  | 16 | diamètre 50 |  |  | ml
|  |  | 42 | diamètre 75 |  |  | ml
|  |  | 23 | diamètre 100 |  |  | ml
|  |  | 49 | diamètre 125 |  |  | ml
Calorifuge EP
|  |  | 479 | diamètre 50 |  |  | ml
|  |  | 892 | diamètre 75 |  |  | ml
|  |  | 354 | diamètre 100 |  |  | ml
|  |  | 206 | diamètre 125 |  |  | ml
|  |  | 422 | diamètre 150 |  |  | ml
Conduite d'évacuation enterrée en PVC Assainissement
|  |  | 4 | diamètre 110 |  |  | ml
|  |  | 4 | diamètre 125 |  |  | ml
|  |  | 2 | diamètre 160 |  |  | ml
|  |  | 6 | diamètre 200 |  |  | ml
|  |  | 27 | diamètre 315 |  |  | ml

## PORTES PORTAILS VOLETS STORES
PORTES PORTAILS VOLET
Localisation |  |  | Quantité | Libellé | Marque | Type | Observations
bâtiment | salle | étage
PORTES AUTOMATIQUES , BARRIERES
Lobau | parking | RDC | 3 | barrieres | ERO Industrie |  | Installateur : INSMATEL
|  | RDC | 2 | portes pietonnes |  |  | entrée patients
|  | RDC | 2 | portes pietonnes | DIRECTION
|  | RDC | 2 | portes pietonnes |  |  | SAS ambulances
Florentin | parking | RDC | 3 | barrieres | ERO Industrie |  | Installateur : INSMATEL
| parking | RDC | 2 | portails | SEA |  | Installateur :MAUSER
MOTORISATION VENTELLES " VULCAIN "
| accès avec nacelle |  | 90 | motorisation de ventelles | COMTRA |  | hors contrat
| accès avec nacelle |  | 90 | interrupteurs | Arnould |  | hors contrat
| accès avec nacelle |  | 90 | ressorts | COMTRA |  | hors contrat
| accès avec nacelle |  | 90 | ridoirs | COMTRA |  | hors contrat
| accès avec nacelle |  | 240 | poulies | COMTRA |  | hors contrat
| accès avec nacelle |  | 240 | disque de réglage | COMTRA |  | hors contrat
VENTILATION et OCCULTATION PASSERELLE
Passerelle | couloir | 2° étage | 19 | Volets de ventilation basse motorisés |  |  | hors contrat
| salles | 2° étage | 23 | Volets de ventilation basse motorisés |  |  | hors contrat
| Terrasse SUD | terrasse | 15 | Volets de ventilation motorisés |  |  | hors contrat
| Terrasse NORD | terrasse | 24 | Volets de ventilation motorisés |  |  | hors contrat
LOBAU | Circulation entre point central et ouest | 2° étage | 5 | Volets de ventilation basse motorisés |  |  | hors contrat
LOBAU | Circulation entre point central et ouest | terrasse | 6 | Volets de ventilation motorisés |  |  | hors contrat
Passerelle | couloir | 2° étage | 18 | motorisations rideaux | GTB automate S 532 n° 116 |  | hors P3
Passerelle | salles | 2° étage | 19 | motorisations rideaux | par boutons commande |  | hors P3
LOBAU | Circulation entre point central et ouest | 2° étage | 14 | motorisations rideaux | GTB automate S 532 n° 116 |  | hors P3
VOLETS STORES
FLORENTIN | chambres | 2° étage | 40 | volets roulants motorisés
LOBAU | chambres | 2° étage | 188 | volets roulants motorisés
LOBAU | Labo du mouvement | 1er étage | 6 | Stores occultants motorisés
FLORENTIN | Terrasse salle polyvalente | 2° étage | 4 | stores bannes avec anénométre |  |  | Hors P3

## GTB
GTB INVENSYS SATCHWELL
Localisation |  |  | Quantité | Libellé | Marque | Type | Observations
bâtiment | salle | étage
GTB INVENSYS SATCHWELL
LOBAU | accueil | RDC | 1 | PC serveur | DELL
|  | RDC | 1 | ecran | DELL
|  | RDC | 1 | imprimante
LOBAU | sous station | entresol | 1 | automate | SATCHWEL | S 596 | n° 111
| sous station | entresol | 2 | automate | SATCHWEL | S 596 | n° 112
LOBAU | sous station balneo | 1 ° étage
| sous station balneo | 1 ° étage
LOBAU | local technique centre | terrasse | 1 | automate | SATCHWEL | S 596 | n° 114
| local technique centre | terrasse | 1 | automate | SATCHWEL | S 532 | n° 115
| local technique centre | terrasse | 1 | automate | SATCHWEL | S 532 | n° 116 ( ventilation passerelle)
FLORENTIN | salle Autocom | RDC | 1 | PC serveur | DELL
|  |  | 1 | ecran | DELL
FLORENTIN | salle TGBT | RDC | 1 | PC serveur | DELL
|  |  | 1 | ecran | DELL
|  |  | 1 | automate | SATCHWEL | S 596 | n° 113 (fluides médicaux)
FLORENTIN | sous station | RDC | 1 | automate | SATCHWEL | S 596 | n° 101
| sous station | RDC | 1 | automate | SATCHWEL | S 596 | n° 102
| sous station | terrasse | 1 | automate | SATCHWEL | S 596 | n° 103
| sous station | terrasse | 1 | automate | SATCHWEL | S 532 | n° 104
| sous station | terrasse | 1 | automate | SATCHWEL | S 532 | n° 105
FLORENTIN | cuisine | 2° étage | 1 | automate | SATCHWEL | S 532 | n°221 programme horaire cuisine electrique

## GE HT Onduleur
GROUPE ELECTROGENE HT, ONDULEUR
Localisation |  | Quantité | Libellé | Marque | Type | Observations
Bâtiment | salle
FLORENTIN | 0/LO/200 | 1 | Onduleur y compris batteries | LEGRAND | KST80 80 KVA | H1ES50007
|  | 1 | Batterie de condensateur | COMAR |  | 62148
|  | 2 | Transformateurs | Merlin Gerin | 800 KVA
|  | 1 | groupe electrogene | SDMO | XS 650 | moteur diesel MTU/12V 2000G 22E
|  | 1 | Alternateur | Leroy SOMER | LSA 49-1M5C 6/4 | 600KVA
|  | 1 | Cuve fioul |  | 500 litres
|  | 1 | Cuve fioul double peau |  | 15000 litres | enterrée
|  | 1 | armoire electrique

## armoires electriques
ARMOIRES ET COFFRETS ELECTRIQUES
Localisation |  |  |  | Libellé | Marque | Type | Observations
Bâtiment | Local | Lieu / zone | étage
LOBAU
LOBAU | TGBT | Entresol | Entresol | TGBT 2
LOBAU | TGBT | Entresol | Entresol | TGO 2
LOBAU | Local ascenseurs | Terrasse centre | terrasse | coffret electrique |  |  | ascenseurs noyau central
LOBAU | Local ascenseurs | Terrasse centre | terrasse | coffret electrique |  |  | ascenseurs noyau central
LOBAU | Local ascenseurs | Terrasse centre | terrasse | coffret electrique |  |  | ascenseurs noyau central
LOBAU | Local ascenseurs | Terrasse centre | terrasse | armoire electrique | ThyssenKrupp |  | ascenseurs noyau central
LOBAU | Local ascenseurs | Terrasse centre | terrasse | armoire electrique | ThyssenKrupp |  | ascenseurs noyau central
LOBAU | Local ascenseurs | Terrasse centre | terrasse | armoire electrique | ThyssenKrupp |  | ascenseurs noyau central
LOBAU | Local ascenseurs | Terrasse centre | terrasse | armoire electrique | OBTEL |  | local CTA
LOBAU | Local technique | Terrasse centre | terrasse | TDSF 2 |  |  | local CTA
LOBAU | bardage local technique | Terrasse ouest | terrasse | TDSF 3 |  |  | avec coffrets VIM
LOBAU | Local ascenseurs | Terrasse ouest | terrasse | armoire electrique | ThyssenKrupp
LOBAU | Local ascenseurs | Terrasse ouest | terrasse | tableau divisionnaire | Moeller
LOBAU | Local ascenseurs | Terrasse ouest | terrasse | coffret | Hager
LOBAU | Balnéo | Sous station | 1° ETAGE | TDS Balnéo
LOBAU |  | Couloir | RDC | TDS 10 |  |  | attente consultation
LOBAU |  | Couloir | RDC | TDS 11
LOBAU |  | Salle polyvalente | RDC | TDS 12 |  |  | petit local technique
LOBAU |  | Couloir | Entresol | TDS 14
LOBAU | E/DM/30 |  | Entresol | TPF 1
LOBAU | E/DM/32 |  | Entresol | TPF 2
LOBAU |  | Couloir | Entresol | TDS 15
LOBAU |  |  |  | TPF 3
LOBAU |  | Couloir | 1° ETAGE | TDS 16
LOBAU |  |  | 1° ETAGE | TP Atelier commun
LOBAU |  |  | 1° ETAGE | TP Thermo formage
LOBAU |  |  | 1° ETAGE | TP Résine
LOBAU | 1/AP/47 |  | 1° ETAGE | TP Ponçage
LOBAU |  |  | 1° ETAGE | TP Mécanique
LOBAU |  | 1 SUD | 1° ETAGE | TDS17
LOBAU | couloir EST( à 10 m ascenseurs) | 2 EST | 1° ETAGE | TDS18
LOBAU | 1 RU 21 | est | 1° ETAGE | TPBRA1 |  |  | salle brassage
LOBAU |  | 2 EST | 1° ETAGE | TDS 19
LOBAU |  | 2 OUEST | 1° ETAGE | TDS 20
LOBAU | 1 RF 21 | ouest | 1° ETAGE | TPBRA2 |  |  | salle brassage
LOBAU | face balnéo | 2 OUEST | 1° ETAGE | TDS21
LOBAU |  | 1 SUD | 2° ETAGE | TDS22
LOBAU |  |  |  | TP OFFICE 1
LOBAU | couloir sud ouest | Lobau Sud | 2° ETAGE | TDS23
LOBAU |  | 4 EST | 2° ETAGE | TDS24
LOBAU |  |  |  | TP OFFICE 2
LOBAU |  | 4 EST | 2° ETAGE | TDS25
LOBAU |  | 2 SUD | 2° ETAGE | TDS26
LOBAU |  |  |  | TP BRA 3
LOBAU |  | 2 SUD | 2° ETAGE | TDS27
LOBAU |  |  |  | TP OFFICE 3
LOBAU | couloir | Lobau Ouest | 2° ETAGE | TDS28
LOBAU | sous station | STVC ECS | Entresol | armoire electrique chauff + CLIM | OBTEL
LOBAU | sous station | balneo | 1° ETAGE | armoire electrique |  |  | couloir de marche
LOBAU | sous station | balneo | 1° ETAGE | armoire electrique | OBTEL |  | balneo
LOBAU | sous station | balneo | 1° ETAGE | armoire electrique | OBTEL |  | chauf clim
LOBAU | local technique | Terrasse ouest | terrasse | armoire electrique | OBTEL |  | extracteurs
LOBAU | local technique | Terrasse ouest | terrasse | coffret réarmement extracteur |  |  | extracteurs
LOBAU | local technique | Terrasse ouest | terrasse | armoire electrique |  |  | extracteurs
LOBAU | bardage local technique | Terrasse ouest | terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2002 | E 8
LOBAU | bardage local technique | Terrasse ouest | terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2002 | E 9
LOBAU | bardage local technique | Terrasse ouest | terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2002 | E 10
LOBAU | bardage local technique | Terrasse ouest | terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2002 | E 11
LOBAU | bardage local technique | Terrasse ouest | terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2002 | E 12
LOBAU | bardage local technique | Terrasse ouest | terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2002 | E 13
LOBAU | bardage local technique | Terrasse ouest | terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2002 | E 14
LOBAU | bardage local technique | Terrasse ouest | terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2002 | E 15
LOBAU | bardage local technique | Terrasse ouest | terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2002 | E 37
LOBAU | bardage local technique | Terrasse centre | terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2002 | E 1
LOBAU | bardage local technique | Terrasse centre | terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2002 | E 2
LOBAU | bardage local technique | Terrasse centre | terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2002 | E 3
LOBAU | bardage local technique | Terrasse centre | terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2002 | E 4
LOBAU | bardage local technique | Terrasse centre | terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2002 | E 5
LOBAU | bardage local technique | Terrasse centre | terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2002 | E 6
LOBAU | bardage local technique | Terrasse centre | terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2002 | E 7
LOBAU | bardage local technique | Terrasse centre | terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2002 | E 16
LOBAU | bardage local technique | Terrasse centre | terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2002 | E 17
LOBAU | bardage local technique | Terrasse centre | terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2003 | E 18
LOBAU | bardage local technique | Terrasse centre | terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2002 | E 19
LOBAU | bardage local technique | Terrasse centre | terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2002 | E 20
LOBAU | bardage local technique | Terrasse centre | terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2003 | E 21
LOBAU | bardage local technique | Terrasse centre | terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2002 | E 22
LOBAU | bardage local technique | Terrasse centre | terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2002 | E 23
LOBAU | bardage local technique | Terrasse centre | terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2002 | E 24
LOBAU | bardage local technique | Terrasse centre | terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2002 | E 25
LOBAU | bardage local technique | Terrasse centre | terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2002 | E 26
LOBAU | bardage local technique | Terrasse centre | terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2002 | E 27
LOBAU | bardage local technique | Terrasse centre | terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2002 | E 28
LOBAU | bardage local technique | Terrasse centre | terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2002 | E 38
LOBAU | bardage local technique | Terrasse centre | terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2002 | E 39
LOBAU | bardage local technique | Terrasse centre | terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2002 | E 40
LOBAU | local technique | ascenseur | RDC | armoire electrique | ThyssenKrupp |  | ascenseur administration
LOBAU | local technique | ascenseur | RDC | coffret "non-stop" | ThyssenKrupp |  | ascenseur administration
LOBAU | local technique | ascenseur | RDC | coffret electrique |  |  | ascenseur administration
LOBAU | 1 RU 21 | est | 1° ETAGE | coffret | SLAT | mercure
LOBAU | 1 RF 21 | ouest | 1° ETAGE | coffret | SLAT |  | alim 24 v DM verts
FLORENTIN
FLORENTIN | local groupe electrogene | RDC | RDC | armoire electrique | SDMO
FLORENTIN | TGBT | RDC | RDC | TGBT1
FLORENTIN | Local TD sécurité | RDC | RDC | TDPF
FLORENTIN | Couloir | RDC | RDC | TDS1
FLORENTIN | Local onduleur | RDC | RDC | TGO1
FLORENTIN | Lingerie | RDC | RDC | TP ACL
FLORENTIN | local technique compactage sciure | RDC | RDC | armoire electrique
FLORENTIN | Couloir SUD E | 1° ETAGE | 1° ETAGE | TDS2
FLORENTIN | Couloir NORD E | 1° ETAGE | 1° ETAGE | TDS3
FLORENTIN | NORD (menuiserie) | 1° ETAGE | 1° ETAGE | TDS4
FLORENTIN | Passerelle | 1° ETAGE | 1° ETAGE | TDS8
FLORENTIN | Atelier Bois | 1° ETAGE | 1° ETAGE | TDSME
FLORENTIN
FLORENTIN | LO E03-2 | 1PR 16 |  | TP TR 1
FLORENTIN | LO E03-08 | 1 PR 34 |  | TP TR 2
FLORENTIN | LO E03-10 | 1 PR 06 |  | TP RS
FLORENTIN | LO E02-15+LO E02-17 | 1 PR 61+1 PR 63 |  | TP DAO
FLORENTIN | LO E03-11 |  |  | TP AO
FLORENTIN | LO E02-18 | 1 PR 59 |  | TP AMT |  |  | MICROTECHNIQUE
FLORENTIN
FLORENTIN | Couloir SUD EST |  | 2° ETAGE | TD S5
FLORENTIN | Couloir NORD EST |  | 2° ETAGE | TD S6
FLORENTIN | Cuisine |  | 2° ETAGE | TD SCU
FLORENTIN | Cuisine pédagogique |  | 2° ETAGE | TDSCU
FLORENTIN | Passerelle |  | 2° ETAGE | TD S9
FLORENTIN | sous station |  | RDC | armoire electrique chauff | OBTEL
FLORENTIN | sous station |  | Terrasse | armoire electrique chauff + CLIM | OBTEL
FLORENTIN | local technique | dans sous-station | Terrasse | TDSF1 |  |  | face groupe froid
FLORENTIN | local technique | dans sous-station | Terrasse | Coffret réarmement extracteurs
FLORENTIN | local technique | ascenseur | Terrasse | armoire electrique hors contrat | ThyssenKrupp
FLORENTIN | local technique | ascenseur | Terrasse | coffret elect avec horloge hors contrat
FLORENTIN | local technique | ascenseur | Terrasse | coffret "non-stop" hors contrat | ThyssenKrupp
FLORENTIN | bardage local technique |  | Terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2002 | E29
FLORENTIN | bardage local technique |  | Terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2002 | E30
FLORENTIN | bardage local technique |  | Terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2002 | E31
FLORENTIN | bardage local technique |  | Terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2002 | E32
FLORENTIN | bardage local technique |  | Terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2002 | E33
FLORENTIN | bardage local technique |  | Terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2002 | E34
FLORENTIN | bardage local technique |  | Terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2002 | E35
FLORENTIN | bardage local technique |  | Terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2002 | E36
FLORENTIN | bardage local technique |  | Terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2002 | E38
FLORENTIN | bardage local technique |  | Terrasse | coffret de relayage hors contrat | VIM | Pilot-Air 2002 | E41
FLORENTIN | local technique | ascenseur | 1° ETAGE | armoire electrique hors contrat | ThyssenKrupp |  | local coté menuiserie prof
FLORENTIN | local technique | ascenseur | 1° ETAGE | coffret elect avec horloge hors contrat |  |  | local coté menuiserie prof
FLORENTIN | local technique | ascenseur | 1° ETAGE | coffret "non-stop" hors contrat | ThyssenKrupp |  | local coté menuiserie prof
FLORENTIN | local TGBT |  |  | Batterie de condensateur | COMAR Condensatori
FLORENTIN | local HT / Transformateur |  |  | Cellule HT | MERLIN GERIN | Gamme SM6
FLORENTIN | local HT / Transformateur |  |  | Cellule HT | MERLIN GERIN | Gamme SM6
FLORENTIN | local HT / Transformateur |  |  | Cellule HT | MERLIN GERIN | Gamme SM6
FLORENTIN | local HT / Transformateur |  |  | Cellule HT | MERLIN GERIN | Gamme SM6
FLORENTIN | local HT / Transformateur |  |  | Cellule HT | MERLIN GERIN | Gamme SM6
FLORENTIN | local TGBT |  |  | Onduleur y compris batteries | Legrand |  | Batteries Changées en 2023
PARATONNERRE
| Ensemble Paratonnerre | Lobau | 1 | Compteur de coup de foudre : APS avec câble de jonction à la terre et borne de séparation | CIRRUS | Paratonnerre
| Ensemble Paratonnerre | Florentin | 1 | Compteur de coup de foudre : APS avec câble de jonction à la terre et borne de séparation | CIRRUS | Paratonnerre
COMMANDE DES ECLAIRAGES DES CIRCULATIONS
FLORENTIN | local TGBT | Florentin | 1 | Gestionnaires des horaires et de la commande par la GTB
| Ensemble des bâtiments | Lobau/Florentin | 1 U de commande par armoire dvisionnaire | Tableautin de commande ESPACE LIBERTE de ARNOULD ou équivalent, composé de X inter à clé, 3 positions avec voyants pour éclairage des circulations
| Ensemble des bâtiments | Lobau/Florentin | 347 | Détecteur de présence de marque BEG, type LUXOMAT PD3 - FP 20 ou équivalent,
ASCENSEURS
FLORENTIN | Local technique ascenseur |  | 1 | câble chauffant | RAYCHEM
|  |  | 2 | câble chauffant | RAYCHEM
LOBAU | Local technique ascenseur |  | 3 | câble chauffant | RAYCHEM

## BAES
BAES / BAEH
Localisation |  |  | Quantité | Libellé | Marque | Type | Observations
bâtiment | salle | étage
Eclairage de sécurité
Nota : Au fur et à mesure de leur remplacement, les blocs adressables sont remplacés par des non adressables
Blocs autonomes BAES
FLORENTI |  | TERRASSE |  | 8 | BAES
PASSERELLE |  | TERRASSE |  | 5 | BAES
LOBAU |  | TERRASSE OUEST |  | 6 | BAES
LOBAU |  | TERRASSE EST |  | 10 | BAES
LOBAU |  | TERRASSE SUD |  | 7 | BAES
|  |  |  | 36 | TOTAL
|  |  |  | 355 | Bloc autonome d'évacuation 60 lumens
ADR SATI, type ADR 60 ID.1 code 10469,
|  |  |  | 238 | Bloc autonome d'évacuation 60 lumens poste
SATI, type poste 60 F, code 10751,
|  |  |  | 103 | Bloc autonome d'évacuation 60 lumens poste
SATI type poste 60 ES 1, code 10716,
|  |  |  | 26 | Bloc autonome d'ambiance 360 lumens poste
SATI, type poste 400.1, code 10776
LOBAU | PARKING | Parking exterieurs |  | 13 | blocs phare SATI 1800 Lumens |  | Duophare 3000
FLORENTIN | PARKING | Parking exterieurs |  | 4 | blocs phare SATI 1800 Lumens |  | Duophare 3000
|  |  |  | 6 | Bloc autonome portable 55 lumens, type W 276-
3/4 code 50576,
Centrale de gestion
Centrale de gestion pour BAES adressable,
|  |  |  | 2 | type poste 511 F,
Logiciel de télémaintenance GEM GRAPHIC,
|  |  |  | 1 | code 21727.
Kit convertisseur RS 232/485, pour la gestion
|  |  |  | 1 | centralisée et le télé maintenance code 21717.
Télécommande infrarouge pour le codage des
|  |  |  | 1 | BAES, type BIP, code 10314.
|  |  |  | 2 | Télécommande universelle, type TLU, code
10312

## AIR ET VIDE COMPRIME
POMPE A VIDE AIR COMPRIME ASPIRATION POUSSIERE
localisation |  |  | quantite | matériel | marque | type
bâtiment | salle | étage
LOBAU | 1AP 411 (1AP41) | 1°étage | 1 | compresseur | KAESER | ASD37 R 100604,1 | 22KW 11 Bars 2006;Y compris remplacement cuve soupapes et assistance aux contrôles techniques cofrac
|  |  | 1 | deshydrateur
|  |  | 1 | cuve | Pauchard | 1500 litres, X4234 | 10,7 bars 2006;y compris remplacement cuve soupapes et assistance aux contrôles techniques cofrac
|  |  | 1 | pompe vide | Indusvac/ MILLS | 1-E61 EVISA
| sous station balnéo | 1°étage | 1 | Compresseur mobile | COMPAIR |  | 11 bars 50 litres;Y compris remplacement cuve soupapes et assistance aux contrôles techniques cofrac
FLORENTIN | Local compacteur menuiserie | RDC | 1 | compresseur | LT 100/ CWC | DNX 2100 M | Cuve 100 litres , 11 bars;Y compris remplacement cuve soupapes et assistance aux contrôles techniques cofrac
| Local air médical |  | 1 | compresseur | KAESER | SM 11 | Y compris remplacement cuve soupapes et assistance aux contrôles techniques cofrac
|  |  | 1 | sécheur d'air | ATLAS COPCO | FX90 | N°série ITJ667990; année 2022
|  |  | 1 | cuve | Pauchard | 500 Litres | 14 bars, y compris remplacement cuve soupapes et assistance aux contrôles techniques cofrac
|  |  | 1 | pompe vide | Hospivac/ MILLS | V3 CJ | 3 moteurs
|  |  | 1 | cuve | Pauchard | 500 Litres | Y compris remplacement cuve soupapes et assistance aux contrôles techniques cofrac
|  |  | 1 | filtration antibactérienne | Hospivac/ MILLS
LOBAU | 1/AP/47 |  | 1 | Filtre multicyclone |  |  | décolmatage air comprimé
|  |  | 1 | extracteur | Euroventilatori |  | 2006
FLORENTIN | Extraction menuiserie | RDC | 1 | filtre à manches |  |  | pour sciure
|  |  | 1 | machine à compacter |  |  | pour sciure

## Toitures terrasses
TOITURES TERRASSES
Localisation |  |  | Marque | Libellé | Quantité | U | Observations
bâtiment | salle | étage
Complexe d'étanchéité avec protection gravier
|  |  |  | Etanchéité par système indépendant | 3510 | m²
Complexe d'étanchéité pour édicule sans
isolation thermique avec protection gravier
|  |  |  | Etanchéité par système indépendant | 362 | m²
Complexe d'étanchéité protégée par dalles à plot
|  |  |  | Protection par dalles (bois) sur plot | 1042 | m²
Complexe d'étanchéité protégé par terre végétale
|  |  |  | Etanchéité par système indépendant | 310 | m²
Complexe d'étanchéité protégé par écorces
|  |  |  | Etanchéité par système indépendant | 105 | m²
Complexe d'étanchéité sur bac acier
|  |  |  | Etanchéité en système adhérant | 6635 | m²
|  |  |  | Noue | 300 | ml
Etanchéité autoprotégée appliquée en relevé
Relevé d'étanchéité sur acrotère BA et support
|  |  |  | béton 15 à 20 cm | 118 | ml
|  |  |  | 17 cm | 13 | ml
|  |  |  | 22 cm | 192 | ml
|  |  |  | 23 cm | 26 | ml
|  |  |  | 18 cm | 16 | ml
|  |  |  | 18 cm développé de 76 cm | 84 | ml
|  |  |  | 13 cm | 104 | ml
|  |  |  | 19 cm | 1415 | ml
|  |  |  | 6 cm développé de 70 cm | 6 | ml
|  |  |  | 50 cm | 8 | ml
|  |  |  | 15 cm | 1272 | ml
|  |  |  | développé de 35 cm | 288 | ml
|  |  |  | 55 cm | 12 | ml
Relevé d'étanchéité sur acrotère BA et support
béton avec protection en dur
|  |  |  | 27 cm | 12 | ml
|  |  |  | développé 0,90 m | 30 | ml
Relevé d'étanchéité sur acrotère BA et support
béton avec panneaux isolant
|  |  |  | 22 cm | 14 | ml
|  |  |  | 19 cm | 45 | ml
Relevé d'étanchéité sur acrotère BA et support
béton terrasse jardin et assimilé (écorces)
Avec isolation en relevé
37 cm
|  |  |  | 48 cm | 115 | ml
|  |  |  | 41 cm | 151 | ml
[5 empty] | 5 | ml
Sans isolation en relevé
|  |  |  | 27 cm | 5 | ml
|  |  |  | 25 cm développé de 90 cm | 5 | ml
Relevé d'étanchéité au droit des exutoires de
désenfumage et verrière
|  |  |  | Sur dalle béton | 35 | ml
|  |  |  | Sur bac acier | 75 | ml
Relevé d'étanchéité sur panneaux de façade
(métallique)
|  |  |  | 15 cm | 366 | ml
|  |  |  | 50 cm | 42 | ml
Relevé d'étanchéité sur bac acier au droit du JD
|  |  |  | 15 cm | 196 | ml
Relevé sur pied de garde corps
|  |  |  | 22 cm | 194 | ml
Dispositifs particuliers
Joint de dilatation plat surelevé
|  |  |  | 46 cm | 14 | ml
|  |  |  | 36 cm | 4 | ml
|  |  |  | 40 cm | 98 | ml
Joint de dilatation avec béquet de protection
|  |  |  | 17 cm | 10.5 | ml
|  |  |  | 27 cm | 12 | ml
Ouvrages métalliques de finition et d'étanchéité
en alu laqué
Couvertines à 2 rives débordantes sur acrotères
BA
|  |  |  | développement : 36 cm | 38 | ml
|  |  |  | développement : 75 cm | 98 | ml
|  |  |  | développement : 44 cm | 2 | ml
|  |  |  | développement : 40 cm | 980 | ml
|  |  |  | développement : 42 cm | 56 | ml
|  |  |  | développement : 65 cm | 264 | ml
Couvertines à 2 rives débordantes sur support
métallique
|  |  |  | développement : 36 cm | 482 | ml
Bande de recouvrement sur panneaux de
façade avec engravure
|  |  |  | développement : 56 cm | 40 | ml
|  |  |  | développement : 61 cm | 62 | ml
|  |  |  | développement : 71 cm | 57 | ml
|  |  |  | développement : 76 cm | 13 | ml
Bande métallique
|  |  |  | développement : 20 cm | 20 | ml
Solin en pied de bardage bois
|  |  |  | développement :34 cm | 44 | ml
Solin contre maçonnerie
|  |  |  | développement : 25 cm | 46 | ml
|  |  |  | développement : 15 cm | 126 | ml
|  |  |  | développement : 39 cm | 10 | ml
|  |  |  | Solin porte dallette | 360 | ml
|  |  |  | Costière double sur JD bac acier | 196 | ml
Costière
|  |  |  | en L - dév : 30 cm | 66 | pce
|  |  |  | en rive - dév : 30 cm | 40 | ml
|  |  |  | en relevé - dév : 30 cm | 81 | ml
|  |  |  | Tôle de pontage | 196 | ml
Divers toiture
|  |  |  | Caillebotis | 40 | ml
|  |  |  | Crosses | 83 | pce
|  |  |  | Sortie de ventilation primaire | 60 | pce
|  |  |  | Sortie de VMC | 38 | pce
|  |  |  | Conduit de désenfumage | 143 | ml
|  |  |  | Support chaises équipement | 25 | pce
Point d'ancrage et ligne de vie
|  |  |  | Ligne de vie | 1230 | ml
|  |  |  | Potelets d'ancrage | 16 | pce
|  |  |  | Crochets | 30 | pce
Dispositif d'évacuation des eaux pluviales
EP siphoïdes
|  |  |  | diam 75 | 30 | pce
|  |  |  | diam 50 | 104 | pce
EP gravitaires
|  |  |  | diam 50 | 3 | pce
|  |  |  | diam 75 | 33 | pce
|  |  |  | diam 110 | 2 | pce
|  |  |  | Boîte à eau | 8 | pce
Descentes
|  |  |  | diam 75 | 18 | ml
|  |  |  | diam 50 | 2.7 | ml
|  |  |  | Dalettes | 8 | pce
|  |  |  | Pissettes | 22 | pce
Sheds d'éclairement
Sur dalles terrasse
|  |  |  | section : 4,30 x 1,45 m | 1 | ens
Sur bac acier
|  |  |  | section : 1,10 x 1,05 m | 3 | ens
|  |  |  | section : 4,30 x 1,45 m | 1 | ens
|  |  |  | section : 2,90 x 1,25 m | 2 | ens
Lanternaux de désenfumage
Lanternaux de désenfumage sur escalier avec
sortie directe sur l'extérieure
Sur toiture terrasse
|  |  |  | section 1 m² | 2 | ens
Sur bac acier
|  |  |  | section 1 m² | 5 | ens
Lanternaux de désenfumage sur escalier
sans sortie directe sur l'extérieur
Sur toiture terrasse
|  |  |  | section 1 m² | 2 | ens
Sur bac acier
|  |  |  | section 1 m² | 2 | ens
|  |  |  | Désenfumage sur extérieur | 1 | ens