## DPGF
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
[6 empty] | Marché N° |  | 2415
Entreprise
Concerne le bordereau récapitulatif des ouvrages du Lot 01 Curage - Désamiantage décrits et localisés au chapitre C du CCTP, avec les matériaux et produits sélectionnés mis en œuvre suivant les spécifications du chapitre B du CCTP et réalisés suivant les prescriptions techniques du chapitre A du CCTP : - L'ordonnancement des ouvrages portés sur ce bordereau correspondant chronologiquement au même ordonnancement de leur description et localisation du chapitre C du CCTP. - Les ouvrages récapitulés dans ce bordereau s'entendent avec toutes leurs sujétions de finition ou de protection prescrites directement ou indirectement dans les trois chapitres du CCTP comme comprises dans leurs prix unitaires même si ces sujétions ne sont pas mentionnés au bordereau. - Les quantités mentionnées au DPGF qui résulteront pour l’entreprise de ses vérifications, ajustements ou propositions ne permettront ni ajustement ni remise en cause du prix global et forfaitaire porté à l'acte d'engagement, le titulaire s’engageant irrévocablement à renoncer à de telles demandes par la signature de ce dernier. La présente DPGF est complétée de la DPGF spécifique aux travaux de désamiantage tels que définies au CCTP correspondant et joint en annexe au CCTP du Lot 01. Le détail des travaux spécifiques au désamiantage est à remplir dans la DPGF du deuxième onglet du fichier excel
Art. | DESIGNATION |  |  |  |  | U | Qté | P.U. | P.T.
C1 | PREPARATION DE CHANTIER
C1.1 | Installation de chantier (suivant PGC/SPS, notice d'organisation de chantier, CCTP commun (CCTC / CCTP Lot 0) | [7 empty] | 0
NOTE : les installations de chantier spécifiques aux travaux de désamiantage sont à compter dans la DPGF concernée
NOTE : les échafaudages spécifiques aux travaux de désamiantage sont à compter dans la DPGF concernée
|  | Installation générale de chantier à la charge du présent Lot |  |  |  | F
|  |  | Distribution primaire / coffrets éléctriques |  |  | F
|  |  | Raccordement fluides de chantier |  |  | F
|  |  | Consignations des réseaux non conservés |  |  | F
|  | Installation de chantier spécifique au Lot 01 |  |  |  | F
Base vie de chantier provisoire
|  |  |  | bungalows de chantier et entretien |  | Ens | 1
|  |  |  | aménagement des locaux intérieur bâtiment A et entretien / nettoyage |  | Ens | 1
|  |  |  | remise en état des terrains |  | Ens | 1
|  |  |  | coût mensuel marginal |  | mois | 1
|  |  | Raccordement fluides de chantier |  |  | Ens | 1
|  |  | Systèmes d'évacuation des gravois |  |  | Ens | 1
|  |  | Système de gestions des déchets |  |  | Ens | 1
|  |  | Autres prestations spécifiques au Lot 01 (détailler la DPGF au besoin) |  |  | F | 1
…
C1.2 | Clôtures de chantier |  |  |  |  | ml |  |  | 0
C1.3 | Panneaux de chantier |  |  |  |  | F | 1 |  | 0
C1.4 | Etudes d'exécution et DOE |  |  |  |  | Ens |  |  | 0
C1.5 | Protections | [7 empty] | 0
|  | Protection des ouvrages existants en mitoyenneté et en voisinage et voiries publiques |  |  |  | F | 1
|  | Protection des réseaux existants du bâtiment à préserver |  |  |  | F | 1
|  | Protection des ouvrages existants du bâtiment à préserver |  |  |  | F | 1
C1.6 | Constats d'huissier et constats contradictoires | [7 empty] | 0
|  | Constats d'huissier |  |  |  | U | 2
|  | Constats contradictoires |  |  |  | Ens | 1
[5 empty] | TOTAL HT C1 |  |  |  | 0
C2 | TRAVAUX DE DEPOSES ET DE DEMOLITIONS
C2.1 | Travaux de désamiantage
|  | NOTE : les travaux de désamiantage sont à compter dans la DPGF concernée | [6 empty] | 0
[9 empty] | 0 | 0
C2.2 | Travaux de dépose, démolition et de déconstruction d'ouvrages non strucutrels | [7 empty] | 0
Préparation de chantier
|  |  | choix des matériaux de protections |  |  | Ens | 1
|  |  | choix des outils de démolitions |  |  | Ens | 1
|  |  | prototypes et essais de convenances |  |  | Ens | 1
échantillons-test de déposes et démolitions
|  |  |  | protections des réseaux et ouvrages |  | Ens | 1
|  |  |  | essais de déposes d'ouvrages devant être récupérés |  | Ens | 1
|  |  |  | essais de découpe de cloisons maçonnées |  | Ens | 1
|  |  |  | essais de dépose des plafonds |  | Ens | 1
|  | Enlèvement de mobiliers et gravois de toute nature |  |  |  | Ens | 1 |  | 0
|  | Protections complémentaires des ouvrages conservés |  |  |  | Ens | 1
Déposes des ouvrages devant être récupérés, réemployés
détail suivant liste jointe en annexe 2 au CCTP Commun à tous les lots (CCTC / CCTP Lot 0)
|  |  |  | Echelles + barres d'accroche (bat A) |  | Ens | 1
|  |  |  | Luminaires fluos salles de cours RDJ |  | U | 20
|  |  |  | Luminaires tableaux des salles de cours |  | U | 30
|  |  |  | garde-corps de terrasse bat A |  | Ens | 1
…
Dépose des ouvrages non conservés :
|  |  | réseaux désaffectés de toute nature, à l'exception des réseaux conservés |  |  | Ens | 1 |  | 0
|  |  | installations de fluides et sanitaires de toute nature préalablement neutralisés |  |  | Ens | 1 |  | 0
|  |  | apparaillages et mobiliers de toute nature préalablement neutralisés |  |  | Ens | 1 |  | 0
|  |  | serrureries et tringleries, barreaudages, habillages métalliques |  |  | Ens | 1 |  | 0
|  |  | portes métalliques et bois de menuiseries intérieures non conservées |  |  | m2 |  |  | 0
|  |  | chassis et menuiseries vitrés, fixes et ouvrants, impostes non conservés |  |  | m2
|  |  | faïences et revêtements muraux de toute nature |  |  | m2 |  |  | 0
|  |  | gaines et encoffrements |  |  | m2
|  |  | soffites, traînasses et gaines de ventilation |  |  | m2
|  |  | doublages intérieurs de toutes natures |  |  | m2
|  |  | cloisons de toutes natures |  |  | m2
|  |  |  | découpe de désolidarisation préalable |  | ml
|  |  | revêtement de sols souples |  |  | m2 |  |  | 0
|  |  | revêtement de sols durs avec leurs chapes de scellement |  |  | m2 |  |  | 0
|  |  | chapes complémentaires zones sanitaires projet et hall Nord |  |  | m2 |  |  | 0
|  |  |  | protection et conservation des sols granito |  | PM
|  |  | plafonds contemporains rapportés |  |  | m2 |  |  | 0
|  |  | plafonds anciens et leurs ossatures bois |  |  | m2 |  |  | 0
|  |  | menuiseries extérieures du Loustic |  |  | U |  |  | 0
|  |  | menuiseries extérieures traitées dans le cadre des travaux de désamiantage |  |  | U |  |  | 0
|  |  |  | protection provisoire / reconstitution du clos couvert (hors celles comptabilisées dans la DPGF |  | U |  |  | 0
propre au désamiantage)
|  |  | habillages métalliques 1965 visibles de poteaux de façades |  |  | U |  |  | 0
|  |  | bardage et isolation de la passerelle Sud |  |  | ens | 1
|  |  | joints de préfabrications des façades (après désamiantage) |  |  | ml |  |  | 0
|  |  | joints de dilatation (après désamiantage) |  |  | ml |  |  | 0
|  |  | ascenseur Sud |  |  | Ens | 1 |  | 0
|  | Evacuation, transport des déchets |  |  |  | Ens | 1
|  | Traitement des déchets |  |  |  | T
[5 empty] | TOTAL HT C2 |  |  |  | 0
|  |  | DOE |  |  | Ens | 1
|  |  | Compte prorata |  |  | IPU
TOTAL Lot 01 hors Désamiantage HT :
TOTAL Lot 01 Désamiantage (total onglet 2) HT :
TOTAL Lot 01 Curage Désamiantage HT :
TVA : 20 % :
TOTAL Lot 01 Curage - Désamiantage TTC :

## DPGF désamiantage
ANNEXE LOT 01 : DPGF TRAVAUX DE DÉSAMIANTAGE Batiment A - Université Rennes 2 Campus Villejean - 35000 RENNES Décomposition du Prix Global et Forfaitaire Bordereau des Prix Unitaire |  |  |  | Marché n° : | 2415
Entreprise :
| Désignation Ouvrages | Unité
|  |  | Quantité | Prix Unitaire | Prix Totaux
PREPARATION
| Plan de retrait, stratégie de prélèvement, CAP, BSDA, RFT | ens | 1
| Préparation du chantier, protection, signalisation, frais consommable, … | ens | 1
SOUS TOTAL PREPARATION
DESAMIANTAGE TRANCHE 1 - BÂTIMENT A
| Installation de chantier propre au désamiantage, balisage, signalitique, branchements électriques, eau, rejets, ,,, | ens | 1
| Echafaudage | m2
| installation | F
| repli | F
| coût mensuel marginal | mois | 1
| Mise a disposition par convention de prêt de l'échafaudage au lot 2 suivant durée décrite au planning | ens | 1
| Réalisation des confinements, mise en place des extracteurs, des contrôleurs de dépression, | ens | 1
montage de la base vie d'approche, des sas matériel et de décontamination, réalisation des tests
fumigène, ….
| Equipements de protection individuelle | ens | 1
| Retrait des joints de vitrage des fenêtres (cages d'escaliers + Niv A000 entre les files 54 et 55 ) | m2
| Retrait des joints d'étanchéité entre les panneaux préfabriqués | ml
Retrait des panneaux préfabriqués et des menuiseries extérieures avec joints d’étanchéité contenant de l'amiante
| panneaux préfabriqués | U
| menuiseries extérieures | U
| Bouchement des ouvertures créées par des panneaux de bois type contreplaqué marine + garde corps | m2
| Retrait des garnitures de frein de la machinerie ascenseur | ens | 1
| Retrait des dalles de sol + colle noire et colles noires sous les revêtements de sol souple et cloisons | m2
| Retrait des colles de plinthes carrelées | ml
| Retrait des plaques fibres ciment | U
| Retrait des conduits fibres ciment | ml
| Retrait des enduits muraux | m2
| Métrologie (mesures environnementales) | ens | 1
| Evacuation, transport et traitement des déchets amiante en ISDND | T
| Evacuation, transport et traitement des déchets amiante en ISDD | T
| Repli chantier, nettoyage final | ens | 1
SOUS TOTAL TRANCHE 1
DESAMIANTAGE TRANCHE 2 - BÂTIMENT B
| Installation de chantier, balisage, signalétique, branchements électriques, eau, rejets, ,,, | ens | 1
| Réalisation des confinements, mise en place des extracteurs, des contrôleurs de dépression, | ens | 1
montage de la base vie d'approche, des sas matériel et de décontamination, réalisation des tests
fumigène, ….
| Equipements de protection individuelle | ens | 1
| Retrait des dalles de sol + colle noire et colles noires sous les revêtements de sol souple | m2
| Retrait des colles de plinthes carrelées | ml
| Métrologie (mesures environnementales) | ens | 1
| Evacuation, transport et traitement des déchets amiante en ISDND | T
| Evacuation, transport et traitement des déchets amiante en ISDD | T
| Repli chantier, nettoyage final | ens | 1
SOUS TOTAL TRANCHE 2
| DOE | ens | 1
| Total HT |  |  |  | 0
| TVA |  |  |  | 0
| Total TTC |  |  |  | 0
Bordereau des Prix Unitaire
N°PU | Désignation Ouvrages | Unité
|  |  | Quantité | Prix Unitaire
PU1 | Rédaction d'un avenant au PRE, fourniture des BSDA, CAP | F | 1
PU2 | Retrait de dalles de sol + colle noire contenant de l'amiante | m² | 1
PU3 | Retrait de dalles de sol + colle noire contenant de l'amiante en pied de cloison | ml | 1
PU4 | Retrait des joints d’étanchéité entre la maçonnerie et une menuiserie extérieure | U | 1
PU5 | Retrait d'enduit mural contenant de l'amiante | m² | 1
PU6 | Retrait de conduit fibres ciment contenant de l'amiante | ml | 1
PU7 | Retrait des colles de plinthes carrelées contenant de l'amiante | ml | 1
PU8 | Retrait des menuiseries extérieures avec joints de friction contenant de l'amiante | U | 1