## pg
Maître d'Ouvrage
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE
POUR L’AGRICULTURE, L’ALIMENTATION,
ET L’ENVIRONNEMENT (INRAE)
147 Rue de l’Université
75338 PARIS CEDEX 07
Opération
INRAE VAL DE LOIRE – SITE D’ORLEANS
REAMENAGEMENT D’UN BATIMENT POUR LA CREATION
D’UN LABORATOIRE POUR LES INSECTES URTICANTS –
UR ZOOLOGIE FORESTIERE
2163 Avenue de la Pomme de Pin
45075 ORLEANS CEDEX 2
Phase
PRO
Projet
Documents
DPGF
Décomposition de prix Globale et Forfaitaire
LOT N°06 - | COURANTS FORTS / FAIBLES
B.E.T.
S.E.I.Th
Rue Jean Monnet - "Le César"
18570 LE SUBDRAY
Tél : 02.48.23.22.33
seith@seith.fr

## DPGF
INRAE Val de Loire - site d'Orléans
Réaménagement d'un bâtiment pour la création d'un laboratoire pour les insectes urticants
Phase PRO |  | Marque | Type | U | Qté | Prix unitaire | Prix total
Lot n°06 - Courants forts / faibles | [5 empty] | € | €
1 | PRESCRIPTIONS | [5 empty] | Voir CCTP
2 | MATERIEL A METTRE EN ŒUVRE | [5 empty] | Voir CCTP
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
0
3.1 | PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES ET COURS CIRCUITS | [5 empty] | Voir CCTP
0
3.2 | BASE DES CALCULS | [5 empty] | Voir CCTP
3.3 | NOTES AUX ENTREPRISES | [5 empty] | 0
Prestations dues au PGC et pièces communes à tous les lots suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
Planning suivant CCTP | [6 empty] | Voir CCTP
Nettoyage de chantier suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
Documents d'Exécution suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
Documents DOE suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
| MONTANT H.T. § 3.3 | [5 empty] | 0
3.4 | INSTALLATIONS DE CHANTIER | [5 empty] | 0
0
Coffret de chantier Mono/TRI suivant CCTP |  |  |  | u |  |  | 0
Raccordement des bungalows de chantier suivant CCTP |  |  |  | u |  |  | 0
Eclairage des parties communes de chantier suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
Vérification des installations électriques de chantier par un bureau de contrôle | [6 empty] | 0
suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 3.4 | [5 empty] | 0
3.5 | PRISE DE TERRE | [5 empty] | 0
0
Vérification de la prise de terre existante et renforcement par piquet de terre | [6 empty] | 0
suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
Ensemble des masses métalliques du bâtiment relié à la terre |  |  |  | ens |  |  | 0
Mise à la terre des réseaux de chauffage, plomberie, ventilation, rafraichissement |  |  |  | ens |  |  | 0
Interconnexion des terres |  |  |  | ens |  |  | 0
Ensemble de l'appareillage électrique relié à la terre |  |  |  | ens |  |  | 0
Mise à la terre des rails de faux plafond |  |  |  | ens |  |  | 0
Liaisons équipotentielles dans locaux humides |  |  |  | ens |  |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 3.5 | [5 empty] | 0
3.6 | LIAISONS EQUIPOTENTIELLES LOCAUX HUMIDES | [5 empty] | Voir CCTP
3.7 | TRAVAUX PREPARATOIRES
Repérage des installations électriques courants forts, faibles et SSI suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
et quarantaine restant en service
0
| MONTANT H.T. § 3.7 | [5 empty] | 0
3.8 | NEUTRALISATION, DEPOSE ET DECONNEXIONS ELECTRIQUES
Après répérage, neutralisation électrique des installations suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
| MONTANT H.T. § 3.8 | [5 empty] | 0
3.9 | ORIGINE DE L'INSTALLATION ET ARMOIRES DE REPARTITION | [5 empty] | 0
0
3.9.1 | Etat actuel | [5 empty] | Voir CCTP
Voir CCTP
3.9.2 | Etat futur
TGBT neuf | [6 empty] | 0
Armoire métallique 600 x 300 mm à accrocher au mur, IP43 IK08 avec plastrons, | [6 empty] | 0
porte fermant à clé, accessoires de pose et de fixation, appareillage | [6 empty] | 0
décrit suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
Réalimentation des circuits électriques atelier et zone quarantaine restants en
service comme décrit aux § 3.9.1 et 3.9.2 suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
Dévoiement des armoires électriques existantes zone quarantaine
comme décrit aux § 3.9.1 et 3.9.2 suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
Dévoiement des câbles électriques existants devant la porte d'entrée stockage propre
comme décrit aux § 3.9.1 et 3.9.2 suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
Arrêt d'urgence général électrique suivant CCTP |  |  |  | u |  |  | 0
Liaison | [6 empty] | 0
Reprise liaison existante 4G35 + T et raccordement sur TGBT neuf suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
Fourreaux | [6 empty] | Sans objet
| MONTANT H.T. § 3.9 | [5 empty] | 0
0
3.10 | EQUIPEMENT DES LOCAUX | [5 empty] | 0
0
Luminaires | [6 empty] | 0
Hublot à détection infrarouge 16W - 1150 lumens + driver électronique repère 1 |  |  |  | u |  |  | 0
Luminaire étanche à leds 38W - 4200 lumens + driver électronique repère 2 |  |  |  | u |  |  | 0
Alimentation et raccordement de l'ensemble des luminaires |  |  |  | ens |  |  | 0
0
Appareillage | [6 empty] | 0
Appareillage repère 1 | [6 empty] | P.M
Appareillage repère 2 | [6 empty] | P.M
Interrupteur simple allumage lumineux repère 1 |  |  |  | u |  |  | 0
Interrupteur va et vient lumineux repère 1 |  |  |  | u |  |  | 0
PC 10/16 A 2 + T repère 1 (y compris PA1 et PA2) |  |  |  | u |  |  | 0
PC 10/16 A 2 + T repère 1 (ligne dédiée) |  |  |  | u |  |  | 0
PC 20 A 3P + N + T repère 1 |  |  |  | u |  |  | 0
Alimentation et raccordement appareillage |  |  |  | ens |  |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 3.10 | [5 empty] | 0
0
3.11 | ECLAIRAGE EXTERIEUR
Applique leds 26W - 2149 lumens + driver électronique repère 3 |  |  |  | u |  |  | 0
Projecteurs leds existants à réalimenter suivant CCTP |  |  |  | u |  |  | 0
Sonde crépusculaire et horloge digitale 24H/7J - 1 canal |  |  |  | ens |  |  | 0
Alimentation et raccordement appareillage |  |  |  | ens |  |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 3.11 | [5 empty] | 0
3.12 | RACCORDEMENT ELECTRIQUES | [5 empty] | 0
0
Percements et rebouchages suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
Distribution câbles courants forts et faibles suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
Alimentation, fourniture, pose et raccordement de la coupure d'urgence générale | [6 empty] | Voir § 3.9
électrique suivant CCTP
Alimentation, fourniture, pose et raccordement d'une coupure d'urgence générale |  |  |  | ens |  |  | 0
ventilation suivant CCTP
Alimentation en attente store extérieur électrique suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
Alimentation en attente armoire CVC suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
Alimentation en attente bandeau ventouse suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
Alimentation, fourniture, pose et raccordement d'un bouton poussoir de sortie |  |  |  | ens |  |  | 0
en inox et d'un déclencheur manuel vert d'urgence suivant CCTP
Alimentation et raccordement extracteur VMC suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
Alimentation et raccordement ventilateur passe plat sec suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
Alimentation et raccordement ballon ECS suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
Alimentation en attente bouclage ballon ECS suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
| MONTANT H.T. § 3.12 | [5 empty] | 0
0
3.13 | ECLAIRAGE D'EVACUATION | [5 empty] | 0
0
3.13.1 | Etat actuel | [5 empty] | Voir CCTP
3.13.2 | Etat futur
Bloc d'évacuation lumineux à leds IP42 IK07 - 45 lumens 1 heure 850°C avec | [6 empty] | 0
accessoires de fixation et pictogramme suivant CCTP |  |  |  | u |  |  | 0
Ré intégration télécommande TBS50 dans TGBT suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
Bloc BAPI suivant CCTP |  |  |  | u |  |  | 0
Alimentation et raccordement appareillage |  |  |  | ens |  |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 3.13 | [5 empty] | 0
0
3.14 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE | [5 empty] | 0
0
Equipement d'Alarme de type 4 neuf 1 zone y compris batteries suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
Déclencheur manuel conventionnel à membrane déformable neuf |  |  |  | u |  |  | 0
Diffuseur Sonore Non Autonome (DSNA) 90 dB + flash lumineux handicapés |  |  |  | u |  |  | 0
incorporé neuf
Bloc Autonomes d'Alarme Lumineuse (BAAL) neuf |  |  |  | u |  |  | 0
Alimentation et raccordement de l'ensemble de l'appareillage |  |  |  | ens |  |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 3.14 | [5 empty] | 0
0
3.15 | RESEAU VDI (TELEPHONE / INFORMATIQUE)
0
3.15.1 | Etat actuel
3.15.2 | Etat futur
Baie VDI 19 pouces - 15U - 600 x 600 mm toute équipée suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
Prise RJ45 catégorie 6a suivant CCTP |  |  |  | u |  |  | 0
Noyaux RJ45 catégorie 6a en attente suivant CCTP |  |  |  | u |  |  | 0
Recette de l'installation point par point suivant CCTP |  |  |  | u |  |  | 0
Alimentation et raccordement appareillage |  |  |  | ens |  |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 3.15 | [5 empty] | 0
3.16 | INTERCOM
0
Poste maitre 1 appel suivant CCTP |  |  |  | u |  |  | 0
Poste secondaire 1 appel suivant CCTP |  |  |  | u |  |  | 0
Transformateurs 230 Vac / 12 - 24 Vdc et accessoires suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
Programmation, mise en service et essais suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
Formation des utilisateurs suivant CCTP |  |  |  | ens |  |  | 0
Alimentation et raccordement appareillage |  |  |  | ens |  |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 3.16 | [5 empty] | 0
3.17 | EXTINCTEURS ET PLAN D'INTERVENTION | [5 empty] | Voir CCTP
3.18 | ESPACE D'ATTENTE SECURISE | [5 empty] | Voir CCTP
| RECAPITULATION | [5 empty] | 0
0
1 | PRESCRIPTIONS | [5 empty] | Voir CCTP
2 | MATERIEL A METTRE EN ŒUVRE | [5 empty] | Voir CCTP
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX | [5 empty] | Voir CCTP
3.1 | PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES ET COURS CIRCUITS | [5 empty] | Voir CCTP
3.2 | BASE DES CALCULS | [5 empty] | Voir CCTP
3.3 | NOTES AUX ENTREPRISES |  |  | ens | 1 | 0 | 0
3.4 | INSTALLATIONS DE CHANTIER |  |  | ens | 1 | 0 | 0
3.5 | PRISE DE TERRE |  |  | ens | 1 | 0 | 0
3.6 | LIAISONS EQUIPOTENTIELLES LOCAUX HUMIDES | [5 empty] | Voir CCTP
3.7 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  | ens | 1 | 0 | 0
3.8 | NEUTRALISATION, DEPOSE ET DECONNEXIONS ELECTRIQUES |  |  | ens | 1 | 0 | 0
3.9 | ORIGINE DE L'INSTALLATION ET ARMOIRES DE REPARTITION |  |  | ens | 1 | 0 | 0
3.10 | EQUIPEMENT DES LOCAUX |  |  | ens | 1 | 0 | 0
3.11 | ECLAIRAGE EXTERIEUR |  |  | ens | 1 | 0 | 0
3.12 | RACCORDEMENT ELECTRIQUES |  |  | ens | 1 | 0 | 0
3.13 | ECLAIRAGE D'EVACUATION |  |  | ens | 1 | 0 | 0
3.14 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE |  |  | ens | 1 | 0 | 0
3.15 | RESEAU VDI (TELEPHONE / INFORMATIQUE) |  |  | ens | 1 | 0 | 0
3.16 | INTERCOM |  |  | ens | 1 | 0 | 0
3.17 | EXTINCTEURS ET PLAN D'INTERVENTION | [5 empty] | Voir CCTP
3.18 | ESPACE D'ATTENTE SECURISE | [5 empty] | Voir CCTP
0
| MONTANT TOTAL H.T. | [5 empty] | 0
| TVA 20.00% | [5 empty] | 0
| MONTANT TOTAL TTC | [5 empty] | 0