## page de garde
IME COMPLEXE BAYOT-SARRAZI 291 route de SARRAZI 24660 Coulounieix-Chamiers
TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU SSI
PHASE | APS | APD | PRO | DCE
D.P.G.F.
Lot unique
Système de Sécurité Incendie SSI
Maître d'ouvrage
UGECAM AQUITAINE 100 RUE DE LA TOUR DE GASSIES CS10003 – 33523 BRUGES CEDEX

## DPGF
Art. | Désignation | Unité | Quantité estimée | Quantité entreprise | Prix Unitaire € HT | Prix Total € HT
SSI A | Matériel central du SSI A (ECS + CMSI) | U | 1 |  |  | 0
| Alimentation Electrique de Sécurité AES | U | 1 |  |  | 0
| Détecteur automatique d’incendie DAI | U | 43 |  |  | 0
| Indicateur d’action IA | U | 16 |  |  | 0
| Déclencheur manuel DM membrane déformable et volet de protection | U | 9 |  |  | 0
| Diffuseur Sonore d’Alarme Feu DSAF | U | 14 |  |  | 0
| Diffuseur Visuel d’Alarme Feu DVAF (flash) | U | 13 |  |  | 0
| Module déporté (2, 4 ou 8 voies) | U | - |  |  | 0
| Reprise DAS existants | Ens | 1 |  |  | 0
| Tableau de report SDI | U | 2 |  |  | 0
| Tableau de report CMSI | U | 2 |  |  | 0
| Création départ électrique TGBT (y compris passages exterieurs, reprise enrobés,,,) + allumage lumière exterieure | Ens | 1 |  |  | 0
| Mise à jour des schémas d'armoire électrique | Ens | 1 |  |  | 0
| Création du local SSI CF 1h y compris finitions et équipements | Ens | 1 |  |  | 0
| Renvoi télétransmission téléphonie | Ens | 1 |  |  | 0
Ea type 4 | Equipement d'alarme de type 4 | U | 2 |  |  | 0
| Déclencheur manuel DM membrane déformable et volet de protection | U | 11 |  |  | 0
| Diffuseur Sonore d’Alarme Feu DSAF | U | 12 |  |  | 0
| Diffuseur Visuel d’Alarme Feu DVAF (flash) | U | 8 |  |  | 0
| Création départ électrique TD | Ens | 1 |  |  | 0
| Mise à jour des schémas d'armoire électrique | Ens | 1 |  |  | 0
Câbles | Câble 1p 8/10 SYS ou SYT C2 | m | . |  |  | 0
| Câble 2x1.5 CR1 | m | . |  |  | 0
| Câble 2x1.5 C2 | m | . |  |  | 0
| Câble 3G1.5 C2 | m | . |  |  | 0
| Câble 1p 8/10 CR1 | m | . |  |  | 0
| Câble 2x4 CR1 | m | . |  |  | 0
| Goulottes, tubes, gaines… | Ens | 1 |  |  | 0
Divers | Etiquetage des matériels du SSI | Ens | 1 |  |  | 0
| Dépose des matériels et liaisons devenus inopérants | Ens | 1 |  |  | 0
| Reprise et finitions (rebouchage, peinture…) | Ens | 1 |  |  | 0
| Etudes d’exécution et présence aux réunions de chantier | Ens | 1 |  |  | 0
| Autocontrôles et mise en service | Ens | 1 |  |  | 0
| Dossiers des Ouvrages Exécutés DOE | Ens | 1 |  |  | 0
| Formations du personnel au SSI | Ens | 1 |  |  | 0
| Réception technique SSI et commission de sécurité y compris levées de réserves | Ens | 1 |  |  | 0
Total (€ HT) | [5 empty] | 0
TVA (%) | [5 empty] | 20%
Total (€ TTC) | [5 empty] | 0
Nota : les prix indiqués par l’entreprise pour les matériels incluent la fourniture, la pose, le montage, le raccordement et la mise en service. Le métré de câble et les modules déportés ne sont pas estimés par la maîtrise d’œuvre car ils dépendent de la technologie du matériel propre à chaque constructeur.