## GENERAL
MAITRE D’OUVRAGE
CH Le Vinatier
95 Boulevard Pinel
69500 BRON
CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER RAFRAICHISSEMENT BATIMENT 662
DPGF
MAITRISE D’ŒUVRE : |  | ENTASIS Ingénierie | ENTASIS Ingénierie
11 Rue Vaucanson ZAC de la Pesselière
69780 MIONS
Tél : 04 72 23 54 63
E-Mail : dgianotti@entasis.fr
Date d’édition : 20/03/2024

## LOT 01 TRAVAUX DE BASE
BORDEREAU DE
CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER RAFRAICHISSEMENT BATIMENT 662
LOT n°01. TRAVAUX DE BASE
Tranche Ferme
N° | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT
01 | TRAVAUX DE BASE
01.1 | INSTALLATION DE CHANTIER | ens | 1 |  | 20% |  | 0
01.2 | GROS OEUVRE :
01.2.1 | Dallage et réseaux
01.2.1.1 | TERRASSEMENTS
01.2.1.1.1 | Fouilles en pleine masse | m³ | 4.5 |  | 20% |  | 0
01.2.1.1.2 | Fouilles en rigole | m³ | 1.5 |  | 20% |  | 0
01.2.1.1.3 | Tranchées pour réseaux | ml | 4.5 |  | 20% |  | 0
01.2.1.2 | FONDATIONS
01.2.1.2.1 | BECHES
01.2.1.2.1.1 | FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE BÉTON | m³ | 1.5 |  | 20% |  | 0
01.2.1.2.1.2 | ARMATURES | kg | 75 |  | 20% |  | 0
01.2.1.3 | DALLAGE
01.2.1.3.1 | FORMES EN AGREGATS | m³ | 2.87 |  | 20% |  | 0
01.2.1.3.2 | DALLAGE EN BÉTON
01.2.1.3.2.1 | Fourniture et mise en œuvre de béton | m³ | 2.2 |  | 20% |  | 0
01.2.1.3.2.2 | Armatures | kg | 145 |  | 20% |  | 0
01.2.1.4 | REPRISE DALLAGE | ens | 1 |  | 20% |  | 0
01.2.2 | Percements | ens | 1 |  | 20% |  | 0
01.2.3 | Sciage / démolitioin | ens | 1 |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de GROS OEUVRE : | [6 empty] | 0
01.3 | PLATRETRIE - PEINTURE :
01.3.1 | Plâtrerie
01.3.1.1 | ENCOFFREMENT RESEAUX | m² | 5 |  | 20% |  | 0
01.3.1.2 | JOINT ET ENDUIT | m² | 5 |  | 20% |  | 0
01.3.1.3 | REPRISE PLATRERIE | ens | 1 |  | 20% |  | 0
01.3.2 | Peinture
01.3.2.1 | PEINTURES ENCOFFREMENT | m² | 5 |  | 20% |  | 0
01.3.2.2 | REPRISE DE PEINTURE | ens | 1 |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de PLATRETRIE - PEINTURE : | [6 empty] | 0
01.4 | PLAFONDS
01.4.1 | Dépose - Repose des faux plafonds en dalles | m² | 310 |  | 20% |  | 0
01.4.2 | Complément de dalle de faux plafonds suite à dépose des appareillages | ens | 1 |  | 20% |  | 0
01.4.3 | Remplacement de dalles de faux plafonds suite à état des oieux | ens | 1 |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de PLAFONDS | [6 empty] | 0
01.5 | Dépose et évacuation installation existante | ens | 1 |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT DEPOSE ET EVACUATION INSTALLATION EXISTANTE | [6 empty] | 0
01.6 | CHAUFFAGE - RAFRAICHISSEMENT - ECS
01.6.1 | Prescriptions techniques générales | PM
01.6.1.1 | Bases de calculs des installations | PM
01.6.1.2 | Réseaux de distribution hydraulique | PM
01.6.1.2.1 | Canalisations | PM
01.6.1.2.2 | Vannes - Robinetteries - Raccords | PM
01.6.1.2.3 | Pompes | PM
01.6.1.2.4 | Contrôle | PM
01.6.1.2.5 | Purge d'air - vidange | PM
01.6.1.2.6 | Repérage | PM
01.6.1.2.7 | Calorifuge | PM
01.6.2 | Descriptif sommaire des installations
01.6.3 | Chauffage Rafraichissement
01.6.3.1 | Principe de l'installation | PM
01.6.3.2 | Bilan thermique | PM
01.6.3.3 | Unité extérieure PAC air/eau | ens | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.3.4 | Alimentation en eau | ml | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.3.5 | Ballon tampon | ens | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.3.6 | Collecteurs A/R | ens | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.3.7 | Pompes de départs circuits |  | 0 |  | 20% |  | 0
01.6.3.7.1 | Circuit 1 | ens | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.3.7.2 | Circuit 2 | ens | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.3.7.3 | Circuit 3 | ens | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.3.8 | Divers hydraulique |  | 0 |  | 20% |  | 0
01.6.3.8.1 | Vase d'expansion | ens | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.3.8.2 | Equipements divers | ens | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.3.8.3 | Compteur de calories-frigories | ens | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.3.9 | Réseaux caloporteurs |  | 0 |  | 20% |  | 0
01.6.3.9.1 | Réseaux enterrés | ml | 10 |  | 20% |  | 0
01.6.3.9.2 | Réseaux acier calorifugés
01.6.3.9.2.1 | ø82/90 | ml | 10 |  | 20% |  | 0
01.6.3.9.2.2 | ø50/60 | ml | 64 |  | 20% |  | 0
01.6.3.9.2.3 | ø40/49 | ml | 30 |  | 20% |  | 0
01.6.3.9.2.4 | ø33/42 | ml | 184 |  | 20% |  | 0
01.6.3.9.2.5 | ø26/34 | ml | 90 |  | 20% |  | 0
01.6.3.9.2.6 | 20/27 | ml | 200 |  | 20% |  | 0
01.6.3.9.2.7 | ø15/21 | ml | 112 |  | 20% |  | 0
01.6.3.9.3 | Raccordements des terminaux | ens | 58 |  | 20% |  | 0
01.6.3.10 | Cassettes |  | 0 |  | 20% |  | 0
01.6.3.10.1 | Cassette Taille 22 | ens | 9 |  | 20% |  | 0
01.6.3.10.2 | Cassette Taille 12 | ens | 39 |  | 20% |  | 0
01.6.3.11 | Unités murales |  | 0 |  | 20% |  | 0
01.6.3.11.1 | Unité murale Taille 30 | ens | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.3.11.2 | Unité murale Taille 20 | ens | 9 |  | 20% |  | 0
01.6.3.12 | Réseau condensats |  | 0 |  | 20% |  | 0
01.6.3.12.1 | Unité extérieure | ens | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.3.12.2 | Unités intérieures | ml | 260 |  | 20% |  | 0
01.6.3.13 | Mise en service et essais | ens | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.4 | Production ECS
01.6.4.1 | Principe de l'installation | PM
01.6.4.2 | Unité extérieure PAC air/eau | ens | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.4.3 | Réseau condensats | ens | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.4.4 | Réseaux alimentation ballon
01.6.4.4.1 | Réseaux enterrés | ml | 10 |  | 20% |  | 0
01.6.4.4.2 | Réseaux acier calorifugés | ml | 4 |  | 20% |  | 0
01.6.4.5 | Ballon de stockage primaire | ens | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.4.6 | Pompe primaire de départ ECS | ens | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.4.7 | Ballon ECS | ens | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.4.8 | Alimentation en eau | ml | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.4.9 | Flotteur Bac à sel | ens | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.4.10 | Réseaux divers & raccordements | ens | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.5 | Radiateur Electrique vestiaire personnel | ens | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.6 | Electricité - Régulation - GTB
01.6.6.1 | Armoires électriques
01.6.6.1.1 | Généralités | PM
01.6.6.1.2 | Armoire chaufferie |  | 0 |  | 20% |  | 0
01.6.6.1.2.1 | Armoire chaufferie | ens | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.6.1.2.2 | Distribution | ens | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.6.1.3 | Armoires divisionnaires
01.6.6.1.3.1 | Armoire RDC | ens | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.6.1.3.2 | Armoire R+1 | ens | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.6.2 | Gestion Technique du Bâtiment
01.6.6.2.1 | Prescriptions générales | PM
01.6.6.2.1.1 | Contexte | PM
01.6.6.2.1.2 | Qualification | PM
01.6.6.2.1.3 | Formation du personnel | PM
01.6.6.2.1.4 | Généralités | PM
01.6.6.2.1.5 | Composition des installations à réaliser | PM
01.6.6.2.1.6 | Descriptifs et installations des équipements | PM
01.6.6.2.2 | Architecture générale | PM
01.6.6.2.2.1 | Descriptif des produits | PM
01.6.6.2.2.2 | Régulateur CVC | PM
01.6.6.2.2.3 | Connectivités et topologies réseau du régulateur CVC | PM
01.6.6.2.2.4 | Communication spécifique | PM
01.6.6.2.2.5 | Caractéristiques techniques du régulateur | PM
01.6.6.2.2.6 | Protocole et communication | PM
01.6.6.2.2.7 | Installation et mise en service | PM
01.6.6.2.2.8 | Télécommande | PM
01.6.6.2.2.9 | Contrôleurs primaires | PM
01.6.6.2.2.10 | Les réseaux | PM
01.6.6.2.2.11 | Les protocoles | PM
01.6.6.2.2.12 | Schéma fonctionnel du réseau | PM
01.6.6.2.2.13 | Contrôle des bureaux | PM
01.6.6.2.2.14 | Recloisonnement | PM
01.6.6.2.2.15 | Architecture générale | PM
01.6.6.2.2.16 | Capteurs | PM
01.6.6.2.2.17 | Suivi énergétique et générateur de rapport | PM
01.6.6.2.2.18 | Client GTB type "Lourd" | PM
01.6.6.2.2.19 | Client GTB type "Léger" | PM
01.6.6.2.2.20 | Terminal Interface Homme Machine | PM
01.6.6.2.2.21 | Comptage | PM
01.6.6.2.3 | Liste de points | PM
01.6.6.2.4 | Equipements
01.6.6.2.4.1 | Concentrateur et automates
01.6.6.2.4.1.1 | Modicon Switch administré 8 ports cuivre | u | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.6.2.4.1.2 | Alimentation 24VAC/VDC pour AS et Modules E/S | u | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.6.2.4.1.3 | Embase à panier pour alimentation PS-24 | u | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.6.2.4.1.4 | AS-P-NL Ckassuc BACnet/Mdbus - Hardware Non Secure Boot | u | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.6.2.4.1.5 | Embase à panier pour contrôleur AS-P | u | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.6.2.4.1.6 | Câblage | ens | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.6.2.4.1.7 | CdC 150 | ens | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.6.2.4.2 | Modules E/S
01.6.6.2.4.2.1 | Module E/S 16 entrées universelles | u | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.6.2.4.2.2 | Module E/S 8 sorties Analogiques V | u | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.6.2.4.2.3 | Module E/S 12 Sorties Relai Form A | u | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.6.2.4.2.4 | Embase à panier pour module E/S | u | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.6.2.4.3 | Affichage
01.6.6.2.4.3.1 | Advanced Display v3 | u | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.6.2.4.3.2 | Câble de liaison USB-C en Y pour connexion AD-V SmartX(AS) | u | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.6.2.4.4 | Capteurs
01.6.6.2.4.4.1 | Sonde température extérieure | u | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.6.2.4.4.2 | Sonde température à immersion L=100mm<<STP100100 | u | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.6.2.4.4.3 | Détecteur niveau de sel communicant | u | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.6.2.4.5 | Régulation unités terminales
01.6.6.2.4.5.1 | Niv 0
01.6.6.2.4.5.1.1 | Régulateur IP de 16 E/S | u | 31 |  | 20% |  | 0
01.6.6.2.4.5.1.2 | Sonde ambiance | u | 26 |  | 20% |  | 0
01.6.6.2.4.5.1.3 | Thermostat avec écran couleur + dérogation + consigne | u | 26 |  | 20% |  | 0
01.6.6.2.4.5.1.4 | Vanne 3 Voies laiton avec filetage externe PN16 DN15 Kv1.6 | u | 30 |  | 20% |  | 0
01.6.6.2.4.5.1.5 | Moteur thermique 24V pour vannes 3 voies | u | 30 |  | 20% |  | 0
01.6.6.2.4.5.1.6 | Câblage | ens | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.6.2.4.5.1.7 | CdC 150 | ens | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.6.2.4.5.2 | Niv 1
01.6.6.2.4.5.2.1 | Régulateur IP de 16 E/S | u | 28 |  | 20% |  | 0
01.6.6.2.4.5.2.2 | Sonde ambiance | u | 24 |  | 20% |  | 0
01.6.6.2.4.5.2.3 | Thermostat avec écran couleur + dérogation + consigne | u | 24 |  | 20% |  | 0
01.6.6.2.4.5.2.4 | Vanne 3 Voies laiton avec filetage externe PN16 DN15 Kv1.6 | u | 28 |  | 20% |  | 0
01.6.6.2.4.5.2.5 | Moteur thermique 24V pour vannes 3 voies | u | 28 |  | 20% |  | 0
01.6.6.2.4.5.2.6 | Câblage | ens | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.6.2.4.5.2.7 | CdC 150 | ens | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.6.2.4.6 | Interface H/M
01.6.6.2.4.6.1 | Mise à disposition de l'ensemble des points Bacnet IP, création imagerie et DOE | ens | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.6.2.4.7 | Mise en service et programmation
01.6.6.2.4.7.1 | Programmation et mise en service Armoire Chaufferie | ens | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.6.2.4.7.2 | Programmation et mise en service Terminaux Niv 0 | ens | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.6.2.4.7.3 | Programmation et mise en service Terminaux Niv 1 | ens | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.6.2.4.7.4 | Programmation et mise en service IHM | ens | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.6.2.4.7.5 | Formation Utilisateurs | ens | 1 |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de CHAUFFAGE - RAFRAICHISSEMENT - ECS | [6 empty] | 0
MONTANT HT 01 - TRAVAUX DE BASE | [6 empty] | 0
MONTANT TVA A 20,000% | [6 empty] | 0
MONTANT TTC 01 - TRAVAUX DE BASE | [6 empty] | 0