## 24XX-DPGF
REMPLACEMENT DE A CHAUDIERE GAZ ET REHABILITATION DE LA CHAUFFERIE 24007 Décomposition du Prix Global et Forfaitaire |  |  | Candidat :
Postes | Unité | P.U. | PRIX TOTAL H.T.
Démontage et évacuation de la chaudière existante et de tous les équipements inutiles ou obsolètes présents dans la chaufferie, plan de prévention, mise en sécurité, vidange, etc. | Ensemble | 1
Retrait des éléments amiantés (plan de retrait, SAS de décontamination, mise en vidange confinement, dépose des joints contenant de l'amiante, aspiration, nettoyage, évacuation des déchets, etc.) | Ensemble | 1
Remplacement de la sonde extérieure | Ensemble | 1
Remplacement des thermomètres sur les différents circuits | Ensemble | 1
Remplacement des manchons de dilatation et reprise des fuites | Ensemble | 1
Réparation et/ou remplacement des tuyauteries en acier défectueuses | Ensemble | 1
Remplacement des vannes d’isolement des circuits départ et retour | Ensemble | 1
Signalisation de l’ensemble des organes de coupure devra être fourni et installée. | Ensemble | 1
Mise en couleur réglementaire des tuyaux de gaz en deux couches | Ensemble | 1
Reprise des calorifuges abimés | Ensemble | 1
Fourniture et remplacement du conduit de cheminée en Inox 316L | Ensemble | 1
Réalisation d’un flocage au plafond | Ensemble | 1
Réparation du mur endommagé (maçonnerie sur briquette) | Ensemble | 1
Application d’un revêtement de peinture sol usage intensif y compris socle de chaudière (Gris clair) | Ensemble | 1
Mise en peinture des murs en blanc | Ensemble | 1
Fourniture et remplacement de l’éclairage existant par des tubes LED | Ensemble | 1
Remplacement de la porte coupe-feu équipée d’une barre anti-panique et fermeture automatique | Ensemble | 1
Dépose de l’ancien coffret électrique et des câbles obsolètes | Ensemble | 1
Fourniture et pose de la nouvelle chaudière et fumisterie | Ensemble | 1
Fourniture et installation d’un nouveau coffret de contrôle commande de la nouvelle chaudière | Ensemble | 1
Remplacement de tous les purgeurs automatiques, y compris dans les étages | Ensemble | 1
Remplacement des purges sur l’ensemble des radiateurs | Ensemble | 1
Mise en place de robinets thermostatiques sur l’ensemble des radiateurs | Ensemble | 1
Mise en service et essais avec remise du DOE des équipements remplacés | Ensemble | 1
TOTAL DPGF |  |  | 0