## DPGF
ANNEXE FINANCIERE
Démarrage du marché
Opérations de transition entre le titulaire et le prestataire dont le marché arrive à échéance | Prix en euros HT
Forfait (à décomposer)
Montant forfaitaire annuel
Les montants incluent la main d’œuvre, les astreintes, les déplacements, les outillages, les fournitures (filtres et éclairages). | Prix en euros HT
01 : CVC (filtres inclus)
02 : Courants forts + courants faibles (fournitures éclairage inclus)
03 : Plomberie
04 : Traitement des effluents
05 : Portes, fenêtres et barrières
06 : SSI, extincteurs et désemfumage
07 : Désinfection – désinsectisation - dératisation (y compris avt 1 au marché XMIX000235)
08 : appareils à pression / autoclaves
TOTAL de la part forfaitaire annuelle | 0
Les lampes sont remplacées au fil de l'eau.
Les filtres courants sont remplacés conformément au CCTP.
Le FORFAIT comprend les contrôles réglementaires.
Bordereau des prix pour les prestations aux bons de commande
Prestations supplémentaires
Divers | Prix unitaire en € HT à l'intervention
Equilibrage des réseaux d'eau de chauffage, d'eau glacée et d'air (tous les réseaux). Calcul des débits théoriques, mesure des débits, et correction pour atteindre les valeurs théoriques.
Remplacement des "nids d'abeille" sur tous les cooling des serres
Inspection camera dans les canalisations de plomberie
Maintenance préventive d'appareils | Prix unitaire en € HT pour une visite de maintenance par appareil
Sorbonne
Poste de sécurité microbiologique
Centrifugeuse
Armoire climatique Binder KBW719
Armoire chimique Erlab Ministore 822A
Hotte chimique Erlab Captair 633
Hotte chimique Trionyx H12
Reproduction de plans plastifiés au format et la mise en place dans les locaux | Prix en € HT l'unité
Format A1,
Format A0,
Tarifs pour la fourniture et le remplacement de filtres divers
Remplacement de filtres (nouveau) | Tarif unitaire en € HT (fourniture et pose)
Filtre Z5F1AS pour Armoire chimique ERLAB MINISTORE 822A
Filtres GF4AS pour Erlab Captair 633
filtres GF4HP pour Erlab Captair 633
Filtres CORG201 pour Trionyx H12
Tarifs Pour la fourniture et remplacement de filtres HEPA
Seul la fourniture doit etre comptée ici. La MO est déjà comprise dans le forfait (cf CCTP). Le TITULAIRE s’engage à appliquer les tarifs suivants :
Rempplacement de filtre HEPA (H14). Dimension en mm | tarif unitaire en € HT (fourniture et pose)
610*305*66 (ou68)
610*915*66
610*610*117
610*305*117
610*610*292
Taux horaires
Par exemple : mise en place de nouvelles alimentations électriques, création de gaines de ventilation, mise en place de nouveaux KIMO, création de point de mesure, mise en place de nouvelles alimentations en eau, calfeutrement de gaines techniques, etc.…
Prestations en heures ouvrées (déplacement compris) | l'heure en € HT
Heures en CVC,
Heure de metteur au point CVC (réglage PID, réglage des débits, vérification de bon fonctionnement …),
Heures en électricité,
Heures en plomberie,
Heures en menuiserie et serrurerie,
Prestations en cas de maintenance programmée et demandée hors heures ouvrées (nuit et w-end déplacement compris) | l'heure en € / h
Heures de nuit
Samedi
Dimanche et jours fériés
Modification ou création de plans Autocad | l'heure en € HT
Heure en ingénieur projeteur CVC ou électricité ou plomberie,
Coefficients Pour la Commande de matériel et de prestations sous-traitées
Ces achats seront validés sur présentation des justificativfs
Coefficient pour l’achat de matériels ou prestations : | Coefficient
Coefficient