## Lisez-Moi
MAINTENANCE CORRECTIVE DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE du Centre Hospitalier Charles PERRENS
Règles de saisie de la pièce de prix
Zone de saisie pour le soumissionaire :
Toutes les zones de saisie en vert dans le présent onglet et les onglets suivants doivent être renseignées par le candidat
Prix à indiquer :
1) Les valeurs des prix HT à renseigner doivent être:
- Soit "0" (Zéro) : le soumissionnaire indique que la prestation est éffectuée mais non facturée
- Soit une valeur décimale strictement supérieure à 0 (les centièmes d'euros sont autorisés)
2) Tous les prix doivent être renseignés suivant la règle ci-dessus
Unité de facturation :
L'unité de facturation des prix est indiqué dans les cellules de la colonne Unité
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :
Taux de TVA applicable :

## BPU-DQE
MAINTENANCE DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE DU CENTRE HOSPITALIER Charles PERRENS BORDEAUX - MAINTENANCE CORRECTIVE - Bordereau des Prix unitaires (BPU) et Détail quantitatif estimatif (DQE)
|  |  | Rappel du taux de TVA applicable à l'offre: |  |  | 0%
DESIGNATION |  |  |  | Unité | Prix unitaire (€ HT) | Quantité estimative | Prix total HT (€) | Prix total (€ TTC)
S.S.I. C. H. Charles PERRENS Intra-Muros cablage inclus
1.1 | SSI 1 : Marque DEF / Type FORTE 360 S | Bâtiments 009 / 010 / 011 / 014 / 015 / 016 / 034 / 041 - |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.2 | SSI 4 : Marque SEFI / Type ALPHA 250 | Bâtiments 003 / 005 - |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.3 | SSI 5 : Marque SEFI / Type ALPHA 205C UGA | Bâtiments 004 - |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.4 | SSI 6 : Marque DEF / Type FORTE S | Bâtiments 007 / 008 / 017 / 018 / 020 / 034 / 044/ 046 / 047 / 048 / 058 / 059 - |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.5 | SSI 7 : Marque DEF / Type CASSIOPEE FORTE S | Bâtiments 001 / 012 / 021 / 030 / 032 / 042 / 049 / - |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.6 | SSI :SALLE BLANCHE Marque DEF / Type Polaris 2610 | Bâtiments 020 SERVICE INFORMATIQUE |  | u |  | 1 | 0 | 0
Type 1 C. H. Charles PERRENS cablage inclus
1.7 | Marque DEF / Type POLARIS C10 | Bâtiments Extra E03 |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.8 | Marque DEF / Type CASSIOPEE MEZZO 2C 360 | Bâtiments Extra E05 |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.9 | Marque DEF / Type ANTARES 4 | Bâtiments Extra E011 |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.10 | Marque SIEMENS / Type CS1115 | Bâtiments Extra E15 |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.11 | Marque SEFI / Type POLARIS C2/4 | Bâtiments Extra CMP COQS ROUGE |  | u |  | 1 | 0 | 0
Type 2 C. H. Charles PERRENS cablage inclus -
1.12 | Marque DEF / Type POLARIS C2/4 | Bâtiments Intra 031 SALLE REUNION |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.13 | Marque ESSER / Type SensES | Bâtiments Extra E02 |  | u |  | 1 | 0 | 0
Type 3 C. H. Charles PERRENS cablage inclus -
1.14 | Marque LEGRAND / Type BAAS Typ3 | Bâtiments Intra 002 |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.15 | Marque NUGELEC / Type BAAS Typ3 | Bâtiments Intra 025 |  | u |  | 1 | 0 | 0
Type 4 C. H. Charles PERRENS cablage inclus -
1.16 | Marque NUGELEC / Type STI 2 Boucles | Bâtiments Intra 004 |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.17 | Marque FINSECUR / Type 2 boucles | Bâtiments Intra 013 |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.18 | Marque NEUTRONIC / Type 4 radio | Bâtiments Intra 022 |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.19 | Marque NEUTRONIC / Type 4 radio | Bâtiments Intra 023 |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.20 | Marque NEUTRONIC / Type 4 | Bâtiments Intra 024 ESTHÉTIQUE |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.21 | Marque NUGELEC / Type 4 à PILES | Bâtiments Intra 024 KINÉ |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.22 | Marque NUGELEC / Type TYPE 4 1B | Bâtiments Intra 028 |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.23 | Marque URA / Type TYPE 4 A PILE | Bâtiments Intra 031 CHAPELLE |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.24 | Marque NEUTRONIC / Type TYPE 4 1B | Bâtiments Intra 043 |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.25 | Marque CORDIA / Type TYPE 4 REF AATR 4001 | Bâtiments Intra 050 |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.26 | Marque NEUTRONIC | Bâtiments Intra 051 |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.27 | Marque NEUTRONIC / Type 4 | Bâtiments Intra 052 |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.28 | Marque NEUTRONIC / Type 4 radio | Bâtiments Intra 053 |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.29 | Marque NEUTRONIC / Type 4 | Bâtiments Intra 054 |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.30 | Marque NUGELEC | Bâtiments Extra CMP CASTELNAU |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.31 |  | Bâtiments Extra EMPP CAPUCINS |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.32 | Marque URA / Type TYPE 4 | Bâtiments Extra CMP LES COLONIES |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.33 | Marque LEGRAND / Type 40662 | Bâtiments Extra CMP CURIE |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.34 | Marque NEUTRONIC | Bâtiments Extra E04 |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.35 | Marque URA / Type 4 Autonomes à piles | Bâtiments Extra E06 |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.36 | Marque IROISE 4.2 / Type FINESECUR | Bâtiments Extra E07 |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.37 |  | Bâtiments Extra E08 |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.38 | Marque NEUTRONIC / Type TT4P | Bâtiments Extra E10 |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.39 |  | Bâtiments Extra E13 |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.40 | Marque FINSECUR / Type TYPE 4 REF T4P+ | Bâtiments Extra E16 |  | u |  | 1 | 0 | 0
PIECES DÉTACHÉES
Système de Détection Incendie (S.D.I.) -
1.41 |  | Équipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) |  | u |  | 12 | 0 | 0
1.42 |  | Centrale d'alarme incendie de type 4 |  | u |  | 25 | 0 | 0
1.43 |  | Centrale d'alarme incendie de type 3 |  | u |  | 2 | 0 | 0
1.44 |  | Tableau Répétiteur Exploitation (T.R.E.) |  | u |  | 89 | 0 | 0
1.45 |  | Tableau Répétiteur confort (T.R.C.) |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.46 |  | Détecteur optique de fumée |  | u |  | 2900 | 0 | 0
1.47 |  | Détecteur thermo Vélocimétrique |  | u |  | 46 | 0 | 0
1.48 |  | Détecteur Thermo Statique |  | u |  | 10 | 0 | 0
1.49 |  | Détecteur Multicapteur |  | u |  | 2 | 0 | 0
1.50 |  | Déclencheur Manuel |  | u |  | 435 | 0 | 0
1.51 |  | Batterie 12V/17Ah |  | u |  | 13 | 0 | 0
1.52 |  | Batterie 12V/24Ah |  | u |  | 9 | 0 | 0
1.53 |  | Batterie 12V/65Ah |  | u |  | 4 | 0 | 0
1.54 |  | Batterie 12V/12Ah |  | u |  | 6 | 0 | 0
1.55 |  | Batterie 12V/7Ah |  | u |  | 8 | 0 | 0
1.56 |  | Module ED4R |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.57 |  | Indicateur d'action |  | u |  | 1729 | 0 | 0
Système de Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.I.) -
1.58 |  | Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.I.) |  | u |  | 11 | 0 | 0
1.59 |  | Alimentation Électrique de Sécurité (A.E.S.) |  | u |  | 33 | 0 | 0
1.60 |  | Alimentation Électrique de Secours |  | u |  | 6 | 0 | 0
1.61 |  | Diffuseur sonore non autonome |  | u |  | 230 | 0 | 0
1.62 |  | Diffuseur sonone non autonome avec signal flash |  | u |  | 8 | 0 | 0
1.63 |  | Diffuseur sonore d'alarme générale sélective |  | u |  | 261 | 0 | 0
1.64 |  | Flash lumineux |  | u |  | 54 | 0 | 0
1.65 |  | Transpondeur |  | u |  | 2 | 0 | 0
1.66 |  | Module ED4L |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.67 |  | Module ED4R |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.68 |  | Changement de 20 libellés dans le listing de programmation et dans la programmation de la centrale incendie |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.69 |  | Remplacement d'un cable CR1 d'alimentation de DAS détérioré |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.70 |  | Réparation Porte Coupe Feu |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.71 |  | Remplacement Porte Coupe Feu |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.72 |  | Réparation dispositif actionné de sécurité - ventouse électromagnétique |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.73 |  | Remplacement dispositif actionné de sécurité - ventouse électromagnétique |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.74 |  | Réparation dispositif actionné de sécurité - de type bandeau |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.75 |  | Remplacement dispositif actionné de sécurité - de type bandeau |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.76 |  | Réparation d'un dispositif de commande élecrique et manuel de DAS |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.77 |  | Remplacement d'un dispositif de commande élecrique et manuel de DAS |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.78 |  | Remplacement des joints thermiques et joints divers des portes coup-feux |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.79 |  | Remplacement de pivots DAS |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.80 |  | Remplacement d'un câble CR1 d'alimentation de DAS détérioré |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.81 |  | Remplacement d'un coffret de relayage |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.82 |  | Remplacement d'une tourelle de désenfumage, système pressostat et inter de proximité |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.83 |  | Réparation d'une tourelle de désenfumage, système pressostat et inter de proximité |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.84 |  | Réparation d'un exutoire de fumée |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.85 |  | Remplacement d'un exutoire de fumée |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.86 |  | Réparation d'un dispositif adaptateur de commande |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.87 |  | Remplacement d'un dispositif adaptateur de commande |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.88 |  | Réparation de caisson de désenfumage, système pressostat et inter de proximité |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.89 |  | Remplacement de caisson de désenfumage, système pressostat et inter de proximité |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.90 |  | Remplacement de protection électrique d'un caisson ou d'une tourelle de désenfumage |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.91 |  | Réparation de grille de protection de bouche d'aménée d'air |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.92 |  | Remplacement de grille de protection de bouche d'aménée d'air |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.93 |  | Réparation de grille de protection d'extrateur d'air intérieure et extérieure |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.94 |  | Remplacement de grille de protection d'extrateur d'air intérieure et extérieure |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.95 |  | Réparation de volet obturateur de gaine de désenfumage et de la commande manuelle |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.96 |  | Remplacement de volet obturateur de gaine de désenfumage et de la commande manuelle |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.97 |  | Réparation de moteur de réarmement d'un dispositif de désenfumage d'amenée d'air et exracteur de fumée |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.98 |  | Remplacement de moteur de réarmement d'un dispositif de désenfumage d'amenée d'air et exracteur de fumée |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.99 |  | Prises de mesures de débits des systèmes de désenfumage et des surpressions jusqu'à 10 prises de mesures |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.100 |  | Nons stop ascenseur |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.101 |  | Arrêt ventilation |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.102 |  | Ouverture / déverrouillage porte |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.103 |  | Système d'extinction automatique FM200 (1 bouteille) |  | u |  | 1 | 0 | 0
Système de Supevision / Unité d'Aide à l'Exploitation
1.104 |  | VISIODEF 3 |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.105 |  | TOKAPI |  | u |  | 1 | 0 | 0
AUTRES PRESTATIONS
1.105 | Pourcentage de remise sur le catalogue des pièces détachées non-mentionnées dans le présent BPU en lien avec la prestation (joindre ledit catalogue) |  | %
1.106 | Coût HORAIRE d'une prestation de maintenance corrective (tous frais inclus) |  | h |  |  | 3.5 | 0 | 0
1.107 | Achat matériel : Coefficient d'entreprise sur les factures d'achats de matériel |  | %
Les prix des pièces détachées sont considérés franco de port /// ligne 1.106 : La quantité estimative correspond au nombre d'heure moyen par intervention
TOTAL DES PRIX UNITAIRES CH CHARLES PERRENS | [6 empty] | 0 | 0

## SSI MARQUE DEF
MAINTENANCE DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE DU CENTRE HOSPITALIER Charles PERRENS BORDEAUX - MAINTENANCE CORRECTIVE - Bordereau des Prix unitaires (BPU) et Détail quantitatif estimatif (DQE)
|  | Rappel du taux de TVA applicable à l'offre: |  | 0%
DESIGNATION |  |  | Unité | Prix unitaire (€ HT) | Quantité estimative | Prix total HT (€) | Prix total (€ TTC)
PIECES DÉTACHÉES POUR SSI MARQUE DEF
Système de Détection Incendie (S.D.I.) -
2.1 | Détecteur optique adressable |  | u |  | 2016 | 0 | 0
2.2 | Détecteur thermo Vélocimétrique |  | u |  | 31 | 0 | 0
2.3 | Détecteur Thermo Statique adressable |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.4 | Détecteur Multicapteur |  | u |  | 2 | 0 | 0
2.5 | Déclencheur Manuel adressable à led |  | u |  | 27 | 0 | 0
2.6 | Indicateur d'action |  | u |  | 1311 | 0 | 0
2.7 | Tableau Répétiteur Exploitation (T.R.E.) |  | u |  | 66 | 0 | 0
2.8 | Équipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) |  | u |  | 8 | 0 | 0
Système de Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.I.) -
2.9 | Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.I.) |  | u |  | 4 | 0 | 0
2.10 | Alimentation Électrique de Sécurité (A.E.S.) |  | u |  | 22 | 0 | 0
2.11 | Alimentation Électrique de Secours |  | u |  | 3 | 0 | 0
2.12 | Diffuseur sonore non autonome |  | u |  | 88 | 0 | 0
2.13 | Diffuseur sonone non autonome avec signal flash |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.14 | Diffuseur sonore d'alarme générale sélective |  | u |  | 200 | 0 | 0
2.15 | Flash lumineux |  | u |  | 21 | 0 | 0
2.16 | ED4L -Module déporté 4 adresses |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.17 | Transpondeur |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.18 | Changement de 20 libellés dans le listing de programmation et dans la programmation de la centrale incendie |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.19 | Remplacement d'un cable CR1 d'alimentation de DAS détérioré |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.20 | Réparation Porte Coupe Feu |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.21 | Remplacement Porte Coupe Feu |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.22 | Réparation dispositif actionné de sécurité - ventouse électromagnétique |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.23 | Remplacement dispositif actionné de sécurité - ventouse électromagnétique |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.24 | Réparation dispositif actionné de sécurité - de type bandeau |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.25 | Remplacement dispositif actionné de sécurité - de type bandeau |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.26 | Réparation d'un dispositif de commande élecrique et manuel de DAS |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.27 | Remplacement d'un dispositif de commande élecrique et manuel de DAS |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.28 | Remplacement des joints thermiques et joints divers des portes coup-feux |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.29 | Remplacement de pivots DAS |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.30 | Remplacement d'un câble CR1 d'alimentation de DAS détérioré |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.31 | Remplacement d'un coffret de relayage |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.32 | Remplacement d'une tourelle de désenfumage, système pressostat et inter de proximité |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.33 | Réparation d'une tourelle de désenfumage, système pressostat et inter de proximité |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.34 | Réparation d'un exutoire de fumée |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.35 | Remplacement d'un exutoire de fumée |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.36 | Réparation d'un dispositif adaptateur de commande |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.37 | Remplacement d'un dispositif adaptateur de commande |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.38 | Réparation de caisson de désenfumage, système pressostat et inter de proximité |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.39 | Remplacement de caisson de désenfumage, système pressostat et inter de proximité |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.40 | Remplacement de protection électrique d'un caisson ou d'une tourelle de désenfumage |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.41 | Réparation de grille de protection de bouche d'aménée d'air |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.42 | Remplacement de grille de protection de bouche d'aménée d'air |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.43 | Réparation de grille de protection d'extrateur d'air intérieure et extérieure |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.44 | Remplacement de grille de protection d'extrateur d'air intérieure et extérieure |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.45 | Réparation de volet obturateur de gaine de désenfumage et de la commande manuelle |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.46 | Remplacement de volet obturateur de gaine de désenfumage et de la commande manuelle |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.47 | Réparation de moteur de réarmement d'un dispositif de désenfumage d'amenée d'air et exracteur de fumée |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.48 | Remplacement de moteur de réarmement d'un dispositif de désenfumage d'amenée d'air et exracteur de fumée |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.49 | Prises de mesures de débits des systèmes de désenfumage et des surpressions jusqu'à 10 prises de mesures |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.50 | Nons stop ascenseur |  | u |  | 20 | 0 | 0
2.51 | Arrêt ventilation |  | u |  | 4 | 0 | 0
2.52 | Ouverture / déverrouillage porte |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.53 | Système d'extinction automatique FM200 (1 bouteille) |  | u |  | 1 | 0 | 0
Système de Supervision / Unité d'Aide à l'Exploitation -
2.54 | VISIODEF 3 |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.55 | TOKAPI |  | u |  | 1 | 0 | 0
AUTRES PRESTATIONS
2.56 | Pourcentage de remise sur le catalogue des pièces détachées non-mentionnées dans le présent BPU en lien avec la prestation (joindre ledit catalogue) | Tube plongeur CO2 2 kg alu | %
2.57 | Coût HORAIRE d'une prestation de maintenance corrective (tous frais inclus) |  | h |  | 3.5 | 0 | 0
2.58 | Achat matériel : Coefficient d'entreprise sur les factures d'achats de matériel |  | %
Les prix des pièces détachées sont considérés franco de port /// ligne 2.57 : La quantité estimative correspond au nombre d'heure moyen par intervention
TOTAL DES PRIX UNITAIRES CH CHARLES PERRENS | [5 empty] | 0 | 0

## SSI MARQUE SEFI
MAINTENANCE DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE DU CENTRE HOSPITALIER Charles PERRENS BORDEAUX - MAINTENANCE CORRECTIVE - Bordereau des Prix unitaires (BPU) et Détail quantitatif estimatif (DQE)
|  | Rappel du taux de TVA applicable à l'offre: |  |  | 0%
DESIGNATION |  |  | Unité | Prix unitaire (€ HT) | Quantité estimative | Prix total HT (€) | Prix total (€ TTC)
PIECES DÉTACHÉES POUR SSI MARQUE SEFI
Système de Détection Incendie (S.D.I.) -
3.1 | Détecteur optique de fumée |  | u |  | 636 | 0 | 0
3.2 | Détecteur thermo Vélocimétrique |  | u |  | 11 | 0 | 0
3.3 | Détecteur Thermo Statique |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.4 | Détecteur Multicapteur |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.5 | Déclencheur Manuel |  | u |  | 74 | 0 | 0
3.6 | Indicateur d'action |  | u |  | 367 | 0 | 0
3.7 | Tableau Répétiteur Exploitation (T.R.E.) |  | u |  | 12 | 0 | 0
3.8 | Équipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) |  | u |  | 2 | 0 | 0
Système de Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.I.) -
3.9 | Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.I.) |  | u |  | 2 | 0 | 0
3.10 | Alimentation Électrique de Sécurité (A.E.S.) |  | u |  | 9 | 0 | 0
3.11 | Alimentation Électrique de Secours |  | u |  | 2 | 0 | 0
3.12 | Diffuseur sonore non autonome |  | u |  | 29 | 0 | 0
3.13 | Diffuseur sonone non autonome avec signal flash |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.14 | Diffuseur sonore d'alarme générale sélective |  | u |  | 51 | 0 | 0
3.15 | Flash lumineux |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.16 | Transpondeur |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.17 | Changement de 20 libellés dans le listing de programmation et dans la programmation de la centrale incendie |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.18 | Remplacement d'un cable CR1 d'alimentation de DAS détérioré |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.19 | Réparation Porte Coupe Feu |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.20 | Remplacement Porte Coupe Feu |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.21 | Réparation dispositif actionné de sécurité - ventouse électromagnétique |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.22 | Remplacement dispositif actionné de sécurité - ventouse électromagnétique |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.23 | Réparation dispositif actionné de sécurité - de type bandeau |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.24 | Remplacement dispositif actionné de sécurité - de type bandeau |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.25 | Réparation d'un dispositif de commande élecrique et manuel de DAS |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.26 | Remplacement d'un dispositif de commande élecrique et manuel de DAS |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.27 | Remplacement des joints thermiques et joints divers des portes coup-feux |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.28 | Remplacement de pivots DAS |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.29 | Remplacement d'un câble CR1 d'alimentation de DAS détérioré |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.30 | Remplacement d'un coffret de relayage |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.31 | Remplacement d'une tourelle de désenfumage, système pressostat et inter de proximité |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.32 | Réparation d'une tourelle de désenfumage, système pressostat et inter de proximité |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.33 | Réparation d'un exutoire de fumée |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.34 | Remplacement d'un exutoire de fumée |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.35 | Réparation d'un dispositif adaptateur de commande |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.36 | Remplacement d'un dispositif adaptateur de commande |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.37 | Réparation de caisson de désenfumage, système pressostat et inter de proximité |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.38 | Remplacement de caisson de désenfumage, système pressostat et inter de proximité |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.39 | Remplacement de protection électrique d'un caisson ou d'une tourelle de désenfumage |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.40 | Réparation de grille de protection de bouche d'aménée d'air |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.41 | Remplacement de grille de protection de bouche d'aménée d'air |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.42 | Réparation de grille de protection d'extrateur d'air intérieure et extérieure |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.43 | Remplacement de grille de protection d'extrateur d'air intérieure et extérieure |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.44 | Réparation de volet obturateur de gaine de désenfumage et de la commande manuelle |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.45 | Remplacement de volet obturateur de gaine de désenfumage et de la commande manuelle |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.46 | Réparation de moteur de réarmement d'un dispositif de désenfumage d'amenée d'air et exracteur de fumée |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.47 | Remplacement de moteur de réarmement d'un dispositif de désenfumage d'amenée d'air et exracteur de fumée |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.48 | Prises de mesures de débits des systèmes de désenfumage et des surpressions jusqu'à 10 prises de mesures |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.49 | Nons stop ascenseur |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.50 | Arrêt ventilation |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.51 | Ouverture / déverrouillage porte |  | u |  | 1 | 0 | 0
Système de Supevision / Unité d'Aide à l'Exploitation -
3.52 | VISIODEF 3 |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.53 | TOKAPI |  | u |  | 1 | 0 | 0
AUTRES PRESTATIONS
3.54 | Pourcentage de remise sur le catalogue des pièces détachées non-mentionnées dans le présent BPU en lien avec la prestation (joindre ledit catalogue) | Tube plongeur CO2 2 kg alu | %
3.55 | Coût HORAIRE d'une prestation de maintenance corrective (tous frais inclus) | Tube plongeur CO2 5 kg acier/alu | h |  | 3.5 | 0 | 0
3.56 | Achat matériel : Coefficient d'entreprise sur les factures d'achats de matériel |  | %
Les prix des pièces détachées sont considérés franco de port /// ligne 3.55 : La quantité estimative correspond au nombre d'heure moyen par intervention
TOTAL DES PRIX UNITAIRES CH CHARLES PERRENS | [5 empty] | 0 | 0

## SSI MARQUE SIEMENS
MAINTENANCE DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE DU CENTRE HOSPITALIER Charles PERRENS BORDEAUX - MAINTENANCE CORRECTIVE - Bordereau des Prix unitaires (BPU) et Détail quantitatif estimatif (DQE)
|  | Rappel du taux de TVA applicable à l'offre: |  |  | 0%
DESIGNATION |  |  | Unité | Prix unitaire (€ HT) | Quantité estimative | Prix total HT (€) | Prix total (€ TTC)
PIECES DÉTACHÉES POUR SSI MARQUE SIEMENS
Système de Détection Incendie (S.D.I.) -
4.1 | Détecteur optique de fumée |  | u |  | 71 | 0 | 0
4.2 | Détecteur thermo Vélocimétrique |  | u |  | 2 | 0 | 0
4.3 | Détecteur Thermo Statique |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.4 | Détecteur Multicapteur |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.5 | Déclencheur Manuel |  | u |  | 13 | 0 | 0
4.6 | Indicateur d'action |  | u |  | 50 | 0 | 0
4.7 | Tableau Répétiteur Exploitation (T.R.E.) |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.8 | Équipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) |  | u |  | 1 | 0 | 0
Système de Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.I.) -
4.9 | Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.I.) |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.10 | Alimentation Électrique de Sécurité (A.E.S.) |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.11 | Alimentation Électrique de Secours |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.12 | Diffuseur sonore non autonome |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.13 | Diffuseur sonone non autonome avec signal flash |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.14 | Diffuseur sonore d'alarme générale sélective |  | u |  | 8 | 0 | 0
4.15 | Flash lumineux |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.16 | Transpondeur |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.17 | Changement de 20 libellés dans le listing de programmation et dans la programmation de la centrale incendie |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.18 | Remplacement d'un cable CR1 d'alimentation de DAS détérioré |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.19 | Réparation Porte Coupe Feu |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.20 | Remplacement Porte Coupe Feu |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.21 | Réparation dispositif actionné de sécurité - ventouse électromagnétique |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.22 | Remplacement dispositif actionné de sécurité - ventouse électromagnétique |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.23 | Réparation dispositif actionné de sécurité - de type bandeau |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.24 | Remplacement dispositif actionné de sécurité - de type bandeau |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.25 | Réparation d'un dispositif de commande élecrique et manuel de DAS |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.26 | Remplacement d'un dispositif de commande élecrique et manuel de DAS |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.27 | Remplacement des joints thermiques et joints divers des portes coup-feux |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.28 | Remplacement de pivots DAS |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.29 | Remplacement d'un câble CR1 d'alimentation de DAS détérioré |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.30 | Remplacement d'un coffret de relayage |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.31 | Remplacement d'une tourelle de désenfumage, système pressostat et inter de proximité |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.32 | Réparation d'une tourelle de désenfumage, système pressostat et inter de proximité |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.33 | Réparation d'un exutoire de fumée |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.34 | Remplacement d'un exutoire de fumée |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.35 | Réparation d'un dispositif adaptateur de commande |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.36 | Remplacement d'un dispositif adaptateur de commande |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.37 | Réparation de caisson de désenfumage, système pressostat et inter de proximité |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.38 | Remplacement de caisson de désenfumage, système pressostat et inter de proximité |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.39 | Remplacement de protection électrique d'un caisson ou d'une tourelle de désenfumage |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.40 | Réparation de grille de protection de bouche d'aménée d'air |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.41 | Remplacement de grille de protection de bouche d'aménée d'air |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.42 | Réparation de grille de protection d'extrateur d'air intérieure et extérieure |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.43 | Remplacement de grille de protection d'extrateur d'air intérieure et extérieure |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.44 | Réparation de volet obturateur de gaine de désenfumage et de la commande manuelle |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.45 | Remplacement de volet obturateur de gaine de désenfumage et de la commande manuelle |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.46 | Réparation de moteur de réarmement d'un dispositif de désenfumage d'amenée d'air et exracteur de fumée |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.47 | Remplacement de moteur de réarmement d'un dispositif de désenfumage d'amenée d'air et exracteur de fumée |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.48 | Prises de mesures de débits des systèmes de désenfumage et des surpressions jusqu'à 10 prises de mesures |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.49 | Nons stop ascenseur |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.50 | Arrêt ventilation |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.51 | Ouverture / déverrouillage porte |  | u |  | 1 | 0 | 0
Système de Supevision / Unité d'Aide à l'Exploitation -
4.52 | VISIODEF 3 |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.53 | TOKAPI |  | u |  | 1 | 0 | 0
AUTRES PRESTATIONS
4.54 | Pourcentage de remise sur le catalogue des pièces détachées non-mentionnées dans le présent BPU en lien avec la prestation (joindre ledit catalogue) | Tube plongeur CO2 2 kg alu | %
4.55 | Coût HORAIRE d'une prestation de maintenance corrective (tous frais inclus) | Tube plongeur CO2 5 kg acier/alu | h |  | 3.5 | 0 | 0
4.56 | Achat matériel : Coefficient d'entreprise sur les factures d'achats de matériel |  | %
Les prix des pièces détachées sont considérés franco de port /// ligne 4.55 : La quantité estimative correspond au nombre d'heure moyen par intervention
TOTAL DES PRIX UNITAIRES CH CHARLES PERRENS | [5 empty] | 0 | 0

## SSI MARQUE ESSER
MAINTENANCE DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE DU CENTRE HOSPITALIER Charles PERRENS BORDEAUX - MAINTENANCE CORRECTIVE - Bordereau des Prix unitaires (BPU) et Détail quantitatif estimatif (DQE)
|  | Rappel du taux de TVA applicable à l'offre: |  |  | 20%
DESIGNATION |  |  | Unité | Prix unitaire (€ HT) | Quantité estimative | Prix total HT (€) | Prix total (€ TTC)
PIECES DÉTACHÉES POUR SSI MARQUE ESSER
Système de Détection Incendie (S.D.I.) -
5.1 | Détecteur optique de fumée |  | u |  | 56 | 0 | 0
5.2 | Détecteur thermo Vélocimétrique |  | u |  | 2 | 0 | 0
5.3 | Détecteur Thermo Statique |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.4 | Détecteur Multicapteur |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.5 | Déclencheur Manuel |  | u |  | 31 | 0 | 0
5.6 | Indicateur d'action |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.7 | Tableau Répétiteur Exploitation (T.R.E.) |  | u |  | 2 | 0 | 0
5.8 | Équipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) |  | u |  | 1 | 0 | 0
Système de Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.I.) -
5.9 | Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.I.) |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.10 | Alimentation Électrique de Sécurité (A.E.S.) |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.11 | Alimentation Électrique de Secours |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.12 | Diffuseur sonore non autonome |  | u |  | 6 | 0 | 0
5.13 | Diffuseur sonone non autonome avec signal flash |  | u |  | 7 | 0 | 0
5.14 | Diffuseur sonore d'alarme générale sélective |  | u |  | 6 | 0 | 0
5.15 | Flash lumineux |  | u |  | 19 | 0 | 0
5.16 | Transpondeur |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.17 | Changement de 20 libellés dans le listing de programmation et dans la programmation de la centrale incendie |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.18 | Remplacement d'un cable CR1 d'alimentation de DAS détérioré |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.19 | Réparation Porte Coupe Feu |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.20 | Remplacement Porte Coupe Feu |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.21 | Réparation dispositif actionné de sécurité - ventouse électromagnétique |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.22 | Remplacement dispositif actionné de sécurité - ventouse électromagnétique |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.23 | Réparation dispositif actionné de sécurité - de type bandeau |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.24 | Remplacement dispositif actionné de sécurité - de type bandeau |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.25 | Réparation d'un dispositif de commande élecrique et manuel de DAS |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.26 | Remplacement d'un dispositif de commande élecrique et manuel de DAS |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.27 | Remplacement des joints thermiques et joints divers des portes coup-feux |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.28 | Remplacement de pivots DAS |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.29 | Remplacement d'un câble CR1 d'alimentation de DAS détérioré |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.30 | Remplacement d'un coffret de relayage |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.31 | Remplacement d'une tourelle de désenfumage, système pressostat et inter de proximité |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.32 | Réparation d'une tourelle de désenfumage, système pressostat et inter de proximité |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.33 | Réparation d'un exutoire de fumée |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.34 | Remplacement d'un exutoire de fumée |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.35 | Réparation d'un dispositif adaptateur de commande |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.36 | Remplacement d'un dispositif adaptateur de commande |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.37 | Réparation de caisson de désenfumage, système pressostat et inter de proximité |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.38 | Remplacement de caisson de désenfumage, système pressostat et inter de proximité |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.39 | Remplacement de protection électrique d'un caisson ou d'une tourelle de désenfumage |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.40 | Réparation de grille de protection de bouche d'aménée d'air |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.41 | Remplacement de grille de protection de bouche d'aménée d'air |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.42 | Réparation de grille de protection d'extrateur d'air intérieure et extérieure |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.43 | Remplacement de grille de protection d'extrateur d'air intérieure et extérieure |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.44 | Réparation de volet obturateur de gaine de désenfumage et de la commande manuelle |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.45 | Remplacement de volet obturateur de gaine de désenfumage et de la commande manuelle |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.46 | Réparation de moteur de réarmement d'un dispositif de désenfumage d'amenée d'air et exracteur de fumée |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.47 | Remplacement de moteur de réarmement d'un dispositif de désenfumage d'amenée d'air et exracteur de fumée |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.48 | Prises de mesures de débits des systèmes de désenfumage et des surpressions jusqu'à 10 prises de mesures |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.49 | Nons stop ascenseur |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.50 | Arrêt ventilation |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.51 | Ouverture / déverrouillage porte |  | u |  | 1 | 0 | 0
Système de Supevision / Unité d'Aide à l'Exploitation -
5.52 | VISIODEF 3 |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.53 | TOKAPI |  | u |  | 1 | 0 | 0
AUTRES PRESTATIONS
5.54 | Pourcentage de remise sur le catalogue des pièces détachées non-mentionnées dans le présent BPU en lien avec la prestation (joindre ledit catalogue) | Tube plongeur CO2 2 kg alu | %
5.55 | Coût HORAIRE d'une prestation de maintenance corrective (tous frais inclus) | Tube plongeur CO2 5 kg acier/alu | h |  | 3.5 | 0 | 0
5.56 | Achat matériel : Coefficient d'entreprise sur les factures d'achats de matériel |  | %
Les prix des pièces détachées sont considérés franco de port /// ligne 5.55 : La quantité estimative correspond au nombre d'heure moyen par intervention
TOTAL DES PRIX UNITAIRES CH CHARLES PERRENS | [5 empty] | 0 | 0