## Lisez-Moi
VERIFICATION, MAINTENANCE ET FOURNITURE DES MOYENS DE SECOURS du Groupement hospitalier territorial ALLIANCE GIRONDE 33
Règles de saisie de la pièce de prix
Zone de saisie pour le soumissionaire :
Toutes les zones de saisie en vert dans le présent onglet et les onglets suivants doivent être renseignées par le candidat
Prix à indiquer :
1) Les valeurs des prix HT à renseigner doivent être:
- Soit "0" (Zéro) : le soumissionnaire indique que la prestation est éffectuée mais non facturée
- Soit une valeur décimale strictement supérieure à 0 (les centièmes d'euros sont autorisés)
2) Tous les prix doivent être renseignés suivant la règle ci-dessus
Unité de facturation :
L'unité de facturation des prix est indiqué dans les cellules de la colonne Unité
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :
Taux de TVA applicable :

## DPGF
VERIFICATION, MAINTENANCE ET FOURNITURE DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE du Groupement hospitalier territorial ALLIANCE GIRONDE 33 LOT 02 : Maintenance des systèmes de sécurité incendie SIEMENS pour le CHU de Bordeaux Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) - Maintenance préventive
|  | Rappel du taux de TVA applicable à l'offre: |  |  | 0%
DESIGNATION |  |  | Unité | Prix unitaire HT | Quantité | Prix total HT | Prix total TTC
GROUPE HOSPITALIER PELLEGRIN ET DG
1.1 | SSI PEDIATRIQUE | SSI PEDIATRIQUE | u |  | 1 | 0 | 0
1.2 | SSI P,Q,R ODONTOLOGIE | SSI P,Q,R ODONTOLOGIE | u |  | 1 | 0 | 0
1.3 | SSI PHARMACIE - SERVICES GENERAUX | SSI PHARMACIE - SERVICES GENERAUX | u |  | 1 | 0 | 0
1.4 | SSI UNITE DE MEDECINE LEGALE (UML) | SSI UNITE DE MEDECINE LEGALE (UML) | u |  | 1 | 0 | 0
1.5 | SSI USN | SSI USN | u |  | 1 | 0 | 0
1.6 | SSI INSTITUT DESMETIERS DE LA SANTE (IMS) | SSI INSTITUT DESMETIERS DE LA SANTE (IMS) | u |  | 1 | 0 | 0
1.7 | SSI BATIMENT D | SSI BATIMENT D | u |  | 1 | 0 | 0
1.8 | SSI CLUB DES INTERNES - LOGEMENTS ET CUISINES | SSI CLUB DES INTERNES - LOGEMENTS ET CUISINES | u |  | 1 | 0 | 0
1.9 | SSI URB |  | u |  | 1 | 0 | 0
GROUPE HOSPITALIER SAINT ANDRE
2.1 | SSI URGENCES | SSI URGENCES | u |  | 1 | 0 | 0
2.2 | SSI BLOCS AB | SSI BLOCS AB | u |  | 1 | 0 | 0
2.3 | SSI LABORATOIRES | SSI LABORATOIRES | u |  | 1 | 0 | 0
2.4 | SSI COLONNE 3 | SSI COLONNE 3 | u |  | 1 | 0 | 0
2.5 | SSI COLONNES 5/6/8 | SSI COLONNES 5/6/8 | u |  | 1 | 0 | 0
2.6 | SSO LOCAL CATI | SSO LOCAL CATI | u |  | 1 | 0 | 0
2.7 | SSI CENTRALE D EXTINCTION MARIOFF | SSI CENTRALE D EXTINCTION MARIOFF | u |  | 1 | 0 | 0
GROUPE HOSPITALIER SUD
HOPITAL HAUT LEVEQUE
3.1 | SSI MAGELLAN 1 | SSI HEPATO GASTRO ENTEROLOGIE (HGE) | u |  | 1 | 0 | 0
3.2 | SSI MAGELLAN 2 |  | u |  | 1 | 0 | 0
Les prix des pièces détachées sont considérés franco de port
MONTANT TOTAL CHU de Bordeaux | [5 empty] | 0 | 0

## BPU
VERIFICATION, MAINTENANCE ET FOURNITURE DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE du Groupement hospitalier territorial ALLIANCE GIRONDE 33 LOT 02 : Maintenance des systèmes de sécurité incendie SIEMENS pour le CHU de Bordeaux Bordereau des Prix unitaires (BPU) - Maintenance corrective
|  | Rappel du taux de TVA applicable à l'offre: |  |  | 0%
DESIGNATION |  |  | Unité | Prix unitaire HT | Quantité estimative | Prix total HT | Prix total TTC
LISTE DES PIECES DETACHEES DE MARQUE SIEMENS
SDI - Equipement de contrôle et de signalisation
1.1 | Equipement de contrôle et de signalisation - FC2060 |  | u |  |  | 0 | 0
1.2 | Tableau répétiteur d'exploitation - FT2011-A1 |  | u |  |  | 0 | 0
1.3 | Carte périphérique - FCI2004-A1 |  | u |  |  | 0 | 0
1.4 | Carte périphérique - FCI2002-A1 |  | u |  |  | 0 | 0
1.5 | Alimentation électrique - SV24V-150W |  | u |  |  | 0 | 0
1.6 | Boîtier à cartes 5 slots - FCA2008-A |  | u |  |  | 0 | 0
1.7 | Carte de ligne interactive - FCL2005-A1 (A+) |  | u |  |  | 0 | 0
1.8 | Carte de ligne interactive - FCL2001-A1 (FDNET) |  | u |  |  | 0 | 0
1.9 | Unité d'exploitation - FCM2028-F2 (PMI) |  | u |  |  | 0 | 0
1.10 | Façade d'exploitation - FT2040 |  | u |  |  | 0 | 0
1.11 | Alimentation électrique - FP2015-A1 |  | u |  |  | 0 | 0
1.12 | Module réseau - FN2001-A1 |  | u |  |  | 0 | 0
1.13 | Alimentation électrique de sécurité - AES 24V 4A C24 SB |  | u |  |  | 0 | 0
1.14 | Carte d'alimentation électrique de sécurité - AES 24V 4A (EMB - CARTE ELECTRO 24v) |  | u |  |  | 0 | 0
SDI - Equipements périphériques
2.1 | Détecteur optique de fumée - FDO221 |  | u |  |  | 0 | 0
2.2 | Détecteur multicritère - FDOOT221 |  | u |  |  | 0 | 0
2.3 | Détecteur multicritère - FDOOT241-A |  | u |  |  | 0 | 0
2.4 | Détecteur multicapteur - FDOOT241-A3 |  | u |  |  | 0 | 0
2.5 | Détecteur multicapteur - FDOOT241-A9 |  | u |  |  | 0 | 0
2.6 | Détecteur multicapteur ATEX - FDOOT241-A9EX |  | u |  |  | 0 | 0
2.7 | Détecteur thermovélocimétrique - FDT221 |  | u |  |  | 0 | 0
2.8 | Détecteur optique de fumée - DO1131A (TARIF POUR FDOOT241-A3 avec FDB241) |  | u |  |  | 0 | 0
2.9 | Détecteur optique de fumée - DO1101A (TARIF POUR FDOOT241-A9 avec FDB299) |  | u |  |  | 0 | 0
2.10 | Détecteur optique de fumée - DO1104 (TARIF POUR FDOOT241-A9 avec FDB299) |  | u |  |  | 0 | 0
2.11 | Détecteur de chaleur - DT1131A (TARIF POUR FDOOT241-A3 avec FDB241) |  | u |  |  | 0 | 0
2.12 | Socle-embase - FDB221-FDB291C |  | u |  |  | 0 | 0
2.13 | Indicateur d'action - FDAI92/330-PC |  | u |  |  | 0 | 0
2.14 | Indicateur d'action - FDAI93-PC |  | u |  |  | 0 | 0
2.15 | Déclencheur manuel adressable - FDM225-RP(F)-PC |  | u |  |  | 0 | 0
2.16 | Déclencheur manuel adressable étanche - IP67 FDM225-RP(F)-PC (FDM226-RP(F)) |  | u |  |  | 0 | 0
2.17 | Module de détection de fumée par aspiration 1 voie - TITANUS PROSENS FS-TP-1 (TITANUS PROSENS TP-1NF/A HORS BATTERIE ET AES) |  | u |  |  | 0 | 0
2.18 | Module de détection de fumée par aspiration 2 voies TITANUS PROSENS FS-TP-2 (TITANUS PROSENS TP-1NF/A HORS BATTERIE ET AES) |  | u |  |  | 0 | 0
2.19 | Détecteur multiponctuel - DM-TP-50-L |  | u |  |  | 0 | 0
2.20 | Détecteur multiponctuel - DM-TP-10-L |  | u |  |  | 0 | 0
SMSI - Centralisateur de mise en sécurité incendie
3.1 | Centralisateur de mise en sécurité incendie - STT20 |  | u |  |  | 0 | 0
3.2 | Module déporté classe AC1 - MD20 (Remplacé par le MD30) |  | u |  |  | 0 | 0
3.3 | Carte processeur - CP4260 (MC20) |  | u |  |  | 0 | 0
3.4 | Carte processeur - CP4210 (MD20) |  | u |  |  | 0 | 0
3.5 | Carte processeur - CP4250 (MEA20-48) |  | u |  |  | 0 | 0
3.6 | Carte processeur - CP4251 (MEA20-24) |  | u |  |  | 0 | 0
3.7 | Carte processeur - CP4290 (MEA20I-48) |  | u |  |  | 0 | 0
3.8 | Carte processeur - CP4291 (MEA20I-24) |  | u |  |  | 0 | 0
3.9 | Carte extension - CU4260 |  | u |  |  | 0 | 0
3.10 | Façade d'exploitation - TAE20 |  | u |  |  | 0 | 0
3.11 | Interface de communication - FCGW20-2 |  | u |  |  | 0 | 0
3.12 | Module pour périphériques - FCA2001-A1 |  | u |  |  | 0 | 0
3.13 | Module réseau - FN2001-A1 |  | u |  |  | 0 | 0
3.14 | Matériel déporté adressable classe AC2 48V DAS - MEA20A-48 |  | u |  |  | 0 | 0
3.15 | Matériel déporté adressable classe AC2 24V DAS - MEA20A-24 |  | u |  |  | 0 | 0
3.16 | Matériel déporté adressable classe AC2 AT 8 voies - MEA20A-AT 8 voies |  | u |  |  | 0 | 0
3.17 | Boîtier défaut - DAS BDD20 |  | u |  |  | 0 | 0
3.18 | Module général de base - MGB20 |  | u |  |  | 0 | 0
3.19 | Module de signalisation et de commande - MSC20 |  | u |  |  | 0 | 0
3.20 | Module général d'alarme - MGA20 |  | u |  |  | 0 | 0
3.21 | Module d'arrêt ventilateur - MAV20 |  | u |  |  | 0 | 0
3.22 | Carte interface SST20/MEA11 - RCB11 |  | u |  |  | 0 | 0
3.23 | Alimentation électrique de sécurité 48V/4A - AES48-4B-S |  | u |  |  | 0 | 0
3.24 | Carte d'alimentation électrique de sécurité - (EMB - CARTE ELECTRO 48v) |  | u |  |  | 0 | 0
SMSI - Equipements périphériques
4.1 | Diffuseur sonore d'alarme générale sélective - DAGS3000R |  | u |  |  | 0 | 0
4.2 | Diffuseur sonore classe B avec socle - SY/C/T/L/Cls B/10-60V |  | u |  |  | 0 | 0
4.3 | Diffuseur sonore avec socle étanche IP 66 96dB - NEXUS 105 |  | u |  |  | 0 | 0
4.4 | Diffuseur sonore et lumineux - SONOS (SY+ EMBASE LUMINEUSE -PC) |  | u |  |  | 0 | 0
4.5 | Diffuseur sonore à message parlé - SY/C/T/M/L/Cls B/10-60V |  | u |  |  | 0 | 0
DIVERS
5.1 | Alimentation électrique de sécurité 24V/2A - SLAT |  | u |  |  | 0 | 0
5.2 | Alimentation électrique de sécurité 24V/4A - SLAT |  | u |  |  | 0 | 0
5.3 | Alimentation électrique de sécurité 24V/6,5A - SLAT |  | u |  |  | 0 | 0
5.4 | Alimentation électrique de sécurité 48V/2A - SLAT |  | u |  |  | 0 | 0
5.5 | Alimentation électrique de sécurité 48V/4A - SLAT |  | u |  |  | 0 | 0
5.6 | Alimentation électrique de sécurité 48V/6A - SLAT |  | u |  |  | 0 | 0
5.7 | Kit ventouse - pour matériel ALDES |  | u |  |  | 0 | 0
5.8 | Kit contacts de position - pour matériel ALDES |  | u |  |  | 0 | 0
AUTRES PRESTATIONS
2.1 | Pourcentage de remise sur le catalogue des pièces détachées non-mentionnées dans le présent BPU en lien avec la prestation (joindre ledit catalogue) | Tube plongeur CO2 2 kg alu | %
2.2 | Coût horaire d'une prestation de maintenance corrective les jours ouvrés (du lundi au vendredi, de 6h à 20h) (tous frais inclus) | Tube plongeur CO2 5 kg acier/alu | h |  |  | 0 | 0
2.3 | Coût horaire d'une prestation de maintenance corrective la nuit, les jours fériés et le week-end (tous frais inclus) | Tube plongeur CO2 5 kg acier/alu | h |  |  | 0 | 0
2.4 | Coût du déplacement (tous frais inclus) | Tube plongeur CO2 5 kg acier/alu | h |  |  | 0 | 0
Les prix des pièces détachées sont considérés franco de port
TOTAL DES PRIX UNITAIRES CHU DE BORDEAUX | [5 empty] | 0 | 0