## LOT 7 PREVENTIF
LOT N°07 DPGF pour gammes de maintenance préventive des systèmes de sécurité incendie de marque SIEMENS
SSI avec moins de deux ZS soumis à une seule annuelle
SSI avec plus de deux ZS soumis a deux visites annuelles une pour automatique l'autre commandes manuelles
Visite annuelle points par points et scénarios
Site | Bâtiment | Centrale Incendie | Constructeur | mise en service | Nombre ZD | Détecteurs | vérification Prix unitaire | vérification Prix Total | Indicateurs d'action | vérification Prix unitaire | vérification Prix Total | Déclencheurs Manuels | vérification Prix unitaire | vérification Prix Total |  | Avertisseurs Sonores | vérification Prix unitaire | vérification Prix Total | Report | vérification Prix unitaire | vérification Prix Total | 1 point par ZD et vérification Scénario. | vérification Prix unitaire | vérification Prix Total | Reconditionnement détecteurs prix unitaire HT | Reconditionnement détecteurs prix annuel HT (un quart par an) | Quantité | Montant Total par bâtiment HT | Montant Total par bâtiment TTC
FS | pavillon 19 | ALGOREX | SIEMENS | 2006 | 65 | 309 |  |  | 181 |  |  | 19 |  |  |  | 34 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
GD | Pavillon 32 | ALGOREX | SIEMENS | 2006 | 17 | 80 |  |  | 58 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
GD | Transfo Gard | 2 bc 11 | CERBERUS | 2004 | 1 | 4 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
GD | pavillon 56 | CSI 1110 | CERBERUS | 2000 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
[28 empty] | Montant Total HT | Montant Total TTC
Visite de maintenance semestrielle commandes manuelles | [27 empty] | 0 | 0
Site | Bâtiment | Facettes de ZC | vérification Prix unitaire | vérification Prix Total | Facette ZF | vérification Prix unitaire | vérification Prix Total | Facette UGA | vérification Prix unitaire | vérification Prix Total | Arrets pompiers | vérification Prix unitaire | vérification Prix Total | Quantité | Montant Total par bâtiment HT | Montant Total par bâtiment TTC
FS | pavillon 19 | 12 | 20 | 240 | 24 |  |  | 1 |  |  | 15 |  |  | 1
GD | Pavillon 32 | 4 | 20 | 80 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1
GD | Transfo Gard | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1
GD | pavillon 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1
[15 empty] | Montant Total HT | Montant Total TTC
[15 empty] | 0 | 0
FS = fondation Sabatié
GD = Garderose
RB = Robert Boulin
EX = sites extérieurs