## Lisez-Moi
VERIFICATION, MAINTENANCE ET FOURNITURE DES MOYENS DE SECOURS du Groupement hospitalier territorial ALLIANCE GIRONDE 33
Règles de saisie de la pièce de prix
Zone de saisie pour le soumissionaire :
Toutes les zones de saisie en vert dans le présent onglet et les onglets suivants doivent être renseignées par le candidat
Prix à indiquer :
1) Les valeurs des prix HT à renseigner doivent être:
- Soit "0" (Zéro) : le soumissionnaire indique que la prestation est éffectuée mais non facturée
- Soit une valeur décimale strictement supérieure à 0 (les centièmes d'euros sont autorisés)
2) Tous les prix doivent être renseignés suivant la règle ci-dessus
Unité de facturation :
L'unité de facturation des prix est indiqué dans les cellules de la colonne Unité
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :
Taux de TVA applicable :

## DPGF
VERIFICATION, MAINTENANCE ET FOURNITURE DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE du Groupement hospitalier territorial ALLIANCE GIRONDE 33 LOT 01 : Maintenance des systèmes de sécurité incendie DEF pour le CHU de Bordeaux Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) - Maintenance préventive
|  | Rappel du taux de TVA applicable à l'offre: |  |  | 0%
DESIGNATION |  |  | Unité | Prix unitaire HT | Quantité | Prix total HT | Prix total TTC
GROUPE HOSPITALIER PELLEGRIN ET DG
1.1 | SSI TRIPODE | SSI TRIPODE | u |  | 1 | 0 | 0
1.2 | SSI BLOC TECHNIQUE/HALL TRIPODE | SSI BLOC TECHNIQUE/HALL TRIPODE | u |  | 1 | 0 | 0
1.3 | SSI ADMINISTRATION/CUISINES/AUTOCOM | SSI ADMINISTRATION/CUISINES/AUTOCOM | u |  | 1 | 0 | 0
1.4 | SSI URGENCES NEPHRODIALYSE REANIMATION (UNDR) | SSI URGENCES NEPHRODIALYSE REANIMATION (UNDR) | u |  | 1 | 0 | 0
1.5 | SSI MATERNITE | SSI MATERNITE | u |  | 1 | 0 | 0
1.6 | SSI ESF | SSI ESF | u |  | 1 | 0 | 0
1.7 | SSI TONDU | SSI TONDU | u |  | 1 | 0 | 0
1.8 | SSI GALERIES TECHNIQUES | SSI GALERIES TECHNIQUES | u |  | 1 | 0 | 0
1.9 | SSI CENTRALES THERMIQUE ET ELECTRIQUE | SSI CENTRALES THERMIQUE ET ELECTRIQUE | u |  | 1 | 0 | 0
1.10 | SSI CENTRALE D EXTINCTION DES GE | SSI CENTRALE D EXTINCTION DES GE | u |  | 1 | 0 | 0
1.11 | SSI CENTRE FRANCOIS MICHELET(CFXM) | SSI CENTRE FRANCOIS MICHELET(CFXM) | u |  | 1 | 0 | 0
1.12 | SSI DSI PELLEGRIN | SSI DSI PELLEGRIN | u |  | 1 | 0 | 0
1.13 | SSI CRECHE | SSI CRECHE | u |  | 1 | 0 | 0
1.14 | SSI PARKING SILO | SSI PARKING SILO | u |  | 1 | 0 | 0
1.15 | SSI BATIMENT INFORMATIQUE DG | SSI BATIMENT INFORMATIQUE DG | u |  | 1 | 0 | 0
1.16 | SSI MARTINOT | SSI MARTINOT | u |  | 1 | 0 | 0
GROUPE HOSPITALIER SAINT ANDRE
2.1 | SSI JEAN ABADIE (CJA) | POWERLINE 24-2 - Alim. & coffret | u |  | 1 | 0 | 0
GROUPE HOSPITALIER SUD
HOPITAL HAUT LEVEQUE
3.1 | SSI ADMINISTRATION HL | SSI ADMINISTRATION HL | u |  | 1 | 0 | 0
3.2 | SSI CARDIOLOGIE | SSI CARDIOLOGIE | u |  | 1 | 0 | 0
3.3 | SSI CARDIO 1ER SALLE INFORMATIQUE | SSI CARDIO 1ER SALLE INFORMATIQUE | u |  | 1 | 0 | 0
3.4 | SSI BIOMEDICAL | SSI BIOMEDICAL | u |  | 1 | 0 | 0
3.5 | SSI USN | SSI USN | u |  | 1 | 0 | 0
3.6 | SSI STERILISATION (Stérilisation - Magasin - Cuisines - Ingénierie - Blanchisserie) | POWERLINE 24-2 - Alim. & coffret | u |  | 1 | 0 | 0
3.7 | SSI CENTRE FRANCOIS MAGENDIE (CFM) | POWERLINE 24-2 - Alim. & coffret | u |  | 1 | 0 | 0
3.8 | SSI MEDECINE NUCEAIRE | POWERLINE 24-2 - Alim. & coffret | u |  | 1 | 0 | 0
3.9 | SSI CENTRALE D EXTINCTION DES GE | POWERLINE 24-2 - Alim. & coffret | u |  | 1 | 0 | 0
3.10 | SSI RADIOTHERAPIE | POWERLINE 24-2 - Alim. & coffret | u |  | 1 | 0 | 0
XAVIER ARNOZAN
4.1 | SSI IMS ET PAV 2 | SSI IMS ET PAV 2 | u |  | 1 | 0 | 0
4.2 | SSI LYRIC | SSI LYRIC | u |  | 1 | 0 | 0
4.3 | SSI CENTRE HENRI CHOUSSAT | SSI CENTRE HENRI CHOUSSAT | u |  | 1 | 0 | 0
4.4 | SSI PAVILLON 5 | SSI PAVILLON 5 | u |  | 1 | 0 | 0
4.5 | SSI EHPAD | SSI EHPAD | u |  | 1 | 0 | 0
4.6 | SSI SOINS PALLIATIFS | SSI SOINS PALLIATIFS | u |  | 1 | 0 | 0
4.7 | SSI ODONTOLOGIE - PLATEAU TECHNIQUE | SSI ODONTOLOGIE - PLATEAU TECHNIQUE | u |  | 1 | 0 | 0
4.8 | SSI ARCHIVES | SSI ARCHIVES | u |  | 1 | 0 | 0
4.9 | SSI PTIB | SSI PTIB | u |  | 1 | 0 | 0
4.10 | SSI TEPSCAN | SSI TEPSCAN | u |  | 1 | 0 | 0
LORMONT
5.1 | SSI EHPAD LORMONT | POWERLINE 24-2 - Alim. & coffret | u |  | 1 | 0 | 0
Les prix des pièces détachées sont considérés franco de port
MONTANT TOTAL CHU de Bordeaux | [5 empty] | 0 | 0

## BPU
VERIFICATION, MAINTENANCE ET FOURNITURE DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE du Groupement hospitalier territorial ALLIANCE GIRONDE 33 LOT 01 : Maintenance des systèmes de sécurité incendie DEF pour le CHU de Bordeaux Bordereau des Prix unitaires (BPU) - Maintenance corrective
|  | Rappel du taux de TVA applicable à l'offre: |  |  | 0%
DESIGNATION |  |  | Unité | Prix unitaire HT | Quantité estimative | Prix total HT | Prix total TTC
LISTE DES PIECES DETACHEES DE MARQUE DEF
ECS CONVENTIONNEL POLARIS
1.1 | EX4P10 - Carte extension Polaris 10 | EX4P10 - Carte extension Polaris 10 | u |  |  | 0 | 0
1.2 | R12P2 - Module 12 relais | R12P2 - Module 12 relais | u |  |  | 0 | 0
ECS ADRESSABLE PIANO
1.3 | R12P2 - Module 12 relais |  | u |  |  | 0 | 0
ECS ADRESSABLE PIANO
1.4 | FACE AVANT MEZZO 2S 360 | FACE AVANT MEZZO 2S 360 | u |  |  | 0 | 0
1.5 | FACE AVANT MEZZO 2C 360 | FACE AVANT MEZZO 2C 360 | u |  |  | 0 | 0
1.6 | C20R-E - Carte 20 relais program | C20R-E - Carte 20 relais program | u |  |  | 0 | 0
1.7 | X4EVAC - Carte extension 4 lig. UGA | X4EVAC - Carte extension 4 lig. UGA | u |  |  | 0 | 0
1.8 | ISO-RS - Mezzo sortie Altra & JBUS | ISO-RS - Mezzo sortie Altra & JBUS | u |  |  | 0 | 0
ECS ADRESSABLE FORTE
1.9 | FORTE-S - Face avant FORTE ECS | FORTE-S - Face avant FORTE ECS | u |  |  | 0 | 0
1.10 | FORTE-C - Face avant FORTE CMSI | FORTE-C - Face avant FORTE CMSI | u |  |  | 0 | 0
1.11 | FORTE-S - Face avant FORTE 360 | FORTE-S - Face avant FORTE 360 | u |  |  | 0 | 0
1.12 | FORTE-C - Face avant FORTE 360 | FORTE-C - Face avant FORTE 360 | u |  |  | 0 | 0
1.13 | MG2B - Carte 256 pts lig/bou FORTE | MG2B - Carte 256 pts lig/bou FORTE | u |  |  | 0 | 0
1.14 | X4EVAC - Carte extension 4 lig. UGA | X4EVAC - Carte extension 4 lig. UGA | u |  |  | 0 | 0
1.15 | ISO-RS - Mezzo sortie Altra & JBUS | ISO-RS - Mezzo sortie Altra & JBUS | u |  |  | 0 | 0
1.16 | MGNET - Interface réseau FORTE | MGNET - Interface réseau FORTE | u |  |  | 0 | 0
1.17 | CONCUFI - Convertisseur cuivre/fibre optique | CONCUFI - Convertisseur cuivre/fibre optique | u |  |  | 0 | 0
CMSI COLLECTIF ANTARES 3
1.18 | SC4 MOD.4 FACETTES US ANTARES III | SC4 MOD.4 FACETTES US ANTARES III | u |  |  | 0 | 0
1.19 | M2A MOD.2 FACETTES UGA ANTARES III | M2A MOD.2 FACETTES UGA ANTARES III | u |  |  | 0 | 0
1.20 | GLD8 CART.8 SORTIES SUP ANTARES III | GLD8 CART.8 SORTIES SUP ANTARES III | u |  |  | 0 | 0
1.21 | GSR8 CARTE 8 RELAIS SUP ANTARES III | GSR8 CARTE 8 RELAIS SUP ANTARES III | u |  |  | 0 | 0
1.22 | UCE8 CART.8 ENTREES SUP ANTARES III | UCE8 CART.8 ENTREES SUP ANTARES III | u |  |  | 0 | 0
1.23 | F2R-Face remplissage Antarès III | F2R-Face remplissage Antarès III | u |  |  | 0 | 0
1.24 | BD-Boitier déporté AI/AII/AIII | BD-Boitier déporté AI/AII/AIII | u |  |  | 0 | 0
CMSI COLLECTIF ANTARES 4
1.25 | CEA4 - Console d'exploitation | CEA4 - Console d'exploitation | u |  |  | 0 | 0
1.26 | CEA4 - Console d'exploitation verte | CEA4 - Console d'exploitation verte | u |  |  | 0 | 0
1.27 | CACHE 3U - Pour complément coffret | CACHE 3U - Pour complément coffret | u |  |  | 0 | 0
1.28 | CGR - Interface réseau ANTARES 4 | CGR - Interface réseau ANTARES 4 | u |  |  | 0 | 0
1.29 | CONCUFI - Convert cuivre/fibre opt. | CONCUFI - Convert cuivre/fibre opt. | u |  |  | 0 | 0
1.30 | CGB - Carte de gestion de boucle | CGB - Carte de gestion de boucle | u |  |  | 0 | 0
1.31 | USCA4 -Platine 24 fonctions US/UCMC | USCA4 -Platine 24 fonctions US/UCMC | u |  |  | 0 | 0
1.32 | ED4L - Module déporté 4 adresses | ED4L - Module déporté 4 adresses | u |  |  | 0 | 0
1.33 | EDL - Module déporté 1 adresse | EDL - Module déporté 1 adresse | u |  |  | 0 | 0
1.34 | ED4R - Module déporté 4 relais | ED4R - Module déporté 4 relais | u |  |  | 0 | 0
1.35 | EDR2E -Mod.dép.1 relais 2 entrées | EDR2E -Mod.dép.1 relais 2 entrées | u |  |  | 0 | 0
1.36 | EDA - Module déporté 1 adresse | EDA - Module déporté 1 adresse | u |  |  | 0 | 0
1.37 | EDBD - Module Antares 4 reprise BD | EDBD - Module Antares 4 reprise BD | u |  |  | 0 | 0
1.38 | EDBDA-Module Antares 4 reprise BDA | EDBDA-Module Antares 4 reprise BDA | u |  |  | 0 | 0
1.39 | EDAP-Adresse reprise position DC/FC | EDAP-Adresse reprise position DC/FC | u |  |  | 0 | 0
1.40 | EILC -Elémt.interméd.ligne contrôle | EILC -Elémt.interméd.ligne contrôle | u |  |  | 0 | 0
1.41 | EILT -Elt.interm.ligne télécommande | EILT -Elt.interm.ligne télécommande | u |  |  | 0 | 0
1.42 | ETLC - Elmt.terminal ligne contrôle | ETLC - Elmt.terminal ligne contrôle | u |  |  | 0 | 0
1.43 | ETLT -Elt.termin.ligne télécommande | ETLT -Elt.termin.ligne télécommande | u |  |  | 0 | 0
AES EAE ET BATTERIES
1.44 | POWERLINE 24-2 - Alim. & coffret | POWERLINE 24-2 - Alim. & coffret | u |  |  | 0 | 0
1.45 | POWERLINE 24-4 - Alim. & coffret | POWERLINE 24-4 - Alim. & coffret | u |  |  | 0 | 0
1.46 | POWERLINE 24-10 - Alim. & coffret | POWERLINE 24-10 - Alim. & coffret | u |  |  | 0 | 0
1.47 | POWERLINE 24-12 - Alim. & coffret | POWERLINE 24-12 - Alim. & coffret | u |  |  | 0 | 0
1.48 | POWERLINE 48-4 - Alim & coffret | POWERLINE 48-4 - Alim & coffret | u |  |  | 0 | 0
1.49 | POWERLINE 48-6 - Alim. & coffret | POWERLINE 48-6 - Alim. & coffret | u |  |  | 0 | 0
1.50 | AES 48V 8A C180 SB en coffret | AES 48V 8A C180 SB en coffret | u |  |  | 0 | 0
1.51 | AES 48V 12A C180 SB en coffret | AES 48V 12A C180 SB en coffret | u |  |  | 0 | 0
1.52 | AU648 48-6 coffret | AU648 48-6 coffret | u |  |  | 0 | 0
1.53 | AU648 48-6 rack | AU648 48-6 rack | u |  |  | 0 | 0
1.54 | AU648 48-6 carte seule | AU648 48-6 carte seule | u |  |  | 0 | 0
1.55 | AU848 carte seule | AU848 carte seule | u |  |  | 0 | 0
1.56 | AU848 48-8 coffret | AU848 48-8 coffret | u |  |  | 0 | 0
1.57 | AU848 48-8 rack | AU848 48-8 rack | u |  |  | 0 | 0
1.58 | POWERLINE 24-2 - Alim. seule | POWERLINE 24-2 - Alim. seule | u |  |  | 0 | 0
1.59 | POWERLINE 24-4 - Alim. seule | POWERLINE 24-4 - Alim. seule | u |  |  | 0 | 0
1.60 | POWERLINE 24-8 - Alim.seule | POWERLINE 24-8 - Alim.seule | u |  |  | 0 | 0
1.61 | POWERLINE 24-12 - Alim. Seule | POWERLINE 24-12 - Alim. Seule | u |  |  | 0 | 0
1.62 | POWERLINE 24-4/R - Alim en rack | POWERLINE 24-4/R - Alim en rack | u |  |  | 0 | 0
1.63 | POWERLINE 24-2/R - Alim. en rack | POWERLINE 24-2/R - Alim. en rack | u |  |  | 0 | 0
1.64 | POWERLINE 48-3 - Alim. Seule | POWERLINE 48-3 - Alim. Seule | u |  |  | 0 | 0
1.65 | POWERLINE 24-8/R - Alim. En rack | POWERLINE 24-8/R - Alim. En rack | u |  |  | 0 | 0
1.66 | POWERLINE 24-12/R - Alim. En rack | POWERLINE 24-12/R - Alim. En rack | u |  |  | 0 | 0
1.67 | POWERLINE 48-4 carte seule | POWERLINE 48-4 carte seule | u |  |  | 0 | 0
1.68 | POWERLINE 48-4 rack | POWERLINE 48-4 rack | u |  |  | 0 | 0
1.69 | Batterie 12 volts 1.2Ah | Batterie 12 volts 1.2Ah | u |  |  | 0 | 0
1.70 | Batterie 12 volts 2Ah | Batterie 12 volts 2Ah | u |  |  | 0 | 0
1.71 | Batterie 12 volts 7Ah | Batterie 12 volts 7Ah | u |  |  | 0 | 0
1.72 | Batterie 12 volts 12Ah | Batterie 12 volts 12Ah | u |  |  | 0 | 0
1.73 | Batterie 12 volts 17Ah | Batterie 12 volts 17Ah | u |  |  | 0 | 0
1.74 | Batterie 12 volts 24Ah | Batterie 12 volts 24Ah | u |  |  | 0 | 0
1.75 | Batterie 12 volts 38Ah | Batterie 12 volts 38Ah | u |  |  | 0 | 0
1.76 | Batterie 12 volts 65Ah | Batterie 12 volts 65Ah | u |  |  | 0 | 0
DETECTEUR PONCTUEL COLLECTIF
1.77 | OC-O,EO,OSET: Dét.opt orion conv. | OC-O,EO,OSET: Dét.opt orion conv. | u |  |  | 0 | 0
1.78 | OCT75,EO,OSET:Det.therm. orion conv | OCT75,EO,OSET:Det.therm. orion conv | u |  |  | 0 | 0
1.79 | OC-V-Détec.thermovélo.conven.Orion | OC-V-Détec.thermovélo.conven.Orion | u |  |  | 0 | 0
1.80 | VIR - Détecteur conv.de flamme | VIR - Détecteur conv.de flamme | u |  |  | 0 | 0
1.81 | SV- Socle + support étiquette VEGA | SV- Socle + support étiquette VEGA | u |  |  | 0 | 0
1.82 | OCO-S/PV - Orion S convent. optique | OCO-S/PV - Orion S convent. optique | u |  |  | 0 | 0
1.83 | OCO-S/GV - Orion S convent. optique | OCO-S/GV - Orion S convent. optique | u |  |  | 0 | 0
DETECTEUR PONCTUEL ADRESSABLE
1.84 | OA-O,EO,OSET: Dét.optiq.adr.orion | OA-O,EO,OSET: Dét.optiq.adr.orion | u |  |  | 0 | 0
1.85 | OA-T,EO,OSET:Det.thermiq.adr.orion | OA-T,EO,OSET:Det.thermiq.adr.orion | u |  |  | 0 | 0
1.86 | ORION+,EO,OSET:Dét.Multicap. Adressable | ORION+,EO,OSET:Dét.Multicap. Adressable | u |  |  | 0 | 0
1.87 | VOA,SV,SET: Déte.optique adressable | VOA,SV,SET: Déte.optique adressable | u |  |  | 0 | 0
1.88 | VOA-Détect.opt.fumée adressable | VOA-Détect.opt.fumée adressable | u |  |  | 0 | 0
1.89 | VTVA-Dét.thermovélo.adressable ) | VTVA-Dét.thermovélo.adressable ) | u |  |  | 0 | 0
1.90 | SVI - Socle saillant isolé | SVI - Socle saillant isolé | u |  |  | 0 | 0
1.91 | SV- Socle + support étiquette VEGA | SV- Socle + support étiquette VEGA | u |  |  | 0 | 0
1.92 | VIRA,SV,SET:Dét.infrarouge adressable | VIRA,SV,SET:Dét.infrarouge adressable | u |  |  | 0 | 0
1.93 | OAO-V - Kit OA-O + Orion-V | OAO-V - Kit OA-O + Orion-V | u |  |  | 0 | 0
1.94 | ORIONPLUS-V - Kit ORION+ + Orion-V | ORIONPLUS-V - Kit ORION+ + Orion-V | u |  |  | 0 | 0
ACCESSOIRES DETECTEUR PONCTUEL
1.95 | ORION-V:Adaptateur Orion socle Vega | ORION-V:Adaptateur Orion socle Vega | u |  |  | 0 | 0
1.96 | EOSET - Socle + support étiq. ORION | EOSET - Socle + support étiq. ORION | u |  |  | 0 | 0
1.97 | OSET - Support étiquette Orion | OSET - Support étiquette Orion | u |  |  | 0 | 0
1.98 | OSIS - Indicateur sonore | OSIS - Indicateur sonore | u |  |  | 0 | 0
INDICATEUR D'ACTION
1.99 | IA Ind. action Vega/Orion 3 bornes | IA Ind. action Vega/Orion 3 bornes | u |  |  | 0 | 0
1.100 | IAE - Indicateur action étanche | IAE - Indicateur action étanche | u |  |  | 0 | 0
DETECTEUR LINEAIRE
1.101 | Lynx-L 100 KIT | Lynx-L 100 KIT | u |  |  | 0 | 0
1.102 | Lynx-L 30 Version saillie | Lynx-L 30 Version saillie | u |  |  | 0 | 0
1.103 | Lynx-L 30 Version encastrable | Lynx-L 30 Version encastrable | u |  |  | 0 | 0
DETECTEUR MULTIPONCTUEL
1.104 | PHENIX 2A-1V-SB ADRESSABLE 1 VOIE CAPTEUR DFHS SANS BARREGRAPHE | PHENIX 2A-1V-SB ADRESSABLE 1 VOIE CAPTEUR DFHS SANS BARREGRAPHE | u |  |  | 0 | 0
1.105 | PHENIX 2A-2V-SB ADRESSABLE 2 VOIES CAPTEUR DFHS SANS BARREGRAPHE | PHENIX 2A-2V-SB ADRESSABLE 2 VOIES CAPTEUR DFHS SANS BARREGRAPHE | u |  |  | 0 | 0
1.106 | PHENIX 3A-1V ADRESSABLE 1 VOIE CAPTEUR STD SANS BARREGRAPHE | PHENIX 3A-1V ADRESSABLE 1 VOIE CAPTEUR STD SANS BARREGRAPHE | u |  |  | 0 | 0
1.107 | PHENIX 3A-2V ADRESSABLE 2 VOIES CAPTEUR STD SANS BARREGRAPHE | PHENIX 3A-2V ADRESSABLE 2 VOIES CAPTEUR STD SANS BARREGRAPHE | u |  |  | 0 | 0
1.108 | S2H-Détecteur adressable aspiration | S2H-Détecteur adressable aspiration | u |  |  | 0 | 0
1.109 | PHENIX - Prelevement FxP Plat (PAR 10) | PHENIX - Prelevement FxP Plat (PAR 10) | u |  |  | 0 | 0
1.110 | PHENIX - Té capillaire par 10 | PHENIX - Té capillaire par 10 | u |  |  | 0 | 0
1.111 | PHENIX - tube capillaire 8mm (PAR 100 m) | PHENIX - tube capillaire 8mm (PAR 100 m) | u |  |  | 0 | 0
DECLENCHEUR MANUEL
1.112 | Kit DMOCL | Kit DMOCL | u |  |  | 0 | 0
1.113 | Kit d'étanchéité pour DMOCL | Kit d'étanchéité pour DMOCL | u |  |  | 0 | 0
1.114 | Kit DMOA | Kit DMOA | u |  |  | 0 | 0
1.115 | DMOA - DM adressable IP 65 | DMOA - DM adressable IP 65 | u |  |  | 0 | 0
1.116 | VPDM - Volet de protection DM Orion | VPDM - Volet de protection DM Orion | u |  |  | 0 | 0
1.117 | PEDM -Platine encastrement DM Orion | PEDM -Platine encastrement DM Orion | u |  |  | 0 | 0
1.118 | CRDM - Clef de rearmement DM Orion | CRDM - Clef de rearmement DM Orion | u |  |  | 0 | 0
1.119 | CTDM - Clef de test DM Orion (PAR 10) | CTDM - Clef de test DM Orion (PAR 10) | u |  |  | 0 | 0
EVACUATION
1.120 | AVS2000 SIP avec socle universel | AVS2000 SIP avec socle universel | u |  |  | 0 | 0
1.121 | COMBI2000-R sans socle | COMBI2000-R sans socle | u |  |  | 0 | 0
1.122 | COMBI2000-B sans socle | COMBI2000-B sans socle | u |  |  | 0 | 0
1.123 | SOCLE COMBI2000 | SOCLE COMBI2000 | u |  |  | 0 | 0
1.124 | AVSU PZ-Diffus.sonore 90dB classe B | AVSU PZ-Diffus.sonore 90dB classe B | u |  |  | 0 | 0
1.125 | AVSU FP105 - Sirène IP65 114dB - CE | AVSU FP105 - Sirène IP65 114dB - CE | u |  |  | 0 | 0
1.126 | AVSU EFP - Sirène IP54 110dB | AVSU EFP - Sirène IP54 110dB | u |  |  | 0 | 0
1.127 | AGS2000 Alarme générale sélective (PREVOIR SOCLE SUA2000) | AGS2000 Alarme générale sélective (PREVOIR SOCLE SUA2000) | u |  |  | 0 | 0
1.128 | RADIANCE-BO sans socle | RADIANCE-BO sans socle | u |  |  | 0 | 0
1.129 | RADIANCE-RO sans socle | RADIANCE-RO sans socle | u |  |  | 0 | 0
1.130 | RADIANCE-BCW sans socle | RADIANCE-BCW sans socle | u |  |  | 0 | 0
1.131 | RADIANCE-RCW sans socle | RADIANCE-RCW sans socle | u |  |  | 0 | 0
1.132 | Socle 1,5 gamme radiance | Socle 1,5 gamme radiance | u |  |  | 0 | 0
1.133 | Socle 2,5 gamme radiance | Socle 2,5 gamme radiance | u |  |  | 0 | 0
1.134 | Socle gamme radiance encastrable | Socle gamme radiance encastrable | u |  |  | 0 | 0
1.135 | DL2000 SSP - Flash lumineux à led | DL2000 SSP - Flash lumineux à led | u |  |  | 0 | 0
1.136 | DL2000 - Flash lumineux à led | DL2000 - Flash lumineux à led | u |  |  | 0 | 0
1.137 | SUA2000 - Socle universel AVS2000 | SUA2000 - Socle universel AVS2000 | u |  |  | 0 | 0
1.138 | Kit AVS2000 SIP/SDLI - sirène flash | Kit AVS2000 SIP/SDLI - sirène flash | u |  |  | 0 | 0
1.139 | CAPELLA - Diffuseur sonore | CAPELLA - Diffuseur sonore | u |  |  | 0 | 0
1.140 | AVSMP sans socle (PREVOIR SOCLE SUA2000) | AVSMP sans socle (PREVOIR SOCLE SUA2000) | u |  |  | 0 | 0
1.141 | Batterie 12V 12 Ah | Batterie 12V 12 Ah | u |  |  | 0 | 0
TABLEAU DE REPORT
1.142 | ALTRA+ - Tableau rep. exploitation | ALTRA+ - Tableau rep. exploitation | u |  |  | 0 | 0
1.143 | AGES - Tableau report d'alarme | AGES - Tableau report d'alarme | u |  |  | 0 | 0
1.144 | STAR DI - Coffret répétiteur à LED | STAR DI - Coffret répétiteur à LED | u |  |  | 0 | 0
1.145 | STAR A - Coffret répétiteur à LED | STAR A - Coffret répétiteur à LED | u |  |  | 0 | 0
1.146 | STAR C - Coffret répétiteur à LED | STAR C - Coffret répétiteur à LED | u |  |  | 0 | 0
1.147 | STAR-E TRE extinction Polaris | STAR-E TRE extinction Polaris | u |  |  | 0 | 0
1.148 | TRAI 24P - Répétiteur 24V | TRAI 24P - Répétiteur 24V | u |  |  | 0 | 0
DM VERT VERROUS ET VENTOUSES
1.149 | BMV - DM vert pour issue secours | BMV - DM vert pour issue secours | u |  |  | 0 | 0
1.150 | Capot de Protection pour BMV | Capot de Protection pour BMV | u |  |  | 0 | 0
1.151 | Déclencheur manuel CLEV standard | Déclencheur manuel CLEV standard | u |  |  | 0 | 0
1.152 | Déclencheur manuel CLEV à clef | Déclencheur manuel CLEV à clef | u |  |  | 0 | 0
1.153 | Déclencheur manuel CLEV à clavier | Déclencheur manuel CLEV à clavier | u |  |  | 0 | 0
1.154 | Ventouse 24V Impulsion 20daN | Ventouse 24V Impulsion 20daN | u |  |  | 0 | 0
1.155 | Ventouse rupture 24 V Méca | Ventouse rupture 24 V Méca | u |  |  | 0 | 0
1.156 | Ventouse 48V Impulsion 20daN | Ventouse 48V Impulsion 20daN | u |  |  | 0 | 0
1.157 | Ventouse rupture 48V | Ventouse rupture 48V | u |  |  | 0 | 0
DIVERS
1.158 | ETCO-B - ETCO en boîte | ETCO-B - ETCO en boîte | u |  |  | 0 | 0
1.159 | ETCO - circuit rail DIN | ETCO - circuit rail DIN | u |  |  | 0 | 0
1.160 | GTV 16 E cart.16 alarm.tech.bus DI | GTV 16 E cart.16 alarm.tech.bus DI | u |  |  | 0 | 0
1.161 | GTV 16R-Cart.16 relais sur bus DI | GTV 16R-Cart.16 relais sur bus DI | u |  |  | 0 | 0
AUTRES PRESTATIONS
2.1 | Pourcentage de remise sur le catalogue des pièces détachées non-mentionnées dans le présent BPU en lien avec la prestation (joindre ledit catalogue) | Tube plongeur CO2 2 kg alu | %
2.2 | Coût horaire d'une prestation de maintenance corrective les jours ouvrés (du lundi au vendredi, de 6h à 20h) (tous frais inclus) | Tube plongeur CO2 5 kg acier/alu | h |  |  | 0 | 0
2.3 | Coût horaire d'une prestation de maintenance corrective la nuit, les jours fériés et le week-end (tous frais inclus) | Tube plongeur CO2 5 kg acier/alu | h |  |  | 0 | 0
2.4 | Coût du déplacement (tous frais inclus) | Tube plongeur CO2 5 kg acier/alu | h |  |  | 0 | 0
2.5 | Coût du déplacement (tous frais inclus) | Tube plongeur CO2 5 kg acier/alu | h |  |  | 0 | 0
Les prix des pièces détachées sont considérés franco de port
TOTAL DES PRIX UNITAIRES CHU DE BORDEAUX | [5 empty] | 0 | 0