## Lisez-Moi
VERIFICATION, MAINTENANCE ET FOURNITURE DES MOYENS DE SECOURS du Groupement hospitalier territorial ALLIANCE GIRONDE 33
Règles de saisie de la pièce de prix
Zone de saisie pour le soumissionaire :
Toutes les zones de saisie en vert dans le présent onglet et les onglets suivants doivent être renseignées par le candidat
Prix à indiquer :
1) Les valeurs des prix HT à renseigner doivent être:
- Soit "0" (Zéro) : le soumissionnaire indique que la prestation est éffectuée mais non facturée
- Soit une valeur décimale strictement supérieure à 0 (les centièmes d'euros sont autorisés)
2) Tous les prix doivent être renseignés suivant la règle ci-dessus
Unité de facturation :
L'unité de facturation des prix est indiqué dans les cellules de la colonne Unité
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :
Taux de TVA applicable :

## DPGF
VERIFICATION, MAINTENANCE ET FOURNITURE DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE du Groupement hospitalier territorial ALLIANCE GIRONDE 33 LOT 16 : Maintenance des systèmes de sécurité incendie SIEMENS pour le Groupement hospitalier sud gironde Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) - Maintenance préventive
|  | Rappel du taux de TVA applicable à l'offre: |  |  | 0%
DESIGNATION |  |  | Unité | Prix unitaire HT | Quantité | Prix total HT | Prix total TTC
CH Cadillac
1.1 | SSI Autocom bâtiment administratif |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.2 | SSI Broca/Pinel |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.3 | SSI Margueritte |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.4 | SSI Charcot/Tosquelles |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.5 | SSI Centre psychothérapeutique de Lormont |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.6 | SSI Raynier |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.7 | SSI Régis |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.8 | SSI Séglas |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.9 | SSI ERASME (ex UCS) |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.10 | SSI UHSA+systèmé d'extinction automatique gaz |  | u |  | 1 | 0 | 0
Les prix des pièces détachées sont considérés franco de port
MONTANT SOUS TOTAL CH Cadillac | [5 empty] | 0 | 0
MONTANT TOTAL Groupement Hospitalier sud gironde | [5 empty] | 0 | 0

## BPU
VERIFICATION, MAINTENANCE ET FOURNITURE DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE du Groupement hospitalier territorial ALLIANCE GIRONDE 33 LOT 16 : Maintenance des systèmes de sécurité incendie SIEMENS pour le groupement hospitalier sud-gironde Bordereau des Prix unitaires (BPU) - Maintenance corrective
|  | Rappel du taux de TVA applicable à l'offre: |  |  | 0%
DESIGNATION |  |  | Unité | Prix unitaire HT | Quantité estimative | Prix total HT | Prix total TTC
LISTE DES PIECES DETACHEES DE MARQUE SIEMENS
SDI - Equipement de contrôle et de signalisation
1.1 | Equipement de contrôle et de signalisation - FC2060R |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.2 | Equipement de contrôle et de signalisation - FC2040R |  | u |  | 3 | 0 | 0
1.3 | Equipement de contrôle et de signalisation - CIR1145 |  | u |  | 2 | 0 | 0
1.4 | Equipement de contrôle et de signalisation - FC2020 |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.5 | Equipement de contrôle et de signalisation -CS1115 Ph2 |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.6 | Equipement de contrôle et de signalisation -CZ10 |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.7 | Tableau répétiteur d'exploitation - FT2011-A1 |  | u |  | 16 | 0 | 0
1.8 | Tableau répétiteur d'exploitation - A2B3Q590 |  | u |  | 2 | 0 | 0
1.9 | Tableau répétiteur d'exploitation - A2B3Q580 |  | u |  | 3 | 0 | 0
1.10 | Tableau répétiteur d'exploitation - TR31 |  | u |  | 10 | 0 | 0
1.11 | Tableau répétiteur d'exploitation - B3Q580 |  | u |  | 3 | 0 | 0
1.12 | Tableau répétiteur d'exploitation - B3Q590 |  | u |  | 2 | 0 | 0
1.13 | Carte périphérique - FCI2004-A1 |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.14 | Carte périphérique - FCI2002-A1 |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.15 | Alimentation électrique - SV24V-150W |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.16 | Boîtier à cartes 5 slots - FCA2008-A |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.17 | Carte de ligne interactive - FCL2005-A1 (A+) |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.18 | Carte de ligne interactive - FCL2001-A1 (FDNET) |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.19 | Unité d'exploitation - FCM2028-F2 (PMI) |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.20 | Façade d'exploitation - FT2040 |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.21 | Alimentation électrique - FP2015-A1 |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.22 | Module réseau - FN2001-A1 |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.23 | Alimentation électrique de sécurité - AES 24V 4A C24 SB |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.24 | Alimentation électrique de sécurité - AES 24V 3B |  | u |  | 7 | 0 | 0
1.25 | Carte d'alimentation électrique de sécurité - AES 24V 4A (EMB - CARTE ELECTRO 24v) |  | u |  | 1 | 0 | 0
1.26 | BC11-12 |  | u |  | 1 | 0 | 0
SDI - Equipements périphériques
2.1 | Détecteur optique de fumée - FDO221 |  | u |  | 824 | 0 | 0
2.2 | Détecteur multicritère - FDOOT221 |  | u |  | 2 | 0 | 0
2.3 | Détecteur multicritère - FDOOT241-A |  | u |  | 166 | 0 | 0
2.4 | Détecteur multicapteur - FDOOT241-A3 |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.5 | Détecteur multicapteur - FDOOT241-A9 |  | u |  | 9 | 0 | 0
2.6 | Détecteur - FDT221 |  | u |  | 5 | 0 | 0
2.7 | Détecteur - R925 |  | u |  | 163 | 0 | 0
2.8 | Détecteur - D915 |  | u |  | 6 | 0 | 0
2.9 | Détecteur - DO1131A |  | u |  | 55 | 0 | 0
2.10 | Détecteur - DOT1131A |  | u |  | 4 | 0 | 0
2.11 | Détecteur multicapteur ATEX - FDOOT241-A9EX |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.12 | Détecteur thermovélocimétrique - FDT221 |  | u |  | 5 | 0 | 0
2.13 | Détecteur optique de fumée - DO1131A (TARIF POUR FDOOT241-A3 avec FDB241) |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.14 | Détecteur optique de fumée - DO1101A (TARIF POUR FDOOT241-A9 avec FDB299) |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.15 | Détecteur optique de fumée - DO1104 (TARIF POUR FDOOT241-A9 avec FDB299) |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.16 | Détecteur de chaleur - DT1131A (TARIF POUR FDOOT241-A3 avec FDB241) |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.17 | Socle-embase - FDB221-FDB291C |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.18 | Indicateur d'action - FDAI92/330-PC |  | u |  | 593 | 0 | 0
2.19 | Indicateur d'action - FDAI93-PC |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.20 | Déclencheur manuel adressable - FDM225-RP(F)-PC |  | u |  | 46 | 0 | 0
2.21 | Déclencheur manuel adressable - FDM226 |  | u |  | 3 | 0 | 0
2.22 | Déclencheur manuel DM1131 |  | u |  | 3 | 0 | 0
2.23 | Déclencheur manuel AT50MI |  | u |  | 8 | 0 | 0
2.24 | Déclencheur manuel adressable étanche - IP67 FDM225-RP(F)-PC (FDM226-RP(F)) |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.25 | Déclencheur manuel adressable - FDM221 |  | u |  | 10 | 0 | 0
2.26 | Déclencheur manuel-Standard Sinteso FDM1101 |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.27 | Module de détection de fumée par aspiration 1 voie - TITANUS PROSENS FS-TP-1 (TITANUS PROSENS TP-1NF/A HORS BATTERIE ET AES) |  | u |  | 1 | 0 | 0
2.28 | Module de détection de fumée par aspiration 2 voies TITANUS PROSENS FS-TP-2 (TITANUS PROSENS TP-1NF/A HORS BATTERIE ET AES) |  | u |  | 6 | 0 | 0
2.29 | Détecteur multiponctuel - DM-TP-80-L |  | u |  | 4 | 0 | 0
2.30 | Détecteur multiponctuel - DM-TP-50-L |  | u |  | 2 | 0 | 0
2.31 | Détecteur multiponctuel - DM-TP-10-L |  | u |  | 2 | 0 | 0
SMSI - Centralisateur de mise en sécurité incendie
3.1 | Centralisateur de mise en sécurité incendie - STT20 |  | u |  | 7 | 0 | 0
3.2 | Centralisateur de mise en sécurité incendie - STT1110 |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.3 | Tableau répétiteur - FT1001 |  | u |  | 3 | 0 | 0
3.4 | Module déporté classe AC1 - MD20 (Remplacé par le MD30) |  | u |  | 5 | 0 | 0
3.5 | Carte processeur - CP4260 (MC20) |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.6 | Carte processeur - CP4210 (MD20) |  | u |  | 2 | 0 | 0
3.7 | Carte processeur - CP4250 (MEA20-48) |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.8 | Carte processeur - CP4251 (MEA20-24) |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.9 | Carte processeur - CP4290 (MEA20I-48) |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.10 | Carte processeur - CP4291 (MEA20I-24) |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.11 | Carte extension - CU4260 |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.12 | Façade d'exploitation - TAE20 |  | u |  | 3 | 0 | 0
3.13 | Interface de communication - FCGW20-2 |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.14 | Module pour périphériques - FCA2001-A1 |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.15 | Module réseau - FN2001-A1 |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.16 | Matériel déporté adressable classe AC2 48V DAS - MEA20A-48 |  | u |  | 113 | 0 | 0
3.17 | Matériel déporté adressable classe AC2 24V DAS - MEA20A-24 |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.18 | Matériel déporté adressable classe AC2 AT 8 voies - MEA20A-AT 8 voies |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.19 | Boîtier défaut - DAS BDD20 |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.20 | Module général de base - MGB20 |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.21 | Module de signalisation et de commande - MSC20 |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.22 | Module général d'alarme - MGA20 |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.23 | Module d'arrêt ventilateur - MAV20 |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.24 | Carte interface SST20/MEA11 - RCB11 |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.25 | Alimentation électrique de sécurité 48V/4A - AES48-4B-S |  | u |  | 1 | 0 | 0
3.26 | Carte d'alimentation électrique de sécurité - (EMB - CARTE ELECTRO 48v) |  | u |  | 1 | 0 | 0
SMSI - Equipements périphériques
4.1 | Diffuseur sonore d'alarme générale sélective - DAGS3000R |  | u |  | 27 | 0 | 0
4.2 | Diffuseur sonore d'alarme générale sélective - DAGS3000RL |  | u |  | 46 | 0 | 0
4.3 | Diffuseur sonore d'alarme générale sélective - DIF 24 |  | u |  | 5 | 0 | 0
4.4 | Flash lumineux SOLISTAMAXI |  | u |  | 9 | 0 | 0
4.5 | AGS48 |  | u |  | 17 | 0 | 0
4.6 | Diffuseur sonore SYMPHONI LX WALL-R |  | u |  | 17 | 0 | 0
4.7 | Diffuseur sonore classe B avec socle - SY/C/T/L/Cls B/10-60V |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.8 | Diffuseur sonore avec socle étanche IP 66 96dB - NEXUS 105 |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.9 | Diffuseur sonore et lumineux - SONOS (SY+ EMBASE LUMINEUSE -PC) |  | u |  | 1 | 0 | 0
4.10 | Diffuseur sonore à message parlé - SY/C/T/M/L/Cls B/10-60V |  | u |  | 1 | 0 | 0
DIVERS
5.1 | Alimentation électrique de sécurité 24V/2A - SLAT |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.2 | Alimentation électrique de sécurité 24V/4A - SLAT |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.3 | Alimentation électrique de sécurité 24V/6,5A - SLAT |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.4 | Alimentation électrique de sécurité 48V/2A - SLAT |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.5 | Alimentation électrique de sécurité 48V/4A - SLAT |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.6 | Alimentation électrique de sécurité 48V/6A - SLAT |  | u |  | 1 | 0 | 0
5.7 | Kit ventouse - pour matériel ALDES |  | u |  | 118 | 0 | 0
5.8 | Kit contacts de position - pour matériel ALDES |  | u |  | 118 | 0 | 0
5.9 | Bouteille 80 L - VFR300S - Sinorix CDT (Azote) |  | u |  | 4 | 0 | 0
5.10 | Déclencheurs pyrotechniques MONOPIST |  | u |  | 2 | 0 | 0
BATTERIES
6.1 | 12V 12 Ah |  | u |  | 54 | 0 | 0
6.2 | 12V 17 Ah |  | u |  | 24 | 0 | 0
6.3 | 12V 26 Ah |  | u |  | 8 | 0 | 0
6.4 | 12V 36 Ah |  | u |  | 2 | 0 | 0
COMPARTIMENTAGE
7.1 | Clapet télécommandé |  | u |  | 64 | 0 | 0
7.2 | Clapet autocommandé |  | u |  | 5 | 0 | 0
7.3 | Porte coupe feu à 1 vantail |  | u |  | 10 | 0 | 0
7.4 | porte coupe feu à 2 vantaux |  | u |  | 54 | 0 | 0
7.5 | Porte coupe feu à 1 battant |  | u |  | 1 | 0 | 0
7.6 | Porte coupe feu à 2 battants |  | u |  | 1 | 0 | 0
7.7 | Porte coupe feu basculante |  | u |  | 1 | 0 | 0
DESENFUMAGE NATUREL
8.1 | Nombre d'Ouvrants de toiture |  | u |  | 24 | 0 | 0
8.2 | Nombre d'Ouvrants de Façades |  | u |  | 8 | 0 | 0
8.3 | Nombre d'Ouvrants de Façades (Air Neuf) |  | u |  | 24 | 0 | 0
8.4 | Nombre de Volets Bas |  | u |  | 9 | 0 | 0
8.5 | Nombre de Volets Haut |  | u |  | 3 | 0 | 0
8.6 | Nombre de DAC / DCM |  | u |  | 36 | 0 | 0
8.7 | Nombre de Cartouches CO2 |  | u |  | 16 | 0 | 0
DESENFUMAGE MECANIQUE
8.8 | Nombre de Volets Bas et Ouvrant(Air Neuf) |  | u |  | 62 | 0 | 0
8.9 | Nombre de Volets Haut |  | u |  | 45 | 0 | 0
8.10 | Nombre de Volets de transfert |  | u |  | 1 | 0 | 0
8.11 | Nombre d'extracteurs |  | u |  | 34 | 0 | 0
8.12 | Nombre d'insuflateurs |  | u |  | 2 | 0 | 0
8.13 | Nombre de Coffrets de Relayage |  | u |  | 36 | 0 | 0
AUTRES PRESTATIONS
9.1 | Pourcentage de remise sur le catalogue des pièces détachées non-mentionnées dans le présent BPU en lien avec la prestation (joindre ledit catalogue) | Tube plongeur CO2 2 kg alu | %
9.2 | Coût horaire d'une prestation de maintenance corrective les jours ouvrés (du lundi au vendredi, de 6h à 20h) (tous frais inclus) | Tube plongeur CO2 5 kg acier/alu | h |  |  | 0 | 0
9.3 | Coût horaire d'une prestation de maintenance corrective la nuit, les jours fériés et le week-end (tous frais inclus) | Tube plongeur CO2 5 kg acier/alu | h |  |  | 0 | 0
9.4 | Coût du déplacement (tous frais inclus) | Tube plongeur CO2 5 kg acier/alu | h |  |  | 0 | 0
9.5 | Coût test d'étancheité sur système d'extinction automatique à gaz (Ventitest) | Tube plongeur CO2 5 kg acier/alu | h |  | 2 | 0 | 0
Les prix des pièces détachées sont considérés franco de port
TOTAL DES PRIX UNITAIRES CH CADILLAC | [5 empty] | 0 | 0