## lot 11 prentif chubb
LOT N°11 DPGF pour gammes de maintenance préventive des systèmes de sécurité incendie de marque CHUBB
SSI avec moins de deux ZS soumis à une seule annuelle
SSI avec plus de deux ZS soumis a deux visites annuelles une pour automatique l'autre commandes manuelles
Visite annuelle points par points et scénarios
Site | Bâtiment | Centrale Incendie | Constructeur | Mise en service | Nombre ZD | Détecteurs | vérification Prix unitaire | vérification Prix Total | Indicateurs d'action | vérification Prix unitaire | vérification Prix Total | Déclencheurs Manuels | vérification Prix unitaire | vérification Prix Total |  | Avertisseurs Sonores | vérification Prix unitaire | vérification Prix Total | Report | vérification Prix unitaire | vérification Prix Total | 1 point par ZD et vérification Scénario. | vérification Prix unitaire | vérification Prix Total | Reconditionnement détecteurs prix unitaire HT | Reconditionnement détecteurs prix annuel HT (un quart par an) | Quantité | Montant Total par bâtiment HT | Montant Total par bâtiment TTC
| AZALEES | UTI .COM /CMSI.COM | CHUBB | 2014 | 18 | 122 |  |  | 74 |  |  | 12 |  |  |  | 8 |  |  | 2 |  |  | 18 |  |  |  |  | 1
| MIMOSAS | UTI .COM /CMSI.COM | CHUBB | 2015 | 21 | 148 |  |  | 81 |  |  | 17 |  |  |  | 14 |  |  | 2 |  |  | 21 |  |  |  |  | 1
| USLD/SSR | UTI .COM /CMSI.COM | CHUBB | 2018 | 35 | 291 |  |  | 185 |  |  | 24 |  |  |  | 26 |  |  | 4 |  |  | 35 |  |  |  |  | 1
| PARTIE CENTRALE | activa100 | CHUBB | 2001 | 50 | 255 |  |  | 164 |  |  | 41 |  |  |  | 18 |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  |  |  | 1
| PARTIE CENTRALE | UTI;.COM | CHUBB | 2011 | 40 | 138 |  |  | 74 |  |  | 9 |  |  |  | 12 |  |  | 0 |  |  | 40 |  |  |  |  | 1
[30 empty] | Montant Total HT | Montant Total TTC
visite de maintenance semestrielle commandes manuelles
Site | Bâtiment | Facettes de ZC | Vérification Prix unitaire | vérification Prix Total | Facette ZF | vérification Prix unitaire | vérification Prix Total | Facette UGA | vérification Prix unitaire | vérification Prix Total | Arrets pompiers | vérification Prix unitaire | vérification Prix Total | Quantité | Montant Total par bâtiment HT | Montant Total par bâtiment TTC
| AZALEES | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1
| MIMOSAS | 5 |  |  | 5 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1
| USLD/SSR | 8 |  |  | 7 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 1
| PARTIE CENTRALE | 8 |  |  | 15 |  |  | 2 |  |  | 12 |  |  | 1
[15 empty] | Montant Total HT | Montant Total TTC
0

## lot 11 correctif chubb
LOT N°11 DPGF POUR LA MAINTENANCE CORRECTIVE des systèmes de sécurité incendie de marque CHUBB
Offre de base: Jours et heures ouvrés du lundi au vendredi de 8h à 18h et assistance téléphonique 365 jours par an, 24h/24 Intervention Jours et heures ouvrés du lundi au vendredi de 8h à 18h sous 2h en situation critique ou autre cas
Site | Bâtiment | Centrale Incendie | Constructeur | Mise en service | Quantité | Montant annuel HT de la maintenance Corrective offre de base | Montant annuel TTC de la maintenance Corrective offre de base
| AZALEES | UTI .COM /CMSI.COM | CHUBB | 2014 | 1
| MIMOSAS | UTI .COM /CMSI.COM | CHUBB | 2015 | 1
| USLD/SSR | UTI .COM /CMSI.COM | CHUBB | 2018 | 1
| PARTIE CENTRALE | activa100 | CHUBB | 2001 | 1
| PARTIE CENTRALE | UTI;.COM | CHUBB | 2011 | 1
| PARTIE CENTRALE | activa.com | CHUBB | 2001 | 1
[6 empty] | Montant Total HT | Montant Total TTC