## Lot EL
RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF MOULINS-YZEURE
EXTENSION DU RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF RUE JEAN VIDAL 03 400 YZEURE
LOT N° 09 ELECTRICITE COURANTS FORTS – COURANT FAIBLES Phase DCE – D.P.G.F.
AFFAIRE |  | RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF MOULINS-YZEURE |  |  |  | Mai 2024
EXTENSION DU RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF RUE JEAN VIDAL 03 400 YZEURE
DPGF | LOT N° 09 ELECTRICITE COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES |  | U | Qté | Prix unitaire | Prix total
[5 empty] | € H.T. | € H.T.
1 |  | CONSISTANCE ET ETENDU DES TRAVAUX
1.6-1.8 |  | Frais liés aux essais et mise en service | Ens | 1 |  | 0
|  | Frais liés à l'établissement des documents divers et techniques, DOE | Ens | 1 |  | 0
|  | Montant total H.T. § 1.6-1.8 |  |  |  | 0
3 |  | SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
3.1 |  | DEPOSE
|  | Dépose des installations existantes à estimer aprrès visite | Ens | 1 |  | 0
|  | Montant total H.T. § 3.1 |  |  |  | 0
3.2 |  | INSTALLATIONS DE CHANTIER
|  | Mise en place d'un coffret de chantier conforme à la norme CEI 60439-4 et aux recommandations de l'OPPBTP | Ens | 1 |  | 0
|  | Eclairage provisoire des zones de chantier | Ens | 1 |  | 0
|  | Montant total H.T. § 3.2 |  |  |  | 0
3.3 |  | PRISES DE TERRE
|  | Réalisation d'une prise de terre cuivre nu 25mm² déroulé en fond de fouille de l'extension, ramené au tableau avec joint de contrôle, coupure et accessoires | Ens | 1 |  | 0
|  | Montant total H.T. § 3.3 |  |  |  | 0
3.6 |  | ARMOIRES ELECTRIQUES
|  | Modification du TGBT existant | Ens | 1 |  | 0
|  | Montant total H.T. § 3.6 |  |  |  | 0
3.7 |  | COUPURES D'URGENCES
|  | Dépose/repose de l'arrêt d'urgence ventilation | Ens | 1 |  | 0
|  | Câblage déclenchement extracteur stockage sur AU existant | Ens | 1 |  | 0
|  | Montant total H.T. § 3.7 |  |  |  | 0
AFFAIRE |  | RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF MOULINS-YZEURE |  |  |  | Mai 2024
EXTENSION DU RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF RUE JEAN VIDAL 03 400 YZEURE
DPGF | LOT N° 09 ELECTRICITE COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES |  | U | Qté | Prix unitaire | Prix total
[5 empty] | € H.T. | € H.T.
3.8 |  | EQUIPEMENT DES LOCAUX
SAS ENTREE
|  | 7 points lumineux commandés sur détecteur | Ens | 1 |  | 0
|  | Détecteur de présence encastré, 360°, temporisation et seuil de luminosité réglable | U | 1 |  | 0
|  | Luminaire type A, encastré LED 12W | U | 7 |  | 0
|  | PC 2P+T | U | 3 |  | 0
0
|  | DEGAGEMENT |  |  |  | 0
|  | 3 points lumineux commandés sur détecteur | Ens | 1 |  | 0
|  | Luminaire type A, encastré LED 12W | U | 3 |  | 0
|  | Détecteur de présence pour couloir (angles adaptés type BEG ou équivalent), encastré, temporisation et seuil de luminosité réglable | U | 1 |  | 0
|  | PC 2P+T | U | 1 |  | 0
0
|  | BUREAU 1 |  |  |  | 0
|  | 1 point lumineux commandé en simple allumage | Ens | 2 |  | 0
|  | Luminaire type B, encastré 600x600 LED 18/30W | U | 2 |  | 0
|  | PC 2P+T | U | 3 |  | 0
|  | Moulure technique double compartiment, compris descente et accessoires | ml | 9 |  | 0
|  | Poste de travail informatique sur moulure (3 RJ45 + 4 PC 2P+T) | Ens | 1 |  | 0
0
|  | BUREAU 2 |  |  |  | 0
|  | 1 point lumineux commandé en simple allumage | Ens | 2 |  | 0
|  | Luminaire type B, encastré 600x600 LED 18/30W | U | 2 |  | 0
|  | PC 2P+T | U | 3 |  | 0
|  | Moulure technique double compartiment, compris descente et accessoires | ml | 8 |  | 0
|  | Poste de travail informatique sur moulure (3 RJ45 + 4 PC 2P+T) | Ens | 1 |  | 0
0
|  | STOCKAGE |  |  |  | 0
|  | 3 points lumineux commandés en va et vient | Ens | 1 |  | 0
|  | Luminaire type C, plafonnier étanche LED 28/51W | U | 3 |  | 0
|  | PC 2P+T | U | 2 |  | 0
|  | Interrupteur de commande extracteur VMC (étiquette gravée) | Ens | 1 |  | 0
0
|  | EXTERIEUR STOCKAGE |  |  |  | 0
|  | 1 point lumineux commandé en simple allumage | Ens | 1 |  | 0
|  | Luminaire type E, hublot LED 12W | U | 1 |  | 0
0
|  | EXTERIEUR AUVENT |  |  |  | 0
|  | 1 point lumineux commandé en simple allumage | Ens | 1 |  | 0
|  | Luminaire type D, ruban LED 10W/m sous profilé (10ml) | U | 1 |  | 0
|  | Montant total H.T. § 3.8 |  |  |  | 0
3.10 |  | DISTRIBUTION PRINCIPALE
|  | Chemin de câble pour distribution principale courants forts, compris toutes sujétions | ml | 12 |  | 0
0
|  | Depuis TGBT jusqu'à boîte de dérivation ou appareil : |  |  |  | 0
|  | Câble U1000 R2OV sous gaine ou chemin de câble 3G1,5mm² pour l'éclairage | Ens | 4 |  | 0
|  | Câble U1000 R2OV sous gaine ou chemin de câble 3G2,5mm² pour les PC de service | Ens | 4 |  | 0
AFFAIRE |  | RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF MOULINS-YZEURE |  |  |  | Mai 2024
EXTENSION DU RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF RUE JEAN VIDAL 03 400 YZEURE
DPGF | LOT N° 09 ELECTRICITE COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES |  | U | Qté | Prix unitaire | Prix total
[5 empty] | € H.T. | € H.T.
|  | Câble U1000 R2OV sous gaine ou chemin de câble 3G2,5mm² pour les PC des postes de travail informatique | Ens | 1 |  | 0
0
|  | Montant total H.T. § 3.10 |  |  |  | 0
3.11 |  | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES
|  | Depuis TGBT, distribution sur chemin de câble ou sous gaines des alimentations spécifiques suivantes : |  |  |  | 0
|  | Volets roulants, 3G1,5mm² | Ens | 2 |  | 0
|  | Extracteur VMC stockage, 3G1,5mm² | Ens | 1 |  | 0
|  | Montant total H.T. § 3.11 |  |  |  | 0
3.12 |  | ECLAIRAGE DE SECURITE
|  | Bloc autonome 45 lm 1 heure IP43, SATI LED, compris accessoires de pose et pictogrammes | U | 2 |  | 0
|  | Bloc autonome 45 lm 1 heure IP66, SATI LED étanche, compris accessoires de pose et pictogrammes | U | 1 |  | 0
|  | Câblage des blocs | Ens | 3 |  | 0
|  | Montant total H.T. § 3.12 |  |  |  | 0
3.13 |  | PRE CABLAGE TELEPHONE INFORMATIQUE
|  | Chemin de câble pour distribution principale courants faibles sous faux plafond, compris toutes sujétions | ml | 12 |  | 0
|  | Fourniture, pose et raccordement d'un coffret de brassage 9U complet, câblage, accessoires, repérage | Ens | 1 |  | 0
|  | Cordon Cat. 6, 1 m surmoulé de couleur | Ens | 6 |  | 0
|  | Cordon Cat. 6, 2m ou 4m surmoulé de couleur | Ens | 6 |  | 0
|  | Liaisons câble FTP 4 paires torsadées avec écran général, sans halogène, catégorie 6 | Ens | 6 |  | 0
|  | Contrôle et recette, câble Cat. 6 | Ens | 6 |  | 0
|  | Rapport et plans, documents à fournir | Ens | 1 |  | 0
|  | Montant total H.T. § 3.13 |  |  |  | 0
3.14 |  | ALARME INCENDIE
|  | Fourniture et pose de déclencheur manuel, compris ligne 1 paire 9/10ème C2 sans écran | Ens | 2 |  | 0
|  | Fourniture et pose de diffuseur sonore, compris ligne CR1 2x1,5mm² | Ens | 2 |  | 0
|  | Câblage de l'ensemble | Ens | 1 |  | 0
|  | Assistance, mise en service, réception,… | Ens | 1 |  | 0
|  | Montant total H.T. § 3.14 |  |  |  | 0
AFFAIRE |  | RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF MOULINS-YZEURE |  |  |  | Mai 2024
EXTENSION DU RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF RUE JEAN VIDAL 03 400 YZEURE
DPGF | LOT N° 09 ELECTRICITE COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES |  | U | Qté | Prix unitaire | Prix total
[5 empty] | € H.T. | € H.T.
3.15 |  | ALARME INTRUSION
|  | Déplacement d'un détecteur compris câblage | Ens | 1 |  | 0
|  | Fourniture et pose d'un nouveau détecteur | Ens | 1 |  | 0
|  | Programmation et mise en service | Ens | 1 |  | 0
|  | Montant total H.T. § 3.15 |  |  |  | 0
AFFAIRE |  | RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF MOULINS-YZEURE |  |  |  | Mai 2024
EXTENSION DU RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF RUE JEAN VIDAL 03 400 YZEURE
|  | RECAPITULATIF LOT N°09 |  |  |  | TOTAL
1 |  | CONSISTANCE ET ETENDU DES TRAVAUX
1.6-1.8 |  | Montant total H.T. § 1.6-1.8 |  |  |  | 0
3 |  | SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
3.1 |  | DEPOSE
|  | Montant total H.T. § 3.1 |  |  |  | 0
3.2 |  | INSTALLATIONS DE CHANTIER
|  | Montant total H.T. § 3.2 |  |  |  | 0
3.3 |  | PRISES DE TERRE
|  | Montant total H.T. § 3.3 |  |  |  | 0
3.6 |  | ARMOIRES ELECTRIQUES
|  | Montant total H.T. § 3.6 |  |  |  | 0
3.7 |  | COUPURES D'URGENCES
|  | Montant total H.T. § 3.7 |  |  |  | 0
3.8 |  | EQUIPEMENT DES LOCAUX
|  | Montant total H.T. § 3.8 |  |  |  | 0
3.10 |  | DISTRIBUTION PRINCIPALE
|  | Montant total H.T. § 3.10 |  |  |  | 0
3.11 |  | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES
|  | Montant total H.T. § 3.11 |  |  |  | 0
3.12 |  | ECLAIRAGE DE SECURITE
|  | Montant total H.T. § 3.12 |  |  |  | 0
3.13 |  | PRE CABLAGE TELEPHONE INFORMATIQUE
|  | Montant total H.T. § 3.13 |  |  |  | 0
3.14 |  | ALARME INCENDIE
|  | Montant total H.T. § 3.14 |  |  |  | 0
3.15 |  | ALARME INTRUSION
|  | Montant total H.T. § 3.15 |  |  |  | 0
|  | MONTANT TOTAL H.T. |  |  |  | 0
|  | TVA 20% |  |  |  | 0
|  | MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0
Les éventuelles formules de calculs existantes sont une aide, elles n'ont aucune valeur contractuelles. L'entreprise doit reprendre l'ensemble des calculs avant de s'engager.
DATE, CACHET, SIGNATURE
SPIRALE Agence de MOULINS
Stéphane PICHON architecte
8 Bd Charles Louis Philippe
03000 MOULINS
Tél : 04.70.34.20.19
Spirale03@spirale-architecture.fr
Bureau d’Etudes Energies Services
Les loges Ponthenats
03 230 THIEL SUR ACOLIN
Tél. : 04.70.42.56.61
pierre.bigot@b2es.fr
Indice :
0 - Mai 2024