## Page de garde
MAITRE D'OUVRAGE Restaurant inter-administratif Moulins-Yzeure 19, rue Renaudin 03000 MOULINS
ARCHITECTE : Spirale 03 - Stéphane Pichon Architecte 8, boulevard Charles Louis Philippe 03000 MOULINS Tél : 04.70.34.20.19 Mél : spirale03@spirale-architecture.fr
ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION : Sébastien Vénuat 40, boulevard Ledru Rollin 03000 MOULINS Tél : 07.89.80.17.69 Mél : svenuat.ecoconseil@orange.fr
BE FLUIDES : BET Séquoia 2, rue Louis Blanc 03000 MOULINS Tél : 04.70.46.09.94 Mél : info@bet-sequoia.fr
BE ELECTRICITE : B2ES Les Loges Ponthenats 03230 THIEL SUR ACOLIN Tél : 04.70.42.56.61 Fax : 04.70.42.54.67 Mél : pierre.bigot@b2es.fr
BE STRUCTURE : ABSIS 40, boulevard Ledru Rollin 03000 MOULINS Tél : 06.52.81.26.05 Mél : eliott.lefebvre@absis-bet.com |  | Dossier
Date
Phase
Indice

## DPGF
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | SA / PSE | Numéro PSE | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°1 | GROS-OEUVRE
5
5.&
5
5.&
3 | 1.3 | ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER
9 | 1.3.1 | Installation chantier |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20%
9.T
9.T
9.T
9.&
3.&
ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3 | 1.4 | DEMOLITIONS
3.T
3.T
9 | 1.4.1 | Déconstruction du auvent |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  | Localisation : - auvent maçonné au droit de l'entrée actuelle et de la future extension (voile BA et dalle BA).
9.M.A
9.M.W
9.M.Z
9.&
9 | 1.4.2 | Démolition de dallages extérieurs |  |  | M2 | 10 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  | Localisation : - au droit du auvent.
9.M.A
9.M.Z
9.&
9 | 1.4.3 | Démolition de doublages |  |  | M2 | 18 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  | Localisation : - sas d'entrée.
9.M.A
9.M.Z
9.&
9 | 1.4.4 | Démolitions de plafonds et faux-plafonds |  |  | M2 | 11 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  | Localisation : - sas d'entrée.
9.M.A
9.M.Z
9.&
9 | 1.4.5 | Démolition de revêtement de sol |  |  | M2 | 11 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  | Localisation : - sas d'entrée.
9.M.Z
9.&
9 | 1.4.6 | Démolitions de menuiseries extérieures |  |  | M2 | 21 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  | Localisation : - l'ensemble vitré extérieur du sas.
9.M.A
9.M.Z
9.&
9 | 1.4.7 | Raccords de sols |  |  | M2 | 1 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  | Localisation : - suite aux travaux de démolitions.
9.M.A
9.M.Z
9.&
3.&
DEMOLITIONS
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3 | 1.5 | MODIFICATIONS D'OUVERTURES
3.T
9 | 1.5.1 | Modification d'ouverture : création d'une poutre 20/40 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  | Localisation : - au droit de l'ancien ensemble vitré extérieur du hall.
9.M.A
9.M.W
9.M.Z
9.&
3.&
MODIFICATIONS D'OUVERTURES
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3 | 1.6 | TERRASSEMENTS GENERAUX
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
9 | 1.6.1 | Terrassement du terrain |  |  | M2 | 133 | [5 empty] | 20%
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : - toute surface de l'emprise de l'extension et des nouvelles voiries.
9.M.A
9.M.A
9.M.A
9.M.Z
9.&
9 | 1.6.2 | Exploitation des terres, remblais - évacuation |  |  | M2 | 133 | [5 empty] | 20%
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : - pour remblais autour des constructions, autour des voiries, modelage du terrain ; - enlèvement des excédents.
9.M.Z
9.&
3.&
TERRASSEMENTS GENERAUX
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3 | 1.7 | TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES
3.T
3.T
9 | 1.7.1 | Terrassement en rigoles et en trous |  |  | M3 | 49 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  | Localisation : - pour emprise des fondations et des longrines.
9.M.A
9.M.A
9.M.A
9.M.A
9.M.A
9.M.Z
9.&
9 | 1.7.2 | Remblaiement - évacuation |  |  | M3 | 49 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  | Localisation : - au pourtour des fondations et longrines.
9.M.Z
9.&
3.&
TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3 | 1.8 | INFRASTRUCTURES
3.T
9 | 1.8.1 | Gros béton |  |  | M3 | 19 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  | Localisation : - gros béton sous les semelles BA ; - gros béton pour mise en propreté sous longrines.
9.M.A
9.M.A
9.M.A
9.M.A
9.M.A
9.M.Z
9.&
9 | 1.8.2 | Béton - coffrage - armatures de semelles BA |  |  | M3 | 12 | [5 empty] | 20%
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : - semelles BA isolées et filantes sous les longrines.
9.M.A
9.M.A
9.M.A
9.M.A
9.M.Z
9.&
9 | 1.8.3 | Béton - coffrage - armatures de longrines BA |  |  | M3 | 8 | [5 empty] | 20%
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : - longrines sous les planchers et élévations.
9.M.A
9.M.A
9.M.A
9.M.Z
9.&
9 | 1.8.4 | Plus-value pour réservations dans longrines et platines prescellées |  |  | U | 4 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  | Localisation : - pour les pieds de poteaux de la charpente métallique.
9.&
9 | 1.8.5 | Protection des ouvrages enterrés |  |  | M2 | 12 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  | Localisation : - parements extérieurs de maçonnerie enterrée de l'extension.
9.M.A
9.M.Z
9.&
9 | 1.8.6 | Reprise en sous-oeuvre |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  | Localisation : - au droit des longrines et fondations contre les existants.
9.&
3.&
INFRASTRUCTURES
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3 | 1.9 | PLANCHERS SEMI PREFABRIQUES
9 | 1.9.1 | Plancher 12+8 isolant |  |  | M2 | 101 | [5 empty] | 20%
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : - plancher bas de l'extension.
9.M.A
9.M.Z
9.&
9 | 1.9.2 | Ventilation des vides techniques |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20%
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : - ventilation des vides techniques.
9.&
3.&
PLANCHERS SEMI PREFABRIQUES
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3 | 1.10 | DALLES BA
9 | 1.10.1 | Dalle pleine BA en console ép. 20 cm |  |  | M2 | 4 | [5 empty] | 20%
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : - bande coulée en place, du plancher bas de l'extension, contre l'existant.
9.M.A
9.M.Z
9.&
9 | 1.10.2 | Isolation en panneaux type Fibraroc 35 Clarté ou équivalent |  |  | M2 | 4 | [5 empty] | 20%
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : - en sous-face du plancher ci-avant.
9.M.Z
9.&
3.&
DALLES BA
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3 | 1.11 | ELEVATIONS EN AGGLOMERES CREUX DE CIMENT
3.L |  | Localisation : - toutes les élévations en maçonneries.
3.T
4 | 1.11.1 | AGGLOMERES CREUX CIMENT
9 | 1.11.1.1 | Arase étanche |  |  | ML | 32 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  | Localisation : - en départ de maçonnerie.
9.M.A
9.M.Z
9.&
9 | 1.11.1.2 | Agglomérés creux de 20 cm |  |  | M2 | 122 | [5 empty] | 20%
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : - toutes les élévations.
9.M.A
9.M.Z
9.&
4.&
4 | 1.11.2 | OUVRAGES TECHNIQUES
4.T
4.T
9 | 1.11.2.1 | Raidisseurs coffrés |  |  | M3 | 2 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  | Localisation : - tous raidisseurs coffrés, coulés en place pour maçonnerie.
9.M.A
9.M.Z
9.&
9 | 1.11.2.2 | Raidisseurs et angles |  |  | ML | 34 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  | Localisation : - tous raidisseurs pour maçonnerie.
9.M.A
9.M.Z
9.&
9 | 1.11.2.3 | Linteaux BA |  |  | M3 | 0.5 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  | Localisation : - linteaux d'ouvertures.
9.M.A
9.M.Z
9.&
9 | 1.11.2.4 | Poteaux BA |  |  | M3 | 0.5 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  | Localisation : - poteaux BA.
9.M.A
9.M.Z
9.&
9 | 1.11.2.5 | Chaînages horizontaux et sous baies |  |  | ML | 13 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  | Localisation : - chaînages en tête du mur intermédiaire, sans acrotère ; - chaînages sous baies.
9.M.A
9.M.A
9.M.Z
9.&
9 | 1.11.2.6 | Acrotères en blocs à bancher |  |  | M2 | 29 | [5 empty] | 20%
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : - en tête des élévations périphériques.
9.M.A
9.M.Z
9.&
4.&
3.&
ELEVATIONS EN AGGLOMERES CREUX DE CIMENT
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3 | 1.12 | OUVRAGES EN FACADES
9 | 1.12.1 | Seuils |  |  | ML | 3 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  | Localisation : - au droit des portes extérieures créées.
9.M.A
9.M.Z
9.&
9 | 1.12.2 | Appuis |  |  | ML | 3 | [5 empty] | 20%
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : - au droit des châssis extérieurs créés.
9.M.A
9.M.Z
9.&
9 | 1.12.3 | Caniveau béton polymère et grille fonte, largeur 200 mm |  |  | ML | 3 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  | Localisation : - au droit des portes extérieures créées.
9.M.Z
9.&
3.&
OUVRAGES EN FACADES
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3 | 1.13 | ENDUIT DE FACADES
3.T
3.T
3.L |  | Localisation : - toutes les façades de l'extension, compris la face intérieure des acrotères.
9 | 1.13.1 | En surfaces courantes |  |  | M2 | 98 | [5 empty] | 20%
9.M.A
9.M.A
9.M.Z
9.&
9 | 1.13.2 | Sur tableaux |  |  | ML | 24 | [5 empty] | 20%
9.L |  | Localisation : - les tableaux des ouvertures.
9.M.A
9.M.Z
9.&
3.&
ENDUIT DE FACADES
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3 | 1.14 | PIERRES AGRAFEES
9 | 1.14.1 | Découpe soignée du parement en pierres agrafées au droit des jonctions existant / extension |  |  | ML | 33 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  | Localisation : - les parements muraux en pierres agrafées sur le voile existant aux points de contact (horizontaux et verticaux) extension / existant.
9.M.A
9.M.Z
9.&
9 | 1.14.2 | Adaptation des parties conservées au droit des jonctions existant / extension |  |  | ML | 33 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  | Localisation : - les parements muraux conservés, au droit des découpes ci-avant, pour assurer leur maintien.
9.M.Z
9.&
9 | 1.14.3 | Nettoyage du parement existant conservé en pierres agrafées |  |  | M2 | 66 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  | Localisation : - tous les parements pierres conservés, qui seront à l'intérieur de l'extension.
9.M.A
9.M.Z
9.&
3.&
PIERRES AGRAFEES
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3 | 1.15 | CHEMINEMENTS EXTERIEURS
3.L |  | Localisation : - cheminements au droit de l'extension, depuis les deux portes créées.
9 | 1.15.1 | Couches de fondations sous voiries |  |  | M2 | 22 | [5 empty] | 20%
9.T
9.M.A
9.M.Z
9.&
9 | 1.15.2 | Voiries légères en béton balayé |  |  | M2 | 22 | [5 empty] | 20%
9.C
9.T
9.T
9.M.Z
9.&
3.&
CHEMINEMENTS EXTERIEURS
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3 | 1.16 | ASSAINISSEMENT EP
9 | 1.16.1 | Regard en façade |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20%
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : - au droit des sorties en façades des réseaux sous planchers, et sur le trajet.
9.&
9 | 1.16.2 | Regards intérieurs EP |  |  | U | 4 | [5 empty] | 20%
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : - pieds de chutes EP situées à l'intérieur.
9.&
9 | 1.16.3 | Fouilles en tranchées intérieures |  |  | ML | 17 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  | Localisation : - suivant trajet des canalisations pour rejoindre le réseau extérieur.
9.M.A
9.M.A
9.M.Z
9.&
9 | 1.16.4 | Fouilles en tranchées extérieures |  |  | ML | 33 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  | Localisation : - depuis les sorties en façades, jusqu'au réseau existant.
9.M.A
9.M.Z
9.&
9 | 1.16.5 | Canalisations PVC tous diamètres en tranchée |  |  | ML | 55 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  | Localisation : - suivant trajet des canalisations intérieures et extérieures, pour rejoindre le réseau existant.
9.M.A
9.M.A
9.M.Z
9.&
9 | 1.16.6 | Drainage |  |  | ML | 25 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  | Localisation : - pieds de façades de l'extension.
9.M.A
9.M.Z
9.&
9 | 1.16.7 | Bande de gravillons en pied de mur |  |  | ML | 25 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  | Localisation : - pieds de façades de l'extension.
9.M.A
9.M.Z
9.&
9 | 1.16.8 | Branchement sur le réseau existant |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  | Localisation : - raccordement sur le réseau existant du site.
9.&
3.&
ASSAINISSEMENT EP
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3 | 1.17 | DIVERS
9 | 1.17.1 | Joint de dilatation : 4 cm |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20%
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : - au droit du joint de dilatation entre l'existant et l'extension.
9.M.A
9.M.W
9.M.Z
9.&
9 | 1.17.2 | Reprise des abords du chantier |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20%
9.T
9.&
9 | 1.17.3 | Aménagement de fonds de gaines et placards |  |  | M2 | 2 | [5 empty] | 20%
9.T
9.L |  | Localisation : - fonds de gaines techniques et placards.
9.&
9 | 1.17.4 | Réservations - bouchements - trémies - scellements |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20%
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : - en complément, à la demande et en coordination avec les autres corps d'état.
9.&
3.&
DIVERS
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
RECAPITULATIF Lot n°1 GROS-OEUVRE
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
1.3 - ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER
1.4 - DEMOLITIONS
1.5 - MODIFICATIONS D'OUVERTURES
1.6 - TERRASSEMENTS GENERAUX
1.7 - TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES
1.8 - INFRASTRUCTURES
1.9 - PLANCHERS SEMI PREFABRIQUES
1.10 - DALLES BA
1.11 - ELEVATIONS EN AGGLOMERES CREUX DE CIMENT
- 1.11.1 - AGGLOMERES CREUX CIMENT
- 1.11.2 - OUVRAGES TECHNIQUES
1.12 - OUVRAGES EN FACADES
1.13 - ENDUIT DE FACADES
1.14 - PIERRES AGRAFEES
1.15 - CHEMINEMENTS EXTERIEURS
1.16 - ASSAINISSEMENT EP
1.17 - DIVERS
Total du lot GROS-OEUVRE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
Soit en toutes lettres TTC :
Fait à _________________________ le _____________________________
|  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur

## Paramètres (hidden)
Paramètres document
1. | Titre du document : | DPGF
2. | Titre du dossier : | Extension du restaurant inter-administratif
3. | Code du dossier | 6/24
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°1
5. | Titre du lot / des lots : | GROS-OEUVRE
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 24/05/2024
7. | Phase : | DCE
8. | Indice :
|  | 20% | Notes :
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif
10. | Rue du dossier | rue Jean Vidal
11. | Code postal et ville du dossier | 03400 YZEURE
12. | Parcelle du dossier

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total