## LOT 03 ÉLECTRICITÉ COURANT
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
24 0252 - URGENCES - CANU
OPERATION 24 0252 PAVILLON R - URGENCES -CANU GROUPEMENT HOSPITALIER NORD
PARTIE 3 - ÉLECTRICITÉ COURANT FORT / COURANT FAIBLE / SSI
N° | Ref. | Désignation | U | BASE | PSE N°1 | PSE N°2 | PSE N°3 | Qté Globale | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
03 |  | ÉLECTRICITÉ COURANT FORT / COURANT FAIBLE / SSI
03.1 |  | PRESCRIPTIONS GENERALES
03.1.1 |  | GENERALITES
03.1.3 |  | CARACTERE DES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR
03.1.8 |  | DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR
03.1.8.2 |  | ETUDES D'EXECUTION
|  | Études EXE Courants Forts | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.1.8.2.2 |  | Études EXE Courants Faibles | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.1.8.2.3 |  | PSE 1 : Complément Études EXE CFO/CFA/SSI | ens | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.1.8.2.4 |  | PSE 2 : Complément Études EXE CFO/CFA/SSI | ens | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.1.8.2.5 |  | PSE 3 : Complément Études EXE CFO/CFA/SSI | ens | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de ETUDES D'EXECUTION |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
03.1.8.3 |  | RECEPTION
|  | Essais et mise en service | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
|  | DOE | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.1.8.3.3 |  | Thermographie | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de RECEPTION |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
03.1.8.4 |  | BASE DE DONNEES PACK’ELEC | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
03.1.9 |  | INSTALLATION DE CHANTIER
03.1.9.1 |  | Installation de chantier | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Sous-Total HT de PRESCRIPTIONS GENERALES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
03.2 |  | ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS
03.2.5 |  | DESCRIPTION DETAILLEE
03.2.5.2 |  | RESEAU DE TERRE
03.2.5.3 |  | CHEMIMENENTS
03.2.5.3.1 |  | CHEMIN DE CABLES
03.2.5.3.1.1 |  | CHEMINS DE CABLES CFO yc compléments éventuels pour les alimentations principales | ml | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |  | 20% |  | 0
03.2.5.3.1.2 |  | CHEMINS DE CABLES CFA | ml | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |  | 20% |  | 0
03.2.5.3.1.3 |  | CHEMINS DE CABLES SSI | ml | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |  | 20% |  | 0
03.2.5.3.6 |  | GOULOTTE
03.2.5.3.6.1 |  | Goulotte PVC double compartiment | ml | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 20% |  | 0
|  |  | u | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de CHEMIMENENTS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
03.2.5.4 |  | ARMOIRE ELECTRIQUE
03.2.5.4.1 |  | TABLEAUX GENEREAUX
03.2.5.4.1.1 |  | TGBT
03.2.5.4.1.1.1 |  | ADE-CR-R-RJ-1 : Utilisation 1 Tiroir existant | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.2.5.4.1.1.2 |  | ADE-CR-R-RJ-3 : Modification Tiroir POLYFAST à équiper d'1 disjoncteur 4x250A + déclencheur électronique y compris accessoires | ens | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 20% |  | 0
03.2.5.4.1.1.3 |  | ADE-CR-R-RJ-9 : Modification Tiroir POLYFAST à équiper d'1 disjoncteur 4x160A + déclencheur électronique y compris accessoires | ens | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 20% |  | 0
03.2.5.4.1.1.4 |  | ADE-CR-R-RJ-10 : Utilisation 2 Tiroirs existants | ens | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 20% |  | 0
03.2.5.4.1.1.5 |  | ADE-CR-R-RJ-15 : Utilisation 2 Tiroirs existants | ens | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 20% |  | 0
03.2.5.4.1.1.6 |  | ADE-CR-R-RJ-16 : Utilisation 2 Tiroirs existants | ens | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 20% |  | 0
03.2.5.4.1.1.7 |  | TDO-CR-R-RJ-4 : Utilisation 1 Tiroir existant | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.2.5.4.1.1.8 |  | ASI 30 kVA : modification Tiroir POLYFAST à équiper d'1 disjoncteur 4x250A + déclencheur électronique y compris accessoires | ens | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 20% |  | 0
03.2.5.4.1.2 |  | TGBT CVC
03.2.5.4.1.2.1 |  | CTA CVC : Tiroir POLYFAST équipé d'1 disjoncteur 4x100A + déclencheur électronique y compris accessoires | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.2.5.4.1.3 |  | TGBT OND
03.2.5.4.1.3.1 |  | TDO-CR-R-RJ-4 : Tiroir POLYFAST équipé d'1 disjoncteur 4x100A + déclencheur électronique y compris accessoires | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.2.5.4.1.4 |  | TGHQ VDI
03.2.5.4.1.4.1 |  | AZO-CR-R-RJ-1 : Disjoncteur 4x100A + déclencheur électronique y compris accessoires | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.2.5.4.1.5 |  | TGS
03.2.5.4.2 |  | TABLEAUX SECONDAIRES "NORMAL"
03.2.5.4.2.1 |  | AGE-CR-R-S1-2 | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.2.5.4.2.2 |  | AGE-CR-R-S1-6 | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.2.5.4.2.3 |  | AGE-CR-R-RJ-3 | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.2.5.4.2.4 |  | AGE-CR-R-RJ-9 | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.2.5.4.2.5 |  | AGE-CR-R-RJ-10 | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.2.5.4.2.6 |  | AGE-CR-R-RJ-15 | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.2.5.4.2.7 |  | AGE-CR-R-RJ-16 | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.2.5.4.2.8 |  | ADE-CR-R-RJ-1 | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.2.5.4.3 |  | TABLEAUX SECONDAIRES "ONDULÉ"
03.2.5.4.3.1 |  | TDO-CR-R-RJ-4 | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.2.5.4.3.2 |  | AZO-CR-R-RJ-1 | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.2.5.4.4 |  | ARRET D'URGENCE
03.2.5.4.4.1 |  | Arrêt d'urgence | u | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 20% |  | 0
03.2.5.4.4.2 |  | Coffret de coupure enseigne | u | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.2.5.4.5 |  | SYSTEME DE TRANSFERT DE CHARGE STATIQUE (STS)
03.2.5.4.5.1 |  | Système de transfert de charge Statique (STS) | u | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.2.5.4.5.2 |  | Programmation, essais et mise en service constructeur STS | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de ARMOIRE ELECTRIQUE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
03.2.5.5 |  | ECLAIRAGE
03.2.5.5.1 |  | DESCRIPTION
03.2.5.5.2 |  | CARACTERISTIQUE DU MATERIEL
03.2.5.5.2.1 |  | Type A1 - Pavé LED 600x600 | u | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 |  | 20% |  | 0
03.2.5.5.2.2 |  | Type A2 - Pavé LED 600x600 DALI | u | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |  | 20% |  | 0
03.2.5.5.2.3 |  | Type A3 - Puits de lumière suspendu | ens | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 20% |  | 0
03.2.5.5.2.4 |  | Type B1 - Pavé LED 120x300 DALI | u | 67 | 24 | 0 | 0 | 91 |  | 20% |  | 0
03.2.5.5.2.5 |  | Type B2 - Pavé LED 120x300 DALI ETANCHE | u | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |  | 20% |  | 0
03.2.5.5.2.6 |  | Type C1 - Downlight DALI 16.50W | u | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |  | 20% |  | 0
03.2.5.5.2.7 |  | Type C2 - Downlight | u | 48 | 0 | 7 | 0 | 55 |  | 20% |  | 0
03.2.5.5.2.8 |  | Type D - Downlight DALI 9.50W | u | 19 | 0 | 2 | 0 | 21 |  | 20% |  | 0
03.2.5.5.2.9 |  | Type E - Tubulaire étanche | u | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 20% |  | 0
03.2.5.5.2.10 |  | Type F - Encastré 4 optiques saillie suspendu | u | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 20% |  | 0
03.2.5.5.2.11 |  | Type G - Ligne lumineuse continue DALI "circulation" | ml | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 |  | 20% |  | 0
03.2.5.5.2.12 |  | Type H - Ruban LED RGB | ml | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |  | 20% |  | 0
03.2.5.5.2.13 |  | Type I - Ligne lumineuse continue DALI "attente" | u | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | 20% |  | 0
03.2.5.5.2.14 |  | Type J - Réglette LED étanche | u | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 20% |  | 0
03.2.5.5.2.15 |  | Type EXT1 - Éclairage extérieur sur mâts | ens | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 20% |  | 0
03.2.5.5.2.16 |  | Câbles R2V 3G1.5 | ml | 1800 | 0 | 0 | 100 | 1900 |  | 20% |  | 0
03.2.5.5.2.17 |  | Câbles R2V 5G1.5 | ml | 2500 | 250 | 100 | 0 | 2850 |  | 20% |  | 0
03.2.5.5.3 |  | COMMANDE ECLAIRAGE
03.2.5.5.3.1 |  | Interrupteur à clé | u | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.2.5.5.3.2 |  | Interrupteur lumineux | u | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.2.5.5.3.3 |  | Bouton Poussoir | u | 39 | 6 | 2 | 0 | 47 |  | 20% |  | 0
03.2.5.5.3.4 |  | Détecteur de présence "Couloir" | u | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 20% |  | 0
03.2.5.5.3.5 |  | Détecteur de présence | u | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |  | 20% |  | 0
03.2.5.5.3.6 |  | Tablette de gestion KNX | u | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 20% |  | 0
03.2.5.5.3.7 |  | Matériels KNX : alimentation, contrôleurs, ... | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.2.5.5.3.8 |  | Programmation, Essais et mise en service KNX | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.2.5.5.3.9 |  | Adaptation Comamnde Eclairage extérieur | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.2.5.5.3.10 |  | Câbles R2V 3G1.5 | ml | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |  | 20% |  | 0
03.2.5.5.3.11 |  | Câbles R2V 5G1.5 | ml | 1500 | 60 | 20 | 0 | 1580 |  | 20% |  | 0
03.2.5.5.3.12 |  | Câbles Bus KNX | ml | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de ECLAIRAGE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
03.2.5.6 |  | ECLAIRAGE DE SECURITE
03.2.5.6.1 |  | DESCRIPTION
03.2.5.6.2 |  | CARACTERISTIQUE DU MATERIEL
03.2.5.6.2.1 |  | BAES | u | 74 | 0 | 2 | 1 | 77 |  | 20% |  | 0
03.2.5.6.2.2 |  | Télécommande BAES | u | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 20% |  | 0
03.2.5.6.2.3 |  | Câbles R2V 5G1.5 | ml | 1100 | 0 | 30 | 15 | 1145 |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
03.2.5.7 |  | GAINES TETES DE LIT
03.2.5.7.1 |  | GTL01 | u | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.2.5.7.2 |  | GTL02.1 | u | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.2.5.7.3 |  | GTL02.2 | u | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.2.5.7.4 |  | GTL03 | u | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 20% |  | 0
03.2.5.7.5 |  | GTL04.1 | u | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.2.5.7.6 |  | GTL04.2 | u | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 20% |  | 0
03.2.5.7.7 |  | GTL05 | u | 10 | 6 | 0 | 0 | 16 |  | 20% |  | 0
03.2.5.7.8 |  | GTL06.1 | u | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 20% |  | 0
03.2.5.7.9 |  | GTL06.2 | u | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.2.5.7.10 |  | GTL06.3 | u | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 20% |  | 0
03.2.5.7.11 |  | GTL06.4 | u | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 20% |  | 0
03.2.5.7.12 |  | GTL07.1 | u | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.2.5.7.13 |  | GTL07.2 | u | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.2.5.7.14 |  | GTL08 | u | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de GAINES TETES DE LIT |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
03.2.5.8 |  | PRISES DE COURANT ET PETITES FORCES
03.2.5.8.1 |  | DESCRIPTION
03.2.5.8.2 |  | CARACTERISTIQUE DU MATERIEL
03.2.5.8.2.1 |  | Prise de Courant 16A MONO "Blanche" | u | 608 | 60 | 10 | 0 | 678 |  | 20% |  | 0
03.2.5.8.2.2 |  | Prise de Courant 16A MONO "Noire" | u | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |  | 20% |  | 0
03.2.5.8.2.3 |  | Prise de Courant 16A MONO "SAMU" | u | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 20% |  | 0
03.2.5.8.2.4 |  | Chargeurs 2 USB Type C | u | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |  | 20% |  | 0
03.2.5.8.2.5 |  | Prise de Courant 16A MONO "Étanche" | u | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 |  | 20% |  | 0
03.2.5.8.2.6 |  | Prise de courant IK10 + capot à cléf | u | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.2.5.8.2.7 |  | Prise de Courant 20A TETRA | u | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 20% |  | 0
03.2.5.8.2.8 |  | Câbles R2V 3G2.5 | ml | 6000 | 60 | 120 | 20 | 6200 |  | 20% |  | 0
03.2.5.8.2.9 |  | Câbles R2V 5G4 | ml | 100 | 0 | 20 | 0 | 120 |  | 20% |  | 0
03.2.5.8.2.10 |  | Câbles HO7RNF 3G2.5 | ml | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 20% |  | 0
03.2.5.8.3 |  | PETITES FORCES
03.2.5.8.3.1 |  | Alim. ADE-CR-R-RJ-1 | ml | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 |  | 20% |  | 0
03.2.5.8.3.2 |  | Alim. AZO-CR-R-RJ-1 | ml | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 |  | 20% |  | 0
03.2.5.8.3.3 |  | Alim. TDO-CR-R-RJ-4 (1) | ml | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |  | 20% |  | 0
03.2.5.8.3.4 |  | Alim. TDO-CR-R-RJ-4 (2) | ml | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |  | 20% |  | 0
03.2.5.8.3.5 |  | Alim. AGE-CR-R-RJ-10 (1) | ml | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 |  | 20% |  | 0
03.2.5.8.3.6 |  | Alim. AGE-CR-R-RJ-10 (2) | ml | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 |  | 20% |  | 0
03.2.5.8.3.7 |  | Alim. AGE-CR-R-RJ-15 (1&2) | ml | 410 | 0 | 0 | 0 | 410 |  | 20% |  | 0
03.2.5.8.3.8 |  | Alim. AGE-CR-R-RJ-16 (1) | ml | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |  | 20% |  | 0
03.2.5.8.3.9 |  | Alim. AGE-CR-R-RJ-16 (2) | ml | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 |  | 20% |  | 0
03.2.5.8.3.10 |  | Alim. "Anti Tuerie de masse" | PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
03.2.5.8.3.11 |  | Alim. "Boucle Induction Malentendant" | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.2.5.8.3.12 |  | Alim. "CTA" | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.2.5.8.3.13 |  | Alim. "Fluides Médicaux" | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.2.5.8.3.14 |  | Alim. "Automate GTC" | ens | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 20% |  | 0
03.2.5.8.3.15 |  | Alim. "Cassette Clim." | ens | 45 | 6 | 2 | 0 | 53 |  | 20% |  | 0
03.2.5.8.3.16 |  | Alim. "Plaque de cuisson" | ens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
03.2.5.8.3.17 |  | Alim. "Porte automatique" | ens | 25 | 0 | 1 | 0 | 26 |  | 20% |  | 0
03.2.5.8.3.18 |  | Alim. "Scialytique" | ens | 17 | 6 | 0 | 0 | 23 |  | 20% |  | 0
03.2.5.8.3.19 |  | Alim. "Signalisation" | ens | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 20% |  | 0
03.2.5.8.3.20 |  | Alim. "Sonorisation" | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.2.5.8.3.21 |  | Alim. "Vitre guillotine" | ens | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de PRISES DE COURANT ET PETITES FORCES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
03.2.5.9 |  | GTC/GTB
03.2.5.9.1 |  | LISTE DES POINTS
03.2.5.9.2 |  | Coffret GTC Elec (Coffret, Automate, Modules, etc) | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.2.5.9.3 |  | Programmation, essais et mise en service GTC | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.2.5.9.4 |  | Câbles SYT xxP0.9 | ml | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |  | 20% |  | 0
03.2.5.9.5 |  | Câbles Belden RS485 | ml | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de GTC/GTB |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Sous-Total HT de DESCRIPTION DETAILLEE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Sous-Total HT de ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
03.3 |  | ÉLECTRICITÉ COURANTS FAIBLES
03.3.1 |  | GÉNÉRALITÉ
03.3.1.1 |  | CONSISTANCE DES TRAVAUX
03.3.1.2 |  | INFRASTRUCTURE DE CABLAGE
03.3.1.2.1 |  | DESCRIPTION GENERALE
03.3.1.2.2 |  | DESCRIPTION DE LA DISTRIBUTION COURANT FAIBLE DANS LE BÂTIMENT
03.3.1.2.3 |  | GARANTIE
03.3.1.2.4 |  | RECETTE DE L’INSTALLATION CUIVRE
03.3.1.2.4.1 |  | Recette de câblage cuivre | u | 285 | 18 | 2 | 1 | 306 |  | 20% |  | 0
03.3.1.2.5 |  | LES COMPOSANTS POUR LA REALISATION DE LIAISON CUIVRE
03.3.1.2.5.1 |  | LE FICHIER VDI
03.3.1.2.5.1.1 |  | Remplissage du fichier VDI | u | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.3.1.2.5.2 |  | LES CONNECTEURS RJ45
03.3.1.2.5.2.1 |  | Connecteurs RJ45 | u | 570 | 36 | 4 | 2 | 612 |  | 20% |  | 0
03.3.1.2.5.2.2 |  | Connecteurs RJ45 suppression, débrassage, décablage côté LCB | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.3.1.2.5.3 |  | LES PANNEAUX DE BRASSAGE RJ45
03.3.1.2.5.3.1 |  | Panneaux de brassage 1U 24 ports | u | 12 | 1 | 1 | 1 | 15 |  | 20% |  | 0
03.3.1.2.5.3.2 |  | Guide cordons 1U vertical | u | 12 | 1 | 1 | 1 | 15 |  | 20% |  | 0
03.3.1.2.5.3.3 |  | Étiquetage des Noyaux | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.3.1.2.5.4 |  | LES POINTS D’ACCES CÔTÉ UTILISATEURS
03.3.1.2.5.5 |  | LES CABLES CUIVRES INFORMATIQUES 4 PAIRES
03.3.1.2.5.5.1 |  | Câble Ethernet F/FTP Euroclasse Cca | ml | 19950 | 1260 | 140 | 70 | 21420 |  | 20% |  | 0
03.3.1.2.5.6 |  | BRASSAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE
03.3.1.2.5.6.1 |  | Cordons de brassage | u | 285 | 18 | 2 | 1 | 306 |  | 20% |  | 0
03.3.1.2.5.6.2 |  | Brassage des baies informatiques | u | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.3.1.2.5.7 |  | CREATION D’UN LOCAL LCB
03.3.1.2.5.7.1 |  | RACCORDEMENT DES BAIES DEPUIS LE RESEAU EXISTANT DU SITE
03.3.1.2.5.7.2 |  | DIVERS
03.3.1.2.5.7.3 |  | Baie informatique 800x800 42U (double porte avant) | u | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de INFRASTRUCTURE DE CABLAGE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Sous-Total HT de GÉNÉRALITÉ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
03.3.2 |  | APPLICATIONS COURANTS FAIBLES
03.3.2.1 |  | TELECOM / INFORMATIQUE
03.3.2.1.1 |  | Généralité
03.3.2.2 |  | DECT
03.3.2.2.1 |  | Généralité
03.3.2.2.2 |  | Pose des bornes DECT | u | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de DECT |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
03.3.2.3 |  | WIFI
03.3.2.3.1 |  | Généralité
03.3.2.3.2 |  | Pose des bornes WIFI | u | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de WIFI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
03.3.2.4 |  | VISIOPHONIE
03.3.2.4.1 |  | Généralité
03.3.2.4.2 |  | Visiophones IP POE + câblage 2 paires jusqu'à la serrure | u | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 20% |  | 0
03.3.2.4.3 |  | Récepteur vidéo physique IP POE | u | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de VISIOPHONIE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
03.3.2.5 |  | LE CONTROLE D’ACCÈS
03.3.2.5.2 |  | Pré-câblage UTL vers Module des portes | ml | 2600 | 0 | 0 | 0 | 2600 |  | 20% |  | 0
03.3.2.5.3 |  | Pré-câblage entre Module de porte et accessoires de porte | ml | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de LE CONTROLE D’ACCÈS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
03.3.2.6 |  | APPEL MALADE
03.3.2.6.2 |  | Poires d'appel 1 bouton | u | 36 | 6 | 0 | 0 | 42 |  | 20% |  | 0
03.3.2.6.3 |  | Prise murale autoéjectable en Gaine tête de lit | u | 36 | 6 | 0 | 0 | 42 |  | 20% |  | 0
03.3.2.6.4 |  | Tirette d'appel malade sanitaire avec voyant de sécurisation | u | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 20% |  | 0
03.3.2.6.5 |  | Présence infirmière (1 afficheur, 1 bouton de présence vert, 1 bouton appel urgence rouge) | u | 21 | 6 | 0 | 0 | 27 |  | 20% |  | 0
03.3.2.6.6 |  | Report d'appels salle de soin et office | u | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 20% |  | 0
03.3.2.6.7 |  | Hublot de porte + support | u | 20 | 6 | 0 | 0 | 26 |  | 20% |  | 0
03.3.2.6.8 |  | Hublot de report d'affichage de couloir (au recoupement des portes coupe-feu ou changement de direction) | u | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 20% |  | 0
03.3.2.6.9 |  | Centrale d'appel IP | u | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.3.2.6.10 |  | Bumper Appel Sécurité | ens | 15 | 6 | 0 | 0 | 21 |  | 20% |  | 0
03.3.2.6.11 |  | Bumper SOS | ens | 15 | 6 | 0 | 0 | 21 |  | 20% |  | 0
03.3.2.6.12 |  | Mise en service + programmation + test | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.3.2.6.13 |  | Formation du personnel technique + soignant + support de formation | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.3.2.6.14 |  | Module de programmation interface de recherche de personne DECT : permet d'envoyer les appels de chambres, de sanitaires, vers des systèmes de recherches de personnes DECT. | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de APPEL MALADE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
03.3.2.7 |  | ANTI TUERIE DE MASSE
03.3.2.7.1 |  | Dépose Anti-Tuerie de Masse | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de ANTI TUERIE DE MASSE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
03.3.2.8 |  | SONORISATION
03.3.2.8.3 |  | Haut-Parleur | ens | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 20% |  | 0
03.3.2.8.4 |  | Amplificateur | u | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de SONORISATION |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Sous-Total HT de APPLICATIONS COURANTS FAIBLES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Sous-Total HT de ÉLECTRICITÉ COURANTS FAIBLES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
03.4 |  | SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE
03.4.1 |  | PRESENTATION GENERALE DU SYSTEME
03.4.1.1 |  | UN SYSTÈME DE DÉTECTION INCENDIE (S.D.I.)
03.4.1.2 |  | UN SYSTÈME DE MISE EN SÉCURITÉ INCENDIE (S.M.S.I.)
03.4.3 |  | DESCRIPTION DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
03.4.4 |  | DESCRIPTIF DES TRAVAUX À RÉALISER
03.4.4.1 |  | PRÉPARATION DU CHANTIER
|  | Préparation de chantier | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de PRÉPARATION DU CHANTIER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
03.4.4.2 |  | REPÉRAGE DES RÉSEAUX ET DÉPOSE
|  | Repérage, isolement, modification des réseaux existants | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
|  | Dépose et évacuation des installations (dont recyclage des détecteurs) | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
|  | Modification et adaptation des réseaux afin d'avoir une DI à minima pendant les travaux. | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de REPÉRAGE DES RÉSEAUX ET DÉPOSE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
03.4.4.3 |  | TRAVAUX DE CÂBLAGE
|  | Percement et rebouchage | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
|  | Goulotte PVC ton blanc pour passage en apparent | ml | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 20% |  | 0
|  | Câble 9/10 CR1 | ml | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 20% |  | 0
|  | Câble 9/10 SYS (BUS DI) | ml | 1025 | 60 | 25 | 0 | 1110 |  | 20% |  | 0
|  | Câble 9/10 SYS (BUS CMSI) | ml | 915 | 0 | 0 | 0 | 915 |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX DE CÂBLAGE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
03.4.4.4 |  | ÉQUIPEMENTS
03.4.4.4.1 |  | DETECTEURS AUTOMATIQUES D'INCENDIE
03.4.4.4.1.1 |  | Détecteurs optiques de fumées
|  | Détecteur optique de fumée | u | 90 | 6 | 2 | 0 | 98 |  | 20% |  | 0
03.4.4.4.2 |  | INDICATEURS D'ACTION
|  | indicateur d'action | u | 52 | 6 | 2 | 0 | 60 |  | 20% |  | 0
03.4.4.4.3 |  | DECLENCHEURS MANUELS D'ALARME
|  | Déclencheur manuel par membrane déformable | u | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 20% |  | 0
03.4.4.4.4 |  | EQUIPEMENT DE CONTROLE ET SIGNALISATION (ECS)
|  | Équipement de Contrôle et Signalisation | u | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
|  | Carte d'extension ECS | u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
03.4.4.4.5 |  | CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE (CMSI)
|  | Centralisateur de Mise en Sécurité | u | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
|  | Carte d'extension CMSI | u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
|  | Satellite de commande DAS | u | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.4.4.4.6 |  | ALARME SONORE
|  | Alarme Générale Sélective | u | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 20% |  | 0
|  | Alarme Générale | u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
|  | Avertisseur visuel | u | 16 | 0 | 1 | 0 | 17 |  | 20% |  | 0
03.4.4.4.7 |  | TABLEAU RÉPÉTITEUR
|  | Tableau Répétiteur d'Exploitation (TRE) Nouveau | u | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 20% |  | 0
03.4.4.4.8 |  | DISPOSITIF ACTIONNE DE SECURITE (D.A.S.)
03.4.4.4.8.1 |  | PORTE DE CLOISONNEMENT COUPE-FEU
|  | Asservissement porte coupe feu | u | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 20% |  | 0
|  | Paire de ventouses de maintient porte ouverte + alimentation | u | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 20% |  | 0
|  | Bouton poussoir de déverrouillage des ventouses + câblage | u | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 20% |  | 0
03.4.4.4.8.2 |  | ISSUES DE SECOURS
|  | Asservissement des issues de secours | u | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 20% |  | 0
03.4.4.4.8.3 |  | SERRURE DAS
|  | Asservissement des boîtier DAS de la serrure sous contrôle d'accès | u | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |  | 20% |  | 0
03.4.4.4.8.4 |  | CLAPETS COUPE-FEU
|  | Asservissement des clapets coupe-feu | u | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 20% |  | 0
|  | Boutons de réarmement des clapets coupe feu | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.4.4.4.8.5 |  | VOLETS DE DÉSENFUMAGE
|  | Asservissement des volets de désenfumage | u | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 20% |  | 0
|  | Bouton de réarmement des volets de désenfumage | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.4.4.4.8.6 |  | EXTRACTEUR DE DÉSENFUMAGE
|  | Asservissement extracteur de désenfumage | u | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
03.4.4.4.8.7 |  | ARRET DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de ÉQUIPEMENTS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Sous-Total HT de DESCRIPTIF DES TRAVAUX À RÉALISER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
03.4.5 |  | MISE EN SERVICE, ESSAIS PAR L'ENTREPRISE ET CONSTRUCTEUR
|  | Essai, programmation, mise en service | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de MISE EN SERVICE, ESSAIS PAR L'ENTREPRISE ET CONSTRUCTEUR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
03.4.6 |  | ESSAIS AVEC LE COORDINATEUR SSI
|  | Essai fonctionnel des chambres de détection | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
|  | Foyer de contrôle d'efficacité | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de ESSAIS AVEC LE COORDINATEUR SSI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
03.4.7 |  | DOCUMENTS À FOURNIR
|  | Document de Réception des Ouvrages | ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de DOCUMENTS À FOURNIR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
03.4.8 |  | LEXIQUE
Sous-Total HT de SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
MONTANT HT - 03 - ÉLECTRICITÉ COURANT FORT / COURANT FAIBLE / SSI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
MONTANT TVA - 20,00% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
MONTANT TTC - 03 - ÉLECTRICITÉ COURANT FORT / COURANT FAIBLE / SSI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0

## Feuille
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
24 0252 - URGENCES - CANU
OPERATION 24 0252 PAVILLON R - URGENCES -CANU GROUPEMENT HOSPITALIER NORD
MONTANT HT BASE |  |  |  |  | 0
MONTANT TVA A 20,00 % BASE | BASE | PSE 1 - 6 BOX EXAMEN | PSE 2 - SALLE DE DETENTE | PSE 3 - PATIO 8 | 0
MONTANT TTC BASE |  |  |  |  | 0
MONTANT HT PSE 1 - 6 BOX EXAMEN |  |  |  |  | 0
MONTANT TVA A 20,00 % PSE 1 - 6 BOX EXAMEN |  |  |  |  | 0
MONTANT TTC PSE 1 - 6 BOX EXAMEN |  |  |  |  | 0
MONTANT HT PSE 2 - SALLE DE DETENTE |  |  |  |  | 0
MONTANT TVA A 20,00 % PSE 2 - SALLE DE DETENTE |  |  |  |  | 0
MONTANT TTC PSE 2 - SALLE DE DETENTE |  |  |  |  | 0
MONTANT HT PSE 3 - PATIO 8 |  |  |  |  | 0
MONTANT TVA A 20,00 % PSE 3 - PATIO 8 |  |  |  |  | 0
MONTANT TTC PSE 3 - PATIO 8 |  |  |  |  | 0
MONTANT HT TOUTES TRANCHES |  |  |  |  | 0
MONTANT TVA A 20,00 % TOUTES TRANCHES |  |  |  |  | 0
MONTANT TTC TOUTES TRANCHES |  |  |  |  | 0