## Présentation CVC Désenfumag
|  |  |  | DIRECTION | DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES |  | DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES
DIRECTION GENERALE |  |  |  |  | DES AFFAIRES TECHNIQUES
3 Quai des Célestins | [6 empty] | DAMOE
69002 LYON | [5 empty] | 49 Rue Villon
69008 LYON
ETABLISSEMENT
ETABLISSEMENT
GROUPEMENT HOSPITALIER NORD
HOPITAL DE LA CROIX ROUSSE
OPÉRATION N° 24 0252
Bâtiment R- Extension et réaménagement des urgences – C.A.N.U.
Partie 2.1 : CVC Désenfumage
Décomposition de Prix Global de Forfaitaire (D.P.G.F.)
Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
| Maître d'ouvrage : |  |  |  | Maître d'oeuvre :
| HCL - DG |  |  |  | HCL - DAT - DAMOE
| 3, quai des Célestins |  |  |  | 49 rue Villon
| 69002 LYON |  |  |  | 69008 Lyon
| Tél. : 04 72 11 70 07 |  |  |  | Tél. : 04 72 11 71 20
INDICE |  | DATE |  |  | MODIFICATION
29/05/2024

## 01 CVC Désenfumage
DÉCOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
24 0252 - Bâtiment R- Extension et réaménagement des urgences – C.A.N.U.
PARTIE 2.1 - LOT Chauffage Ventilation Rafraichissement Désenfumage
Partie 2.1. CVC Désenfumage | [7 empty] | 2024
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
01 |  | CVC Désenfumage
DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
01.1.1 |  | PRÉALABLE
01.1.1.2 |  | PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’EMPOUSSIÈREMENT | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.1.1.3 |  | PERCEMENTS | PM | 0 |  | 1 |  | 0
01.1.1.4 |  | REBOUCHEMENTS | PM | 0 |  | 1 |  | 0
01.1.2 |  | DEPOSE
01.1.2.1 |  | REZ DE JARDIN
|  | Phase 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Dépose partielle des réseaux de soufflage et extraction y compris bouchons | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Dépose des cassettes de chauffage rafraichissement y compris neutralisation des alimentations électriques et reprise de la continuité du bus de communication | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Modifications des collecteurs eau chaude chauffage et eau glacée y compris jeux de vannes d'isolement et reconditionnement des antennes hydrauliques | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Dépose partielle du réseau d'air neuf de la CTA 29 en local technique "Plan Blanc" | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Dépose totale des réseaux Reprise et Rejets de l'extracteur 29 en local technique "Plan Blanc" | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Phase 2
|  | Dépose partielle des réseaux aérauliques y compris bouchons | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Dépose des cassettes de chauffage rafraichissement y compris neutralisation des alimentations électriques et reprise de la continuité du bus de communication | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Dépose partielle des réseaux hydrauliques y compris bouchons | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de REZ DE JARDIN | [7 empty] | 0
01.1.2.2 |  | SOUS SOL
|  | Phase 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Dépose du réseau de désenfumage y compris neutralisation de l'extracteur et rétablissement du degré coupe feu de la paroi en sortie de local technique | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Dépose partielle des réseaux de chauffage et eau glacée desservant le local technique "Plan Blanc" | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Mise à jour de la programmation de la centrale de Sécurité Incendie | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de SOUS SOL | [7 empty] | 0
01.1.3 |  | CHAUFFAGE
01.1.3.1 |  | SOUS SOL |  | 0 |  | 1 |  | 0
Phase 1
|  | Dépose des calorifuges au droit des piquages | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Création de 2 piquages (Aller retour) sur les collecteurs principaux de distribution | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne d'isolement de type papillon PN16 Ø65 avec joints et boulons | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Percement et rebouchement au droit des pénétrations des réseaux dans le local technique CANU | PM | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T10 Ø70/76 en distribution | ml | 60 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø50/60 en distribution | ml | 76 |  | 1 |  | 0
|  | Purgeur d'air grand débit laiton Ø15 | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø70/76 eau chaude chauffage par coquille laine de roche 40mm finition film PVC | ml | 60 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø50/60 eau chaude chauffage par coquille laine de roche 30mm finition film PVC | ml | 76 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordement sur les nouveaux collecteurs du réseau de chauffage alimentant le local technique "Plan Blanc" (Zone A) | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø40 | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø50 | u | 2 |  | 1 |  | 0
Liaisons hydrauliques vers Rez de Jardin (Zones E et G)
|  | Tube acier noir T1 Ø40/49 en distribution | ml | 46 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø40/49 eau chaude chauffage par coquille laine de roche 30mm finition film PVC | ml | 46 |  | 1 |  | 0
Phase 2
Sans objet
Sous-Total HT de SOUS SOL | [7 empty] | 0
01.1.3.3 |  | LOCAL TECHNIQUE CANU
Phase 1
|  | Bouteille de découplage en acier noir Ø200/219 y compris vanne de vidange et purgeur | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø50 | u | 5 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de réglage de type TA ou équivalent Ø40 | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne 2 voies motorisée | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Pompe double à débit variable 6.5m3/h | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Manchon antivibratile Ø50 | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Thermomètre industriel équerre 0 à 120°C avec plonge de 63mm | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø50/60 en local technique | ml | 38 |  | 1 |  | 0
|  | Purgeur d'air grand débit laiton Ø15 | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø50/60 eau chaude chauffage par coquille laine de roche 30mm finition film PVC | ml | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge des accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø32 | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de réglage de type TA ou équivalent Ø25 | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Thermomètre industriel équerre 0 à 120°C avec plonge de 63mm | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø33/42 en local technique | ml | 6 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordements hydrauliques de la batterie | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø33/42 eau chaude chauffage par coquille laine de roche 30mm finition film PVC | ml | 6 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge des accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø50 | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de réglage de type TA ou équivalent Ø40 | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Thermomètre industriel équerre 0 à 120°C avec plonge de 63mm | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø50/60 en local technique | ml | 6 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordements hydrauliques de la batterie | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø50/60 eau chaude chauffage par coquille laine de roche 30mm finition film PVC | ml | 6 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge des accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø40 | u | 2 |  | 1 |  | 0
01.1.3.3.1.31 |  | Vanne de réglage de type TA ou équivalent Ø32 | u | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de LOCAL TECHNIQUE CANU | [7 empty] | 0
01.1.3.4 |  | REZ DE JARDIN
01.1.3.4.1 |  | Phase 1
|  | Pompe double à débit variable 0.6m3/h | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø20 | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de réglage de type TA ou équivalent Ø20 | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Thermomètre industriel équerre 0 à 120°C avec plonge de 63mm | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Purgeur d'air grand débit laiton Ø15 | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø20/27 en local technique | ml | 10 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø20/27 eau chaude chauffage par coquille laine de roche 30mm finition film PVC | ml | 10 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge des accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø15/21 en distribution | ml | 180 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø20/27 en distribution | ml | 48 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø15 | u | 16 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø15/21 eau chaude chauffage par manchon souple élastomère 19mm | ml | 160 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø20/27 eau chaude chauffage par manchon souple élastomère 25mm | ml | 48 |  | 1 |  | 0
|  | Radiateurs verticaux avec alimentation par le dessus équipé d'un robinet thermostatique et d'un té de réglage - Puissance thermique 1000W | u | 11 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø15/21 en distribution | ml | 138 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø40/49 en distribution | ml | 94 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø15 | u | 10 |  | 1 |  | 0
|  | Purgeur d'air grand débit laiton Ø15 | u | 8 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordement sur les attentes existantes y compris remplacement des vannes d'isolement | ens | 7 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordements sur distribution hydraulique existante reconditionnée y compris vannes d'isolement | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø15/21 eau chaude chauffage par manchon souple élastomère 19mm | ml | 100 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø40/49 eau chaude chauffage par coquille laine de roche 30mm finition film PVC | ml | 94 |  | 1 |  | 0
|  | Radiateurs verticaux avec alimentation par le dessus équipé d'un robinet thermostatique et d'un té de réglage - Puissance thermique 1000W | u | 23 |  | 1 |  | 0
|  | Radiateurs verticaux avec alimentation par le dessus équipé d'un robinet thermostatique et d'un té de réglage - Puissance thermique 1500W | u | 7 |  | 1 |  | 0
01.1.3.4.2 |  | Phase 2
|  | Tube acier noir T1 Ø15/21 en distribution | ml | 40 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordement sur les attentes existantes y compris remplacement des vannes d'isolement | ens | 6 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø15/21 eau chaude chauffage par manchon souple élastomère 19mm | ml | 22 |  | 1 |  | 0
|  | Radiateurs verticaux avec alimentation par le dessus équipé d'un robinet thermostatique et d'un té de réglage - Puissance thermique 1000W | u | 9 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de REZ DE JARDIN | [7 empty] | 0
01.1.4 |  | RAFRAICHISSEMENT
01.1.4.1 |  | SOUS SOL
Phase 1
|  | Dépose des calorifuges au droit des piquages | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Création de 2 piquages (Aller retour) sur les collecteurs principaux de distribution | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne d'isolement de type papillon PN16 Ø100 avec joints et boulons | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Percement et rebouchement au droit des pénétrations des réseaux dans le local technique CANU | PM | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T10 Ø107/114 en distribution | ml | 60 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T10 Ø80/89 en local technique | ml | 76 |  | 1 |  | 0
|  | Purgeur d'air grand débit laiton Ø15 | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø80/89 eau glacée par coquille polyuréthane 50mm avec pare vapeur film aluminium | ml | 76 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø107/114 eau glacée par coquille polyuréthane 50mm avec pare vapeur film aluminium | ml | 60 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordement sur les nouveaux collecteurs du réseau Eau glacée alimentant le local technique "Plan Blanc" (Zone A) | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø50 | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne d'isolement de type papillon PN16 Ø80 avec joints et boulons | u | 2 |  | 1 |  | 0
Liaisons hydrauliques vers Rez de Jardin (Zones E et G)
|  | Tube acier noir T10 Ø70/76 en distribution | ml | 46 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø70/76 eau glacée par coquille polyuréthane 50mm avec pare vapeur film aluminium | ml | 46 |  | 1 |  | 0
Phase 2
Sans objet
Sous-Total HT de SOUS SOL | [7 empty] | 0
01.1.4.2 |  | LOCAL TECHNIQUE CANU
Phase 1
|  | Bouteille de découplage en acier noir Ø200/219 y compris vanne de vidange et purgeur | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne d'isolement de type papillon PN16 Ø80 avec joints et boulons | u | 5 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de réglage de type TA ou équivalent Ø65 | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne 2 voies motorisée | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Pompe double à débit variable 18.5m3/h | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Manchon antivibratile Ø80 | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Thermomètre industriel équerre 0 à 120°C avec plonge de 63mm | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T10 Ø80/89 en local technique | ml | 18 |  | 1 |  | 0
|  | Purgeur d'air grand débit laiton Ø15 | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø80/89 eau glacée par coquille polyuréthane 50mm avec pare vapeur film aluminium | ml | 18 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge des accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø40 | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de réglage de type TA ou équivalent Ø32 | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Thermomètre industriel équerre 0 à 120°C avec plonge de 63mm | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø40/49 en local technique | ml | 12 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordements hydrauliques de la batterie | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø40/49 eau glacée par coquille polyuréthane 30mm avec pare vapeur film aluminium | ml | 12 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge des accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø50 | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de réglage de type TA ou équivalent Ø40 | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Thermomètre industriel équerre 0 à 120°C avec plonge de 63mm | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø50/60 en local technique | ml | 6 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordements hydrauliques de la batterie | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø50/60 eau glacée par coquille polyuréthane 30mm avec pare vapeur film aluminium | ml | 6 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge des accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne d'isolement de type papillon PN16 Ø65 avec joints et boulons | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de réglage de type TA ou équivalent Ø65 | u | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de LOCAL TECHNIQUE CANU | [7 empty] | 0
01.1.4.3 |  | REZ DE JARDIN
01.1.4.3.1 |  | Phase 1
|  | Tube acier noir T1 Ø20/27 en distribution | ml | 16 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø26/34 en distribution | ml | 64 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordements hydrauliques sur attentes y compris vannes d'isolement | ens | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø20/27 eau glacée par manchon souple élastomère 25mm | ml | 16 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø26/34 eau glacée par manchon souple élastomère 25mm | ml | 64 |  | 1 |  | 0
|  | Cassette plafonnière avec réhausse - Puissance frigorifique 1200W | u | 3 |  | 1 |  | 0
|  | Ventilo convecteur plafonnier - Puissance frigorifique 5000W | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø20 | u | 6 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø26 | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de réglage de type TA ou équivalent Ø15 | u | 3 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de réglage de type TA ou équivalent Ø20 | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de régulation 2 voies | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Flexible tresse inox lg=500mm Ø20 | u | 8 |  | 1 |  | 0
|  | Tube PVC EU-EV Ø32 assemblage par collage à froid et accessoires | ml | 30 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø20/27 en distribution | ml | 58 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø26/34 en distribution | ml | 8 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T10 Ø70/76 en distribution | ml | 92 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø26 | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordements hydrauliques sur attentes y compris vannes d'isolement | ens | 14 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordements sur distribution hydraulique existante reconditionnée y compris vannes d'isolement | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Purgeur d'air grand débit laiton Ø15 | u | 8 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø20/27 eau glacée par manchon souple élastomère 25mm | ml | 58 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø70/76 eau glacée par coquille polyuréthane 50mm avec pare vapeur film aluminium | ml | 92 |  | 1 |  | 0
|  | Cassette plafonnière avec réhausse - Puissance frigorifique 1600W | u | 14 |  | 1 |  | 0
|  | Cassette plafonnière avec réhausse - Puissance frigorifique 2000W | u | 10 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø20 | u | 20 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de réglage de type TA ou équivalent Ø15 | u | 24 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de régulation 2 voies | u | 24 |  | 1 |  | 0
|  | Flexible tresse inox lg=500mm Ø20 | u | 48 |  | 1 |  | 0
|  | Tube PVC EU-EV Ø32 assemblage par collage à froid et accessoires | ml | 95 |  | 1 |  | 0
01.1.4.3.2 |  | Phase 2
|  | Tube acier noir T1 Ø20/27 en distribution | ml | 18 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordements hydrauliques sur attentes y compris vannes d'isolement | ens | 9 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø20/27 eau glacée par manchon souple élastomère 25mm | ml | 18 |  | 1 |  | 0
|  | Cassette plafonnière avec réhausse - Puissance frigorifique 1600W | u | 9 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de réglage de type TA ou équivalent Ø15 | u | 9 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de régulation 2 voies | u | 9 |  | 1 |  | 0
|  | Flexible tresse inox lg=500mm Ø20 | u | 18 |  | 1 |  | 0
|  | Tube PVC EU-EV Ø32 assemblage par collage à froid et accessoires | ml | 40 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de REZ DE JARDIN | [7 empty] | 0
01.1.6 |  | VENTILATION
01.1.6.1 |  | SOUS SOL
01.1.6.1.1 |  | Phase 1
|  | Gaine acier galvanisé rectangulaire en distribution | kg | 600 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge du réseau par matelas de laine de roche revêtue kraft alu épaisseur 25mm | m² | 50 |  | 1 |  | 0
|  | Clapet coupe feu 2h 900x500 normalement ouvert autocommandé fusible 70°C | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Moteur de réarmement 48/220V | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Contact début et fin de course bipolaire | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Ventouse de déclenchement 48V émission | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé rectangulaire en distribution | kg | 600 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge du réseau par matelas de laine de roche revêtue kraft alu épaisseur 25mm | m² | 50 |  | 1 |  | 0
|  | Clapet coupe feu 2h 900x500 normalement ouvert autocommandé fusible 70°C | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Moteur de réarmement 48/220V | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Contact début et fin de course bipolaire | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Ventouse de déclenchement 48V émission | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé rectangulaire en distribution | kg | 650 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge du réseau par matelas de laine de roche revêtue kraft alu épaisseur 25mm | m² | 64 |  | 1 |  | 0
|  | Clapet coupe feu 2h 500x400 normalement ouvert autocommandé fusible 70°C | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Moteur de réarmement 48/220V | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Contact début et fin de course bipolaire | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Ventouse de déclenchement 48V émission | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé rectangulaire en distribution | kg | 650 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge du réseau par matelas de laine de roche revêtue kraft alu épaisseur 25mm | m² | 64 |  | 1 |  | 0
|  | Clapet coupe feu 2h500x400 normalement ouvert autocommandé fusible 70°C | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Moteur de réarmement 48/220V | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Contact début et fin de course bipolaire | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Ventouse de déclenchement 48V émission | u | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de SOUS SOL | [7 empty] | 0
01.1.6.2 |  | LOCAL TECHNIQUE CANU
01.1.6.2.1 |  | Phase 1
01.1.6.2.1.1 |  | Zones E et G
|  | Centrale de traitement d'air double flux équipée d'une batterie chaude, d'une batterie froide et d'un dispositif de récupération d'énergie à eau glycolée - Débit 8500m3/h | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Manutention et mise en place dans le local technique | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Plots antivatiles | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Piège à sons | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé rectangulaire en local technique | kg | 340 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge du réseau par matelas de laine de roche revêtue kraft alu épaisseur 25mm | m² | 24 |  | 1 |  | 0
|  | Clapet coupe feu 2h 900x500 normalement ouvert autocommandé fusible 70°C | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Moteur de réarmement 48/220V | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Contact début et fin de course bipolaire | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Ventouse de déclenchement 48V émission | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Piège à sons | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé rectangulaire en local technique | kg | 320 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge du réseau par matelas de laine de roche revêtue kraft alu épaisseur 25mm | m² | 24 |  | 1 |  | 0
|  | Clapet coupe feu 2h 900x500 normalement ouvert autocommandé fusible 70°C | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Moteur de réarmement 48/220V | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Contact début et fin de course bipolaire | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Ventouse de déclenchement 48V émission | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Piège à sons | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé rectangulaire en local technique | kg | 200 |  | 1 |  | 0
|  | Clapet anti retour rectangulaire 900x500 | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge du réseau par matelas de laine de roche revêtue kraft alu épaisseur 25mm | m² | 10 |  | 1 |  | 0
|  | Piège à sons | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé rectangulaire en local technique | kg | 235 |  | 1 |  | 0
|  | Clapet anti retour rectangulaire 900x500 | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge du réseau par matelas de laine de roche revêtue kraft alu épaisseur 25mm | m² | 12 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø40 | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Pompe double à débit constant - Débit 3.5 m3/h | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Purgeur d'air grand débit laiton Ø15 | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Soupape de sûreté chauffage laiton Ø15 3bar 95kW | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Thermomètre industriel équerre 0 à 120°C avec plonge de 63mm | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Vase d'expansion 50litres et accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø40/49 en distribution | ml | 8 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø40/49 eau chaude chauffage par coquille laine de roche 30mm finition film PVC | ml | 8 |  | 1 |  | 0
01.1.6.2.1.2 |  | Zone F
|  | Centrale de traitement d'air double flux équipée d'une batterie chaude, d'une batterie froide et d'un dispositif de récupération d'énergie à eau glycolée - Débit 3500m3/h | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Manutention et mise en place dans le local technique | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Plots antivatiles | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Piège à sons | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé rectangulaire en local technique | kg | 150 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge du réseau par matelas de laine de roche revêtue kraft alu épaisseur 25mm | m² | 15 |  | 1 |  | 0
|  | Clapet coupe feu 2h 500x400 normalement ouvert autocommandé fusible 70°C | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Moteur de réarmement 48/220V | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Contact début et fin de course bipolaire | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Ventouse de déclenchement 48V émission | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Piège à sons | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé rectangulaire en local technique | kg | 150 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge du réseau par matelas de laine de roche revêtue kraft alu épaisseur 25mm | m² | 15 |  | 1 |  | 0
|  | Clapet coupe feu 2h 500x400 normalement ouvert autocommandé fusible 70°C | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Moteur de réarmement 48/220V | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Contact début et fin de course bipolaire | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Ventouse de déclenchement 48V émission | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Piège à sons | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé rectangulaire en local technique | kg | 120 |  | 1 |  | 0
|  | Clapet anti retour rectangulaire 500x400 | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge du réseau par matelas de laine de roche revêtue kraft alu épaisseur 25mm | m² | 10 |  | 1 |  | 0
|  | Piège à sons | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé rectangulaire en local technique | kg | 120 |  | 1 |  | 0
|  | Clapet anti retour rectangulaire 500x400 | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge du réseau par matelas de laine de roche revêtue kraft alu épaisseur 25mm | m² | 10 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø32 | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Pompe double à débit constant - Débit 1.5 m3/h | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Purgeur d'air grand débit laiton Ø15 | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Soupape de sûreté chauffage laiton Ø15 3bar 95kW | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Thermomètre industriel équerre 0 à 120°C avec plonge de 63mm | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Vase d'expansion 50litres et accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø33/42 en local technique | ml | 8 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø33/42 eau chaude chauffage par coquille laine de roche 30mm finition film PVC | ml | 8 |  | 1 |  | 0
01.1.6.2.1.3 |  | Air Neuf commun
|  | Gaine acier galvanisé rectangulaire en local technique | kg | 380 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge du réseau par matelas de laine de roche revêtue kraft alu épaisseur 25mm | m² | 28 |  | 1 |  | 0
|  | Grille Air Neuf pare pluie en aluminium 900x1800ht | u | 1 |  | 1 |  | 0
01.1.6.2.1.4 |  | Rejet commun
|  | Gaine acier galvanisé rectangulaire en local technique | kg | 380 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge du réseau par matelas de laine de roche revêtue kraft alu épaisseur 25mm | m² | 28 |  | 1 |  | 0
|  | Grille Air Neuf pare pluie en aluminium 900x1800ht | u | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de LOCAL TECHNIQUE CANU | [7 empty] | 0
01.1.6.3 |  | REZ DE JARDIN
01.1.6.3.1 |  | Phase 1
Zone B
|  | Raccordements sur les réseaux existants y compris registre de réglage et toute suggestion | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé circulaire spiralée Ø125 en distribution | ml | 81 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé circulaire spiralée Ø160 en distribution | ml | 24 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé circulaire spiralée Ø200 en distribution | ml | 28 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé circulaire spiralée Ø250 en distribution | ml | 16 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé circulaire spiralée Ø315 en distribution | ml | 24 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé circulaire spiralée Ø355 en distribution | ml | 20 |  | 1 |  | 0
|  | Clapet coupe feu 2h Ø355 normalement ouvert autocommandé fusible 70°C | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Moteur de réarmement 48/220V | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Contact début et fin de course bipolaire | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Ventouse de déclenchement 48V émission | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge du réseau par matelas de laine de roche revêtue kraft alu épaisseur 25mm | m² | 144 |  | 1 |  | 0
|  | Diffuseur circulaire pour faux plafond 600x600 blanc 0-500 m3/h Ø200 avec plénum | u | 16 |  | 1 |  | 0
|  | Grille de reprise 600x600 à cadrillage carré blanche 0-3000 m3/h | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Bouche d'extraction autoréglable 15m3/h | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Bouche d'extraction autoréglable 30m3/h | u | 9 |  | 1 |  | 0
|  | Bouche d'extraction autoréglable 45m3/h | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Bouche d'extraction autoréglable 60m3/h | u | 3 |  | 1 |  | 0
|  | Bouche d'extraction autoréglable 90m3/h | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Bouche d'extraction autoréglable 120m3/h | u | 5 |  | 1 |  | 0
|  | Module de régulation de débit autoréglable 0-500m3/h | u | 17 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine flexible isophonique 25mm M0/M1 Ø125 | ml | 21 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine flexible isophonique 25mm M0/M1 Ø200 | ml | 17 |  | 1 |  | 0
Zone C
|  | Raccordements sur les réseaux existants y compris et toute suggestion | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé rectangulaire en distribution | kg | 380 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé circulaire spiralée Ø250 en distribution | ml | 8 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé circulaire spiralée Ø400 en distribution | ml | 23 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge du réseau par matelas de laine de roche revêtue kraft alu épaisseur 25mm | m² | 90 |  | 1 |  | 0
|  | Diffuseurs circulaire longue portée de type Buse 250-750m3/h | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Plénum de raccordement en acier galvanisé | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Diffuseur circulaire pour faux plafond blanc 1000-1500 m3/h Ø315 avec plénum | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Registre motorisé TOR Ø400 | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Boite à débit variable 1000-3000 m3/h 4000m3/h en pleine ouverture | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordements sur les réseaux existants y compris et toute suggestion | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé rectangulaire en distribution | kg | 950 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge du réseau par matelas de laine de roche revêtue kraft alu épaisseur 25mm | m² | 90 |  | 1 |  | 0
|  | Boite à débit variable 1000-3000 m3/h 6000 m3/h en pleine ouverture | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Grille de reprise 600x600 à cadrillage carré blanche 0-3000 m3/h | u | 3 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordement des grilles de reprise par conduit souple PVC lavable | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Zone D
|  | Gaine acier galvanisé circulaire spiralée Ø250 en distribution | ml | 3 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé circulaire spiralée Ø315 en distribution | ml | 6 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge du réseau par matelas de laine de roche revêtue kraft alu épaisseur 25mm | m² | 9 |  | 1 |  | 0
|  | Diffuseur circulaire pour faux plafond 600x600 blanc 0-500 m3/h Ø200 avec plénum | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Boite à débit variable 200-1200 m3/h | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordement des diffusuers par conduit souple PVC lavable | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé circulaire spiralée Ø250 en distribution | ml | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé circulaire spiralée Ø315 en distribution | ml | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge du réseau par matelas de laine de roche revêtue kraft alu épaisseur 25mm | m² | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Grille de reprise 600x600 à cadrillage carré blanche 0-3000 m3/h | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Boite à débit variable 200-1200 m3/h | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordement des diffusuers par conduit souple PVC lavable | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Zone A Local Technique "Plan Blanc"
|  | Caisson de récupération d'énergie à eau glycolée suivant prescriptions techniques | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Manutention et mise en place du caisson | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Plots antivibratiles | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Reconditionnement des équipements existants (suppression étage filtration existant,..) | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé rectangulaire en local technique | kg | 160 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge du réseau par matelas de laine de roche revêtue kraft alu épaisseur 25mm | m² | 13 |  | 1 |  | 0
|  | Caisson de récupération d'énergie à eau glycolée suivant prescriptions techniques | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Manutention et mise en place du caisson | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Déplacement de l'extracteur existant VR29 et reconditionnement des équipements y compris reprise du socle maçonné | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Plots antivibratiles | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé rectangulaire en local technique | kg | 190 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge du réseau par matelas de laine de roche revêtue kraft alu épaisseur 25mm | m² | 15 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé rectangulaire en local technique | kg | 260 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge du réseau par matelas de laine de roche revêtue kraft alu épaisseur 25mm | m² | 20 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø40 | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Pompe double à débit constant - Débit 3.5 m3/h | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Purgeur d'air grand débit laiton Ø15 | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Soupape de sûreté chauffage laiton Ø15 3bar 95kW | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Thermomètre industriel équerre 0 à 120°C avec plonge de 63mm | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Vase d'expansion 50litres et accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø40/49 en distribution | ml | 8 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø40/49 eau chaude chauffage par coquille laine de roche 30mm finition film PVC | ml | 8 |  | 1 |  | 0
Zone E
|  | Gaine acier galvanisé rectangulaire en distribution | kg | 996 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé circulaire spiralée Ø200 en distribution | ml | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé circulaire spiralée Ø315 en distribution | ml | 15 |  | 1 |  | 0
|  | Clapet coupe feu 2h 650x400 normalement ouvert autocommandé fusible 70°C | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Moteur de réarmement 48/220V | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Contact début et fin de course bipolaire | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Ventouse de déclenchement 48V émission | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge du réseau par matelas de laine de roche revêtue kraft alu épaisseur 25mm | m² | 118 |  | 1 |  | 0
|  | Diffuseur circulaire pour faux plafond 600x600 blanc 0-500 m3/h Ø200 avec plénum | u | 13 |  | 1 |  | 0
|  | Module de régulation de débit autoréglable 0-500m3/h | u | 13 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine flexible isophonique 25mm M0/M1 Ø200 | ml | 13 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé rectangulaire en distribution | kg | 272 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé circulaire spiralée Ø200 en distribution | ml | 20 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé circulaire spiralée Ø250 en distribution | ml | 20 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé circulaire spiralée Ø315 en distribution | ml | 10 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge du réseau par matelas de laine de roche revêtue kraft alu épaisseur 25mm | m² | 66 |  | 1 |  | 0
|  | Diffuseur circulaire pour faux plafond 600x600 blanc 0-500 m3/h Ø200 avec plénum | u | 9 |  | 1 |  | 0
|  | Registre Tout ou Peu motorisé | u | 9 |  | 1 |  | 0
|  | Module de régulation de débit autoréglable 0-500m3/h | u | 9 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine flexible isophonique 25mm M0/M1 Ø200 | ml | 9 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé rectangulaire en distribution | kg | 982 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé circulaire spiralée Ø125 en distribution | ml | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé circulaire spiralée Ø200 en distribution | ml | 20 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé circulaire spiralée Ø250 en distribution | ml | 10 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé circulaire spiralée Ø315 en distribution | ml | 22 |  | 1 |  | 0
|  | Clapet coupe feu 2h 650x400 normalement ouvert autocommandé fusible 70°C | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Moteur de réarmement 48/220V | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Contact début et fin de course bipolaire | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Ventouse de déclenchement 48V émission | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge du réseau par matelas de laine de roche revêtue kraft alu épaisseur 25mm | m² | 66 |  | 1 |  | 0
|  | Grille de reprise 600x600 à cadrillage carré blanche 0-3000 m3/h | u | 17 |  | 1 |  | 0
|  | Module de régulation de débit autoréglable 0-500m3/h | u | 17 |  | 1 |  | 0
|  | Bouche d'extraction autoréglable 60m3/h | u | 3 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine flexible isophonique 25mm M0/M1 Ø125 | ml | 3 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine flexible isophonique 25mm M0/M1 Ø200 | ml | 17 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé rectangulaire en distribution | kg | 272 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé circulaire spiralée Ø200 en distribution | ml | 22 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé circulaire spiralée Ø250 en distribution | ml | 8 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé circulaire spiralée Ø315 en distribution | ml | 9 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge du réseau par matelas de laine de roche revêtue kraft alu épaisseur 25mm | m² | 64 |  | 1 |  | 0
|  | Grille de reprise 600x600 à cadrillage carré blanche 0-3000 m3/h | u | 9 |  | 1 |  | 0
|  | Registre Tout ou Peu motorisé | u | 9 |  | 1 |  | 0
|  | Module de régulation de débit autoréglable 0-500m3/h | u | 9 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine flexible isophonique 25mm M0/M1 Ø200 | ml | 9 |  | 1 |  | 0
Zone F
|  | Gaine acier galvanisé rectangulaire en distribution | kg | 620 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge du réseau par matelas de laine de roche revêtue kraft alu épaisseur 25mm | m² | 62 |  | 1 |  | 0
|  | Diffuseur linéaire blanc 150-500 m3/h 1175x168 avec plénum | u | 13 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine flexible isophonique 25mm M0/M1 Ø200 | ml | 13 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé rectangulaire en distribution | kg | 670 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge du réseau par matelas de laine de roche revêtue kraft alu épaisseur 25mm | m² | 67 |  | 1 |  | 0
|  | Grille de reprise 600x600 à cadrillage carré blanche 0-3000 m3/h | u | 7 |  | 1 |  | 0
|  | Module de régulation de débit autoréglable 0-500m3/h | u | 7 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine flexible isophonique 25mm M0/M1 Ø200 | ml | 7 |  | 1 |  | 0
01.1.6.3.2 |  | Phase 2
Zone G
|  | Gaine acier galvanisé rectangulaire en distribution | kg | 410 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé circulaire spiralée Ø125 en distribution | ml | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé circulaire spiralée Ø200 en distribution | ml | 16 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé circulaire spiralée Ø250 en distribution | ml | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé circulaire spiralée Ø315 en distribution | ml | 7 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé circulaire spiralée Ø355 en distribution | ml | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge du réseau par matelas de laine de roche revêtue kraft alu épaisseur 25mm | m² | 68 |  | 1 |  | 0
|  | Diffuseur circulaire pour faux plafond 600x600 blanc 0-500 m3/h Ø200 avec plénum | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Module de régulation de débit autoréglable 0-500m3/h | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine flexible isophonique 25mm M0/M1 Ø200 | ml | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Diffuseur circulaire pour faux plafond 600x600 blanc 0-500 m3/h Ø200 avec plénum | u | 7 |  | 1 |  | 0
|  | Registre Tout ou Peu motorisé | u | 7 |  | 1 |  | 0
|  | Module de régulation de débit autoréglable 0-500m3/h | u | 7 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine flexible isophonique 25mm M0/M1 Ø200 | ml | 7 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé rectangulaire en distribution | kg | 306 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé circulaire spiralée Ø200 en distribution | ml | 10 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé circulaire spiralée Ø250 en distribution | ml | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé circulaire spiralée Ø315 en distribution | ml | 7 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé circulaire spiralée Ø355 en distribution | ml | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge du réseau par matelas de laine de roche revêtue kraft alu épaisseur 25mm | m² | 65 |  | 1 |  | 0
|  | Grille de reprise 600x600 à cadrillage carré blanche 0-3000 m3/h | u | 7 |  | 1 |  | 0
|  | Registre Tout ou Peu motorisé | u | 7 |  | 1 |  | 0
|  | Module de régulation de débit autoréglable 0-500m3/h | u | 7 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine flexible isophonique 25mm M0/M1 Ø200 | ml | 7 |  | 1 |  | 0
Zone Logistique
|  | Création d'une antenne sur le réseau de reprise principal | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Bouche d'extraction autoréglable 120m3/h | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Diffuseur circulaire pour faux plafond 600x600 blanc 0-500 m3/h Ø200 avec plénum | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Module de régulation de débit 60m3/h en lieu et place du module existant au soufflage | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Module de régulation de débit 60m3/h en lieu et place du module existant à l'extraction | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Module de régulation de débit 60m3/h en lieu et place du module existant au soufflage | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Module de régulation de débit 60m3/h en lieu et place du module existant à l'extraction | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Bouchonner l'antenne Ø125 existante et recréer une nouvelle antenne en dehors de la zone Sanitaires | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Diffuseur circulaire pour faux plafond 600x600 blanc 0-500 m3/h Ø200 avec plénum | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Reconditionner le réseau d'extraction en fonction de la nouvelle disposition des sanitaires | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Bouche d'extraction autoréglable 45m3/h | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Reconditionner le réseau d'extraction en fonction de la nouvelle disposition des douches | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Bouche d'extraction autoréglable 45m3/h | u | 2 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de REZ DE JARDIN | [7 empty] | 0
01.1.7 |  | DÉSENFUMAGE | S.O. | 0 |  | 1 |  | 0
01.1.7.1 |  | Phase 1
Zones B C D - Compartiment 5.1
Sans objet zone ERT
Zone E - Compartiment 5.1
Extraction désenfumage
|  | Reprise de la gaine coupe feu en matériau coupe feu 2h de type Promat ou équivalent | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Volet tunnel 900x500ht équipé du dispositif DAS et moteur de réarmement | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé rectangulaire | kg | 830 |  | 1 |  | 0
|  | Grille de reprise 1200x600 à cadrillage carré blanche 3000-6000 m3/h | u | 2 |  | 1 |  | 0
Air Neuf déenfumage
|  | Trappe de désenfumage 600x700ht 2 volets équipée DAS et moteur de réarmement | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Reprise de la programmation CMSI | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Zone E - Compartiment 5.2
Extraction désenfumage Circulation
|  | Reprise de la gaine coupe feu en matériau coupe feu 2h VD25 de type Promat ou équivalent | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Volet tunnel 600x400ht équipé du dispositif DAS et moteur de réarmement | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé rectangulaire | kg | 240 |  | 1 |  | 0
|  | Grille de reprise 1200x600 à cadrillage carré blanche 3000-6000 m3/h | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Reprise de la programmation CMSI | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Extraction désenfumage HALL
|  | Reprise de la gaine coupe feu VD26 en matériau coupe feu 2h de type Promat ou équivalent | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Volet tunnel 600x300ht équipé du dispositif DAS et moteur de réarmement | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Volet tunnel 900x400ht équipé du dispositif DAS et moteur de réarmement | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé rectangulaire | kg | 270 |  | 1 |  | 0
|  | Grille de reprise 1200x600 à cadrillage carré blanche 3000-6000 m3/h | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Reprise de la programmation CMSI | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Zone E - Compartiment 5.3
Sans objet
Sous-Total HT de Phase 1 | [7 empty] | 0
01.1.7.2 |  | Phase 2
Sans objet
01.1.9 |  | ELECTRICITE REGULATION | PM | 0 |  | 1 |  | 0
LOCAL TECHNIQUE CANU
Electricité
|  | Armoire électrique de controle commande du local technique | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordements électriques des capteurs et actionneurs et puissance de la centrale double flux AIR NEUF URGENCES | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordements électriques des capteurs et actionneurs et puissance de la centrale double flux AIR NEUF SAUV zone F | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordements électriques des capteurs et actionneurs et puissance de la panoplie de récupération d'énergie | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordements électriques des capteurs et actionneurs et puissance de la panoplie de Chauffage | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordements électriques des capteurs et actionneurs et puissance de la panoplie d'Eau glacée | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Réarmement des CCF et VT désenfumage y compris interrupteur de commande à clé | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordements des équipements de plomberie de la cuve d'effluents (fourreaux is à disposition par le lot Plomberie) | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Régulation
|  | Capteurs et actionneurs de la centrale de traitement d'air double flux AIR NEUF URGENCES | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Capteurs et actionneurs de la centrale de traitement d'air double flux AIR NEUF SAUV zone F | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Capteurs et actionneurs de la panoplie de chauffage | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Capteurs et actionneurs de la panoplie d'Eau Glacée | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Capteurs et actionneurs de la panoplie de récupération d'energie à eau glycolée | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Pilotage du mode "Crise sanitaire majeure" du lot plomberie | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Automate programmable y compris extension | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Programmation de l'automate | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de LOCAL TECHNIQUE CANU | [7 empty] | 0
REZ DE JARDIN
Electricité - Zone A
|  | Compléments de protections électriques dans l'armoire existante | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Reprise des raccordements électriques des capteurs et actionneurs de la centrale CTA29 | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordements électriques des capteurs et actionneurs et puissance de l'extracteur VR29 | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordements électriques des capteurs et actionneurs et puissance de la panoplie de récupération d'énergie | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordements électriques des capteurs et actionneurs et puissance de la panoplie de Chauffage | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordements électriques des capteurs et actionneurs et puissance des terminaux de rafraichissement, boites à débit variable et regietre motorisé | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Régulation - Zone A
|  | Compléments Capteurs et actionneurs de la centrale de traitement d'airCTA29 et VR29 | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Capteurs et actionneurs de la panoplie de chauffage | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Capteurs et actionneurs de la panoplie de récupération d'energie à eau glycolée | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Capteurs et actionneurs des boites à débit variable et registre | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Automate programmable y compris extension | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Programmation de l'automate | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Electricité - Zone E et G
|  | Raccordements puissance capteurs et actionneurs des terminaux de rafraichissement | u | 27 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordements puissance capteurs et actionneurs des terminaux de rafraichissement et dispositifs de surventilation | u | 16 |  | 1 |  | 0
Régulation - Zones E et G
|  | Capteurs et actionneurs des terminaux de rafraichissement | u | 27 |  | 1 |  | 0
|  | Capteurs et actionneurs des terminaux de rafraichissement et dispostif de surventilation y compris platine | u | 16 |  | 1 |  | 0
Electricité - Zone B
|  | Raccordements puissance capteurs et actionneurs des terminaux de rafraichissement | u | 3 |  | 1 |  | 0
Régulation - Zone B
|  | Capteurs et actionneurs des terminaux de rafraichissement | u | 3 |  | 1 |  | 0
|  | Bus de communication Zones B C et D | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Bus de communication Zones E et G | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de REZ DE JARDIN | [7 empty] | 0
01.1.10 |  | GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE
|  | Ensemble d'images avec implantation sur la GTC | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de DESCRIPTIONS DES TRAVAUX | [7 empty] | 0
|  | COMPOSITION DES ETUDES |  | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Réalisation des études d'exécution (note de calculs, schémas, analyse fonctionnelle, plans, fiches techniques matériels, ...) | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Réalisation des études de synthèse technique (recueil des données, compilation et traitement des conflits,...) | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de COMPOSITION DES ETUDES | [7 empty] | 0
|  | SPECIFICATIONS TECHNIQUES | PM | 0 |  | 1 |  | 0
|  | DESCRIPTIONS DES ESSAIS |  | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Essais et mise en service des installations y compris fiches d'essais | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de DESCRIPTIONS DES ESSAIS | [7 empty] | 0
|  | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | DOE format papier et numérique | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | [7 empty] | 0
FORMATION A L'EXPLOITATION
01.6.1 |  | FORMATION PERSONNEL D'EXPLOITATION | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.6.2 |  | FORMATION PROGRAMMATEUR | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de FORMATION A L'EXPLOITATION | [7 empty] | 0
|  | GARANTIE DE PARFAITE ACHEVEMENT | PM | 0 |  | 1 |  | 0
TAUX HORAIRE (à remplir obligatoirement)
|  | Ouvrier qualifié | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Heure normale | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Heure hors heures ouvrées | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Chargé d'affaire - Encadrement | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Heure normale | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Heure hors heures ouvrées | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Dessinateur - Projeteur | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Heure normale | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Heure hors heures ouvrées | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Programmateur - Codeur | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Heure normale | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Heure hors heures ouvrées | ht | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de TAUX HORAIRE (à remplir obligatoirement) | [7 empty] | 0
MONTANT HT - 01 - CVC Désenfumage | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 01 - CVC Désenfumage | [7 empty] | 0
OPTIONS
PSE 2
PSE 2 Détente
|  | Remplacement des terminaux de ventilation du local détente | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Total Option PSE 2 | [7 empty] | 0
Total Option | [7 empty] | #N/A
TOTAL HT TOUTES OPTIONS | [7 empty] | 0
TOTAL TVA 20,00 % | [7 empty] | 0
TOTAL TTC TOUTES OPTIONS | [7 empty] | 0