## GENERAL
|  |  |  | DIRECTION | DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES |  | DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES
DIRECTION GENERALE |  |  |  |  | DES AFFAIRES TECHNIQUES
3 Quai des Célestins | [6 empty] | DAMOE
69002 LYON | [5 empty] | 49 Rue Villon
69008 LYON
ETABLISSEMENT
ETABLISSEMENT
GROUPEMENT HOSPITALIER NORD
HOPITAL DE LA CROIX ROUSSE
OPÉRATION N° 24 0252
Bâtiment R- Extension et réaménagement des urgences – C.A.N.U.
PARTIE 1 - CORPS D'ÉTATS ARCHITECTUREAUX
Décomposition de Prix Global de Forfaitaire (D.P.G.F.)
Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
| Maître d'ouvrage : |  |  |  | Maître d'oeuvre :
| HCL - DG |  |  |  | HCL - DAT - DAMOE
| 3, quai des Célestins |  |  |  | 49 rue Villon
| 69002 LYON |  |  |  | 69008 Lyon
| Tél. : 04 72 11 70 07 |  |  |  | Tél. : 04 72 11 71 20
INDICE |  | DATE |  |  | MODIFICATION
28/05/2024

## 02 DÉMOLITION, MAÇONNERIE,
DÉCOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
24 0252 - Bâtiment R- Extension et réaménagement des urgences – C.A.N.U.
PARTIE 1 - CORPS D'ETAT ARCHITECTURAUX
02. DÉMOLITION, MAÇONNERIE, GROS OEUVRE, CARRELAGE, FAÏENCE, INSTALLATION DE CHANTIER | [7 empty] | 2024
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
02 |  | DÉMOLITION, MAÇONNERIE, GROS OEUVRE, CARRELAGE, FAÏENCE, INSTALLATION DE CHANTIER
02.4 |  | Réalisation d'une étude de sol | ens | 1 |  | 2 |  | 0
02.5 |  | Installation de chantier et accès | ens | 1 |  | 2 |  | 0
02.6 |  | Travaux ponctuels de confinements pour percement en dalle basse du RDJ | ens | 1 |  | 2 |  | 0
02.7 |  | Dépose et évacuation de mobiliers et encombrant de toutes natures | ens | 1 |  | 2 |  | 0
02.8 |  | Dépose et évacuation des installations électriques | ens | 1 |  | 2 |  | 0
02.9 |  | Dépose et évacuation des installations de CVC / Plomberie |  | 0 |  | 2 |  | 0
02.10 |  | Dépose et évacuation des installations de Fluides médicaux |  | 0 |  | 2 |  | 0
02.11 |  | Dépose et arrachage des revêtements de sol souples PVC | m² | 1006.5 |  | 2 |  | 0
02.12 |  | Démolition ponctuelle de zones de carrelage | m² | 14 |  | 2 |  | 0
02.13 |  | Démolition de plinthes carrelées | ml | 10 |  | 2 |  | 0
02.14 |  | Démolition faïence murale | m² | 20 |  | 2 |  | 0
02.15 |  | Dépose et évacuation des plafonds suspendus | m² | 1885 |  | 2 |  | 0
02.16 |  | Descellement, dépose et évacuation des menuiseries intérieures | ens | 1 |  | 2 |  | 0
02.17 |  | Démolition cloisonnements intérieurs | m² | 1088 |  | 2 |  | 0
02.18 |  | Descellement, dépose et évacuation des menuiseries extérieures | ens | 1 |  | 2 |  | 0
02.19 |  | Reprise de la dalle suite à la démolition de cloisonnements, aux piquages ponctuels des zones de carrelage et purges ponctuelles | m² | 19 |  | 2 |  | 0
02.20 |  | Ouvertures en sous oeuvre dans murs porteurs | u | 1 |  | 2 |  | 0
02.21 |  | Ouvertures en sous oeuvre dans murs maçonnés de remplissage | u | 0 |  | 2 |  | 0
02.21.1 |  | Ouverture porte du SMUR sur patio 8 | u | 1 |  | 2 |  | 0
02.21.2 |  | Ouverture ensemble menuisé de l'attente assise | u | 1 |  | 2 |  | 0
02.21.3 |  | Ouverture pour châssis fixe sur patio 9 | u | 1 |  | 2 |  | 0
02.21.4 |  | Ouverture pour châssis fixe sur patio 9 | u | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Ouvertures en sous oeuvre dans murs maçonnés de remplissage | [7 empty] | 0
02.22 |  | Ouverture en sous oeuvre dans murs porteurs de façade pour élargissements d'accès | u | 2 |  | 2 |  | 0
02.23 |  | Percements par carottages ou sciages, réalisation de trémies pour gaines techniques ou désenfumages
02.23.1 |  | POUR LE LOT CVC
02.23.1.1 |  | TREMIES 1000 mm x 600 mm env. | u | 2 |  | 2 |  | 0
02.23.1.2 |  | PERCEMENTS VERTICAUX DANS DALLES DIAMETRE 150 mm | u | 4 |  | 2 |  | 0
02.23.1.3 |  | PERCEMENTS HORIZONTAUX DANS MUR DIAMETRE 400 mm | u | 2 |  | 2 |  | 0
02.23.1.4 |  | PERCEMENT HORIZONTAL DANS GROS DE MURS 650 mm x 750 mm ht env. | u | 1 |  | 2 |  | 0
02.23.1.5 |  | PERCEMENT HORIZONTAL DANS GROS DE MURS 950 mm x 1850 mm ht env. | u | 1 |  | 2 |  | 0
02.23.1.6 |  | PERCEMENT HORIZONTAL DANS GROS DE MURS 1000 mm x 600 mm ht env sur JD. | u | 1 |  | 2 |  | 0
02.23.1.7 |  | PERCEMENT HORIZONTAL DANS GROS DE MURS 750 mm x 450 mm ht env. | u | 2 |  | 2 |  | 0
02.23.1.8 |  | PERCEMENTS HORIZONTAUX DANS MUR DIAMETRE 150 mm | u | 4 |  | 2 |  | 0
02.23.2 |  | POUR LE LOT FLUIDES MEDICAUX
02.23.2.1 |  | PERCEMENTS VERTICAUX DANS DANS DALLES DIAMETRE 125 mm | u | 2 |  | 2 |  | 0
02.23.3 |  | POUR LE LOT CFO/Cfa
02.23.3.1 |  | PERCEMENT HORIZONTAL DANS GROS DE MUR 100 mm x 400 mm | u | 10 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Percements par carottages ou sciages, réalisation de trémies pour gaines techniques ou désenfumages | [7 empty] | 0
02.24 |  | Ouvrage d'encrage du auvent dans la dalle basse du RDJ | u | 22 |  | 2 |  | 0
02.25 |  | Ouvrage de fondation type micro-pieux | ens | 6 |  | 2 |  | 0
02.26 |  | Sortie d'aération de gaine de fluides médicaux en façade | ens | 1 |  | 2 |  | 0
02.27 |  | Carrelage et faïence
02.27.1 |  | CARRELAGE EN GRES CERAME 30 X 30 CM | m² | 58.5 |  | 2 |  | 0
02.27.2 |  | FAIENCE MURAL EN GRES CERAME 30 X 15 CM | m² | 303.64 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Carrelage et faïence | [7 empty] | 0
02.28 |  | Forme de pente pour locaux humides | m² | 63 |  | 2 |  | 0
02.29 |  | Fourniture et pose de siphons de sol en acier inoxydable | u | 3 |  | 2 |  | 0
02.30 |  | Dépose et Rebouchage des siphons de sol déposés | u | 9 |  | 2 |  | 0
MONTANT HT - 02 - DÉMOLITION, MAÇONNERIE, GROS OEUVRE, CARRELAGE, FAÏENCE, INSTALLATION DE CHANTIER | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 02 - DÉMOLITION, MAÇONNERIE, GROS OEUVRE, CARRELAGE, FAÏENCE, INSTALLATION DE CHANTIER | [7 empty] | 0

## 03 CHARPENTE METALLIQUE, SE
DÉCOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
24 0252 - Bâtiment R- Extension et réaménagement des urgences – C.A.N.U.
PARTIE 1 - CORPS D'ETAT ARCHITECTURAUX
03. CHARPENTE METALLIQUE, SERRURERIE | [7 empty] | 2024
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
03 |  | CHARPENTE METALLIQUE, SERRURERIE
03.4 |  | Réalisation d'un auvent en façade Est | ens | 1 |  | 2 |  | 0
03.5 |  | Escalier d'accès au patio 8 par porte du SMUR | ens | 1 |  | 2 |  | 0
MONTANT HT - 03 - CHARPENTE METALLIQUE, SERRURERIE | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 03 - CHARPENTE METALLIQUE, SERRURERIE | [7 empty] | 0

## 04 PLATRERIE, PEINTURE
DÉCOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
24 0252 - Bâtiment R- Extension et réaménagement des urgences – C.A.N.U.
PARTIE 1 - CORPS D'ETAT ARCHITECTURAUX
04. PLATRERIE, PEINTURE | [7 empty] | 2024
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
04 |  | PLATRERIE, PEINTURE
04.1 |  | Normes et réglementations
04.2 |  | Études d'exécution
04.3 |  | Travaux préalables
04.4 |  | Travaux de plâtrerie à réaliser
04.4.1 |  | Cloison de doublage de murs et poteaux intérieurs avec plaque de plâtre (BA 13) | m² | 20 |  | 2 |  | 0
04.4.2 |  | Cloison sèche de doublage sur ossature métallique en habillage de gaines de wc suspendus - 72 mm | m² | 34.5 |  | 2 |  | 0
04.4.3 |  | Cloison sèche de distribution sur ossature métallique CF 1/2 heure avec isolation acoustique - 98 mm | m² | 1199.1 |  | 2 |  | 0
04.4.4 |  | Cloison sèche de distribution sur ossature métallique CF 1 heure avec isolation acoustique - 98 mm | m² | 102.9 |  | 2 |  | 0
04.4.5 |  | Cloison sèche de distribution sur ossature métallique CF 1h30 avec isolation acoustique - 98 mm | m² | 181.2 |  | 2 |  | 0
04.4.6 |  | Doublage sur ossature métallique contre murs extérieurs - 98 mm | m² | 350 |  | 2 |  | 0
04.4.7 |  | Création d'une contre cloison pour constitution du degré cf 1h30 entre compartiments | m² | 170 |  | 2 |  | 0
04.4.8 |  | Cloisons en carreaux de plâtre standard de 100 mm renforcées | m² | 10 |  | 2 |  | 0
04.4.9 |  | Ossatures des soubassements des espaces d'attentes | ml | 33 |  | 2 |  | 0
04.4.10 |  | Renforts dans cloisons | ml | 35 |  | 2 |  | 0
04.4.11 |  | Reprise d'enduit plâtre sur parois et plafonds | m² | 250 |  | 2 |  | 0
04.4.12 |  | Confinement de chantier par cloison étanche pour travaux | ml | 152.5 |  | 2 |  | 0
04.4.13 |  | Réalisation d'un caisson horizontal CF2h type "Promat" 4 faces | ml | 70 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Travaux de plâtrerie à réaliser | [7 empty] | 0
04.5 |  | Travaux de peinture à réaliser
04.5.1 |  | MASTIQUAGE, REPRISE D'ENDUIT SUR MURS ET CLOISONNEMENTS CONSERVES | ens | 1 |  | 2 |  | 0
04.5.2 |  | PEINTURE SUR MURS ET CLOISONS NEUVES OU EXISTANTES | m² | 2426.4 |  | 2 |  | 0
04.5.3 |  | PEINTURE DES FAUX-PLAFONDS BA 13, JOUES OU CAISSONS | m² | 340 |  | 2 |  | 0
04.5.4 |  | PEINTURE SUR BOISSERIES INTERIEURES | m² | 626.26 |  | 2 |  | 0
04.5.5 |  | PEINTURE SUR METALLERIE | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Travaux de peinture à réaliser | [7 empty] | 0
04.6 |  | Nettoyage de fin de chantier | ens | 1 |  | 2 |  | 0
04.7 |  | Nettoyage ponctuel après démontage des confinements | ens | 1 |  | 2 |  | 0
MONTANT HT - 04 - PLATRERIE, PEINTURE | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 04 - PLATRERIE, PEINTURE | [7 empty] | 0

## 05 MENUISERIES EXTERIEURES,
DÉCOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
24 0252 - Bâtiment R- Extension et réaménagement des urgences – C.A.N.U.
PARTIE 1 - CORPS D'ETAT ARCHITECTURAUX
05. MENUISERIES EXTERIEURES, INTERIEURES, AGENCEMENT | [7 empty] | 2024
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
05 |  | MENUISERIES EXTERIEURES, INTERIEURES, AGENCEMENT
05.1 |  | Normes et réglementations
05.3 |  | Travaux préalables
05.4 |  | Travaux de menuiseries extérieures
05.4.1 |  | Généralités
05.4.2 |  | BLOC PORTE ISOLE OUVRANT SUR PATIO 8 (ACCES CHAUFFEURS SMUR) | u | 1 |  | 2 |  | 0
05.4.3 |  | MUR-RIDEAU AVEC BLOC PORTE DONNANT SUR PATIO 8
05.4.4 |  | MURS-RIDEAUX EN FACADE EST
05.4.4.1 |  | Mur-rideau 5.20m x3.35m ht | ens | 1 |  | 2 |  | 0
05.4.4.2 |  | Mur-rideau 5.20m x3.35m ht | ens | 1 |  | 2 |  | 0
05.4.4.3 |  | Mur-rideau 2.05m x2.40m ht | ens | 1 |  | 2 |  | 0
05.4.5 |  | CHASSIS VITRES - PC MED. SMUR SUR PATIO 9 | ens | 0 |  | 2 |  | 0
05.4.5.1 |  | Châssis vitré 2 volumes dont 1 ouvrant - 1.90m x 1.72m ht | ens | 1 |  | 2 |  | 0
05.4.5.2 |  | Châssis vitré 5 volumes dont 2 ouvrants - 4.60m x 1.72m ht | ens | 1 |  | 2 |  | 0
05.4.6 |  | CHASSIS VITRE FIXE - SUR PATIO 8 | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Travaux de menuiseries extérieures | [7 empty] | 0
05.5 |  | Travaux de menuiseries intérieures
05.5.1 |  | Généralités
05.5.2 |  | Blocs portes acoustiques 33 DB - PF 1/2 H ou E30
05.5.2.1 |  | BLOC PORTE PF 1/2H - SIMPLE VANTAIL DE 0,83 m | u | 7 |  | 2 |  | 0
05.5.2.2 |  | BLOC PORTE PF 1/2H - SIMPLE VANTAIL DE 0,93 m | u | 30 |  | 2 |  | 0
05.5.2.3 |  | BLOC PORTE PF 1/2H - SIMPLE VANTAIL DE 1,03 m | u | 1 |  | 2 |  | 0
05.5.2.4 |  | BLOC PORTE PF 1/2H - DOUBLE VANTAUX 0,93 m + TIERCE de 0,53 m | u | 14 |  | 2 |  | 0
05.5.2.5 |  | BLOC PORTE PF 1/2H - DOUBLE VANTAUX 0,93 m | u | 2 |  | 2 |  | 0
05.5.3 |  | BLOCS PORTES - CF 1/2 H OU EI30
05.5.3.1 |  | BLOCS PORTES CF 1/2H - SIMPLE VANTAIL DE 0,93 m | u | 2 |  | 2 |  | 0
05.5.3.2 |  | BLOC PORTE CF 1/2H - DOUBLE VANTAUX DE 0,93 m + TIERCE de 0,43 m | u | 1 |  | 2 |  | 0
05.5.3.3 |  | BLOC PORTE CF 1/2H - DOUBLE VANTAUX EGAUX DE 0,93 m | u | 5 |  | 2 |  | 0
05.5.4 |  | BLOCS PORTES - PF 1/2 H OU E30
05.5.4.1 |  | BLOCS PORTES PF 1/2H - SIMPLE VANTAIL DE 0,93 m | u | 1 |  | 2 |  | 0
05.5.4.2 |  | BLOC PORTE PF 1/2H - DOUBLE VANTAUX DE 0,93 m + TIERCE de 0,63 m | u | 2 |  | 2 |  | 0
05.5.5 |  | BLOCS PORTES DAS - SIMPLE ACTION - CF1H30 OU EI90 1.60m x 2.04m ht | u | 1 |  | 2 |  | 0
05.5.6 |  | BLOCS PORTES DAS - DOUBLE ACTION (VA ET VIENT) - PF 1/2 H OU E30 | u | 3 |  | 2 |  | 0
05.5.7 |  | BLOCS PORTES DAS - DOUBLE ACTION (VA ET VIENT) - PF1H30 OU E90 | u | 4 |  | 2 |  | 0
05.5.8 |  | BLOCS PORTES DAS - DOUBLE ACTION (VA ET VIENT) TIERCE - PF1H30 OU E90 | u | 4 |  | 2 |  | 0
05.5.9 |  | BLOCS PORTES COULISSANTES EN APPLIQUES | u | 2 |  | 2 |  | 0
05.5.10 |  | BLOCS PORTES POUR GAINES TECHNIQUES 1 VANTAIL - CF 1 H OU EI60 | u | 2 |  | 2 |  | 0
05.5.11 |  | BLOCS PORTES POUR GAINES TECHNIQUES 1 VANTAIL - CF 1 /2H OU EI30 | u | 0 |  | 2 |  | 0
05.5.11.1 |  | BLOCS PORTES POUR GAINES TECHNIQUES 1 VANTAIL - CF 1 /2H OU EI30 - VANTAIL 0,53m | u | 2 |  | 2 |  | 0
05.5.11.2 |  | BLOCS PORTES POUR GAINES TECHNIQUES 1 VANTAIL - CF 1 /2H OU EI30 - VANTAIL 0,93m | u | 1 |  | 2 |  | 0
05.5.12 |  | BLOCS PORTES POUR GAINES TECHNIQUES 2 VANTAUX - CF 1/2 H OU EI30 | u | 8 |  | 2 |  | 0
05.5.13 |  | DIGICODE MECANIQUE | u | 2 |  | 2 |  | 0
05.5.14 |  | PROTECTIONS MURALES | m² | 288.8 |  | 2 |  | 0
05.5.15 |  | PROTECTIONS DES PORTES | m² | 59.07 |  | 2 |  | 0
05.5.16 |  | PROTECTIONS DES ANGLES DES DORMANTS DE PORTES | u | 30 |  | 2 |  | 0
05.5.17 |  | PROTECTIONS DES ANGLES | u | 34 |  | 2 |  | 0
05.5.18 |  | MAIN COURANTE | ml | 80 |  | 2 |  | 0
05.5.19 |  | PATERES | u | 30 |  | 2 |  | 0
05.5.20 |  | MIROIRS PLANS
05.5.20.1 |  | MIROIRS 0.55 m x 1,15 m ht | u | 9 |  | 2 |  | 0
05.5.21 |  | PLANS DE TRAVAIL ET PAILLASSES
05.5.21.1 |  | PLAN DE TRAVAIL DANS BMS 1 | ens | 1 |  | 2 |  | 0
05.5.21.2 |  | PLAN DE TRAVAIL DANS BMS 2 | ens | 1 |  | 2 |  | 0
05.5.21.3 |  | PLAN DE TRAVAIL / PAILLASSE DANS BMS 2 | ens | 1 |  | 2 |  | 0
05.5.22 |  | BANQUES
05.5.22.1 |  | BANQUE D'ACCUEIL PRINCIPALE | ens | 1 |  | 2 |  | 0
05.5.22.2 |  | BANQUE D'ACCUEIL ENTREE COUCHEE | ens | 1 |  | 2 |  | 0
05.5.23 |  | CHASSIS FIXE EN BOIS VITRE 0.90m x 1.90m ht | u | 6 |  | 2 |  | 0
05.5.24 |  | CHASSIS FIXE EN BOIS VITRE CF 1H30 EI90 | u | 0 |  | 2 |  | 0
05.5.24.1 |  | Châssis fixe 0.45m x 1.30m ht | u | 1 |  | 2 |  | 0
05.5.24.2 |  | Châssis fixe 1.45m x 0.95m ht | u | 2 |  | 2 |  | 0
05.5.25 |  | CHASSIS FIXE EN BOIS VITRE 0.45m x 2.00mht | u | 1 |  | 2 |  | 0
05.5.26 |  | CHASSIS FIXE EN BOIS VITRE 1.20m x 0.95m ht | u | 1 |  | 2 |  | 0
05.5.27 |  | CHASSIS FIXE COURBE EN BOIS VITRE | u | 1 |  | 2 |  | 0
05.5.28 |  | CLOISONS BASSES | ml | 18 |  | 2 |  | 0
05.5.29 |  | SOUBASSEMENTS ZONES ATTENTES ASSISES | m² | 42 |  | 2 |  | 0
05.5.30 |  | CLAUSTRAT | ens | 1 |  | 2 |  | 0
05.5.31 |  | SERRURES OU VENTOUSES POUR CONTROLES D'ACCES DE PORTES
05.5.31.1 |  | SERRURES ABLOY KEL 564 | u | 4 |  | 2 |  | 0
05.5.31.2 |  | SERRURES ABLOY KEL 565 | u | 5 |  | 2 |  | 0
05.5.31.3 |  | BANDEAUX VENTOUSES 2 X 300 KG | u | 6 |  | 2 |  | 0
05.5.31.4 |  | SERSYS | u | 3 |  | 2 |  | 0
05.5.32 |  | PROFIL DE TRAITEMENT DE JOINTS DE DILATATION AU NIVEAU DES MURS | ml | 15 |  | 2 |  | 0
05.5.33 |  | TABLETTES | ml | 12.45 |  | 2 |  | 0
05.5.34 |  | FILM OPACIFIANT | m² | 60 |  | 2 |  | 0
05.5.35 |  | FOURNITURE ET POSE DE MEUBLES HAUT TYPE CUISINE | ens | 1 |  | 2 |  | 0
05.5.36 |  | PROTECTION PIED DE CLOISON PAR LISSE IXOX | ml | 35 |  | 2 |  | 0
05.5.37 |  | ARCEAU INOX BAS | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Travaux de menuiseries intérieures | [7 empty] | 0
MONTANT HT - 05 - MENUISERIES EXTERIEURES, INTERIEURES, AGENCEMENT | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 05 - MENUISERIES EXTERIEURES, INTERIEURES, AGENCEMENT | [7 empty] | 0

## 06 PORTES AUTOMATIQUES
DÉCOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
24 0252 - Bâtiment R- Extension et réaménagement des urgences – C.A.N.U.
PARTIE 1 - CORPS D'ETAT ARCHITECTURAUX
06. PORTES AUTOMATIQUES | [7 empty] | 2024
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
06 |  | PORTES AUTOMATIQUES
06.4 |  | Portes automatiques semi vitrées
06.4.1 |  | Porte automatique extérieure - type PCA V140 x 2.40 | u | 3 |  | 2 |  | 0
06.4.2 |  | Porte automatique intérieure - type PCA V120 x 2.10 | u | 4 |  | 2 |  | 0
06.4.3 |  | Porte automatique intérieure - type PCA V140 x 2.10 | u | 7 |  | 2 |  | 0
06.4.4 |  | Porte automatique intérieure - type PCA V160 x 2.10 | u | 6 |  | 2 |  | 0
06.4.5 |  | Porte automatique intérieure - type PCA V90 x 2.10 | u | 2 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Portes automatiques semi vitrées | [7 empty] | 0
06.5 |  | frein de maintient verrouillé | u | 17 |  | 2 |  | 0
MONTANT HT - 06 - PORTES AUTOMATIQUES | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 06 - PORTES AUTOMATIQUES | [7 empty] | 0

## 07 REVÊTEMENTS DE SOLS SOUP
DÉCOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
24 0252 - Bâtiment R- Extension et réaménagement des urgences – C.A.N.U.
PARTIE 1 - CORPS D'ETAT ARCHITECTURAUX
07. REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES, MUREAUX ET PEINTURE DE SOLS | [7 empty] | 2024
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
07 |  | REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES, MUREAUX ET PEINTURE DE SOLS
07.4 |  | Ragréage et lissage du sol | m² | 1319 |  | 2 |  | 0
07.5 |  | Revêtement de sol souple PVC U4P3 des locaux secs avec relevé de plinthes- (compact sans sous couche) | m² | 1194 |  | 2 |  | 0
07.6 |  | Paillassons de sol | m² | 7 |  | 2 |  | 0
07.7 |  | Revêtement muraux PVC - Douches | m² | 50.48 |  | 2 |  | 0
07.8 |  | Revêtement de sol souple PVC - Douches | m² | 4 |  | 2 |  | 0
07.9 |  | Bande de seuil extra plat en INOX - largeur 40 mm | ml | 8 |  | 2 |  | 0
07.10 |  | Couvre-joint sur joint de dilatation | ml | 15.45 |  | 2 |  | 0
07.11 |  | Peinture de sol | m² | 180 |  | 2 |  | 0
MONTANT HT - 07 - REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES, MUREAUX ET PEINTURE DE SOLS | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 07 - REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES, MUREAUX ET PEINTURE DE SOLS | [7 empty] | 0

## 08 RESINE DE SOL
DÉCOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
24 0252 - Bâtiment R- Extension et réaménagement des urgences – C.A.N.U.
PARTIE 1 - CORPS D'ETAT ARCHITECTURAUX
08. RESINE DE SOL | [7 empty] | 2024
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
08 |  | RESINE DE SOL |  | 0 |  | 2 |  | 0
08.3 |  | Prescriptions techniques de la résine de sol | m² | 210 |  | 2 |  | 0
08.4 |  | Traitement des seuils | ml | 10 |  | 2 |  | 0
MONTANT HT - 08 - RESINE DE SOL | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 08 - RESINE DE SOL | [7 empty] | 0

## 09 FAUX PLAFONDS
DÉCOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
24 0252 - Bâtiment R- Extension et réaménagement des urgences – C.A.N.U.
PARTIE 1 - CORPS D'ETAT ARCHITECTURAUX
09. FAUX PLAFONDS | [7 empty] | 2024
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
09 |  | FAUX PLAFONDS
09.1 |  | Plafonds suspendus en dalles de fibres minérales 1200 X 600 acoustique standard | m² | 750 |  | 2 |  | 0
09.2 |  | Plafonds suspendus en dalle lessivable - acoustique 600 X 600 mm | m² | 774 |  | 2 |  | 0
09.3 |  | Plafonds suspendus en dalle de fibres minérales 600 X 600 mm hydrofuge | m² | 182 |  | 2 |  | 0
09.4 |  | Plafonds lames de bois | m² | 75 |  | 2 |  | 0
09.5 |  | Plafonds métallique | m² | 80 |  | 2 |  | 0
09.6 |  | Plafonds suspendus en plaques de plâtre | m² | 270 |  | 2 |  | 0
09.7 |  | Provisions pour interventions ponctuelles | m² | 50 |  | 2 |  | 0
09.9 |  | Percements et réservations dans les plaques de faux plafonds | ens | 1 |  | 2 |  | 0
09.10 |  | Plafonds en lames verticales acoustiques | ml | 220 |  | 2 |  | 0
09.11 |  | Retombées de plafonds en plaque de plâtre (joues) | m² | 130 |  | 2 |  | 0
MONTANT HT - 09 - FAUX PLAFONDS | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 09 - FAUX PLAFONDS | [7 empty] | 0

## 10 SIGNALETIQUE
DÉCOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
24 0252 - Bâtiment R- Extension et réaménagement des urgences – C.A.N.U.
PARTIE 1 - CORPS D'ETAT ARCHITECTURAUX
10. SIGNALETIQUE | [7 empty] | 2024
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
10 |  | SIGNALETIQUE
10.1 |  | NUMEROTATION DES BOXS | u | 15 |  | 2 |  | 0
10.2 |  | PICTOGRAMMES | u | 30 |  | 2 |  | 0
10.3 |  | CODES GMAO DE PORTES | u | 140 |  | 2 |  | 0
10.4 |  | ENSEIGNES LUMINEUSES | ens | 2 |  | 2 |  | 0
MONTANT HT - 10 - SIGNALETIQUE | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 10 - SIGNALETIQUE | [7 empty] | 0

## 11 VRD SUR RAMPE D_ACCES DE
DÉCOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
24 0252 - Bâtiment R- Extension et réaménagement des urgences – C.A.N.U.
PARTIE 1 - CORPS D'ETAT ARCHITECTURAUX
11. VRD SUR RAMPE D'ACCES DES URGENCES | [7 empty] | 2024
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
11 |  | VRD SUR RAMPE D'ACCES DES URGENCES
11.4 |  | Dépose équipements et mobiliers urbain | ens | 1 |  | 2 |  | 0
11.5 |  | Abatage d'arbres et arrachage de végétaux | ens | 1 |  | 2 |  | 0
11.6 |  | Rabotage de la chaussée | m² | 700 |  | 2 |  | 0
11.7 |  | Dépose des bordures de trottoirs existantes | ml | 210 |  | 2 |  | 0
11.8 |  | Dégarnissage du corps de chaussée jusqu'à dalle pour fixation platines des poteaux du auvent | u | 22 |  | 2 |  | 0
11.9 |  | Reprise de caniveaux d'EP existants | ml | 46 |  | 2 |  | 0
11.10 |  | Fourniture et pose de bordures de trottoirs | ml | 170.7 |  | 2 |  | 0
11.11 |  | Reprises ponctuelles structure chaussée autour des poteaux du auvent | u | 22 |  | 2 |  | 0
11.12 |  | Reprise ancienne zone végétalisée pour constitution du corps de chaussée | m² | 25 |  | 2 |  | 0
11.13 |  | Mise à niveau des regards | u | 4 |  | 2 |  | 0
11.14 |  | Reprise de l'ensemble de la couche de roulement sur la zone chaussée | m² | 580 |  | 2 |  | 0
11.15 |  | Reprise des trottoirs en enrobé bitumineux | ml | 0 |  | 2 |  | 0
11.15.1 |  | Enrobé bitumineux teinté | m² | 215 |  | 2 |  | 0
11.15.2 |  | Enrobé bitumineux noir | m² | 120 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Reprise des trottoirs en enrobé bitumineux | [7 empty] | 0
11.16 |  | Réfection intégrale du joint de dilatation existant | ml | 14 |  | 2 |  | 0
11.17 |  | Signalétique horizontale
11.17.1 |  | Damier rouge et blanc | m² | 122.4 |  | 2 |  | 0
11.17.2 |  | Marquage des places de stationnements standards (bandes) | ml | 49.5 |  | 2 |  | 0
11.17.3 |  | Marquage des places de stationnements PMR | ens | 1 |  | 2 |  | 0
11.17.4 |  | Marquage des passages piétons | ml | 39.6 |  | 2 |  | 0
11.17.5 |  | Marquage de zébra | m² | 30 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Signalétique horizontale | [7 empty] | 0
11.18 |  | Signalétique verticale
11.18.1 |  | Panneau de signalisation routière aluminium - Stationnement PMR | ens | 1 |  | 2 |  | 0
11.18.2 |  | Panneaux de signalisations routières aluminiums carrés | ens | 9 |  | 2 |  | 0
11.18.3 |  | Panneaux de signalisations routières aluminiums disques | ens | 3 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Signalétique verticale | [7 empty] | 0
11.19 |  | Bande guidage pour personnes malvoyantes | ml | 35 |  | 2 |  | 0
MONTANT HT - 11 - VRD SUR RAMPE D'ACCES DES URGENCES | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 11 - VRD SUR RAMPE D'ACCES DES URGENCES | [7 empty] | 0

## 12 VRD ET GESTION DES EAUX
DÉCOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
24 0252 - Bâtiment R- Extension et réaménagement des urgences – C.A.N.U.
PARTIE 1 - CORPS D'ETAT ARCHITECTURAUX
12. VRD ET GESTION DES EAUX SUR PARKING | [7 empty] | 2024
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
12 |  | VRD ET GESTION DES EAUX SUR PARKING
12.2 |  | Description du projet – Détails des travaux.
12.2.2 |  | Préalable aux travaux. | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Description du projet – Détails des travaux. | [7 empty] | 0
12.3 |  | Description des études | ens | 1 |  | 2 |  | 0
12.4 |  | Description de la fourniture - eaux
12.4.2 |  | Fouille et terrassement
12.4.2.1 |  | Découpe enrobé | m² | 85 |  | 2 |  | 0
12.4.2.2 |  | Fouille aux engins | m³ | 700 |  | 2 |  | 0
12.4.2.3 |  | Reprise enrobé | m² | 25 |  | 2 |  | 0
12.4.2.4 |  | Fouille pleine terre | m³ | 30 |  | 2 |  | 0
12.4.2.5 |  | Evergreen | m² | 70 |  | 2 |  | 0
12.4.2.6 |  | Bordure de trottoir | ml | 10 |  | 2 |  | 0
12.4.2.7 |  | Raccordement sur conduites existantes | ens | 3 |  | 2 |  | 0
12.4.2.8 |  | Grillage avertisseur | ml | 80 |  | 2 |  | 0
12.4.2.9 |  | Fourreau DN 50 | ml | 40 |  | 2 |  | 0
12.4.3 |  | Tuyauteries d’évacuations - TUY-P
12.4.3.1 |  | PVC CR 8 DN 100 | ml | 55 |  | 2 |  | 0
12.4.4 |  | Tuyauteries d’évacuations - TUY-E
12.4.4.1 |  | PEHD DN 100 | ml | 40 |  | 2 |  | 0
12.4.5 |  | Vannes
12.4.5.1 |  | Vannes amont | u | 2 |  | 2 |  | 0
12.4.5.2 |  | Vanne aval | u | 1 |  | 2 |  | 0
12.4.6 |  | Cuve PEHD | u | 1 |  | 2 |  | 0
12.4.7 |  | Regard de visite | u | 2 |  | 2 |  | 0
12.4.8 |  | Dalle pour cuve | ens | 1 |  | 2 |  | 0
12.4.9 |  | Cuve EP | u | 1 |  | 2 |  | 0
12.4.10 |  | Puits d'infiltration | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Description de la fourniture - eaux | [7 empty] | 0
12.6 |  | Description des essais
12.6.1 |  | Essais des ouvrages | ft | 1 |  | 2 |  | 0
12.6.2 |  | Les autocontrôles et les opérations préalables à la réception (OPR) | ens | 1 |  | 2 |  | 0
12.6.3 |  | Les documents des ouvrages executes (DOE) et la formation du personnel | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Description des essais | [7 empty] | 0
MONTANT HT - 12 - VRD ET GESTION DES EAUX SUR PARKING | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 12 - VRD ET GESTION DES EAUX SUR PARKING | [7 empty] | 0

## 13 RENOVATION COMPLETE DE L
DÉCOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
24 0252 - Bâtiment R- Extension et réaménagement des urgences – C.A.N.U.
PARTIE 1 - CORPS D'ETAT ARCHITECTURAUX
13. RENOVATION COMPLETE DE LA SAUV | [7 empty] | 2024
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
13 |  | RENOVATION COMPLETE DE LA SAUV
13.1 |  | DÉMOLITION
13.1.1 |  | Dépose et évacuation de mobiliers et encombrant de toutes natures | ens | 1 |  | 2 |  | 0
13.1.2 |  | Dépose et évacuation des installations électriques | ens | 1 |  | 2 |  | 0
13.1.3 |  | Dépose et évacuation des installations de CVC / Plomberie |  | 0 |  | 2 |  | 0
13.1.4 |  | Dépose et évacuation des installations de Fluides médicaux |  | 0 |  | 2 |  | 0
13.1.5 |  | Dépose et arrachage des revêtements de sol souples PVC | m² | 120 |  | 2 |  | 0
13.1.6 |  | Dépose et évacuation des plafonds suspendus | m² | 120 |  | 2 |  | 0
13.1.7 |  | Descellement, dépose et évacuation des menuiseries intérieures | ens | 1 |  | 2 |  | 0
13.1.8 |  | Démolition cloisonnements intérieurs | m² | 96 |  | 2 |  | 0
13.1.9 |  | Reprise de la dalle suite à la démolition de cloisonnements, aux piquages ponctuels des zones de carrelage et purges ponctuelles | m² | 7 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de DÉMOLITION | [7 empty] | 0
13.2 |  | PLATRERIE, PEINTURE
13.2.1 |  | Travaux de plâtrerie à réaliser
13.2.1.1 |  | Cloison sèche de distribution sur ossature métallique CF 1/2 heure avec isolation acoustique - 98 mm | m² | 45.8 |  | 2 |  | 0
13.2.1.2 |  | Cloison sèche de distribution sur ossature métallique CF 1h30 avec isolation acoustique - 98 mm | m² | 10.5 |  | 2 |  | 0
13.2.1.3 |  | Renforts dans cloisons | ml | 3 |  | 2 |  | 0
13.2.1.4 |  | Reprise d'enduit plâtre sur parois et plafonds | m² | 40 |  | 2 |  | 0
13.2.1.5 |  | Confinement de chantier par cloison étanche pour travaux |  | 0 |  | 2 |  | 0
13.2.2 |  | Travaux de peinture à réaliser
13.2.2.1 |  | MASTIQUAGE, REPRISE D'ENDUIT SUR MURS ET CLOISONNEMENTS CONSERVES | ens | 0 |  | 2 |  | 0
13.2.2.2 |  | PEINTURE SUR MURS ET CLOISONS NEUVES OU EXISTANTES | m² | 173.2 |  | 2 |  | 0
13.2.2.3 |  | PEINTURE SUR BOISSERIES INTERIEURES | m² | 7.56 |  | 2 |  | 0
13.2.2.4 |  | PEINTURE SUR METALLERIE | ens | 1 |  | 2 |  | 0
13.2.2.5 |  | PEINTURE DES FAUX-PLAFONDS BA 13, JOUES OU CAISSONS | m² | 145 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de PLATRERIE, PEINTURE | [7 empty] | 0
13.3 |  | MENUISERIES INTERIEURES, AGENCEMENT
13.3.1 |  | BANQUE D'ACCUEIL SAUV | ens | 1 |  | 2 |  | 0
13.3.2 |  | PROTECTIONS MURALES | m² | 78 |  | 2 |  | 0
13.3.3 |  | PROTECTIONS DES PORTES | m² | 2.34 |  | 2 |  | 0
13.3.4 |  | PROTECTIONS DES ANGLES | u | 3 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de MENUISERIES INTERIEURES, AGENCEMENT | [7 empty] | 0
13.4 |  | REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES, MUREAUX ET PEINTURE DE SOLS
13.4.1 |  | Ragréage et lissage du sol | m² | 120 |  | 2 |  | 0
13.4.2 |  | Revêtement de sol souple PVC U4P3 des locaux secs avec relevé de plinthes- (compact sans sous couche) | m² | 120 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES, MUREAUX ET PEINTURE DE SOLS | [7 empty] | 0
13.5 |  | FAUX PLAFONDS
13.5.2 |  | Plafonds suspendus en plaques de plâtre | m² | 120 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de FAUX PLAFONDS | [7 empty] | 0
13.6 |  | PORTES AUTOMATIQUES
13.6.1 |  | Portes automatiques semi vitrées
13.6.1.1 |  | Porte automatique intérieure - type PCA V140 x 2.10 | u | 2 |  | 2 |  | 0
13.6.1.2 |  | Porte automatique intérieure - type PCA V160 x 2.10 | u | 2 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de PORTES AUTOMATIQUES | [7 empty] | 0
MONTANT HT - 13 - RENOVATION COMPLETE DE LA SAUV | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 13 - RENOVATION COMPLETE DE LA SAUV | [7 empty] | 0

## 14 RENOVATION DE LA ZONE TE
DÉCOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
24 0252 - Bâtiment R- Extension et réaménagement des urgences – C.A.N.U.
PARTIE 1 - CORPS D'ETAT ARCHITECTURAUX
14. RENOVATION DE LA ZONE TERTIAIRE LOGISTIQUE | [7 empty] | 2024
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
14 |  | RENOVATION DE LA ZONE TERTIAIRE LOGISTIQUE
14.1 |  | DÉMOLITION,CARRELAGE, FAÏENCE,
14.1.1 |  | Dépose et évacuation de mobiliers et encombrant de toutes natures | ens | 1 |  | 2 |  | 0
14.1.2 |  | Dépose et évacuation des installations électriques | ens | 1 |  | 2 |  | 0
14.1.3 |  | Dépose et évacuation des installations de CVC / Plomberie |  | 0 |  | 2 |  | 0
14.1.4 |  | Dépose et évacuation des installations de Fluides médicaux |  | 0 |  | 2 |  | 0
14.1.5 |  | Dépose et arrachage des revêtements de sol souples PVC | m² | 134 |  | 2 |  | 0
14.1.6 |  | Démolition ponctuelle de zones de carrelage | m² | 19 |  | 2 |  | 0
14.1.7 |  | Dépose et évacuation des plafonds suspendus | m² | 153 |  | 2 |  | 0
14.1.8 |  | Descellement, dépose et évacuation des menuiseries intérieures | ens | 1 |  | 2 |  | 0
14.1.9 |  | Démolition cloisonnements intérieurs | m² | 240 |  | 2 |  | 0
14.1.10 |  | Reprise de la dalle suite à la démolition de cloisonnements, aux piquages ponctuels des zones de carrelage et purges ponctuelles | m² | 20 |  | 2 |  | 0
14.1.11 |  | Carrelage et faïence
14.1.11.1 |  | CARRELAGE EN GRES CERAME 30 X 30 CM | m² | 4 |  | 2 |  | 0
14.1.11.2 |  | FAIENCE MURAL EN GRES CERAME 30 X 15 CM | m² | 28.6 |  | 2 |  | 0
14.1.12 |  | Forme de pente pour locaux humides | m² | 4 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de DÉMOLITION,CARRELAGE, FAÏENCE, | [7 empty] | 0
14.2 |  | PLATRERIE, PEINTURE
14.2.1 |  | Travaux de plâtrerie à réaliser
14.2.1.1 |  | Cloison sèche de doublage sur ossature métallique en habillage de gaines de wc suspendus - 72 mm | m² | 6.5 |  | 2 |  | 0
14.2.1.2 |  | Cloison sèche de distribution sur ossature métallique CF 1/2 heure avec isolation acoustique - 98 mm | m² | 32.3 |  | 2 |  | 0
14.2.1.3 |  | Cloison sèche de distribution sur ossature métallique CF 1 heure avec isolation acoustique - 98 mm | m² | 53.6 |  | 2 |  | 0
14.2.1.4 |  | Cloison sèche de distribution sur ossature métallique CF 1h30 avec isolation acoustique - 98 mm | m² | 78.3 |  | 2 |  | 0
14.2.1.5 |  | Renforts dans cloisons | ml | 4 |  | 2 |  | 0
14.2.1.6 |  | Reprise d'enduit plâtre sur parois et plafonds | m² | 10 |  | 2 |  | 0
14.2.1.7 |  | Confinement de chantier par cloison étanche pour travaux |  | 0 |  | 2 |  | 0
14.2.2 |  | Travaux de peinture à réaliser
14.2.2.1 |  | MASTIQUAGE, REPRISE D'ENDUIT SUR MURS ET CLOISONNEMENTS CONSERVES | ens | 1 |  | 2 |  | 0
14.2.2.2 |  | PEINTURE SUR MURS ET CLOISONS NEUVES OU EXISTANTES | m² | 400 |  | 2 |  | 0
14.2.2.3 |  | PEINTURE SUR BOISSERIES INTERIEURES | m² | 57 |  | 2 |  | 0
14.2.2.4 |  | PEINTURE SUR METALLERIE | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de PLATRERIE, PEINTURE | [7 empty] | 0
14.3 |  | MENUISERIES INTERIEURES, AGENCEMENT
14.3.1 |  | Blocs portes acoustiques 33 DB - PF 1/2 H ou E30
14.3.1.1 |  | BLOC PORTE PF 1/2H - SIMPLE VANTAIL DE 0,83 m | u | 4 |  | 2 |  | 0
14.3.1.2 |  | BLOC PORTE PF 1/2H - SIMPLE VANTAIL DE 0,93 m | u | 2 |  | 2 |  | 0
14.3.2 |  | BLOCS PORTES - CF 1/2 H OU EI30
14.3.2.1 |  | BLOC PORTE CF 1/2H - DOUBLE VANTAUX DE 0,93 m + TIERCE de 0,43 m | u | 1 |  | 2 |  | 0
14.3.3 |  | BLOCS PORTES - CF 1 H30 OU EI90
14.3.3.1 |  | BLOC PORTE CF 1H30 - DOUBLE VANTAUX DE 0,93 m + TIERCE de 0,53 m | u | 3 |  | 2 |  | 0
14.3.4 |  | BLOCS PORTES DAS - SIMPLE ACTION - CF1H30 OU EI90 | u | 2 |  | 2 |  | 0
14.3.5 |  | DIGICODE MECANIQUE | u | 1 |  | 2 |  | 0
14.3.6 |  | PROTECTIONS MURALES | m² | 49.2 |  | 2 |  | 0
14.3.7 |  | PROTECTIONS DES PORTES | m² | 10.92 |  | 2 |  | 0
14.3.8 |  | PROTECTIONS DES ANGLES | u | 4 |  | 2 |  | 0
14.3.9 |  | PATERES | u | 7 |  | 2 |  | 0
14.3.10 |  | MIROIRS PLANS
14.3.10.1 |  | MIROIRS 0,55 m x 2.10 m ht | u | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de MENUISERIES INTERIEURES, AGENCEMENT | [7 empty] | 0
14.4 |  | REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES, MUREAUX ET PEINTURE DE SOLS
14.4.1 |  | Ragréage et lissage du sol | m² | 19 |  | 2 |  | 0
14.4.2 |  | Revêtement de sol souple PVC U4P3 des locaux secs avec relevé de plinthes- (compact sans sous couche) | m² | 144 |  | 2 |  | 0
14.4.3 |  | Revêtement muraux PVC - Douches | m² | 29.12 |  | 2 |  | 0
14.4.4 |  | Revêtement de sol souple PVC - Douches | m² | 4 |  | 2 |  | 0
14.4.5 |  | Bande de seuil extra plat en INOX - largeur 40 mm | ml | 2 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES, MUREAUX ET PEINTURE DE SOLS | [7 empty] | 0
14.5 |  | FAUX PLAFONDS
14.5.1 |  | Plafonds suspendus en dalle lessivable - acoustique 600 X 600 mm | m² | 148 |  | 2 |  | 0
14.5.2 |  | Plafonds suspendus en dalle de fibres minérales 600 X 600 mm hydrofuge | m² | 4 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de FAUX PLAFONDS | [7 empty] | 0
MONTANT HT - 14 - RENOVATION DE LA ZONE TERTIAIRE LOGISTIQUE | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 14 - RENOVATION DE LA ZONE TERTIAIRE LOGISTIQUE | [7 empty] | 0

## 15 PSE 1 - REFECTION DES BO
DÉCOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
24 0252 - Bâtiment R- Extension et réaménagement des urgences – C.A.N.U.
PARTIE 1 - CORPS D'ETAT ARCHITECTURAUX
15. PSE 1 - REFECTION DES BOXS DE CONSULTATIONS EXISTANTS | [7 empty] | 2024
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
15 |  | PSE 1 - REFECTION DES BOXS DE CONSULTATIONS EXISTANTS
15.1 |  | DÉMOLITION
15.1.1 |  | Dépose et évacuation de mobiliers et encombrant de toutes natures | ens | 1 |  | 2 |  | 0
15.1.2 |  | Dépose et évacuation des installations électriques | ens | 1 |  | 2 |  | 0
15.1.3 |  | Dépose et évacuation des installations de CVC / Plomberie |  | 0 |  | 2 |  | 0
15.1.4 |  | Dépose et évacuation des installations de Fluides médicaux |  | 0 |  | 2 |  | 0
15.1.5 |  | Dépose et arrachage des revêtements de sol souples PVC | m² | 100 |  | 2 |  | 0
15.1.6 |  | Dépose et évacuation des plafonds suspendus | m² | 100 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de DÉMOLITION | [7 empty] | 0
15.2 |  | PLATRERIE, PEINTURE
15.2.1 |  | Travaux de plâtrerie à réaliser
15.2.1.1 |  | Reprise d'enduit plâtre sur parois et plafonds | m² | 217.97 |  | 2 |  | 0
15.2.1.2 |  | Confinement de chantier par cloison étanche pour travaux |  | 0 |  | 2 |  | 0
15.2.2 |  | Travaux de peinture à réaliser
15.2.2.1 |  | MASTIQUAGE, REPRISE D'ENDUIT SUR MURS ET CLOISONNEMENTS CONSERVES | ens | 1 |  | 2 |  | 0
15.2.2.2 |  | PEINTURE SUR MURS ET CLOISONS NEUVES OU EXISTANTES | m² | 220 |  | 2 |  | 0
15.2.2.3 |  | PEINTURE SUR BOISSERIES INTERIEURES | m² | 40 |  | 2 |  | 0
15.2.2.4 |  | PEINTURE SUR METALLERIE | ens | 1 |  | 2 |  | 0
15.2.2.5 |  | PEINTURE DES JOUES OU CAISSONS | m² | 8.2 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de PLATRERIE, PEINTURE | [7 empty] | 0
15.3 |  | MENUISERIES INTERIEURES, AGENCEMENT
15.3.1 |  | PROTECTIONS MURALES | m² | 64.08 |  | 2 |  | 0
15.3.2 |  | PROTECTIONS DES ANGLES | u | 4 |  | 2 |  | 0
15.3.3 |  | DEPOSE REPOSE DES PAILLASSES HUMIDES EXISTANTES | u | 6 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de MENUISERIES INTERIEURES, AGENCEMENT | [7 empty] | 0
15.4 |  | REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES, MUREAUX ET PEINTURE DE SOLS
15.4.1 |  | Ragréage et lissage du sol | m² | 100 |  | 2 |  | 0
15.4.2 |  | Revêtement de sol souple PVC U4P3 des locaux secs avec relevé de plinthes- (compact sans sous couche) | m² | 100 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES, MUREAUX ET PEINTURE DE SOLS | [7 empty] | 0
15.5 |  | FAUX PLAFONDS
15.5.1 |  | Plafonds suspendus en dalle lessivable - acoustique 600 X 600 mm | m² | 100 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de FAUX PLAFONDS | [7 empty] | 0
MONTANT HT - 15 - PSE 1 - REFECTION DES BOXS DE CONSULTATIONS EXISTANTS | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 15 - PSE 1 - REFECTION DES BOXS DE CONSULTATIONS EXISTANTS | [7 empty] | 0

## 16 PSE 2 - REFECTION COMPLE
DÉCOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
24 0252 - Bâtiment R- Extension et réaménagement des urgences – C.A.N.U.
PARTIE 1 - CORPS D'ETAT ARCHITECTURAUX
16. PSE 2 - REFECTION COMPLETE DE LA SALLE DE DETENTE SAU | [7 empty] | 2024
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
16 |  | PSE 2 - REFECTION COMPLETE DE LA SALLE DE DETENTE SAU
16.1 |  | DÉMOLITION,CARRELAGE, FAÏENCE,
16.1.1 |  | Dépose et évacuation de mobiliers et encombrant de toutes natures | ens | 1 |  | 2 |  | 0
16.1.2 |  | Dépose et évacuation des installations électriques | ens | 1 |  | 2 |  | 0
16.1.3 |  | Dépose et évacuation des installations de CVC / Plomberie |  | 0 |  | 2 |  | 0
16.1.4 |  | Dépose et évacuation des installations de Fluides médicaux |  | 0 |  | 2 |  | 0
16.1.5 |  | Démolition ponctuelle de zones de carrelage | m² | 4 |  | 2 |  | 0
16.1.6 |  | Dépose et arrachage des revêtements de sol souples PVC | m² | 39.5 |  | 2 |  | 0
16.1.7 |  | Dépose et évacuation des plafonds suspendus | m² | 42 |  | 2 |  | 0
16.1.8 |  | Démolition cloisonnements intérieurs | m² | 76 |  | 2 |  | 0
16.1.9 |  | Reprise de la dalle suite à la démolition de cloisonnements, aux piquages ponctuels des zones de carrelage et purges ponctuelles | m² | 4 |  | 2 |  | 0
16.1.10 |  | Carrelage et faïence
16.1.10.1 |  | CARRELAGE EN GRES CERAME 30 X 30 CM | m² | 2.5 |  | 2 |  | 0
16.1.10.2 |  | FAIENCE MURAL EN GRES CERAME 30 X 15 CM | m² | 18.36 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de DÉMOLITION,CARRELAGE, FAÏENCE, | [7 empty] | 0
16.2 |  | PLATRERIE, PEINTURE
16.2.1 |  | Travaux de plâtrerie à réaliser
16.2.1.1 |  | Cloison sèche de doublage sur ossature métallique en habillage de gaines de wc suspendus - 72 mm | m² | 4 |  | 2 |  | 0
16.2.1.2 |  | Cloison sèche de distribution sur ossature métallique CF 1/2 heure avec isolation acoustique - 98 mm | m² | 22.8 |  | 2 |  | 0
16.2.1.3 |  | Cloison sèche de distribution sur ossature métallique CF 1 heure avec isolation acoustique - 98 mm | m² | 43.5 |  | 2 |  | 0
16.2.1.4 |  | Renforts dans cloisons | ml | 4 |  | 2 |  | 0
16.2.1.5 |  | Reprise d'enduit plâtre sur parois et plafonds | m² | 15.6 |  | 2 |  | 0
16.2.1.6 |  | Confinement de chantier par cloison étanche pour travaux |  | 0 |  | 2 |  | 0
16.2.2 |  | Travaux de peinture à réaliser
16.2.2.1 |  | MASTIQUAGE, REPRISE D'ENDUIT SUR MURS ET CLOISONNEMENTS CONSERVES | ens | 1 |  | 2 |  | 0
16.2.2.2 |  | PEINTURE SUR MURS ET CLOISONS NEUVES OU EXISTANTES | m² | 80.6 |  | 2 |  | 0
16.2.2.3 |  | FOURNITURE ET POSE DE PAPIER PEINT | m² | 13 |  | 2 |  | 0
16.2.2.4 |  | PEINTURE SUR BOISSERIES INTERIEURES | m² | 14.24 |  | 2 |  | 0
16.2.2.5 |  | PEINTURE SUR METALLERIE | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de PLATRERIE, PEINTURE | [7 empty] | 0
16.3 |  | MENUISERIES INTERIEURES, AGENCEMENT
16.3.1 |  | Blocs portes acoustiques 33 DB - PF 1/2 H ou E30
16.3.1.1 |  | BLOC PORTE PF 1/2H - SIMPLE VANTAIL DE 0,93 m | u | 3 |  | 2 |  | 0
16.3.2 |  | FOURNITURE ET POSE D'UNE KICHENETTE | ens | 1 |  | 2 |  | 0
16.3.3 |  | CLAUSTRAT | ens | 1 |  | 2 |  | 0
16.3.4 |  | FOURNITURE ET POSE DE MANGE-DEBOUT | ens | 1 |  | 2 |  | 0
16.3.5 |  | FOURNITURE ET LIVRAISON DE MOBILIER
16.3.5.1 |  | Fauteuil bas 1 places | u | 3 |  | 2 |  | 0
16.3.5.2 |  | Table basse | u | 2 |  | 2 |  | 0
16.3.5.3 |  | Table | u | 1 |  | 2 |  | 0
16.3.5.4 |  | Chaise | u | 8 |  | 2 |  | 0
16.3.5.5 |  | Chaise haute | u | 2 |  | 2 |  | 0
16.3.6 |  | PROTECTIONS DES PORTES | m² | 3.63 |  | 2 |  | 0
16.3.7 |  | CHASSIS FIXE EN BOIS VITRE 0.90m x 1.90m ht | u | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de MENUISERIES INTERIEURES, AGENCEMENT | [7 empty] | 0
16.4 |  | REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES, MUREAUX ET PEINTURE DE SOLS
16.4.1 |  | Ragréage et lissage du sol | m² | 42 |  | 2 |  | 0
16.4.2 |  | Revêtement de sol souple PVC U4P3 des locaux secs avec relevé de plinthes- (compact sans sous couche) | m² | 42 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES, MUREAUX ET PEINTURE DE SOLS | [7 empty] | 0
16.5 |  | FAUX PLAFONDS
16.5.1 |  | Plafonds suspendus en dalle lessivable de couleur- acoustique 600 X 600 mm | m² | 42 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de FAUX PLAFONDS | [7 empty] | 0
MONTANT HT - 16 - PSE 2 - REFECTION COMPLETE DE LA SALLE DE DETENTE SAU | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 16 - PSE 2 - REFECTION COMPLETE DE LA SALLE DE DETENTE SAU | [7 empty] | 0

## 17 PSE 3 - AMENAGEMENT DU P
DÉCOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
24 0252 - Bâtiment R- Extension et réaménagement des urgences – C.A.N.U.
PARTIE 1 - CORPS D'ETAT ARCHITECTURAUX
17. PSE 3 - AMENAGEMENT DU PATIO 8 | [7 empty] | 2024
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
17 |  | PSE 3 - AMENAGEMENT DU PATIO 8
17.1 |  | TERRASSEMENT, MACONNERIE, ETANCHEITE
17.1.4 |  | Terrassement, déblai et remblai | ens | 1 |  | 2 |  | 0
17.1.5 |  | Murs de soutènement en L | ml | 22 |  | 2 |  | 0
17.1.6 |  | Longrine d'encrage de la clôture | ml | 13 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de TERRASSEMENT, MACONNERIE, ETANCHEITE | [7 empty] | 0
17.2 |  | MENUISERIE, SERRURERIE
17.2.1 |  | Platelage extérieur | m² | 60 |  | 2 |  | 0
17.2.2 |  | Rampe d'accès intérieure | ens | 1 |  | 2 |  | 0
17.2.3 |  | Clôture périphérique | ml | 13 |  | 2 |  | 0
17.2.4 |  | Main courante | u | 4 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de MENUISERIE, SERRURERIE | [7 empty] | 0
17.3 |  | ESPACES VERTS
17.3.1 |  | Aménagement paysagé | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de ESPACES VERTS | [7 empty] | 0
17.4 |  | MOBILIERS EXTERIEURS
17.4.1 |  | Chaise avec accoudoir | u | 6 |  | 2 |  | 0
17.4.2 |  | banc avec accoudoir | u | 1 |  | 2 |  | 0
17.4.3 |  | Table | u | 4 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de MOBILIERS EXTERIEURS | [7 empty] | 0
MONTANT HT - 17 - PSE 3 - AMENAGEMENT DU PATIO 8 | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 17 - PSE 3 - AMENAGEMENT DU PATIO 8 | [7 empty] | 0

## Total travaux architecturaux
DÉCOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
24 0252 - Bâtiment R- Extension et réaménagement des urgences – C.A.N.U.
PARTIE 1 - CORPS D'ETAT ARCHITECTURAUX
17. PSE 3 - AMENAGEMENT DU PATIO 8 | 2024
TOTAL HT | 0
TOTAL TVA - 20,00% | 0
TOTAL TTC | 0