## GENERAL
|  |  |  | DIRECTION | DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES |  | DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES
DIRECTION GENERALE |  |  |  |  | DES AFFAIRES TECHNIQUES
3 Quai des Célestins | [6 empty] | DAMOE
69002 LYON | [5 empty] | 49 Rue Villon
69008 LYON
ETABLISSEMENT
ETABLISSEMENT
GROUPEMENT HOSPITALIER NORD
HOPITAL DE LA CROIX ROUSSE
OPÉRATION N° 24 0252
Bâtiment R- Extension et réaménagement des urgences – C.A.N.U.
Décomposition de Prix Global de Forfaitaire (D.P.G.F.)
Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
| Maître d'ouvrage : |  |  |  | Maître d'oeuvre :
| HCL - DG |  |  |  | HCL - DAT - DAMOE
| 3, quai des Célestins |  |  |  | 49 rue Villon
| 69002 LYON |  |  |  | 69008 Lyon
| Tél. : 04 72 11 70 07 |  |  |  | Tél. : 04 72 11 71 20
INDICE |  | DATE |  |  | MODIFICATION
26/04/2024

## Partie 2 3 FLUIDES
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
24 0252 - Bâtiment R- Extension et réaménagement des urgences – C.A.N.U.
GHN_bat R_CANU
Partie 2.3 FLUIDES MÉDICAUX | [8 empty] | 2024
Note : ne remplir que les lignes aux quantitées indiquées
N° | Ref. | Désignation | U | Ferme | Qté Globale | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
01 |  | Partie 2.3 FLUIDES MÉDICAUX
01.3 |  | DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
01.3.1 |  | PRÉALABLE
01.3.1.3 |  | DEPOSE DE RESEAUX | ml | 250 | 250 |  | 20% |  | 0
01.4 |  | COMPOSITION DES ETUDES | ens | 1 | 1 |  | 20% |  | 0
01.5 |  | SPECIFICATIONS TECHNIQUES
01.5.2 |  | MATERIEL GENERAL
01.5.2.1 |  | Coffret de surveillance et d’alarme | u | 1 | 1 |  | 20% |  | 0
01.5.2.1.1 |  | Capteur de gaz et vide | u | 3 | 3 |  | 20% |  | 0
01.5.2.1.2 |  | Boitier de report d'alarme | u | 1 | 1 |  | 20% |  | 0
01.5.2.2 |  | Vanne de sectionnement primaire | u | 3 | 3 |  | 20% |  | 0
01.5.2.2.1 |  | Coffret de vannes | u | 1 | 1 |  | 20% |  | 0
01.5.2.3 |  | Vannes secondaires | u | 3 | 3 |  | 20% |  | 0
01.5.2.3.1 |  | Coffret de vanne | S.O. | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.2.4 |  | Prises | u | 146 | 146 |  | 20% |  | 0
01.5.2.5 |  | Détendeurs et régulateurs | u | 2 | 2 |  | 20% |  | 0
01.5.2.6 |  | Détrompeurs |  | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.2.7 |  | Repérages | u | 1 | 1 |  | 20% |  | 0
01.5.2.8 |  | Matériels de rejet SEGA | S.O. | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.2.9 |  | Raccordement électrique courant fort | ml | 50 | 50 |  | 20% |  | 0
01.5.2.10 |  | Pot a vide | u | 1 | 1 |  | 20% |  | 0
01.5.3 |  | CANALISATIONS |  | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.3.1 |  | Tubes primaire |  | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.3.1.2 |  | Cuivre 14/16 | ml | 120 | 120 |  | 20% |  | 0
01.5.3.1.3 |  | Cuivre 20/22 | ml | 60 | 60 |  | 20% |  | 0
01.5.3.2 |  | Tubes secondaire |  | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.3.2.1 |  | Cuivre 8/10 | ml | 350 | 350 |  | 20% |  | 0
01.5.3.2.2 |  | Cuivre 10/12 | ml | 720 | 720 |  | 20% |  | 0
01.5.3.2.3 |  | Cuivre 12/14 | ml | 50 | 50 |  | 20% |  | 0
01.5.3.2.4 |  | Cuivre 18/20 | ml | 250 | 250 |  | 20% |  | 0
01.5.3.3 |  | Fourreaux | ml | 420 | 420 |  | 20% |  | 0
01.5.4 |  | MISE EN OEUVRE
01.5.4.7 |  | Trappe d'accès | S.O. | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.4.8 |  | Percements / rebouchages | ens | 1 | 1 |  | 20% |  | 0
01.5.4.9 |  | Organisation des coupures | ft | 1 | 1 |  | 20% |  | 0
01.5.4.9.1 |  | Mise a disposition d'une pompe a vide | S.O. | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.4.9.2 |  | Majoration coupure | S.O. | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.4.10 |  | Grille de ventilation | u | 15 | 15 |  | 20% |  | 0
01.5.4.11 |  | GTC | S.O. | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.6 |  | DESCRIPTIONS DES ESSAIS
01.6.1 |  | Les autocontrôles et les opérations préalables à la réception (OPR) | ens | 1 | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.2 |  | Les documents des ouvrages exécutes (DOE) et la formation du personnel | ens | 1 | 1 |  | 20% |  | 0
MONTANT HT - 01 - Partie 2.3 FLUIDES MÉDICAUX | [8 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [8 empty] | 0
MONTANT TTC - 01 - Partie 2.3 FLUIDES MÉDICAUX | [8 empty] | 0
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
24 0252 - Bâtiment R- Extension et réaménagement des urgences – C.A.N.U.
GHN_bat R_CANU
LOT n°01. Partie 2.3 FLUIDES MÉDICAUX | [8 empty] | 2024
N° | Ref. | Désignation | U | Qte Rénovation complètre de la SAUV | Qté Globale | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
01 |  | Partie 2.3 FLUIDES MÉDICAUX
01.3 |  | DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
01.3.1 |  | PRÉALABLE
01.3.1.3 |  | DEPOSE DE RESEAUX | ens | 1 | 1 |  | 20% |  | 0
01.4 |  | COMPOSITION DES ETUDES | S.O. | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5 |  | SPECIFICATIONS TECHNIQUES
01.5.2 |  | MATERIEL GENERAL
01.5.2.1 |  | Coffret de surveillance et d’alarme |  | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.2.1.1 |  | Capteur de gaz et vide |  | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.2.1.2 |  | Boitier de report d'alarme | u | 1 | 1 |  | 20% |  | 0
01.5.2.2 |  | Vanne de sectionnement primaire | u | 6 | 6 |  | 20% |  | 0
01.5.2.2.1 |  | Coffret de vannes |  | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.2.3 |  | Vannes secondaires | u | 3 | 3 |  | 20% |  | 0
01.5.2.3.1 |  | Coffret de vanne | S.O. | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.2.4 |  | Prises | u | 70 | 70 |  | 20% |  | 0
01.5.2.5 |  | Détendeurs et régulateurs |  | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.2.6 |  | Détrompeurs | u | 35 | 35 |  | 20% |  | 0
01.5.2.7 |  | Repérages | u | 1 | 1 |  | 20% |  | 0
01.5.2.8 |  | Matériels de rejet SEGA | S.O. | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.2.9 |  | Raccordement électrique courant fort | ml | 20 | 20 |  | 20% |  | 0
01.5.2.10 |  | Pot a vide | S.O. | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.3 |  | CANALISATIONS |  | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.3.1 |  | Tubes primaire |  | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.3.1.1 |  | Cuivre 12/14 | ml | 50 | 50 |  | 20% |  | 0
01.5.3.1.2 |  | Cuivre 14/16 |  | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.3.1.3 |  | Cuivre 20/22 |  | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.3.1.4 |  | Cuivre 40/42 | ml | 50 | 50 |  | 20% |  | 0
01.5.3.2 |  | Tubes secondaire |  | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.3.2.1 |  | Cuivre 8/10 | ml | 30 | 30 |  | 20% |  | 0
01.5.3.2.2 |  | Cuivre 10/12 | ml | 70 | 70 |  | 20% |  | 0
01.5.3.2.3 |  | Cuivre 12/14 | u | 70 | 70 |  | 20% |  | 0
01.5.3.2.4 |  | Cuivre 18/20 |  | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.3.2.5 |  | Cuivre 30/32 | ml | 45 | 45 |  | 20% |  | 0
01.5.3.3 |  | Fourreaux | ml | 70 | 70 |  | 20% |  | 0
01.5.4 |  | MISE EN OEUVRE
01.5.4.7 |  | Trappe d'accès | S.O. | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.4.8 |  | Percements / rebouchages | ens | 1 | 1 |  | 20% |  | 0
01.5.4.9 |  | Organisation des coupures | ft | 1 | 1 |  | 20% |  | 0
01.5.4.9.1 |  | Mise a disposition d'une pompe a vide | S.O. | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.4.9.2 |  | Majoration coupure | S.O. | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.4.10 |  | Grille de ventilation | u | 5 | 5 |  | 20% |  | 0
01.5.4.11 |  | GTC | S.O. | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.6 |  | DESCRIPTIONS DES ESSAIS
01.6.1 |  | Les autocontrôles et les opérations préalables à la réception (OPR) | ens | 1 | 1 |  | 20% |  | 0
01.6.2 |  | Les documents des ouvrages exécutes (DOE) et la formation du personnel | ens | 1 | 1 |  | 20% |  | 0
MONTANT HT - 01 - Partie 2.3 FLUIDES MÉDICAUX | [8 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [8 empty] | 0
MONTANT TTC - 01 - Partie 2.3 FLUIDES MÉDICAUX | [8 empty] | 0
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
24 0252 - Bâtiment R- Extension et réaménagement des urgences – C.A.N.U.
GHN_bat R_CANU
LOT n°01. Partie 2.3 FLUIDES MÉDICAUX | [8 empty] | 2024
N° | Ref. | Désignation | U | Qte PSE 2 Réfection des box de consultations existants | Qté Globale | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
01 |  | Partie 2.3 FLUIDES MÉDICAUX
01.3 |  | DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
01.3.1 |  | PRÉALABLE
01.3.1.3 |  | DEPOSE DE RESEAUX | ens | 9 | 9 |  | 20% |  | 0
01.4 |  | COMPOSITION DES ETUDES | S.O. | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5 |  | SPECIFICATIONS TECHNIQUES
01.5.2 |  | MATERIEL GENERAL
01.5.2.1 |  | Coffret de surveillance et d’alarme |  | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.2.1.1 |  | Capteur de gaz et vide |  | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.2.1.2 |  | Boitier de report d'alarme |  | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.2.2 |  | Vanne de sectionnement primaire |  | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.2.3 |  | Vannes secondaires |  | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.2.3.1 |  | Coffret de vanne | S.O. | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.2.4 |  | Prises | u | 27 | 27 |  | 20% |  | 0
01.5.2.5 |  | Détendeurs et régulateurs |  | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.2.6 |  | Détrompeurs | S.O. | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.2.7 |  | Repérages | u | 1 | 1 |  | 20% |  | 0
01.5.2.8 |  | Matériels de rejet SEGA | S.O. | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.2.9 |  | Raccordement électrique courant fort |  | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.2.10 |  | Pot a vide | S.O. | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.3 |  | CANALISATIONS |  | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.3.1 |  | Tubes primaire |  | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.3.1.2 |  | Cuivre 14/16 |  | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.3.1.3 |  | Cuivre 20/22 |  | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.3.2 |  | Tubes secondaire |  | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.3.2.1 |  | Cuivre 8/10 | ml | 100 | 100 |  | 20% |  | 0
01.5.3.2.2 |  | Cuivre 10/12 | ml | 50 | 50 |  | 20% |  | 0
01.5.3.2.4 |  | Cuivre 18/20 |  | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.3.3 |  | Fourreaux | ml | 50 | 50 |  | 20% |  | 0
01.5.4 |  | MISE EN OEUVRE
01.5.4.7 |  | Trappe d'accès | S.O. | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.4.8 |  | Percements / rebouchages |  | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.4.9 |  | Organisation des coupures | S.O. | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.4.9.1 |  | Mise a disposition d'une pompe a vide | S.O. | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.4.9.2 |  | Majoration coupure | S.O. | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.4.10 |  | Grille de ventilation | S.O. | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.5.4.11 |  | GTC | S.O. | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.6 |  | DESCRIPTIONS DES ESSAIS
01.6.1 |  | Les autocontrôles et les opérations préalables à la réception (OPR) | S.O. | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
01.6.2 |  | Les documents des ouvrages exécutes (DOE) et la formation du personnel | S.O. | 0 | 0 |  | 20% |  | 0
MONTANT HT - 01 - Partie 2.3 FLUIDES MÉDICAUX | [8 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [8 empty] | 0
MONTANT TTC - 01 - Partie 2.3 FLUIDES MÉDICAUX | [8 empty] | 0
MONTANT HT TOUTES TRANCHES | [8 empty] | 0
MONTANT TVA A 20,00 % TOUTES TRANCHES | [8 empty] | 0
MONTANT TTC TOUTES TRANCHES | [8 empty] | 0

## Feuille
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
24 0252 - Bâtiment R- Extension et réaménagement des urgences – C.A.N.U.
GHN_bat R_CANU
2024
MONTANT HT Ferme | 0
MONTANT TVA A 20,00 % Ferme | 0
MONTANT TTC Ferme | 0
MONTANT HT Rénovation complètre de la SAUV | 0
MONTANT TVA A 20,00 % Rénovation complètre de la SAUV | 0
MONTANT TTC Rénovation complètre de la SAUV | 0
MONTANT HT PSE 2 Réfection des box de consultations existants | 0
MONTANT TVA A 20,00 % PSE 2 Réfection des box de consultations existants | 0
MONTANT TTC PSE 2 Réfection des box de consultations existants | 0
MONTANT HT TOUTES TRANCHES | 0
MONTANT TVA A 20,00 % TOUTES TRANCHES | 0
MONTANT TTC TOUTES TRANCHES | 0