## PdG
REMPLACEMENT DES BRISE SOLEIL ORIENTABLE DU BATIMENT U-SPORT 1 à Besançon
Maitre d’ouvrage :
Université de Franche-Comté
1 rue Claude Goudimel
25000 Besançon
Maître d'œuvre :
Direction du Patrimoine Immobilier
16 Route de Gray
25030 Besançon
Chargé d'opération David Boyard david.boyard@univ-fcomte.fr 06 58 26 43 65
Décomposition du Prix Global Forfaitaire
Date | Juin 2024
Indice | 1

## DPGF
Université de Franche-Comté |  |  |  |  | DPGF
| TREMPLACEMENT DES BRISE-SOLEIL ORIENTABLES DU BATIMENT U-SPORT 1 à Besançon | Tranche Ferme LOT N°02 Electrification et pilotage des BSO
Code | Libellé | Unité | Quant. | P.U. HT | Total
U-Sport 1 - 31 rue de l’Epitaphe BESANCON
0. PREPA | Travaux préliminaires et préparatoires - Opérations préliminaires et travaux préparatoires à la dépose des ouvrages et équipements, suivant descriptif CCTP joint, pour l'ensemble des prestations - Installation de chantier | ens. | 1 |  | 0
1 | Alimentation électrique des BSO
1.1 | Armoire électrique Localisation: Niveau 1 et Niveau 2
1.1.1 | Fourniture et pose d’un disjoncteur différentiel 3P+N 32 A 30 mA | ens. | 2 |  | 0
1.1.2 | Fourniture et pose de disjoncteur 2*10A | U | 6 |  | 0
1.1.3 | Câblage de l’ensemble + étiquetage compris accessoires de câblage | U | 2 |  | 0
1.2 | Fourniture et raccordement des contrôleurs Localisation: Niveau 1 et Niveau 2
1.2.1 | Alimentation en câble U1000 R2V de section 3G1.5mm² | U | 10 |  | 0
1.2.1 | Raccordement des circuits d’alimentation au niveau de l’armoire | U | 10 |  | 0
1.2.1 | Fourniture de contrôleur type Motor ControllerAC 230VAC de chez Somfy ou Solution KNX de chez Griesser ou équivalent, y compris pose en faux plafond aux entrées de salles et étiquetage | U | 10 |  | 0
1.2.1 | Raccordement des circuits d’alimentation au niveau des contrôleurs | U | 10 |  | 0
1.2.1 | Liaison entre contrôleur et moteur BSO en 3 G1,5² | U | 40 |  | 0
1.2.1 | Dépose et repose du faux plafond ou de luminaires pour permettre le cheminement de nouveaux circuits | ens. | 1 |  | 0
1.2.1 | Raccordement du BSO en relation avec le lot n°1 | U | 40 |  | 0
1.3 | Commande individuelle des BSO Localisation: Niveau 1 et Niveau 2
1.3.1 | Fourniture et raccordement des commandes en bouton poussoir type Smoove Origine IB de chez Sommfy ou équivalent | U | 21 |  | 0
1.4 | Gestion centralisée des BSO Localisation: Niveau 1 et Niveau 2
1.4.1 | Boitier de centralisation type Switch Zone Splitter de chez Somfy ou équivalent avec écran de commande Touche Building Controlleur IB+ 4 zones de chez Somfy ou équivalent à positionner dans un bureau (l’emplacement exacte sera déterminé lors de la période de préparation) | U | 1 |  | 0
1.4.2 | Liaison baie informatique | ens. | 1 |  | 0
1.4.3 | Liaison bus de communication entre boitier de centralisation et contrôleur par câbles type SYT 2 paires torsadées (blindé) (4*0.8mm²) | ens. | 1 |  | 0
1.4.4 | Station météo, y compris raccordement et paramétrage de type Capteur Soliris Filaire de chez Somfy ou équivalent | ens. | 1 |  | 0
1.4.5 | Paramétrage et mise en service avec présence d’un électricien | ens. | 1 |  | 0
2 | Mise en service -Formation - DOE
2.1 | Mise en service mise en service de l’installation sera réalisée de manière coordonnée avec le Lot 1 | ens. | 1 |  | 0
2.2 | Formation A la réception de l'installation, l'entrepreneur effectue la formation du personnel d'exploitation et des utilisateurs (compris notice et nomenclature). | ens. | 1 |  | 0
2.3 | DOE A la réception de l'installation l'entrepreneur fournira le dossier de Document des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) en version papier et informatique PDF | ens. | 1 |  | 0
| Total - Lot N°02 Electrification et pilotage des BSO |  |  | Total H.T : | 0
|  |  |  | TVA 20 % : | 0
|  |  |  | Total TTC : | 0
IV. | Délai de réalisation Tranche Ferme
| . Délai d'approvisionnement du matériel : | 60 | jours
| . Durée des travaux et immobilisation : | 30 | jours
V. | Pièces à joindre
Mémoire technique comprenant l'ensemble des éléments décrits ci-dessous. L’entrepreneur devra apporter la preuve de références, concernant des travaux similaires (3 minimum). Dans le cas de matériels ou équipements particuliers : • une documentation avec toutes les caractéristiques techniques; • une liste de références de ces matériels ou équipements. Dans le mémoire technique, l’Entrepreneur mettra bien en évidence : • Les détails du mode opératoire retenu pour le chantier ; • Les moyens d’accès prévus pour la réalisation du chantier, ainsi que les protections mises en place. Et tous autres renseignements et précisions nécessaires à l’appréciation de la qualité de l’offre.
Il est rappelé que les quantités indiquées ne sont données qu'à titre indicatif.
Aucun supplément de prix ne pourra être accordé du fait que les renseignements dont l'Entrepreneur s'est entouré étaient inexacts ou incomplets.
|  | Date | Cachet | Signature