## BPU
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
Objet : | LOT N° 9 : REVETEMENTS DE SOL - PEINTURE
Etablissement | GHPSO ensemble des sites
N° Prix | Libellé | Prix Unitaire/ Forfait H.T.
1 | DECONSTRUCTION
1.1 | PIQUAGE DE CHAPE EXISTANTE
Piquage de la chape béton existante pour réalisation d'une forme de pente y compris sortie, chargement et évacuation des déblais
Le mètre carré :
1.2 | PIQUAGE DE CHAPE EXISTANTE AVEC CARRELAGE
Piquage de chape béton existante avec carrelage pour réalisation d'une forme de pente y compris sortie, chargement et évacuation des déblais
Le mètre carré :
1.3 | DEPOSE DE REVETEMENT DE SOL
Dépose soignée pour les éléments attenants conservés du revêtement de sol existant y compris grattage, raclage soigné de la colle, nettoyage du support, sortie, chargement et évacuation à la décharge publique
Le mètre carré :
1.4 | DEPOSE DE PLINTHES
Dépose soignée des plinthes existantes y compris grattage, raclage soigné de la colle, nettoyage du support, sortie, chargement et évacuation à la décharge publque
Le mètre linéaire :
1.5 | DÉPOSE DU REVÊTEMENT MURAL
Dépose soignée pour les éléments attenants concervés du revêtement mural PVC existant y compris grattage, raclage soigné de la colle, nettoyage du support, sortie, chargement et évacuation à la décharge publique
Le mètre carré :
2 | PREPARATION DU SUPPORT
2.1 | RACCORDS CONSECUTIFS AUX DECONSTRUCTIONS DES PLINTHES
Exécution sur parois conservées de raccords consécutivement aux travaux de déconstruction des plinthes comprenant piquages complémentaires, garnissages en raccords, reprises d'enduits, tous travaux nécessaires pour livrer des supports finis prêts à être traités en finition.
Le mètre linéaire :
2.2 | RACCORD DANS L'EMPRISE DES CLOISONS DEMOLIES
Exécution de raccords au sol consécutivement aux travaux de déconstruction des cloisons existantes comprenant piquages complémentaires, garnissage en raccords, reprise du surfaçage, tous travaux nécessaires pour livrer des supports finis prêts à recevoir un revêtement de sol PVC et toutes sujétions d'exécution
Le mètre linéaire :
2.3 | BOUCHEMENT DE TROUS JUSQU'A Ø 200
Bouchement de trou (ancien siphon de douche) dans plancher BA existants par blocage béton y compris béton, coffrage, armatures, ancrages, raccordements périphériques et toutes sujétions d'exécution
L'unité :
2.4 | CHAPE RAPPORTEE
Exécution d'une chape rapportée en mortier de ciment,coulée sur plancher existant,dosage suivant règle DTU, parfaitement dressée et lissée pour recevoir directement un revêtement de sol PVC, y compris implantation,béton, aciers d'armature et toutes sujétions d'exécution
Le mètre carré :
2.5 | CHAPE RAPPORTEE AVEC FORME DE PENTE
Exécution d'une chape rapportée avec forme de pente, en mortier de ciment, coulée sur plancher existant, dosage suivant règle DTU, parfaitement dressée et lissée pour recevoir directement un revêtement de sol PVC, y compris implantation,béton, aciers d'armature et toutes sujétions d'exécution
Le mètre carré :
2.6 | CHAPE RAPPORTEE DE RATTRAPAGE
Exécution d'une chape rapportée pour rattraper la forme de pente de l'ancienne douche, en mortier de ciment, coulée sur chape existante, dosage suivant règle DTU, parfaitement dressée et lissée pour recevoir directement un revêtement de sol PVC, y compris implantation,béton, aciers d'armature et toutes sujétions d'exécution
Le mètre carré :
2.7 | RAGREAGE DE SOL SUR DALLE BETON EXISTANTE
Exécution d'un ragréage de sol sur plancher béton existant comprenant: - préparation soignée du support: piquage, grattage, raclage de résidus divers, nettoyage et évacuation des gravois - application d'un primaire d'adhérence - exécution d'un enduit de lissage agrée par le fabricant du revêtement de sol, d'une épaisseur suffisante suivant réglementation en vigueur pour obtenir une parfaite planimétrie avec un classement au poinçonnement de P3 - toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
Le mètre carré :
2.8 | RAGREAGE DE SOL SUR CARRELAGE EXISTANT
Exécution d'un ragréage de sol sur plancher béton existant comprenant: - préparation soignée du support: piquage, grattage, raclage de résidus divers, nettoyage et évacuation des gravois - application d'un primaire d'adhérence - exécution d'un enduit de lissage agrée par le fabricant du revêtement de sol, d'une épaisseur suffisante suivant réglementation en vigueur pour obtenir une parfaite planimétrie avec un classement au poinçonnement de P3 - toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
Le mètre carré :
3 | REALISATION DES TRAVAUX SOL
3.1 | REVETEMENT DE SOL TYPE TARALAY PREMIUM
Fourniture et pose de revêtement de sol PVC type Taralay Premium ou équivalent, classement U3 , réaction au feu Bfl-S1, coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant et collage en plein du revêtement avec colle agréée par le fabricant du revêtement, traitement des joints soudé à chaud avec cordon de soudure de même couleur que le revêtement de sol, nettoyage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
Le mètre carré :
3.2 | REVETEMENT DE SOL TYPE TARALAY PREMIUM
Fourniture et pose de revêtement de sol PVC type Taralay Premium ou équivalent, classement U4, réaction au feu Bfl-S1, coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant et collage en plein du revêtement avec colle agréée par le fabricant du revêtement, traitement des joints soudé à chaud avec cordon de soudure de même couleur que le revêtement de sol, nettoyage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
Le mètre carré :
3.3 | REVETEMENT DE SOL TYPE TARALAY SECURITE COMPACT
Fourniture et pose de revêtement de sol PVC type Taralay Sécurité Compact de chez GERFLOR ou équivalent, antidérapant en lès soudés coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant et collage en plein du revêtement avec colle agréée par le fabricant du revêtement, traitement des joints soudé à chaud avec cordon de soudure de même couleur que le revêtement de sol, nettoyage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
Le mètre carré :
3.4 | REVETEMENT DE SOL TYPE MIPOLAM EL5
Fourniture et pose de revêtement de sol PVC type Mipolam EL5 ou équivalent, électro conducteur compact en lès soudés, coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant .
Le mètre carré :
3.5 | REVETEMENT DE SOL TYPE IQ toro SC
Fourniture et pose de revêtement de sol PVC type IQ toro SC ou équivalent, électro conducteur compact en lès soudés, coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant .
Le mètre carré :
3.6 | REVETEMENT DE SOL TYPE IQ
Fourniture et pose de revêtement de sol PVC type IQ ou équivalent, homogène compact en lès soudés, coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant .
Le mètre carré :
3.7 | REVETEMENT DE SOL TYPE ELEGANCE SD
Fourniture et pose de revêtement de sol de ELEGANCE SD de chez Gerflor ou équivalent. Revêtement PVC homogène monocouche extrudé et pressé en rouleau de 2m avec une épaisseur de 2mm (2.4mm sur grain), grainé avec pastilles antidérapantes (classement B selon la norme DIN 51097) et pieds chaussés (classement R9 selon la norme DIN 51130). ELEGANCE SD sera donc conforme à la réglementation pour une utilisation en toute sécurité dans les douches. coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant.
Le mètre carré :
3.8 | REVETEMENT DE SOL TYPE ELEGANCE SD
Fourniture et pose de revêtement de sol PVC hétérogène, antidérapant, compact, groupe T d’abrasion, en rouleaux de type TARALAY SECURITE SD ou equivalent. Décor dans la masse,couche d’usure dans la masse d’une épaisseur mini de 0.85mm, avec incrustation de particules de cristaux minéraux qui lui confèrent des performances de résistance à la glissance pieds nus (classement B selon la norme DIN 51097) et pieds chaussés (classement R10 selon la norme DIN 51130). coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant.
Le mètre carré :
3.9 | RELEVE EN PLINTHE
Profil d'appui de 20x20 pour arrondi de relevé de plinthes , coupes, découpes, et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant.
Le mètre linéaire :
3.10 | RELEVE EN PLINTHE 10 cm
Relevé en plinthe du revêtement de sol comprenant fourniture complémentaire de revêtement compté ci-avant, préparation du support, pose collée d'un profil de remontée en plinthe complete clipsée en PVC rigide avec deux levres souples type 0487 de chez Gerflor ou equivalent. Coloris au choix du maitre d'oeuvre, traitement des angles, soudures à chaud, coupes, découpes, et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant.
Le mètre linéaire :
3.11 | RELEVE EN PLINTHE 10 cm
Relevé en plinthe du revêtement de sol comprenant fourniture complémentaire de revêtement compté ci-avant, préparation du support, pose collée d'une forme d'appui type 4011, 4012, 4014 et d'un profilé de finition clipsés type 0486 de chez Gerflor ou équivalent. Coloris au choisx du maitre d'oeuvre, traitement des angles, soudures à chaud, coupes, découpes, et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant.
Le mètre linéaire :
3.12 | REVETEMENT PVC MURAL TYPE MURAL ULTRA
"Fourniture et pose de revêtement mural PVC type MURAL ULTRA de chez GERFLOR ou équivalent en lès de 2,00ml de largeur, réaction au feu Bs2d0, coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant comprenant: -la préparation du support suivant règles DTU -collage en plein du revêtement avec colle agréée par le fabricant du revêtement -traitement de la liaison sol/mur, des angles saillants et rentrants par profil adapté -traitement des joints soudé à chaud avec cordon de soudure de même couleur que le revêtement -nettoyage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
Le mètre carré :
3.13 | REVÊTEMENT PVC MURAL TYPE MURAL CALYPSO
Fourniture et pose de revêtement mural PVC type MURAL CALYPSO de chez GERFLOR ou équivalent en lès de 2,00ml de largeur, réaction au feu Bs2d0, coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant comprenant: -la préparation du support suivant règles DTU -collage en plein du revêtement avec colle agréée par le fabricant du revêtement -traitement de la liaison sol/mur, des angles saillants et rentrants par profil adapté -traitement des joints soudé à chaud avec cordon de soudure de même couleur que le revêtement -nettoyage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
Le mètre carré :
3.14 | REVÊTEMENT PVC MURAL TYPE AQUARELLE WALL HFS
Fourniture et pose de revêtement mural PVC type AQUARELLE WALL HFS ou équivalent , coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant comprenant: -la préparation du support suivant règles DTU -collage en plein du revêtement avec colle agréée par le fabricant du revêtement -traitement de la liaison sol/mur, des angles saillants et rentrants par profil adapté -traitement des joints soudé à chaud avec cordon de soudure de même couleur que le revêtement -nettoyage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
Le mètre carré :
3.15 | SIPHON DE SOL
Fourniture te pose d'un siphon de sol type PURUS BRAGE 50 a grille standard ou equivalent démontable et visitable agrée par le fabricant de revêtement de sol avec bague de fixation, classé feu M1, sortie verticale de section suffisante, compris blocage soigné dans réservation. Le revêtement étanche sera préalablement chauffé, découpé et plié autour de la bouche d'évacuation.Toutes sujétions pour collage, calfatage par mastic spécial afin d'obtenir une parfaite étanchéité. Tous détails de mise en oeuvre suivant prescriptions techniques du fabricant et tous réglages nécessaires
Le mètre carré :
3.16 | SIPHON PVC AVEC GRILLE INOX
Fourniture te pose d'un siphon de sol type PURUS BRAGE 50 a grille inox ou equivalent démontable et visitable agrée par le fabricant de revêtement de sol avec bague de fixation, classé feu M1, sortie verticale de section suffisante, compris blocage soigné dans réservation. Le revêtement étanche sera préalablement chauffé, découpé et plié autour de la bouche d'évacuation.Toutes sujétions pour collage, calfatage par mastic spécial afin d'obtenir une parfaite étanchéité. Tous détails de mise en oeuvre suivant prescriptions techniques du fabricant et tous réglages nécessaires
L'unité :
3.17 | SEUIL DE DOUCHE
Fourniture et pose de barre de seuil de douche étanche en caoutchouc avec recouvrement de chaque côte prévu pour recevoir le revêtement de sol étanche précedemment décrit et le revêtement de sol de la pièce d' à côté légèrement bombé avec gorge conforme aux prescriptions du fabricant, y compris toutes coupes, joints et sujétions de mise en oeuvre
Le mètre linéaire :
3.18 | COUVRE JOINT DE DILATATION
Le mètre linéaire :
3.19 | RACCORD DE SOL
Raccords de sol comprenant préparation du support y compris ragréage si nécessaire, fourniture complémentaire de revêtement,collage en plein du revêtement avec colle agréée par le fabricant du revêtement, raccordement approprié à l'existant de part et d'autre du revêtement, y compris soudures à chaud avec cordon de soudure de même couleur que le revêtement de sol, coupes, découpes, et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant.
Le mètre linéaire :
3.20 | BARRE DE SEUIL EN ALUMINIUM ANODISE
Fourniture et pose de barre de seuil en aluminium anodisé entre carrelage et revêtement PVC, y compris toutes coupes, découpes, fixations par vis et chevilles, collage, tous détails et toutes sujétions de mise en œuvre
Le mètre linéaire :
3.21 | PLINTHE PVC
Fourniture et pose collée de plinthes semi rigide de hauteur 10 cm, coloris au choix du maitre d'ouvrage dans la gamme du fabricant, à positionner sur le revêtement de sol, y compris colle appropriée au support, traitement des angles, coupes, découpes, et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant.
Le mètre linéaire :
3.22 | BANDE PODOTACTILE PRE ADHESIVEE 420 * 1350mm
Fourniture et pose de bande podotactile pré adhésivées PU de chez Gerflor ou équivalent
L'unité :
3.23 | BANDE PODOTACTYLE PRE ADHESIVEE 420 * 825mm
Fourniture et pose de bande podotactile pré adhésivées PU de chez Gerflor ou équivalent
L'unité :
3.24 | BANDE PODOTACTILE SOUDABLE 400 * 1350 mm
Fourniture et pose de bande podotactile d'alerte soudable de chez Gerflor ou équivalent
L'unité :
3.25 | BANDE PODOTACTILE SOUDABLE 400 * 2000mm
Fourniture et pose de bande podotactile d'alerte soudable de chez Gerflor ou équivalent
L'unité :
3.26 | CLOUS PODOTACTILES ADHESIVEES
Fourniture et pose de clous podotactiles pré adhésivées de chez Gerflor ou équivalent, de diamètre 25 mm, quantité 200 clous avec dalles d'installation de 420*450mm
L'unité :
3.27 | BANDE DE GUIDAGE PAR VIBRATION
Fourniture et pose de bande de guidage par vibration pré adhésivés PU de chez Gerflor ou équvalent de dimension 600 * 150mm
L'unité :
3.28 | BANDE DE GUIDAGE LINEAIRE
Fourniture et pose de bande de guidage linéaire de chez Gerflor ou équivalent pré adhésivé PU de dimension 600 * 150mm
L'unité :
3.29 | REVÊTEMENT DE SOL POUR ESCALIERS
Fourniture et pose de revêtement de sol PVC type Tarastep de chez GERFLOR ou équivalent, pour revêtir en continuité les escaliers intérieurs, classement U4 P3E2C2, réaction au feu Bfl-S1, isolation acoustique bruit d'impact 17 dB, en lès de 1,00ml de largeur, coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant et collage en plein du revêtement avec colle agréée par le fabricant du revêtement, traitement des joints soudé à chaud avec cordon de soudure de même couleur que le revêtement de sol, tous accessoires nécessaires pour un parfait parachèvement, nettoyage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
Le mètre carré :
3.29 | REVÊTEMENT DE SOL ACOUSTIQUE
Fourniture et pose de revêtement de sol PVC ACOUSTIQUE type MODUL'UP trafic 19db-33 de chez FORBO ou équivalent, coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant , traitement des joints soudé à chaud avec cordon de soudure de même couleur que le revêtement de sol, tous accessoires nécessaires pour un parfait parachèvement, nettoyage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
Le mètre carré :
3.30 | REVÊTEMENT DE SOL ACOUSTIQUE
Fourniture et pose de revêtement de sol PVC ACOUSTIQUE type MODUL'UP trafic 19db-43 de chez FORBO ou équivalent, coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant , traitement des joints soudé à chaud avec cordon de soudure de même couleur que le revêtement de sol, tous accessoires nécessaires pour un parfait parachèvement, nettoyage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
Le mètre carré :
3.31 | REVÊTEMENT DE SOL ACOUSTIQUE
Fourniture et pose de revêtement de sol PVC ACOUSTIQUE type MODUL'UP sarlon trafic 19dB 33 de chez FORBO ou équivalent, coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant , traitement des joints soudé à chaud avec cordon de soudure de même couleur que le revêtement de sol, tous accessoires nécessaires pour un parfait parachèvement, nettoyage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
Le mètre carré :
3.32 | REVÊTEMENT DE SOL ACOUSTIQUE
Fourniture et pose de revêtement de sol PVC ACOUSTIQUE type MODUL'UP sarlon trafic 19dB 43 de chez FORBO ou équivalent, coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant , traitement des joints soudé à chaud avec cordon de soudure de même couleur que le revêtement de sol, tous accessoires nécessaires pour un parfait parachèvement, nettoyage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
Le mètre carré :
3.33 | REVÊTEMENT DE SOL ACOUSTIQUE
Fourniture et pose de revêtement de sol PVC ACOUSTIQUE type MODUL'UP sarlon trafic 15dB 33 de chez FORBO ou équivalent, coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant , traitement des joints soudé à chaud avec cordon de soudure de même couleur que le revêtement de sol, tous accessoires nécessaires pour un parfait parachèvement, nettoyage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
Le mètre carré :
3.34 | REVÊTEMENT DE SOL ACOUSTIQUE
Fourniture et pose de revêtement de sol PVC ACOUSTIQUE type MODUL'UP sarlon trafic 15dB 43 de chez FORBO ou équivalent, coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant , traitement des joints soudé à chaud avec cordon de soudure de même couleur que le revêtement de sol, tous accessoires nécessaires pour un parfait parachèvement, nettoyage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
Le mètre carré :
4 | REALISATION DES TRAVAUX PEINTURE ET REVETEMENTS
4.1 | PRÉPARATION DES MURS EXISTANTS CONSERVES
Ensemble des travaux préparatoires sur parois existantes conservées soit en plaque de plâtre sur ossature métallique et/ou soit en brique plus enduit et/ou en carreau de plâtre, pour obtenir un support identique à un enduit neuf prêt à recevoir un revêtement de finition comprenant: - Bouchements en raccords, remaillage des fissures, ratissage des parties le nécessitant, ponçages, époussetage - Raclage d'anciennes peinture écaillées ou arrachage et enlèvement de revêtement en papier peint ou toile de verre - Impression sur les parties en raccords en enduit plâtre neuf - Sortie, chargement et évacuation des déblais - Toutes sujétions d'exécution de manière à obtenir un état de surface suffisant pour la pose d'un revêtement mural type toile de verre suivant les règles du DTU
Le mètre carré :
4.2 | REVETEMENT MURAL FIBRE DE VERRE TYPE TASSO RENO
Fourniture et mise en œuvre d'un système décoratif mural par revêtement toile de verre lisse de type TASSO RENO ou équivalent comprenant : - Echafaudages adaptés - Travaux préparatoires suivant support et règles DTU pour recevoir le revêtement mural - Application d'un primaire adapté ou pré-encollage du support - Pose collée par colle appropriée au support du revêtement en toile fibre de verre lisse - Marouflage, coupes, chutes, protections nécessaires - Finition de la toiles par peinture à 2 couches (Compté dans article de peinture) - Support : enduit de ratissage, enduit plâtre, enduit ciment ou plaque de plâtre - Grammage de la toile : 130 g/m² minimum
Le mètre carré :
4.3 | REVÊTEMENT MURAL FIBRE DE VERRE IDENTIQUE A l' EXISTANT
Fourniture et mise en œuvre d'un système décoratif mural par revêtement toile de verre de type identique à l'existant comprenant : - Echafaudages adaptés - Travaux préparatoires suivant support et règles DTU pour recevoir le revêtement mural - Application d'un primaire adapté ou pré-encollage du support - Pose collée par colle appropriée au support du revêtement en toile fibre de verre lisse - Marouflage, coupes, chutes, protections nécessaires - Finition de la toiles par peinture à 2 couches (Compté dans article de peinture) - Support : enduit de ratissage, enduit plâtre, enduit ciment ou plaque de plâtre - Grammage de la toile : 130 g/m² minimum
Le mètre carré :
4.4 | PEINTURE SUR PAROIS VERTICALES
Application d'une peinture sur parois verticales de toute nature comprenant : - tous travaux préparatoires du support pour le rendre prêt à peindre pour une finition de type A suivant règles DTU - ponçages et couches d'impression nécessaires - peinture acrylique en 2 couches minimum de type Evolutex Satin ou équivalent finition satinée - réchampissage, protections - toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
Le mètre carré :
4.5 | PEINTURE DES PLAFONDS
Application de peinture en plafond comprenant: - Tous travaux préparatoires suivant nature du support et règles DTU pour obtenir une finition de type A - Impression et 2 couches de peinture acrylique de type Hermina où équivalent finition mate - Rechampissage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
Le mètre carré :
4.6 | PEINTURE SUR PAROIS VERTICALES EN MILIEU AGROALIMENTAIRE
Application d'une peinture pour milieu agroalimentaire, classement à l'émission dans l'air: A+, COV 1g/l, sur parois verticales de toute nature comprenant : - tous travaux préparatoires du support pour le rendre prêt à peindre pour une finition de type A suivant règles DTU - ponçages et couches d'impression nécessaires - peinture acrylique en 2 couches minimum de type Elyopur Satin ou équivalent finition satinée - réchampissage, protections - toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
Le mètre carré :
4.7 | PEINTURE EN PLAFOND EN MILIEU ALIMENTAIRE
Application d'une peinture pour milieu agroalimentaire, classement à l'émission dans l'air: A+, COV 1g/l, en plafond comprenant : - tous travaux préparatoires du support pour le rendre prêt à peindre pour une finition de type B suivant règles DTU - ponçages et couches d'impression nécessaires - peinture acrylique en 2 couches minimum de type Elyopur Mat ou équivalent finition mate - réchampissage, protections - toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
Le mètre carré :
4.8 | PEINTURE SUR MENUISERIES BOIS EXISTANTES
Peinture sur menuiseries bois existantes comprenant: - Lessivage -Tous travaux préparatoires du support pour le rendre prêt à peindre pour une finition de type A suivant règles DTU - Ponçages et couches d'impression nécessaires - Peinture acrylique en 2 couches minimum de type Prémior Satin ou équivalent finition satinée - Rechampissages, protections -Toutes sujétions d' exécution suivant règle DTU et prescriptions techniques du fabricant
Le mètre carré :
4.9 | PEINTURE SUR MENUISERIES BOIS NEUVES
Peinture sur menuiseries bois neuves comprenant: -Tous travaux préparatoires du support pour le rendre prêt à peindre pour une finition de type A suivant règles DTU - Ponçages et couches d'impression nécessaires - Peinture acrylique en 2 couches minimum de type Prémior Satin ou équivalent finition satinée - Rechampissages, protections -Toutes sujétions d' exécution suivant règle DTU et prescriptions techniques du fabricant
Le mètre carré :
4.10 | PEINTURE SUR TUYAUTERIE
Peinture sur tuyaux de plomberie et de chauffage comprenant: - Tous travaux préparatoires du support pour le rendre prêt à peindre suivant règle DTU ( brossage, décapage, grattage, dépoussiérage...) - Primaire d'accrochage et 2 couches de laque antirouille - Rechampissage, protections - Toutes sujétions d'exécutions suivant règle DTU et prescriptions techniques du fabricant - Les canalisations techniques seront obligatoirement revêtus de la couleur normalisée
Le mètre linéaire :
4.11 | PEINTURE SUR OUVRAGE METALLIQUE
Peinture sur ouvrage métallique comprenant: - Tous travaux préparatoires du support pour le rendre prêt à peindre suivant règle DTU ( brossage, décapage, grattage, dépoussiérage...) - Primaire d'accrochage et 2 couches de laque antirouille - Rechampissage, protections -Toutes sujétions d'exécutions suivant règle DTU et prescriptions techniques du fabricant
Le mètre carré :
4.12 | PEINTURE SPECIALE POUR RADIATEUR FONTE
Application de peinture pour radiateur comprenant: - Tous travaux préparatoires du support pour le rendre prêt à peindre suivant règle DTU comprenant: - sablage, décapage, tous moyens pour retrouver le support initial brut - Primaire d'accrochage et 2 couches de peinture spéciale résistante à la chaleur finition brillante - Rechampissage, protections - Toutes sujétions d'exécutions suivant règle DTU et prescriptions techniques du fabricant - Les canalisations techniques seront obligatoirement revêtus de la couleur normalisation La dépose et la repose du radiateur est à la charge du lot "plomberie sanitaire"
Le mètre carré :
4.13 | PEINTURE BICOMPOSANTE POUR SOL
Application d'une peinture bicomposante sur sol comprenant : - tous travaux préparatoires du support pour le rendre prêt à peindre suivant règles DTU - ponçages, élimination,des laitances et des produits de cure, dépoussièrage, dégraissage, etc... - peinture bicomposante en 2 couches minimum de type FREITATRAFIC ou équivalent -1 couche diluée -1 à 2 couches suivant sollicitations - réchampissage, protections - toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
Le mètre carré :
4.14 | RESINE BI-COMPOSANTE AUTOLISSANTE POUR SOL
Application d'une résine bi-composante sur sol comprenant : - tous travaux préparatoires du support pour le rendre prêt a etre appliqué suivant règles DTU - ponçages, élimination,des laitances et des produits de cure, dépoussièrage, dégraissage, application d'une sous-couche etc... - Résine bi-composant autolissante de type FUNGETSOL ou équivalent - toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
Le mètre carré :
AUTRES PEINTURES
PEINTURES D'IMPRESSIONS
4.15 | Impression, peinture phase aqueuse sur paroi verticale
Le mètre carré :
4.16 | Impression, peinture phase aqueuse sur paroi verticale support béton
Le mètre carré :
4.17 | Impression peinture phase solvant, sur paroi verticale
Le mètre carré :
4.18 | Impression, peinture phase aqueuse sur plafond
Le mètre carré :
4.19 | Impression, peinture phase aqueuse sur plafond support béton
Le mètre carré :
4.20 | Impression peinture phase solvant, sur plafond
Le mètre carré :
PEINTURES DE FINITIONS
4.21 | Peinture mate ou satinée, phase aqueuse sur paroi verticale
Le mètre carré :
4.22 | Peinture mate ou satinée, phase aqueuse, sur paroi verticale support béton
Le mètre carré :
4.23 | Peinture mate ou satinée, phase solvant, sur paroi verticale
Le mètre carré :
4.24 | Peinture mate ou satinée, alkyde phase aqueuse, sur paroi verticale
Le mètre carré :
4.25 | Peinture mate ou satinée, phase aqueuse sur plafond
Le mètre carré :
4.26 | Peinture mate ou satinée, phase aqueuse, sur plafond support béton
Le mètre carré :
4.27 | Peinture mate ou satinée, phase solvant, sur plafond
Le mètre carré :
4.28 | Peinture mate ou satinée, alkyde phase aqueuse, sur plafond
Le mètre carré :
4.29 | Peinture brillante, phase aqueuse sur paroi verticale
Le mètre carré :
4.30 | Peinture brillante, phase aqueuse, sur paroi verticale support béton
Le mètre carré :
4.31 | Peinture brillante, phase solvant, sur paroi verticale
Le mètre carré :
4.32 | Peinture brillante, alkyde phase aqueuse, sur paroi verticale
Le mètre carré :
4.33 | Peinture brillante, phase aqueuse sur plafond
Le mètre carré :
4.34 | Peinture brillante, phase aqueuse, sur plafond support béton
Le mètre carré :
4.35 | Peinture brillante, phase solvant, sur plafond
Le mètre carré :
4.36 | Peinture brillante, alkyde phase aqueuse, sur plafond
Le mètre carré :
LASURES ET VERNIS
4.37 | Lasure
Le mètre carré :
4.38 | Vernis
Le mètre carré :
TOILE DE VERRE
4.39 | Toile de verre inférieure à 150 g/m² sur paroi verticale
Le mètre carré :
4.40 | Toile de verre entre 150 et 200 g/m² sur paroi verticale
Le mètre carré :
4.41 | Toile de verre inférieure à 150 g/m² sur plafond
Le mètre carré :
PEINTURE SUR SUPPORT SPECIFIQUE
4.42 | Peinture sur plinthe
Le mètre linéaire :
4.43 | Peinture sur tuyauterie
Le mètre linéaire :
4.44 | Peinture sur radiateur
Le mètre carré :
4.45 | Peinture sur huisserie métallique
Le mètre linéaire :
4.46 | Peinture sur huisserie bois
Le mètre linéaire :
4.47 | Peinture sur porte
Le mètre carré :
4.48 | Peinture sur ferronnerie extérieure
Le mètre linéaire :
PEINTURE DE SOL
4.49 | Préparation du support
Le mètre carré :
4.50 | Primaire d’accrochage
Le mètre carré :
4.51 | Peinture de finition à résine polyuréthane phase solvant
Le mètre carré :
4.52 | Peinture de finition à liant polymère époxy
Le mètre carré :
4.53 | REVETEMENT MURAL TEXTILE ACOUSTIQUE TEMPO DIGITEX "LA TOILE"
Fourniture et mise en œuvre d'un système de revetement murale acoustique de type Tempo Digitex 25mm avec revetement de finition type tempo digitex "LA TOILE"ou équivalent comprenant : - Tous travaux préparatoires suivant support et règles DTU pour recevoir le revêtement - Ossature - Baguette de finition , baguette d'angle
Le mètre carré :
4.54 | REVETEMENT MURAL TEXTILE ACOUSTIQUE TEMPO DIGITEX "LA TOILE"
Fourniture et mise en œuvre d'un système de revetement murale acoustique de type Tempo Digitex 50mm avec revetement de finition type tempo digitex "LA TOILE"ou équivalent comprenant : - Tous travaux préparatoires suivant support et règles DTU pour recevoir le revêtement - Ossature - Baguette de finition , baguette d'angle
Le mètre carré :
5 | PROTECTIONS MURS PORTES
5.1 | REVÊTEMENT PVC MURAL TYPE DECOCHOC
Fourniture et pose de revêtement mural PVC type DECOCHOC SPM ou équivalent . rigide antibactérien. classé M1(Bs2d0). coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant comprenant: -la préparation du support suivant règles DTU -collage en plein du revêtement avec colle agréée par le fabricant du revêtement -traitement de la liaison sol/mur. des angles saillants et rentrants par profil adapté -traitement des joints soudé à chaud avec cordon de soudure de même couleur que le revêtement -nettoyage. protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
Le mètre carré :
5.2 | REVÊTEMENT PVC MURAL TYPE DECOCLEAN
Fourniture et pose de revêtement mural PVC type DECOCLEAN SPM ou équivalent . coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant comprenant: -la préparation du support suivant règles DTU -collage en plein du revêtement avec colle agréée par le fabricant du revêtement -traitement de la liaison sol/mur. des angles saillants et rentrants par profil adapté -traitement des joints soudé à chaud avec cordon de soudure de même couleur que le revêtement -nettoyage. protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
Le mètre carré :
5.3 | REVÊTEMENT PVC MURAL TYPE DECOKID
Fourniture et pose de revêtement mural PVC type DECOKID SPM ou équivalent . coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant comprenant: -la préparation du support suivant règles DTU -collage en plein du revêtement avec colle agréée par le fabricant du revêtement -traitement de la liaison sol/mur. des angles saillants et rentrants par profil adapté -traitement des joints soudé à chaud avec cordon de soudure de même couleur que le revêtement -nettoyage. protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
Le mètre carré :
REVÊTEMENT PVC PORTE
Fourniture et pose de protection 1/2 porte décorative monocouleur de type Vague de chez SPM ou équivalent. en PVC rigide 2mm antibactérien classé M1 (Bs2d0) et coloré dans la masse.Coloris au choix du maître d’œuvre dans la gamme du fabricant.
5.4 | pour porte de 0.63 ml
L'unité :
5.5 | pour porte de 0.73 ml
L'unité :
5.6 | pour porte de 0.83 ml
L'unité :
5.7 | pour porte de 0.93 ml
L'unité :
5.8 | pour porte de 1.03 ml
L'unité :
5.9 | pour porte de 1.13 ml
L'unité :
5.10 | pour porte de 1.23 ml
L'unité :
5.11 | pour porte de (0.43 + 0.93)
L'unité :
5.12 | pour porte de (0.63 + 0.93)
L'unité :
5.13 | pour porte de (0.73 + 0.93)
L'unité :
5.14 | pour porte de (0.83 + 0.93)
L'unité :
5.15 | pour porte de (0.93 + 0.53)
L'unité :
5.16 | POTEAU D' ARRET DE CLOISON
Fourniture et pose de poteau en bois dur pour arrêt de cloisons y compris fixations appropriées au sol. au plafond et à la cloison et toutes sujétions d'exécution
Le mètre linéaire :
5.17 | COUVRE-JOINT HORIZONTAUX/VERTICAUX
Fourniture et pose de couvre-joints verticaux et/ou horizontaux en bois dur de 50/10 ml. au changement de matériaux pour calfeutrement des fissurations
Le mètre linéaire :
5.18 | CAISSONS D'HABILLAGE DE TUYAUX
Fourniture et pose de caissons en mélaminé (sur toutes les faces et chants) d'épaisseur appropriée (16mm d'épaisseur minimum) y compris ossature bois dur traité. fixation démontable par vis cunette inox . fixations prises et scellement et toutes sujétions d'exécution
Le mètre carré :
5.19 | MAIN COURANTE TYPE LINEA TOUCH DE CHEZ SPM
fourniture et pose d’une main courante trilobée a embouts courbe tendue. d’une section progressive de 28 mm à 40 mm liée à son design ergonomique et anti-rotation de type Linea’Touch gainée PVC de SPM ou equivalent. Hauteur 42 mm. encombrement au mur est de 80 mm. composée d’un proﬁlé en aluminium continu de 2 mm d’épaisseur recouvert par une gaine en PVC lisse et antibactérien. teinté dans la masse de 2 mm d’épaisseur et d’un closoir en partie basse compris ensemble desaccessoires necessaires a une parfaite realisation
Le mètre linéaire :
5.20 | PARE-CHOC IMPACT 200 DE CHEZ SPM
fourniture et pose d’un pare-chocs arrondi en PVC lisse antibactérien (de type Impact 200 de SPM ou équivalent. Il est constitué d’un proﬁlé d’une hauteur de 200 mm et d’une épaisseur de 30 mm à clipper sur des supports en aluminium : clips ou. en option. sur rails continus. Anti-chocs. classé M1 (Bs2d0) et coloré dans la masse de 3 mm d’épaisseur. La ﬁnition est assurée par des embouts. des angles externes et internes à 90° en PVC lisse et des pièces de raccordement en aluminium Coloris au choix du maître d’œuvre dans la gamme du fabricant.
Le mètre linéaire :
4.21 | PARE-CHOC IMPACT 120 DE CHEZ SPM
fourniture et pose d’un pare-chocs arrondi en PVC lisse antibactérien (de type Impact 120 de SPM ou équivalent. Il est constitué d’un proﬁlé d’une hauteur de 120 mm et d’une épaisseur de 30 mm à clipper sur des supports en aluminium : clips ou. en option. sur rails continus. Anti-chocs. classé M1 (Bs2d0) et coloré dans la masse de 3 mm d’épaisseur. La ﬁnition est assurée par des embouts. des angles externes et internes à 90° en PVC lisse et des pièces de raccordement en aluminium Coloris au choix du maître d’œuvre dans la gamme du fabricant.
Coloris : au choix du maître d’œuvre dans la gamme du fabricant.
5.22 | PARE-CHOC CONTACT 200 DE CHEZ SPM
fourniture et pose d’une plaque de protection adhésive en PVC lisse antibactérien (de type Contact 200 de SPM). Elle est constituée d’un proﬁlé d’une hauteur de 200 mm et d’une épaisseur de 2.5 mm. Antichocs. classée M1 (Bs2d0) et colorée dans la masse. elle offre un aspect de surface lisse avec quelques rainures décoratives. Fixation par 2 bandes d’adhésif-mousse double face + mastic-colle universel SPM. Coloris : au choix du maître d’œuvre dans la gamme du fabricant
Le mètre linéaire :
5.23 | PARE-CHOC CONTACT 350 DE CHEZ SPM
fourniture et pose d’une plaque de protection adhésive en PVC lisse antibactérien (de type Contact 350 de SPM). Elle est constituée d’un proﬁlé d’une hauteur de 350 mm et d’une épaisseur de 2.5 mm. Antichocs. classée M1 (Bs2d0) et colorée dans la masse. elle offre un aspect de surface lisse avec quelques rainures décoratives. Fixation par 2 bandes d’adhésif-mousse double face + mastic-colle universel SPM. Coloris : au choix du maître d’œuvre dans la gamme du fabricant
Le mètre linéaire :
5.24 | Profil supérieur de finition de relevés de sol en plinthe
Le mètre linéaire :
5.25 | Profil de protection inox des angles sortant
Le mètre linéaire :
5.26 | Profil de protection PVC des angles sortant
Le mètre linéaire :
6 | DIVERS
6.1 | Forme de pente pour douches italiennes
L'unité :
6.2 | RACCORDS ET RETOUCHES
Raccords et retouches de peinture après passage des autres corps d'état, nettoyage en fin de travaux de peinture et évacuation des gravois
Le mètre carré :
6.3 | NETTOYAGE DE RÉCEPTION DE FIN DE TRAVAUX
Nettoyage complet de tous les locaux en fin de travaux avant réception et comprenant: -dépoussiérage si nécessaire des plafonds, murs, plinthes, cimaises, etc… -nettoyage des sols -nettoyage des revêtements muraux -nettoyage des appareils sanitaires et robinetteries -nettoyage des accessoires sanitaires -nettoyage des tuyauteries -nettoyage de l'appareillage électrique et de la lustrerie -nettoyage des menuiseries intérieures et quincailleries -nettoyage des menuiseries extérieures: cadre, feuillures, poignées, vitrage sur les 2 faces -nettoyage de l'intérieur des gaines techniques -évacuation des gravois Décompté au m²
Le mètre carré :
6.4 | Nettoyage haute pression extérieure
L'heure :
6.5 | Echafaudage
Le mètre carré :
6.6 | Nacelles et plates-formes élévatrices
La journée :
PLUS VALUE POUR TRAVAUX LE WEEK-END & NUIT
6.7 | PLUS VALUE POUR TRAVAUX LE WEEK-END
Plus value pour travaux à effectuer le week-end 1 Unité = 1 week-end
L'unité :
6.8 | PLUS VALUE POUR TRAVAUX DE NUIT
Plus value pour travaux à effectuer de nuit de 20h à 6h le lendemain matin 1 Unité = 1 nuit
L'unité :
6.9 | ARTICLES NON PRÉCISES AU BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE
Les articles, matières premières, objets fabriqués ou sous-traitances spécifiques non prévus au présent bordereau, après accord du représentant du maître d'oubrage seront payés à l'entrepreneur au prix d'achat réel justifié par facture hors TVA affectée d'un coefficient de majoration à indiquer ci-contre.
Coefficient .............. :
MISE EN OEUVRE
La mise en oeuvre de ces articles, matières premières, objets fabriqués ou sous traitances spécifiques non prévus au présent bordereau, sera payée à l'entrepreneur au temps réel passé selon la décomposition des coûts horaires ci-dessous
6.10 | TAUX HORAIRE DE JOUR
L'heure :
6.11 | TAUX HORAIRE DE NUIT
L'heure :
6.12 | TAUX HORAIRE DE WEEK END ET FERIE
L'heure :
6.13 | PROTECTION DES SOLS
Fourniture et pose de protection, type film polyane,épaisseur 0.80µ, pendant la durée des travaux sur les sols conservés de toutes natures( carrelage, PVC, etc...), dépose et évacuation en fin de travaux
Le mètre carré :
6.14 | PROTECTION VERTICALE
Fourniture et pose de protection type film polyane, d'épaisseur minimum 80µ, pose verticale , fixation par ruban adhésif résistant et large, entretien de la dite protection pendant la durée du chantier,dépose et évacuation en fin de travaux, retouche de peinture si nécessaire après dépose, toutes sujétions de raidisseurs bois ou métalliques et de main d'oeuvre.
Le mètre carré :
6.15 | INSTALLATION DE CHANTIER
Installation de chantier comprenant: installation, propreté du chantier, évacuation de déchet au fur et à mesure de l'avancement, et replis du matériels.
Le forfait :
| TOTAL BPU €HT | 0

## DQE (hidden)
223528 | [6 empty] | #VALUE!
dePrixUnitaires | [6 empty] | Consultation : 11
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
| Objet : | SOLS MINCES
| Personne morale : | CHU DE ST ETIENNE
| N° Prix | Libellé | Unité | Quantités Prévues | Prix Unitaire/ Forfait H.T. | Rabais | Montant H.T. | Taux | 20%
| 110000 | DECONSTRUCTION
| 110002 | PIQUAGE DE CHAPE EXISTANTE | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Piquage de la chape béton existante pour réalisation d'une forme de pente y compris sortie, chargement et évacuation des déblais
| 110003 | PIQUAGE DE CHAPE EXISTANTE AVEC CARRELAGE | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Piquage de chape béton existante avec carrelage pour réalisation d'une forme de pente y compris sortie, chargement et évacuation des déblais
| 110004 | DEPOSE DE REVETEMENT DE SOL PVC | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Dépose soignée pour les éléments attenants conservés du revêtement de sol PVC existant y compris grattage, raclage soigné de la colle, nettoyage du support, sortie, chargement et évacuation à la décharge publique
| 110005 | DEPOSE DE PLINTHES PVC | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Dépose soignée des plinthes PVC existantes y compris grattage, raclage soigné de la colle, nettoyage du support, sortie, chargement et évacuation à la décharge publque
| 110006 | DÉPOSE DU REVÊTEMENT MURAL | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Dépose soignée pour les éléments attenants concervés du revêtement mural PVC existant y compris grattage, raclage soigné de la colle, nettoyage du support, sortie, chargement et évacuation à la décharge publique
| 111000 | PREPARATION DU SUPPORT
| 111001 | RACCORDS CONSECUTIFS AUX DECONSTRUCTIONS DES PLINTHES | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Exécution sur parois conservées de raccords consécutivement aux travaux de déconstruction des plinthes comprenant piquages complémentaires, garnissages en raccords, reprises d'enduits, tous travaux nécessaires pour livrer des supports finis prêts à être traités en finition.
| 111002 | RACCORD DANS L'EMPRISE DES CLOISONS DEMOLIES | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Exécution de raccords au sol consécutivement aux travaux de déconstruction des cloisons existantes comprenant piquages complémentaires, garnissage en raccords, reprise du surfaçage, tous travaux nécessaires pour livrer des supports finis prêts à recevoir un revêtement de sol PVC et toutes sujétions d'exécution
| 111003 | BOUCHEMENT DE TROUS JUSQU'A Ø 200 | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Bouchement de trou (ancien siphon de douche) dans plancher BA existants par blocage béton y compris béton, coffrage, armatures, ancrages, raccordements périphériques et toutes sujétions d'exécution
| 111004 | CHAPE RAPPORTEE | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Exécution d'une chape rapportée en mortier de ciment,coulée sur plancher existant,dosage suivant règle DTU, parfaitement dressée et lissée pour recevoir directement un revêtement de sol PVC, y compris implantation,béton, aciers d'armature et toutes sujétions d'exécution
| 111005 | CHAPE RAPPORTEE AVEC FORME DE PENTE | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Exécution d'une chape rapportée avec forme de pente, en mortier de ciment, coulée sur plancher existant, dosage suivant règle DTU, parfaitement dressée et lissée pour recevoir directement un revêtement de sol PVC, y compris implantation,béton, aciers d'armature et toutes sujétions d'exécution
| 111006 | CHAPE RAPPORTEE DE RATTRAPAGE | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Exécution d'une chape rapportée pour rattraper la forme de pente de l'ancienne douche, en mortier de ciment, coulée sur chape existante, dosage suivant règle DTU, parfaitement dressée et lissée pour recevoir directement un revêtement de sol PVC, y compris implantation,béton, aciers d'armature et toutes sujétions d'exécution
| 111007 | RAGREAGE DE SOL SUR DALLE BETON EXISTANTE | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Exécution d'un ragréage de sol sur plancher béton existant comprenant: - préparation soignée du support: piquage, grattage, raclage de résidus divers, nettoyage et évacuation des gravois - application d'un primaire d'adhérence - exécution d'un enduit de lissage agrée par le fabricant du revêtement de sol, d'une épaisseur suffisante suivant réglementation en vigueur pour obtenir une parfaite planimétrie avec un classement au poinçonnement de P3 - toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
| 111008 | RAGREAGE DE SOL SUR CARRELAGE EXISTANT | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Exécution d'un ragréage de sol sur plancher béton existant comprenant: - préparation soignée du support: piquage, grattage, raclage de résidus divers, nettoyage et évacuation des gravois - application d'un primaire d'adhérence - exécution d'un enduit de lissage agrée par le fabricant du revêtement de sol, d'une épaisseur suffisante suivant réglementation en vigueur pour obtenir une parfaite planimétrie avec un classement au poinçonnement de P3 - toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
| 112000 | REALISATION DES TRAVAUX
| 112001 | REVETEMENT DE SOL TYPE TARALAY PREMIUM COMPACT | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de revêtement de sol PVC type Taralay Premium Compact de chez GERFLOR ou équivalent, classement U4 P3E2/3C2, réaction au feu Bfl-S1, en lès de 2,00ml de largeur, coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant et collage en plein du revêtement avec colle agréée par le fabricant du revêtement, traitement des joints soudé à chaud avec cordon de soudure de même couleur que le revêtement de sol, nettoyage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
| 112002 | RELEVE EN PLINTHE | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Relevé en plinthe du revêtement de sol comprenant fourniture complémentaire de revêtement compté ci-avant, préparation du support, pose collée d'un profil d'une seule pièce intégrant la remontée en plinthe et le profilé de finition, traitement des angles, soudures à chaud, coupes, découpes, et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant.
| 112003 | REVETEMENT DE SOL TYPE TARALAY SECURITE COMPACT | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de revêtement de sol PVC type Taralay Sécurité Compact de chez GERFLOR ou équivalent, classement U4 P3E2/3C2, réaction au feu Bfl-S1, glissance R10, en lès de 2,00ml de largeur, coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant et collage en plein du revêtement avec colle agréée par le fabricant du revêtement, traitement des joints soudé à chaud avec cordon de soudure de même couleur que le revêtement de sol, nettoyage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
| 112004 | RELEVE EN PLINTHE | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Relevé en plinthe du revêtement de sol comprenant fourniture complémentaire de revêtement compté ci-avant, préparation du support, pose collée d'un profil forme d'appui et d'un profil de diminution pour la liaison entre le sol et le mur , traitement des angles, soudures à chaud, coupes, découpes, et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant.
| 112005 | REVETEMENT PVC MURAL TYPE MURAL ULTRA | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
"Fourniture et pose de revêtement mural PVC type MURAL ULTRA de chez GERFLOR ou équivalent en lès de 2,00ml de largeur, réaction au feu Bs2d0, coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant comprenant: -la préparation du support suivant règles DTU -collage en plein du revêtement avec colle agréée par le fabricant du revêtement -traitement de la liaison sol/mur, des angles saillants et rentrants par profil adapté -traitement des joints soudé à chaud avec cordon de soudure de même couleur que le revêtement -nettoyage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
| 112006 | REVÊTEMENT PVC MURAL TYPE MURAL CALYPSO | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de revêtement mural PVC type MURAL CALYPSO de chez GERFLOR ou équivalent en lès de 2,00ml de largeur, réaction au feu Bs2d0, coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant comprenant: -la préparation du support suivant règles DTU -collage en plein du revêtement avec colle agréée par le fabricant du revêtement -traitement de la liaison sol/mur, des angles saillants et rentrants par profil adapté -traitement des joints soudé à chaud avec cordon de soudure de même couleur que le revêtement -nettoyage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
| 112008 | SIPHON DE SOL PVC | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture te pose d'un siphon PVC démontable et visitable agrée par le fabricant de revêtement de sol avec bague de fixation, classé feu M1, sortie verticale de section suffisante, compris blocage soigné dans réservation. Le revêtement étanche sera préalablement chauffé, découpé et plié autour de la bouche d'évacuation.Toutes sujétions pour collage, calfatage par mastic spécial afin d'obtenir une parfaite étanchéité. Tous détails de mise en oeuvre suivant prescriptions techniques du fabricant et tous réglages nécessaires
| 112009 | SIPHON PVC AVEC GRILLE INOX | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture te pose d'un siphon PVC avec grille inox démontable et visitable agrée par le fabricant de revêtement de sol avec bague de fixation, classé feu M1, sortie verticale de section suffisante, compris blocage soigné dans réservation. Le revêtement étanche sera préalablement chauffé, découpé et plié autour de la bouche d'évacuation.Toutes sujétions pour collage, calfatage par mastic spécial afin d'obtenir une parfaite étanchéité. Tous détails de mise en oeuvre suivant prescriptions techniques du fabricant et tous réglages nécessaires
| 112010 | SEUIL DE DOUCHE | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de barre de seuil de douche étanche en caoutchouc avec recouvrement de chaque côte prévu pour recevoir le revêtement de sol étanche précedemment décrit et le revêtement de sol de la pièce d' à côté légèrement bombé avec gorge conforme aux prescriptions du fabricant, y compris toutes coupes, joints et sujétions de mise en oeuvre
| 112011 | REVETEMENT DE SOL TYPE TARADAL CONFORT | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de revêtement de sol PVC type Taradal Confort de chez GERFLOR ou équivalent, classement U4 P3E2/3C2, en dalle de 50 * 50 cm, d'affaiblissement acoustique de 18 db, coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant et collage en plein du revêtement avec colle agréée par le fabricant du revêtement, nettoyage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
| 112012 | COUVRE JOINT DE DILATATION | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
| 112013 | RACCORD DE SOL | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Raccords de sol comprenant préparation du support y compris ragréage si nécessaire, fourniture complémentaire de revêtement,collage en plein du revêtement avec colle agréée par le fabricant du revêtement, raccordement approprié à l'existant de part et d'autre du revêtement, y compris soudures à chaud avec cordon de soudure de même couleur que le revêtement de sol, coupes, découpes, et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant.
| 112050 | BARRE DE SEUIL EN ALUMINIUM ANODISE | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de barre de seuil en aluminium anodisé entre carrelage et revêtement PVC, y compris toutes coupes, découpes, fixations par vis et chevilles, collage, tous détails et toutes sujétions de mise en œuvre
| 112051 | PLINTHE TYPE VYNAFLEX | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose collée de plinthes semi rigide de type vynaflex de cher Gerflor ou équivalent de hauteur 0.10 ml, coloris au choix du maitre d'ouvrage dans la gamme du fabricant, à positionner sur le revêtement de sol, y compris colle appropriée au support, traitement des angles, coupes, découpes, et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant.
| 112052 | BANDE PODOTACTILE PRE ADHESIVEE 420 * 1350mm | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de bande podotactile pré adhésivées PU de chez Gerflor ou équivalent
| 112053 | BANDE PODOTACTYLE PRE ADHESIVEE 420 * 825mm | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de bande podotactile pré adhésivées PU de chez Gerflor ou équivalent
| 112054 | BANDE PODOTACTILE SOUDABLE 400 * 1350 mm | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de bande podotactile d'alerte soudable de chez Gerflor ou équivalent
| 112055 | BANDE PODOTACTILE SOUDABLE 400 * 2000mm | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de bande podotactile d'alerte soudable de chez Gerflor ou équivalent
| 112056 | CLOUS PODOTACTILES ADHESIVEES | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de clous podotactiles pré adhésivées de chez Gerflor ou équivalent, de diamètre 25 mm, quantité 200 clous avec dalles d'installation de 420*450mm
| 112057 | BANDE DE GUIDAGE PAR VIBRATION | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de bande de guidage par vibration pré adhésivés PU de chez Gerflor ou équvalent de dimension 600 * 150mm
| 112058 | BANDE DE GUIDAGE LINEAIRE | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de bande de guidage linéaire de chez Gerflor ou équivalent pré adhésivé PU de dimension 600 * 150mm
| 112100 | DALLE PLOMBANTE TYPE ATTRACTION DE CHEZ GERFLOR | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de dalle plombante type ATTRACTION de chez GERFLOR ou équivalent, classement U4 P4E2C2, en dalle de 635 * 635 mm, coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant pose non collé (queues d'aronde), nettoyage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
| 112200 | REVÊTEMENT DE SOL POUR ESCALIERS | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de revêtement de sol PVC type Tarastep de chez GERFLOR ou équivalent, pour revêtir en continuité les escaliers intérieurs, classement U4 P3E2C2, réaction au feu Bfl-S1, isolation acoustique bruit d'impact 17 dB, en lès de 1,00ml de largeur, coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme du fabriquant et collage en plein du revêtement avec colle agréée par le fabricant du revêtement, traitement des joints soudé à chaud avec cordon de soudure de même couleur que le revêtement de sol, tous accessoires nécessaires pour un parfait parachèvement, nettoyage, protections et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
| 113000 | DIVERS
| 113001 | PLUS VALUE POUR TRAVAUX LE WEEK-END | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Plus value pour travaux à effectuer le week-end 1 Unité = 1 week-end
| 113002 | PLUS VALUE POUR TRAVAUX DE NUIT | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Plus value pour travaux à effectuer de nuit de 20h à 6h le lendemain matin 1 Unité = 1 nuit
| 113003 | ARTICLES NON PRÉCISES AU BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE | COEF | 0 |  | 0 |  | 20%
Les articles, matières premières, objets fabriqués ou sous-traitances spécifiques non prévus au présent bordereau, après accord du représentant du maître d'oubrage seront payés à l'entrepreneur au prix d'achat réel justifié par facture hors TVA affectée d'un coefficient de majoration à indiquer ci-contre.
| 113004 | MISE EN OEUVRE
La mise en oeuvre de ces articles, matières premières, objets fabriqués ou sous traitances spécifiques non prévus au présent bordereau, sera payée à l'entrepreneur au temps réel passé selon la décomposition des coûts horaires ci-dessous
| 113005 | TAUX HORAIRE DE JOUR | h | 0 |  | 0 |  | 20%
| 113006 | TAUX HORAIRE DE NUIT | h | 0 |  | 0 |  | 20%
| 113007 | TAUX HORAIRE DE WEEK END | h | 0 |  | 0 |  | 20%
| 113008 | PROTECTION DES SOLS | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de protection, type film polyane,épaisseur 0.80µ, pendant la durée des travaux sur les sols conservés de toutes natures( carrelage, PVC, etc...), dépose et évacuation en fin de travaux
| 113009 | PROTECTION VERTICALE | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de protection type film polyane, d'épaisseur minimum 80µ, pose verticale , fixation par ruban adhésif résistant et large, entretien de la dite protection pendant la durée du chantier,dépose et évacuation en fin de travaux, retouche de peinture si nécessaire après dépose, toutes sujétions de raidisseurs bois ou métalliques et de main d'oeuvre.
| 113010 | INSTALLATION DE CHANTIER | for | 0 |  | 0 |  | 20%
Installation de chantier comprenant: installation, propreté du chantier, évacuation de déchet au fur et à mesure de l'avancement, et replis du matériels.
C U M U L S
| Montant H.T. | [5 empty] | 0
| Montant T.V.A. |  |  |  | 20% |  | 0
| Montant T.T.C. | [5 empty] | 0