## DQE DESAMIANTAGE
DQE
Objet : | LOT N° 1 - DESAMIANTAGE
Etablissement | GHPSO tous les sites
N° Prix | Libellé | Unité | Quantité | Prix Unitaire/ Forfait H.T. | Prix H.T.
Désamiantage
1 | Travaux préparatoires
1.1 | Installations de chantier
1.1.1 | Installation de chantier | F | 1 |  | 0
1.1.2 | Implantation. balisage des ouvrages à déconstruire | ml |  | 0 | 0
1.1.3 | Panneau de chantier | un | 1 | 0 | 0
1.1.4 | Clôture de chantier | ml | 55 | 0 | 0
1.1.5 | Location de bennes à gravois 7 m3 y compris traitement des déchets | un |  | 0 | 0
1.1.6 | Location de bennes à gravois 15 m3 y compris traitement des déchets | un | 4 | 0 | 0
1.1.7 | Transport ≤ 30 kms | un | 2 | 0 | 0
1.1.8 | Transport > 30 kms | un | 2 | 0 | 0
1.1.9 | mise en place groupe electrogene (dans le cas impossibilité de fournir de l'electricité via reseau elecrique du site) compris carburant | jr | 30 | 0 | 0
1.2 | Signalisation |  |  |  | 0
1.2.1 | panneau de signalisation amovible" travaux" en location | un | 4 | 0 | 0
1.2.2 | barrière de protection ou de déviation rouge et blanche réfléchissante en location | un |  | 0 | 0
1.2.3 | lampe de signalisation en location | un |  | 0 | 0
1.2.4 | Installation et repli feu tricolore télécommandé | un |  | 0 | 0
1.2.5 | Location journalière d'un feu tricolore télécommandé | jr |  | 0 | 0
1.3 | Protections et préparations diverses |  |  |  | 0
1.3.1 | Protection de baie par polyane sur ossature bois - Suivant la surface en tableau | m² |  | 0 | 0
1.3.2 | Protection par toile plastique comprenant l'installation. le remaniement et la location | m² |  | 0 | 0
1.3.3 | Bâchage d'échafaudage par toile plastique - Suivant la surface de façade traitée augmentée de mini 1.10 m pour la partie supérieures et les parties latérales | m² | 40 | 0 | 0
2 | Échafaudages et nacelles |  |  |  | 0
2.1 | Échafaudage roulant |  |  |  | 0
2.1.1 | Amenée et repli d'un échafaudage roulant | un | 1 | 0 | 0
2.1.2 | Location journalière d'un échafaudage roulant (jours effectifs d'utilisation) | jr | 15 | 0 | 0
2.2 | Échafaudage |  |  |  | 0
2.2.1 | Installation et repli d'un échafaudage en éléments modulaires à emboîtement y compris plancher. échelles et plinthes pour 30 jours | m² |  | 0 | 0
2.2.2 | Location échafaudage modulaire par jour supplémentaire (surface x nbre jours supplémentaires) | m² |  | 0 | 0
2.3 | Nacelle |  |  |  | 0
2.3.1 | Amené et repli nacelle | un |  | 0 | 0
2.3.2 | Location nacelle de 15 m (avec chauffeur) | jr |  | 0 | 0
2.3.3 | Location nacelle de 20 m (avec chauffeur) | jr | 2 | 0 | 0
2.3.4 | Location nacelle de 25 m (avec chauffeur) | jr |  | 0 | 0
3 | Installation |  |  |  | 0
3.1 | Installation de confinement |  |  |  | 0
3.1.1 | Installation et désinstallation d'un sas personnel à 3 compartiments y compris toutes sujétions de mise en œuvre | un |  | 0 | 0
3.1.2 | Installation et désinstallation d'un sas personnel à 5 compartiments y compris toutes sujétions de mise en œuvre | un | 1 |  | 0
3.1.3 | Installation et désinstallation d'un sas déchets à 2 compartiments y compris toutes sujétions de mise en œuvre (situation exceptionnelle) | un |  | 0 | 0
3.1.4 | Mise en œuvre et repliement d'un confinement polyane simple peau y compris sujétions sur murs existants | m² | 60 | 0 | 0
3.1.5 | Mise en œuvre et repliement d'un confinement polyane double peau y compris sujétions sur murs existants | m² | 40 | 0 | 0
3.1.6 | Mise en œuvre et repliement d'un confinement polyane simple peau y compris sujétions sous plafond ou faux-plafond | m² | 40 | 0 | 0
3.1.7 | Mise en œuvre et repliement d'un confinement polyane double peau y compris sujétions sous plafond ou faux plafond | m² |  | 0 | 0
3.1.8 | Mise en œuvre et repliement d'un confinement polypropylène soudé y compris sujétions sur sol | m² | 25 | 0 | 0
3.1.9 | Installation et désinstallation des extracteurs d'air - montant pour 1 extracteur | un | 5 | 0 | 0
3.1.10 | Test d'étanchéité à la fumée | un | 4 | 0 | 0
4 | Travaux de désamiantage |  |  |  | 0
4.1 | Retrait d'éléments |  |  |  | 0
4.1.1 | Retrait de dalles de sol | m² | 120 | 0 | 0
4.1.2 | Retrait de dalles de sol + colle amiantée | m² | 40 | 0 | 0
4.1.3 | Retrait de colles amiantées | m² | 25 | 0 | 0
4.1.4 | Retrait de colle à carrelage | m² |  | 0 | 0
4.1.5 | Retrait de colle à faïence murale | m² | 10 | 0 | 0
4.1.6 | Retrait de ragréage | m² |  | 0 | 0
4.1.7 | Retrait de nez de marches | ml |  | 0 | 0
4.1.8 | Retrait de gaines fibrociment diamètre inf. à 250 | ml | 30 | 0 | 0
4.1.9 | Retrait de gaines fibrociment diamètre sup. à 250 | ml | 10 | 0 | 0
4.1.10 | Retrait de canalisation fibrociment en VS | ml |  | 0 | 0
4.1.11 | Retrait de canalisation fibrociment enterrées | ml | 25 | 0 | 0
4.1.12 | Retrait de cloisons hors PICAL et tresses | m² |  | 0 | 0
4.1.13 | Retrait de dalles de faux-plafond fibrociment | m² | 60 | 0 | 0
4.1.14 | Retrait de porte coupe-feu. portes pare-flammes sans tresse | un |  | 0 | 0
4.1.15 | Retrait de trappe coupe-feu sans tresse | un |  | 0 | 0
4.1.16 | Retrait de flocage | m² | 150 | 0 | 0
4.1.17 | Retrait de l'enduit de façade extérieure | m² |  | 0 | 0
4.1.18 | Retrait de l'enduit interieur | m² |  | 0 | 0
4.1.19 | Retrait de peinture de sol | m² |  | 0 | 0
4.1.20 | Retrait de peinture murale | m² |  | 0 | 0
4.1.21 | Retrait en enveloppe extérieure calorifuge | ml |  | 0 | 0
4.1.22 | Retrait de gaine de ventilation avec joint amianté | ml | 80 | 0 | 0
4.1.23 | Retrait d'éléments de type plaques ondulées de couverture en fibrociment | m² | 100 | 0 | 0
4.1.24 | Retrait d'ardoises composite | m² |  | 0 | 0
4.1.25 | Retrait d'ardoises en fibre-ciment | m² |  | 0 | 0
4.1.26 | Retrait d'éléments de couverture en fibrociment déjà déposés | m² |  | 0 | 0
4.1.27 | Retrait d'élements ponctuels d'étanchéité : conduits de cheminée. conduits de ventilation. pare-vapeur (y compris colle) | m² |  | 0 | 0
4.1.28 | Retrait d'éléments de dalles de caniveau en fibrociment | m² |  | 0 | 0
4.1.29 | Retrait de fourreaux en amiante de pénétration en plancher | un |  | 0 | 0
4.1.30 | Retrait de pénétrations en amiante ciment dans voiles béton | un |  | 0 | 0
4.1.31 | Retrait d'éléments de bardages de façade en amiante ciment (comprend plaques et "bacs" en fibre-ciment. ardoises en fibre-ciment. isolants sous bardage) | m² | 12 | 0 | 0
4.1.32 | Retrait d'appuis de fenêtre en fibre-ciment | m² |  | 0 | 0
4.1.33 | Retrait de portes et cloisons palières pour ascenseurs et monte-charge | Un | 2 | 0 | 0
4.1.34 | Retrait de freins machineries ascenseurs | Ens | 2 | 0 | 0
4.1.35 | Retrait de joints de brides tous conduits | Ens |  | 0 | 0
4.1.36 | Retrait d'équipements divers type chaudière. étuve. groupe électrogène.… | Un |  | 0 | 0
4.1.37 | Retrait d'équipements divers type convecteurs et radiateurs. aérothermes.… | Un |  | 0 | 0
4.1.38 | Retrait de menuiseries exterieurs contenant joints ou mastiques amiantés… | Un | 12 | 0 | 0
4.2 | Retrait de matériaux bitumineux amiantés. |  |  |  | 0
4.2.1 | Pour une épaisseur jusqu’à 5cm inclus | m² |  | 0 | 0
4.2.2 | Pour une épaisseur comprise entre 6 à 10 cm inclus | m² |  | 0 | 0
4.2.3 | Pour une épaisseur supérieure ou égale à 11cm | m² |  | 0 | 0
4.3 | Métrologie - Contrôle environnemental |  |  |  | 0
4.3.1 | Analyse MOLP | un | 2 | 0 | 0
4.3.2 | Analyse META point zéro | un | 4 | 0 | 0
4.3.3 | Analyse META environnementale | un | 4 | 0 | 0
4.3.4 | Analyse META en zone d'intervention | un | 4 | 0 | 0
4.3.5 | Analyse META zone déchet | un | 4 | 0 | 0
4.3.6 | Analyse META rejet extracteur | un | 4 | 0 | 0
4.3.7 | Analyse META libératoire | un | 4 | 0 | 0
4.3.8 | Analyse META fin de chantier | un | 4 | 0 | 0
4.4 | Traitement des déchets |  |  |  | 0
4.4.1 | Transport (transporteur agréé) entre le chantier et l'installation de stockage de classe 1 | m3 | 15 | 0 | 0
4.4.2 | Transport (transporteur agréé) entre le chantier et l'installation de stockage de classe 2 | m3 | 30 | 0 | 0
4.4.3 | Transport (transporteur agréé) entre le chantier et l'installation de stockage de classe 3 | m3 | 15 | 0 | 0
4.4.4 | Mise en décharge des déchets de classe 1 compris chargement des porteurs avec BSDD | kg | 1200 | 0 | 0
4.4.5 | Mise en décharge des déchets de classe 2 compris chargement des porteurs avec BSDD | kg | 1000 | 0 | 0
4.4.6 | Mise en décharge des déchets de classe 3 compris chargement des porteurs avec BSDD | kg | 800 | 0 | 0
4.4.7 | Collecte et traitement des déchets vrac non amiantés | kg | 50 | 0 | 0
4.5 | Documents |  |  |  | 0
4.5.1 | Etablissement du plan de retrait et présentation aux organismes avec envoi des Accusés Réceptions | un | 1 | 0 | 0
4.5.2 | Dossiers des ouvrages exécutés | un | 1 | 0 | 0
5 | Travaux à l'heure - La rémunération de main d'œuvre ne sera utilisée que de façon exceptionnelle lorsque les prestations ne sont pas prévues au BPU |  |  |  | 0
5.1 | Chef d'équipe |  |  |  | 0
5.1.1 | Travaux à l'heure légale ou recherches (prospection. diagnostic) | he | 20 | 0 | 0
5.1.2 | Majoration pour prestations ou interventions réalisées de nuit (hors heures ouvrables) | he | 20 | 0 | 0
5.1.3 | Majoration pour prestations ou interventions réalisées le week-end | he | 24 | 0 | 0
5.1.4 | Majoration pour prestations réalisées dans des conditions ou contraintes particulières (milieu occupé. encombré. limitation des nuisances. …) | he | 20 | 0 | 0
5.2 | Ouvrier spécialisé |  |  |  | 0
5.2.1 | Travaux à l'heure légale ou recherches (prospection. diagnostic) | he | 40 | 0 | 0
5.2.2 | Majoration pour prestations ou interventions réalisées de nuit (hors heures ouvrables) | he | 80 | 0 | 0
5.2.3 | Majoration pour prestations ou interventions réalisées le week-end | he | 24 | 0 | 0
5.2.4 | Majoration pour prestations réalisées dans des conditions ou contraintes particulières (milieu occupé. encombré. limitation des nuisances. …) | he | 80 | 0 | 0

## DQE (hidden)
222943 | [6 empty] | #VALUE!
dePrixUnitaires | [6 empty] | Consultation : 01
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
| Objet : | DESAMIANTAGE
| Personne morale : | CHU DE ST ETIENNE
| N° Prix | Libellé | Unité | Quantités Prévues | Prix Unitaire/ Forfait H.T. | Rabais | Montant H.T. | Taux | 20%
| 010000 | DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
| 010001 | PLAN DE RETRAIT | for | 0 |  | 0 |  | 20%
Mise en place d'un plan de retrait comprenant : - constitution du dossier - l'envoi - diffusion
| 010002 | DIFFUSION DES DOCUMENTS | for | 0 |  | 0 |  | 20%
Diffusions des documents comprenant : - Diffusion des quantités évacuées - Diffusion des bilans aérauliques - Diffusion des résultats des analyses réglementaires
| 010003 | TESTS ET ANALYSES | for | 0 |  | 0 |  | 20%
- réalisation de test fumigène - réalisation des analyses d'air réglementaires par un organisme agréé indépendant : - avant le démarrage des travaux si nécessaire - pendant les travaux en zone et à proximité - en fin de travaux pour libération - Mesure d'empoussièrement après libération si nécessaire
| 010101 | INSTALLATION DE CHANTIER | for | 0 |  | 0 |  | 20%
Forfait pour l'ensemble des installations de chantier comprenant : - aménagement des aires de stockage et d'évacuation des déchets en classe 1 et classe 3, avec protections nécessaires - mise en place de cantonnements et sas d'accès réglementaires à compartiments, avec structure bois ou métallique et fermeture par films polyane appropriés - confinement et mise en place d'extracteurs d'air à filtration absolue + extracteurs de secours - intervention du personnel sous adduction d'air - mise en place d'un groupe électrogène de secours - mise en place de toute la signalétique et de tous le balisage nécessaires au chantier (sens de circulation, accès aux différentes parties, accès interdits, etc...) - ensemble des ouvrages et obligations d'installation de chantier - repliement général en fin de chantier et nettoyage des aires de stockage Forfait pour l'ensemble
| 010200 | REVÊTEMENTS DE SOL
| 010201 | DEPOSE DU REVETEMENT DE SOL PVC | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Dépose du revêtement de sol PVC amianté y compris : - Le retrait suivant la réglementation en respectant les ouvrages attenants conservés - Le transport et l'évacuation des déchets en décharge agrée - Le nettoyage en fin de chantier
| 010202 | DÉPOSE DE LA COLLE sous revêtement de sol | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Dépose de la colle amianté sous revêtement PVC et/ou carrelage y compris : - Le retrait suivant la réglementation en respectant les ouvrages attenants conservés - Le transport et l'évacuation des déchets en décharge agrée - Le nettoyage en fin de chantier
| 010203 | DEPOSE DE LA COLLE sous plinthe carrelage | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Dépose de la colle amianté sous plinthe carrelage y compris : - Le retrait suivant la réglementation en respectant les ouvrages attenants conservés - Le transport et l'évacuation des déchets en décharge agrée - Le nettoyage en fin de chantier
| 010204 | DÉPOSE DU RAGREAGE | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Dépose du ragréage amianté y compris : - Le retrait suivant la réglementation en respectant les ouvrages attenants conservés - Le transport et l'évacuation des déchets en décharge agrée - Le nettoyage en fin de chantier
| 010205 | DEPOSE DE PLINTHE + COLLE | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Dépose de plinthe avec la colle attenante y compris : - Le retrait suivant la réglementation en respectant les ouvrages attenants conservés - Le transport et l'évacuation des déchets en décharge agrée - Le nettoyage en fin de chantier
| 010206 | DÉPOSE DE CARRELAGE MURAL + COLLE | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Dépose de carrelage mural avec la colle attenante y compris : - Le retrait suivant la réglementation en respectant les ouvrages attenants conservés - Le transport et l'évacuation des déchets en décharge agrée - Le nettoyage en fin de chantier
| 010300 | MATÉRIAUX DIVERS
| 010301 | DÉPOSE CONDUIT EN FIBRES CIMENT | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Dépose de conduit et chapeau en fibres ciment y compris : - Le retrait suivant la réglementation en respectant les ouvrages attenants conservés - Le transport et l'évacuation des déchets en décharge agrée - Le nettoyage en fin de chantier
| 010302 | DEPOSE DE CORDON DE JOINT DE DILATATION | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Dépose du cordon du joint de dilataion y compris : - Le retrait suivant la réglementation en respectant les ouvrages attenants conservés - Le transport et l'évacuation des déchets en décharge agrée - Le nettoyage en fin de chantier
| 010303 | DEPOSE DE JOINT DE BRIDE | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Dépose du joint de bride y compris : - Le retrait suivant la réglementation en respectant les ouvrages attenants conservés - Le transport et l'évacuation des déchets en décharge agrée - Le nettoyage en fin de chantier
| 010304 | DÉPOSE DE JOINTS DE VITRAGE | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Dépose du joint de vitrage y compris : - Le retrait suivant la réglementation en respectant les ouvrages attenants conservés - Le transport et l'évacuation des déchets en décharge agrée - Le nettoyage en fin de chantier
| 010305 | DEPOSE DE CABLES | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Dépose de câble y compris : - Le retrait suivant la réglementation en respectant les ouvrages attenants conservés - Le transport et l'évacuation des déchets en décharge agrée - Le nettoyage en fin de chantier
| 010306 | DEPOSE DE PLAQUE FIBROCIMENT | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Dépose de plaque fibrociment y compris : - Le retrait suivant la réglementation en respectant les ouvrages attenants conservés - Le transport et l'évacuation des déchets en décharge agrée - Le nettoyage en fin de chantier
| 010307 | DEPOSE DE L'ISOLATION FIBREUSE | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Dépose de l'isolation fibreuse y compris : - Le retrait suivant la réglementation en respectant les ouvrages attenants conservés - Le transport et l'évacuation des déchets en décharge agrée - Le nettoyage en fin de chantier
| 010308 | DÉPOSE DE CLOISON EN PLAQUE DE PLÂTRE SUR OSSATURE METALLIQUE | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Dépose de cloisons complètes en plaques de plâtre sur ossatures métalliques avec bandes à joint y compris : - Le retrait suivant la réglementation en respectant les ouvrages attenants conservés - Le transport et l'évacuation des déchets en décharge agrée - Le nettoyage en fin de chantier
| 010309 | DÉPOSE DE CLOISON EN CARREAU BRIQUE AVEC ENDUIT AMIANTE | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Dépose de cloison en carreau brique avec l'enduit attenant y compris : - Le retrait suivant la réglementation en respectant les ouvrages attenants conservés - Le transport et l'évacuation des déchets en décharge agrée - Le nettoyage en fin de chantier
| 010400 | DIVERS
| 010401 | PLUS VALUE POUR TRAVAUX DE NUIT | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Plus value pour travaux de nuit de 20H à 6H le lendemain matin 1 nuit = 1 Unité
| 010402 | PLUS VALUE POUR TRAVAUX DE WEEK END | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Plus value pour travaux de week end Un week end = 1 unité
| 010403 | ARTICLES NON PRÉCISÉS AU BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE | COEF | 0 |  | 0 |  | 20%
Les articles, matières premières, objets fabriqués ou sous-traitances spécifiques non prévus au présent bordereau, après accord du représentant du maître d'ouvrage seront payés à l'entrepreneur au prix d'achat réel justifié par facture hors TVA affectée d'un coefficient de majoration à indiquer ci-contre.
| 010404 | TAUX HORAIRE DE JOUR | h | 0 |  | 0 |  | 20%
| 010405 | TAUX HORAIRE DE NUIT | h | 0 |  | 0 |  | 20%
| 010406 | TAUX HORAIRE DE WEEK-END | h | 0 |  | 0 |  | 20%
C U M U L S
| Montant H.T. | [5 empty] | 0
| Montant T.V.A. |  |  |  | 20% |  | 0
| Montant T.T.C. | [5 empty] | 0