## DQE Menuiseries
DQE
Lot 15 - Menuiseries extérieures
GHPSO tous les sites
Commentaires : Tous les éléments décrits dans les bordereaux sont compris neufs, fournis et posés, toutes sujétions incluses conformément aux règles de l'art. Des différences minimes de dimensions entre ces bordereaux et les produits proposés sont acceptées compte tenu de la diversité des systèmes existants sur le marché.
N° Bordereau |  |  | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | U | P.U. en chiffres en Euro (HT) | Quantité | Prix (HT)
A |  |  | Installations - Préparation
1 | 1 |  | Installation de chantier |  |  |  | 0
1 | 1 | 1 | Amenée à pied d'œuvre et repliement de baraquement de sanitaire, bureau ou vestiaire (d'une surface de 15 m²) | U |  | 1 | 0
1 | 1 | 2 | Location d'un baraquement par journée décrit à l'article ci-dessus | J |  | 30 | 0
1 | 2 |  | Clôtures - Signalisation |  |  |  | 0
1 | 2 | 1 | Pose et dépose d'une clôture de chantier en panneaux grillagés ht 2,00m y compris plots, contreventements et tous accessoires nécessaires. | ml x jour |  | 200 | 0
1 | 2 | 2 | Pose et dépose d'une clôture occlusive, bardage simple peau ht 2,00m y compris plots, contreventements et tous accessoires nécessaires. | ml x jour |  |  | 0
1 | 2 | 3 | Pose et dépose d'une barrière métallique ht 1,00m y compris tous accessoires nécessaires. | ml x jour |  |  | 0
1 | 2 | 4 | Pose et dépose de blocs de balisage plastique y compris tous accessoires nécessaires | ml x jour |  |  | 0
1 | 2 | 5 | Pose et dépose de rubalise | ml |  |  | 0
1 | 2 | 6 | Panneau de signalisation routière amovible" travaux" | Unité x jour |  |  | 0
1 | 2 | 7 | Lampe de signalisation | Unité x jour |  |  | 0
1 | 3 |  | Eléments de sécurité et protections provisoires |  |  |  | 0
1 | 3 | 1 | Protection de baie par PLEXIGLASS sur ossature bois (suivant la surface en tableau) | m² |  | 50 | 0
1 | 3 | 2 | Protection par film plastique comprenant l'installation et l'évacuation après usage | m² |  | 100 | 0
1 | 4 |  | Levage - Manutention |  |  |  | 0
1 | 4 | 1 | Goulotte à gravats | ml x jour |  | 100 | 0
1 | 4 | 2 | Chariot élévateur (amenée à pied d'œuvre, utilisation et repli du chariot y compris chauffeur et carburant et 1ère journée location) | Unité |  |  | 0
1 | 4 | 3 | Chariot élévateur (location du chariot élévateur décrit à l'article A-04-002 par journée supplémentaire) | jour |  |  | 0
1 | 4 | 4 | Monte matériaux (amenée à pied d'œuvre, utilisation et repli du monte matériaux y compris carburant et 1ère journée location) | Unité |  | 1 | 0
1 | 4 | 5 | Monte matériaux (location du monte matériaux décrit à l'article A-04-004 par journée supplémentaire) | jour |  | 10 | 0
2 |  |  | Accès en hauteur |  |  |  | 0
2 | 1 |  | Echafaudage roulant |  |  |  | 0
2 | 1 | 1 | Amenée à pied d'œuvre, installation et repli d'un échafaudage roulant de 3 à 10 mètres de hauteur | Unité |  |  | 0
2 | 1 | 2 | Location journalière d'un échafaudage roulant (jours effectifs d'utilisation) | jour |  |  | 0
2 | 2 |  | Echafaudage |  |  |  | 0
2 | 2 | 1 | Amenée à pied d'œuvre, installation et repli d'un échafaudage en éléments modulaires à emboîtement y compris plancher, échelles et plinthes | m² |  |  | 0
2 | 2 | 2 | Location journalière d'un échafaudage décrit à l'article ci-dessus (surface x nb jours) | m² x jour |  |  | 0
2 | 2 | 3 | Amenée à pied d'œuvre, installation et repli de platelage et cloison de garantie formant garde-corps ou garde-gravats pour protection d'ouvrages existants | m² |  |  | 0
2 | 2 | 4 | Location journalière de platelage et cloison de garantie formant garde-corps ou garde-gravats (surface x nbre de jours) | m² x jour |  |  | 0
2 | 2 | 5 | Bâchage d'échafaudage par toile plastique - Suivant la surface de façade traitée augmentée de 1,00m pour la partie supérieure et les parties latérales | m² |  |  | 0
2 | 2 | 6 | Location journalière d'une bâche d'échafaudage (surface x nbre de jours) | m² x jour |  |  | 0
2 | 2 | 7 | Amenée à pied d'œuvre, installation et repli d'un escalier d'accès de chantier avec garde-corps en acier galvanisé (hauteur de dénivelé à gravir en m) | m |  |  | 0
2 | 3 |  | Nacelle de 16 m |  |  |  | 0
2 | 3 | 1 | Amenée à pied d'œuvre, utilisation et repli de la nacelle y compris chauffeur et carburant et 1ère journée de location | Unité |  | 1 | 0
2 | 3 | 2 | Location de la nacelle par journée supplémentaire | jour |  | 10 | 0
2 | 4 |  | Nacelle de 20 m |  |  |  | 0
2 | 4 | 1 | Amenée à pied d'œuvre, utilisation et repli de la nacelle y compris chauffeur et carburant et 1ère journée de location | Unité |  |  | 0
2 | 4 | 2 | Location de la nacelle par journée supplémentaire | jour |  |  | 0
2 | 5 |  | Nacelle de 26 m |  |  |  | 0
2 | 5 | 1 | Amenée à pied d'œuvre, utilisation et repli de la nacelle y compris chauffeur et carburant et 1ère journée de location | Unité |  |  | 0
2 | 5 | 2 | Location de la nacelle par journée supplémentaire | jour |  |  | 0
3 |  |  | Dépose |  |  |  | 0
3 | 1 |  | Dépose soigné d'une porte, d'une porte-fenêtre, fenêtres y compris dormant (bois, métal, PVC et aluminium) |  |  |  | 0
3 | 1 | 1 | Surface de baie inférieure à 1 m² | m² |  |  | 0
3 | 1 | 2 | Surface de baie comprise entre 1 et 2 m2 | m² |  | 200 | 0
3 | 1 | 3 | Surface de baie supérieure 2 m2 | m² |  |  | 0
3 | 2 |  | Autres éléments en démolition - dépose |  |  |  | 0
3 | 2 | 1 | Bati ou dormant toutes matières | Unité |  | 100 | 0
3 | 2 | 2 | Coffre de volet roulant intérieur ou extérieur compris tous descellements | Unité |  | 100 | 0
3 | 2 | 3 | Moustiquaire compris bâti, quincailleire | m² |  |  | 0
3 | 2 | 4 | Porte de placards coulissante ou battante compris quincaillerie et rails | m² |  |  | 0
3 | 2 | 11 | Crémone y compris gâche et guides, quelque soit la taille | Unité |  |  | 0
3 | 2 | 12 | Serrure compris gâche, béquille, rosaces, enjoliveurs, … | Unité |  |  | 0
3 | 2 | 13 | Vitrage épaisseur < à 6 mm, quelque soit la nature, compris démasticage, dépose des parcloses, nettoyage des feuillures, | m² |  |  | 0
3 | 2 | 14 | Vitrage épaisseur > à 6 mm, quelque soit la nature, compris démasticage, dépose des parcloses, nettoyage des feuillures, | m² |  |  | 0
4 |  |  | Révision / Réparation de menuiseries |  |  |  | 0
4 | 1 |  | Portes (toutes matières : PVC, Metal, Aluminium, Bois) |  |  |  | 0
4 | 1 | 1 | Révision d'une porte extéireure 1 vantail comprenant dépose, mise en jeu, huilage, révision de la serrure et repose | Unité |  |  | 0
4 | 1 | 2 | Révision d'une porte extérieure 2 vantaux comprenant dépose, mise en jeu, huilage, révision de la serrure et repose | Unité |  |  | 0
4 | 1 | 3 | Révision d'une porte intérieure 1 vantail comprenant dépose, mise en jeu, huilage, révision de la serrure et repose | Unité |  |  | 0
4 | 1 | 4 | Révision d'une porte intérieure 2 vantaux comprenant dépose, mise en jeu, huilage, révision de la serrure et repose | Unité |  |  | 0
4 | 1 | 5 | Révision de porte de garage comprenant mise en jeu, huilage/graissage,révision de la crémone ou serrure, révision des parties articulées ou câbles | Unité |  |  | 0
4 | 1 | 6 | Pose et repose pour révision de crémone y compris nettoyage, huilage des gâche et guides, quelque soit la taille | Unité |  |  | 0
4 | 1 | 7 | Pose et repose de serrure compris nettoyage, huilage des gâche, béquille, rosace, enjoliveurs, | Unité |  |  | 0
4 | 1 | 8 | Pose et repose de serrure de sécurité compris nettoyage, huilage des gâche, béquille, rosace, enjoliveurs, | Unité |  |  | 0
4 | 1 | 9 | Révision de portillon à 1 vantail | Unité |  |  | 0
4 | 1 | 10 | Révision de portail | Unité |  |  | 0
4 | 1 | 11 | Révision de volets roulants jusqu'à 3 m² | Unité |  |  | 0
4 | 1 | 12 | Révision de volets roulants supérieur à 3m² | Unité |  |  | 0
4 | 1 | 13 | Remplacement de toile de stores bannes (y compris nettoyage du cadre) | Unité |  |  | 0
4 | 2 |  | Fenêtres et portes fenêtres ( toutes matières : PVC, Metal, Aluminium, Bois) |  |  |  | 0
4 | 2 | 1 | Révision d'une fenêtre 1 vantail comprenant dépose, mise en jeux, huilage, révision de la crémone et repose | Unité |  |  | 0
4 | 2 | 2 | Révision d'une fenêtre 2 vantaux comprenant dépose, mise en jeux, huilage, révision de la crémone et repose | Unité |  |  | 0
4 | 2 | 3 | Révision d'une porte-fenêtre 1 vantail comprenant dépose, mise en jeux, huilage, révision crémone et repose | Unité |  |  | 0
4 | 2 | 4 | Révision d'une porte-fenêtre 2 vantaux comprenant dépose, mise en jeux, huilage, révision crémone et repose | Unité |  |  | 0
4 | 2 | 5 | Remplacement de joint d'étanchéité en caoutchouc polymérisé | ml |  |  | 0
4 | 2 | 6 | Remplacement de paumelle | Unité |  |  | 0
4 | 2 | 7 | Remplacement de crémone | Unité |  |  | 0
4 | 2 | 8 | Remplacement de gâche ou de conduit de crémone | Unité |  |  | 0
4 | 2 | 9 | Remplacement de béquille et de plaque de propreté | Unité |  |  | 0
4 | 2 | 15 | Remplacement serrure chassis coulissant | Unité |  |  | 0
4 | 2 | 16 | Remplacement roulette chassis coulissant | Unité |  |  | 0
5 |  |  | MENUISERIE ALUMINIUM - FOURNITURE ET POSE |  |  |  | 0
5 | 1 |  | PORTES |  |  |  | 0
5 | 1 |  | Porte d'entrée 1 vantail, profils 50 mm mini avec rupture de pont thermique, équerres de renfort, allège composée de 2 faces tolées en alu ép 15/10 avec isolant polyuréthane ép 30 mm, vitrage type STADIP 44.2 avec parcloses intégrées avec clips inox - Joint néoprène et couvre joint lg 50 mm, ferrage par 3 paumelles anodisés, serrure 3 points à mortaiser pêne dormant 1/2 tour avec béquille aluminium - Drainage pour évacuation eaux d'infiltration, barre de seuil |  |  |  | 0
5 | 1 | 1 | Dimensions : largeur 0,80 * hauteur 2,00/2,15 m | Unité |  |  | 0
5 | 1 | 2 | Dimensions : largeur 0,90 * hauteur 2,00/2,15 m | Unité |  | 10 | 0
5 | 1 | 3 | Dimensions : largeur 1,00 * hauteur 2,00/2,15 m | Unité |  | 10 | 0
5 | 1 |  | Porte d'entrée 2 vantaux, profils 50 mm mini avec rupture de pont thermique, équerres de renfort, allège composée de 2 faces tolées en alu ép 15/10 avec isolant polyuréthane ép 30mm, vitrage type STADIP 44.2 avec parcloses intégrées avec clips inox - Joint néoprène et couvre joint lg 50 mm, ferrage par 3 paumelles anodisés, serrure à mortaiser pêne dormant 1/2 tour avec béquille aluminium aniodisé, crémone pompier tournante - Drainage pour évacuation eaux d'infiltration, barre de seuil |  |  |  | 0
5 | 1 | 4 | Dimensions : largeur 1,40 * hauteur 2,00/2,15 m | Unité |  |  | 0
5 | 1 | 5 | Dimensions : largeur 1,60 * hauteur 2,00/2,15 m | Unité |  | 10 | 0
5 | 1 | 6 | Dimensions : largeur 1,80 * hauteur 2,00/2,15 m | Unité |  |  | 0
5 | 1 |  | Porte d'entrée 1 vantail, profils 50 mm mini avec rupture de pont thermique, équerres de renfort, allège composée de 2 faces tolées en alu ép 15/10 avec isolant polyuréthane ép 30 mm, vitrage type STADIP PROTECT SP615 en partie haute - Joint néoprène et couvre joint lg 50 mm, ferrage par 3 paumelles anodisés, serrure 3 points à mortaiser pêne dormant 1/2 tour avec béquille aluminium - Drainage pour évacuation eaux d'infiltration, barre de seuil |  |  |  | 0
5 | 1 | 7 | Dimensions : largeur 0,80 * hauteur 2,00/2,15 m | Unité |  |  | 0
5 | 1 | 8 | Dimensions : largeur 0,90 * hauteur 2,00/2,15 m | Unité |  |  | 0
5 | 1 | 9 | Dimensions : largeur 1,00 * hauteur 2,00/2,15 m | Unité |  | 10 | 0
5 | 1 |  | Porte d'entrée 2 vantaux, profils 50 mm mini avec rupture de pont thermique, équerres de renfort, allège composée de 2 faces tolées en alu ép 15/10 avec isolant polyuréthane ép 30 mm, vitrage type type STADIP PROTECT SP615 en partie haute - Joint néoprène et couvre joint lg 50 mm, ferrage par 3 paumelles anodisés, serrure 3 points à mortaiser pêne dormant 1/2 tour avec béquille aluminium - Drainage pour évacuation eaux d'infiltration, barre de seuil |  |  |  | 0
5 | 1 | 10 | Dimensions : largeur 1,40 * hauteur 2,00/2,15 m | Unité |  |  | 0
5 | 1 | 11 | Dimensions : largeur 1,60 * hauteur 2,00/2,15 m | Unité |  | 4 | 0
5 | 1 | 12 | Dimensions : largeur 1,80 * hauteur 2,00/2,15 m | Unité |  |  | 0
5 | 2 |  | CHÂSSIS FIXES |  |  |  | 0
5 | 2 |  | Chassis fixe en aluminium, laquée blanc, épaisseur 45 mm mini, vitrage type STADIP 44.2, compris ferrage, joint d'étanchéité, scellement à sec, joint pompe avec mousse fond de joint, habillage intérieur en chant plat |  |  |  | 0
5 | 2 | 1 | Surface de baie < 1 m2 | m² |  |  | 0
5 | 2 | 2 | Surface de baie comprise entre 1 et 2 m2 | m² |  | 20 | 0
5 | 2 | 3 | Surface de baie > 2 m2 | m² |  |  | 0
5 | 2 |  | Imposte vitrée pour porte d'entrée en menuiserie aluminium, laquée blanc, traverse basse avec joint, dormant 65 mm. Vitrage STADIP 44-2 avec parecloses, y compris toute la quincaillerie |  |  |  | 0
5 | 2 | 4 | Largeur 80/90 cm et Hauteur = 25 cm | Unité |  |  | 0
5 | 2 | 5 | Largeur 80/90 cm et Hauteur = 35 cm | Unité |  | 20 | 0
5 | 2 | 6 | Largeur 80/90 cm et Hauteur = 45 cm | Unité |  | 10 | 0
5 | 3 |  | CHÂSSIS OUVRANTS |  |  |  | 0
5 | 3 |  | Châssis ouvrant à soufflet en aluminium, vitrage STADIP 44-2 posé avec parcloses jet d'eau avec ferrage, joint d'étanchéité type "Compriband" et joint mastic SNJF 1ère catégorie, compas d'arrêt, simple verrouillage et poignée alu poli, scellement à sec, joint comprimé sous pièce d'appui, habillage intérieur en chant plat |  |  |  | 0
5 | 3 | 1 | Surface de baie < 1 m2 | m² |  |  | 0
5 | 3 | 2 | Surface de baie comprise entre 1 et 2 m2 | m² |  | 20 | 0
5 | 3 | 3 | Surface de baie > 2 m2 | m² |  |  | 0
5 | 3 |  | Châssis ouvrant oscillo-battant 1 vantail, en aluminium, vitrage STADIP 44-2 compris ferrage, joint d'étanchéité, crémone 3 points, simple verrouillage et poignée alu poli, scellement à sec, joint comprimé sous pièce d'appui, joint pompe avec mousse de fond de joint, habillage intérieur en chant plat |  |  |  | 0
5 | 3 | 4 | Surface de baie < 1 m2 | m² |  |  | 0
5 | 3 | 5 | Surface de baie comprise entre 1 et 2 m2 | m² |  |  | 0
5 | 3 | 6 | Surface de baie > 2 m2 | m² |  |  | 0
5 | 3 |  | Châssis ouvrant à la française 1 vantail, en aluminium, vitrage STADIP 44-2 compris ferrage, joint d'étanchéité, crémone 3 points, simple verrouillage et poignée alu poli, scellement à sec, joint comprimé sous pièce d'appui, joint pompe avec mousse de fond de joint, habillage intérieur en chant plat, y compris moustiquaire démontable sur cadre aluminiun |  |  |  | 0
5 | 3 | 7 | Surface de baie < 1 m2 | m² |  |  | 0
5 | 3 | 8 | Surface de baie comprise entre 1 et 2 m2 | m² |  |  | 0
5 | 3 | 9 | Surface de baie > 2 m2 | m² |  |  | 0
5 | 3 |  | Châssis ouvrant à la française 2 vantaux, en aluminium, vitrage STADIP 44-2 compris ferrage, joint d'étanchéité, crémone 3 points, simple verrouillage et poignée alu poli, scellement à sec, joint comprimé sous pièce d'appui, joint pompe avec mousse de fond de joint, habillage intérieur en chant plat,y compris moustiquaire démontable sur cadre aluminiun |  |  |  | 0
5 | 3 | 10 | Surface de baie < 1 m2 | m² |  |  | 0
5 | 3 | 11 | Surface de baie comprise entre 1 et 2 m2 | m² |  | 40 | 0
5 | 3 | 12 | Surface de baie > 2 m2 | m² |  |  | 0
5 | 3 |  | Châssis ouvrant à la française 2 vantaux, en aluminium, vitrage type STADIP PROTECT SP615, joint d'étanchéité, crémone 3 points, simple verrouillage et poignée alu poli, scellem+137:144ent à sec, joint comprimé sous pièce d'appui, joint pompe avec mousse de fond de joint, habillage intérieur en chant plat, y compris moustiquaire démontable sur cadre aluminiun |  |  |  | 0
5 | 3 | 13 | Surface de baie < 1 m2 | m² |  |  | 0
5 | 3 | 14 | Surface de baie comprise entre 1 et 2 m2 | m² |  |  | 0
5 | 3 | 15 | Surface de baie > 2 m2 | m² |  |  | 0
5 | 3 |  | Chassis coulissant en aluminium, laqué blanc, avec rupture de pont thermique, dormant et ouvrant renforcés à 2 vantaux coulissants, vitrage STADIP 44-2 posé par parclose clipsée entre joints, appui bas et rail de roulement chariot de guidage en inox, joint d'étanchéité, joint comprimé sous pièce d'appui, joint pompe avec mousse fond de joint, manoeuvre et poignée en aluminium anodisé |  |  |  | 0
5 | 3 | 25 | Surface de baie < 1 m2 | m² |  |  | 0
5 | 3 | 26 | Surface de baie comprise entre 1 et 2 m2 | m² |  |  | 0
5 | 3 | 27 | Surface de baie > 2 m2 | m² |  |  | 0
5 | 3 |  | Chassis coulissant en aluminium, laqué blanc, avec rupture de pont thermique, dormant et ouvrant renforcés à 3 vantaux coulissants, vitrage STADIP 44-2 posé par parclose clipsée entre joints, appui bas et rail de roulement chariot de guidage en inox, joint d'étanchéité, joint comprimé sous pièce d'appui, joint pompe avec mousse fond de joint, manoeuvre et poignée en aluminium anodisé |  |  |  | 0
5 | 3 | 28 | Surface de baie < 1 m2 | m² |  |  | 0
5 | 3 | 29 | Surface de baie comprise entre 1 et 2 m2 | m² |  |  | 0
5 | 3 | 30 | Surface de baie > 2 m2 | m² |  |  | 0
5 | 3 |  | Chassis coulissant en aluminium, laqué blanc, avec rupture de pont thermique, dormant et ouvrant renforcés à 3 vantaux (2 coulissants + 1 fixe), vitrage STADIP 44-2 posé par parclose clipsée entre joints, appui bas et rail de roulement chariot de guidage en inox, joint d'étanchéité, joint comprimé sous pièce d'appui, joint pompe avec mousse fond de joint, manoeuvre et poignée en aluminium anodisé |  |  |  | 0
5 | 3 | 31 | Surface de baie < 1 m2 | m² |  |  | 0
5 | 3 | 32 | Surface de baie comprise entre 1 et 2 m2 | m² |  |  | 0
5 | 3 | 33 | Surface de baie > 2 m2 | m² |  |  | 0
5 | 4 |  | VOLETS ALUMINIUM - |  |  |  | 0
5 | 4 | 1 | Volets battants ajourés 1/3-2/3 - épaisseur 32 mm, compris accessoires | m² |  |  | 0
5 | 4 | 2 | Volets battants persiennés épaisseur 32 mm, compris accessoires | m² |  |  | 0
5 | 4 | 3 | Volets battants pleins épaisseur 32 mm, compris accessoires | m² |  |  | 0
5 | 5 |  | CADRE ALUMINIUM AVEC MOUSTIQUAIRE |  |  |  | 0
5 | 5 | 1 | Cadre aluminium + toile | m² |  |  | 0
5 | 5 | 2 | Remplacement de toile de moustiquaire (y compris nettoyage du cadre) | m² |  |  | 0
6 |  |  | MENUISERIE PVC - FOURNITURE ET POSE |  |  |  | 0
6 | 1 |  | PORTES |  |  |  | 0
6 | 1 |  | Porte 1 vantail en PVC blanc équerres de renfort, ave soubassement plein hauteur 450 mm avec isolant polyuréthane ép 30 mm, vitrage type 44.2 avec parcloses intégrées avec clips inox - Joints Néoprène et couvre joint largeur 50 mm, ferrage 3 paumelles, serrure à mortaiser pêne dormant 1/2 tour avec béquille couleur blanc - drainage pour évacuation eaux et barre de seuil |  |  |  | 0
6 | 1 | 1 | Dimensions : largeur 0,80 * hauteur 2,00/2,15 m | Unité |  |  | 0
6 | 1 | 2 | Dimensions : largeur 0,90 * hauteur 2,00/2,15 m | Unité |  |  | 0
6 | 1 | 3 | Dimensions : largeur 1,00 * hauteur 2,00/2,15 m | Unité |  |  | 0
6 | 1 | 4 | Autres dimensions | m² |  |  | 0
6 | 1 |  | Porte 2 vantaux en PVC blanc équerres de renfort, ave soubassement plein hauteur 450 mm avec isolant polyuréthane ép 30 mm, vitrage type 44.2 avec parcloses intégrées avec clips inox - Joints Néoprène et couvre joint largeur 50 mm, ferrage 3 paumelles, serrure à mortaiser pêne dormant 1/2 tour avec béquille couleur blanc - drainage pour évacuation eaux et barre de seuil |  |  |  | 0
6 | 1 | 5 | Dimensions : largeur 1,40 * hauteur 2,00/2,15 m | Unité |  |  | 0
6 | 1 | 6 | Dimensions : largeur 1,60 * hauteur 2,00/2,15 m | Unité |  |  | 0
6 | 1 | 7 | Dimensions : largeur 1,80 * hauteur 2,00/2,15 m | Unité |  |  | 0
6 | 1 | 8 | Autres dimensions | m² |  |  | 0
6 | 2 |  | CHÂSSIS FIXES |  |  |  | 0
6 | 2 |  | Chassis fixe en PVC, épaisseur 45 mm mini, vitrage STADIP 44.2, compris ferrage, joint d'étanchéité, scellement à sec, joint pompe avec mousse fond de joint, habillage intérieur en chant plat |  |  |  | 0
6 | 2 | 1 | Surface de baie < 1 m2 | m² |  |  | 0
6 | 2 | 2 | Surface de baie comprise entre 1 et 2 m2 | m² |  | 20 | 0
6 | 2 | 3 | Surface de baie > 2 m2 | m² |  | 10 | 0
6 | 2 |  | Imposte vitrée pour porte en PVC blanc, traverse basse avec joint, épaisseur 45 mm mimi. Vitrage STADIP 44-2 avec parecloses, y compris toute la quincaillerie |  |  |  | 0
6 | 2 | 4 | Largeur 80/90 cm et Hauteur = 25 cm | Unité |  |  | 0
6 | 2 | 5 | Largeur 80/90 cm et Hauteur = 35 cm | Unité |  | 20 | 0
6 | 2 | 6 | Largeur 80/90 cm et Hauteur = 45 cm | Unité |  |  | 0
6 | 3 |  | CHÂSSIS OUVRANTS |  |  |  | 0
6 | 3 |  | Châssis ouvrant à la française 1 vantail, en PVC, vitrage STADIP 44-2 compris ferrage, joint d'étanchéité, crémone 3 points, simple verrouillage et poignée, scellement à sec, joint comprimé sous pièce d'appui, joint pompe avec mousse de fond de joint, habillage intérieur en chant plat |  |  |  | 0
6 | 3 | 1 | Surface de baie < 1 m2 | m² |  |  | 0
6 | 3 | 2 | Surface de baie comprise entre 1 et 2 m2 | m² |  |  | 0
6 | 3 | 3 | Surface de baie > 2 m2 | m² |  |  | 0
6 | 3 |  | Châssis ouvrant à la française 2 vantaux, en PVC, vitrage STADIP 44-2 compris ferrage, joint d'étanchéité, crémone 3 points, simple verrouillage et poignée, scellement à sec, joint comprimé sous pièce d'appui, joint pompe avec mousse de fond de joint, habillage intérieur en chant plat |  |  |  | 0
6 | 3 | 4 | Surface de baie < 1 m2 | m² |  |  | 0
6 | 3 | 5 | Surface de baie comprise entre 1 et 2 m2 | m² |  | 60 | 0
6 | 3 | 6 | Surface de baie > 2 m2 | m² |  |  | 0
7 |  |  | MENUISERIE METAL - FOURNITURE ET POSE |  |  |  | 0
7 | 1 |  | PORTE METALLIQUE NORMALE |  |  |  | 0
7 | 1 | 1 | Avec bati métal. Ossature 30 x 30 x 1.5, 1 parement métallique épaisseur 1 mm, sans isolation acoustique. 3 charnières à souder, serrure 1 point, finition peinture | m² |  |  | 0
7 | 1 | 2 | Avec bati métal. Ossature 30 x 30 x 1.5, 1 parement métallique épaisseur 1 mm, sans isolation acoustique. 3 charnières à souder, serrure 3 points, finition peinture | m² |  |  | 0
7 | 1 | 3 | Avec bati métal. Ossature 30 x 30 x 1.5, 1 parement métallique épaisseur 1 mm, avec isolation acoustique. 3 charnières à souder, serrure 1 point, finition peinture | m² |  |  | 0
7 | 1 | 4 | Avec bati métal. Ossature 30 x 30 x 1.5, 1 parement métallique épaisseur 1 mm, avec isolation acoustique. 3 charnières à souder, serrure 3 points, finition peinture | m² |  |  | 0
7 | 1 | 5 | Occulus vitré de 300*400mm | Unité |  |  | 0
7 | 1 | 5 | Remplacement d'une porte métallique | m² |  |  | 0
7 | 2 |  | PORTE METALLIQUE COUPE-FEU (compris fourniture du PV) |  |  |  | 0
7 | 2 | 1 | Porte EI30 1 vantail | m² |  | 60 | 0
7 | 2 | 2 | Porte EI30 2 vantaux | m² |  | 20 | 0
7 | 2 | 3 | Porte EI60 1 vantail | m² |  | 20 | 0
7 | 2 | 4 | Porte EI60 2 vantaux | m² |  | 20 | 0
7 | 2 | 3 | Porte EI 120 1 vantail | m² |  |  | 0
7 | 2 | 4 | Porte EI 120 2 vantaux | m² |  | 8 | 0
7 | 2 | 5 | Occulus vitré de 300*400mm EI 30 | Unité |  |  | 0
7 | 2 | 5 | Occulus vitré de 300*400mm EI 60 | Unité |  | 10 | 0
7 | 2 | 5 | Occulus vitré de 300*400mm EI 120 | Unité |  |  | 0
7 | 3 |  | BLOC PORTE BLINDEE |  |  |  | 0
7 | 3 | 1 | Bloc porte blindée A2P, BP 1 avec serrure 3 points | m² |  |  | 0
7 | 3 | 2 | Bloc porte blindée A2P, BP 2 avec serrure 3 points | m² |  |  | 0
7 | 3 | 3 | Bloc porte blindée A2P, BP 3 avec serrure 3 points | m² |  |  | 0
7 | 4 |  | PAREMENT METALLIQUE |  |  |  | 0
7 | 4 | 1 | Fourniture et pose de parement métallique en acier galvanisé épaisseur 1,5mm sur porte existante, fixation par vis TRCC + finition peinture | m² |  |  | 0
8 |  |  | VITRERIE |  |  |  | 0
8 | 1 |  | VITRAGE - DEPOSE |  |  |  | 0
8 | 1 |  | Dépose de simple vitrage toutes épaisseurs tous types comprenant démasticage, dépose de parecloses, dépose du vitrage, nettoyage de la feuillure y compris évacuation à la décharge publique de tous les matériaux |  |  |  | 0
8 | 1 | 1 | Surface de baie < 1 m2 | m² |  |  | 0
8 | 1 | 2 | Surface de baie comprise entre 1 et 2 m2 | m² |  |  | 0
8 | 1 | 3 | Surface de baie > 2 m2 | m² |  |  | 0
8 | 1 |  | Dépose de double vitrage toutes épaisseurs tous types comprenant démasticage, dépose de parecloses, dépose du vitrage, nettoyage de la feuillure y compris évacuation à la décharge publique de tous les matériaux |  |  |  | 0
8 | 1 | 4 | Surface de baie < 1 m2 | m² |  |  | 0
8 | 1 | 5 | Surface de baie comprise entre 1 et 2 m2 | m² |  | 100 | 0
8 | 1 | 6 | Surface de baie > 2 m2 | m² |  |  | 0
8 | 2 |  | VITRAGE - FOURNITURE ET POSE |  |  |  | 0
8 | 2 |  | Vitrage posé sous parclose (y compris fourniture et pose de parcloses bois, alu, PVC ou métallique clipsées ou vissées) |  |  |  | 0
8 | 2 | 1 | Verre claire de 4 mm d'épaisseur | m² |  |  | 0
8 | 2 | 2 | Verre claire de 6 mm d'épaisseur | m² |  | 50 | 0
8 | 2 | 3 | Verre claire de 8 mm d'épaisseur | m² |  |  | 0
8 | 2 | 4 | Verre imprimé de 4 mm d'épaisseur | m² |  |  | 0
8 | 2 | 5 | Verre imprimé de 6 mm d'épaisseur | m² |  |  | 0
8 | 2 | 6 | Verre imprimé de 8 mm d'épaisseur | m² |  |  | 0
8 | 3 |  | Vitrage feuilleté (STADIP) posé sous parclose (y compris fourniture et pose de parcloses bois, alu, PVC ou métallique clipsées ou vissées) |  |  |  | 0
8 | 3 | 1 | Vitrage feuilleté type 33/2 | m² |  |  | 0
8 | 3 | 2 | Vitrage feuilleté type 44/2 | m² |  | 100 | 0
8 | 3 | 3 | Vitrage feuilleté type 55/2 | m² |  |  | 0
8 | 3 | 4 | Vitrage feuilleté bronze type 33/2 | m² |  |  | 0
8 | 3 | 5 | Vitrage feuilleté bronze type 44/2 | m² |  |  | 0
8 | 3 | 6 | Vitrage feuilleté bronze type 55/2 | m² |  |  | 0
8 | 3 | 7 | Vitrage feuilleté type 33/2 à réflexion solaire | m² |  |  | 0
8 | 3 | 8 | Vitrage feuilleté type 44/2 à réflexion solaire | m² |  | 100 | 0
8 | 3 | 9 | Vitrage feuilleté type 55/2 à réflexion solaire | m² |  |  | 0
8 | 3 | 10 | Vitrage Protection renforcée classement P6B selon norme EN 356 type STADIP PROTECT SP 615 | m² |  | 20 | 0
8 | 4 |  | Vitrages isolants sont fournis aux mesures. Les prix s'entendent par face pour un vitrage isolant avec lame déshydraté de 6, 8 ou 10 mm. Pour obtenir un prix de vitrage isolant, choisir 2 faces et additionner leurs prix respectifs. La pose comprenant la fourniture et la pose de parcloses bois, alu, PVC ou métallique clipsées ou vissées) |  |  |  | 0
8 | 4 | 1 | Glace claire de 4 mm d'épaisseur | m² |  |  | 0
8 | 4 | 2 | Glace claire de 6 mm d'épaisseur | m² |  | 100 | 0
8 | 4 | 3 | Glace claire de 8 mm d'épaisseur | m² |  |  | 0
8 | 4 | 4 | Glace semi réfléchissante claire de 4 mm d'épaisseur | m² |  |  | 0
8 | 4 | 5 | Glace semi réfléchissante claire de 6 mm d'épaisseur | m² |  |  | 0
8 | 4 | 6 | Glace semi réfléchissante claire de 8 mm d'épaisseur | m² |  |  | 0
8 | 4 | 7 | Vitrage feuilleté type 33/2 | m² |  |  | 0
8 | 4 | 8 | Vitrage feuilleté type 44/2 | m² |  | 50 | 0
8 | 4 | 9 | Vitrage feuilleté type 55/2 | m² |  |  | 0
8 | 4 | 10 | Vitrage feuilleté bronze type 33/2 | m² |  |  | 0
8 | 4 | 11 | Vitrage feuilleté bronze type 44/2 | m² |  |  | 0
8 | 4 | 12 | Vitrage feuilleté bronze type 55/2 | m² |  |  | 0
8 | 4 | 13 | Vitrage feuilleté type 33/2 à réflexion solaire | m² |  |  | 0
8 | 4 | 14 | Vitrage feuilleté type 44/2 à réflexion solaire | m² |  |  | 0
8 | 4 | 15 | Vitrage feuilleté type 55/2 à réflexion solaire | m² |  |  | 0
8 | 5 |  | PLAQUE DE PLEXIGLAS (y compris fourniture et pose de parcloses bois, alu, PVC ou métallique clipsées ou vissées) |  |  |  | 0
8 | 5 | 1 | De 2 mm d'épaisseur | m² |  |  | 0
8 | 5 | 2 | De 3 mm d'épaisseur | m² |  |  | 0
8 | 5 | 3 | De 4 mm d'épaisseur | m² |  |  | 0
8 | 5 | 4 | De 6 mm d'épaisseur | m² |  |  | 0
8 | 5 | 5 | De 8 mm d'épaisseur | m² |  |  | 0
8 | 5 | 6 | De 12 mm d'épaisseur | m² |  | 20 | 0
8 | 6 |  | PLAQUE DE POLYCARBONATE (y compris fourniture et pose de parcloses bois, alu, pvc ou métallique clipsées ou vissées) |  |  |  | 0
8 | 6 | 1 | De 2 mm d'épaisseur | m² |  |  | 0
8 | 6 | 2 | De 3 mm d'épaisseur | m² |  |  | 0
8 | 6 | 3 | De 4 mm d'épaisseur | m² |  |  | 0
8 | 6 | 4 | De 6 mm d'épaisseur | m² |  |  | 0
8 | 6 | 5 | De 8 mm d'épaisseur | m² |  |  | 0
8 | 6 | 6 | De 12 mm d'épaisseur | m² |  | 60 | 0
8 | 7 |  | FILM - FOURNITURE ET POSE |  |  |  | 0
8 | 7 | 1 | Film opaque | m² |  |  | 0
8 | 7 | 2 | Film dépoli | m² |  | 40 | 0
8 | 7 | 3 | Film réfléchissant (effet miroir) | m² |  |  | 0
8 | 7 | 4 | Film solaire | m² |  | 200 | 0
8 | 8 |  | OCULUS DE PORTE |  |  |  | 0
8 | 8 | 1 | Fourniture et pose d'un oculus sur une porte existante (bois, aluminium, PVC), cadre en métal, diamètre entre 30 et 35 cm, verre STADIP 44-2 |  |  |  | 0
8 | 8 | 2 | Porte intérieure | Unité |  |  | 0
8 | 8 | 3 | Porte extérieure | Unité |  |  | 0
9 |  |  | ACCESSOIRES MENUISERIE - FOURNITURE ET POSE |  |  |  | 0
9 | 1 |  | ACCESSOIRES POUR FENETRES |  |  |  | 0
9 | 1 |  | Grille d'aération |  |  |  | 0
9 | 1 | 1 | Grille d'entrée d'air neuf de 15 m3/h auto réglable y compris réservation nécessaire en traverse | Unité |  |  | 0
9 | 1 | 2 | Grille d'entrée d'air neuf de 30 m3/h auto réglable y compris réservation nécessaire en traverse | Unité |  |  | 0
9 | 2 |  | Ferme-imposte |  |  |  | 0
9 | 2 | 1 | Ferme imposte à câble souple (3 mètres) avec treuil à manivelle en acier nickelé | Unité |  |  | 0
9 | 2 | 2 | Ferme imposte à tringle rigide avec poignée en aluminium anodisé | Unité |  |  | 0
9 | 3 |  | Entrebâilleur de fenêtre |  |  |  | 0
9 | 3 | 1 | Entrebâilleur à câble Elgor Sécurise les fenêtres contre les risques de défenestration et les intrusions.Câble gainé Ø 3 mm.Longueur : 190 mm.Ouverture par clé. | Unité |  |  | 0
9 | 4 |  | Serrures à larder |  |  |  | 0
9 | 4 | 1 | Serrure à larder, à pêne dormant demi-tour, à canon de sûreté à goupille et coffre renforcé en acier | Unité |  | 60 | 0
9 | 4 | 2 | Serrureà larder, à pêne dormant demi-tour, à vérouillage type WC | Unité |  |  | 0
9 | 4 | 3 | Serrure à larder, 3 points, à pêne dormant demi-tour, à canon de sûreté à goupille et coffre renforcé en acier, Système de condamnation par pène dormant et pènes basculants | Unité |  | 10 | 0
9 | 5 |  | Serrure en applique |  |  |  | 0
9 | 5 | 1 | Serrure à pêne dormant demi-tour, à canon de sûreté à goupille et coffre renforcé en acier | Unité |  |  | 0
9 | 5 | 5 | Serrure 3 points à pêne dormant demi-tour, à canon de sûreté à goupille et coffre renforcé en acier, Système de condamnation par pène dormant et pènes haut et bas | Unité |  |  | 0
9 | 6 |  | Serrure anti-panique |  |  |  | 0
9 | 6 | 1 | Serrure anti-panique 1 point pour porte 1 vantail, barre horizontale, commande par béquille extérieure, condamnation à clé | Unité |  |  | 0
9 | 6 | 2 | Serrure anti-panique 1 point pour porte 1 vantail, barre horizontale, commande par béquille extérieure seule | Unité |  |  | 0
9 | 6 | 3 | Serrure anti-panique 1 point pour porte 1 vantail, barre horizontale, commande par clé seule | Unité |  |  | 0
9 | 6 | 4 | Serrure anti-panique 2 points à pêne haut et bas basculants pour porte 1 vantail, barre horizontale sans ouverture extérieure | Unité |  |  | 0
9 | 6 | 5 | Serrure anti-panique 2 points à pêne haut et bas basculants pour porte 1 vantail, barre horizontale commande par béquille , condamnation par clé | Unité |  |  | 0
9 | 6 | 6 | Serrure anti-panique pour porte à 2 vantaux, 1 à fermeture horizontale, 1 à pêne haut et bas basculants, barre horizontale, commande par béquille extérieure des 2 vantaux, condamnation par clé | Unité |  | 10 | 0
9 | 6 | 7 | Serrure anti-panique pour porte à 2 vantaux, 1 à fermeture horizontale, 1 à pêne haut et bas basculants, barre horizontale, commande par béquille extérieure du vantail ouvrant, condamnation par clé | Unité |  |  | 0
9 | 7 |  | Serrure à gâche électrique & ventouse electromagnetique |  |  |  | 0
9 | 7 | 1 | Serrure à encastrer, sans passage de serrure (pas de clé), y compris raccordement et installation du bouton poussoir permettant la commande à distance | Unité |  |  | 0
9 | 7 | 2 | Serrure à encastrer, avec vérouillage/déverouillage par clé, y compris raccordement et installation du bouton poussoir permettant la commande à distance | Unité |  | 10 | 0
9 | 7 | 3 | Serrure en applique, sans passage de serrure (pas de clé), y compris raccordement et installation du bouton poussoir permettant la commande à distance | Unité |  |  | 0
9 | 7 | 4 | Serrure en applique, avec vérouillage/déverouillage par clé, y compris raccordement et installation du bouton poussoir permettant la commande à distance | Unité |  |  | 0
9 | 7 | 5 | Poignee ventouse pour porte comprenant 1 ventouse 300kg avec voyant d'etat et passe cable integré a la porte conforme NFS 61937 |  |  |  | 0
9 | 7 | 6 | Bandeau ventouse pour porte comprenant 2 ventouses 300kg avec voyant d'etat et passe cable integré a la porte conforme NFS 61937 |  |  | 10 | 0
9 | 8 |  | Bas de porte en aluminium avec brosse intégrée, à visser, pour portes bois, aluminium et PVC, pour tous types de sol. Espace à calfeutrer jusqu'à 14 mm. |  |  |  | 0
9 | 8 | 1 | Porte largeur 63 cm | Unité |  |  | 0
9 | 8 | 2 | Porte largeur 73 cm | Unité |  |  | 0
9 | 8 | 3 | Porte largeur 83 cm | Unité |  |  | 0
9 | 8 | 4 | Porte largeur 93 cm | Unité |  |  | 0
9 | 9 |  | Plinthe de bas de porte en inox de 30 cm de haut à fixer en bas de porte, 2 faces |  |  |  | 0
9 | 9 | 21 | Porte largeur 63 cm | Unité |  |  | 0
9 | 9 | 22 | Porte largeur 73 cm | Unité |  |  | 0
9 | 9 | 23 | Porte largeur 83 cm | Unité |  |  | 0
9 | 9 | 24 | Porte largeur 93 cm | Unité |  |  | 0
9 | 10 |  | Arrêts et butoirs |  |  |  | 0
9 | 10 | 1 | Mise en place arrêt de porte automatique à pédale en aluminium | Unité |  |  | 0
9 | 10 | 2 | Butoir de porte en caoutchouc et laiton à visser | Unité |  |  | 0
9 | 11 |  | Arrêts et butoirs |  |  |  | 0
9 | 11 | 1 | Ferme porte type ITS 96 FL de chez DORMA | Unité |  |  | 0
9 | 11 | 2 | Ferme porte type TS 83 de chez DORMA | Unité |  |  | 0
9 | 11 | 3 | Ferme porte type TS 91 de chez DORMA | Unité |  |  | 0
9 | 11 | 4 | Ferme porte type TS 92 de chez DORMA | Unité |  |  | 0
9 | 11 | 5 | Ferme porte type TS 93 de chez DORMA | Unité |  |  | 0
9 | 11 | 6 | Ferme porte type TS 99 de chez DORMA | Unité |  |  | 0
9 | 12 |  | Divers |  |  |  | 0
9 | 12 | 1 | Cylindre a clé Organigramme Dynasis de chez Deny-Fontaine fourni avec 2 clés | Unité |  | 40 | 0
9 | 12 | 2 | clé Organigramme Dynasis de chez Deny-Fontaine | Unité |  | 20 | 0
10 |  |  | VOLET ROULANT - PORTES DE GARAGE - PORTES SECTIONNELLES |  |  |  | 0
10 |  |  | VOLETS ROULANT |  |  |  | 0
10 | 01 |  | VOLET ROULANT AVEC CAISSON |  |  |  | 0
10 | 01 | 1 | Fourniture et pose d'un ensemble caisson + volet roulant aluminium laquées avec système de manoeuvre à commande électrique avec moteur électrique 230V | m² |  |  | 0
10 | 01 | 1 | Fourniture et pose d'un ensemble caisson + volet roulant en PVC teinté dans la masse,, lames double paroi de 13 mm, manœuvre par tringle oscillante, | m² |  |  | 0
10 | 01 | 2 | Plus value pour commande electrique volet roulant PVC complet | Forfait |  |  | 0
10 | 2 |  | VOLET ROULANT SANS CAISSON |  |  |  | 0
10 | 01 | 1 | Fourniture et pose d'un ensemble volet roulant sans coffre aluminium laquées avec système de manoeuvre à commande électrique avec moteur électrique 230V | m² |  |  | 0
10 | 01 | 1 | Fourniture et pose d'un ensemble volet roulant sans coffre en PVC teinté dans la masse,, lames double paroi de 13 mm, manœuvre par tringle oscillante, | m² |  |  | 0
10 | 01 | 2 | Plus value pour commande electrique volet roulant PVC complet | Forfait |  |  | 0
10 | 3 |  | VOLET ROULANT ROLPAC III de chez Griesser ou equivalent |  |  |  | 0
10 | 3 | 1 | Fourniture et pose d'un volet roulant complet pose dans niche existante, Commande par treuil | m² |  |  | 0
10 | 3 | 2 | Fourniture et pose d'un volet roulant motorisé complet pose dans niche existante, Commande par telecommande | m² |  |  | 0
10 | 3 | 3 | Fourniture et pose d'un volet roulant complet pose sous linteau, Commande par treuil | m² |  |  | 0
10 | 3 | 4 | Fourniture et pose d'un volet roulant motorisé complet pose sous linteau. Commande par telecommande | m² |  |  | 0
10 | 4 |  | STORES INTERIEURS |  |  |  | 0
10 | 4 | 1 | STORE INTERIEURE A ENROULEMENT MANIVELLE Fourniture et pose de store enrouleur intérieur de chez Bandalux ou équivalent à .manœuvre par manivelle | m² |  |  | 0
10 | 4 | 2 | STORE INTERIEURE A ENROULEMENT MOTEUR Fourniture et pose de store enrouleur intérieur de chez Bandalux ou équivalent à manœuvre par moteur electrique | m² |  |  | 0
10 | 4 | 3 | Plus value pour option« double store » permet d’associer deux tissus sur un mème support : l'un décoratif et l'autre opaque. | m² |  |  | 0
10 | 4 | 4 | STORE INTERIEURE A ENROULEMENT BOX CHAINETTE Fourniture et pose de store enrouleur box Zi-Box ou équivalent. | m² |  |  | 0
10 | 4 | 5 | STORE INTERIEURE A ENROULEMENT MANIVELLE Fourniture et pose de store enrouleur box Zi-Box ou équivalent. | m² |  |  | 0
10 | 4 | 6 | STORE INTERIEURE A ENROULEMENT MOTEUR Fourniture et pose de store enrouleur box Zi-Box ou équivalent. | m² |  |  | 0
10 | 4 | 7 | Plus value pour option« tissu blackout" | m² |  |  | 0
10 | 4 | 8 | STORE INTERIEURE A BANDES VERTICALES CORDON Fourniture et pose de store a bandes verticales de chez Bandalux ou équivalent | m² |  |  | 0
10 | 4 | 9 | STORE INTERIEURE A BANDES VERTICALES MANIVELLE Fourniture et pose de store a bandes verticales de chez Bandalux ou équivalent | m² |  |  | 0
10 | 4 | 10 | STORE INTERIEURE A BANDES VERTICALES MOTEUR Fourniture et pose de store a bandes verticales de chez Bandalux ou équivalent | m² |  |  | 0
10 | 4 | 11 | STORE INTERIEURE VENITIEN TIGE Fourniture et pose de store Vénitien Aluminium de chez Bandalux ou équivalent | m² |  |  | 0
10 | 4 | 12 | STORE INTERIEURE VENITIEN MANIVELLE Fourniture et pose de store Vénitien Aluminium de chez Bandalux ou équivalent | m² |  |  | 0
10 | 4 | 13 | STORE INTERIEURE VENITIEN MOTEUR Fourniture et pose de store Vénitien Aluminium de chez Bandalux ou équivalent | m² |  |  | 0
10 | 4 | 14 | STORE MOUSTIQUAIRE Fourniture et pose de stores moustiquaire de chez Bandalux ou équivalent | m² |  |  | 0
10 | 5 |  | Portes de garage |  |  |  | 0
10 | 5 | 1 | Révision porte de garage | Unité |  |  | 0
10 | 5 | 2 | Fourniture et pose portes de garage basculante | m² |  |  | 0
10 | 6 |  | Portes sectionnelles industrielles |  |  |  | 0
10 | 6 | 1 | Portes sectionnelles industrielles, à manœuvre manuelle | m² |  |  | 0
10 | 6 | 2 | Portes sectionnelles industrielles à manouevre motorisé | m² |  |  | 0
11 |  |  | GARDE-CORPS |  |  |  | 0
11 | 1 |  | Fourniture et pose d'un garde-corps, composé d'une lisse haute droite, d'un module composé de lames verticales droites avec poteaux intermédiaires et poteaux aux extrémités, y compris toute la quincaillerie nécessaire |  |  |  | 0
11 | 1 | 1 | En aluminium | ml |  |  | 0
11 | 1 | 2 | En acier galvanisé | ml |  |  | 0
11 | 2 |  | Fourniture et pose d'un garde-corps, autoporté |  |  |  | 0
11 | 2 | 1 | Garde-corps autoporté répondant à la réglementation française relative à la sécurité collective et permanente en prévention des chutes de hauteur, selon le décret n°2004-924 du 1er septembre 2004 (Art. R.233-13-20) et conforme aux normes en vigueur NF E 85-015 et NF EN 13374 classe A. type Barrial autoporté premium | ml |  |  | 0
12 |  |  | DIVERS |  |  |  | 0
12 |  |  | ARTICLES NON PRÉCISÉS AU BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE |  |  |  | 0
12 | 1 |  | Articles hors bordereau |  |  |  | 0
12 | 1 | 1 | Les articles, matières premières, objets fabriqués ou sous-traitances spécifiques non prévus au présent bordereau, après accord du représentant du maître d'ouvrage seront payés à l'entrepreneur au prix d'achat réel justifié par facture hors TVA affectée d'un coefficient de majoration à indiquer ci-contre. | Coef |  |  | 0
12 | 2 |  | MISE EN ŒUVRE La mise en oeuvre de ces articles, matières premières, objets fabriqués ou sous-traitances spécifiques non prévus au présent bordereau, sera payée à l'entrepreneur au temps réel passé selon la décomposition des coûts horaires ci-dessous. |  |  |  | 0
12 | 2 | 1 | TAUX HORAIRE DE JOUR | H |  | 10 | 0
12 | 2 | 2 | TAUX HORAIRE DE NUIT | H |  | 10 | 0
12 | 2 | 3 | TAUX HORAIRE DE WEEK END | H |  | 10 | 0