## DQE couverture
DQE
Objet : | LOT N° 4 : COUVERTURE ZINGUERIE
Etablissement | GHPSO tous les sites
N° Prix | Libellé | Prix Unitaire/ Forfait H.T. | quantité | Prix H.T.
1 | "COUVERTURE ZINGUERIE Généralités"
"Avant et pendant l'exécution de leurs travaux. l’entreprise prendra toutes les précautions nécessaires à la protection des ouvrages. l'isolation éventuelle du chantier du reste du service. la protection et le maintien en place des éléments existants. Pour certains matériels. ils seront stocker dans un local. fermé à clé. Les protections se feront au moyen de polyane. Le coût des prestations de protections est réputé intégré dans chaque prix unitaire. Si. malgré les dispositions prises. des ouvrages sont détériorés. l’entreprise devra assurer. à ses frais. la remise en état de ceux-ci. Dans certains services. les ouvriers interviendront vêtus de blouses. surchaussures. calot... Ces vêtements seront fournis par l’établissement hospitalier. L’entreprise. qui aura à sa charge la dépose d’appareils. prendra la responsabilité de ceux-ci en le conservant à son dépôt en vue de la repose. A l'achèvement total ou partiel de leurs ouvrages, l’entreprise devra assurer le nettoyage du chantier et de ses abords et remettre un rappport detaillé d'intervention (plans, rapport photos,,,,)
1.1 | "BOIS ET SUPPORTS DE COUVERTURE Généralités"
Tous les ouvrages décrits ci-après concernent des travaux neufs. de rénovation ou gros entretien. en conditions normales d'exécution. Les interventions ponctuelles de dépannage ou d'entretien font l'objet d'un chapitre spécial.
1.1.1 | OUVRAGE EN SAPIN - Voliges 15 x 105 mm
Fourniture et pose de voliges 15x105mm en sapin traité. compris coupes. calages et toutes sujetions de pose et de matériels.
| Le mètre carré : | 0 | 100 | 0
1.1.2 | OUVRAGE EN SAPIN - Liteaux 25x27 mm
Fourniture et pose de liteaux 25x27mm en sapin traité. compris coupes. calages et toutes sujetions de pose et de matériels.
| Le mètre carré : | 0 | 100 | 0
1.1.3 | OUVRAGE EN SAPIN - Planches 27x305mm
Fourniture et pose de planches 27x305mm en sapin traité. compris coupes. calages et toutes sujetions de pose et de matériels.
Le mètre carré :
1.1.4 | OUVRAGE EN SAPIN - Chevrons 60x80mm
Fourniture et pose de chevrons 60x80mm en sapin traité. compris coupes. calages et toutes sujetions de pose et de matériels.
| Le mètre linéaire : | 0 | 600 | 0
1.1.5 | OUVRAGE EN SAPIN - Chevrons 80x110mm
Fourniture et pose de chevrons 80x110mm en sapin traité. compris coupes. calages et toutes sujetions de pose et de matériels.
| Le mètre linéaire : | 0 | 200 | 0
1.1.6 | PANNEAUX OSB3 18 mm
| Fourniture et pose de panneau d' OSB3 de 18mm. chants droits ou rainures et languette. y compris toutes sujétions de pose et de matériels. |  |  | 0
| Le mètre carré : | 0 | 200 | 0
1.2 | OUVRAGE ZINC |  |  | 0
1.2.1 | COUVERTINE ZINC JUSQU’À 0.50 ml
Fourniture et pose. en tête de relevé et/ou mur. de couvertine. en profil de type U en zinc. couvertines en pente avec façon de goutte d'eau. y compris fixations par pattes d'agrafes. pièces de jonction. découpes. soudures et toutes sujétions d'exécution; jusqu'à 0.50dev.
| Le mètre linéaire : | 0 | 100 | 0
1.2.2 | FEUILLE DE ZINC NATUREL
Fourniture et pose de Feuille de zinc naturel et fixations mecaniques.
Le mètre carré :
1.3 | "CHENEAUX ZINC - DESCENTES EAUX PLUVIALES Généralités"
Cheneaux en zinc de 0.80 mm d'épaisseur. réalisées à l'intersection de deux combles ou sur entablement façonnés à la demande par éléments de 2 mètres avec soudures de jonction renforcées. barrées au fer. La pente est réalisée soit en bois. avec voliges sapin posées sur coyaux d'épaisseur variable (chevrons 6/8 coupés) et chanlattes dans les angles. soit en plâtre avec interposition d'un papier isolant. Les chéneaux réalisés sur entablement comprennent également une planche de devant de socle. entaillée pour le passage des supports façonnés en fer plat et habillée en zinc avec ourlet de rive d'un côté et main courante de l'autre. Dans le cas d'un chéneau réalisé contre un mur. prendre le prix du chéneau entre deux combles et ajouter la bande porte-solin et le solin plâtre ou ciment
1.3.1 | GOUTTIÈRES PENDANTES EN ZINC DE 0.33m développé
Fourniture et pose de gouttières pendantes en zinc de 0.33m de développé. demi-rondes y compris crochets et toutes sujétions d’exécution suivant les règles DTU.
| Le mètre linéaire : | 0 | 20 | 0
1.3.2 | TALON EN ZINC POUR GOUTTIÈRE PENDANTE
Fourniture et pose de talon de gouttière pendante demi-rondes pour fermeture d'extrémité de gouttière y compris toutes sujétions d'exécution.
| L'unité : | 0 | 5 | 0
1.3.3 | RETOUR D'ANGLE ZINC POUR GOUTTIÈRES PENDANTES
Fourniture et pose d' angle à 90°pour gouttière pendante demi-ronde. y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
| L'unité : | 0
1.3.4 | JOINT DE JONCTION ZINC POUR GOUTTIÈRES PENDANTES
Fourniture et pose de joint de jonction entre gouttières pendante demi ronde pour gérer la dilatation. y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
| L'unité : | 0 | 5 | 0
1.3.5 | NAISSANCE POUR GOUTTIERES PENDANTES EN ZINC 0.33m de développé
Fourniture et pose de naissance de 0.33m de développé pour gouttière pendante demi-rondes. y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
L'unité :
1.3.6 | DESCENTES D'EAUX PLUVIALES Ø 100 ZINC
Fourniture et pose de descentes d'eaux pluviales en zinc de Ø 100. y compris collier bague et toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
| Le mètre linéaire : | 0 | 50 | 0
1.3.7 | DESCENTES D'EAUX PLUVIALES Ø 200 ZINC
Fourniture et pose de descentes d'eaux pluviales en zinc de Ø 200. y compris collier bague et toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
| Le mètre linéaire : | 0 | 10 | 0
1.3.8 | COUDE ZINC POUR DESCENTE DE Ø 100
Fourniture et pose de coude zinc pour descente de Ø 100. y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
| L'unité : | 0 | 6 | 0
1.3.9 | COUDE ZINC POUR DESCENTE DE Ø 200
Fourniture et pose de coude zinc pour descente de Ø 200. y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
| L'unité : | 0 | 6 | 0
1.3.10 | CUVETTE ZINC DE Ø 100 mm
Fourniture et pose de cuvette zinc de Ø 100mm. pour descentes d'eaux pluviales y compris toutes sujétions d’exécution suivant règle DTU.
L'unité :
1.3.11 | DAUPHINS EN FONTE Ø 100 longueur 1.00 m
Fourniture et pose de dauphin en fonte Ø 100mm. longueur 1m. pour descentes d'eaux pluviales. y compris toutes sujetions de pose et de matériels.
L'unité :
1.3.12 | DAUPHINS EN FONTE Ø 200 longueur 1.00 m
Fourniture et pose de dauphin en fonte Ø 200mm. longueur 1m. pour descentes d'eaux pluviales. y compris toutes sujétions de pose et de matériels.
L'unité :
1.4 | "COUVERTURE TUILE TERRE CUITE
1.4.1 | TUILES EN TERRE CUITE TYPE OMEGA 13 DE CHEZ IMERYS
Fourniture et pose de tuile en terre cuite type OMEGA 13. rouge nuancé de chez IMERYS . y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règle du DTU
| Le mètre carré : | 0 | 200 | 0
1.4.2 | TUILE EN TERRE CUITE TYPE LOSANGE HUGUENOT DE CHEZ IMERYS
Fourniture et pose de tuile en terre cuite de type LOSANGE HUGUENOT. rouge de chez IMERYS . 13 au m². y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règle du DTU
| Le mètre carré : | 0 | 200 | 0
1.4.3 | TUILE EN TERRE CUITE TYPE ROMANE DE CHEZ IMERYS
Fourniture et pose de tuile en terre cuite de type ROMANE. rouge de chez IMERYS. y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règle du DTU
Le mètre carré :
1.4.4 | TUILE PLATE DE PAYS EN TERRE CUITE
Fourniture et pose de tuile coordonnée en forme et en couleur au type de tuile en partie courante. y compris tranchis droits ou biais. scellement ou fixations et toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU y compris fixations galva.
| Le mètre carré : | 0 | 600 | 0
1.4.5 | TUILE FAÎTIÈRE EN TERRE CUITE
Fourniture et pose de tuile faîtière coordonnée en forme et en couleur au type de tuile en partie courante. y compris tranchis droits ou biais. scellement ou fixations et toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
| Le mètre linéaire : | 0 | 50 | 0
1.4.6 | TUILE ABOUT DE FAITIERE
Fourniture et pose de tuile about de faîtière coordonnée en forme et en couleur au type de tuile en partie courante. y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
L'unité :
1.4.7 | TUILE DE RIVE EN TERRE CUITE
Fourniture et pose de tuile de rive droite et/ou gauche en terre cuite coordonnée en forme et en couleur au type de tuile en partie courante. y compris fixations et toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
| Le mètre linéaire : | 0 | 100 | 0
1.4.8 | TUILE ABOUT DE RIVE
Fourniture et pose de tuile about de rive coordonnée en forme et en couleur au type de tuile en partie courante. y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
L'unité :
1.4.9 | TUILE CHATIERE
Fourniture et pose de tuile chatière coordonnée en forme et en couleur au type de tuile en partie courante. y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
L'unité :
1.4.10 | TUILE D'ARETIER
Fourniture et pose de tuile d'arêtier coordonnée en forme et en couleur au type de tuile en partie courante. y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
Le mètre linéaire :
1.4.11 | TUILES A DOUILLE
Fourniture et pose de tuile à douille coordonnée en forme et en couleur au type de tuile en partie courante. y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
L'unité :
1.4.12 | REMANIAGES DE COUVERTURES - Tuiles en recherche tous modèles
Tuiles en recherche tous modèles comprenant le remaniage des tuiles adjacentes. les déposes pour remploi . le stockage sur chantier. le nettoyage et la repose après réfection du support. fourniture d'accessoires neufs si nécessaire et toutes sujétions de pose et de matériels.
| Le mètre carré : | 0 | 500 | 0
1.5 | "COUVERTURE BAC ACIER |  |  | 0
1.5.1 | TOLE BAC ACIER ANTI CONDENSATION
Fourniture et pose de bac acier avec voile anti-condensation compris fixations
| Le mètre carré : | 0 | 100 | 0
2 | TRAVAUX |  |  | 0
2.1 | Mise en sécurité par harnais
| En jour : | 0 | 1 | 0
2.2 | Mise en sécurité par nacelle
| En jour : | 0 | 1 | 0
2.3 | Décapage d'étanchéité en partie courante comprenant retrait des gravillons et évacuation des déchets
Le mètre carré :
2.4 | Décapage des relevés d'étanchéité y compris évacuation des déchets
Le mètre linéaire :
2.5 | Travaux de réfection sur support béton par etancheite bitumeuse
Le mètre carré :
2.6 | Travaux de réfection sur support béton par membrane PVC
Le mètre carré :
2.7 | Travaux de réfection sur support béton de relevé par Chape alu SBS d'étanchéité bitumineuse
Le mètre linéaire :
2.8 | Nettoyage de toiture terrasse Asphalte comprenant ratissage des gravillons. désherbage etc..et évacuation des déchets
Le mètre linéaire :
2.9 | Nettoyage de descente d'eaux Pluviales de toiture terrasse (Crapaudine et Naissance) y compris évacuation des déchets
| L'unité : | 0 | 1 | 0
2.10 | reparation reprise resine d'etanchéité PMMA
| Le mètre carré: | 0 | 60 | 0
2.11 | Nettoyage de chéneaux y compris évacuation des déchets
Le mètre linéaire :
2.12 | Nettoyage de terrasse (detritus divers et vegetale) y compris évacuation des déchets
Le mètre carrée :
2.13 | Remplacement d’un double dôme standard de type HEXACOIF ou similaire 100/100 avec costière coiffante posée sur costière existante. ouverture mécanique par perche de manœuvre.
L'unité :
2.14 | Main D'œuvre pour réparation en régie de travaux divers
L'heure :
2.15 | Réparation de toiture en ardoise comprenant la fourniture d’ardoise et les crochets (surface supérieure à 4 m²)
| Le mètre carré : | 0 | 100 | 0
2.16 | Nettoyage haute pression extérieure
L'heure :
2.17 | Echafaudage hauteur entre 3.50m et 5.00 m compris filet si necessaire
| Le mètre carré : | 0 | 5 | 0
2.18 | Echafaudage hauteur entre 5.00m et 10.00m compris filet si necessaire
Le mètre carré :
2.19 | Nacelles et plates-formes élévatrices hauteur jusque 20m
| La demi-journée : | 0 | 1 | 0
2.20 | Nacelles et plates-formes élévatrices hauteur jusque 20m
La journée :
2.21 | Nacelles et plates-formes élévatrices hauteur de 20m à 35m
La demi-journée :
2.22 | Nacelles et plates-formes élévatrices hauteur de 20m à 35m
La journée :
2.23 | Engins de levage pour approvisionnement et enlevement de materiel
L'heure :
2.24 | Engins de levage pour approvisionnement et enlevement de materiel
La journée :
2.25 | benne dechets compris evacuation et traitement des dechets
La journée :
2.26 | Taux horaire ouvrier qualifié
L'heure :
2.27 | Plus value travail de nuit
L'heure :
2.28 | Plus value dimanche et jours fériés
L'heure :
3 | DIVERS |  |  | 0
3.1 | DÉPOSE DE COUVERTURE EN TUILE TERRE CUITE
Dépose soignée pour les ouvrages conservés. sans réemploi. des tuiles existantes. comprenant la dépose des faîtages. arêtiers. rives. la démolition des solins et ruellées. la sortie. le chargement. l' évacuation à la décharge publique et toutes sujétions de dépose et matériels.
| Le mètre carré : | 0 | 100 | 0
3.2 | INSTALLATION DE CHANTIER
Forfait pour l'ensemble des installations de chantier concernant la présente tranche de travaux comprenant: -amenée à pied d'œuvre de tout le matériel nécessaire -mise en place de tous moyens de levage appropriés -déplacement en cours de travaux pour adaptation au chantier -signalisation réglementaire -repliement général en fin de chantier
| Le forfait : | 0 | 1 | 0
3.3 | BACHE EN TOILE - Installation et repliement
Fourniture et pose d'une bâche en toile. installation et repliement avec coût de la location pour 2 mois. y compris toutes sujetions de pose et de matériels.
Le mètre carré :
3.4 | SÉCURITÉ COLLECTIVE
Mise en place de matériel de sécurité collective en rive de toiture. filets et barrières de protections réglementaires. compris tous accessoires nécessaires. sujétions de fixation et d'enlèvement en fin de travaux
| Le mètre linéaire : | 0 | 100 | 0
3.5 | PLUS VALUE POUR TRAVAUX A PROXIMITE DE MATERIAUX AMIANTE
| Plus value pour travaux à effectuer en sous section 4 Unité = 1 jour |  | 25
L'unité :
3.6 | PLUS VALUE POUR TRAVAUX LE WEEK END
| Plus value pour travaux à effectuer le week-end. 1 Unité = 1 week-end |  | 5
L'unité :
3.7 | PLUS VALUE POUR TRAVAUX DE NUIT
| Plus value pour travaux à effectuer de nuit de 20H à 6H du matin. 1 Unité = 1 nuit |  | 20
L'unité :
3.8 | ARTICLES NON PRÉCISÉS AU BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE
Les articles. matières premières. objets fabriqués ou sous-traitances spécifiques non prévus au présent bordereau. après accord du représentant du maître d'ouvrage seront payés à l'entrepreneur au prix d'achat réel justifié par facture hors TVA affectée d'un coefficient de majoration à indiquer ci-contre.
Coefficient .............. :
| TOTAL BPU €HT | 0

## DQE etanchéité
CHANTIER TYPE
Objet : | LOT N° 4 : ETANCHEITE
Etablissement | GHPSO tous les sites
N° Prix | Libellé | Prix Unitaire/ Forfait H.T. | quantité | Prix H.T.
1 | ETANCHEITE
1.1 | RECHERCHE DE FUITES
Recherche de fuite en surface courante par fumigène. injection de gaz ou champ électrique et toute autre méthode appropriée à la couverture existante. sans retrait des protections lourdes.
| Par tranche de 100m² : | 0 | 20 | 0
1.2 | DÉPOSE DU COMPLEXE D'ETANCHEITE EN PARTIE COURANTE
Arrachage soigné. pour les ouvrages attenants restants. du complexe d'étanchéité (isolant + revêtement d'étanchéité) en partie courante par tous moyens appropriés y compris descente. chargement et évacuation à la décharge publique
| Le mètre carré : | 0 | 700 | 0
1.3 | DEPOSE DE L' ETANCHEITE SUR LES RELEVES
Arrachage soigné‚ pour les ouvrages attenants restants. des revêtements d'étanchéité sur les relevés. anciens revêtements multicouches de tous types par tous moyens appropriés y compris descente. chargement et évacuation à la décharge publique Jusqu’à ht 1.00 ml
| Le mètre linéaire : | 0 | 40 | 0
1.4 | PRÉPARATION DU SUPPORT EXISTANT
Préparation du support existant pour recevoir le nouveau complexe d'étanchéité comprenant: - le grattage et le nettoyage pour l'enlèvement de toutes les matières non adhérentes - le piquage de tous points en saillie pouvant poinçonner la nouvelle étanchéité - le ressuivi général et le traitement des fissures sur les relevés maçonnés - le balayage général ou le lavage haute pression à l'eau froide - descente. chargement et évacuation des déchets
| Le mètre carré : | 0 | 700 | 0
1.5 | BOUCHEMENT DES ENGRAVURES
Bouchement des engravures existantes par la mise en place en fond d'engravure d'une isolation par panneau de laine de roche surfacé bitumé d'épaisseur de l'engravure comprenant coupes. chutes. fixations et toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et presriptions techniques du fabricant
| Le mètre linéaire : | 0 | 10 | 0
1.6 | ETANCHEITE BI COUCHE ÉLASTOMÈRE EN PARTIE COURANT
Fourniture et pose d'un complexe d'étanchéité bi-couche comprenant : - un enduit d'imprégnation à froid sans solvant à base de bitume élastomère de type Aquadere - un pare vapeur bitume constitué d'une armature en fibres de verre et de bitume élastomère de type Elastovap soudé à plein - un écran d'indépendance de type sopravoile 100 posé directement sur l' isolation - une première membrane d'étanchéité à base de bitume élastomère et d'une armature en polyester non tissé de 180 g/m² de type Sopralène flam 180. posé par recouvrement et soudé - une deuxième membrane d'étanchéité à base de bitume élastomère et d'une armature en polyester non tissé de 180 g/m² de type sopralène flam 180. posé par recouvrement. soudé en plein sur la première couche - toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
| Le mètre carré : | 0 | 700 | 0
1.7 | ETANCHEITE BI COUCHE ÉLASTOMÈRE AUTOPROTEGER
Fourniture et pose d'un complexe d'étanchéité bi-couche élastomère autoprotégée. complète. en parties courantes comprenant : - un enduit d'imprégnation à froid sans solvant à base de bitume élastomère de type Aquadere - une première membrane d'étanchéité à base de bitume élastomère et d'une armature en polyester non tissé de 50 g/m² soudée à plein - une deuxième membrane d'étanchéité à base de bitume élastomère auto protégé par granulats minéraux de couleur au choix du maître d'ouvrage et d'une armature en polyester non tissé de 180 g/m². posé par recouvrement. soudé en plein sur la première couche - toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
| Le mètre carré : | 0 | 700 | 0
1.8 | RELEVE D'ETANCHEITE JUSQU'A 0.50 DEV
Fourniture et pose de relevé d'étanchéité comprenant : - un enduit d'imprégnation à froid sans solvant à base de bitume élastomère de type Aquadere - une équerre de renfort en chape élatomère de 0.25 ml de développement - une membrane d'étanchéité à base de bitume élastomère dont la face supérieure est constituée de paillettes d'ardoises de couleur au choix de la maitrise d'oeuvre - toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
| Le mètre linéaire : | 0 | 100 | 0
1.9 | ABERGEMENT DE SORTIE JUSQU’À DIAMÈTRE 200ml
Façon d'abergement de passage de tuyaux et d'ouvrages divers en terrasse comprenant: - dépose et évacuation de l'étanchéité en relevé - dépose et fourniture d'un fourreau métallique scellé dans le gros oeuvre si nécessaire - tous renforts et compléments d'étanchéité nécessaires - chapeau chinois en acier galvanisé avec collier de serrage - toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
| L'unité : | 0 | 1 | 0
1.10 | TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION
Traitement des joints de dilataion sur relevés comprenant: - dépose du joint existant. descente. chargement et évacuation à la décharge publique - fourniture et pose de joint et boudin appropriés - habillage en têtes des relevés béton jusqu'à 0.35 ml de largeur environ par chape autoprotégée par feuille d'aluminium et/ou par granulat minéraux de couleur au choix du maître d'ouvrage - toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
| Le mètre linéaire : | 0 | 40 | 0
2 | PROTECTIONS D'ETANCHEITE |  |  | 0
2.1 | RELEVAGE DE LA PROTECTION LOURDE
Enlèvement et remise en place de la protection lourde en gravillon existante comprenant: - le relèvement de la protection lourde en gravillons et mise en tas par moitier sur la terrasse - le tamisage. le criblage et l'enlèvement des corps étrangers pour obtenir un matériaux de granulométrie répondant au prescription du DTU - l'apport de gravillons neufs pour faire l'appoint si nécessaire - la remise en place en épaisseur régulière. minimum 5 cm - la descente et l'enlèvement des déchets
| Le mètre carré : | 0 | 100 | 0
2.2 | PROTECTION LOURDE : GRAVILLON ÉPAISSEUR 5 cm
Fourniture et pose de granulats courants roulés ou concassés. de granularité comprise entre 16 à 45 mm sur une épaisseur minimum de 5 cm
| Le mètre carré : | 0 | 700 | 0
2.3 | ENLÈVEMENT DE GRAVILLONS ÉPAISSEUR 6 cm
Enlèvement de gravillons existants épaisseur jusqu'à 6 cm. y compris descente et évacuation à la décharge publique
Le mètre carré :
2.4 | DALLE GRAVILLONNEE
Fourniture et pose de dalle gravillonnée de dimension 0.60 * 0.60 posé sur une membrane de protection y compris toutes sujétions d’exécution suivant les règles du DTU.
| Le mètre carré : | 0 | 100 | 0
2.5 | PROTECTION DALLE SUR PLOTS
Fourniture et pose de dalle gravillonnée de dimension 0.60 * 0.60 sur plots P.V.C. réglables en hauteur. y compris toutes sujétions d’exécution suivant les règles du DTU.
| Le mètre carré : | 0 | 100 | 0
2.6 | DÉPOSE REPOSE DALLE GRAVILLONNEE
Dépose et remise en place des dalles gravillonnées existantes pour cheminement technique comprenant: - dépose de dalles gravillonnées - stockage sur la terrasse - repose en fin de chantier - remplacement à l'identique des dalles défectueuses
| Le mètre carré : | 0 | 100 | 0
2.7 | TERRE VEGETALE - TOITURE TERRASSE VEGETALISEE
Enlevement et evacuation de terre vegetale y compris toutes sujétions d’exécution.
| Le mètre cube : | 0 | 400 | 0
2.8 | TERRE VEGETALE - TOITURE TERRASSE VEGETALISEE
fourniture et pose de terre végétale y compris toutes sujétions d’exécution.
| Le mètre cube : | 0 | 400 | 0
2.9 | TERRE VEGETALE - TOITURE TERRASSE VEGETALISEE
Enlèvement de terre végétale pour recherche de fuite. mise en big bag. remise en place
Le mètre cube :
2.10 | TERRE VEGETALE - TOITURE TERRASSE VEGETALISEE
Dépose de végétalisation à base de sédums sur substrat pour recherche de fuite. compris couche drainante. remise en place
Le mètre cube :
3 | ACCESSOIRES |  |  | 0
3.1 | NAISSANCES EAUX PLUVIALES
Fourniture et pose de naissance verticale. en remplacement. pour évacuation des eaux pluviales comprenant: - dépose et évacuation de la naissance existante - platine et moignon de diamètre approprié - tous renforts et compléments d'étanchéité‚ nécessaires - pare gravier. carré. de dimension jusqu'à 400*400 en acier galvanisé - toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
| L'unité : | 0 | 10 | 0
3.2 | GARDE-GREVE - 15 x 15 cm
Fourniture et pose d'un garde-grève en zinc de dimensions 15 x 15 cm avec couvercle perforé‚ de 5 cm de hauteur.
| L'unité : | 0 | 10 | 0
3.3 | CRAPAUDINES de 80 à 100 mm
Fourniture et pose de crapaudine extensible diamètre de 80 à 100 mm en fer galvanisé
| L'unité : | 0 | 10 | 0
3.4 | TROP-PLEIN
Fourniture et pose de trop plein en zinc pour traversée d'acrotère avec débordement sur la face extérieure comprenant - dépose et évacuation de la gargouille existante - platine et moignon de section appropriée (carré. rond...) - raccordement. renforts et complément d'étanchéité nécessaire. - toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
| L'unité : | 0 | 10 | 0
3.5 | CROSSE
Fourniture et pose d'une crosse pour passage de câble électrique comprenant: - platine et tube courbe de section appropriée - raccordement. renforts et complément d'étanchéité‚ nécessaire - toutes sujétions d'exécution suivant règles DTU et prescriptions techniques du fabricant
| L'unité : | 0 | 10 | 0
3.6 | COUVERTINE JUSQU’A 0.50 ML DEV
Fourniture et pose. en tête de relevé. de couvertine. en profil de type U en alu laqué. coloris suivant choix du maître d'ouvrage. couvertines en pente avec fa‡on de goutte d'eau. venant chapeauter les têtes de murs béton en recouvrement sur les relevés d'étanchéités et/ou sur le revêtement de façade y compris fixations par pattes d'agrafes. pièces de jonction. découpes. soudures et toutes sujétions d'exécution Jusqu'à 0.50ml DEV
| Le mètre linéaire : | 0 | 50 | 0
3.7 | SOLIN
Fourniture et pose de solin aluminium du type FIXNET ou similaire fixé mécaniquement au support par chevilles et vis a frapper y compris mastic silicone conforme au label en rigueur SNJF .
| Le mètre linéaire : | 0 | 40 | 0
3.8 | POTELETS DE SECURITE EN TOITURE
Fourniture et pose. de potelets métalliques de sécurité en toiture. permettant l'accrochage d'un harnais avec mousqueton pour les agents d'entretien intervenant en toiture comprenant: - fixation sur dalle béton par visseries inox et tous moyens appropriés pour obtenir une résistance à l'arrachement et à la rupture de 2000 DaN - abergements exécutés en étanchéité identique à celle utilisée en partie courante avec renfort si nécessaire -toutes sujétions d'exécution suivant règle DTU et prescriptions techniques du fabricant Quantité calculée et à répartir suivant étude de l'entreprise
| L'unité : | 0 | 50 | 0
3.9 | LANTERNEAU - Simple
Fourniture et pose d'un lanterneau de dimensions 1.00 x 1.00 m résistance mini 1200 joules avec costière métallique . double dôme opalisant ou transparent pour ‚éclairage naturel y compris étanchéité des relevés .
| L'unité : | 0 | 1 | 0
3.10 | LANTERNEAU - Désenfumage
Fourniture et pose d'un lanterneau de dimensions 1.00 x 1.00 m résistance mini 1200 joules avec costière métallique . double dôme opalisant ou transparent pour désenfumage avec ouverture par 2 ressorts déclenchés par fusible thermique. fixé‚ sur costière métallique y compris étanchéité des relevés .
| L'unité : | 0 | 1 | 0
4 | ISOLATION THERMIQUE DE TYPE EFIGREEN DUO+ |  |  | 0
Fourniture et pose d'une isolation thermique sur le pare-vapeur en panneaux rigide en mousse polyuréthane de type EFIGREEN DUO + ou équivalent. approprié et compatible avec le revêtement d'étanchéité. certifié par ACERMI y compris toutes sujétions d' exécution suivant règles DTU et presriptions techniques du fabricant
4.1 | D'ÉPAISSEUR 40 mm R= 1.80 m².K/W
Le mètre carré :
4.2 | D'ÉPAISSEUR 60 mm R= 2.70 m².K/W
Le mètre carré :
4.3 | D'ÉPAISSEUR 80 mm R= 3.60 m².K/W
Le mètre carré :
4.4 | D'ÉPAISSEUR 100 mm R= 4.50 m².K/W
| Le mètre carré : | 0 | 400 | 0
4.5 | D'ÉPAISSEUR 150 mm R= 5.45 m².K/W
Le mètre carré :
5 | TRAVAUX |  |  | 0
5.1 | Mise en sécurité par harnais
La journée :
5.2 | Mise en sécurité par nacelle
| La journée : | 0 | 1 | 0
5.3 | Isolant polystyrène expansé fixé mécaniquement par rails
Le mètre carré :
5.4 | Décapage des relevés d'étanchéité y compris évacuation des déchets
| Le mètre linéaire : | 0 | 40 | 0
5.5 | Travaux de réfection sur support béton. par Anduchapealu
Le mètre carré :
5.6 | Travaux de réfection sur support béton de relevé. par Anduchapealu
| Le mètre linéaire : | 0 | 40 | 0
5.7 | Travaux de réfection sur support beton par resine PMMA de type TRIFLEX |  |  | 0
| Le mètre carré : | 0 | 40 | 0
5.8 | Travaux de réfection sur support beton de relevé par resine PMMA de type TRIFLEX
| Le mètre carré : | 0 | 40 | 0
5.9 | Nettoyage de toiture terrasse Asphalte comprenant ratissage des gravillons. désherbage etc..et évacuation des déchets
Le mètre carré :
5.10 | Nettoyage de descente d'eaux Pluviales de toiture terrasse (Crapaudine et Naissance) y compris évacuation des déchets
L'unité :
5.11 | Nettoyage de chéneaux y compris évacuation des déchets
Le mètre linéaire :
5.12 | Remplacement d’un double dôme standard de type HEXACOIF ou similaire 100/100 avec costière coiffante posée sur costière existante. ouverture mécanique par perche de manœuvre.
| L'unité : | 0 | 4 | 0
5.13 | Main D'œuvre pour réparation en régie de travaux divers
L'heure :
5.14 | Réparation de toiture en ardoise comprenant la fourniture d’ardoise et les crochets (surface supérieure à 4 m²)
| Le mètre carré : | 0 | 600 | 0
5.15 | Nettoyage haute pression extérieure
L'heure :
5.16 | Echafaudage
Le mètre carré :
5.17 | Nacelles et plates-formes élévatrices
La journée :
5.17 | Taux horaire ouvrier qualifié
L'heure :
5.18 | Plus value travail de nuit
L'heure :
5.19 | Plus value dimanche et jours fériés
L'heure :
6 | DIVERS |  |  | 0
6.1 | PLUS VALUE POUR TRAVAUX DE NUIT
Plus value pour travaux de nuit de 20H à 6H le lendemain une nuit = 1 Unité
L'unité :
6.2 | PLUS VALUE POUR TRAVAUX LE WEEK END
Plus value pour travaux le week end 1 week end = 1 Unité
L'unité :
6.3 | DEPOSE DES COUVERTINES
Dépose soignée. pour les ouvrages attenants restants. des couvertines fixées sur les acrotères par tous moyens appropriés y compris descente. chargement et évacuation à la décharge publique
Le mètre linéaire :
6.4 | INSTALLATION DE CHANTIER
Forfait pour l'ensemble des installations de chantier comprenant: -amenée à pied d'œuvre de tout le matériel nécessaire -mise en place de tous moyens de levage appropriés -déplacement en cours de travaux pour adaptation au chantier -signalisation réglementaire -repliement général en fin de chantier
Le forfait :
6.5 | STOCKAGE BOUTEILLE GAZ
Mise en place d'une cabine de stockage couverte avec fermeture pour les bouteilles de gaz restant en toiture
| La journée : | 0 | 40 | 0
6.6 | SECURITE COLLECTIVE
Mise en place de matériel de sécurité collective en rive des terrasses. filets et barrières de protections réglementaires. compris tous accessoires nécessaires. sujétions de fixation et d'enlèvement en fin de travaux en terrasse,
Le forfait :
6.7 | ARTICLES NON PRÉCISÉS AU BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE
Les articles. matières premières. objets fabriqués ou sous-traitances spécifiques non prévus au présent bordereau. après accord du représentant du maître d'ouvrage seront payés à l'entrepreneur au prix d'achat réel justifié par facture hors TVA affectée d'un coefficient de majoration à indiquer ci-contre.
Coefficient .............. :
| TOTAL BPU €HT | 0 |  | 0

## DQE (hidden)
223153 | [6 empty] | #VALUE!
dePrixUnitaires | [6 empty] | Consultation : 04
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
| Objet : | COUVERTURE ZINGUERIE
| Personne morale : | CHU DE ST ETIENNE
| N° Prix | Libellé | Unité | Quantités Prévues | Prix Unitaire/ Forfait H.T. | Rabais | Montant H.T. | Taux | 20%
| 040000 | "COUVERTURE ZINGUERIE Généralités"
"Avant et pendant l'exécution de leurs travaux, l’entreprise prendra toutes les précautions nécessaires à la protection des ouvrages, l'isolation éventuelle du chantier du reste du service, la protection et le maintien en place des éléments existants. Pour certains matériels, ils seront stocker dans un local, fermé à clé. Les protections se feront au moyen de polyane. Le coût des prestations de protections est réputé intégré dans chaque prix unitaire. Si, malgré les dispositions prises, des ouvrages sont détériorés, l’entreprise devra assurer, à ses frais, la remise en état de ceux-ci. Dans certains services, les ouvriers interviendront vêtus de blouses, surchaussures, calot... Ces vêtements seront fournis par l’établissement hospitalier. L’entreprise, qui aura à sa charge la dépose d’appareils, prendra la responsabilité de ceux-ci en le conservant à son dépôt en vue de la repose. A l'achèvement total ou partiel de leurs ouvrages, l’entreprise devra assurer le nettoyage du chantier et de ses abords."
| 040001 | "BOIS ET SUPPORTS DE COUVERTURE Généralités"
Tous les ouvrages décrits ci-après concernent des travaux neufs, de rénovation ou gros entretien, en conditions normales d'exécution. Les interventions ponctuelles de dépannage ou d'entretien font l'objet d'un chapitre spécial.
| 040002 | OUVRAGE EN SAPIN - Voliges 15 x 105 mm | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de voliges 15x105mm en sapin traité, compris coupes, calages et toutes sujetions de pose et de matériels.
| 040003 | OUVRAGE EN SAPIN - Liteaux 25x27 mm | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de liteaux 25x27mm en sapin traité, compris coupes, calages et toutes sujetions de pose et de matériels.
| 040004 | OUVRAGE EN SAPIN - Planches 27x305mm | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de planches 27x305mm en sapin traité, compris coupes, calages et toutes sujetions de pose et de matériels.
| 040005 | OUVRAGE EN SAPIN - Chevrons 60x80mm | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de chevrons 60x80mm en sapin traité, compris coupes, calages et toutes sujetions de pose et de matériels.
| 040006 | OUVRAGE EN SAPIN - Chevrons 80x110mm | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de chevrons 80x110mm en sapin traité, compris coupes, calages et toutes sujetions de pose et de matériels.
| 040007 | PANNEAUX OSB3 18 mm | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de panneau d' OSB3 de 18mm, chants droits ou rainures et languette, y compris toutes sujétions de pose et de matériels.
| 041000 | OUVRAGE ZINC
| 041001 | COUVERTINE ZINC JUSQU’À 0.50 ml | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose, en tête de relevé et/ou mur, de couvertine, en profil de type U en zinc, couvertines en pente avec façon de goutte d'eau, y compris fixations par pattes d'agrafes, pièces de jonction, découpes, soudures et toutes sujétions d'exécution; jusqu'à 0,50dev.
| 041002 | "CHENEAUX ZINC - DESCENTES EAUX PLUVIALES Généralités"
Cheneaux en zinc de 0,80 mm d'épaisseur, réalisées à l'intersection de deux combles ou sur entablement façonnés à la demande par éléments de 2 mètres avec soudures de jonction renforcées, barrées au fer. La pente est réalisée soit en bois, avec voliges sapin posées sur coyaux d'épaisseur variable (chevrons 6/8 coupés) et chanlattes dans les angles, soit en plâtre avec interposition d'un papier isolant. Les chéneaux réalisés sur entablement comprennent également une planche de devant de socle, entaillée pour le passage des supports façonnés en fer plat et habillée en zinc avec ourlet de rive d'un côté et main courante de l'autre. Dans le cas d'un chéneau réalisé contre un mur, prendre le prix du chéneau entre deux combles et ajouter la bande porte-solin et le solin plâtre ou ciment
| 041003 | GOUTTIÈRES PENDANTES EN ZINC DE 0.33m développé | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de gouttières pendantes en zinc de 0.33m de développé, demi-rondes y compris crochets et toutes sujétions d’exécution suivant les règles DTU.
| 041004 | TALON EN ZINC POUR GOUTTIÈRE PENDANTE | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de talon de gouttière pendante demi-rondes pour fermeture d'extrémité de gouttière y compris toutes sujétions d'exécution.
| 041005 | RETOUR D'ANGLE ZINC POUR GOUTTIÈRES PENDANTES | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d' angle à 90°pour gouttière pendante demi-ronde, y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
| 041006 | JOINT DE JONCTION ZINC POUR GOUTTIÈRES PENDANTES | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de joint de jonction entre gouttières pendante demi ronde pour gérer la dilatation, y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
| 041007 | NAISSANCE POUR GOUTTIERES PENDANTES EN ZINC 0.33m de développé | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de naissance de 0.33m de développé pour gouttière pendante demi-rondes, y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
| 041008 | DESCENTES D'EAUX PLUVIALES Ø 100 ZINC | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de descentes d'eaux pluviales en zinc de Ø 100, y compris collier bague et toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
| 041009 | DESCENTES D'EAUX PLUVIALES Ø 200 ZINC | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de descentes d'eaux pluviales en zinc de Ø 200, y compris collier bague et toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
| 041010 | COUDE ZINC POUR DESCENTE DE Ø 100 | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de coude zinc pour descente de Ø 100, y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
| 041011 | COUDE ZINC POUR DESCENTE DE Ø 200 | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de coude zinc pour descente de Ø 200, y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
| 041012 | CUVETTE ZINC DE Ø 100 mm | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de cuvette zinc de Ø 100mm, pour descentes d'eaux pluviales y compris toutes sujétions d’exécution suivant règle DTU.
| 041013 | DAUPHINS EN FONTE Ø 100 longueur 1,00 m | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de dauphin en fonte Ø 100mm, longueur 1m, pour descentes d'eaux pluviales, y compris toutes sujetions de pose et de matériels.
| 041014 | DAUPHINS EN FONTE Ø 200 longueur 1,00 m | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de dauphin en fonte Ø 200mm, longueur 1m, pour descentes d'eaux pluviales, y compris toutes sujétions de pose et de matériels.
| 042000 | "COUVERTURE TUILE TERRE CUITE
| 042001 | TUILES EN TERRE CUITE TYPE OMEGA 13 DE CHEZ IMERYS | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de tuile en terre cuite type OMEGA 13, rouge nuancé de chez IMERYS , y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règle du DTU
| 042002 | TUILE EN TERRE CUITE TYPE LOSANGE HUGUENOT DE CHEZ IMERYS | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de tuile en terre cuite de type LOSANGE HUGUENOT, rouge de chez IMERYS , 13 au m², y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règle du DTU
| 042003 | TUILE FAÎTIÈRE EN TERRE CUITE | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de tuile faîtière coordonnée en forme et en couleur au type de tuile en partie courante, y compris tranchis droits ou biais, scellement ou fixations et toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
| 042004 | TUILE ABOUT DE FAITIERE | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de tuile about de faîtière coordonnée en forme et en couleur au type de tuile en partie courante, y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
| 042005 | TUILE DE RIVE EN TERRE CUITE | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de tuile de rive droite et/ou gauche en terre cuite coordonnée en forme et en couleur au type de tuile en partie courante, y compris fixations et toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
| 042006 | TUILE ABOUT DE RIVE | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de tuile about de rive coordonnée en forme et en couleur au type de tuile en partie courante, y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
| 042007 | TUILE CHATIERE | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de tuile chatière coordonnée en forme et en couleur au type de tuile en partie courante, y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
| 042008 | TUILE D'ARETIER | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de tuile d'arêtier coordonnée en forme et en couleur au type de tuile en partie courante, y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
| 042009 | TUILES A DOUILLE | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de tuile à douille coordonnée en forme et en couleur au type de tuile en partie courante, y compris toutes sujétions d'exécution suivant les règles du DTU.
| 042010 | REMANIAGES DE COUVERTURES - Tuiles en recherche tous modèles | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Tuiles en recherche tous modèles comprenant le remaniage des tuiles adjacentes, les déposes pour remploi , le stockage sur chantier, le nettoyage et la repose après réfection du support, fourniture d'accessoires neufs si nécessaire et toutes sujétions de pose et de matériels.
| 043000 | DIVERS
| 043001 | DÉPOSE DE COUVERTURE EN TUILE TERRE CUITE | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Dépose soignée pour les ouvrages conservés, sans réemploi, des tuiles existantes, comprenant la dépose des faîtages, arêtiers, rives, la démolition des solins et ruellées, la sortie, le chargement, l' évacuation à la décharge publique et toutes sujétions de dépose et matériels.
| 043002 | INSTALLATION DE CHANTIER | for | 0 |  | 0 |  | 20%
Forfait pour l'ensemble des installations de chantier concernant la présente tranche de travaux comprenant: -amenée à pied d'œuvre de tout le matériel nécessaire -mise en place de tous moyens de levage appropriés -déplacement en cours de travaux pour adaptation au chantier -signalisation réglementaire -repliement général en fin de chantier
| 043003 | BACHE EN TOILE - Installation et repliement | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une bâche en toile, installation et repliement avec coût de la location pour 2 mois, y compris toutes sujetions de pose et de matériels.
| 043004 | SÉCURITÉ COLLECTIVE | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Mise en place de matériel de sécurité collective en rive de toiture, filets et barrières de protections réglementaires, compris tous accessoires nécessaires, sujétions de fixation et d'enlèvement en fin de travaux
| 043005 | PLUS VALUE POUR TRAVAUX LE WEEK END | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Plus value pour travaux à effectuer le week-end. 1 Unité = 1 week-end
| 043006 | PLUS VALUE POUR TRAVAUX DE NUIT | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Plus value pour travaux à effectuer de nuit de 20H à 6H du matin. 1 Unité = 1 nuit
| 043007 | ARTICLES NON PRÉCISÉS AU BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE | COEF | 0 |  | 0 |  | 20%
Les articles, matières premières, objets fabriqués ou sous-traitances spécifiques non prévus au présent bordereau, après accord du représentant du maître d'ouvrage seront payés à l'entrepreneur au prix d'achat réel justifié par facture hors TVA affectée d'un coefficient de majoration à indiquer ci-contre.
C U M U L S
| Montant H.T. | [5 empty] | 0
| Montant T.V.A. |  |  |  | 20% |  | 0
| Montant T.T.C. | [5 empty] | 0