## Page de garde
Prestations de fourniture, d’installation et de maintenance d’un groupe motopompe thermique pour l’aéroport de Deauville-Normandie CCITSE-2024-MAPA-12
ATTRI1 - AE - ANNEXE 1 DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

## DPGF
Prestations de fourniture, d’installation et de maintenance d’un groupe motopompe thermique pour l’aéroport de Deauville-Normandie
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
Les prix s'entendent tous frais et charges inclus et notamment frais d'assurance, de transport, de livraison sur site, d'installation, de remise des livrables et autres charges de structure. Les quantités sont données à titre indicatif - seul le prix global et forfaitaire est contractuel.
| N° Prix | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant € HT | Montant total € HT
1 | 100 | Fourniture et installation |  |  |  |  | 0
| 101 | Etudes | Ens. |  | 0 | 0
| 102 | Instalations de chantier, protections,… | Ens. |  | 0 | 0
| 103 | Vidange, nettoyage et inspection réserve d'eau | Ens. |  | 0 | 0
| 104 | Création aspiration DN200 | Ens. |  | 0 | 0
| 105 | Fourniture et pose motopompe | U |  | 0 | 0
| 106 | Fourniture d’un réservoir gasoil d’appoint sur bac de rétention avec pompe électrique de transfert et pistolet automatique. |  | 0 |  | 0
| 107 | Fourniture et pose d’une pompe jockey 1.5m3/h à 5 bar | U |  | 0 | 0
| 108 | Raccordement hydraulique de l’aspiration et du refoulement | Ens. |  | 0 | 0
| 109 | Création d’une canne d’essai équipé d’un débitmètre électronique | U |  | 0 | 0
| 110 | Fourniture et pose d’un conteneur qui recevra l’ensemble des installations | U |  | 0 | 0
| 111 | Raccordement électrique de l’ensemble des installations | Ens. |  | 0 | 0
| 112 | Essais et mise en service | Ens. |  | 0 | 0
| 113 | Formation du personnel | Ens. |  | 0 | 0
| 114 | Dépose de l'installation existante | Ens. |  | 0 | 0
| 115 | Valorisation des pompes existantes (reprise) | Ens. |  | 0 | 0
2 | 200 | Maintenance |  |  |  |  | 0
| 201 | Maintenance de l'installation à compter de la réception des travaux | an | 2 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL en € HT | 0
[6 empty] | T.V.A 20% | 0
[6 empty] | TOTAL en € TTC | 0