## PG
REHABILITATION DE 87 LOGEMENTS RESIDENCE « TILLEULS » 52 Bd PINEL 69003 LYON
MAITRISE D'OUVRAGE
HCL Hospices Civiles de Lyon 45 rue Villon 69008 LYON
MAITRISE D'ŒUVRE
B.E.T. fluides MGPLUS 73 Cours Albert Thomas 69003 LYON Tel : 04.72.33.25.59 – Fax : 04.72.33.24.64 |  | Architecte L. AYDOSTIAN 2 rue de la Thibaudière 69007 LYON Tel : 04.72.37.33.47
D.C.E
ESTIMATION ELECTRICITE COURANT FORT ET FAIBLE
Juin 2024 Affaire n° 222265 Indice 0

## DPGF
| DESCRIPTION DES OUVRAGES | Uté | QUANTITE | PRIX UNIT. | TOTAL
4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  | L'entreprise est tenue de vérifier les cellules des calculs et la bonne addition de celles-ci
4.1 | DEPOSE
Dépose suivant CCTP
Dépose en logements suivant CCTP
| . Type T1Bis, refait à 100% et mis en sécu | Ens | 70 |  | 0
| . Type T2Bis refait à 100% et mis en sécu | Ens | 17 |  | 0
| Dépose en partie commune suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
| Dépose dans les bureaux suivant CCTP | PM | 22 |  | 0
| TOTAL 4.1 € HT | ...... | .......................... |  | 0
4.2 | TRAVAUX LOGEMENTS
4.2.1 | Dépose en logements
| . Type T1Bis, refait à 100% et mis en sécu | PM
| . Type T2Bis refait à 100% et mis en sécu | PM
4.2.2 | Gaine Technique Logement
| GTL - Gaine technique logement T1Bis | Ens | 70 |  | 0
| GTL - Gaine technique logement T2Bis | Ens | 17 |  | 0
4.2.3 | Communication multimédia
| Coffret de communication suivant amendement 3 NFC15100 | Ens | 87 |  | 0
4.2.4 | Dérivations individuelles | PM | PM
4.2.5 | Distribution
| Câblage de distribution (conducteur actif + T) des T1Bis compris goulotte | Ens | 70 |  | 0
| Câblage de distribution (conducteur actif + T) des T2Bis compris goulotte | Ens | 17 |  | 0
4.2.6 | Appareillage | PM | PM
4.2.7 | Equipement type des logements
| Interrupteurs simples allumage | U | 556 |  | 0
| Boitier DCL en plafonnier | U | 382 |  | 0
| Prises de courant diverses | U | 1530 |  | 0
| Prises de courant directes LL LV FOUR | U | 261 |  | 0
| Sortie de câbles 32A plaques cuisson | U | 87 |  | 0
| Luminaire de type E Règlette sur éviers et lavabo | U | 174 |  | 0
| Luminaire de type G salle de bain | U | 244 |  | 0
| Points d'accès RJ45 | U | 191 |  | 0
| Prises TV/RD | U | 174 |  | 0
4.2.8 | Détecteur de fumée
| Détécteur de fumée dans les logements (selon CCTP) | PM | PM
4.2.9 | Remplacement des Dispositifs de Connexion Lumineux
| Remplacement points lumineux | PM | PM
4.2.10 | Mise à la terre (par logements)
| Vérification mise à la terre par logements | PM | PM
| TOTAL 4.2 € HT | ...... | .......................... |  | 0
4.3 | TRAVAUX DANS LES PARTIES COMMUNE
4.3.1 | Remplacement des armoires services généraux
| Coffrets de distribution équipés et repérés | U | 3 |  | 0
4.3.2 | Création d’alimentation
4.3.2.1 | Alimentation VMC
| Alimentation 3G2.5 mm² en câble CR1 suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
| Câble de report de défaut 3 x 1,5 mm² type U1000RO2V | Ens | 1 |  | 0
| Interrupteur de proximité | U | 1 |  | 0
| Cheminement sous tube type IRL | Ens | 1 |  | 0
| Percement et rebouchage | Ens | 1 |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1 |  | 0
4.3.2.1 | Alimentation désenfumage
| Commande à distance par bouton poussoir sous coffret vitré située en RDC | Ens | 2 |  | 0
| Alimentation protégée 3x2,5mm² en câble pyrolyon (CR1) depuis SG | Ens | 2 |  | 0
| Liaison 2 paires 9/10ème sous fourreau entre lanterneau et le bouton sous coffret au RDC | Ens | 2 |  | 0
| Percement et rebouchage | Ens | 2 |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 2 |  | INCLUS
4.3.3 | Eclairage
4.3.3.1 | Remplacement éclairage + commande hall et circulation étage
| . Luminaire suivant CCTP | U | 250 |  | 0
| . Commande suivant CCTP | U | 32 |  | 0
4.3.3.2 | Câblage
| . Raccordement luminaires et commandes | U | 282 |  | 0
4.3.4 | Vérification colonne terre
| Vérification colonne terre existante | U | 3 |  | 0
| TOTAL 4.3 € HT | ...... | .......................... |  | 0
4.4 | TRAVAUX DANS LES BUREAUX
4.4.1 | Dépose/Repose Cäbles et goulottes pour nouvelle gaines techniques | U | 22 |  | 0
| TOTAL 4.4 € HT | ...... | .......................... |  | 0
4.5 | INSTALLATION DE CHANTIER
| Installation de chantier | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL 4.5 € HT | ...... | .......................... |  | 0
4.6 | PERCEMENTS - CAROTTAGES - REBOUCHAGES
| Percements, Carottages, Rebouchages | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL 4.6 € HT | ...... | .......................... |  | 0
4.7 | ELEMENTS A TRANSMETTRE EN PHASE CHANTIER
| Selon CCTP | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL 4.7 € HT | ...... | .......................... |  | 0
4.8 | DOSSIER DE FIN DE CHANTIER
| DOE | Ens | 1 |  | 0
| Consuels | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL 4.8 € HT | ...... | .......................... |  | 0
4.9 | PRESTATION SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
4.9.1 | PSE2 Meuble vasque dans tous les logements
| . Suppression de la réglette lumineuse au-dessus du miroir Alimentation et raccordement de la réglette lumineuse intégrée au meuble vasque | Ens | 87 |  | 0
| TOTAL PSE2 € HT | ...... | .......................... |  | 0
4.9.2 | PSE3 Motorisation des occultations tous les logements
| . Type T1 Alimentations moteurs + fourniture et alimentation de la commande volets roulants + fourniture disjoncteur en ETEL pour protection des alimentations | Ens | 70 |  | 0
| . Type T2 Alimentations moteurs + fourniture et alimentation de la commande volets roulants + fourniture disjoncteur en ETEL pour protection des alimentations | Ens | 17 |  | 0
| TOTAL PSE3 € HT | ...... | .......................... |  | 0

## RECAPITULATIF
RECAPITULATIF LOT
ELECTRICITE CFO/CFA
4.1 | DEPOSE | ...... | 0
4.2 | TRAVAUX LOGEMENTS | ...... | 0
4.3 | TRAVAUX DANS LES PARTIES COMMUNE | ...... | 0
4.4 | TRAVAUX DANS LES BUREAUX | ...... | 0
4.5 | INSTALLATION DE CHANTIER | ...... | 0
4.6 | PERCEMENTS - CAROTTAGES - REBOUCHAGES | ...... | 0
4.7 | ELEMENTS A TRANSMETTRE EN PHASE CHANTIER | ...... | 0
4.8 | DOSSIER DE FIN DE CHANTIER | ...... | 0
| TOTAL ELECTRICITE € HT | ...... | 0
| TVA 10% | ...... | 0
| TOTAL TTC | ...... | 0
4.9 | PRESTATION SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES | ...... | 0
4.9.1 | PSE2 Meuble vasque dans tous les logements | ...... | 0
| TVA 10% | ...... | 0
| TOTAL TTC | ...... | 0
4.9.2 | PSE3 Motorisation des occultations tous les logements | ...... | 0
| TVA 10% | ...... | 0
| TOTAL TTC | ...... | 0
Cachet et signature de l'entreprise
Nom de la personne responsable du dossier