## PG
HCL Hospices Civiles de Lyon
45 rue Villon
69008 LYON
REHABILITATION D'UN IMMEUBLE DE 87 LOGEMENTS
Résidence Les Tilleuls
52 Boulevard Pinel
63003 LYON
DCE
DPGF
(Décomposition des Prix Global et Forfaitaire)
LOT N° 09
CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE
Etabli par MG PLUS |  | Indice 1
Indice | Date | Modifications
1 | 2024-06-19 | Modifications suite au RICT
2
3
Agence L.AYDOSTIAN |  | MG plus | TRAJECTOIRES REFLEX
Architecte |  | BET fluides / Economiste | Maitrise d'Œuvre Sociale
2 Rue de la Thibaudière |  | 73 Cours Albert Thomas | 30 Rue Pré-Gaudry
69007 LYON |  | 69447 LYON Cedex 03 | 69007 Lyon
Tél : 04 72 33 25 59
TRAJECTOIRES REFLEX |  | DEKRA | AASCO Rhône Alpes
Maitrise d'Œuvre Sociale |  | Contrôleur Technique | Coordinateur Sécurité
Immeuble Le Vernal - 62, chemin de la Bruyère |  | 36 Avenue Jean Mermoz BP 8212 | 19 Chemin du Reveret
69570 DARDILLY |  | 69355 LYON | 38690 Biol
Tél : 04 37 49 64 60
AC ENVIRONNEMENT
Diagnostic Amiante et Plomb avant travaux
235 Rue de l'étang
69760 Limonest

## DPGF
DESCRIPTION DES OUVRAGES |  | Uté | QUANTITÉ | PRIX UNIT. | TOTAL | TVA
CHAUFFAGE
3 | PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CHAUFFAGE
3.1 | TRAVAUX EN DEHORS DE L'ENTREPRISE | PM
3.2 | DEPOSE ET CONSIGNATION
| Consignation et vidange suivant desciptif | Ens | 1 |  | 0 | 10%
| Réseaux de chauffage en sous-sol suivant descriptif | ml | 400 |  | 0 | 10%
| Colonnes montantes chauffage suivant descriptif | Ens | 24 |  | 0 | 10%
Réseaux de chauffage en logement suivant descriptif
| T2 | Ens | 70 |  | 0 | 10%
| T3 | Ens | 17 |  | 0 | 10%
| Bureaux | Ens | 21 |  | 0 | 10%
| Dépose et évacuation des radiateurs existants y compris robinetterie suivant descriptif | U | 274 |  | 0 | 10%
| TOTAL 3.2 HT |  |  |  | 0
3.3 | TRAVAUX DANS LES BUREAUX
3.3.1 | Déplacement des radiateurs
| Dépose, stockage et repose des radiateurs suivants descriptifs | Ens | 40 |  | 0 | 10%
3.3.2 | Raccordement hydraulique
| Raccordement des radiateurs avec canalisations cuivre suivant descriptif | Ens | 40 |  | 0 | 10%
3.3.3 | Canalisations cuivre en apparent
| Distribution en cuivre Ø14x16 suivant descriptif | Ens | 21 |  | 0 | 10%
3.3.4 | Remplacement des robinetteries radiateurs dans les bureaux
3.3.4.1 | Equilibrage et robinets de radiateurs logements
| Ensemble suivant descriptif | Ens | 40 |  | 0 | 10%
3.3.4.2 | Robinet de radiateur thermostatique à HEIMEIER : Calypso Exact | U | 40 |  | 0 | 10%
3.3.4.3 | Tête thermostatique HEIMEIER Type K avec valeurs nominales décalées à 21°C | U | 40 |  | 0 | 10%
3.3.4.4 | Té de réglage HEIMEIER Type Raditec | U | 40 |  | 0 | 10%
3.3.4.5 | Mise en œuvre des valeurs d’équilibrage | Ens | 1 |  | 0 | 10%
3.3.4.6 | Chiffrage | PM
| TOTAL 3.3 HT |  |  |  | 0
3.4 | DISTRIBUTION CHAUFFAGE : SOUS-SOL ET COLONNE MONTANTE
3.4.1 | Tuyauteries
Réseaux horizontaux en sous-sol en multicouches suivant CCTP :
| Ø 15-20 | ml. | 120 |  | 0 | 10%
| Ø 26-32 | ml. | 200 |  | 0 | 10%
| Ø 33-40 | ml. | 20 |  | 0 | 10%
| Ø 42-50 | ml. | 20 |  | 0 | 10%
| Ø 51-63 | ml. | 40 |  | 0 | 10%
Colonnes montantes en gaine logement en tubes multicouches suivant CCTP :
| Ø 15-20 | ml. | 650 |  | 0 | 10%
| Ø 26-32 | ml. | 650 |  | 0 | 10%
3.4.2 | Calorifuge en sous-sol et colonnes montantes en gaines techniques logements
Calorifuge pour tubes multicouches en sous-sol classe 4 au terme de la RT 2012 :
| Ø 15/20 | ml. | 120 |  | 0 | 10%
| Ø 26/32 | ml. | 200 |  | 0 | 10%
| Ø 33/40 | ml. | 20 |  | 0 | 10%
| Ø 42/50 | ml. | 20 |  | 0 | 10%
| Ø 51/63 | ml. | 40 |  | 0 | 10%
Calorifuge pour tubes multicouches colonnes montantes classe 4 au terme de la RT 2012 :
| Ø 15/20 | ml. | 650 |  | 0 | 10%
| Ø 26/32 | ml. | 650 |  | 0 | 10%
3.4.3 | Vannes pieds de colonne
1 vanne d’équilibrage et 1 vanne d’isolement par colonne chauffage suivant descriptif :
| Ø 15/21 | Ens | 12 |  | 0 | 10%
| Ø 26/32 | Ens | 12 |  | 0 | 10%
| Purgeurs automatique en tête de chaque colonne suivant descriptif | Ens | 24 |  | 0 | 10%
3.4.4 | Bas de colonnes
Vanne de purge en bas de chaque colonne suivant descriptif :
| . Ø 15/21 | U | 24 |  | 0 | 10%
| . Ø 20/25 | U | 24 |  | 0 | 10%
| . Raccordement et siphon sur collecteur EU-EV en sous-sol | Ens | 48 |  | 0 | 10%
| TOTAL 3.4 HT |  |  |  | 0
3.5 | DISTRIBUTION INTERIEUR : CHAUFFAGE PAR RADIATEUR
3.5.1 | Corps de chauffe
Radiateur type REGGAN 3010 Compact/Vertical ou type TAHITI de FINIMETAL suivant CCTP :
Sèches serviettes
| T13 SEC 500*1807 | U | 82 |  | 0 | 10%
Radiateur vertical
| T22 1950*450 | U | 4 |  | 0 | 10%
| T22 1950*600 | U | 86 |  | 0 | 10%
Radiateur compact
| T22 750*600 | U | 99 |  | 0 | 10%
| T22 900*600 | U | 3 |  | 0 | 10%
3.5.2 | Équilibrage et robinets de radiateurs logements
3.5.2.1 | Robinet de radiateur thermostatique à HEIMEIER : Calypso Exact | U | 274 |  | 0 | 10%
3.5.2.2 | Tête thermostatique HEIMEIER Type K avec valeurs nominales décalées à 21°C | U | 274 |  | 0 | 10%
3.5.2.3 | Té de réglage HEIMEIER Type Raditec | U | 274 |  | 0 | 10%
3.5.2.4 | Mise en œuvre des valeurs d’équilibrage | Ens | 1 |  | 0 | 10%
3.5.2.5 | Chiffrage | PM
3.5.3 | Raccordement hydraulique | Ens | 274 |  | 0 | 10%
3.5.4 | Canalisations cuivre en apparent
| Réseau horizontal en cuivre en apparent logement Ø14-16 mm | ml. | 1100 |  | 0 | 10%
| TOTAL 3.5 HT |  |  |  | 0
3.6 | DESEMBOUAGE, VIDANGE, PURGES REMISE EN EAU ET TRAITEMENT D’EAU
3.6.1 | Désembouage lent | Ens | 1 |  | 0 | 10%
3.6.2 | Vidanges | Ens | 1 |  | 0 | 10%
3.6.3 | Remplissage avec produit de traitement et purge
| Traitement préventif du circuit suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0 | 10%
3.6.4 | Purge
| Prévoir purge jusqu'à bon fonctionnement de l'installation suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0 | 10%
3.6.5 | Analyse de l'eau
. Analyse des eaux des circuits fermés - Selon CCTP :
| . Avant travaux | Ens | 1 |  | 0 | 10%
| . Après travaux | Ens | 1 |  | 0 | 10%
| . Après mise en service | Ens | 1 |  | 0 | 10%
| TOTAL 3.6 HT |  |  |  | 0
VENTILATION
4 | PRESCRIPTIONS PARTICULIERES VENTILATION
4.1 | GÉNÉRALITÉS | PM
4.2 | LOCAUX À ÉQUIPER | PM
4.3 | PRINCIPE
4.3.1 | En logement | PM
4.3.2 | En bureaux | PM
4.4 | DEPOSE ET EVACUATION DES EXISTANTS
| Bouches d'extraction en logements | Ens | 87 |  | 0 | 10%
| Bouches d'extraction en bureaux | Ens | 21 |  | 0 | 10%
| Réseaux semi-rigide en faux-plafond | Ens | 87 |  | 0 | 10%
| Tourelles d'extraction suivant CCTP | Ens | 12 |  | 0 | 10%
| TOTAL 4.4 HT |  |  |  | 0
4.5 | RAMONAGE DES CONDUITS MAÇONNÉS
| Ensemble par colonne - Selon CCTP | Ens | 12 |  | 0 | 10%
| TOTAL 4.5 HT |  |  |  | 0
4.6 | CONTRÔLE D’ETANCHEITÉ
| Ensemble par colonne - Selon CCTP | Ens | 12 |  | 0 | 10%
| TOTAL 4.6 HT |  |  |  | 0
4.7 | ENTRÉE D'AIR
Pour logement de typologie F2 :
| . EA 30 pour chambre + élément acoustique | U | 70 |  | 0 | 10%
| . EA 30 pour séjour + élément acoustique | U | 140 |  | 0 | 10%
Pour logement de typologie F3 :
| . EA 30 pour chambre + élément acoustique | U | 17 |  | 0 | 10%
| . EA 30 pour séjour + élément acoustique | U | 34 |  | 0 | 10%
| Pour bureaux : EA 30 + élément acoustique | U | 27 |  | 0 | 10%
| TOTAL 4.7 HT |  |  |  | 0
4.8 | BOUCHES D'EXTRACTION DANS LES PIECES DE SERVICE
4.8.1 | Bouches d'extraction logements
Pour logement de typologie F2
| . BE 30/90 + élément acoustique | U | 70 |  | 0 | 10%
| . BE 15 + élément acoustique | U | 140 |  | 0 | 10%
Pour logement de typologie F3
| . BE 45/105 + élément acoustique | U | 17 |  | 0 | 10%
| . BE 15 + élément acoustique | U | 17 |  | 0 | 10%
| . BE 30 + élément acoustique | U | 17 |  | 0 | 10%
4.8.2 | Bouches d'extraction CF 1/2h bureaux
| Clapets bouches terminaux CF - Suivant CCTP | U | 31 |  | 0 | 10%
| TOTAL 4.8 HT |  |  |  | 0
4.9 | CONDUITS D'EXTRACTION
Réseau acier galvanisé horizontaux en toiture terrasse - Selon CCTP :
| . Ø 250 | ml. | 50 |  | 0 | 10%
| . Ø 355 | ml. | 15 |  | 0 | 10%
| . Ø 400 | ml. | 20 |  | 0 | 10%
| . Ø 500 | ml. | 10 |  | 0 | 10%
| . Ø 560 | ml. | 10 |  | 0 | 10%
| . Ø 630 | ml. | 10 |  | 0 | 10%
| . Ø 710 | ml. | 10 |  | 0 | 10%
| . Ø 800 | ml. | 10 |  | 0 | 10%
Réseau acier galvanisé vertical en gaine technique logement - Selon CCTP :
| . Ø 250 | ml. | 210 |  | 0 | 10%
| . Ø 315 | ml. | 50 |  | 0 | 10%
| Réseau acier galvanisé semi-rigide en faux-plafond Ø125 - Selon CCTP | U | 174 |  | 0 | 10%
Fourniture et pose d'un Té souche en toiture-terrasse :
| . Ø 250 | U | 10 |  | 0 | 10%
| . Ø 315 | U | 2 |  | 0 | 10%
| TOTAL 4.9 HT |  |  |  | 0
4.10 | CAISSON D'EXTRACTION
4.10.1 | Caissons
Extracteur de marque ATLANTIC ou équivalent :
| . COMETE 8200 | U | 1 |  | 0 | 10%
| . COMETE 11000 | U | 1 |  | 0 | 10%
| . Fixations | Ens | 2 |  | 0 | 10%
4.10.2 | Mise en service
| Ensemble par extracteur - Selon CCTP | Ens | 2 |  | 0 | 0%
4.10.3 | Raccordement électrique
| Ensemble par extracteur comprenant raccordement + alarme technique + dépressostats - Selon CCTP | Ens | 2 |  | 0 | 10%
4.10.4 | Installation et manutention
| Ensemble par extracteur - Selon CCTP | Ens | 2 |  | 0 | 10%
| TOTAL 4.10 HT |  |  |  | 0
4.11 | PIÈGE A SON
Piège à son de marque ATLANTIC ou équivalent - Selon CCTP
| . Ø 800 | U | 1 |  | 0 | 10%
| . Ø 710 | U | 1 |  | 0 | 10%
| TOTAL 4.11 HT |  |  |  | 0
4.12 | CLAPETS COUPE-FEU
| Clapets coupe-feu sur gaine maçonné en bureaux - Selon CCTP | U | 6 |  | 0 | 10%
| TOTAL 4.12 HT |  |  |  | 0
4.13 | ESSAIS
| Ensemble par extracteur | Ens | 2 |  | 0 | 10%
| TOTAL 4.13 HT |  |  |  | 0
4.14 | PERCEMENTS - CAROTTAGES - REBOUCHAGES
Carrotages des dalles pour nouvelles colonnes ventilation cuisine - Selon CCTP :
| . Repérage des fers | Ens | 96 |  | 0 | 10%
| . Ensemble des analyses permettant la confirmation des carrotages jusqu'au Ø350 | Ens | 1 |  | 0 | 10%
| . Rapport d'un bureau structure spécialisé | Ens | 1 |  | 0 | 10%
| . Carrotages des dalles en cuisine selon plan jusqu'au Ø350 | Ens | 96 |  | 0 | 10%
| Reprise percements cloison gaine technique chauffage et ventilation en SdB - Selon CCTP | Ens | 17 |  | 0 | 10%
| Rebouchages des éléments ci-dessus | Ens | 113 |  | 0 | 10%
| TOTAL 4.14 HT |  |  |  | 0
PLOMBERIE
5 | PRESCRIPTIONS PARTICULIERES PLOMBERIE
5.1 | INSTALLATION DE CHANTIER
5.1.1 | Alimentation chantier
| . Compteur chantier, y compris raccordement - Selon CCTP | Ens | 1 |  | 0 | 10%
| . Canalisation EF PER Ø20 pour alimentation base vie - Selon CCTP | Ens | 1 |  | 0 | 10%
| . Canalisation EF PER Ø20 pour alimentation en toiture, y compris robinet laiton - Selon CCTP | Ens | 27 |  | 0 | 10%
| . Cheminement en parties communes - Selon CCTP | Ens | 27 |  | 0 | 10%
| TOTAL 5.1 HT |  |  |  | 0
5.2 | TRAVAUX DE RELOCATION
Remplacement des robinetteries des équipements sanitaires - Selon CCTP :
| . Évier | Ens | 3 |  | 0 | 10%
| . Lavabo | Ens | 3 |  | 0 | 10%
| . Baignoire | Ens | 3 |  | 0 | 10%
| TOTAL 5.2 HT |  |  |  | 0
5.3 | DÉPOSE ET CONSIGNATION
Dépose des équipements sanitaires - Selon CCTP :
| . T1 | Ens | 70 |  | 0 | 10%
| . T2 | Ens | 17 |  | 0 | 10%
| Dépose des réseaux en sous-sol EU-EV - Selon CCTP | ml. | 150 |  | 0 | 10%
| Dépose des réseaux en partie commune EF - Selon CCTP | ml. | 700 |  | 0 | 10%
| Dépose des réseaux en partie commune ECS - Selon CCTP | ml. | 600 |  | 0 | 10%
Dépose des réseaux en logement EF, ECS et EU-EV - Selon CCTP
| . T1 | Ens | 70 |  | 0 | 10%
| . T2 | Ens | 17 |  | 0 | 10%
| TOTAL 5.3 HT |  |  |  | 0
5.4 | REMPLACEMENT DE LA COLONNE SECHE
| . Découpe, dépose, évacuation et neutralisation - Selon CCTP | Ens | 27 |  | 0 | 10%
| . Fourniture et pose d'une colonne sèche en acier galvanisé - Selon CCTP | ml. | 27 |  | 0 | 10%
| . Prise incendie simple - Selon CCTP | Ens | 9 |  | 0 | 10%
| . Volume bélier selon norme NF S61-759-1 | Ens | 1 |  | 0 | 10%
| . Test de résistance à la pression à 25,5 bars selon norme NF S61-759-1 | Ens | 1 |  | 0 | 10%
| . Rapport préalable à la mise en service selon norme NF S61-759-1 | Ens | 1 |  | 0 | 10%
| TOTAL 5.4 HT |  |  |  | 0
5.5 | REMPLACEMENT DES RÉSEAUX D'EAUX USÉES ET D'EAUX VANNES
5.5.1 | Remplacement des chutes EU et EV
| . Découpe et évacuation de chaque chute EU et EV (ensemble par chute) - Selon CCTP | Ens | 36 |  | 0 | 10%
| . Dépose des parties chutes encastrées en dalle - Selon CCTP | Ens | 36 |  | 0 | 10%
| . Dépose des bracons dans les WC | U | 87 |  | 0 | 10%
| . Carottage et / ou brochage des planches et plafonds | U | 120 |  | 0 | 10%
. Fourniture et pose des chutes neuves, compris culottes et joints de dilatation - Selon CCTP :
| Ø 100 | ml. | 324 |  | 0 | 10%
| Ø 125 | ml. | 324 |  | 0 | 10%
. Fourniture et pose des chutes neuves EU, compris culottes et joints de dilatation - Selon CCTP :
| Ø 100 | ml. | 108 |  | 0 | 10%
. Création de nouvelles ventilations primaires débonchant hors toiture - Selon CCTP
| Ø 100 | U | 12 |  | 0 | 10%
| . Rebouchages des trous laissés autour des chutes neuves - Selon CCTP | U | 120 |  | 0 | 10%
| . Raccordement de l'ensemble des chutes sur collecteur en cave - Selon CCTP | Ens | 36 |  | 0 | 10%
5.5.2 | Collecteurs d'évacuation en cave
Remplacement des collecteurs d'évacuation horizontaux en caves - Selon CCTP :
| . EU Ø 100 | ml. | 60 |  | 0 | 10%
| . EV Ø 125 | ml. | 50 |  | 0 | 10%
| . Chutunic Ø200 | ml. | 90 |  | 0 | 10%
| Dispositif coupe-feu 2h pour traversée de dalle chutes de Ø supérieur à 125mm | Ens | 12 |  | 0 | 10%
5.5.3 | Évacuations des appareils
Ensemble au logement - Selon CCTP :
| . T1bis | Ens | 70 |  | 0 | 10%
| . T2bis | Ens | 17 |  | 0 | 10%
5.5.4 | Mise en place des attentes pour les futurs appareils sanitaires dans les bureaux
| Ensemble au bureau - Selon CCTP | Ens | 21 |  | 0 | 10%
| TOTAL 5.5 HT |  |  |  | 0
5.6 | ALIMENTATION EAU FROIDE, EAU CHAUDE ET BOUCLAGE
5.6.1 | Création d'un départ ECS et bouclage
Création d'un départ ECS et bouclage horizontal en sous-sol en tube multicouches - Selon CCTP :
| . Bouclage DN 20/26 | ml. | 10 |  | 0 | 10%
| . Collecteur DN 42/50 | ml. | 10 |  | 0 | 10%
5.6.2 | Colonnes montantes
Création des colonnes montantes verticales en tube multicouches - Selon CCTP :
| . Bouclage DN 20/26 | ml. | 27 |  | 0 | 10%
| . Collecteurs DN 42/50 | ml. | 27 |  | 0 | 10%
| Purgeurs automatiques en tête de colonne - Selon CCTP | Ens | 2 |  | 0 | 10%
5.6.2.1 | Robinetterie en pied de colonne
| . Vanne d'équilibrage | U | 1 |  | 0 | 10%
| . Vanne d'isolement | U | 1 |  | 0 | 10%
| . Thermomètre | U | 1 |  | 0 | 10%
5.6.3 | Parties communes
5.6.3.1 | Eau froide
Tube polyéthylène réticulé PEX A en faux-plafonds non démontable - Selon CCTP :
| . Ø 16 x 1.5 | ml. | 420 |  | 0 | 10%
| . Ø 20 x 1.9 | ml. | 280 |  | 0 | 10%
| . Fixations et supports | Ens | 1 |  | 0 | 10%
Vanne d'isolement ACS - Selon CCTP :
| . DN 15 | U | 87 |  | 0 | 10%
| . DN 20 | U | 87 |  | 0 | 10%
| Compteurs EF télérelève en gaine technique palière | Ens | 87 |  | 0 | 10%
5.6.3.2 | Calorifuge anti condensation pour réseaux d’eau froide
Calorifuge anti condensation type mousse isolante de KAIMAN ou équivalent - Selon CCTP :
| . Faux-plafonds des parties communes | ml. | 700 |  | 0 | 10%
| . Gaines techniques palières | ml. | 81 |  | 0 | 10%
5.6.3.3 | Eau chaude sanitaire
Tube polyéthylène réticulé PEX A en faux-plafonds non démontable - Selon CCTP :
| . Ø 16 x 1.5 | ml. | 420 |  | 0 | 10%
| . Ø 20 x 1.9 | ml. | 180 |  | 0 | 10%
| . Fixations et supports | Ens | 1 |  | 0 | 10%
Vanne d'isolement ACS - Selon CCTP :
| . DN 15 | U | 87 |  | 0 | 10%
| . DN 20 | U | 87 |  | 0 | 10%
| Compteurs EF télérelève en gaine technique palière | Ens | 87 |  | 0 | 10%
5.6.3.4 | Calorifuge classe 4 pour ECS et bouclage finition PVC
Calorifuge finition PVC classe 4 pour tubes multicouches ou polyéthylène réticulé PEX A - Selon CCTP :
En caves (multicouches) :
| . Ø 20/26 | ml. | 10 |  | 0 | 10%
| . Ø 42/50 | ml. | 10 |  | 0 | 10%
Gaines techniques palières (multicouches) :
| . Ø 20/26 | ml. | 27 |  | 0 | 10%
| . Ø 42/50 | ml. | 27 |  | 0 | 10%
Faux-plafond des parties communes (polyéthylène réticulé PEX A) :
| . Ø 16 x 1.5 | ml. | 420 |  | 0 | 10%
| . Ø 20 x 1.9 | ml. | 180 |  | 0 | 10%
5.6.4 | Distribution des logements
5.6.4.1 | Canalisations incorporées en cloison, doublage et faux-plafonds
Réseau en PEX A 16 x 1.5 - Selon CCTP :
| . T1bis | Ens | 70 |  | 0 | 10%
| . T2bis | Ens | 17 |  | 0 | 10%
5.6.4.2 | Canalisations apparentes
Réseau en cuivre écroui apparent - Selon CCTP :
| . T1bis | Ens | 70 |  | 0 | 10%
| . T2bis | Ens | 17 |  | 0 | 10%
5.6.4.3 | Alimentations pour machines à laver
| . Alimentation Ø12/14 compris robinet NF d'arrêt 1/4 de tour Ø15/21 | Ens | 87 |  | 0 | 10%
| TOTAL 5.6 HT |  |  |  | 0
5.7 | APPAREILS SANITAIRES
5.7.1 | Évier logement
| . Évier selon CCTP | Ens | 87 |  | 0 | 10%
| . Meuble selon CCTP | Ens | 87 |  | 0 | 10%
| . Raccordement EU | Ens | 87 |  | 0 | 10%
| . Joint silicone | Ens | 87 |  | 0 | 10%
| . Supports et fixations | Ens | 87 |  | 0 | 10%
5.7.1.1 | Robinetterie évier
| . Mitigeur selon CCTP | Ens | 87 |  | 0 | 10%
| . Raccordement EF et ECS | Ens | 87 |  | 0 | 10%
5.7.2 | Douches
| . Receveur en grès 120 x 80 selon CCTP | Ens | 87 |  | 0 | 10%
| . Bonde extra-plate | Ens | 87 |  | 0 | 10%
| . Joint d'étanchéité et plots caoutchouc | Ens | 87 |  | 0 | 10%
| . Raccordement EU | Ens | 87 |  | 0 | 10%
| . Supports et fixations | Ens | 87 |  | 0 | 10%
5.7.2.1 | Robinetteries + douchettes + barres de douche
| . Mitigeur mono commande selon CCTP | Ens | 87 |  | 0 | 10%
| . Douchette à main Ø100 selon CCTP | Ens | 87 |  | 0 | 10%
| . Barre de douche selon CCTP | Ens | 87 |  | 0 | 10%
| . Raccordement EF et ECS | Ens | 87 |  | 0 | 10%
5.7.3 | Lavabos
| . Lavabos 65cm selon CCTP | Ens | 87 |  | 0 | 10%
| . Colonne et montage | Ens | 87 |  | 0 | 10%
| . Raccordement EU | Ens | 87 |  | 0 | 10%
| . Joint silicone | Ens | 87 |  | 0 | 10%
| . Supports et fixations | Ens | 87 |  | 0 | 10%
5.7.3.1 | Robinetterie Lavabo
| . Mitigeur mono commande selon CCTP | Ens | 87 |  | 0 | 10%
| . Raccordement EF et ECS | Ens | 87 |  | 0 | 10%
5.7.4 | WC
| . Pack WC suivant CCTP | Ens | 87 |  | 0 | 10%
| . Abattant | Ens | 87 |  | 0 | 10%
| . Joint silicone et semelles antivibratiles | Ens | 87 |  | 0 | 10%
| . Raccordement EF et EV | Ens | 87 |  | 0 | 10%
| . Robinet d'arrêt | Ens | 87 |  | 0 | 10%
| . Supports et fixations | Ens | 87 |  | 0 | 10%
| TOTAL 5.7 HT |  |  |  | 0
5.8 | PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE
5.8.1 | PSE 1 : WC bâti Support
| . Bâti-support gamme DUOFIX de chez GEBERIT ou équivalent - Selon CCTP | Ens | 87 |  | 0 | 10%
| . Cuvette WC suspendue gamme RENOVA de chez GEBERIT - Selon CCTP | Ens | 87 |  | 0 | 10%
| . Abattant | Ens | 87 |  | 0 | 10%
| . Joint silicone et semelles antivibratiles | Ens | 87 |  | 0 | 10%
| . Raccordement EF et EV | Ens | 87 |  | 0 | 10%
| . Robinet d'arrêt | Ens | 87 |  | 0 | 10%
| . Supports et fixations | Ens | 87 |  | 0 | 10%
| TOTAL 5.8.1 HT |  |  |  | 0
5.8.2 | PSE 2 : Meuble Vasque
| . Lavabo - Selon CCTP | Ens | 87 |  | 0 | 10%
| . Meuble - Selon CCTP | Ens | 87 |  | 0 | 10%
| . Robinetterie - Selon CCTP | Ens | 87 |  | 0 | 10%
| . Fourniture et pose Miroir | Ens | 87 |  | 0 | 10%
| . Bandeau lumineux avec Eclairage LED | Ens | 87 |  | 0 | 10%
| . Joint silicone | Ens | 87 |  | 0 | 10%
| . Raccordement EF, ECS et EV | Ens | 87 |  | 0 | 10%
| . Supports et fixations | Ens | 87 |  | 0 | 10%
| TOTAL 5.8.2 HT |  |  |  | 0
5.8.3 | PSE 4 : Kitchenette
| . Evier inox 1 cuve 1.20 x 0.60 - Selon CCTP | Ens | 1 |  | 0 | 10%
| . Meuble sous éveier 1 porte et emplacement frigo - Selon CCTP | Ens | 1 |  | 0 | 10%
| . Meuble haut mélaminé blanc avec niche-four - Selon CCTP | Ens | 1 |  | 0 | 10%
| . Meuble haut mélaminé blanc sur hotte - Selon CCTP | Ens | 1 |  | 0 | 10%
| . Réfrigérateur 122L - Selon CCTP | Ens | 1 |  | 0 | 10%
| . Plaque de cuisson vitrocéramique - Selon CCTP | Ens | 1 |  | 0 | 10%
| . Robinetterie - Selon CCTP | Ens | 1 |  | 0 | 10%
| . Joint silicone | Ens | 1 |  | 0 | 10%
| . Raccordement EF, ECS et EV | Ens | 1 |  | 0 | 10%
| . Raccordement électrique | Ens | 1 |  | 0 | 10%
| . Supports et fixations | Ens | 1 |  | 0 | 10%
| TOTAL 5.8.3 HT |  |  |  | 0
COMMUN
6 | PRESCRIPTIONS PARTICULIERES COMMUNES
6.1 | INTERVENTION SUR MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
| Dossier administratif | Ens | 1 |  | 0 | 10%
Plus-value intevention SS4 sur les prestations suivantes :
| . 3.2 : "DEPOSE ET CONSIGNATION" | Ens | 1 |  | 0 | 10%
| . 3.3.1 : "Déplacement des radiateurs" | Ens | 1 |  | 0 | 10%
| . 3.3.2 : "Raccordement hydraulique" | Ens | 1 |  | 0 | 10%
| . 3.3.3 : "Canalisations cuivre en apparent" | Ens | 1 |  | 0 | 10%
| . 5.5.4 : "Mise en place des attentes pour les futurs appareils sanitaires dans les bureaux" | Ens | 1 |  | 0 | 10%
10%
Plus-value intevention SS4 sur une partie des prestations suivantes :
| . 5.5.1 : "Remplacement des chutes Eu et EV" - Selon CCTP | Ens | 12 |  | 0 | 10%
| . 5.6.2 : " Colonnes montantes" : Selon CCTP | Ens | 6 |  | 0 | 10%
| TOTAL 6.1 € HT |  |  |  | 0
6.2 | ELEMENTS A TRANSMETTRE EN PHASE CHANTIER
| Suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL 6.2 € HT |  |  |  | 0
6.3 | SIGNALETIQUES
| Suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL 6.3 € HT |  |  |  | 0
6.4 | RESERVATIONS - PERCEMENTS - CAROTTAGES - REBOUCHAGES
| Suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL 6.4 € HT |  |  |  | 0
6.5 | ESSAIS CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE CLIMATISATION
| Suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL 6.5 € HT |  |  |  | 0
6.6 | DOSSIER DE FIN DE CHANTIER
| Suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL 6.6 € HT |  |  |  | 0

## Recap
RECAPITULATIF
TOTAL
CHAUFFAGE
3.2 | DEPOSE ET CONSIGNATION | ...... | 0
3.3 | TRAVAUX DANS LES BUREAUX | ...... | 0
3.4 | DISTRIBUTION CHAUFFAGE : SOUS-SOL ET COLONNE MONTANTE | ...... | 0
3.5 | DISTRIBUTION INTERIEUR : CHAUFFAGE PAR RADIATEUR | ...... | 0
3.6 | DESEMBOUAGE, VIDANGE, PURGES REMISE EN EAU ET TRAITEMENT D’EAU | ...... | 0
| TOTAL CHAUFFAGE HT | ...... | 0
VENTILATION
4.4 | DEPOSE ET EVACUATION DES EXISTANTS | ...... | 0
4.5 | RAMONAGE DES CONDUITS MAÇONNÉS | ...... | 0
4.6 | CONTRÔLE D’ETANCHEITÉ | ...... | 0
4.7 | ENTRÉE D'AIR | ...... | 0
4.8 | BOUCHES D'EXTRACTION DANS LES PIECES DE SERVICE | ...... | 0
4.9 | CONDUITS D'EXTRACTION | ...... | 0
4.10 | CAISSON D'EXTRACTION | ...... | 0
4.11 | PIÈGE A SON | ...... | 0
4.12 | CLAPETS COUPE-FEU | ...... | 0
4.13 | ESSAIS | ...... | 0
4.14 | PERCEMENTS - CAROTTAGES - REBOUCHAGES | ...... | 0
| TOTAL VENTILATION HT | ...... | 0
PLOMBERIE
5.1 | INSTALLATION DE CHANTIER | ...... | 0
5.2 | TRAVAUX DE RELOCATION | ...... | 0
5.3 | DÉPOSE ET CONSIGNATION | ...... | 0
5.4 | REMPLACEMENT DE LA COLONNE SECHE | ...... | 0
5.5 | REMPLACEMENT DES RÉSEAUX D'EAUX USÉES ET D'EAUX VANNES | ...... | 0
5.6 | ALIMENTATION EAU FROIDE, EAU CHAUDE ET BOUCLAGE | ...... | 0
5.7 | APPAREILS SANITAIRES | ...... | 0
| TOTAL PLOMBERIE HT | ...... | 0
COMMUN
6.1 | INTERVENTION SUR MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE | ...... | 0
6.2 | ELEMENTS A TRANSMETTRE EN PHASE CHANTIER | ...... | 0
6.3 | SIGNALETIQUES | ...... | 0
6.4 | RESERVATIONS - PERCEMENTS - CAROTTAGES - REBOUCHAGES | ...... | 0
6.5 | ESSAIS CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE CLIMATISATION | ...... | 0
6.6 | DOSSIER DE FIN DE CHANTIER | ...... | 0
| TOTAL PRESTATIONS COMMUNES HT | ...... | 0
| TOTAL BASE HT | ...... | 0
| TVA 10% | ...... | 0
| TOTA TTC | ...... | 0
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
5.8.1 | PSE 1 : WC bâti Support | ...... | 0
5.8.2 | PSE 2 : Meuble Vasque | ...... | 0
5.8.3 | PSE 4 : Kitchenette | ...... | 0
| TOTAL PSE HT | ...... | 0
| TOTAL GENERAL HT | ...... | 0
| TVA 10% | ...... | 0
| TOTA TTC | ...... | 0
Cachet de l'Entreprise
Nom et signature du Responsable du dossier