## PG
REHABILITATION D’UN IMMEUBLE DE 87 LOGEMENTS
RESIDENCE LES TILLEULS 52 Boulevard Pinel 69003 LYON
MAITRISE D’OUVRAGE
HCL Hospices Civiles de Lyon 45 rue Villon 69008 LYON
MAITRISE D’ŒUVRE
Architecte AGENCE L.AYDOSTIAN 2 Rue de la Thibaudière 69007 LYON | B.E.T. Fluides & Economie MGPLUS 73 Cours Albert Thomas 69003 LYON Tel : 04.72.33.25.59
DCE
DPGF LOT N°03 ETANCHEITE
Avril 2024
Affaire n° 222265
Indice 0

## DPGF
| DESCRIPTION DES OUVRAGES |  | U | QUANTITE | PRIX UNIT. HT | SOUS TOTAL HT
3 | TRANCHE FERME: DESCRIPTION ET LOCALISATION DES TRAVAUX
3.1 | TOITURE INACCESSIBLE PLATE (PENTE <5%) AVEC PROTECTION LOURDE
3.1.1 | DEMOLITION ET TRAVAUX PREPARATOIRES
3.1.1.1 | Protection collective par garde-corps pare-chutes |  | ml | 150 |  | 0
3.1.1.2 | Arrachage des revêtements sur acrotères, souches, et autres relevés
|  | Acrotères | ml | 150 |  | 0
|  | Souches, façade, Lanterneau | ml | 38 |  | 0
|  | Joint de dilatation | ml | 17 |  | 0
|  | Autres sur terrasse sommitale | ens | 1 |  | 0
|  | Autres sur terrasse édicule | ens | 1 |  | 0
3.1.1.3 | Enlèvement en démolition de la protection et du complexe d'étanchéité existant compris préparation du support |  | m2 | 688 |  | 0
3.1.1.4 | Dépose et repose de tous les éléments techniques en toiture
|  | sur terrasse sommitale | ens | 1 |  | 0
|  | sur terrasse édicule | ens | 1 |  | 0
3.1.2 | DESCRIPTION DE L'ETANCHEITE EN PARTIE COURANTE
3.1.2.1 | Pare-vapeur + Isolant thermique polyuréthane
|  | Pare vapeur | m2 | 688 |  | 0
|  | Isolant 160mm ép | m2 | 665 |  | 0
|  | Isolant 50mm ép | m2 | 24 |  | 0
3.1.2.2 | Complexe étanche bicouche posé en indépendance sous protection lourde |  | m2 | 688 |  | 0
3.1.2.3 | Protection lourde en gravillons ép. 5 cm |  | m2 | 688 |  | 0
3.1.3 | DESCRIPTION DE L'ETANCHEITE EN RELEVE
3.1.3.1 | Etanchéité avec autoprotection aluminium des relevés sur souche et edicule+ remontée d'isolant |  | ml | 38 |  | 0
3.1.3.2 | Etanchéité avec autoprotection aluminium des relevés sur acrotère bas + remontée d'isolant |  | ml | 129 |  | 0
3.1.3.3 | Etanchéité avec autoprotection aluminium des relevés sur acrotère |  | ml | 22 |  | 0
3.1.4 | EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
3.1.4.1 | Entrées d'eaux pluviales |  | U | 6 |  | 0
3.1.4.2 | Trop pleins et évacuation d'eaux pluviales |  | U | 2 |  | 0
3.1.5 | HABILLAGES ET ACCESSOIRES
3.1.5.1 | Réhausse des conduits d'évents par manchon+platine zinc (sous section 4) |  | U | 32 |  | 0
3.1.5.2 | Habillage crosse sortie de fils |  | U | 5 |  | 0
3.1.5.3 | Création crosse sortie de fils tube cuivre Ø 60 mm |  | U | 5 |  | 0
3.1.5.4 | Bandes de solin en aluminium en recouvrement de l'isolant |  | ml | 38 |  | 0
3.1.5.5 | Bande de rive en aluminium - 60/160 + rejet d'eau |  | ml | 150 |  | 0
3.1.5.6 | Joint de dilatation + double costière métallique |  | ml | 17 |  | 0
3.1.5.7 | Habillage des supports d'équipement antenne relais |  | ens | 1 |  | 0
3.1.5.8 | Complexe d'étanchéité autoprotégée ardoisée en partie courante sur dallettes de souche |  | m2 | 17 |  | 0
3.1.6 | DIVERS
3.1.6.1 | Dés bétons autour des évents |  | U | 32 |  | 0
3.1.6.2 | Reprise de maçonnerie
|  | sur terrasse sommitale | ens | 1 |  | 0
|  | sur terrasse édicule | ens | 1 |  | 0
3.1.6.3 | Réhausse de seuil |  | U | 2 |  | 0
3.1.6.4 | Chemin de circulation en dallettes béton |  | ml | 61 |  | 0
3.1.6.5 | Chapeau chinois zinc |  | U | 32 |  | 0
3.1.6.6 | Souches en toiture terrasse |  | U | 12 |  | 0
3.1.6.7 | Support lesté pour extracteur VMC |  | U | 2 |  | 0
3.1.6.8 | Garde-corps de sécurité fixe en alu brut sur sabot D |  | ml | 116 |  | 0
3.1.6.9 | Rehausse des acrotères en bloc à bancher |  | ml | 90 |  | 0
3.1.6.10 | Saut de loup pour passage sur conduit de ventilation |  | U | 4 |  | 0
|  | Sous total chapitre 3,1 |  |  |  | 0
3.2 | TOITURE INACCESSIBLE PLATE (PENTE <5%) AVEC ETANCHEITE AUTO PROTEGEE
3.2.1 | DEMOLITION ET TRAVAUX PREPARATOIRES
3.2.1.1 | Protection collective par garde-corps pare-chutes |  | ml | 20 |  | 0
3.2.1.2 | Arrachage des revêtements sur relevés |  | ml | 26 |  | 0
3.2.1.3 | Enlèvement en démolition de la protection et du complexe d'étanchéité existant compris préparation du support |  | m2 | 16 |  | 0
3.2.2 | DESCRIPTION DE L'ETANCHEITE EN PARTIE COURANTE
3.2.2.1 | Complexe étanche monocouche autoprotégée |  | m2 | 16 |  | 0
3.2.3 | DESCRIPTION DE L'ETANCHEITE EN RELEVE
3.2.3.1 | Etanchéité avec autoprotection aluminium des relevés sur acrotère |  | ml | 26 |  | 0
3.2.4 | EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
3.2.4.1 | Entrées d'eaux pluviales horizontale |  | U | 2 |  | 0
3.2.4.2 | Trop pleins d'eaux pluviales |  | U | 2 |  | 0
3.2.5 | HABILLAGES ET ACCESSOIRES
3.2.5.1 | Bande de rive en aluminium + rejet d'eau |  | ml | 26 |  | 0
|  | Sous total chapitre 3,2 |  |  |  | 0
3.3 | DESENFUMAGE & ACCES
3.3.1.1 | Lanterneau de désenfumage éclairage à rupteur de pont thermique : 1.00x1.00m |  | U | 1 |  | 0
|  | Sous total chapitre 3,3 |  |  |  | 0
4 | TRANCHE OPTIONNELLE : DESCRIPTION ET LOCALISATION DES TRAVAUX
4.1.1 | DEMOLITION ET TRAVAUX PREPARATOIRES
4.1.1.1 | Protection collective par garde-corps pare-chutes |  | ml | 27 |  | 0
4.1.1.2 | Arrachage des revêtements sur acrotères, costières, et autres relevés |  | ml | 38 |  | 0
4.1.1.3 | Enlèvement en démolition de la protection et du complexe d'étanchéité existant compris préparation du support |  | m2 | 40 |  | 0
4.1.2 | DESCRIPTION DE L'ETANCHEITE EN PARTIE COURANTE
4.1.2.1 | Pare-vapeur + Isolant thermique polyuréthane ép. 120 mm
|  | Pare vapeur | m2 | 40 |  | 0
|  | Isolant 120mm ép | m2 | 40 |  | 0
4.1.2.2 | Etanchéité en partie courante - bicouche autoprotégée |  | m2 | 40 |  | 0
4.1.3 | DESCRIPTION DE L'ETANCHEITE EN RELEVE
4.1.3.1 | Etanchéité avec autoprotection aluminium des relevés sur acrotère |  | ml | 38 |  | 0
4.1.4 | EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
4.1.4.1 | Entrées d'eaux pluviales + pare-gravier |  | U | 4 |  | 0
4.1.5 | HABILLAGES ET ACCESSOIRES
4.1.5.1 | Bandes de solin en aluminium extrudé |  | ml | 38 |  | 0
|  | Sous total chapitre 4 |  |  |  | 0

## RECAPITULATIF
RECAPITULATIF
3 | TRANCHE FERME
3.1 | TOITURE INACCESSIBLE PLATE (PENTE <5%) AVEC PROTECTION LOURDE | 0
3.2 | TOITURE INACCESSIBLE PLATE (PENTE <5%) AVEC ETANCHEITE AUTO PROTEGEE | 0
3.3 | DESENFUMAGE & ACCES | 0
| TOTAL HT | 0
Prix à indiquer sur l'acte d'engagement
| TVA 5,5% | 0
| TOTAL TTC | 0
4 | TRANCHE OPTIONNELLE | 0
| TOTAL HT | 0
Prix à indiquer sur l'acte d'engagement
| TVA 10% | 0
| TOTAL TTC | 0
Cachet et signature de l'entreprise
Nom de la personne responsable du dossier
Date