## Pge de garde DPGF lot Unique
MAITRE DE L'OUVRAGE:
UNIVERSITE DE VERSAILLES ST QUENTIN EN YVELINES 55, Avenue de Paris 78035 Versailles Cedex
BATIMENT OVSQ 11, Boulevard d'Alembert 78280 Guyancourt
Travaux de remplacement du SSI de l'OVSQ
LOT UNIQUE ELECTRICITE -SSI - DESENFUMAGE - SIGNALETIQUE ET SIGNALISATION
DPGF

## Chapitre C
Chapitre C : Prescriptions de Travaux SSI
CCTP ART n° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE MOE | QUANTITE ENTREPRISE | PU | TOTAL
1.2 | Réalisation et fourniture des DOE | ens | 1 |  |  | 0
| Etudes d'exécution (Etudes et réalisation des plans y compris mise à jour des schémas électriques | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 1 |  |  |  |  | 0
2 | Déposes
| Dépose des installations | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 2 |  |  |  |  | 0
3 | Composition des installations SSI
3.1 | SSI B EA type 2a
| Fourniture et pose d'un déclencheur manuel à membrane déformable, adressable, sous boîtier rouge, équipé d'une LED rouge signalant son état (LED allumée : alarme/LED éteinte : fonctionnement normal) y compris tous accessoires de fixation, y compris clé de test et d'essai | u | 44 |  |  | 0
| DSNA 90 db | u | 74 |  |  | 0
| Fourniture et pose de flash lumineux (évacuation des malentendants et sourds) | u | 48 |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un Centralisateur de Mise en sécurité Incendie (CMSI) adressable compris tous modules et matériels déportés d'asservissement et tous accessoires | u | 1 |  |  | 0
| AES | u | 1 |  |  | 0
| Départ électrique | u | 1 |  |  | 0
3.2 | PFA | u | 45 |  |  | 0
3.3 | DF (DAC-ouvrant) | u | 4 |  |  | 0
| Sous-total 3 |  |  |  |  | 0
4 | Alimentation et deverrouillage des ISV | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 4 |  |  |  |  | 0
5 | Asservissement coupure CTA | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 5 |  |  |  |  | 0
6 | Signalétique évacuation - Intervention | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total 6 |  |  |  |  | 0
7 | Finitions
7.1 | Percements rebouchages finitions | ens | 1 |  |  | 0
4.2 | Faux plafonds | m² | 400 |  |  | 0
7.3 | Essais Réception Mise en service Formation | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total 7 |  |  |  |  | 0
8 | Câblage - Distribution
| Câble 2x1.5² C2 | ml
| Câble 1 paire 9/10 SYS 1 C2 rouge | ml
| Câble 2x1.5² CR1 | ml
| Câble 3G1.5 CR1 | ml
| Moulure | ml
| Tube IRO | ml
Sous total 8
| MONTANT HT |  |  |  |  | 0
TVA
MONTANT TTC
A
Le
L'Entrepreneur