## DPGF
N°§ | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Quant | Pu(HT) en euros | PT(HT) en euros
Le soumissionnaire devra répondre à l'ensemble des articles du présent cadre DPGF, les quantités figurant dans le présent document sont données à titre indicatif. Le soumissionnaire devra établir les quantités selon les pièces écrites, les pièces graphiques et les règles de l'Art.
1 | COURANT FORT
1.1 | Alimentation principale :
| Coffret comptage avec disjoncteur EDF | ens | 1 | 0 | 0
| Câble d'alimentation TGBT Crêche 4x70+35²R2V | ml | 25 | 0 | 0
1.2 | Tableaux électriques
| TGBT Crèche avec AU déporté à l'entrée | u | 1 | 0 | 0
| TD1 (ADM) | u | 1 | 0 | 0
| TD2 (Petits) | u | 1 | 0 | 0
| TD3 (Moyens) | u | 1 | 0 | 0
| TD4 (Grands) | u | 1 | 0 | 0
| TD5 (Salle poly) | u | 1 | 0 | 0
| Batterie condensateurs automatique 20 KVA avec câblage | ens | 1 | 0 | 0
1.3 | Alimentations principales
| Câble d'alim TD1 depuis TGBT 5G16 R2V | ml | 20 | 0 | 0
| Câble d'alim TD2 depuis TGBT 5G25 R2V | ml | 50 | 0 | 0
| Câble d'alim TD3 depuis TGBT 5G25 R2V | ml | 45 | 0 | 0
| Câble d'alim TD4 depuis TGBT 5G16 R2V | ml | 45 | 0 | 0
| Câble d'alim TD5 depuis TGBT 5G16 R2V | ml | 40 | 0 | 0
| Câble d'alim Onduleur 3G4 R2V | ml | 5 | 0 | 0
1.4 | Eclairage normal
| Lum01 : Rail LineLed 40W Dali 1,50m | u | 91 | 0 | 0
| Lum02 : Luminaire tubulaire étanche Tugra + détecteur 36W | u | 13 | 0 | 0
| Lum03 : Luminaire tubulaire étanche Tugra + détecteur 49W | u | 22 | 0 | 0
| Lum04 : Luminaire étanche LED VEGAS automatique 17W | u | 4 | 0 | 0
| Lum05 : Hublot automatique HF 29W | u | 9 | 0 | 0
| Lum06 : Hublot automatique IR 8W | u | 8 | 0 | 0
| Lum07 : Dalle LED encastré 600x600 32W 4000K IP44 | u | 4 | 0 | 0
1.5 | Appareillage
| Interrupteur SA/va et vient type Mosaïc | u | 4 | 0 | 0
| Commande variateur éclairage | u | 25 | 0 | 0
| Prise 2P+T 10/16A type Mosaïc | u | 136 | 0 | 0
| Interrupteur SA/va et vient type Plexo | u | 2 | 0 | 0
| Prise 2P+T 10/16A type Plexo | u | 20 | 0 | 0
| Sèche mains | u | 2 | 0 | 0
| Brasseur d'air plafonnier avec rallonge et télécommande IR | u | 45 | 0 | 0
1.6 | Distribution et câblage
| Câblage des éclairages + commandes | ens | 1 | 0 | 0
| Câblage des prises | ens | 1 | 0 | 0
| Câblage des équipement de climatisation & ventilation | ens | 1 | 0 | 0
| Câblage des sèche mains | ens | 1 | 0 | 0
| Alimentation des équipements courant faible | ens | 1 | 0 | 0
| Alimentation des barrières/portails et Volets roulants | ens | 1 | 0 | 0
| Alimentation pompe réserve AEP 3G2,5 | ens | 1 | 0 | 0
| Alimentation CE Thermodynamique 3G2,5 | ens | 1 | 0 | 0
1.7 | Eclairage de sécurité
| Bloc de balisage BAES 60 Lm IP43 | u | 20 | 0 | 0
| Bloc antipanique 360 Lm encastré | u | 2 | 0 | 0
| Câblage blocs de secours | ens | 1 | 0 | 0
1.8 | Cheminements
| Chemins de câbles courant fort | ens | 1 | 0 | 0
| Chemins de câbles courant faible | ens | 1 | 0 | 0
| Plinthe 2 compartiments | ens | 1 | 0 | 0
| Conduits (IRL,ICT,etc..) | ens | 1 | 0 | 0
| Fourreaux sous dalle | ens | 1 | PM
1.9 | Mise à la terre
| Prise de terre avec barette de coupure | ens | 1 | 0 | 0
| Liaisons équipotentielles | ens | 1 | 0 | 0
1.1 | Alimentation stabilisée
| Onduleur 2KVA 20 mn | u | 1 | 0 | 0
| Sous-Total Courant Fort |  |  |  | 0
2 | COURANT FAIBLE
2.1 | Alarme incendie :
| Centrale d'alarme type 3 | ens | 1 | 0 | 0
| Boitier manuel d'alarme + clapet plexi | u | 15 | 0 | 0
| Avertisseur sonore & lumineux | u | 8 | 0 | 0
| Avertisseur lumineux | u | 6 | 0 | 0
| Câblage alarme incendie A1 | ens | 1 | 0 | 0
| Mise en service/Formation des utilisateurs | ens | 1 | 0 | 0
2.2 | Réseau VDI
| Répartiteur Général 42u 1000x800mm | Ens | 1 | 0 | 0
Panneaux pour RJ45
Panneaux FO équipés connecteurs SC
10 convertisseurs FO/RJ45
5 panneaux passes fils
2 blocs 8PC avec inter
4 tablettes
Mise à laterre
| Sous répartiteur Verticaux 4u | u | 4 | 0 | 0
Panneau pour RJ45
Panneau FO équipés connecteurs SC
2 convertisseurs FO/RJ45
1 blocs 8PC avec inter
Mise à laterre
| Prise RJ45 cat6 | u | 44 | 0 | 0
| Câblage capilaire | ens | 1 | 0 | 0
| Rocade RG/SR FO OM4 4Br | ml | 230 | 0 | 0
| Recette de l'installation | ens | 1 | 0 | 0
| Cordon de brassage (Cuivre et FO) | ens | 1 | 0 | 0
| Lignes directes pour équipements techniques | ens | 1 | 0 | 0
| Ensemble mini IPBX : | ens | 1 | 0 | 0
1 combiné standard mini PBX FULL IP/SIP + base DECT
2 postes DECT
1 Répéteur/Amplificateur DCET déporté
2.3 | Transimission vidéo projection :
| Branchement type solution HDMI Legrand 0 789 11 | u | 2 | 0 | 0
| Test/Mise en service | u | 1 | 0 | 0
2.4 | Contrôle d'accès/Visiophonie :
| Centrale contrôle d'accès en coffret mural avec batteries | ens | 1 | 0 | 0
| Platine de rue vidéo ant-vandale Full IP/SIP avec lecteur badges | u | 2 | 0 | 0
| Combiné vidéo intérieur mains libres chef PoE | u | 1 | 0 | 0
| Combiné vidéo intérieur mains libres PoE | u | 6 | 0 | 0
| Lecteur de badges extérieur | u | 4 | 0 | 0
| Badges format carte de crédit | u | 20 | 0 | 0
| BP commande ouverture portes | u | 3 | 0 | 0
| Ventouse électromagnétique 500 Kg | u | 6 | 0 | 0
| Boitier de dévouillage d'urgence | u | 3 | 0 | 0
| Switch 16 port PoE à installer dans !rg | u | 1 | 0 | 0
| Câblage | ens | 1 | 0 | 0
| Mise en service sur PC et smartphone utilisateurs | ens | 1 | 0 | 0
2.5 | Anti intrusion/Vidéosurveillance :
| Centrale intrusion/vidéosurveillance en coffret mural | ens | 1 | 0 | 0
Carte centrale
Carte extension entrées/sorties sous boîtier
Interface 4G
Antenne coffret 4G
Batteries en coffret
| Contact magnétique d'ouverture | u | 15 | 0 | 0
| Détecteur volumétrique bi-technologie | u | 13 | 0 | 0
| Sirène flash extérieure | u | 1 | 0 | 0
| Clavier tactile en/hors service de l'alarme intrusion | u | 3 | 0 | 0
| Caméra IP PoE couleur extérieur jour/nuit | u | 3 | 0 | 0
| Enregistreur vidéo | ens | 1 | 0 | 0
| Switch routeur | ens | 1 | 0 | 0
| Ecran tactile mural 7'' | ens | 1 | 0 | 0
| Câblage | ens | 1 | 0 | 0
| Mise en service sur PC et smartphone utilisateurs | ens | 1 | 0 | 0
2.6 | GTB
| Liaisons vers modules GTB LT Elec | ens | 1 | 0 | 0
| Sous-Total Courant faible |  |  |  | 0
3 | DIVERS
3.3 | Dossiers techniques
| Dossier Chantier | u | 1 | 0 | 0
| DOE | u | 1 | 0 | 0
| Sous-Total Divers |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
1 | Sous-Total Courant Fort | ens | 1 | 0 | 0
2 | Sous-Total Courant faible | ens | 1 | 0 | 0
3 | Sous-Total Divers | ens | 1 | 0 | 0
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TVA 8,5 % |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0