## BILAN
CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE Crèche RSMA (33 kWc)
REF CCTP | Description | Unité | Quantité | Coût Unitaire €HT | Montant €HT
2.1 | Système d'intégration | kWc | 33 | 250 | 8250
2.2 | Modules photovoltaiques | kWc | 33 | 560 | 18480
2.3 | Micro-onduleur | nb | 80 | 140 | 11200
2.4 | Protection contre la foudre et mise à la terre | ens. | 1 | 600 | 600
2.5 | Armoire AC avec coffret de protection triphasé | ens. | 1 | 1200 | 1200
2.6 | Liaisons courant alternatif entre micro-onduleur et armoire AC | ml | 40 | 50 | 2000
2.6 | Liaisons courant alternatif entre armoire AC et TGBT | ml | 60 | 50 | 3000
2.7 | Système d'acquisition et de suivi | ens. | 1 | 1000 | 1000
2.9 | Arret d'urgence | nb | 1 | 100 | 100
2.10 | Dossier consuel | ens. | 1 | 1000 | 1000
2.11 | Etiquetage | ens. | 1 | 100 | 100
2.12 | Essais, mise en service et DOE | ens. | 1 | 600 | 600
1.4 | Etudes photovoltaïques, plans, schéma élec | ens. | 1 | 2400 | 2400
1.5 | Suivi et supervision du chantier | ens. | 1 | 4000 | 4000
| TOTAL HT |  |  |  | 53930
| TVA |  |  |  | 10786
| TOTAL TTC |  |  |  | 64716