## Feuil7
CONSTRUCTION D’UNE CRECHE DE 60 BERCEAUX – LA JAILLE BAIE-MAHAULT 05/04/2004
CONSTRUCTION D’UNE CRECHE DE 60 BERCEAUX – LA JAILLE BAIE-MAHAULT DPGF
DPGF Lot 6 - Cloisons - Faux-plafonds
DATE | INDICE | VERIFIE PAR
2024-04-25 | A | CG+LL

## LOT6
CRECHE RSMA - CAMP DUGOMMIER LA JAILLE
DPGF LOT 6
N° | Désignation | U | QTE | QTE vérifiée Entreprise | PU | TOTAL
6.1. | GENERALITES
6.1.1 | LOCALISATION, RECONNAISSANCE DES LIEUX
6.1.2 | DOCUMENTS DE REFERENCE
6.1.3 | MATÉRIAUX ET PROCÈDÈS TRADITIONNELS
6.1.4 | MATÉRIAUX ET PROCÈDÈS NON TRADITIONNELS
6.1.5 | DESCRIPTION SOMMAIRE DES OUVRAGES
6.1.6 | GARANTIE DE RESULTAT
6.1.7 | CONDITIONS REQUISES
6.1.8 | PROTECTIONS ET NETTOYAGES
6.1.9 | SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
6.1.10 | OBLIGATIONS DIVERSES
6.1.11 | LIMITE DES PRESTATIONS
6.1.12 | RÉGLEMENTATION INCENDIE
6.1.13 | RÉSERVATIONS DANS LES OUVRAGES DE MAÇONNERIES ET AUTRES
6.1.14 | COORDINATION
6.1.15 | MISE EN ŒUVRE
6.1.16 | PROTECTIONS COLLECTIVES SPS
6.1.17 | DOSSIER D'INTERVENTION ULTÉRIEURE et DOE
6.2. | DESCRIPTION DES TRAVAUX
6.2.1 | Cloison plaque de plâtre BA13
| Cloisons placo BA13 + isolation | m² | 154.6 |  |  | 0
6.2.2 | Cloison plaque de plâtre BA25
| Cloisons placo BA25 + isolation | m² | 113 |  |  | 0
6.2.3 | Contre cloison panneaux agroalimentaire
| Cloison isolant - local poubelle | m² | 20.35 |  |  | 0
| panneau sandwich en plafond | m² | 6
6.2.4 | Cloisons en plaques de ciment
| Sanitaires accessibles au public et sanitaire personnel | m² | 41.72 |  |  | 0
6.2.5 | Cloison mobile
| Cloison mobile | m² | 15.96 |  |  | 0
6.2.6 | Habillage WC suspendu
| Habillage WC suspendu | U | 4 |  |  | 0
6.2.7 | Faux plafonds suspendus plaques de plâtre
| FP suspendu 2 BA13+ LM, y compris ossature métallique | m² | 43.2 |  |  | 0
| FP suspendu 1 BA13+ LM, y compris ossature métallique | m² | 97.1 |  |  | 0
6.2.8 | Faux plafonds suspendus plaques de plâtre CF1H
| FP suspendu 1 BA13 CF 1H + LM, y compris ossature métallique | m² | 45 |  |  | 0
6.2.9 | Faux plafonds dalles 60x60
| FP dalles 60x60 | m² | 32.3 |  |  | 0
6.2.10 | Faux plafonds bac métalliques démontables
| FP bac métallique largeur min.140cm, y compris ossature métallique et rail periphériue formant joint creux | m² | 21.7 |  |  | 0
6.2.11 | Panneaux absorbant fibre de bois
| Plafond absorbant sous-rampant | m² | 366.2 |  |  | 0
| Plafond absorbant sous dalle BA | m² | 90.1 |  |  | 0
6.2.12 | Encoffrements accessibles
|  | Fft | 1 |  |  | 0
6.2.13 | Trappes d’accès
| Trappes murales | U | 10 |  |  | 0
| Trappes accoustqiue dans faux-plafond | U | 10
| Trappes faux-plafond | U | 10 |  |  | 0
| TOTAL LOT 6 HT |  |  |  |  | 0
| TOTAL LOT 6 TTC |  |  |  |  | 0