## DPGF
N°§ | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Quant | Pu(HT) en euros | PT(HT) en euros
Le soumissionnaire devra répondre à l'ensemble des articles du présent cadre DPGF, les quantités figurant dans le présent document sont données à titre indicatif. Le soumissionnaire devra établir les quantités selon les pièces écrites, les pièces graphiques et les règles de l'Art.
1 | CLIMATISATION
1.1 | Système de climatisation pour 1 local éveil et 2 dortoirs comprenant : | ens | 6 | 0 | 0
Groupe de production frigorifique unitaire 12,5KWf-3Ph-R32
Unité intérieure type Gainable 12KWf
Système AirZone 4 directions en sortie de gainable + 4 télécommandes filaires
Plénum de reprise associé à une bouche d'extraction type AG637 + plenum + Piège à son + régulateur de débit
Conduits fexibles calorifugé M0-M1
Grilles de soufflage AC102D + plenum + régulateur
Grille de transfert acoustique HALTON TVB
Réseau frigo calorifugé
Réseau condensat calorifugé
Plots anti-vibratil + support murl
Gaine air neuf+ module de réglage+ grille prise d'air extérieur GRA
Câblage électrique depuis attente du lot Electricité
Grille de ventilation extérieur GRA pour coffre isophonique
1.2 | Système de climatisation pour les bureaux : | ens | 1 | 0 | 0
Groupe de production frigorifique unitaire 6KWf-3Ph-R32
Unité intérieure type Gainable 6KWf
Système AirZone 2 directions en sortie de gainable + 2 télécommandes filaires
Plénum de reprise associé à une bouche d'extraction type AG637 + plenum + Piège à son + régulateur de débit
Conduits fexibles calorifugé M0-M1
Grilles de soufflage AC102D + plenum + régulateur
Réseau frigo calorifugé
Réseau condensat calorifugé
Plots anti-vibratil + support murl
Gaine air neuf+ régulateur + grille prise d'air extérieur GRA
Câblage électrique depuis attente du lot Electricité
Grille de ventilation extérieur GRA pour coffre isophonique
Grille de transfert acoustique HALTON TVB
1.3 | Système de climatisation pour la salle polyvalente comprenant : | ens | 1 | 0 | 0
Groupe de production frigorifique unitaire 15KWf-3Ph-R32
Unité intérieure type Gainable 15KWf
Plénum de reprise associé à 2 bouches d'extraction type AC101 + plenum
Conduits fexibles calorifugé M0-M1
Gaine textile couleur de soufflage
Réseau frigo calorifugé
Réseau condensat calorifugé
Plots anti-vibratil + support murl
Gaine air neuf+ régulateur + grille prise d'air extérieur GRA
Câblage électrique depuis attente du lot Electricité
Grille de ventilation extérieur GRA pour coffre isophonique
1.4 | Fourniture et pose d'unité splitsystem 3,6KWf + gainable + bouches AC101 / AC102 | ens | 2 | 0 | 0
y compris raccordements électriques, hydrauliques et toutes sujétions de pose
Gaine air neuf+ régulateur + grille prise d'air extérieur GRA
1.5 | Fourniture et pose d'unité splitsystem 2,5KWf salle repos | ens | 1 | 0 | 0
y compris raccordements électriques, hydrauliques et toutes sujétions de pose
1.6 | Fourniture et pose d'unité splitsystem 2,5KWf basse température | ens | 1 | 0 | 0
y compris raccordements électriques, hydrauliques et toutes sujétions de pose
1.7 | Bus de gestion 6p8/10° | ml | 400 | 0 | 0
1.8 | Arrêt d'urgence sous verre dormant à l'entrée du site | u | 1 | 0 | 0
| Sous total Climatisation |  |  |  | 0
2 | VMC
2.1 | Extracteur type Canal Fast Isolé 125 y compris inter de proximité | u | 6 | 0 | 0
2.2 | Extracteur mural type Energy Silens Evo y compris inter de proximité | u | 2 | 0 | 0
2.3 | Clapet coupe-feu diamètre 125 | u | 2 | 0 | 0
2.4 | Bouche extraction BREN 125 | u | 17 | 0 | 0
2.5 | Grille de rejet d'air mural extérieure type GRA + plénum de raccordement | u | 8 | 0 | 0
2.6 | réseau d'extraction par gaines circulaire galvanisées diamètre | ens | 1 | 0 | 0
200
160
125
y compris liaison souple
| Sous total VMC |  |  |  | 0
3 | GTB
3.1 | Système de Gestion Centralisée selon descriptif | ens | 1 | 0 | 0
3.2 | Equipements d'acquisition des informations lot Elec et Lot PV | ens | 1 | 0 | 0
3.3 | Câblage et mise en œuvre sous coffret mural | ens | 1 | 0 | 0
3.4 | Programmation/Vues graphiques/Mise en service | ens | 1 | 0 | 0
3.5 | Formation des utilisateurs | ens | 1 | 0 | 0
| Sous total GTB |  |  |  | 0
4 | DIVERS
4.1 | Mise en service/Réglages | ens | 1 | 0 | 0
4.2 | Dossier études chantier | ens | 1 | 0 | 0
4.3 | DOE | ens | 1 | 0 | 0
| Sous total Divers |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
1 | CLIMATISATION | ens | 1 | 0 | 0
2 | VMC | ens | 1 | 0 | 0
3 | GTB | ens | 1 | 0 | 0
4 | DIVERS | ens | 1 | 0 | 0
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TVA 8,5% |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0