## DPGF PB
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Quant | Pu(HT) en euros | PT(HT) en euros
Le soumissionnaire devra répondre à l'ensemble des articles du présent cadre DPGF, les quantités figurant dans le présent document sont données à titre indicatif. Le soumissionnaire devra établir les quantités selon les pièces écrites, les pièces graphiques et les règles de l'Art.
1 | PLOMBERIE SANITAIRE
1.1 | ALIMENTATION AEP
| Alimentation principale tube polyéthylène Ø 50 | ml | 40 | 0 | 0
| Alimentation principale tube polyéthylène Ø 40 | ml | 40 | 0 | 0
| Alimentation principale tube polyéthylène Ø 32 | ml | 30 | 0 | 0
| Alimentation principale tube polyéthylène Ø 25 | ml | 50 | 0 | 0
| Citerne tampon AEP de 8m3 enterrée | U | 1 | 0 | 0
| Kit pompe TW avec filtre et régulation + panoplie | Ens | 1 | 0 | 0
1.2 | DISTRIBUTION EAU FROIDE
| Nourrices EF encastrée sous coffret | u | 11 | 0 | 0
0
Distribution intérieure encastrée des appareils (PER, cuivre, ,,,)
| - canalisation dn 10 | ml | 110 | 0 | 0
| - canalisation dn 12 | ml | 70 | 0 | 0
| Panoblie AEP suivant descriptif | ens | 1 | 0 | 0
1.3 | DISTRIBUTION EAU CHAUDE
| Nourrices ECS encastrée sous coffret | u | 9 | 0 | 0
| Réseau primaire intérieur bouclé + calo - Cu ou HTA 25/10 | ml | 200 | 0 | 0
0
Distribution intérieure encastrée des appareils (PER, cuivre, ,,,)
| - canalisation dn 12 | ml | 50 | 0 | 0
| - canalisation dn 16 | ml | 20 | 0 | 0
| Chauffe eau thermodynamique | u | 1 | 0 | 0
| Pompe de recirculation | u | 1 | 0 | 0
| Vannes, clapet anti-polution, divers | ens | 1 | 0 | 0
1.4 | COLLECTEURS EU-EV-EG SOUS DALLE (lot GO)
| Tube PVC Ø 100 | PM | 180 | 0
| Tube PVC Ø 125 | PM | 20 | 0
| Tube HTA ou fonte Ø 100 | PM | 15 | 0
1.5 | COLLECTEURS EU-EV APPARENTS
| Tube PVC Ø 32-40-50 | ens | 20 | 0 | 0
| Attente pour condensat clim Ø 40 | Ens | 1 | 0 | 0
1.6 | APPAREILS SANITAIRES & DIVERS
WC Cuvette suspendue PMR
réservoir
bâtisupport
robinet d'arrêt
| abattant | u | 4 | 0 | 0
WC Cuvette enfant
réservoir
fixations
robinet d'arrêt
| abattant | u | 13 | 0 | 0
Lavabo encastrable PMR
fixations
robinet temporisé à manette
bonde à grille
siphon
| joint souple | u | 5 | 0 | 0
Lavabo enfant
fixations
robinet temporisé
bonde à grille
siphon
| joint souple | u | 8 | 0 | 0
Lave main PMR
fixations
robinet temporisé
bonde à grille
siphon
| joint souple | u | 4 | 0 | 0
Douche individuelle - personnel
Siphonnette inox et colonne de douche
| Siphon à sortie horizontale | u | 1 | 0 | 0
Douche enfant
| Mitigeur + douchette | u | 1 | 0 | 0
Auge 100cm 2 robinets
fixations
robinet temporisé poussoir vertical
bonde à grille
siphon
| joint souple | u | 2 | 0 | 0
Evier
évier 1 bac + égoutoire
mitigeur
siphon + vidange
| meuble bas | u | 2 | 0 | 0
| Robinet de puisage | u | 2 | 0 | 0
| Attente EFS sur robinet d'arret + EU siphonnée - MàL + LV | u | 2 | 0 | 0
| Attente EFS/ECS poste de désinfection sur vanne 3/4 | u | 1 | 0 | 0
Vidoir
fixations
robinet temporisé poussoir vertical
bonde à grille
siphon
| joint souple | u | 1 | 0 | 0
| Siphonnette inox dn80 à sortie verticale | u | 15 | 0 | 0
| Siphon de cour PVC dn 100 a sortie verticale | u | 1 | 0 | 0
| Canniveau inox de 150 | u | 2 | 0 | 0
1.7 | ACCESSOIRES
| Barre coudée à 135° | u | 4 | 0 | 0
| Distributeur de papier wc | u | 17 | 0 | 0
| Pot à balai | u | 17 | 0 | 0
| Distributeur de savon | u | 15 | 0 | 0
| Distributeur d'essuie mains | u | 15 | 0 | 0
| Porte savon | u | 2 | 0 | 0
| Miroir de 140x90 | u | 7 | 0 | 0
| Porte serviette | u | 2 | 0 | 0
| Patère | u | 4 | 0 | 0
| Siège de douche PMR | u | 1 | 0 | 0
0
| Barre de maintien PMR | u | 1 | 0 | 0
| Sous-Total Plomberie sanitaire |  |  |  | 0
2 | DIVERS
2.1 | Protection incendie :
| Extincteur à eau pulvérisée sous coffre | u | 8 | 0 | 0
| Extincteur CO2 sous coffre | u | 6 | 0 | 0
| Panneau d'extincteur | u | 14 | 0 | 0
| Consigne de sécurité | u | 14 | 0 | 0
| Plan d'évacuation | u | 10 | 0 | 0
| Plan d'intervention | u | 1 | 0 | 0
| Registre de sécurité | ens | 1 | 0 | 0
2.2 | Dossiers techniques :
| Dossier EXE | ens | 1 | 0 | 0
| Désinfection et analyse | ens | 1 | 0 | 0
| DOE | ens | 1 | 0 | 0
| Sous-total Divers |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
1 | Sous-Total Plomberie sanitaire | ens | 1 | 0 | 0
2 | DIVERS | ens | 1 | 0 | 0
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TVA 8,5% |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0