## Page de garde
Crèche de 60 Berceaux au Camp DUGOMMIER - BAIE MAHAULT
12 Place Galilée 85 300 CHALLANS
MAITRE D'OUVRAGE RSMA Camp de la Jaille, JARRY BP 2459 97085
Crèche de 60 Berceaux au Camp DUGOMMIER - BAIE MAHAULT
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F)
ARCHITECTE : LAURENT LAVALL 09 Tour Massabielle, Pointe à Pitre 97110
VRD : OCE BET VRD 12, place Galilée 85300 CHALLANS Tél : 02 51 35 63 79 Fax : Mél : |  | Dossier | 22.2074.04
Date
|  | Phase | DCE
Indice

## DPGF
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°1 | VRD
3 | 1 | NOTICE
3.T
3.&
3
3.&
3 | 3 | TRAVAUX PREPARATOIRES
4 | 3.1 | CONSISTANCE DES TRAVAUX
5 | 3.1.1 | Objet des travaux
5.T
5.&
5 | 3.1.2 | Liste des documents techniques
5.T
5.&
5 | 3.1.3 | Limites de prestation
5.T
5.&
4.&
4 | 3.2 | DISPOSITIONS GENERALES
4.T
4.&
4 | 3.3 | PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN
4.T
4.&
4 | 3.4 | TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX SOUTERRAINS, ENTERRES, SUBAQUATIQUES OU AERIENS (suivant texte réglementaire).
4.T
4.T
4.T
4.&
4 | 3.5 | ETAT DES LIEUX - CONSTATS PRELIMINAIRES
4.T
4.L
4.&
4 | 3.6 | INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES - RAPPORT D'ETUDE
4.T
4.&
4 | 3.7 | ACCES DE CHANTIER IPU
4.T
4.&
4 | 3.8 | INSTALLATION DE CHANTIER
4.T
6 | 3.8.1 | Aires de cantonnement et voies de circulations
6.T
6.T
9 | 3.8.1.1 | - Adapté au besoin de l'entreprise du présent lot |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
6.&
6 | 3.8.2 | Moyen de sécurité - IPU
6.T
6.T
8 | 3.8.2.1 | Intégrés aux Prix Unitaires
8.&
6.&
6 | 3.8.3 | Signalisation du chantier - IPU
6.T
6.T
8 | 3.8.3.1 | Intégrés aux Prix Unitaires
8.&
6.&
6 | 3.8.4 | Organisation prévisionnelle
6.T
6.T
8 | 3.8.4.1 | Pour mémoire
8.&
6.&
4.&
4 | 3.9 | CLOTURE DE CHANTIER - SO
4.T
8 | 3.9.1 | Sans Objet au présent lot
8.&
4.&
4 | 3.10 | PIQUETAGE - IMPLANTATION DES OUVRAGES
4.T
4.T
4.T
9 | 3.10.1 | - implantation de l'ensemble des travaux à réaliser et Marquage - piquetage de l'ensemble des réseaux sur l'emprise du site - étendu aux raccordements avec regards aval et amont - à réaliser par un prestataire extérieur |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
4.&
4 | 3.11 | TRAVAUX SUR LES VEGETAUX
5 | 3.11.1 | Abattage, dessouchage et enlèvement de végétaux
5.T
5.L
9 | 3.11.1.1 | - Abattage, dessouchage et évacuation d'arbres et arbustes compris remise à niveau |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 3.11.1.2 | - Débroussaillage, arrachage, nettoyage et évacuation de zone plantée et massifs arbustifs compris remise à niveau |  |  | M2 | 40 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
5.&
4.&
4 | 3.12 | TRAVAUX SUR LES EXISTANTS, DEPOSES ET DEMOLITIONS
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
6 | 3.12.1 | Démolition de dalles, parvis et fondations d'anciens bâtiments
6.T
6.L
9 | 3.12.1.1 | - Démolition dalles, parvis, fondations etc |  |  | forfa | 1 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
6.&
6 | 3.12.2 | Démolition d'emmarchements
6.T
6.L
9 | 3.12.2.1 | - Démolition escalier compris évacuation |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
6.&
6 | 3.12.3 | Sciage d'enrobés - IPU
6.T
6.T
6.L
8 | 3.12.3.1 | Intégrés aux Prix Unitaires de démolitions de voiries
8.&
6.&
6 | 3.12.4 | Dépose de bordures et caniveaux béton
6.T
6.L
9 | 3.12.4.1 | - Dépose des bordures et caniveaux, évacuations |  |  | ml | 15 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
6.&
6 | 3.12.5 | Dépose d'assainissement eaux pluviales et eaux usées
6.T
6.L
9 | 3.12.5.1 | - Dépose des canalisations EP + regards compris évacuation |  |  | ML | 5 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
6.&
6 | 3.12.6 | Fossé existant à canaliser (Ø400 PVC CR8)
6.T
6.L
9 | 3.12.6.1 | - Terrassement, lit de pose, canalisation PVC CR8 Ø400, enrobage, remblaiement et compactage |  |  | ML | 15 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
6.&
6 | 3.12.7 | Fossé existant à curer
6.T
6.L
9 | 3.12.7.1 | - Pour assurer l'évacuation des EP du projet sur son pourtour |  |  | ML | 90 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
6.&
4.&
3.&
3 | 4 | TRAVAUX DE TERRASSEMENT
4 | 4.1 | GENERALITES
4.T
4.&
4 | 4.2 | DECAPAGE
4.T
4.L
9 | 4.2.1 | - Décapage terre végétale - épaisseur 20 cm suivant rapport géotechnique |  |  | M3 | 700 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
4.&
4 | 4.3 | STOCKAGE PROVISOIRE DES TERRES ISSUES DU DECAPAGE
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.L
9 | 4.3.1 | - Mise en stockage des terres issues du décapage compris criblage |  |  | M3 | 165 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 4.3.2 | - Évacuation des terres issues du décapage |  |  | M3 | 535 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
4.&
4 | 4.4 | TERRASSEMENTS GENERAUX YC TALUS ET EVACUATION
4.T
4.T
4.T
4.T
4.L
9 | 4.4.1 | - Déblais issus des terrassements généraux y compris évacuation |  |  | M3 | 1300 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 4.4.2 | - Déblais stocké sur site pour mise à disposition au lot ESPV |  |  | M3 | 40 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 4.4.3 | - Remblais complémentaires sous structures en GNT B 0/80 - 0/150 ou équivalent en tuf |  |  | M3 | 10 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
6 | 4.4.4 | Création de fossé et noue
6.T
6.L
9 | 4.4.4.1 | - Terrassement, nivellement, apport ou déblais de matériaux, dressage de fond et raccordement aux existants |  |  | ML | 90 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
6.&
4.&
3.&
3 | 5 | TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT - RESEAUX
4 | 5.1 | GENERALITES - PM
4.T
4.T
4.T
8 | 5.1.1 | Pour Mémoire
8.&
4.&
4 | 5.2 | TRAVAUX D'INTERFACE
4.T
9 | 5.2.1 | - Provision en cas de rencontre de réseaux non identifiés et travaux en interface - 5 000,00 € HT |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
4.&
4 | 5.3 | TRANCHEES UNIQUES & COMMUNES
4.T
5 | 5.3.1 | Tranchées de réseaux d'assainissement
5.L
9 | 5.3.1.1 | - Tranchées de réseaux EP |  |  | ML | 135 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 5.3.1.2 | - Tranchées de réseaux EU |  |  | ML | 155 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
5.&
5 | 5.3.2 | Tranchées de réseaux souples
5.L
9 | 5.3.2.1 | - Tranchées de réseau AEP |  |  | ML | 15 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 5.3.2.2 | - Tranchées de réseau Éclairage extérieur |  |  | ML | 100 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 5.3.2.3 | - Tranchées de réseau Basse tension - Cfo |  |  | ML | 32 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 5.3.2.4 | - Tranchées de réseau Telecom - Cfa |  |  | ML | 30 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
5.&
4.&
4 | 5.4 | REMBLAYAGE DES TRANCHEES - IPU
4.T
4.T
4.T
4.L
4.&
4 | 5.5 | ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES
5 | 5.5.1 | Collecteurs enterrés
5.T
5.L
9 | 5.5.1.1 | - PVC Ø125 - NF - CR8 compris accessoires |  |  | ML | 20 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 5.5.1.2 | - PVC Ø160 - NF - CR8 compris accessoires |  |  | ML | 55 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 5.5.1.3 | - PVC Ø200 - NF - CR8 compris accessoires |  |  | ML | 15 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 5.5.1.4 | - PVC Ø250 - NF - CR8 compris accessoires |  |  | ML | 5 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 5.5.1.5 | - PVC Ø315 - NF - CR8 compris accessoires |  |  | ML | 40 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 5.5.1.6 | - caniveau de descente d'eau en béton type 'tuile' (petit débit) hauteur de 11 à 15 cm, klargeur de 37 à 45 cm long = 45 cm |  |  | ML | 6 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 5.5.1.7 | - Protection mécanique des réseaux à faible profondeur |  |  | ML | 25 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
5.&
5 | 5.5.2 | Regards préfabriqués
5.T
5.L
9 | 5.5.2.1 | - Regard préfabriqués 50x50 compris tampon fonte adapté à la circulation estampillé EP |  |  | U | 11 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
5.&
5 | 5.5.3 | Regards de jonction
5.T
5.T
5.L
9 | 5.5.3.1 | - Regard préfabriqué Ø1000 ou Ø800 avec tampon fonte ou grille avaloire adaptés à la circulation estampillé EP quelle que soit sa hauteur |  |  | U | 6 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 5.5.3.2 | - tête d’aqueduc de sécurité diam 400 ou inférieur |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 5.5.3.3 | - tête de pont béton pour petit diamètre 160 à 200 (raccordement de gouttière au fossé) |  |  | U | 6 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
5.&
5 | 5.5.4 | Regards avaloir avec grille plate en fonte
5.T
5.T
5.T
5.L
9 | 5.5.4.1 | - Regard préfabriqué 40x40 PMR + grille adaptée à la circulation |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
5.&
5 | 5.5.5 | Caniveau grille C250
5.T
5.L
9 | 5.5.5.1 | - Caniveau grille PMR fonte C250 |  |  | ML | 17 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
5.&
4.&
4 | 5.6 | ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES & VANNES
5 | 5.6.1 | Collecteurs enterrés
5.T
5.L
9 | 5.6.1.1 | - PVC Ø125 - NF - CR8 compris accessoires |  |  | ML | 155 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
5.&
5 | 5.6.2 | Regards préfabriqués
5.T
5.L
9 | 5.6.2.1 | - Regard préfabriqués 40x40 avec tampon fonte adapté à la circulation estampillé EU |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
5.&
5 | 5.6.3 | Regards de jonction
5.T
5.L
9 | 5.6.3.1 | - Regard préfabriqué Ø1000 ou Ø800 avec tampon fonte adapté à la circulation estampillé EU quelle que soit sa hauteur |  |  | U | 9 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
5.&
5 | 5.6.4 | Séparateur à graisse
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.L
9 | 5.6.4.1 | Séparateur à graisse sans débourbeur - capacité max 300 repas / jour (cuisine pro) type YG1503E ou équivalent |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
5.&
5 | 5.6.5 | Boite de branchement à passage direct ou tabouret
5.T
5.L
9 | 5.6.5.1 | - tabouret à passage direct DN 315 mm avec tampon fonte adapté à la circulation estampillé EU pour entrée allant du DN 100 à 200 mm |  |  | U | 12 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
5.&
4.&
4 | 5.7 | TELECOMMUNICATION- Cfa
5 | 5.7.1 | Limites de prestations - PM
5.T
5.T
8 | 5.7.1.1 | Pour Mémoire
8.&
5.&
5 | 5.7.2 | Fourreaux
5.T
5.L
9 | 5.7.2.1 | - Fourreau aiguillé TPC - IK10 - Ø63 |  |  | ML | 20 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 5.7.2.2 | - tubes PVC -2 Ø42/45 |  |  | ML | 10 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
5.&
5 | 5.7.3 | Gaines & chambres de tirage
5.T
5.T
5.L
9 | 5.7.3.1 | - Chambre de tirage L1T avec tampon fonte adapté à la circulation estampillé TEL compris peignes et raccordement |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 5.7.3.2 | - Chambre de tirage L0T avec tampon fonte adapté à la circulation estampillé TEL compris peignes et raccordement |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
5.&
4.&
4 | 5.8 | DISTRIBUTION ELECTRIQUE - Cfo
5 | 5.8.1 | Limites de prestations - PM
5.T
5.T
8 | 5.8.1.1 | Pour Mémoire
8.&
5.&
5 | 5.8.2 | Gaines & chambres de tirage
5.T
5.T
5.L
9 | 5.8.2.1 | - Fourreau aiguillé TPC - IK10 - Ø63 |  |  | ML | 20 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 5.8.2.2 | - Fourreaux aiguillés TPC - IK10 - 2 x Ø90 |  |  | ML | 13 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 5.8.2.3 | - Chambre de tirage L1T avec tampon fonte adapté à la circulation estampillé ELEC compris peignes et raccordement |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 5.8.2.4 | - Chambre de tirage L0T avec tampon fonte adapté à la circulation estampillé ELEC compris peignes et raccordement |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
5.&
4.&
4 | 5.9 | ECLAIRAGE EXTERIEUR
5 | 5.9.1 | Limites de prestations - PM
5.T
5.T
8 | 5.9.1.1 | Pour Mémoire
8.&
5.&
5 | 5.9.2 | Gaine annelée rouge aiguillé TPC-IK10
5.T
5.L
9 | 5.9.2.1 | - Fourreau TPC Ø63 - IK10 |  |  | ML | 110 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
5.&
5 | 5.9.3 | Câble électrique U1000 RO 2V
5.T
5.L
9 | 5.9.3.1 | - Câblage électrique 3G6 mm² |  |  | ML | 110 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
5.&
5 | 5.9.4 | Mise à la terre
5.T
5.L
9 | 5.9.4.1 | - Câblette de cuivre de mise à la terre |  |  | ML | 110 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
5.&
5 | 5.9.5 | Borne d'éclairage et spots
5.T
5.T
5.L
9 | 5.9.5.1 | - Borne d'éclairage type ECLATEC type "TEAM" ECP 700mA 20W ou équivalent |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 5.9.5.2 | - Projecteur type ECLATEC "IMPACT" 70 W ou équivalent |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 5.9.5.3 | - Chambre 30x30 avec tampon fonte adapté à la circulation estampillé EPU compris raccordement |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
5.&
4.&
4 | 5.10 | ADDUCTION EN EAU POTABLE
5 | 5.10.1 | Ouverture et fermeture de fouille pour cuve ACS de 8 m3 ( y compris raccordements)
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.L
9 | 5.10.1.1 | - Cuve tampon d'eau potable de 8 m3 |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
5.&
5 | 5.10.2 | Limites de prestations - PM
5.T
5.T
5.T
8 | 5.10.2.1 | Pour Mémoire
8.&
5.&
5 | 5.10.3 | Réalisation du réseau
5.T
5.L
9 | 5.10.3.1 | - Conduite PEHD PN 16 bars Ø40 - compris accessoires |  |  | ML | 15 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
5.&
5 | 5.10.4 | Citerneau
5.T
5.L
9 | 5.10.4.1 | Citerneau béton AEP avec tampon fonte estampillé AEP suivant besoins donnés par le lot fluides |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
5.&
4.&
4 | 5.11 | FILET DE SECURITE - IPU
4.T
4.T
4.U.IMAGE
8 | 5.11.1 | Intégrés aux Prix Unitaires de réseaux
8.&
4.&
4 | 5.12 | TESTS & ESSAIS
5 | 5.12.1 | Contrôle de compactage des tranchées
5.T
5.T
5.T
5.T
5.L
9 | 5.12.1.1 | - Pour l'ensemble des tranchées sous voiries |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 5.12.1.2 | - Pour l'ensemble des tranchées sous espaces verts |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
5.&
5 | 5.12.2 | Essais d'étanchéité
5.T
5.T
5.L
9 | 5.12.2.1 | Pour l'ensemble des réseaux d'assainissement |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
5.&
5 | 5.12.3 | Passage caméra - Inspection télévisée
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.L
9 | 5.12.3.1 | - Pour l'ensemble des réseaux d'assainissements |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
5.&
5 | 5.12.4 | Essais de calibrage
5.T
5.L
9 | 5.12.4.1 | - Pour l'ensemble des réseaux souples |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
5.&
5 | 5.12.5 | Analyse bactériologique
5.T
5.L
9 | 5.12.5.1 | - Pour l'ensemble des réseaux AEP |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
5.&
5 | 5.12.6 | Essais d'éclairage
5.T
5.L
9 | 5.12.6.1 | - Pour l'ensemble des réseaux d'éclairage |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
5.&
4.&
3.&
3 | 6 | TRAVAUX DE STRUCTURE DE CHAUSSEE
4 | 6.1 | CONSTITUTION DES STRUCTURES - Rappel
5 | 6.1.1 | Structure plate-forme sous bâtiment et banquette
5.T
5.L
5.&
5 | 6.1.2 | Structure plate-forme sous coursive et zone EPDM
5.L
5.&
4.T
5 | 6.1.3 | Structure Plate forme pour voirie et parking en BBSG 0/10 noir
5.T
5.L
5.&
5 | 6.1.4 | Structure plateforme pour parking en complexe terre/pierres
5.T
5.L
5.&
5 | 6.1.5 | Structure plateforme pour cheminement piéton en béton balayé
5.T
5.L
5.&
5 | 6.1.6 | Structure plateforme pour circulations piétonnes en béton Orange
5.T
5.L
5.&
5 | 6.1.7 | Structure plateforme zone engazonnée
5.T
5.L
5.&
4.&
4 | 6.2 | ANTI-CONTAMINANT
4.T
4.L
9 | 6.2.1 | - Classe 5 certifié ASQUAL |  |  | M2 | 2100 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
4.&
4 | 6.3 | EMPIERREMENT
4.T
4.U.IMAGE
4.L
9 | 6.3.1 | - Empierrement GNT B 0/63 ép. 20 cm +GNT B 20/63 ép. 20 cm sous bâtiment et banquette |  |  | M3 | 520 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 6.3.2 | - Empierrement GNT B 0/63 ép. 20 cm +GNT B 20/63 ép. 20 cm sous coursive et zone EPDM |  |  | M3 | 105 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 6.3.3 | - Empierrement GNT B 0/63 ép. 20 cm +GNT B 20/63 ép. 20 cm sous voirie légère et stationnement en enrobé noir |  |  | M3 | 155 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 6.3.4 | - Empierrement GNT B 0/63 ép. 20 cm +GNT B 20/63 ép. 20 cm sous trottoir en béton balayé gris |  |  | M3 | 16 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 6.3.5 | - Empierrement GNT B 0/63 ép. 20 cm +GNT B 20/63 ép. 20 cm sous trottoir en béton orange teinté dans la masse |  |  | M3 | 40 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 6.3.6 | - Empierrement GNT B 0/63 ép. 20 cm +GNT B 20/63 ép. 20 cm sous parking en complexe terre/pierres |  |  | M3 | 10 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 6.3.7 | - Empierrement pour réalisation d'une bande stérile de pourtour de bâtiment (largeur 40 cm , hauteur 10 cm , granulat 10/20 |  |  | M3 | 6 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
4.&
4 | 6.4 | ESSAIS DE PLAQUE
4.T
4.L
9 | 6.4.1 | - Pour l'ensemble des empierrements |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
4.&
3.&
3 | 7 | TRAVAUX DE VOIRIE
4 | 7.1 | REMARQUE PREALABLE - PM
4.T
4.T
8 | 7.1.1 | Pour Mémoire
8.&
4.&
4 | 7.2 | PLANCHE D'ECHANTILLONS - IPU (Intégré aux Prix Unitaires de voirie)
4.T
4.L
4.&
4 | 7.3 | HYPOTHESES - PM
4.T
4.T
8 | 7.3.1 | Pour Mémoire
8.&
4.&
4 | 7.4 | BORDURE BETON
4.T
4.T
4.L
9 | 7.4.2 | - Bordure béton préfabriqué de type T2 - Classe U |  |  | ML | 135 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
4.&
4 | 7.5 | VOIRIE LEGERE BBSG 0/10 NOIR
4.T
4.L
9 | 7.5.1 | - GNT B 0/31,5 épaisseur 17 cm |  |  | M3 | 63 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 7.5.2 | - BBSG 0/10 noir classe 3 épaisseur 6 cm |  |  | M2 | 370 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
4.&
4 | 7.6 | BETON BALAYE
4.T
4.L
9 | 7.6.1 | - GNT B 0/31,5 épaisseur 15 cm |  |  | M3 | 5 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 7.6.2 | - Béton balayé BPS NF EN 206-1 C35/45 XF2 S2.7 Cl 0.40 dosé à 330 kg/m3 épaisseur 12 cm |  |  | M2 | 30 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 7.6.3 | - Béton balayé BPS NF EN 206-1 C35/45 XF2 S2.7 Cl 0.40 dosé à 330 kg/m3 pour formation de marche de 16 cm de hauteur, giron de 20 cm |  |  | ML | 5 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
4.&
4 | 7.7 | BETON ORANGE teinté dans la masse
4.T
4.L
9 | 7.7.1 | - GNT B 0/31,5 - épaisseur 15 cm |  |  | M3 | 15 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 7.7.2 | - Béton coloré (teinte dans la masse) BPS NF EN 206-1 C35/45 XF2 S2.7 Cl 0.40 dosé à 330 kg/m3 - épaisseur 12 cm |  |  | M2 | 95 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
4.&
4 | 7.8 | TERRE/PIERRE
4.T
4.L
9 | 7.8.1 | - GNT B 0/31,5 épaisseur 15 cm |  |  | M3 | 5 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 7.8.2 | - Terre / pierre sur 20 cm d'épaisseur |  |  | M2 | 25 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
4.&
3.&
3 | 8 | MOBILIER URBAIN
4 | 8.1 | BUTEES DE ROUES EN BOIS ROUGE LOCAL
4.T
4.U.IMAGE
4.L
9 | 8.1.1 | - Butées de roues en fond de stationnement |  |  | ML | 3 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
4.&
3.&
3 | 9 | SIGNALISATION
3.T
4 | 9.1 | HORIZONTALE
5 | 9.1.1 | Bande et logo
5.T
5.L
9 | 9.1.1.1 | Lignes continues |  |  | ML | 17 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 9.1.1.2 | Sigle PMR échelle 1:1 |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 9.1.1.3 | Zébra |  |  | M2 | 21 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 9.1.1.4 | Zone livraison |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 9.1.1.5 | Bande Cédez le passage |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 9.1.1.6 | Flèches directionnelles "Tout droit " |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 9.1.1.7 | Ligne discontinue T'2 |  |  | ML | 5 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
5.&
5 | 9.1.2 | Bandes podotactiles d'aide à l'orientation (B.A.O.)
5.T
5.L
9 | 9.1.2.1 | Entre place PMR et accès au bâtiment |  |  | ML | 25 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
5.&
4.&
4 | 9.2 | VERTICALE
5 | 9.2.1 | Panneaux signalétiques
5.T
5.L
9 | 9.2.1.1 | Massifs, Mâts, brides et panneau B6d + M6h - GN - Classe 2 |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 9.2.1.2 | Massifs, Mâts, brides et panneau B1 +M9z (sauf livraisons) - GN - Classe2 |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
5.&
4.&
3.&
3 | 10 | CLOTURES ET PORTAILS
4 | 10.1 | DEPOSE DE CLOTURE RIGIDE en limite de parcelle
4.T
4.U.IMAGE
4.L
9 | 10.1.1 | dépose et évacuation + reprise des éléments de raccords |  |  | ML | 3 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
4.&
3.&
3 | 11 | ESPACES VERTS
4 | 11.1 | REMODELAGE TERRE VEGETALE
4.T
4.L
9 | 11.1.1 | - Ensemble des espaces engazonnés projet sur 10 cm |  |  | M2 | 1000 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
9 | 11.1.2 | - Ensemble des espaces plantés projet sur 40 cm |  |  | M2 | 100 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
4.&
3.&
3 | 12 | FINITIONS DIVERS
4 | 12.1 | PLAN DE RECOLEMENT
4.T
4.L
9 | 12.1.1 | - Pour l'ensemble des travaux réalisés par le présent lot |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
4.&
4 | 12.2 | NETTOYAGE DE CHANTIER
4.T
4.L
9 | 12.2.1 | Pendant l'ensemble de l'intervention du présent lot |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
4.&
4 | 12.3 | REFECTION ET RACCORDEMENT ENTRE PROJET ET ESPACE PUBLIC
4.T
4.T
4.L
9 | 12.3.1 | Pendant l'ensemble de l'intervention du présent lot |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 8.5% |  |  |  | 623
9.&
4.&
3.&
RECAPITULATIF Lot n°1 VRD
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  | 1 - NOTICE |  |  | 0
|  | 3 - TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  | 0
|  | - 3.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX |  |  | 0
|  | - 3.2 - DISPOSITIONS GENERALES |  |  | 0
|  | - 3.3 - PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN |  |  | 0
|  | - 3.4 - TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX SOUTERRAINS, ENTERRES, SUBAQUATIQUES OU AERIENS (suivant texte réglementaire). |  |  | 0
|  | - 3.5 - ETAT DES LIEUX - CONSTATS PRELIMINAIRES |  |  | 0
|  | - 3.6 - INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES - RAPPORT D'ETUDE |  |  | 0
|  | - 3.7 - ACCES DE CHANTIER IPU |  |  | 0
|  | - 3.8 - INSTALLATION DE CHANTIER |  |  | 0
|  | - 3.9 - CLOTURE DE CHANTIER - SO |  |  | 0
|  | - 3.10 - PIQUETAGE - IMPLANTATION DES OUVRAGES |  |  | 0
|  | - 3.11 - TRAVAUX SUR LES VEGETAUX |  |  | 0
|  | - 3.12 - TRAVAUX SUR LES EXISTANTS, DEPOSES ET DEMOLITIONS |  |  | 0
|  | 4 - TRAVAUX DE TERRASSEMENT |  |  | 0
|  | - 4.1 - GENERALITES |  |  | 0
|  | - 4.2 - DECAPAGE |  |  | 0
|  | - 4.3 - STOCKAGE PROVISOIRE DES TERRES ISSUES DU DECAPAGE |  |  | 0
|  | - 4.4 - TERRASSEMENTS GENERAUX YC TALUS ET EVACUATION |  |  | 0
|  | 5 - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT - RESEAUX |  |  | 0
|  | - 5.1 - GENERALITES - PM |  |  | 0
|  | - 5.2 - TRAVAUX D'INTERFACE |  |  | 0
|  | - 5.3 - TRANCHEES UNIQUES & COMMUNES |  |  | 0
|  | - 5.4 - REMBLAYAGE DES TRANCHEES - IPU |  |  | 0
|  | - 5.5 - ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES |  |  | 0
|  | - 5.6 - ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES & VANNES |  |  | 0
|  | - 5.7 - TELECOMMUNICATION- Cfa |  |  | 0
|  | - 5.8 - DISTRIBUTION ELECTRIQUE - Cfo |  |  | 0
|  | - 5.9 - ECLAIRAGE EXTERIEUR |  |  | 0
|  | - 5.10 - ADDUCTION EN EAU POTABLE |  |  | 0
|  | - 5.11 - FILET DE SECURITE - IPU |  |  | 0
|  | - 5.12 - TESTS & ESSAIS |  |  | 0
|  | 6 - TRAVAUX DE STRUCTURE DE CHAUSSEE |  |  | 0
|  | - 6.1 - CONSTITUTION DES STRUCTURES - Rappel |  |  | 0
|  | - 6.2 - ANTI-CONTAMINANT |  |  | 0
|  | - 6.3 - EMPIERREMENT |  |  | 0
|  | - 6.4 - ESSAIS DE PLAQUE |  |  | 0
|  | 7 - TRAVAUX DE VOIRIE |  |  | 0
|  | - 7.1 - REMARQUE PREALABLE - PM |  |  | 0
|  | - 7.2 - PLANCHE D'ECHANTILLONS - IPU (Intégré aux Prix Unitaires de voirie) |  |  | 0
|  | - 7.3 - HYPOTHESES - PM |  |  | 0
|  | - 7.4 - BORDURE BETON |  |  | 0
|  | - 7.5 - VOIRIE LEGERE BBSG 0/10 NOIR |  |  | 0
|  | - 7.6 - BETON BALAYE |  |  | 0
|  | - 7.7 - BETON ORANGE teinté dans la masse |  |  | 0
|  | - 7.8 - TERRE/PIERRE |  |  | 0
|  | 8 - MOBILIER URBAIN |  |  | 0
|  | - 8.1 - BUTEES DE ROUES EN BOIS ROUGE LOCAL |  |  | 0
|  | 9 - SIGNALISATION |  |  | 0
|  | - 9.1 - HORIZONTALE |  |  | 0
|  | - 9.2 - VERTICALE |  |  | 0
|  | 10 - CLOTURES ET PORTAILS |  |  | 0
|  | - 10.1 - DEPOSE DE CLOTURE RIGIDE en limite de parcelle |  |  | 0
|  | 11 - ESPACES VERTS |  |  | 0
|  | - 11.1 - REMODELAGE TERRE VEGETALE |  |  | 0
|  | 12 - FINITIONS DIVERS |  |  | 0
|  | - 12.1 - PLAN DE RECOLEMENT |  |  | 0
|  | - 12.2 - NETTOYAGE DE CHANTIER |  |  | 0
|  | - 12.3 - REFECTION ET RACCORDEMENT ENTRE PROJET ET ESPACE PUBLIC |  |  | 0
Total du lot VRD
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (8,5%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro
Fait à _________________________ le _____________________________
|  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro euro
1. | Titre du document : | DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F) |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | Crèche de 60 Berceaux au Camp DUGOMMIER - BAIE MAHAULT |  | 0
0
3. | Code du dossier | 22.2074.04 |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : |  |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | Crèche de 60 Berceaux au Camp DUGOMMIER - BAIE MAHAULT |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : |  |  | 0
0
7. | Phase : | DCE |  | 0
0
8. | Indice : |  |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 8.5% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier | 12 Place Galilée
11. | Code postal et ville du dossier | 85 300 CHALLANS
12. | Parcelle du dossier
zéro
euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total