## Feuil1
Art. | Désignation | U | Quantité | Prix Unitaire | Total Euros
1 | Etudes, essais et installations de chantier
1.1 | Étude d'exécution - Établissement des plans - EXE | Ens | 1 | 1000 | 1000
1.2 | Mise en place installations de chantier | Ens | 1 | 300 | 300
1.5 | DOE et dossier de recollement | Ens | 1 | 1000 | 1000
1.6 | Dossier de maintenance et d'exploitation | Ens | 1 | 1000 | 1000
1.7 | Formation du personnel et divers | Ens | 1 | 500 | 500
2 | Dépose et aménagements
2.1 | Dépose des équipements existants et retraitement | Ens | 1 | 1500 | 1500
2.2 | Revalorisation des équipements déposés | Ens | 1 | 0 | 0
2.2 | Amengament des locaux, création de cloison CF 1h et portes CF 1/2h | Ens | 2 | 5000 | 10000
2.3 | Climatisation éventuelle et ventilation des locaux | Ens | 2 | 6500 | 13000
2.4 | Mise en place d'un coffret de raccordement G,E extérieur | Ens | 1 | 4000 | 4000
2.5 | Equipements des locaux (Prises, éclairage, Bapi, Synoptiques, dalles bois, peinture, etc.) | Ens | 1 | 2500 | 2500
3 | Travaux électrique
3.1 | Travaux préliminaires | Ens | 1 | 3500 | 3500
3.2 | Fourniture et mise en service de deux onduleurs redondants selon CCTP | Ens | 1 | 90000 | 90000
3.3 | Fourniture et mise en service des deux TGO selon CCTP | Ens | 1 | 140000 | 140000
3.4 | Fourniture et mise en service de la nouvelle armoire TDO servitures | Ens | 2 | 15000 | 30000
3.5 | Fourniture et mise en service de la nouvelle armoire DSIS, y compris STS | Ens | 1 | 25000 | 25000
3.6 | Raccordement des départs existants sur les TGO | Ens | 1 | 5000 | 5000
3.7 | GTB, SSI, CA et VDI | Ens | 1 | 5000 | 5000
4 | Cablage et chemains de câbles
3.1 | Fourniture et pose des chemins de câbles CFO | Ens | 1 | 1500 | 1500
3.2 | Fourniture et pose des chemins de câbles CFA | Ens | 1 | 500 | 500
3.3 | Fourniture, pose et raccordement des liaisons CFO | Ens | 1 | 10000 | 10000
3.4 | Fourniture, pose et raccordement des liaisons CFA | Ens | 1 | 1500 | 1500
3.5 | Fourniture, pose et raccordement des liaisons cuivre Nu et équipotentielle | Ens | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | Total HT: | 348300
|  |  |  | Total TTC: | 417960

## Feuil1 (2)
Art. | Désignation | U | Quantité | Prix Unitaire | Total Euros
1 | Etudes, essais et installations de chantier
1.1 | Analyse des réseaux | Ens | 1 | 0 | 0
1.2 | Étude d'exécution - Établissement des plans - EXE | Ens | 1 | 0 | 0
1.3 | Mise en place installations de chantier | Ens | 1 | 0 | 0
1.4 | Frais de stationnement | Ens | 1 | 0 | 0
1.5 | DOE, DEM et dossier de recollement | Ens | 1 | 0 | 0
1.6 | Formation du personnel et divers | Ens | 1 | 0 | 0
2 | Dépose et aménagements
2.1 | Amenagement des locaux, création de cloison CF et portes CF 1/2h, divers | Ens | 1 | 0 | 0
2.2 | Ventilation des locaux | Ens | 1 | 0 | 0
2.3 | Amménagement des locaux (Prises, éclairage, Bapi, Synoptiques, dalles bois, peinture, etc.) | Ens | 1 | 0 | 0
2.4 | Dépose des équipements | Ens | 1 | 0 | 0
3 | Travaux électrique
3.1 | Fourniture du nouveau TGBT4 | Ens | 1 | 0 | 0
3.2 | Raccordement du TGBT 4 au TR1 | Ens | 1 | 0 | 0
3.3 | Raccordement du TGBT 4 au TR2 | Ens | 1 | 0 | 0
3.4 | Raccordement du TGBT 4 au TGBTUS | Ens | 1 | 0 | 0
3.5 | Asservissement entre TGBT 4 et TGBTUS | Ens | 1 | 0 | 0
3.6 | Raccordements des départs sur le TGBT4 | Ens | 1 | 0 | 0
3.7 | Fourniture du nouveau TGS | Ens | 1 | 0 | 0
3.8 | Raccordement du TGS4 au TGBT4 | Ens | 1 | 0 | 0
3.9 | Raccordements des départs sur le TGS4 | Ens | 1 | 0 | 0
3.10 | Modifications des installations de désenfumage existantes | Ens | 1 | 0 | 0
3.11 | Fourniture du nouveau TGO4 | Ens | 1 | 0 | 0
3.12 | Raccordement du TGO4 au TGBT | Ens | 1 | 0 | 0
3.13 | Raccordement du TGO4 au réseau ondulé | Ens | 1 | 0 | 0
3.14 | Raccordement des départs ondulés | Ens | 1 | 0 | 0
3.15 | Fourniture du nouveau TD Extérieur | Ens | 1 | 0 | 0
3.16 | Raccordement du TD Extérieur au TGBT4 | Ens | 1 | 0 | 0
3.17 | Raccordements des départs sur le TD Extérieur | Ens | 1 | 0 | 0
3.18 | Modifications dans les TD (Normaux et ondulés) existants du pôle 4 | Ens | 1 | 0 | 0
3.19 | Mise en service et essais des installations | Ens | 1 | 0 | 0
3.20 | Modification des TD 48Vcc | Ens | 1 | 0 | 0
3.21 | Liaisons équipotentielle | Ens | 1 | 0 | 0
3.22 | GTB | Ens | 1 | 0 | 0
3.23 | SSI | Ens | 1 | 0 | 0
3.24 | VDI | Ens | 1 | 0 | 0
3.25 | Tiroir 4x160A de rechange | Ens | 1 | 0 | 0
4 | Cablage et chemins de câbles
4.1 | Fourniture et pose des chemins de câbles | ml | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Total HT: | 0
|  |  |  | Total TTC: | 0
Option 1 | Sans objet | ens | 0