## Feuil1
Tableau des marques des principaux composants & matériels
LOT 02 (Génie climatique & électricité)
Objet : | TOURS (37) – BA705 – TULASNE - Réhabilitation du bâtiment 128 d’hébergment
Article CCTP | Nature des travaux | Marques, références et caractéristiques
Section technique n°1 : Génie climatique
ST 1 Art.9.3 | Pompe de relevage
ST 1 Art 13 | Echangeur plaques
ST 1 Art 16.2 | Traitement d'eau du réseau de chauffage
ST 1 Art 16.3 | Enemble de filtration
ST 1 Art 18.1 | Pompes, circulateurs
ST 1 Art 18.2.2 | calorifugeage
ST 1 Art 18.2.4 | Equilibrage de la distribution
ST 1 Art 19 | radiateurs + robinets thermostatiques + Té de réglage
ST 1 Art 20 | Caisson de ventilation
ST 1 Art 21 | bouche entrée d'air + bouche de prise d'aire + clapet CF
ST 1 Art.22 | GTC/GTB et REGULATION
ST 1 Art.27 | Ballon mixte ECS + epingle électrique + serpentin échangeur
ST 1 Art.27 | Ballon solaire ECS + régulation
ST 1 Art.27 | Panneaux solaires + régulation + système anti surchauffe
ST 1 Art.27 | Adoucisseur
ST 1 Art.30 | receveurs douche + robinetterie + paroi douche
ST 1 Art.30 | Water closet
ST 1 Art.30 | Vidoir + robinetterie
ST 1 Art.30 | Evier + robinetterie
Section technique n°2 : ELECTRICITE
ST 2 Art.7 | Comptage
ST 2 Art.8 | AGBT, tabeaux divisionnaires
ST 2 Art.9 | Protection foudre
ST 2 Art.12 | Distributions : chemins de câble, goulottes, moulures ….
ST 2 Art.14 | Equipements électriques : Prise PC
ST 2 Art.16 | Eclairage L1, L2, L3, L4 etc…
ST 2 Art.17 | Eclairage sécurité
ST 2 Art.18 | Alarme incendie
ST 2 Art.19 | Installation télévision : antenne, ampli, prise etc...
ST 2 Art.20 | Installation téléphone : Câble, prise etc…
ST 2 Art.21 | Sonorisation : équipements, câbles etc..
A | le
(signature et cachet de l'entreprise)