## Feuille 1
2203-05 FRANCE TRAVAIL BORDEAUX BASTIDE
Restructuration des bureaux de l'agence FRANCE TRAVAIL de Bordeaux Bastide
| D.P.G.F | Nom du candidat :
Lot 7 : ELECTRICITE COURANTS FORTS – COURANTS FAIBLES
Code | Désignation | Qu. | U. | Px U. | Px tot.
| GENERALITES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Etude d'éxécution | 1 | Ens
| Essais COPREC | 1 | Ens
| Consuel | 1 | U
1.4.1 | Dépose des installations
| Dépose des installations suivant CCTP | 1 | Ens
| Évacuation des équipements suivant CCTP | 1 | Ens
1.4.2 | Installation de chantier
| Armoire de chantier principale | 1 | U
| Coffret de chantier | 3 | U
| Éclairage de chantier | 1 | Ens
| Câblage | 1 | Ens
1.4.3 | Origine des installations
1.4.3.2 | Démarche auprès des concessionnaires | 1 | Ens
| Pose de la platine de comptage | 1 | Ens
| Disjoncteur abonné | 1 | U
| Liaisons en câble U1000R2V entre la platine de comptage et le TGBT | 3 | ml
| Accessoires de pose et de raccordement | 1 | Ens
1.4.4 | Réseaux de terre
1.4.4.2 | interconnexion depuis le distributeur de terre général | 1 | Ens
1.4.4.4 | Liaisons équipotentielles principales | 1 | Ens
1.4.4.5 | Liaisons équipotentielles secondaires | 1 | Ens
| Accessoires de pose et de raccordement | 1 | Ens
1.4.5 | Armoires de protections
1.4.5.1 | TGBT | 1 | U
1.4.5.2 | Protections parafoudres | 1 | Ens
1.4.5.3 | Comptage RT2012 suivant CCFTp | 1 | Ens
1.4.6 | Dispositifs de coupure d'urgence
1.4.6.1 | Arrêt d'urgence général suivant CCFTp | 1 | U
1.4.6.2 | Arrêt d'urgence ventilation suivant CCFTp | 1 | U
| Accessoires de pose et de raccordement | 1 | U
1.4.7 | Distribution
| Câble U1000 R2V 2x1.5mm² | 290 | ml
| Câble U1000 R2V 3G1.5mm² | 1900 | ml
| Câble U1000 R2V 5G1.5mm² | 600 | ml
| Câble U1000 R2V 3G2.5mm² | 2500 | ml
| Gaine ICT de 20 | 120 | ml
| Gaine ICT de 25 | 390 | ml
1.4.7.1 | Chemins de câbles
| Chemin de câble CFO suivant CCFTp | 85 | ml
| Chemin de câble CFA suivant CCFTp | 85 | ml
1.4.7.2 | Goulotte de distribution | 4 | ml
1.4.7.3 | Boîtiers de connexions | 1 | Ens
1.4.7.4 | Repérage en faux plafond suivant CCFTp | 1 | Ens
| Accessoires de pose et de raccordement | 1 | Ens
1.4.8 | Équipement force et autres usages
| Alimentation armoire CVC suivant CCFTp | 1 | U
| Alimentation groupe VMC suivant CCFTp | 1 | U
| Alimentation chauffe-eau | 2 | U
| Alimentation clapet coupe-feu | 3 | U
| Alimentation robinet électronique | 3 | U
| Alimentation sèche-main | 2 | U
| Alimentation pompe de relevage | 2 | U
| Alimentation borne | 1 | U
| Alimentation porte automatique | 2 | U
| Alimentation abri Vélos | 1 | U
| Alimentation vidéoprojection | 2 | U
| Vidéoprojecteur suivant CCFTp | 2 | U
| Ecran manuel 3000x2250 | 1 | U
| Ecran manuel 2600x1950 | 1 | U
| Système complet d'écran visioconférence suivant CCFTp | 2 | U
| 2 attentes et fourreaux pour 2 bornes doubles pour véhicules électriques suivant CCFTp | 2 | U
1.4.9 | Appareils d’éclairage
1.4.9.5 | Luminaires prescrits
| Luminaire type 1 | 65 | U
| Luminaire type 2 | 15 | U
| Luminaire type 3 | 31 | U
| Luminaire type 4 | 32 | U
| Luminaire type 5 | 11 | U
| Luminaire type 6 | 2 | U
| Luminaire type 7 | 1 | U
| Luminaire type 8 | 9 | U
| Luminaire type 9 | 3 | U
| Accessoires de pose et de raccordement | 1 | U
1.4.10 | Éclairage de sécurité
| Télécommande suivant CCFTp | 1 | Ens
| Bloc d'évacuation | 19 | U
| Bloc d'ambiance | 3 | U
| Bloc portatif pour locaux techniques | 1 | U
| Câble U1000 R2V 5G2.5mm² | 250 | ml
| Accessoires de pose et de raccordement | 1 | Ens
1.4.11 | Appareillages
| Interrupteur simple allumage encastré | 2 | U
| Bouton poussoir encastré | 55 | U
| Interrupteur à clef encastré | 1 | U
| Détecteur de mouvement 360° suivant CCFTp | 7 | U
| Détecteur de mouvement 360° DALI suivant CCFTp | 30 | U
| Détecteur de mouvement sailli 280° suivant CCFTp | 7 | U
| Prise de courant 10/16A+T encastrée | 297 | U
| Prise de courant 10/16A+T ondulée encastrée | 4 | U
| Prise de courant 10/16A+T étanche | 2 | U
| Prise HDMI | 8 | U
| Goulotte passe câble en sol | 1 | U
| Nourrice composée de 5PCN | 2 | U
| Nourrice composée de 3PCN | 8 | U
| Accessoires de pose et de raccordement | 1 | Ens
1.4.12 | Système de Sécurité Incendie
| Centrale d’alarme type 4 | 1 | U
| Déclencheur manuel | 2 | U
| Flash lumineux | 7 | U
| Diffuseur sonore | 6 | U
| Détecteur de fumée | 4 | U
| Indicateur d’action | 4 | U
| Report alarme incendie | 1 | Ens
| Câble CR1 2x1,5 | 50 | ml
| Câble Filalarme 1p0,9 | 200 | ml
| Accessoires de pose et de raccordement | 1 | Ens
1.4.13 | Réseaux VDI
1.4.13.6 | BAIE Informatique suivant CCFTp | 1 | U
| Cordons de brassage suivant CCFTp | 1 | Ens
1.4.13.7 | Prise informatique suivant CCFTp | 83 | U
1.4.13.8 | Câble catégorie 6 SFTP suivant CCFTp | 2100 | ml
| Identification et repérage suivant CCFTp | 1 | Ens
| Contrôle et recettage | 1 | Ens
| Accessoires de pose et de raccordement | 1 | Ens
1.4.13.10 | Onduleur suivant CCFTp | 1 | U
| By-Pass mural suivant CCTP | 1 | U
1.4.14 | Alarme technique
| Centrale alarme technique | 1 | U
| Report alarme technique suivant CCFTp | 1 | Ens
| Câblage | 1 | Ens
| Mise en service | 1 | Ens
1.4.15 | Vidéophonie
| Platine de rue suivant CCFTp | 1 | U
| Moniteur intérieur | 1 | U
| Interface téléphonique | 1 | U
| Câblage | 1 | Ens
| Accessoires de pose et de raccordement | 1 | Ens
1.4.16 | Boucle Auditive / Balise sonore
| Fourniture et pose de la balise sonore suivant CCFTp | 1 | U
1.4.17 | Alarme intrusion / Contrôle d’accès / Vidéosurveillance
| Bris de glace vert sonore + lumineux | 10 | U
| Bouton ouverture gâche | 10 | U
| Câblage intrusion | 1 | Ens
| Câblage contrôle d’accès | 1 | Ens
| Câblage vidéosurveillance | 1 | Ens
| Câblage alarmes silencieuses | 1 | Ens
1.4.17.1 | Contrôle d’accès sanitaires public suivant CCFTp | 1 | Ens
TOTAL
| Montant HT |  |  |  | 0
| TVA 20% : |  |  |  | 0
| TVA 10% : |  |  |  | 0
| TVA 5,5% : |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  | 0