## Feuille de garde
CNRS
CNRS IDRIS
DPGF Travaux
[8 empty] | Date | : | #REF!
[8 empty] | Référence | : | #REF!
| TDCC voie C ByTel (double alimentation baie 5G) |  |  | 8500
12
| - 3 G 2,5 (37 liaisons) |  | 1212
21
0
8.6 | INROWS et AEG
| Transport et manutention sur site | u | 14 | 400
| Pose et installation |  | 14 | 400
| Gaines et chaises AEG zone tiers |  | 1 | 2000
| Montant HT 8.6 |  |  |  | 0
8.7 |  |  |  | 45000 | 0
Montant HT 8.7
8.8
Montant HT 8.8
8.9
0

## DPGF
Fiche d'Identification du document
CNRS
7 rue Guy Môquet
94800 Villejuif
CNRS IDRIS
DPGF Travaux
| TDCC voie C ByTel (double alimentation baie 5G) |  |  | 8500
12
| - 3 G 2,5 (37 liaisons) |  | 1212
21
0
8.6 | INROWS et AEG
| Transport et manutention sur site | u | 14 | 400
| Pose et installation |  | 14 | 400
| Gaines et chaises AEG zone tiers |  | 1 | 2000
| Montant HT 8.6 |  |  |  | 0
8.7 |  |  |  | 45000 | 0
Montant HT 8.7
8.8
Montant HT 8.8
8.9
0

## BdP Lot 1 GOE - CM
CNRS IDRIS |  | CNRS IDRIS |  |  | Offre CAP INGELEC
Estimation - LOT 1 - Travaux GOE - CM
#REF!
Art | Ref CCTP | Désignation | U | Quantité | Prix Unitaire | Total Euros
Offre conforme au document n°I-TD23024-70B- PRO
Bordereau de prix unitaire
TRAVAUX GOE - CM
| 2.1.1 | Curage des locaux
| 2.1.1.1 | Protection des zones de travaux et zones d’accès | ens |  |  | 0
Balisages, tracés, isolements et implantations
| 2.1.1.2 | Démolition des maçonneries | m² |  |  | 0
| 2.1.1.3 | Dépose escalier métallique PH SOUS SOL
| 2.1.1.4 | Dépose structure métallique toiture terrasse local 195
| 2.1.1.5 | Dépose panneaux acoustiques
| 2.1.1.6 | Dépose potence existante
| 2.1.1.7 | Dépose porte métallique
| 2.1.1.8 | Curages résiduels divers
Découpage du revêtement d’étanchéité
Dépose et évacuation des résidus de profilés métalliques existants
Dépose des garde-corps
Dépose et évacuation de la cloture grillagée
Dépose et évacuation de la grille de ventilation
| 2.1.2 | Nettoyage chantier
|  | Nettoyage général hebdomadaire en phase chantier | m² |  |  | 0
|  | Nettoyage général quotidien en phase chantier | m² |  |  | 0
|  | Nettoyage général pré-réception | m² |  |  | 0
|  | Nettoyage fin de mise en service après retouches | m² |  |  | 0
| 2.1.3.5 | Balisage de chantier | Ens |  |  | 0
| 2.1.3.10 | Moyen de levage | Ens |  |  | 0
Montant HT 1 | [5 empty] | 0
| 2.1.4 | ETUDES PREALABLES GROS-ŒUVRE
|  | Etudes et plans d'exécution | ens |  |  | 0
Montant HT 2 | [5 empty] | 0
| 2.2 | TRAVAUX DE GROS-ŒUVRE
| 2.2.2 | Terrassements généraux
|  | Fouilles en puits pour semelles isolées | m3 |  |  | 0
|  | Remblais | m3
|  | Evacuations des excédents | m3
| 2.2.3 | Infrastructures
|  | Gros béton | m3 |  |  | 0
Semelles isolées
|  | - coffrages | m2 |  |  | 0
|  | - Armatures | kg |  |  | 0
|  | - Béton | m3 |  |  | 0
Socles BA
|  | - coffrages | m2 |  |  | 0
|  | - Armatures | kg |  |  | 0
|  | - Béton ep=20cm | m3 |  |  | 0
|  | - Surfaçage | m2 |  |  | 0
|  | - traitement de surface | m2 |  |  | 0
|  | Pénétrations des réseaux en bâtiment | Ens
|  | Plaque de répartition PEHD | m²
| 2.3 | Travaux divers
|  | Calfeutrements coupe feu | Ens |  |  | 0
|  | Percements et réservations horizontaux et veticaux dans les ouvrages existants (y compris étaiement et renforts) | Ens
Montant HT 3 | [5 empty] | 0
| 2.4 | Travaux de Charpente métallique
|  | Poutres métalliques | kg
|  | Poteaux métalliques | kg
|  | Contreventements | kg
|  | Platelage caillebotis | m²
| 2.5 | Serrurerie &Métallerie
Grilles de ventillation
|  | - avec ventelles phonique | U |  |  | 0
|  | Garde corps | ml |  |  | 0
Montant HT 4 | [5 empty] | 0
| MONTANT HT GOE / CM |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL HT | [5 empty] | 0
MONTANT TVA (20%) | [5 empty] | 0
MONTANT TOTAL TTC | [5 empty] | 0