## Feuille de garde
CNRS
Extension de capacité de l'IDRIS à ORSAY (91)
DPGF
LOT 02 - Electricité CFO - CFA
|  | Date | :
|  | Référence | :

## DPGF
Fiche d'Identification du document
CNRS
7 rue Guy Môquet
94800 Villejuif
Extension de capacité de l'IDRIS à ORSAY (91)
DPGF
LOT 02 - Electricité CFO - CFA

## Bordereau de prix
CNRS |  | Extension de capacité de l'IDRIS à ORSAY (91)
DPGF - LOT 02 - Electricité CFO - CFA
| Art. | Désignation | U | Quantité | Prix Unitaire | Total Euros
| 0 | GENERALITES
| 1 | Généralités
|  | Etudes d'éxécution | ens | 1 |  | 0
|  | DOE | ens | 1 |  | 0
|  | DIUO | ens | 1 |  | 0
|  | Installation de chantier | ens | 1 |  | 0
|  | Réception | ens | 1 |  | 0
|  | Prorata | ens | 1 |  | 0
|  | Sous total Généralités |  |  |  | 0
| Montant HT 1 |  |  |  |  | 0
| 3 | Description des installations électriques Courants Forts
| 3.4 | Alimentation haute tension
|  | Manutention | u | 2 |  | 0
|  | Cellule protection transformateur | u | 2 |  | 0
|  | Mise à la terre des cellules | ens | 1 |  | 0
|  | Asservissement | ens | 1 |  | 0
|  | Sous total Alimentation haute tension |  |  |  | 0
| 3.5 | Local de transformation HT /BT
|  | Manutention | u | 2 |  | 0
|  | Transformateur 1250 kVA | u | 2 |  | 0
|  | Raccordement | ens | 1 |  | 0
|  | Mise à la terre transformateur | ens | 1 |  | 0
|  | Asservissement | ens | 1 |  | 0
|  | Sous total Local de transformation HT /BT |  |  |  | 0
| 3.6 | Tableau électriques principaux
|  | TGBT 3 | u | 1 |  | 0
|  | TGBT 4 | u | 1 |  | 0
|  | TGHQ 3 | u | 1 |  | 0
|  | TGHQ 4 | u | 1 |  | 0
|  | Sous total Tableau électriques principaux |  |  |  | 0
| 3.7 | Tableaux TDHQ en salle (local 275)
|  | TD HQ 1 | u | 1 |  | 0
|  | TD HQ 2 | u | 1 |  | 0
|  | TD HQ 3 | u | 1 |  | 0
|  | TD HQ 4 | u | 1 |  | 0
|  | TD HQ 5 | u | 1 |  | 0
|  | TD HQ 6 | u | 1 |  | 0
|  | Sous total Tableau électrique IT (Local 275) |  |  |  | 0
| 3.8 | Coffret inverseur automatique
|  | Coffret inverseur automatique (batterielocal 194) | u | 1 |  | 0
|  | Sous total Coffret inverseur automatique |  |  |  | 0
| 3.9 | Coffret de servitudes DBT 7
|  | Ajout départ 2 x 10 A 300 mA) | u | 1 |  | 0
|  | Ajout départ 2x 16 A 30 mA | u | 1 |  | 0
|  | Sous total Coffret de servitudes DBT 7 |  |  |  | 0
| 3.10 | Supportage
Chemin de câble CFO Dalle fil electrozinguée
|  | 100x50 | ml |  |  | 0
|  | 200x50 | ml |  |  | 0
|  | 300x50 | ml |  |  | 0
|  | 400x50 | ml |  |  | 0
|  | 500x50 | ml |  |  | 0
|  | Supportage | ens | 1 |  | 0
Chemin de câble CFO Dalle tôle galvanisé à chaud après perforation (cheminement extérieur ou milieu humide)
|  | 100x50 | ml |  |  | 0
|  | 200x50 | ml |  |  | 0
|  | 300x50 | ml |  |  | 0
|  | 400x50 | ml |  |  | 0
|  | 500x50 | ml |  |  | 0
|  | Supportage | ens | 1 |  | 0
|  | Sous total Supportage |  |  |  | 0
| 3.11 | Câblage
Filerie (inclus la fourniture, la pose et le raccordement)
|  | Liaison HTA cellule protection transformateur --> Transformateur HTA-BT | ml |  |  | 0
|  | Liaison BT entre Transformateur TR6 --> TGBT INFO 3 | ml |  |  | 0
|  | Liaison BT entre Transformateur TR7 --> TGBT INFO 4 | ml |  |  | 0
|  | Liaison BT entre TGBT INFO 3 --> ASI 3 | ml |  |  | 0
|  | Liaison BT entre TGBT INFO 3 --> Coffret inverseur extraction | ml |  |  | 0
|  | Liaison BT entre TGBT INFO 3 --> Coffret inverseur CTA | ml |  |  | 0
|  | Liaison BT entre TGBT INFO 4 --> ASI 4 | ml |  |  | 0
|  | Liaison BT entre TGBT INFO 4 --> Coffret inverseur extraction | ml |  |  | 0
|  | Liaison BT entre TGBT INFO 4 --> Coffret inverseur CTA | ml |  |  | 0
|  | Liaison BT entre ASI 3 --> TGHQ 3 | ml |  |  | 0
|  | Liaison TBT entre ASI 3 --> coffret batterie AS3 (courant continu) | ml |  |  | 0
|  | Liaison TBT entre coffret batterie AS3 --> Batterie (courant continu) | ml |  |  | 0
|  | Liaison BT entre ASI 4 --> TGHQ 4 | ml |  |  | 0
|  | Liaison TBT entre ASI 4 --> coffret batterie AS4 (courant continu) | ml |  |  | 0
|  | Liaison TBT entre coffret batterie AS3 --> Batterie (courant continu) | ml |  |  | 0
|  | Liaison BT entre TGHQ3 --> TDHQ 1 | ml |  |  | 0
|  | Liaison BT entre TGHQ3 --> TDHQ 2 | ml |  |  | 0
|  | Liaison BT entre TGHQ3 --> TDHQ 3 | ml |  |  | 0
|  | Liaison BT entre TGHQ3 --> TDHQ 4 | ml |  |  | 0
|  | Liaison BT entre TGHQ3 --> TDHQ 5 | ml |  |  | 0
|  | Liaison BT entre TGHQ3 --> TDHQ 6 | ml |  |  | 0
|  | Liaison BT entre TGHQ4 --> TDHQ 1 | ml |  |  | 0
|  | Liaison BT entre TGHQ4 --> TDHQ 2 | ml |  |  | 0
|  | Liaison BT entre TGHQ4 --> TDHQ 3 | ml |  |  | 0
|  | Liaison BT entre TGHQ4 --> TDHQ 4 | ml |  |  | 0
|  | Liaison BT entre TGHQ4 --> TDHQ 5 | ml |  |  | 0
|  | Liaison BT entre TGHQ4 --> TDHQ 6 | ml |  |  | 0
|  | Câble U1000R2V 3G1,5 | ml |  |  | 0
|  | Câble U1000R2V 3G2,5 | ml |  |  | 0
|  | Câble U1000R2V 5G1,5 | ml |  |  | 0
|  | Boite de dérivation | u |  |  | 0
|  | Tube ICTA | ml |  |  | 0
|  | Tube IRL | ml |  |  | 0
|  | Sous total Câblage |  |  |  | 0
| 3.12 | Protection Foudre
|  | Protection foudre extérieur (paratonnerre) | SO |  |  | 0
|  | Parafoudre tyoe 1 - A prévoir dans TGBT | PM |  |  | 0
|  | Parafoudre tyoe 2 - A prévoir dans TGHQ et TDHQ | PM |  |  | 0
|  | Sous total Protection Foudre |  |  |  | 0
| 3.13 | Mise à la terre
|  | Borne de terre 10 arrivées local TGBT | ens | 1 |  | 0
|  | Mise à la terre des cellules | PM |  |  | 0
|  | Mise à la terre transformateur | PM |  |  | 0
|  | Mise à la terre chemin de cable | ens | 1 |  | 0
|  | Liaisons équipotentielles | ens | 1 |  | 0
|  | Sous total Mise à la terre |  |  |  | 0
| 3.14 | Servitudes
|  | Adaptation TD de zone existant | u |  |  | 0
|  | Prise de courant étanche IP44 | u |  |  | 0
|  | Interrupteur étanche lumineux | u |  |  | 0
|  | Appareil d'éclairage étanche | u |  |  | 0
|  | Appareil d'éclairage de sécurité | u |  |  | 0
|  | BAPI | u |  |  | 0
|  | Sous total Servitudes |  |  |  | 0
| 3.15 | Onduleur 3 et 4
|  | Onduleur 3 | u | 1 |  | 0
|  | Onduleur 4 | u | 1 |  | 0
|  | Batterie 3 | u | 1 |  | 0
|  | Batterie 4 | u | 1 |  | 0
|  | Coffret batterie 3 | u | 1 |  | 0
|  | Coffret Batterie 4 | u | 1 |  | 0
|  | Confinement batterie électrique par rideau à lamelles coulissants | ens | 1 |  | 0
|  | Sous total Onduleur 3 et 4 |  |  |  | 0
| 3.16 | Dépose locaux 194 et 275
|  | Repérage | u |  |  | 0
|  | Curage appareillage électrique | u |  |  | 0
|  | Protection des réseau reconduit | ens | 1 |  | 0
|  | Sous total Dépose locaux 194 et 275 |  |  |  | 0
| Montant HT 2 |  |  |  |  | 0
Travaux Courants Faibles
| 4 | Description des travaux de détection
|  | Détecteur optique | u |  |  | 0
|  | Extension boucle de détection | ens | 1 |  | 0
|  | Extension boucle d'asservissement | ens | 1 |  | 0
|  | Module déporté | u |  |  | 0
|  | Paramétrage ECS/CMSI | ens | 1 |  | 0
|  | Mise en service et essai | ens | 1 |  | 0
|  | Sous total Système de sécurité incendie |  |  |  | 0
| 5 | Protection incendie
|  | Détecteur incendie | u |  |  | 0
|  | Afficheur "Entrée interdite" | u |  |  | 0
|  | Afficheur "Evacuation immédiate" | u |  |  | 0
|  | Déclencheur manuel | u |  |  | 0
|  | Câblage | ens | 1 |  | 0
|  | Renvoi information dérangement au CMSI | ens | 1 |  | 0
|  | Event de surpression | ens | 1 |  | 0
|  | Essais et mise en service | ens | 1 |  | 0
|  | Formation du personnel | ens | 1 |  | 0
|  | Sous total Protection incendie |  |  |  | 0
| 6 | Gestion technique du batiment
|  | Automate communicant | u |  |  | 0
|  | Module d'entrée sortie | u |  |  | 0
|  | Module ECY de marque Distech Control | u |  |  | 0
|  | Câble Cat 6A | ml |  |  | 0
|  | Câble multipaire | ml |  |  | 0
|  | Remontée information compteur eau chaude et eau glacée | ens | 1 |  | 0
|  | Mise à jour des vue graphique | ens | 1 |  | 0
|  | Intégration | ens | 1 |  | 0
|  | Mise en service et essai | ens | 1 |  | 0
|  | Liaison entre les UPS et tableau d'alarme technique | ens | 1 |  | 0
|  | Synthèse défaut UPS pour renvoi sur alarme technique | ens | 1 |  | 0
|  | Mise en service et essai pour alarme technique | ens | 1 |  | 0
|  | Sous total Gestion technique du batiment |  |  |  | 0
| 7 | Sureté
|  | Lecteur de badhe | u |  |  | 0
|  | UTL | u |  |  | 0
|  | Equipement environnmenet de porte | u |  |  | 0
|  | Intégration au système de sureté | HL |  |  | 0
|  | Câblage | ml |  |  | 0
|  | Sous total Sureté |  |  |  | 0
| Montant HT 3 |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HT LOT 02 |  |  |  |  | 0
|  | TVA 20 % |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL TTC LOT 02
0