## LOT 01 - MEXT
Remplacement des menuiseries extérieures et protections solaires | [5 empty] | SCOP d'architecture OEUVRER / B.E. bâtiTECH
CPAM DE L'AISNE - SITE DE LAON | [5 empty] | DCE V3.0 - 09 septembre 2024
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL & FORFAITAIRES
LOT UNIQUE : MENUISERIES EXTÉRIEURES ÉTENDUES
C.D.P.G.F.
| DESCRIPTIF DES OUVRAGES | U | Quantités MOE | Quantités Entreprises | P.U. | TOTAL H.T.
COMMUNS A L'ENSEMBLE DES PHASES
4 | ORGANISATION, DEMARCHES PREALABLES & INSTALLATION DE CHANTIER
4.1 | Organisation du chantier
4.1.1 | Préparation du chantier | P.M | 1 |  |  | Compris
4.1.2 | Sécurité & Protection | P.M | 1 |  |  | Compris
Sous-Total Organisation du chantier
4.2 | Démarches préalables
4.2.1 | Constat d’huissier | N.C. | 3 |  |  | Hors lot
4.2.2 | Prise de possession & Connaissance des lieux | P.M | 1 |  |  | Compris
4.2.3 | Mission EXE, Plans P.A.C., Études | Ens | 1
Sous-Total Démarches préalables
4.3 | Installation de chantier
4.3.1 | Panneau de chantier | Ens | 1
4.3.2 | Clôture provisoire de chantier / Portail de chantier | Ens | 80
4.3.3 | Balisage & Signalétique de chantier | P.M | 1 |  |  | Compris
4.3.4 | Cantonnement de base-vie | Mois | 12
4.3.5 | Raccordement & Branchement de chantier
4.3.5.1 | Alimentation E.F.S. de la base-vie | Ens | 1
4.3.5.2 | Alimentation électrique de la base-vie | Ens | 1
4.3.5.3 | Raccordement au réseau d’assainissement | Ens | 1
4.3.6 | Zone de stockage & Stockage | Ens | 1
4.3.7 | Gestions des déchets | Ens | 1
Sous-Total Installation de chantier
4.4 | Moyens d’accès et Moyens de levage
| Echafaudage | m² | 2750
| Moyens de levage | Ens | 1
Sous-Total Moyens d’accès et Moyens de levage
5.3 | Revalorisation des matières premières
| Revalorisation de l'aluminium | T | -9.418
| Revalorisation des vitrages | T | -18.68
| Revalorisation du polyamide | Ens | -1 |  |  | Néant
| Transports pour évacuation | P.M | 1 |  |  | Compris
Sous-Total Revalorisation des matières premières
Sous-Total COMMUNS A L'ENSEMBLE DES PHASES
PHASE 01
5 | DESCRIPTIONS TECHNIQUES DES OUVRAGES ELEMENTAIRES
5.1 | Travaux préparatoires
5.1.1 | Consignations des installations de CVC | Ens | 1
5.1.2 | Travaux d’ordres électrique
5.1.2.1 | Consignations | Ens | 1
5.1.2.2 | Dépose/Repose d’organes électriques | Ens | 1
5.1.2.3 | Contrôle d’accès | P.M | 1 |  |  | Compris
5.1.3 | Travaux de dépose/repose des faux-plafonds existants
5.1.3.1 | Dépose soignée des dalles, des entretoises et de l’ossature secondaire | m² | 145
5.1.3.2 | Repose des faux-plafonds préalablement déposés | m² | 145
5.1.4 | Cloisonnement de compartimentage de chantier
5.1.4.1 | Cloisonnements provisoires panneaux isothermes | m² | 99.5
5.1.4.2 | Portes provisoires semi-isolées
| Portes d'accès 1 vantail | U | 0
| Portes d'accès 2 vantaux | U | 4
5.1.5 | Protections complémentaires des sols fortement exposés | m² | 145
Sous-Total Travaux préparatoires
5.2 | Travaux de déposes
5.2.1 | Déposes des stores intérieurs existants | U | 186
5.2.2 | Déposes des menuiseries extérieures et des portes existantes
Déposes des menuiseries extérieures
| Type ME-01 : 900.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 138
| Type ME-02 : 4 800.00 x 1 550.00 Ht. mm | U | 0
| Type ME-03 : 600.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 35
| Type ME-04 / ME-05 : 1 180.00 + 420.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 1
| Type ME-06 : 1 500.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 3
Déposes des portes
| Type PE-01 : 1 120.00 + 400.00 x 2 120.00 + 400.00 Ht. mm | U | 0
| Type PE-02 : 950.00 + 2 520.00 Ht. mm | U | 0
| Type PE-03 : 1 020.00 + 2 300.00 Ht. mm | U | 0
| Type PE-04 : 1 520.00 + 2 520.00 Ht. mm | U | 1
| Type PE-05A : 2 200.00 + 2 520.00 Ht. mm | U | 0
| Type PE-05B : 2 200.00 + 2 520.00 Ht. mm | U | 0
| Type PE-06 : 2 200.00 + 2 750.00 Ht. mm | U | 0
| Type PE-07 : 950.00 + 2 520.00 Ht. mm | U | 1
| Type PE-08 : 950.00 + 400.00 x 2 850.00 Ht. mm | U | 3
| Type PE-09 : 1 600.00 x 2 230.00 Ht. mm | U | 0
| Type PE-10 : 1000.00 + 400.00 x 2 100.00 + 520,00 Ht. mm | U | 0
| Type PE-11 : 1 520.00 x 2 520.00 Ht. mm | U | 0
| Manutention & Transports des menuiseries pour réemploi - 120 km | Ens | 1
5.2.3 | Déposes des portes automatiques existantes | Ens | 2
5.2.4 | Déposes des murs rideaux
| MR-01 | m² | 122
| MR-02a & MR-02b | m² | 0
Sous-Total Travaux de déposes
5.4 | Organigramme existant | P.M | 1 |  |  | Compris
Sous-Total Organigramme existant
5.5 | Menuiseries aluminium R.P.T. : ouvrants cachés
5.5.1 | Généralités constitutives
5.5.1.1 | Profilés des châssis | P.M | 1 |  |  | Compris
5.5.1.2 | Assemblage & Finition
5.5.1.3 | Etanchéité des châssis
5.5.1.4 | Remplissage vitré
5.5.1.5 | Fixations & Calfeutrements des châssis
5.5.1.6 | Quincailleries, ferrage & Accessoires
5.5.1.7 | Bavette aluminium
5.5.1.8 | Habillage des tableaux & Sous-face de linteaux
5.5.2 | Nomenclature des châssis à mettre en œuvre
5.5.2.1 | Type ME-01 : 900.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 138
5.5.2.2 | Type ME-02 : 4 800.00 x 1 550.00 Ht. mm | U | 0
5.5.2.3 | Type ME-03 : 600.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 35
5.5.2.4 | Type ME-04 / ME-05 : 1 180.00 + 420.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 1
5.5.2.5 | Type ME-06 : 1 500.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 3
Sous-Total Menuiseries aluminium R.P.T. : ouvrants cachés
5.6 | Portes aluminium à rupture de pont thermique
5.6.1 | Généralités constitutives
5.6.1.1 | Profilés des portes | P.M | 1 |  | Compris | Compris
5.6.1.2 | Assemblage & Finition
5.6.1.3 | Etanchéité des portes
5.6.1.4 | Remplissage vitré
5.6.1.5 | Fixations & Calfeutrements des châssis
5.6.1.6 | Quincailleries, ferrage & Accessoires
5.6.1.7 | Habillage des tableaux & Sous-face de linteaux
5.6.2 | Nomenclature des portes à mettre en œuvre
5.6.2.1 | Type PE-01 : 1 120.00 + 400.00 x 2 120.00 + 400.00 Ht. mm | U | 0
5.6.2.2 | Type PE-02 : 950.00 + 2 520.00 Ht. mm | U | 0
5.6.2.3 | Type PE-03 : 1 020.00 + 2 300.00 Ht. mm | U | 0
5.6.2.4 | Type PE-04 : 1 520.00 + 2 520.00 Ht. mm | U | 1
5.6.2.5 | Type PE-05A : 2 200.00 + 2 520.00 Ht. mm | U | 0
5.6.2.6 | Type PE-05B : 2 200.00 + 2 520.00 Ht. mm | U | 0
5.6.2.7 | Type PE-06 : 2 200.00 + 2 750.00 Ht. mm | U | 0
5.6.2.8 | Type PE-07 : 950.00 + 2 520.00 Ht. mm | U | 1
5.6.2.9 | Type PE-08 : 950.00 + 400.00 x 2 850.00 Ht. mm | U | 3
5.6.2.10 | Type PE-09 : 1 600.00 + 2 230.00 Ht. mm | U | 0
5.6.2.11 | Type PE-10 : 1000.00 + 400.00 x 2 100.00 + 520,00 Ht. mm | U | 0
5.6.2.12 | Type PE-11 : 1 520.00 x 2 520.00 Ht. mm | U | 0
Sous-Total Portes aluminium à rupture de pont thermique
5.7 | Murs rideaux V.E.P. intégrant des verrières : aspect grille
5.7.1 | Généralités constitutives
5.7.1.1 | Profilés de structure | P.M | 1 |  | Compris | Compris
5.7.1.2 | Assemblage & Finition
5.7.1.3 | Remplissage vitré
5.7.1.4 | Joints & Etanchéité
5.7.1.5 | Serreurs filants
5.7.1.6 | Fixation des ouvrants
5.7.1.7 | Quincailleries, ferrage et accessoires
5.7.2 | Nomenclature des murs rideaux à mettre en œuvre
5.7.2.1 | Type MR-01 : Mur rideau de l’entrée principal | Ens | 1
5.7.2.2 | Type MR-02a et MR02b : Bandeau menuisé vertical sur façade Nord | Ens | 0
Sous-Total Murs rideaux V.E.P. intégrant des verrières : aspect grille
5.8 | Remplacement des portes automatiques existantes
| Dépose des portes automatiques | U | 2
| Portes automatiques | U | 2
Sous-Total Remplacement des portes automatiques existantes
5.9 | Remplacement du remplissage PCA & Mise en peinture des profils
Verrière "réfectoire"
| Moyens de levage | Ens | 0
| Echafaudage roulant | Ens | 0
| Dépose des remplissages PCA existants | m² | 0
| Mise en peinture des profilés existants conservés | Ens | 0
| Remplissage PCA 1200 joules | m² | 0
Verrière "cage d'escalier"
| Moyens de levage | Ens | 0
| Moyens d'accès en toiture (sapine d'accès) | Ens | 0
| Dépose des remplissages PCA existants | m² | 0
| Mise en peinture des profilés existants conservés | Ens | 0
| Remplissage PCA 1200 joules | m² | 0
Sous-Total Remplacement du remplissage PCA & Mise en peinture des profils
5.10 | Brise-soleil rapporté
5.10.1 | Structure indépendante : type Auvent avec retombée | Ens | 0
5.10.2 | Structure indépendante : type Auvent | Ens | 0
5.10.3 | Structure intégrée au mur rideau & verrière | Ens | 0
Sous-Total Brise-soleil rapporté
5.11 | Stores intérieurs
| Type ME-01 : 900.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 138
| Type ME-02 : 4 800.00 x 1 550.00 Ht. mm | U | 0
| Type ME-03 : 600.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 35
| Type ME-04 / ME-05 : 1 180.00 + 420.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 1
| Type ME-06 : 1 500.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 3
| Stores MR-01 (6 unités + 4 unités verrières) | Ens | 1
Sous-Total Stores intérieurs
5.12 | Reprise & Mise en peinture des habillages de baies
| Type ME-01 : 900.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 138
| Type ME-02 : 4 800.00 x 1 550.00 Ht. mm | U | 0
| Type ME-03 : 600.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 35
| Type ME-04 / ME-05 : 1 180.00 + 420.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 1
| Type ME-06 : 1 500.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 3
Sous-Total Reprise & Mise en peinture des habillages de baies
5.13 | Mise en peinture des ouvrages élémentaires non remplacés
5.13.1 | Préparation des supports
| Portes métalliques 1 vantail | U | 0
| Portes métalliques 2 vantaux | U | 0
| Portes grilles à 2 vantaux | U | 0
| Garde-corps escalier, quai de déchargement, main-courantes & lisses | ml | 0
| Escalier hélicoïdal de sortie de secours | Ens | 0
5.13.2 | Peinture de finition
| Portes métalliques 1 vantail | U | 0
| Portes métalliques 2 vantaux | U | 0
| Portes grilles à 2 vantaux | U | 0
| Garde-corps escalier, quai de déchargement, main-courantes & lisses | ml | 0
| Escalier hélicoïdal de sortie de secours | Ens | 0
Sous-Total Mise en peinture des ouvrages élémentaires non remplacés
Sous-Total PHASE 01
PHASE 02
5 | DESCRIPTIONS TECHNIQUES DES OUVRAGES ELEMENTAIRES
5.1 | Travaux préparatoires
5.1.1 | Consignations des installations de CVC | Ens | 1
5.1.2 | Travaux d’ordres électrique
5.1.2.1 | Consignations | Ens | 1
5.1.2.2 | Dépose/Repose d’organes électriques | Ens | 1
5.1.2.3 | Contrôle d’accès | P.M | 1 |  |  | Compris
5.1.3 | Travaux de dépose/repose des faux-plafonds existants
5.1.3.1 | Dépose soignée des dalles, des entretoises et de l’ossature secondaire | m² | 0
5.1.3.2 | Repose des faux-plafonds préalablement déposés | m² | 0
5.1.4 | Cloisonnement de compartimentage de chantier
5.1.4.1 | Cloisonnements provisoires panneaux isothermes | m² | 128
5.1.4.2 | Portes provisoires semi-isolées
| Portes d'accès 1 vantail | U | 1
| Portes d'accès 2 vantaux | U | 3
5.1.5 | Protections complémentaires des sols fortement exposés | m² | 0
Sous-Total Travaux préparatoires
5.2 | Travaux de déposes
5.2.1 | Déposes des stores intérieurs existants | U | 19
5.2.2 | Déposes des menuiseries extérieures et des portes existantes
Déposes des menuiseries extérieures
| Type ME-01 : 900.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 104
| Type ME-02 : 4 800.00 x 1 550.00 Ht. mm | U | 2
| Type ME-03 : 600.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 29
| Type ME-04 / ME-05 : 1 180.00 + 420.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 1
| Type ME-06 : 1 500.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 0
Déposes des portes
| Type PE-01 : 1 120.00 + 400.00 x 2 120.00 + 400.00 Ht. mm | U | 4
| Type PE-02 : 950.00 + 2 520.00 Ht. mm | U | 0
| Type PE-03 : 1 020.00 + 2 300.00 Ht. mm | U | 1
| Type PE-04 : 1 520.00 + 2 520.00 Ht. mm | U | 0
| Type PE-05A : 2 200.00 + 2 520.00 Ht. mm (Pour remise en œuvre) | U | 1
| Type PE-05B : 2 200.00 + 2 520.00 Ht. mm | U | 1
| Type PE-06 : 2 200.00 + 2 750.00 Ht. mm | U | 0
| Type PE-07 : 950.00 + 2 520.00 Ht. mm | U | 0
| Type PE-08 : 950.00 + 400.00 x 2 850.00 Ht. mm | U | 0
| Type PE-09 : 1 600.00 + 2 230.00 Ht. mm | U | 3
| Type PE-10 : 1000.00 + 400.00 x 2 100.00 + 520,00 Ht. mm | U | 0
| Type PE-11 : 1 520.00 x 2 520.00 Ht. mm | U | 0
| Manutention & Transports des menuiseries pour réemploi - 120 km | P.M | 1 |  |  | Compris
5.2.3 | Déposes des portes automatiques existantes | Ens | 0
5.2.4 | Déposes des murs rideaux
| MR-01 | m² | 0
| MR-02a & MR-02b | m² | 17.1
Sous-Total Travaux de déposes
5.4 | Organigramme existant | P.M | 1 |  |  | Compris
Sous-Total Organigramme existant
5.5 | Menuiseries aluminium R.P.T. : ouvrants cachés
5.5.1 | Généralités constitutives
5.5.1.1 | Profilés des châssis | P.M | 1 |  |  | Compris
5.5.1.2 | Assemblage & Finition
5.5.1.3 | Etanchéité des châssis
5.5.1.4 | Remplissage vitré
5.5.1.5 | Fixations & Calfeutrements des châssis
5.5.1.6 | Quincailleries, ferrage & Accessoires
5.5.1.7 | Bavette aluminium
5.5.1.8 | Habillage des tableaux & Sous-face de linteaux
5.5.2 | Nomenclature des châssis à mettre en œuvre
5.5.2.1 | Type ME-01 : 900.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 104
5.5.2.2 | Type ME-02 : 4 800.00 x 1 550.00 Ht. mm | U | 2
5.5.2.3 | Type ME-03 : 600.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 29
5.5.2.4 | Type ME-04 / ME-05 : 1 180.00 + 420.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 1
5.5.2.5 | Type ME-06 : 1 500.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 0
Sous-Total Menuiseries aluminium R.P.T. : ouvrants cachés
5.6 | Portes aluminium à rupture de pont thermique
5.6.1 | Généralités constitutives
5.6.1.1 | Profilés des portes | P.M | 1 |  |  | Compris
5.6.1.2 | Assemblage & Finition
5.6.1.3 | Etanchéité des portes
5.6.1.4 | Remplissage vitré
5.6.1.5 | Fixations & Calfeutrements des châssis
5.6.1.6 | Quincailleries, ferrage & Accessoires
5.6.1.7 | Habillage des tableaux & Sous-face de linteaux
5.6.2 | Nomenclature des portes à mettre en œuvre
5.6.2.1 | Type PE-01 : 1 120.00 + 400.00 x 2 120.00 + 400.00 Ht. mm | U | 4
5.6.2.2 | Type PE-02 : 950.00 + 2 520.00 Ht. mm | U | 0
5.6.2.3 | Type PE-03 : 1 020.00 + 2 300.00 Ht. mm | U | 1
5.6.2.4 | Type PE-04 : 1 520.00 + 2 520.00 Ht. mm | U | 0
5.6.2.5 | Type PE-05A : 2 200.00 + 2 520.00 Ht. mm (Laquage sur existant + repose) | U | 1
5.6.2.6 | Type PE-05B : 2 200.00 + 2 520.00 Ht. mm | U | 1
5.6.2.7 | Type PE-06 : 2 200.00 + 2 750.00 Ht. mm | U | 0
5.6.2.8 | Type PE-07 : 950.00 + 2 520.00 Ht. mm | U | 0
5.6.2.9 | Type PE-08 : 950.00 + 400.00 x 2 850.00 Ht. mm | U | 0
5.6.2.10 | Type PE-09 : 1 600.00 + 2 230.00 Ht. mm | U | 3
5.6.2.11 | Type PE-10 : 1000.00 + 400.00 x 2 100.00 + 520,00 Ht. mm | U | 0
5.6.2.12 | Type PE-11 : 1 520.00 x 2 520.00 Ht. mm | U | 0
Sous-Total Portes aluminium à rupture de pont thermique
5.7 | Murs rideaux V.E.P. intégrant des verrières : aspect grille
5.7.1 | Généralités constitutives
5.7.1.1 | Profilés de structure | P.M | 1 |  |  | Compris
5.7.1.2 | Assemblage & Finition
5.7.1.3 | Remplissage vitré
5.7.1.4 | Joints & Etanchéité
5.7.1.5 | Serreurs filants
5.7.1.6 | Fixation des ouvrants
5.7.1.7 | Quincailleries, ferrage et accessoires
5.7.2 | Nomenclature des murs rideaux à mettre en œuvre
5.7.2.1 | Type MR-01 : Mur rideau de l’entrée principal | Ens | 0
5.7.2.2 | Type MR-02a et MR02b : Bandeau menuisé vertical sur façade Nord | Ens | 2
Sous-Total Murs rideaux V.E.P. intégrant des verrières : aspect grille
5.8 | Remplacement des portes automatiques existantes
| Dépose des portes automatiques | U | 0
| Portes automatiques | U | 0
Sous-Total Remplacement des portes automatiques existantes
5.9 | Remplacement du remplissage PCA & Mise en peinture des profils
Verrière "réfectoire"
| Moyens de levage | Ens | 0
| Echafaudage roulant | Ens | 0
| Dépose des remplissages PCA existants | m² | 0
| Mise en peinture des profilés existants conservés | Ens | 0
| Remplissage PCA 1200 joules | m² | 0
Verrière "cage d'escalier"
| Moyens de levage | Ens | 0
| Moyens d'accès en toiture (sapine d'accès) | Ens | 0
| Dépose des remplissages PCA existants | m² | 0
| Mise en peinture des profilés existants conservés | Ens | 0
| Remplissage PCA 1200 joules | m² | 0
Sous-Total Remplacement du remplissage PCA & Mise en peinture des profils
5.10 | Brise-soleil rapporté
5.10.1 | Structure indépendante : type Auvent avec retombée
| Lames elliptiques Ht. 120,00 mm | ml | 834.2
| Supports lames | U | 688
| Montants verticaux | ml | 140
| Fixations avec rupteurs thermiques | U | 96
5.10.2 | Structure indépendante : type Auvent
| Lames elliptiques Ht. 150,00 mm | ml | 1516.5
| Supports lames | U | 665
| Potence avec platines lg. 1 000,00 mm | U | 95
| Filins acier inoxydable | U | 95
| Montants verticaux | ml | 245.29
| Fixations avec rupteurs thermiques | U | 190
5.10.3 | Structure intégrée au mur rideau & verrière
| Lames elliptiques Ht. 150,00 mm | ml | 414.77
| Supports lames fixations sur montants MR01 | U | 459
Sous-Total Brise-soleil rapporté
5.11 | Stores intérieurs
| Type ME-01 : 900.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 16
| Type ME-02 : 4 800.00 x 1 550.00 Ht. mm | U | 2
| Type ME-03 : 600.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 0
| Type ME-04 / ME-05 : 1 180.00 + 420.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 1
| Type ME-06 : 1 500.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 0
Sous-Total Stores intérieurs
5.12 | Reprise & Mise en peinture des habillages de baies
| Type ME-01 : 900.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 104
| Type ME-02 : 4 800.00 x 1 550.00 Ht. mm | U | 2
| Type ME-03 : 600.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 29
| Type ME-04 / ME-05 : 1 180.00 + 420.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 1
| Type ME-06 : 1 500.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 0
Sous-Total Reprise & Mise en peinture des habillages de baies
5.13 | Mise en peinture des ouvrages élémentaires non remplacés
5.13.1 | Préparation des supports
| Portes métalliques 1 vantail | U | 3
| Portes métalliques 2 vantaux | U | 1
| Portes grilles à 2 vantaux | U | 3
| Garde-corps escalier, quai de déchargement, main-courantes & lisses | ml | 71
| Escalier hélicoïdal de sortie de secours | Ens | 1
5.13.2 | Peinture de finition
| Portes métalliques 1 vantail | U | 3
| Portes métalliques 2 vantaux | U | 1
| Portes grilles à 2 vantaux | U | 4
| Garde-corps escalier, quai de déchargement, main-courantes & lisses | ml | 71
| Escalier hélicoïdal de sortie de secours | Ens | 1
Sous-Total Mise en peinture des ouvrages élémentaires non remplacés
Sous-Total PHASE 02
PHASE 03
5 | DESCRIPTIONS TECHNIQUES DES OUVRAGES ELEMENTAIRES
5.1 | Travaux préparatoires
5.1.1 | Consignations des installations de CVC | Ens | 1
5.1.2 | Travaux d’ordres électrique
5.1.2.1 | Consignations | Ens | 1
5.1.2.2 | Dépose/Repose d’organes électriques | Ens | 1
5.1.2.3 | Contrôle d’accès | P.M | 1 |  |  | Compris
5.1.3 | Travaux de dépose/repose des faux-plafonds existants
5.1.3.1 | Dépose soignée des dalles, des entretoises et de l’ossature secondaire | m² | 0
5.1.3.2 | Repose des faux-plafonds préalablement déposés | m² | 0
5.1.4 | Cloisonnement de compartimentage de chantier
5.1.4.1 | Cloisonnements provisoires panneaux isothermes | m² | 60
5.1.4.2 | Portes provisoires semi-isolées
| Portes d'accès 1 vantail | U | 0
| Portes d'accès 2 vantaux | U | 2
5.1.5 | Protections complémentaires des sols fortement exposés | m² | 0
Sous-Total Travaux préparatoires
5.2 | Travaux de déposes
5.2.1 | Déposes des stores intérieurs existants | U | 105
5.2.2 | Déposes des menuiseries extérieures et des portes existantes
Déposes des menuiseries extérieures
| Type ME-01 : 900.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 71
| Type ME-02 : 4 800.00 x 1 550.00 Ht. mm | U | 0
| Type ME-03 : 600.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 34
| Type ME-04 / ME-05 : 1 180.00 + 420.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 0
| Type ME-06 : 1 500.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 0
Déposes des portes
| Type PE-01 : 1 120.00 + 400.00 x 2 120.00 + 400.00 Ht. mm | U | 0
| Type PE-02 : 950.00 + 2 520.00 Ht. mm | U | 1
| Type PE-03 : 1 020.00 + 2 300.00 Ht. mm | U | 0
| Type PE-04 : 1 520.00 + 2 520.00 Ht. mm | U | 0
| Type PE-05A : 2 200.00 + 2 520.00 Ht. mm | U | 0
| Type PE-05B : 2 200.00 + 2 520.00 Ht. mm | U | 0
| Type PE-06 : 2 200.00 + 2 750.00 Ht. mm | U | 1
| Type PE-07 : 950.00 + 2 520.00 Ht. mm | U | 0
| Type PE-08 : 950.00 + 400.00 x 2 850.00 Ht. mm | U | 0
| Type PE-09 : 1 600.00 + 2 230.00 Ht. mm | U | 0
| Type PE-10 : 1000.00 + 400.00 x 2 100.00 + 520,00 Ht. mm | U | 1
| Type PE-11 : 1 520.00 x 2 520.00 Ht. mm | U | 1
| Manutention & Transports des menuiseries pour réemploi - 120 km | P.M | 1 |  |  | Compris
5.2.3 | Déposes des portes automatiques existantes | Ens | 0
5.2.4 | Déposes des murs rideaux
| MR-01 | m² | 0
| MR-02a & MR-02b | m² | 0
Sous-Total Travaux de déposes
5.4 | Organigramme existant | P.M | 1 |  |  | Compris
Sous-Total Organigramme existant
5.5 | Menuiseries aluminium R.P.T. : ouvrants cachés
5.5.1 | Généralités constitutives
5.5.1.1 | Profilés des châssis | P.M | 1 |  |  | Compris
5.5.1.2 | Assemblage & Finition
5.5.1.3 | Etanchéité des châssis
5.5.1.4 | Remplissage vitré
5.5.1.5 | Fixations & Calfeutrements des châssis
5.5.1.6 | Quincailleries, ferrage & Accessoires
5.5.1.7 | Bavette aluminium
5.5.1.8 | Habillage des tableaux & Sous-face de linteaux
5.5.2 | Nomenclature des châssis à mettre en œuvre
5.5.2.1 | Type ME-01 : 900.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 71
5.5.2.2 | Type ME-02 : 4 800.00 x 1 550.00 Ht. mm | U | 0
5.5.2.3 | Type ME-03 : 600.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 34
5.5.2.4 | Type ME-04 / ME-05 : 1 180.00 + 420.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 0
5.5.2.5 | Type ME-06 : 1 500.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 0
Sous-Total Menuiseries aluminium R.P.T. : ouvrants cachés
5.6 | Portes aluminium à rupture de pont thermique
5.6.1 | Généralités constitutives
5.6.1.1 | Profilés des portes | P.M | 1 |  |  | Compris
5.6.1.2 | Assemblage & Finition
5.6.1.3 | Etanchéité des portes
5.6.1.4 | Remplissage vitré
5.6.1.5 | Fixations & Calfeutrements des châssis
5.6.1.6 | Quincailleries, ferrage & Accessoires
5.6.1.7 | Habillage des tableaux & Sous-face de linteaux
5.6.2 | Nomenclature des portes à mettre en œuvre
5.6.2.1 | Type PE-01 : 1 120.00 + 400.00 x 2 120.00 + 400.00 Ht. mm | U | 0
5.6.2.2 | Type PE-02 : 950.00 + 2 520.00 Ht. mm | U | 1
5.6.2.3 | Type PE-03 : 1 020.00 + 2 300.00 Ht. mm | U | 0
5.6.2.4 | Type PE-04 : 1 520.00 + 2 520.00 Ht. mm | U | 0
5.6.2.5 | Type PE-05A : 2 200.00 + 2 520.00 Ht. mm | U | 0
5.6.2.6 | Type PE-05B : 2 200.00 + 2 520.00 Ht. mm | U | 0
5.6.2.7 | Type PE-06 : 2 200.00 + 2 750.00 Ht. mm | U | 1
5.6.2.8 | Type PE-07 : 950.00 + 2 520.00 Ht. mm | U | 0
5.6.2.9 | Type PE-08 : 950.00 + 400.00 x 2 850.00 Ht. mm | U | 0
5.6.2.10 | Type PE-09 : 1 600.00 + 2 230.00 Ht. mm | U | 0
5.6.2.11 | Type PE-10 : 1000.00 + 400.00 x 2 100.00 + 520,00 Ht. mm | U | 1
5.6.2.12 | Type PE-11 : 1 520.00 x 2 520.00 Ht. mm | U | 1
Sous-Total Portes aluminium à rupture de pont thermique
5.7 | Murs rideaux V.E.P. intégrant des verrières : aspect grille
5.7.1 | Généralités constitutives
5.7.1.1 | Profilés de structure | P.M | 1 |  |  | Compris
5.7.1.2 | Assemblage & Finition
5.7.1.3 | Remplissage vitré
5.7.1.4 | Joints & Etanchéité
5.7.1.5 | Serreurs filants
5.7.1.6 | Fixation des ouvrants
5.7.1.7 | Quincailleries, ferrage et accessoires
5.7.2 | Nomenclature des murs rideaux à mettre en œuvre
5.7.2.1 | Type MR-01 : Mur rideau de l’entrée principal | Ens | 0
5.7.2.2 | Type MR-02a et MR02b : Bandeau menuisé vertical sur façade Nord | Ens | 0
Sous-Total Murs rideaux V.E.P. intégrant des verrières : aspect grille
5.8 | Remplacement des portes automatiques existantes
| Dépose des portes automatiques | U | 0
| Portes automatiques | U | 0
Sous-Total Remplacement des portes automatiques existantes
5.9 | Remplacement du remplissage PCA & Mise en peinture des profils
Verrière "réfectoire"
| Moyens de levage | Ens | 1
| Echafaudage roulant | Ens | 1
| Dépose des remplissages PCA existants | m² | 86.26
| Mise en peinture des profilés existants conservés | Ens | 1
| Remplissage PCA 1200 joules | m² | 86.26
Verrière "cage d'escalier"
| Moyens de levage | Ens | 1
| Moyens d'accès en toiture (sapine d'accès) | Ens | 1
| Dépose des remplissages PCA existants | m² | 9.66
| Mise en peinture des profilés existants conservés | Ens | 1
| Remplissage PCA 1200 joules | m² | 9.66
Sous-Total Remplacement du remplissage PCA & Mise en peinture des profils
5.10 | Brise-soleil rapporté
5.10.1 | Structure indépendante : type Lambrequin | Ens | 0
5.10.2 | Structure indépendante : type Auvent | Ens | 0
5.10.3 | Structure intégrée au mur rideau & verrière | Ens | 0
Sous-Total Brise-soleil rapporté
5.11 | Stores intérieurs
| Type ME-01 : 900.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 71
| Type ME-02 : 4 800.00 x 1 550.00 Ht. mm | U | 0
| Type ME-03 : 600.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 34
| Type ME-04 / ME-05 : 1 180.00 + 420.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 0
| Type ME-06 : 1 500.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 0
Sous-Total Stores intérieurs
5.12 | Reprise & Mise en peinture des habillages de baies
| Type ME-01 : 900.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 71
| Type ME-02 : 4 800.00 x 1 550.00 Ht. mm | U | 0
| Type ME-03 : 600.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 34
| Type ME-04 / ME-05 : 1 180.00 + 420.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 0
| Type ME-06 : 1 500.00 x 1 500.00 Ht. mm | U | 0
Sous-Total Reprise & Mise en peinture des habillages de baies
5.13 | Mise en peinture des ouvrages élémentaires non remplacés
5.13.1 | Préparation des supports
| Portes métalliques 1 vantail | U | 0
| Portes métalliques 2 vantaux | U | 0
| Portes grilles à 2 vantaux | U | 0
| Garde-corps escalier, quai de déchargement, main-courantes & lisses | ml | 0
| Escalier hélicoïdal de sortie de secours | Ens | 0
5.13.2 | Peinture de finition
| Portes métalliques 1 vantail | U | 0
| Portes métalliques 2 vantaux | U | 0
| Portes grilles à 2 vantaux | U | 0
| Garde-corps escalier, quai de déchargement, main-courantes & lisses | ml | 0
| Escalier hélicoïdal de sortie de secours | Ens | 0
Sous-Total Mise en peinture des ouvrages élémentaires non remplacés
Sous-Total PHASE 03
5.14 | Nettoyage
5.14.1 | Nettoyage de chantier | P.M | 1 |  |  | Compris
5.14.2 | Nettoyage préalable aux O.P.R. et à la livraison | Ens | 3
Sous-Total Nettoyage
6 | DESCRIPTIONS TECHNIQUES DES OUVRAGES ELEMENTAIRES : CVC
6.1 | Travaux préparatoires
| Repérage et Prise de connaissance des installations | PM | 1 |  |  | Compris
6.2 | Calorifuge des réseaux en sous-sol
| Mise en œuvre de manchons complémentaires | Ens | 1
Collage des jonctions des manchons (existants et projetés)
Traitement des coudes
Mise en place de bandes isolantes adhésives (existants et projetés)
Complément d'étiquetage divers
6.3 | Remise en service, Essais & Contrôles | Ens | 1
Sous-Total DESCRIPTIONS TECHNIQUES DES OUVRAGES ELEMENTAIRES : CVC
TOTAL H.T.
TVA 20%
TOTAL T.T.C.
8 | VARIANTES
8.1 | VARIANTE 01 : Remplacement partiel des menuiseries OF/OB par des fixes
| Moins-value poste : Menuiseries aluminium R.P.T. : ouvrants cachés |  | -1
Plus-value : Menuiseries aluminium R.P.T.
| TYPE ME-01 : 900,00 x 1 500,00 mm Ht. | U | 170
| TYPE ME-01' : 900,00 x 1 500,00 mm Ht. (FIXE) | U | 146
| TYPE ME-02 : 4 800,00 x 1 550,00 mm Ht. | U | 0
| TYPE ME-02' : 4 800,00 x 1 550,00 mm Ht. (FIXE) | U | 2
| TYPE ME-03 : 600,00 x 1 500,00 mm Ht. | U | 50
| TYPE ME-03' : 600,00 x 1 500,00 mm Ht. (FIXE) | U | 48
| TYPE ME-04 : 1 180,00 + 420,00 x 1 500,00 mm Ht. | U | 1
| TYPE ME-05 : 1 180,00 + 420,00 x 1 500,00 mm Ht. | U | 1
| TYPE ME-06 : 1 500,00 x 1 500,00 mm Ht. | U | 3
Sous-Total VARIANTE 01 : Remplacement partiel des menuiseries OF/OB par des fixes
8.2 | VARIANTE 02 : Nettoyage du remplissage des verrières conservées
| Moins-value poste : Verrière "réfectoire" | Ens | -1
| Moyens de levage | Ens | 1
| Echafaudage roulant | Ens | 1
| Nettoyage des remplissages PCA existants | m² | 86.26
| Mise en peinture des profilés existants conservés | Ens | 1
| Moins-value poste : Verrière "cage d'escalier" | Ens | -1
| Moyens de levage | Ens | 1
| Moyens d'accès en toiture (sapine d'accès) | Ens | 1
| Nettoyage des remplissages PCA existants | m² | 9.66
| Mise en peinture des profilés existants conservés | Ens | 1
Sous-Total VARIANTE 02 : Nettoyage du remplissage des verrières conservées
8.3 | VARIANTE 03 : Vitrage collé pour mur rideau et bandeaux verticaux
| Moins-value poste : Murs rideaux V.E.P. intégrant des verrières : aspect grille | Ens | -1
Plus-value : Murs rideaux V.E.C.
| Type MR-01 : Mur rideau de l’entrée principal | Ens | 1
| Type MR-02a et MR02b : Bandeau menuisé vertical sur façade Nord | Ens | 2
Sous-Total VARIANTE 03 : Vitrage collé pour mur rideau et bandeaux verticaux
TOTAL H.T. MARCHE DE BASE + VARIANTES
TVA 20%
TOTAL T.T.C. MARCHE DE BASE + VARIANTES