DAF_2024_000911

Objet : Accord-cadre à bons de commande sur bordereau de prix pour la réalisation de petits travaux d’entretien et de réparation, de rénovation et d’amélioration sur les couvertures et bardages des emprises militaires dépendant d’unités de soutien de l’infrastructure de la défense du SID NORD EST.

Lot 9 : USID de CHALONS EN CHAMPAGNE – Emprises de SISSONNE et ses sites rattachés

TABLEAU DES MARQUES ET TYPES

Joindre une documentation technique, elle devra comprendre le lieu de fabrication des matériaux ;

Fiche technique absente ou inexploitable ou ne comprenant pas le lieu de fabrication engendrera une note de 0 sur le produit concerné ;

Ce document fait partie des documents obligatoires à remettre.

| N° BPU | Désignation des ouvrages | Marque, références, caractéristiques techniques sommaires (une seule marque à proposer) Fournir la fiche technique ou un document de justificatif des matériaux utilisé dans le mémoire techniques | Lieu de fabrication servant à l’évaluation du sous-critère technique 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.02.02.04 | Fourniture et pose de chevrons 8*10 cm |  |  |
| 03.02.01.04 | Fourniture et pose de laine de verre ép. 100 mm |  |  |
| 04.03.01.04 | Fourniture et pose de tuiles argile (grand moule) tous types |  |  |
| 04.04.01.04 | Fourniture et pose de plaques nervurées prélaquées 2 faces ép. 0,75 mm |  |  |
| 04.10.01.01 | fourniture et pose de membrane d'étanchéité EPDM, en pose libre sous protection lourde, jonctions collées. |  |  |
| 05.01.04.01 | Fourniture et pose de gouttière zinc compris crochets galvanisés de tout type (bandeau ou nègre), toutes coupes, soudure, sujétions de joint de dilatation, naissance centrale ou d’extrémité, talons |  |  |

Signature et cachet de l’entreprise