## Page de garde
MINISTERE DES ARMEES
SECRETARIAT GENERAL POUR L’ADMINISTRATION
SERVICE INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
ETABLISSEMENT DU SERVICE D’INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE NORD EST
DAF_2024_000911
Objet : Accord-cadre pour la réalisation de petits travaux d’entretien et de réparation ou de travaux de rénovation et d’amélioration sur les couvertures et bardages des emprises militaires, LOT 1 : USID de LUXEUIL – EPINAL
BPU ET DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF OUVERT
NB : Chaque ligne du BPU doit être remplie à l'exception des lignes relatives à l'amiante (01.01.03) qui ne sont pas obligatoires. Il appartient au candidat de vérifier le bon report automatique de ces lignes dans le DQEO. En cas d'erreur constatée lors de l'analyse, les prix seront corrigés par l'administration. Le cas échéant, c'est le prix unitaire considérant l'effet volume qui doit être renseigné dans le DQEO. Dans ce cas, le n°de bordereau est complété de la référence de l'indice (A,B,C,D,E ou F) mentionné au BPU. Lorsque qu'il n'y a pas d'indice, le candidat reporte le prix unitaire pour une unité.

## BPU
Accord-cadre pour la réalisation de petits travaux d’entretien et de réparation ou de travaux de rénovation et d’amélioration sur les couvertures et bardages des emprises militaires
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES (BPU) |  | LOT 1 : USID de LUXEUIL – EPINAL
N° Bordereau | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | U | PRIX UNITAIRES en Euro (HT)
01 | MOYENS
01.01 | HUMAINS
01.01.01 | Main d'œuvre intervention pendant les heures ouvrés (8h00 - 18h00) du lundi au vendredi
01.01.01.01 | Ouvrier spécialisé ( chantier ) y compris frais de déplacement | H
01.01.01.02 | Ouvrier spécialisé ( atelier ) | H
01.01.02 | Main d'œuvre intervention en urgence en dehors des heures ouvrés (de 18h00 à 8h00), week-end et jours fériés.
01.01.02.01 | Ouvrier spécialisé ( chantier ) y compris frais de déplacement | H
01.01.03 | Intervention sur matériaux amianté pendant les heures ouvrés (8h00 - 18h00) du lundi au vendredi
01.01.03.01 | Plus-value intervention sur matériaux amiantés en sous-section 4 | H
01.01.03.02 | Plus-value intervention sur matériaux amiantés en sous-section 3 | H
01.01.03.03 | Traitement des déchets amiantés y compris administratif (rédaction BSDA…) | Tonne
01.02 | MATERIELS
01.02.01 | Mise en place d'installations de chantier
01.02.01.01 | Mise en place d'une baraque de chantier (vestiaire, cantine)comprenant l'amenée, le repli, tous branchements compris | J
01.02.01.02 | Mise en place d'un sanitaire de chantier comprenant l'amenée, le repli, le vidage et l'entretien, tous branchements compris | J
01.02.01.05 | Location journalière de clôture de chantier en grille métallique hauteur 2,00 m sur plot béton comprenant la pose la location et la dépose | m
01.02.02 | Installation, location d'un échafaudage de façade compris semelle réglables, contreventements et étrésillons d'amarrage. Plancher compris plinthe, main courante, et lisse intermédiaire. Auvent de protection sur entrée. Mesure à prendre depuis le point d'appui de l'échafaudage pour sa surface réelle jusqu'à la hauteur du dernier garde corps.
01.02.02.01 | Pose d'un échafaudage comprenant l'acheminement, le montage, le démontage a l'issue des travaux et le repli | m2
01.02.02.02 | Location journalière d'échafaudage fixe | m2
01.02.03 | Installation, location , entretien et repliement de nacelle y compris double transport et opérateur à charge du titulaire.
01.02.03.01 | Nacelle accès inférieur ou égal à 10m de hauteur - durée 1/2 Journée | U
01.02.03.02 | Nacelle accès inférieur ou égal à 10m de hauteur - durée 1 Journée | U
01.02.03.03 | Nacelle accès supérieur ou égal à 10m de hauteur - durée 1/2 Journée | U
01.02.03.04 | Nacelle accès supérieur ou égal à 10m de hauteur - durée 1 Journée | U
01.02.03.05 | Nacelle accès supérieur ou égal à 20m de hauteur - durée 1/2 Journée | U
01.02.03.06 | Nacelle accès supérieur ou égal à 20m de hauteur - durée 1 Journée | U
01.02.04 | Installation, location , entretien et repliement de moyen de levage y compris double transport et opérateur à charge du titulaire.
01.02.04.01 | Moyen de levage niveau inférieur ou égal à 10m de hauteur - durée 1/2 Journée | U
01.02.04.02 | Moyen de levage niveau inférieur ou égal à 10m de hauteur - durée 1 Journée | U
01.02.04.03 | Moyen de levage niveau supérieur ou égal à 10m de hauteur - durée 1/2 Journée | U
01.02.04.04 | Moyen de levage niveau supérieur ou égal à 10m de hauteur - durée 1 Journée | U
01.02.04.05 | Moyen de levage niveau supérieur ou égal à 20m de hauteur - durée 1/2 Journée | U
01.02.04.06 | Moyen de levage niveau supérieur ou égal à 20m de hauteur - durée 1 Journée | U
01.02.05 | Installation, location , entretien et repliement de filet de protection.
01.02.05.01 | Pose d'un filet de protection comprenant l'acheminement, le montage, le démontage a l'issue des travaux et le repli | m²
01.02.06 | Installation, location , entretien et repliement de bâche sur toiture
01.02.06.01 | Mise en place de bâches légères | m²
01.02.06.02 | Mise en place de bâches lourdes | m²
02 | CHARPENTE BOIS
02.02 | TRAVAUX DE CHARPENTE NEUVE
02.02.01 | Fourniture et pose de poutre en sapin rouge du Nord, aspect raboté, traitée incolore, compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Toutes les fixations seront au minimum en acier galvanisé (sabots, clous, visserie etc.)
02.02.01.01 | Fourniture et pose de poutre 63*150 mm | m
02.02.01.02 | Fourniture et pose de poutre 75*200 mm | m
02.02.01.03 | Fourniture et pose de poutre 80*200 mm | m
02.02.01.04 | Fourniture et pose de poutre 100*300 mm | m
02.02.02 | Fourniture et pose de bois sapin/pin neufs traités, brut de sciage, compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Toutes les fixations seront au minimum en acier galvanisé (sabots, clous, visserie etc.).
02.02.02.01 | Fourniture et pose de liteaux 25*32 mm | m
02.02.02.02 | Fourniture et pose de liteaux 25*27 mm | m
02.02.02.03 | Fourniture et pose de lattes 27*40 mm | m
02.02.02.04 | Fourniture et pose de chevrons 8*10 cm | m
02.02.02.05 | Fourniture et pose de pannes 8*15 cm | m
02.02.02.06 | Fourniture et pose de pannes 10*20 cm | m
02.02.02.07 | Fourniture et pose de madriers 8*23 cm | m
02.02.02.08 | Fourniture et pose de poutres 8*28 cm | m
02.02.02.09 | Fourniture et pose de planches de rive frontale, 1 rainure, 1 élégie, 1 chant et 1 face rabotée. | m
02.02.02.10 | Fourniture et pose de planches 27*150 mm | m
02.02.02.11 | Fourniture et pose de planches 27*180 mm | m
02.02.02.12 | Fourniture et pose de planches 12*225 mm | m
02.02.02.13 | Fourniture et pose de planches 18*225 mm | m
02.02.02.14 | Fourniture et pose de planches 27*225 mm | m
02.02.02.15 | Fourniture et pose de planches 19*100 mm | m
02.02.02.16 | Fourniture et pose de planches 19*180 mm | m
02.02.03 | Fourniture et pose de panneaux de bois, compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Toutes les fixations seront au minimum en acier galvanisé (sabots, clous, visserie etc.).
02.02.03.01 | Fourniture et pose de panneaux CTBH (hydrofuge) épaisseur 16 mm | m2
02.02.03.02 | Fourniture et pose de panneaux CTBH (hydrofuge) épaisseur 19 mm | m2
02.02.03.03 | Fourniture et pose de panneaux CTBH (hydrofuge) épaisseur 22 mm | m2
02.02.04 | Fourniture et pose de volige, compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Toutes les fixations seront au minimum en acier galvanisé (sabots, clous, visserie etc.).
02.02.04.01 | Fourniture et pose de voligeage en contreplaqué qualité extérieure épaisseur 5 mm posé jointivement ou avec espacement maximum de 8 mm compris découpes , clouage et toutes autres sujétions | m2
02.02.04.03 | Fourniture et pose de voligeage en contreplaqué qualité extérieure épaisseur 10 mm posé jointivement ou avec espacement maximum de 8 mm compris découpes , clouage et toutes autres sujétions | m2
02.02.04.04 | Fourniture et pose de voligeage en contreplaqué qualité extérieure épaisseur 15 mm posé jointivement ou avec espacement maximum de 8 mm compris découpes , clouage et toutes autres sujétions | m2
02.03 | PAREMENT INTERIEUR
02.03.01 | Fourniture et pose de lambris en frise de pin rainée bouvetée traitée incolore compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Toutes les fixations seront au minimum en acier galvanisé (sabots, clous, visserie etc.)
02.03.01.01 | Fourniture et pose de lambris largeur 70 mm ép. 11mm | m2
02.03.01.02 | Fourniture et pose de lambris largeur 70 mm ép. 24 mm | m2
02.03.02 | Fourniture et pose de grillage anti-intrusion comprenant cadre en cornière fixé par visserie remplissage soudé sur cadre compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
02.03.02.02 | Fourniture et pose de remplissage par toile moustiquaire | m2
02.03.02.03 | Fourniture et pose de remplissage par grillage anti-rongeurs | m2
02.04 | TRAITEMENT DES BOIS
02.04.01 | Application de traitements
02.04.01.01 | Traitement fongicide et insecticide avec produit type xylamon ou produit incolore - mode de mise en œuvre à adapter sur ordre (badigeonnage, pulvérisation, trempage ou injection) | m2
02.04.01.02 | Lasurage de bois brut, finition soignée avec travaux d'apprêts (brossage-époussetage), lasure phase solvant mini 30% extrait sec (F.I-Cl.4a) ép. Mini 15 micromètres et finition en lasure phase solvant mini 40% extrait sec (F.I-Cl.4a) ép. Mini 25 micromètres | m²
02.04.01.03 | Remise en lasure de bois déjà traité, finition soignée avec travaux d'apprêts (dépoussiérage-lessivage-époussetage),2 couches de lasure phase solvant mini 40% extrait sec (F.I-Cl.4a) ép. Mini pour chaque couche 25 micromètres | m²
03 | SOUS-TOITURE / ISOLATION
03.01 | SOUS-TOITURE
03.01.01 | Fourniture et pose de sous toiture compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
03.01.01.01 | Fourniture et pose de sous-toiture plastifiée de 150 microns , armé. Ce prix tient compte du recouvrement, de la pose distendue et de toute les incidences de débord | m2
03.02 | ISOLATION
03.02.01 | Fourniture et pose de laine de verre en rouleau ou panneau AVEC pare-vapeur
03.02.01.01 | Fourniture et pose de laine de verre ép. 45 mm | m²
03.02.01.02 | Fourniture et pose de laine de verre ép. 60 mm | m²
03.02.01.03 | Fourniture et pose de laine de verre ép. 75 mm | m²
03.02.01.04 | Fourniture et pose de laine de verre ép. 100 mm | m²
03.02.01.05 | Fourniture et pose de laine de verre ép. 200 mm | m²
03.02.02 | Fourniture et pose de laine de verre en rouleau ou panneau SANS pare-vapeur
03.02.02.01 | Fourniture et pose de laine de verre ép. 45 mm | m²
03.02.02.02 | Fourniture et pose de laine de verre ép. 60 mm | m²
03.02.02.03 | Fourniture et pose de laine de verre ép. 75 mm | m²
03.02.02.04 | Fourniture et pose de laine de verre ép. 100 mm | m²
03.02.02.05 | Fourniture et pose de laine de verre ép. 200 mm | m²
03.02.03 | Fourniture et pose de panneau polyuréthane
03.02.03.01 | Fourniture et pose panneaux polyuréthane épaisseur 40mm, en pose libre | m²
03.02.03.02 | Fourniture et pose panneaux polyuréthane épaisseur 100mm, en pose libre | m²
03.02.03.03 | Fourniture et pose panneaux polyuréthane épaisseur 120mm, en pose libre | m²
03.02.03.04 | Fourniture et pose panneaux polyuréthane épaisseur 40mm, en pose collée | m²
03.02.03.05 | Fourniture et pose panneaux polyuréthane épaisseur 100mm, en pose collée | m²
03.02.03.06 | Fourniture et pose panneaux polyuréthane épaisseur 120mm, en pose collée | m²
04 | COUVERTURE
04.01 | DEPOSE
04.01.01 | Dépose et évacuation SANS soins des couvertures compris moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations. Mode de mesurage des surfaces : mesurée géométriquement sans tenir compte des recouvrements, vides et accessoires éventuels.
04.01.01.01 | Démolition ou dépose sans soin de tuile ou ardoise y compris faîtière, arêtier etc., tous types | m2
04.01.01.02 | Démolition ou dépose, sans soin de tôle en fibro-ciment y compris faîtière, arêtier etc., tous types | m2
04.01.01.03 | Démolition ou dépose, sans soin de tôle (plane ou nervurée) ossature principale et secondaire conservée y compris faîtière, arêtier etc., tous types | m2
04.01.01.04 | Démolition ou dépose, sans soin de tôle nervurée double peau avec isolation y compris faîtière, arêtier etc., tous types | m2
04.01.01.05 | Démolition ou dépose sans soin de tuile béton (tout type) y compris faîtière, arêtier etc., tous types | m2
04.01.02 | Dépose AVEC soins des couvertures compris moyens de levage éventuels, accessoires et rangement sur palette. Mode de mesurage des surfaces : mesurée géométriquement sans tenir compte des recouvrements, vides et accessoires éventuels.
04.01.02.01 | Démolition ou dépose avec soin de tuile ou ardoise y compris faîtière, arêtier etc., tous types | m2
04.01.02.02 | Démolition ou dépose, en toiture, avec soin de tôle en fibro-ciment y compris faîtière, arêtier etc., tous types | m2
04.01.02.03 | Démolition ou dépose, en toiture, avec soin de tôle (plane ou nervurée)ossature principale et secondaire conservée y compris faîtière, arêtier etc., tous types | m2
04.01.02.04 | Démolition ou dépose, en toiture, avec soin de tôle nervurée double peau avec isolation y compris faîtière, arêtier etc., tous types | m2
04.01.02.05 | Démolition ou dépose avec soin de tuile béton (tout type) y compris faîtière, arêtier etc., tous types | m2
04.02 | POSE SEULE
04.02.01 | Pose seule de couverture (liteaux non compris) compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Mode de mesurage des surfaces : mesurée géométriquement sans tenir compte des recouvrements, vides et accessoires éventuels.
04.02.01.05 | Repose de couverture en tôles, zinc, couverture légère etc. …, compris quicaillerie neuve (crochets, vis, clous, tirefonds, chevilles…) | m2
04.03 | COUVERTURE EN TUILES NEUVES
04.03.01 | Fourniture et pose de tuile argile compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Mode de mesurage des surfaces : mesurée géométriquement sans tenir compte des recouvrements, vides et accessoires éventuels.
04.03.01.01 | Fourniture et pose de tuiles argile (petit moule) tous types pour réfection couverture | m2
04.03.01.02 | Fourniture et pose de rives en argile (petit moule) tous types | m
04.03.01.03 | Fourniture et pose de faîtières en argile (petit moule) tous types | m
04.03.01.04 | Fourniture et pose de tuiles argile (grand moule) tous types | m²
04.03.01.05 | Fourniture et pose de rives en argile (grand moule) tous types | m
04.03.01.06 | Fourniture et pose de faîtières en argile (grand moule) tous types | m
04.04 | COUVERTURE METALLIQUE
04.04.01 | Fourniture et pose de plaques nervurées (tous types) pour couverture sèche compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
04.04.01.04 | Fourniture et pose de plaques nervurées prélaquées 2 faces ép. 0,75 mm | m2
04.04.01.04 - A | Fourniture et pose de plaques nervurées prélaquées 2 faces ép. 0,75 mm | m2
04.04.01.04 - B | Fourniture et pose de plaques nervurées prélaquées 2 faces ép. 0,75 mm | m2
04.04.01.04 - C | Fourniture et pose de plaques nervurées prélaquées 2 faces ép. 0,75 mm | m2
04.04.01.04 - D | Fourniture et pose de plaques nervurées prélaquées 2 faces ép. 0,75 mm | m2
04.04.01.04 - E | Fourniture et pose de plaques nervurées prélaquées 2 faces ép. 0,75 mm | m2
04.04.01.04 - F | Fourniture et pose de plaques nervurées prélaquées 2 faces ép. 0,75 mm | m2
04.04.01.05 | Fourniture et pose de plaques nervurées translucide ép. 1 mm | m2
04.04.01.06 | Fourniture et pose de joint d'étanchéÏté spécifique au plaques nervurées | m
04.04.02 | Fourniture et pose de plaques nervurées face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm pour couverture isolante compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
04.04.02.02 | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
04.04.02.02 - A | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
04.04.02.02 - B | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
04.04.02.02 - C | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
04.04.02.02 - D | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
04.04.02.02 - E | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
04.04.02.02 - F | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
04.04.03 | Fourniture et pose de plaques nervurées face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm pour couverture isolante compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
04.04.03.02 | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
04.04.03.02 - A | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
04.04.03.02 - B | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
04.04.03.02 - C | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
04.04.03.02 - D | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
04.04.03.02 - E | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
04.04.03.02 - F | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
04.04.04 | Fourniture et pose de plaques nervurées face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm pour couverture isolante compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
04.04.04.02 | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
04.04.04.02 - A | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
04.04.04.02 - B | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
04.04.04.02 - C | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
04.04.04.02 - D | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
04.04.04.02 - E | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
04.04.04.02 - F | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
04.04.06 | Fourniture et pose de pièces complémentaires en tôle prélaquée ép. 0,75 mm nécessaires à la parfaite étanchéité de la couverture y compris façonnage, moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
04.04.06.01 | Fourniture et pose faîtière double développé 450 mm en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m
04.04.06.03 | Fourniture et pose de coiffe d'acrotère développé 450 mm en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m
04.04.06.04 | Fourniture et pose de faîtière à solin développé 350 mm en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m
04.04.06.05 | Fourniture et pose faîtière ventilée 350 mm tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m
04.04.06.06 | Fourniture et pose de rive pignon développé 380 mm en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m
04.04.06.07 | Fourniture et pose de rive solin développé 350 mm en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m
04.07 | COUVERTURE EN BANDEAUX BITUMES
04.07.02 | Fourniture et pose de couverture en bandeaux bitumés collés sur volige compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Mode de mesurage des surfaces : mesurée géométriquement sans tenir compte des recouvrements, vides et accessoires éventuels.
04.07.02.01 | Pureau variable de 125 à 155 mm | m²
04.08 | OUVRAGES EN ZINC
04.08.01 | Ouvrage en zinc compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Compris également façonnement, découpe, clouage, soudure... Seules les engravures sont à reprendre en supplément.
04.08.01.01 | Fourniture et pose de bande soline en zinc ép. 0,65 mm (compris clou à patte) | m
04.08.01.03 | Taille de rainure | m
04.08.01.04 | Rebouchage d’engravure | m
04.08.01.05 | Fourniture et pose de main courante en zinc ép. 0,65 mm (compris clous calotins (ensemble comprenant les 2 pièces) | m
04.08.01.08 | Fourniture et pose de rive en zinc ép. 0,65 mm avec clous calotins, compris bord roulé (recouvrement de 225 mm) | m
04.08.01.09 | Fourniture et pose de bandes d'égout en zinc, toutes sujétions de façons comprises, par bout de 1 ml, ép. 0,65 mm, dév 16 cm | m
04.08.01.10 | Fourniture et pose de bandes d'égout en zinc, toutes sujétions de façons comprises, par bout de 1 ml, ép. 0,80 mm, dév 16 cm | m
04.08.01.11 | Fourniture et pose de dosseret en zinc ép. 0,65 mm compris façonnage, soudure et toutes sujétions | m
04.08.01.12 | Fourniture et pose de noue en zinc ép. 0,80 mm compris façonnage, toutes fixations et coupes de tuiles (minimum de 0.50) | m
04.08.01.14 | Fourniture et pose de zinc ép. 0,65 mm compris façonnage, clouages, soudures, recouvrements et toutes sujétions. (article à utiliser pour tous travaux non repris ci-dessus) | m2
04.08.01.15 | Solin de rive ép. moyenne de 25 mm | m
04.08.01.17 | Fourniture et pose de ventilation en zinc en travée de 0,50 m - ép. 0,65 mm | m²
04.08.01.22 | Fourniture et pose de faîtage en zinc, compris croisure, façon, coupe, pattes de fixation, ép. 0,65 mm, dév de 0,40 m | m²
04.08.01.24 | Fourniture et pose de faîtage en zinc, compris croisure, façon, coupe, pattes de fixation, ép. 0,80 mm, dév de 0,40 m | m²
04.08.01.26 | Fourniture et pose d'arêtier en zinc sur tasseau, toutes sujétions de façons comprises, coupes et soudures, de 0,65 m dév 16 cm | m
04.08.01.33 | Fourniture et pose de chéneaux encaissés en zinc, toutes sujétions de façons comprises, non compris encaissement bois, ép. 0,65 mm, dév 65 cm | m
04.08.01.35 | Fourniture et pose de chéneaux encaissés en zinc, toutes sujétions de façons comprises, non compris encaissement bois ép. 0,80 mm, dév 65 cm | m
04.08.01.36 | Soudure sur ancien zinc compris nettoyage et décapage | m
04.09 | TRAVAUX DIVERS
04.09.01 | Travaux d'entretien de couverture compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
04.09.01.01 | Réalisation de solin | m
04.09.01.02 | Engravure de solin | m
04.09.01.04 | Lavage haute pression | m2
04.09.01.04 - A | Lavage haute pression | m2
04.09.01.04 - B | Lavage haute pression | m2
04.09.01.04 - C | Lavage haute pression | m2
04.09.01.04 - D | Lavage haute pression | m2
04.09.01.04 - E | Lavage haute pression | m2
04.09.01.04 - F | Lavage haute pression | m2
04.09.01.06 | Démoussage chimique par pulvérisation | m2
04.09.01.06 - A | Démoussage chimique par pulvérisation | m2
04.09.01.06 - B | Démoussage chimique par pulvérisation | m2
04.09.01.06 - C | Démoussage chimique par pulvérisation | m2
04.09.01.06 - D | Démoussage chimique par pulvérisation | m2
04.09.01.06 - E | Démoussage chimique par pulvérisation | m2
04.09.01.06 - F | Démoussage chimique par pulvérisation | m2
04.09.02 | Travaux de réparation de couverture compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
04.09.02.01 | Fourniture et pose de bande aluminium souple autocollante étanche, en largeur de 0,10 m compris nettoyage et décapage | m
04.09.02.01 - A | Fourniture et pose de bande aluminium souple autocollante étanche, en largeur de 0,10 m compris nettoyage et décapage | m
04.09.02.01 - B | Fourniture et pose de bande aluminium souple autocollante étanche, en largeur de 0,10 m compris nettoyage et décapage | m
04.09.02.01 - C | Fourniture et pose de bande aluminium souple autocollante étanche, en largeur de 0,10 m compris nettoyage et décapage | m
04.09.02.01 - D | Fourniture et pose de bande aluminium souple autocollante étanche, en largeur de 0,10 m compris nettoyage et décapage | m
04.09.02.02 | Fourniture et pose de bande aluminium souple autocollante étanche, en largeur de 0,20 m compris nettoyage et décapage | m
04.09.02.02 - A | Fourniture et pose de bande aluminium souple autocollante étanche, en largeur de 0,20 m compris nettoyage et décapage | m
04.09.02.02 - B | Fourniture et pose de bande aluminium souple autocollante étanche, en largeur de 0,20 m compris nettoyage et décapage | m
04.09.02.02 - C | Fourniture et pose de bande aluminium souple autocollante étanche, en largeur de 0,20 m compris nettoyage et décapage | m
04.09.02.02 - D | Fourniture et pose de bande aluminium souple autocollante étanche, en largeur de 0,20 m compris nettoyage et décapage | m
04.09.02.03 | Fourniture et pose de bande aluminium souple autocollante étanche, en largeur de 0,30 m compris nettoyage et décapage | m
04.09.02.03 - A | Fourniture et pose de bande aluminium souple autocollante étanche, en largeur de 0,30 m compris nettoyage et décapage | m
04.09.02.03 - B | Fourniture et pose de bande aluminium souple autocollante étanche, en largeur de 0,30 m compris nettoyage et décapage | m
04.09.02.03 - C | Fourniture et pose de bande aluminium souple autocollante étanche, en largeur de 0,30 m compris nettoyage et décapage | m
04.09.02.03 - D | Fourniture et pose de bande aluminium souple autocollante étanche, en largeur de 0,30 m compris nettoyage et décapage | m
04.09.02.05 | Recherche de fuite en toiture terrasse toutes sujétions comprises | H
04.10 | COUVERTURE MEMBRANE EPDM
04.10.01 | Fourniture et pose de membrane d'étanchéité EPDM compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
04.10.01.01 | fourniture et pose de membrane d'étanchéité EPDM, en pose libre sous protection lourde, jonctions collées. | m2
04.10.01.01 - A | fourniture et pose de membrane d'étanchéité EPDM, en pose libre sous protection lourde, jonctions collées. | m2
04.10.01.01 - B | fourniture et pose de membrane d'étanchéité EPDM, en pose libre sous protection lourde, jonctions collées. | m2
04.10.01.01 - C | fourniture et pose de membrane d'étanchéité EPDM, en pose libre sous protection lourde, jonctions collées. | m2
04.10.01.01 - D | fourniture et pose de membrane d'étanchéité EPDM, en pose libre sous protection lourde, jonctions collées. | m2
04.10.01.01 - E | fourniture et pose de membrane d'étanchéité EPDM, en pose libre sous protection lourde, jonctions collées. | m2
04.10.01.01 - F | fourniture et pose de membrane d'étanchéité EPDM, en pose libre sous protection lourde, jonctions collées. | m2
04.10.01.02 | fourniture et pose de membrane d'étanchéité EPDM, en pose collée en plein support, jonction collées | m2
04.10.01.02 - A | fourniture et pose de membrane d'étanchéité EPDM, en pose collée en plein support, jonction collées | m2
04.10.01.02 - B | fourniture et pose de membrane d'étanchéité EPDM, en pose collée en plein support, jonction collées | m2
04.10.01.02 - C | fourniture et pose de membrane d'étanchéité EPDM, en pose collée en plein support, jonction collées | m2
04.10.01.02 - D | fourniture et pose de membrane d'étanchéité EPDM, en pose collée en plein support, jonction collées | m2
04.10.01.02 - E | fourniture et pose de membrane d'étanchéité EPDM, en pose collée en plein support, jonction collées | m2
04.10.01.02 - F | fourniture et pose de membrane d'étanchéité EPDM, en pose collée en plein support, jonction collées | m2
04.10.02 | Fourniture et pose d'éléments complémentaires en EPDM nécessaires à la parfaite étanchéité de la couverture y compris façonnage, moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
04.10.02.01 | fourniture et pose de patch d'étanchéité EPDM collé à froid , Dim +- 35*35cm, y compris nettoyage du support | u
04.10.02.02 | fourniture et pose de relevés sur membrane EPDM, dans la continuité de la membrane, collée en plein | m²
04.10.02.03 | fourniture et pose de manchette EPDM pour étanchéité sur sortie de ventilation, diamètre 75 à 125, embase collée | u
04.10.02.05 | fourniture et pose de renforts d'angles sur étanchéité EPDM, entrant ou sortant, collé en plein | m
04.10.02.06 | fourniture et pose d'écoulement EDPM Diam 40mm, avec collerette, embase collée | u
04.10.02.07 | fourniture et pose d'écoulement EDPM Diam 50mm, avec collerette, embase collée | u
04.10.02.08 | fourniture et pose d'écoulement EDPM Diam 63mm, avec collerette, embase collée | u
04.10.02.09 | fourniture et pose d'écoulement EDPM Diam 75mm, avec collerette, embase collée | u
04.10.02.10 | fourniture et pose d'écoulement EDPM Diam 90mm, avec collerette, embase collée | u
04.10.02.11 | fourniture et pose d'écoulement EDPM Diam 110mm, avec collerette, embase collée | u
04.10.02.12 | fourniture et pose d'écoulement EDPM Diam 125mm, avec collerette, embase collée | u
04.10.02.13 | fourniture et pose d'écoulement EDPM Diam 140mm, avec collerette, embase collée | u
04.10.02.14 | fourniture et pose d'écoulement EDPM Diam 160mm, avec collerette, embase collée | u
04.10.02.15 | fourniture et pose de trop plein carré EPDM 60*100, avec collerette, embase collée | u
04.10.02.16 | fourniture et pose de trop plein carré EPDM 60*80, avec collerette, embase collée | u
05 | ACCESSOIRES COUVERTURE
05.01 | GOUTTIERES ET DESCENTES EAUX PLUVIALES
05.01.01 | Dépose et évacuation SANS soins des bardages compris moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations. Mode de mesurage des surfaces : mesurée géométriquement sans tenir compte des recouvrements, vides et accessoires éventuels.
05.01.01.01 | Dépose sans soin de gouttières en zinc, inox ou P.V.C (tous développés) y compris égouts et crochets | m
05.01.01.02 | Dépose sans soin de tuyaux de descente en zinc, inox, P.V.C dauphins ou allonge de toutes nature (tous diamètres), y compris crochets | m
05.01.02 | Dépose AVEC soins des couvertures compris moyens de levage éventuels, accessoires et rangement sur palette. Mode de mesurage des surfaces : mesurée géométriquement sans tenir compte des recouvrements, vides et accessoires éventuels.
05.01.02.01 | Dépose avec soin de gouttières en zinc, inox ou P.V.C (tous développés) y compris égouts et crochets | m
05.01.02.02 | Dépose avec soin de tuyaux de descente en zinc, inox, P.V.C dauphins ou allonge de toutes nature (tous diamètres), y compris crochets | m
05.01.04 | Fourniture et pose de gouttière en zinc de 0.65 mm, ½ ronde, dév de 0.33 m et tuyau de descente diamètre 100 mm en zinc de 0.65 mm compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05.01.04.01 | Fourniture et pose de gouttière zinc compris crochets galvanisés de tout type (bandeau ou nègre), toutes coupes, soudure, sujétions de joint de dilatation, naissance centrale ou d’extrémité, talons | m
05.01.04.02 | Fourniture et pose de tuyau de descente zinc diamètre 100 mm compris colliers à pic scellés, bagues tous les 2 m, coupes, soudures et toutes sujétions | m
05.01.04.03 | Fourniture et pose de coude du commerce en zinc compris ajustements et soudures | U
05.01.04.04 | Fourniture et pose de cuvette de branchement diamètre 100 mm compris ajustements et soudures | U
05.01.04.06 | Fourniture et pose de crapaudine | U
05.01.04.07 | Fourniture et pose de dauphin fonte droit diamètre 100 mm, compris colliers à pic scellés et tous ajustement et descente zinc | U
05.01.04.08 | Fourniture et pose de dauphin fonte coudé diamètre 100 mm, compris colliers à pic scellés et tous ajustements et descente zinc | U
05.01.04.09 | Fourniture et pose de dauphin coudé PVC à joint adaptable sur descente zinc diamètre 100 mm, compris colliers à pic scellés et tous ajustements avec descente zinc | U
05.01.04.10 | Plus value pour encastrement de dauphin dans soubassement compris éventuellement le dégagement pour dégager l’ancien | U
05.01.05 | Nettoyage et débouchage sur gouttières et déscentes
05.01.05.01 | Nettoyage de chéneaux/gouttières tout type | m
05.01.05.01 - A | Nettoyage de chéneaux/gouttières tout type | m
05.01.05.01 - B | Nettoyage de chéneaux/gouttières tout type | m
05.01.05.01 - C | Nettoyage de chéneaux/gouttières tout type | m
05.01.05.01 - D | Nettoyage de chéneaux/gouttières tout type | m
05.01.05.01 - E | Nettoyage de chéneaux/gouttières tout type | m
05.01.05.01 - F | Nettoyage de chéneaux/gouttières tout type | m
05.01.05.03 | Nettoyage/débouchage de déscente d'eau pluiviale tout type | m
05.01.05.03 - A | Nettoyage/débouchage de déscente d'eau pluiviale tout type | m
05.01.05.03 - B | Nettoyage/débouchage de déscente d'eau pluiviale tout type | m
05.01.05.03- C | Nettoyage/débouchage de déscente d'eau pluiviale tout type | m
05.02 | CACHE MOINEAUX
05.02.01 | Dépose de cache moineaux compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05.02.01.01 | Dépose planche de rive tout type | m
05.02.01.02 | Dépose de cache moineaux | m²
05.02.03 | Fourniture et pose de cache moineaux bois adapté d'une part dans le raccord de planche de rive de d'autre part dans le profil de maintien et de finition. compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05.02.03.01 | Planche de rive bois largeur entre 20 et 30 cm | m
05.02.03.02 | Fourniture et pose de cache moineaux bois | m²
05.02.04 | Fourniture et pose de cache moineaux PVC adapté, d'une part dans le raccord de planche de rive de d'autre part dans le profil de maintien et de finition. compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05.02.04.01 | Planche de rive PVC largeur entre 20 et 30 cm | m
05.02.04.02 | Fourniture et pose de cache moineaux PVC | m²
05.02.05 | Fourniture et pose de grille d'aération compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05.02.05.01 | Grille d'aération en plastique pour dessous de toiture | U
05.02.05.02 | Grille d'aération en aluminium pour dessous de toiture | U
05.03 | CHEMINEE
05.03.01 | Démolition de souche de cheminée avec ou sans couronnement compris descente, évacuation et enlèvement des déblais malencontreusement tombés dans les conduits, moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations.
05.03.01.01 | Démolition de souche de cheminée de tous types compris couronnement etc. | m3
05.04 | LANTERNEAU
05.04.01 | Dépose de lanterneau compris moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations.
05.04.01.01 | Dépose lanterneau complet | U
05.04.02 | Fourniture et pose de lanterneau complet compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05.04.02.01 | Fourniture et pose de lanterneau simple dôme (1200 J) sur costière 1,00 m *1,00 m + verrou de fermeture y compris essai positif de fonctionnement avant réception | U
05.04.02.02 | Fourniture et pose de lanterneau simple dôme (1200 J) sur costière 1,20 m *1,20 m + verrou de fermeture y compris essai positif de fonctionnement avant réception | U
05.04.02.03 | Fourniture et pose de lanterneau simple dôme (1200 J) sur costière rond Ø 1,00 m + verrou de fermeture y compris essai positif de fonctionnement avant réception | U
05.04.02.04 | Fourniture et pose de lanterneau double dôme (1200 J) sur costière 1,00 m *1,00 m + verrou de fermeture y compris essai positif de fonctionnement avant réception | U
05.04.02.05 | Fourniture et pose de lanterneau double dôme (1200 J) sur costière 1,20 m *1,20 m + verrou de fermeture y compris essai positif de fonctionnement avant réception | U
05.04.02.06 | Fourniture et pose de lanterneau double dôme (1200 J) sur costière rond Ø 1,00 m + verrou de fermeture y compris essai positif de fonctionnement avant réception | U
05.05 | TRAPPE DE DÉSENFUMAGE
05.05.01 | Dépose de trappe de désenfumage compris moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations.
05.05.01.01 | Dépose trappe de désenfumage complet | U
05.05.02 | Fourniture et pose de trappe de désenfumage en toiture, ouverture par cartouche gaz, fermeture à manivelle à proximité +- 4,00m compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05.05.02.01 | Fourniture et pose de trappe dimensions 1,00 m * 1,00 m y compris essai positif de fonctionnement avant réception | U
05.05.02.02 | Fourniture et pose de trappedimensions 1,20 m * 1,20 m y compris essai positif de fonctionnement avant réception | U
05.05.02.03 | Fourniture et pose de trappedimensions 1,50 m * 1,50 m y compris essai positif de fonctionnement avant réception | U
05.05.03 | Fourniture et pose de boîtier de réarmement de trappe de désenfumage, à manivelle compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05.05.03.01 | Fourniture et pose de boîtier de réarmement pour trappe toutes dimensions | U
05.05.04 | Fourniture et pose de câble et renvois pour réarmement de trappe de désenfumage compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05.05.04.01 | Fourniture et pose de câble avec 1 renvoi | U
05.05.04.02 | Fourniture et pose de câble avec 2 renvois | U
05.05.04.03 | Fourniture et pose de câble avec 3 renvois | U
05.06 | COUVERTINES
05.06.01 | Dépose de couvertine compris moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations.
05.06.01.01 | Dépose de couvertine toute hauteur | m²
05.06.02 | Fourniture et pose de couvertine compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05.06.02.01 | Fourniture et pose de couvertine en acier laqué ép. 1 mm | m2
05.06.02.03 | Fourniture et pose de couvertine en aluminium laqué ép. 1 mm | m2
07 | BARDAGE
07.01 | BARDAGE BOIS
07.01.01 | Dépose et évacuation de bardage compris moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations.
07.01.01.01 | Dépose de bardage bois ossature principale et secondaire conservée | m2
07.01.02 | Fourniture et pose de bardage bois compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Mode de mesurage des surfaces : mesurée géométriquement sans tenir compte des recouvrements, vides et accessoires éventuels.
07.01.02.01 | Fourniture et pose de rive frontale en bois avec profil larmier et raccord sous face compris supports maintenant planche de rive et crochets de gouttières, jonctions et angles intérieurs et extérieurs (non compris crochets de gouttière) | m
07.01.02.02 | Fourniture de bardage à lames horizontales bois y compris profil bas, hauts et latéraux, pose avec crochets de fixation et clous aluminium espacés au maximum de 0,40 m | m2
07.01.02.03 | Plus value pour fourniture et pose de profil d'angle extérieur et intérieur | m
07.01.02.04 | Plus value pour fourniture et pose de profil formant goutte d'eau | m
07.01.02.05 | Plus value pour ossature bois en lattes 27*40 mm | m2
07.02 | BARDAGE METALLIQUE
07.02.01 | Fourniture et pose de plaques nervurées (tous types) pour bardage compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
07.02.01.03 | Fourniture et pose de plaques nervurées Prélaqué 2 faces ép. 0,75 mm | m2
07.02.01.03 - A | Fourniture et pose de plaques nervurées Prélaqué 2 faces ép. 0,75 mm | m2
07.02.01.03 - B | Fourniture et pose de plaques nervurées Prélaqué 2 faces ép. 0,75 mm | m2
07.02.01.03 - C | Fourniture et pose de plaques nervurées Prélaqué 2 faces ép. 0,75 mm | m2
07.02.01.03 - D | Fourniture et pose de plaques nervurées Prélaqué 2 faces ép. 0,75 mm | m2
07.02.01.03 - E | Fourniture et pose de plaques nervurées Prélaqué 2 faces ép. 0,75 mm | m2
07.02.01.03 - F | Fourniture et pose de plaques nervurées Prélaqué 2 faces ép. 0,75 mm | m2
07.02.02 | Fourniture et pose de plaques nervurées face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm pour couverture isolante compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
07.02.02.02 | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
07.02.01.03 - A | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
07.02.01.03 - B | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
07.02.01.03 - C | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
07.02.01.03 - D | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
07.02.01.03 - E | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
07.02.01.03 - F | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
07.02.03 | Fourniture et pose de plaques nervurées face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm pour couverture isolante compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
07.02.03.02 | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
07.02.03.02 - A | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
07.02.03.02 - B | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
07.02.03.02 - C | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
07.02.03.02 - D | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
07.02.03.02 - E | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
07.02.03.02 - F | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
07.02.04 | Fourniture et pose de plaques nervurées face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm pour couverture isolante compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
07.02.04.02 | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
07.02.04.02 - A | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
07.02.04.02 - B | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
07.02.04.02 - C | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
07.02.04.02 - D | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
07.02.04.02 - E | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
07.02.04.02 - F | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
07.02.06 | Fourniture et pose de pièces complémentaires en tôle prélaquée ép. 0,75 mm nécessaires à la parfaite étanchéité du bardage compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
07.02.06.01 | Fourniture et pose cornière d'angle rentrant ou sortant en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m
07.02.06.02 | Fourniture et pose bavette à rejet d'eau en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m
07.02.06.03 | Fourniture et pose couvertine de bardage en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m
07.02.06.04 | Fourniture et pose Rive en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m
8 | PRIX NOUVEAU
08.01 | COEFFICIENT K
08.01.01 | Coefficient (K) d’entreprise sur les factures d’achat de matériel et/ou de pose pour toutes prestations non prévus dans le BPU
08.01.01.01 | Coefficient K | U
Rappel prix à reporter : | Référence : prix du BPU de l'offre en € HT
N° bordereau : prix unitaire
N° bordereau - indice A : prix unitaire pour une commande de X unités (5<X<10)
N° bordereau - indice B : prix unitaire pour une commande de X unités (11<X<50)
N° bordereau - indice C : prix unitaire pour une commande de X unités (51<X<250)
N° bordereau - indice D : prix unitaire pour une commande de X unités (251<X<500)
N° bordereau - indice E : prix unitaire pour une commande de X unités (501<X<1000)
N° bordereau - indice F : prix unitaire pour une commande de X unités (X> 1000)

## DQEO
Accord-cadre pour la réalisation de petits travaux d’entretien et de réparation ou de travaux de rénovation et d’amélioration sur les couvertures et bardages des emprises militaires
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF OUVERT (DQEO) |  | LOT 1 : USID de LUXEUIL – EPINAL
N° Bordereau | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | U | Quantité | PRIX UNITAIRES en Euro (HT) | PRIX TOTAL en Euros (HT)
01 | MOYENS
01.01 | HUMAINS
01.01.01 | Main d'œuvre intervention pendant les heures ouvrés (8h00 - 18h00) du lundi au vendredi
01.01.01.01 | Ouvrier spécialisé ( chantier ) y compris frais de déplacement | H |  | 0 | 0
01.01.01.02 | Ouvrier spécialisé ( atelier ) | H |  | 0 | 0
01.01.02 | Main d'œuvre intervention en urgence en dehors des heures ouvrés (de 18h00 à 8h00), week-end et jours fériés.
01.01.02.01 | Ouvrier spécialisé ( chantier ) y compris frais de déplacement | H |  | 0 | 0
01.01.03 | Intervention sur matériaux amianté pendant les heures ouvrés (8h00 - 18h00) du lundi au vendredi
01.01.03.01 | Plus-value intervention sur matériaux amiantés en sous-section 4 | H |  | 0 | 0
01.01.03.02 | Plus-value intervention sur matériaux amiantés en sous-section 3 | H |  | 0 | 0
01.01.03.03 | Traitement des déchets amiantés y compris administratif (rédaction BSDA…) | Tonne |  | 0 | 0
01.02 | MATERIELS
01.02.01 | Mise en place d'installations de chantier
01.02.01.01 | Mise en place d'une baraque de chantier (vestiaire, cantine)comprenant l'amenée, le repli, tous branchements compris | J |  | 0 | 0
01.02.01.02 | Mise en place d'un sanitaire de chantier comprenant l'amenée, le repli, le vidage et l'entretien, tous branchements compris | J |  | 0 | 0
01.02.01.05 | Location journalière de clôture de chantier en grille métallique hauteur 2,00 m sur plot béton comprenant la pose la location et la dépose | m | 100 | 0 | 0
01.02.02 | Installation, location d'un échafaudage de façade compris semelle réglables, contreventements et étrésillons d'amarrage. Plancher compris plinthe, main courante, et lisse intermédiaire. Auvent de protection sur entrée. Mesure à prendre depuis le point d'appui de l'échafaudage pour sa surface réelle jusqu'à la hauteur du dernier garde corps.
01.02.02.01 | Pose d'un échafaudage comprenant l'acheminement, le montage, le démontage a l'issue des travaux et le repli | m2 |  | 0 | 0
01.02.02.02 | Location journalière d'échafaudage fixe | m2 |  | 0 | 0
01.02.03 | Installation, location , entretien et repliement de nacelle y compris double transport et opérateur à charge du titulaire.
01.02.03.01 | Nacelle accès inférieur ou égal à 10m de hauteur - durée 1/2 Journée | U | 10 | 0 | 0
01.02.03.02 | Nacelle accès inférieur ou égal à 10m de hauteur - durée 1 Journée | U | 10 | 0 | 0
01.02.03.03 | Nacelle accès supérieur ou égal à 10m de hauteur - durée 1/2 Journée | U | 10 | 0 | 0
01.02.03.04 | Nacelle accès supérieur ou égal à 10m de hauteur - durée 1 Journée | U | 10 | 0 | 0
01.02.03.05 | Nacelle accès supérieur ou égal à 20m de hauteur - durée 1/2 Journée | U | 10 | 0 | 0
01.02.03.06 | Nacelle accès supérieur ou égal à 20m de hauteur - durée 1 Journée | U | 10 | 0 | 0
01.02.04 | Installation, location , entretien et repliement de moyen de levage y compris double transport et opérateur à charge du titulaire.
01.02.04.01 | Moyen de levage niveau inférieur ou égal à 10m de hauteur - durée 1/2 Journée | U | 2 | 0 | 0
01.02.04.02 | Moyen de levage niveau inférieur ou égal à 10m de hauteur - durée 1 Journée | U | 2 | 0 | 0
01.02.04.03 | Moyen de levage niveau supérieur ou égal à 10m de hauteur - durée 1/2 Journée | U | 2 | 0 | 0
01.02.04.04 | Moyen de levage niveau supérieur ou égal à 10m de hauteur - durée 1 Journée | U | 2 | 0 | 0
01.02.04.05 | Moyen de levage niveau supérieur ou égal à 20m de hauteur - durée 1/2 Journée | U | 2 | 0 | 0
01.02.04.06 | Moyen de levage niveau supérieur ou égal à 20m de hauteur - durée 1 Journée | U | 2 | 0 | 0
01.02.05 | Installation, location , entretien et repliement de filet de protection.
01.02.05.01 | Pose d'un filet de protection comprenant l'acheminement, le montage, le démontage a l'issue des travaux et le repli | m² | 100 | 0 | 0
01.02.06 | Installation, location , entretien et repliement de bâche sur toiture
01.02.06.01 | Mise en place de bâches légères | m² |  | 0 | 0
01.02.06.02 | Mise en place de bâches lourdes | m² | 100 | 0 | 0
02 | CHARPENTE BOIS
02.02 | TRAVAUX DE CHARPENTE NEUVE
02.02.01 | Fourniture et pose de poutre en sapin rouge du Nord, aspect raboté, traitée incolore, compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Toutes les fixations seront au minimum en acier galvanisé (sabots, clous, visserie etc.)
02.02.01.01 | Fourniture et pose de poutre 63*150 mm | m |  | 0 | 0
02.02.01.02 | Fourniture et pose de poutre 75*200 mm | m |  | 0 | 0
02.02.01.03 | Fourniture et pose de poutre 80*200 mm | m | 80 | 0 | 0
02.02.01.04 | Fourniture et pose de poutre 100*300 mm | m | 25 | 0 | 0
02.02.02 | Fourniture et pose de bois sapin/pin neufs traités, brut de sciage, compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Toutes les fixations seront au minimum en acier galvanisé (sabots, clous, visserie etc.).
02.02.02.01 | Fourniture et pose de liteaux 25*32 mm | m |  | 0 | 0
02.02.02.02 | Fourniture et pose de liteaux 25*27 mm | m | 400 | 0 | 0
02.02.02.03 | Fourniture et pose de lattes 27*40 mm | m |  | 0 | 0
02.02.02.04 | Fourniture et pose de chevrons 8*10 cm | m | 160 | 0 | 0
02.02.02.05 | Fourniture et pose de pannes 8*15 cm | m |  | 0 | 0
02.02.02.06 | Fourniture et pose de pannes 10*20 cm | m | 36 | 0 | 0
02.02.02.07 | Fourniture et pose de madriers 8*23 cm | m |  | 0 | 0
02.02.02.08 | Fourniture et pose de poutres 8*28 cm | m |  | 0 | 0
02.02.02.09 | Fourniture et pose de planches de rive frontale, 1 rainure, 1 élégie, 1 chant et 1 face rabotée. | m |  | 0 | 0
02.02.02.10 | Fourniture et pose de planches 27*150 mm | m |  | 0 | 0
02.02.02.11 | Fourniture et pose de planches 27*180 mm | m |  | 0 | 0
02.02.02.12 | Fourniture et pose de planches 12*225 mm | m |  | 0 | 0
02.02.02.13 | Fourniture et pose de planches 18*225 mm | m |  | 0 | 0
02.02.02.14 | Fourniture et pose de planches 27*225 mm | m |  | 0 | 0
02.02.02.15 | Fourniture et pose de planches 19*100 mm | m |  | 0 | 0
02.02.02.16 | Fourniture et pose de planches 19*180 mm | m |  | 0 | 0
02.02.03 | Fourniture et pose de panneaux de bois, compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Toutes les fixations seront au minimum en acier galvanisé (sabots, clous, visserie etc.).
02.02.03.01 | Fourniture et pose de panneaux CTBH (hydrofuge) épaisseur 16 mm | m2 |  | 0 | 0
02.02.03.02 | Fourniture et pose de panneaux CTBH (hydrofuge) épaisseur 19 mm | m2 | 200 | 0 | 0
02.02.03.03 | Fourniture et pose de panneaux CTBH (hydrofuge) épaisseur 22 mm | m2 | 100 | 0 | 0
02.02.04 | Fourniture et pose de volige, compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Toutes les fixations seront au minimum en acier galvanisé (sabots, clous, visserie etc.).
02.02.04.01 | Fourniture et pose de voligeage en contreplaqué qualité extérieure épaisseur 5 mm posé jointivement ou avec espacement maximum de 8 mm compris découpes , clouage et toutes autres sujétions | m2 |  | 0 | 0
02.02.04.03 | Fourniture et pose de voligeage en contreplaqué qualité extérieure épaisseur 10 mm posé jointivement ou avec espacement maximum de 8 mm compris découpes , clouage et toutes autres sujétions | m2 | 100 | 0 | 0
02.02.04.04 | Fourniture et pose de voligeage en contreplaqué qualité extérieure épaisseur 15 mm posé jointivement ou avec espacement maximum de 8 mm compris découpes , clouage et toutes autres sujétions | m2 |  | 0 | 0
02.03 | PAREMENT INTERIEUR
02.03.01 | Fourniture et pose de lambris en frise de pin rainée bouvetée traitée incolore compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Toutes les fixations seront au minimum en acier galvanisé (sabots, clous, visserie etc.)
02.03.01.01 | Fourniture et pose de lambris largeur 70 mm ép. 11mm | m2 |  | 0 | 0
02.03.01.02 | Fourniture et pose de lambris largeur 70 mm ép. 24 mm | m2 | 50 | 0 | 0
02.03.02 | Fourniture et pose de grillage anti-intrusion comprenant cadre en cornière fixé par visserie remplissage soudé sur cadre compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
02.03.02.02 | Fourniture et pose de remplissage par toile moustiquaire | m2 |  | 0 | 0
02.03.02.03 | Fourniture et pose de remplissage par grillage anti-rongeurs | m2 |  | 0 | 0
02.04 | TRAITEMENT DES BOIS
02.04.01 | Application de traitements
02.04.01.01 | Traitement fongicide et insecticide avec produit type xylamon ou produit incolore - mode de mise en œuvre à adapter sur ordre (badigeonnage, pulvérisation, trempage ou injection) | m2 |  | 0 | 0
02.04.01.02 | Lasurage de bois brut, finition soignée avec travaux d'apprêts (brossage-époussetage), lasure phase solvant mini 30% extrait sec (F.I-Cl.4a) ép. Mini 15 micromètres et finition en lasure phase solvant mini 40% extrait sec (F.I-Cl.4a) ép. Mini 25 micromètres | m² |  | 0 | 0
02.04.01.03 | Remise en lasure de bois déjà traité, finition soignée avec travaux d'apprêts (dépoussiérage-lessivage-époussetage),2 couches de lasure phase solvant mini 40% extrait sec (F.I-Cl.4a) ép. Mini pour chaque couche 25 micromètres | m² | 200 | 0 | 0
03 | SOUS-TOITURE / ISOLATION
03.01 | SOUS-TOITURE
03.01.01 | Fourniture et pose de sous toiture compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
03.01.01.01 | Fourniture et pose de sous-toiture plastifiée de 150 microns , armé. Ce prix tient compte du recouvrement, de la pose distendue et de toute les incidences de débord | m2 | 200 | 0 | 0
03.02 | ISOLATION
03.02.01 | Fourniture et pose de laine de verre en rouleau ou panneau AVEC pare-vapeur
03.02.01.01 | Fourniture et pose de laine de verre ép. 45 mm | m² |  | 0 | 0
03.02.01.02 | Fourniture et pose de laine de verre ép. 60 mm | m² |  | 0 | 0
03.02.01.03 | Fourniture et pose de laine de verre ép. 75 mm | m² |  | 0 | 0
03.02.01.04 | Fourniture et pose de laine de verre ép. 100 mm | m² |  | 0 | 0
03.02.01.05 | Fourniture et pose de laine de verre ép. 200 mm | m² | 400 | 0 | 0
03.02.02 | Fourniture et pose de laine de verre en rouleau ou panneau SANS pare-vapeur
03.02.02.01 | Fourniture et pose de laine de verre ép. 45 mm | m² |  | 0 | 0
03.02.02.02 | Fourniture et pose de laine de verre ép. 60 mm | m² |  | 0 | 0
03.02.02.03 | Fourniture et pose de laine de verre ép. 75 mm | m² |  | 0 | 0
03.02.02.04 | Fourniture et pose de laine de verre ép. 100 mm | m² | 200 | 0 | 0
03.02.02.05 | Fourniture et pose de laine de verre ép. 200 mm | m² |  | 0 | 0
03.02.03 | Fourniture et pose de panneau polyuréthane
03.02.03.01 | Fourniture et pose panneaux polyuréthane épaisseur 40mm, en pose libre | m² | 200 | 0 | 0
03.02.03.02 | Fourniture et pose panneaux polyuréthane épaisseur 100mm, en pose libre | m² |  | 0 | 0
03.02.03.03 | Fourniture et pose panneaux polyuréthane épaisseur 120mm, en pose libre | m² |  | 0 | 0
03.02.03.04 | Fourniture et pose panneaux polyuréthane épaisseur 40mm, en pose collée | m² |  | 0 | 0
03.02.03.05 | Fourniture et pose panneaux polyuréthane épaisseur 100mm, en pose collée | m² | 200 | 0 | 0
03.02.03.06 | Fourniture et pose panneaux polyuréthane épaisseur 120mm, en pose collée | m² |  | 0 | 0
04 | COUVERTURE
04.01 | DEPOSE
04.01.01 | Dépose et évacuation SANS soins des couvertures compris moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations. Mode de mesurage des surfaces : mesurée géométriquement sans tenir compte des recouvrements, vides et accessoires éventuels.
04.01.01.01 | Démolition ou dépose sans soin de tuile ou ardoise y compris faîtière, arêtier etc., tous types | m2 | 250 | 0 | 0
04.01.01.02 | Démolition ou dépose, sans soin de tôle en fibro-ciment y compris faîtière, arêtier etc., tous types | m2 |  | 0 | 0
04.01.01.03 | Démolition ou dépose, sans soin de tôle (plane ou nervurée) ossature principale et secondaire conservée y compris faîtière, arêtier etc., tous types | m2 | 420 | 0 | 0
04.01.01.04 | Démolition ou dépose, sans soin de tôle nervurée double peau avec isolation y compris faîtière, arêtier etc., tous types | m2 |  | 0 | 0
04.01.01.05 | Démolition ou dépose sans soin de tuile béton (tout type) y compris faîtière, arêtier etc., tous types | m2 |  | 0 | 0
04.01.02 | Dépose AVEC soins des couvertures compris moyens de levage éventuels, accessoires et rangement sur palette. Mode de mesurage des surfaces : mesurée géométriquement sans tenir compte des recouvrements, vides et accessoires éventuels.
04.01.02.01 | Démolition ou dépose avec soin de tuile ou ardoise y compris faîtière, arêtier etc., tous types | m2 |  | 0 | 0
04.01.02.02 | Démolition ou dépose, en toiture, avec soin de tôle en fibro-ciment y compris faîtière, arêtier etc., tous types | m2 |  | 0 | 0
04.01.02.03 | Démolition ou dépose, en toiture, avec soin de tôle (plane ou nervurée)ossature principale et secondaire conservée y compris faîtière, arêtier etc., tous types | m2 |  | 0 | 0
04.01.02.04 | Démolition ou dépose, en toiture, avec soin de tôle nervurée double peau avec isolation y compris faîtière, arêtier etc., tous types | m2 |  | 0 | 0
04.01.02.05 | Démolition ou dépose avec soin de tuile béton (tout type) y compris faîtière, arêtier etc., tous types | m2 |  | 0 | 0
04.02 | POSE SEULE
04.02.01 | Pose seule de couverture (liteaux non compris) compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Mode de mesurage des surfaces : mesurée géométriquement sans tenir compte des recouvrements, vides et accessoires éventuels.
04.02.01.05 | Repose de couverture en tôles, zinc, couverture légère etc. …, compris quicaillerie neuve (crochets, vis, clous, tirefonds, chevilles…) | m2 | 100 | 0 | 0
04.03 | COUVERTURE EN TUILES NEUVES
04.03.01 | Fourniture et pose de tuile argile compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Mode de mesurage des surfaces : mesurée géométriquement sans tenir compte des recouvrements, vides et accessoires éventuels.
04.03.01.01 | Fourniture et pose de tuiles argile (petit moule) tous types pour réfection couverture | m2 | 250 | 0 | 0
04.03.01.02 | Fourniture et pose de rives en argile (petit moule) tous types | m | 25 | 0 | 0
04.03.01.03 | Fourniture et pose de faîtières en argile (petit moule) tous types | m | 20 | 0 | 0
04.03.01.04 | Fourniture et pose de tuiles argile (grand moule) tous types | m² | 250 | 0 | 0
04.03.01.05 | Fourniture et pose de rives en argile (grand moule) tous types | m | 25 | 0 | 0
04.03.01.06 | Fourniture et pose de faîtières en argile (grand moule) tous types | m | 20 | 0 | 0
04.04 | COUVERTURE METALLIQUE
04.04.01 | Fourniture et pose de plaques nervurées (tous types) pour couverture sèche compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
04.04.01.04 | Fourniture et pose de plaques nervurées prélaquées 2 faces ép. 0,75 mm | m2 |  | 0 | 0
04.04.01.04 - A | Fourniture et pose de plaques nervurées prélaquées 2 faces ép. 0,75 mm | m2 |  | 0 | 0
04.04.01.04 - B | Fourniture et pose de plaques nervurées prélaquées 2 faces ép. 0,75 mm | m2 |  | 0 | 0
04.04.01.04 - C | Fourniture et pose de plaques nervurées prélaquées 2 faces ép. 0,75 mm | m2 |  | 0 | 0
04.04.01.04 - D | Fourniture et pose de plaques nervurées prélaquées 2 faces ép. 0,75 mm | m2 | 400 | 0 | 0
04.04.01.04 - E | Fourniture et pose de plaques nervurées prélaquées 2 faces ép. 0,75 mm | m2 |  | 0 | 0
04.04.01.04 - F | Fourniture et pose de plaques nervurées prélaquées 2 faces ép. 0,75 mm | m2 |  | 0 | 0
04.04.01.05 | Fourniture et pose de plaques nervurées translucide ép. 1 mm | m2 | 20 | 0 | 0
04.04.01.06 | Fourniture et pose de joint d'étanchéÏté spécifique au plaques nervurées | m | 500 | 0 | 0
04.04.02 | Fourniture et pose de plaques nervurées face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm pour couverture isolante compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
04.04.02.02 | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 |  | 0 | 0
04.04.02.02 - A | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 |  | 0 | 0
04.04.02.02 - B | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 |  | 0 | 0
04.04.02.02 - C | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 |  | 0 | 0
04.04.02.02 - D | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 |  | 0 | 0
04.04.02.02 - E | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 |  | 0 | 0
04.04.02.02 - F | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 |  | 0 | 0
04.04.03 | Fourniture et pose de plaques nervurées face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm pour couverture isolante compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
04.04.03.02 | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 |  | 0 | 0
04.04.03.02 - A | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 |  | 0 | 0
04.04.03.02 - B | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 |  | 0 | 0
04.04.03.02 - C | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 |  | 0 | 0
04.04.03.02 - D | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 |  | 0 | 0
04.04.03.02 - E | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 |  | 0 | 0
04.04.03.02 - F | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 |  | 0 | 0
04.04.04 | Fourniture et pose de plaques nervurées face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm pour couverture isolante compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
04.04.04.02 | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 |  | 0 | 0
04.04.04.02 - A | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 |  | 0 | 0
04.04.04.02 - B | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 |  | 0 | 0
04.04.04.02 - C | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 | 200 | 0 | 0
04.04.04.02 - D | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 |  | 0 | 0
04.04.04.02 - E | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 |  | 0 | 0
04.04.04.02 - F | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 |  | 0 | 0
04.04.06 | Fourniture et pose de pièces complémentaires en tôle prélaquée ép. 0,75 mm nécessaires à la parfaite étanchéité de la couverture y compris façonnage, moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
04.04.06.01 | Fourniture et pose faîtière double développé 450 mm en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m |  | 0 | 0
04.04.06.03 | Fourniture et pose de coiffe d'acrotère développé 450 mm en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m | 10 | 0 | 0
04.04.06.04 | Fourniture et pose de faîtière à solin développé 350 mm en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m |  | 0 | 0
04.04.06.05 | Fourniture et pose faîtière ventilée 350 mm en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m | 20 | 0 | 0
04.04.06.06 | Fourniture et pose de rive pignon développé 380 mm en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m | 50 | 0 | 0
04.04.06.07 | Fourniture et pose de rive solin développé 350 mm en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m | 15 | 0 | 0
04.07 | COUVERTURE EN BANDEAUX BITUMES
04.07.02 | Fourniture et pose de couverture en bandeaux bitumés collés sur volige compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Mode de mesurage des surfaces : mesurée géométriquement sans tenir compte des recouvrements, vides et accessoires éventuels.
04.07.02.01 | Pureau variable de 125 à 155 mm | m² |  | 0 | 0
04.08 | OUVRAGES EN ZINC
04.08.01 | Ouvrage en zinc compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Compris également façonnement, découpe, clouage, soudure... Seules les engravures sont à reprendre en supplément.
04.08.01.01 | Fourniture et pose de bande soline en zinc ép. 0,65 mm (compris clou à patte) | m |  | 0 | 0
04.08.01.03 | Taille de rainure | m |  | 0 | 0
04.08.01.04 | Rebouchage d’engravure | m |  | 0 | 0
04.08.01.05 | Fourniture et pose de main courante en zinc ép. 0,65 mm (compris clous calotins (ensemble comprenant les 2 pièces) | m |  | 0 | 0
04.08.01.08 | Fourniture et pose de rive en zinc ép. 0,65 mm avec clous calotins, compris bord roulé (recouvrement de 225 mm) | m | 20 | 0 | 0
04.08.01.09 | Fourniture et pose de bandes d'égout en zinc, toutes sujétions de façons comprises, par bout de 1 ml, ép. 0,65 mm, dév 16 cm | m |  | 0 | 0
04.08.01.10 | Fourniture et pose de bandes d'égout en zinc, toutes sujétions de façons comprises, par bout de 1 ml, ép. 0,80 mm, dév 16 cm | m | 20 | 0 | 0
04.08.01.11 | Fourniture et pose de dosseret en zinc ép. 0,65 mm compris façonnage, soudure et toutes sujétions | m |  | 0 | 0
04.08.01.12 | Fourniture et pose de noue en zinc ép. 0,80 mm compris façonnage, toutes fixations et coupes de tuiles (minimum de 0.50) | m | 20 | 0 | 0
04.08.01.14 | Fourniture et pose de zinc ép. 0,65 mm compris façonnage, clouages, soudures, recouvrements et toutes sujétions. (article à utiliser pour tous travaux non repris ci-dessus) | m2 |  | 0 | 0
04.08.01.15 | Solin de rive ép. moyenne de 25 mm | m |  | 0 | 0
04.08.01.17 | Fourniture et pose de ventilation en zinc en travée de 0,50 m - ép. 0,65 mm | m² | 2 | 0 | 0
04.08.01.22 | Fourniture et pose de faîtage en zinc, compris croisure, façon, coupe, pattes de fixation, ép. 0,65 mm, dév de 0,40 m | m² |  | 0 | 0
04.08.01.24 | Fourniture et pose de faîtage en zinc, compris croisure, façon, coupe, pattes de fixation, ép. 0,80 mm, dév de 0,40 m | m² |  | 0 | 0
04.08.01.26 | Fourniture et pose d'arêtier en zinc sur tasseau, toutes sujétions de façons comprises, coupes et soudures, de 0,65 m dév 16 cm | m |  | 0 | 0
04.08.01.33 | Fourniture et pose de chéneaux encaissés en zinc, toutes sujétions de façons comprises, non compris encaissement bois, ép. 0,65 mm, dév 65 cm | m |  | 0 | 0
04.08.01.35 | Fourniture et pose de chéneaux encaissés en zinc, toutes sujétions de façons comprises, non compris encaissement bois ép. 0,80 mm, dév 65 cm | m | 30 | 0 | 0
04.08.01.36 | Soudure sur ancien zinc compris nettoyage et décapage | m |  | 0 | 0
04.09 | TRAVAUX DIVERS
04.09.01 | Travaux d'entretien de couverture compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
04.09.01.01 | Réalisation de solin | m |  | 0 | 0
04.09.01.02 | Engravure de solin | m |  | 0 | 0
04.09.01.04 | Lavage haute pression | m2 |  | 0 | 0
04.09.01.04 - A | Lavage haute pression | m2 |  | 0 | 0
04.09.01.04 - B | Lavage haute pression | m2 |  | 0 | 0
04.09.01.04 - C | Lavage haute pression | m2 | 200 | 0 | 0
04.09.01.04 - D | Lavage haute pression | m2 |  | 0 | 0
04.09.01.04 - E | Lavage haute pression | m2 |  | 0 | 0
04.09.01.04 - F | Lavage haute pression | m2 |  | 0 | 0
04.09.01.06 | Démoussage chimique par pulvérisation | m2 |  | 0 | 0
04.09.01.06 - A | Démoussage chimique par pulvérisation | m2 |  | 0 | 0
04.09.01.06 - B | Démoussage chimique par pulvérisation | m2 | 200 | 0 | 0
04.09.01.06 - C | Démoussage chimique par pulvérisation | m2 |  | 0 | 0
04.09.01.06 - D | Démoussage chimique par pulvérisation | m2 |  | 0 | 0
04.09.01.06 - E | Démoussage chimique par pulvérisation | m2 |  | 0 | 0
04.09.01.06 - F | Démoussage chimique par pulvérisation | m2 |  | 0 | 0
04.09.02 | Travaux de réparation de couverture compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
04.09.02.01 | Fourniture et pose de bande aluminium souple autocollante étanche, en largeur de 0,10 m compris nettoyage et décapage | m |  | 0 | 0
04.09.02.01 - A | Fourniture et pose de bande aluminium souple autocollante étanche, en largeur de 0,10 m compris nettoyage et décapage | m |  | 0 | 0
04.09.02.01 - B | Fourniture et pose de bande aluminium souple autocollante étanche, en largeur de 0,10 m compris nettoyage et décapage | m |  | 0 | 0
04.09.02.01 - C | Fourniture et pose de bande aluminium souple autocollante étanche, en largeur de 0,10 m compris nettoyage et décapage | m | 200 | 0 | 0
04.09.02.01 - D | Fourniture et pose de bande aluminium souple autocollante étanche, en largeur de 0,10 m compris nettoyage et décapage | m |  | 0 | 0
04.09.02.02 | Fourniture et pose de bande aluminium souple autocollante étanche, en largeur de 0,20 m compris nettoyage et décapage | m |  | 0 | 0
04.09.02.02 - A | Fourniture et pose de bande aluminium souple autocollante étanche, en largeur de 0,20 m compris nettoyage et décapage | m | 10 | 0 | 0
04.09.02.02 - B | Fourniture et pose de bande aluminium souple autocollante étanche, en largeur de 0,20 m compris nettoyage et décapage | m |  | 0 | 0
04.09.02.02 - C | Fourniture et pose de bande aluminium souple autocollante étanche, en largeur de 0,20 m compris nettoyage et décapage | m |  | 0 | 0
04.09.02.02 - D | Fourniture et pose de bande aluminium souple autocollante étanche, en largeur de 0,20 m compris nettoyage et décapage | m |  | 0 | 0
04.09.02.03 | Fourniture et pose de bande aluminium souple autocollante étanche, en largeur de 0,30 m compris nettoyage et décapage | m |  | 0 | 0
04.09.02.03 - A | Fourniture et pose de bande aluminium souple autocollante étanche, en largeur de 0,30 m compris nettoyage et décapage | m |  | 0 | 0
04.09.02.03 - B | Fourniture et pose de bande aluminium souple autocollante étanche, en largeur de 0,30 m compris nettoyage et décapage | m | 50 | 0 | 0
04.09.02.03 - C | Fourniture et pose de bande aluminium souple autocollante étanche, en largeur de 0,30 m compris nettoyage et décapage | m |  | 0 | 0
04.09.02.03 - D | Fourniture et pose de bande aluminium souple autocollante étanche, en largeur de 0,30 m compris nettoyage et décapage | m |  | 0 | 0
04.09.02.05 | Recherche de fuite en toiture terrasse toutes sujétions comprises | H |  | 0 | 0
04.10 | COUVERTURE MEMBRANE EPDM
04.10.01 | Fourniture et pose de membrane d'étanchéité EPDM compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
04.10.01.01 | fourniture et pose de membrane d'étanchéité EPDM, en pose libre sous protection lourde, jonctions collées. | m2 |  | 0 | 0
04.10.01.01 - A | fourniture et pose de membrane d'étanchéité EPDM, en pose libre sous protection lourde, jonctions collées. | m2 |  | 0 | 0
04.10.01.01 - B | fourniture et pose de membrane d'étanchéité EPDM, en pose libre sous protection lourde, jonctions collées. | m2 |  | 0 | 0
04.10.01.01 - C | fourniture et pose de membrane d'étanchéité EPDM, en pose libre sous protection lourde, jonctions collées. | m2 |  | 0 | 0
04.10.01.01 - D | fourniture et pose de membrane d'étanchéité EPDM, en pose libre sous protection lourde, jonctions collées. | m2 |  | 0 | 0
04.10.01.01 - E | fourniture et pose de membrane d'étanchéité EPDM, en pose libre sous protection lourde, jonctions collées. | m2 | 500 | 0 | 0
04.10.01.01 - F | fourniture et pose de membrane d'étanchéité EPDM, en pose libre sous protection lourde, jonctions collées. | m2 |  | 0 | 0
04.10.01.02 | fourniture et pose de membrane d'étanchéité EPDM, en pose collée en plein support, jonction collées | m2 |  | 0 | 0
04.10.01.02 - A | fourniture et pose de membrane d'étanchéité EPDM, en pose collée en plein support, jonction collées | m2 |  | 0 | 0
04.10.01.02 - B | fourniture et pose de membrane d'étanchéité EPDM, en pose collée en plein support, jonction collées | m2 | 20 | 0 | 0
04.10.01.02 - C | fourniture et pose de membrane d'étanchéité EPDM, en pose collée en plein support, jonction collées | m2 |  | 0 | 0
04.10.01.02 - D | fourniture et pose de membrane d'étanchéité EPDM, en pose collée en plein support, jonction collées | m2 |  | 0 | 0
04.10.01.02 - E | fourniture et pose de membrane d'étanchéité EPDM, en pose collée en plein support, jonction collées | m2 |  | 0 | 0
04.10.01.02 - F | fourniture et pose de membrane d'étanchéité EPDM, en pose collée en plein support, jonction collées | m2 |  | 0 | 0
04.10.02 | Fourniture et pose d'éléments complémentaires en EPDM nécessaires à la parfaite étanchéité de la couverture y compris façonnage, moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
04.10.02.01 | fourniture et pose de patch d'étanchéité EPDM collé à froid , Dim +- 35*35cm, y compris nettoyage du support | u | 50 | 0 | 0
04.10.02.02 | fourniture et pose de relevés sur membrane EPDM, dans la continuité de la membrane, collée en plein | m² |  | 0 | 0
04.10.02.03 | fourniture et pose de manchette EPDM pour étanchéité sur sortie de ventilation, diamètre 75 à 125, embase collée | u | 3 | 0 | 0
04.10.02.05 | fourniture et pose de renforts d'angles sur étanchéité EPDM, entrant ou sortant, collé en plein | m | 70 | 0 | 0
04.10.02.06 | fourniture et pose d'écoulement EDPM Diam 40mm, avec collerette, embase collée | u |  | 0 | 0
04.10.02.07 | fourniture et pose d'écoulement EDPM Diam 50mm, avec collerette, embase collée | u |  | 0 | 0
04.10.02.08 | fourniture et pose d'écoulement EDPM Diam 63mm, avec collerette, embase collée | u |  | 0 | 0
04.10.02.09 | fourniture et pose d'écoulement EDPM Diam 75mm, avec collerette, embase collée | u |  | 0 | 0
04.10.02.10 | fourniture et pose d'écoulement EDPM Diam 90mm, avec collerette, embase collée | u |  | 0 | 0
04.10.02.11 | fourniture et pose d'écoulement EDPM Diam 110mm, avec collerette, embase collée | u |  | 0 | 0
04.10.02.12 | fourniture et pose d'écoulement EDPM Diam 125mm, avec collerette, embase collée | u | 5 | 0 | 0
04.10.02.13 | fourniture et pose d'écoulement EDPM Diam 140mm, avec collerette, embase collée | u |  | 0 | 0
04.10.02.14 | fourniture et pose d'écoulement EDPM Diam 160mm, avec collerette, embase collée | u |  | 0 | 0
04.10.02.15 | fourniture et pose de trop plein carré EPDM 60*100, avec collerette, embase collée | u | 5 | 0 | 0
04.10.02.16 | fourniture et pose de trop plein carré EPDM 60*80, avec collerette, embase collée | u |  | 0 | 0
05 | ACCESSOIRES COUVERTURE
05.01 | GOUTTIERES ET DESCENTES EAUX PLUVIALES
05.01.01 | Dépose et évacuation SANS soins des bardages compris moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations. Mode de mesurage des surfaces : mesurée géométriquement sans tenir compte des recouvrements, vides et accessoires éventuels.
05.01.01.01 | Dépose sans soin de gouttières en zinc, inox ou P.V.C (tous développés) y compris égouts et crochets | m |  | 0 | 0
05.01.01.02 | Dépose sans soin de tuyaux de descente en zinc, inox, P.V.C dauphins ou allonge de toutes nature (tous diamètres), y compris crochets | m |  | 0 | 0
05.01.02 | Dépose AVEC soins des couvertures compris moyens de levage éventuels, accessoires et rangement sur palette. Mode de mesurage des surfaces : mesurée géométriquement sans tenir compte des recouvrements, vides et accessoires éventuels.
05.01.02.01 | Dépose avec soin de gouttières en zinc, inox ou P.V.C (tous développés) y compris égouts et crochets | m |  | 0 | 0
05.01.02.02 | Dépose avec soin de tuyaux de descente en zinc, inox, P.V.C dauphins ou allonge de toutes nature (tous diamètres), y compris crochets | m |  | 0 | 0
05.01.04 | Fourniture et pose de gouttière en zinc de 0.65 mm, ½ ronde, dév de 0.33 m et tuyau de descente diamètre 100 mm en zinc de 0.65 mm compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05.01.04.01 | Fourniture et pose de gouttière zinc compris crochets galvanisés de tout type (bandeau ou nègre), toutes coupes, soudure, sujétions de joint de dilatation, naissance centrale ou d’extrémité, talons | m | 15 | 0 | 0
05.01.04.02 | Fourniture et pose de tuyau de descente zinc diamètre 100 mm compris colliers à pic scellés, bagues tous les 2 m, coupes, soudures et toutes sujétions | m | 3 | 0 | 0
05.01.04.03 | Fourniture et pose de coude du commerce en zinc compris ajustements et soudures | U | 2 | 0 | 0
05.01.04.04 | Fourniture et pose de cuvette de branchement diamètre 100 mm compris ajustements et soudures | U | 1 | 0 | 0
05.01.04.06 | Fourniture et pose de crapaudine | U |  | 0 | 0
05.01.04.07 | Fourniture et pose de dauphin fonte droit diamètre 100 mm, compris colliers à pic scellés et tous ajustement et descente zinc | U |  | 0 | 0
05.01.04.08 | Fourniture et pose de dauphin fonte coudé diamètre 100 mm, compris colliers à pic scellés et tous ajustements et descente zinc | U |  | 0 | 0
05.01.04.09 | Fourniture et pose de dauphin coudé PVC à joint adaptable sur descente zinc diamètre 100 mm, compris colliers à pic scellés et tous ajustements avec descente zinc | U | 1 | 0 | 0
05.01.04.10 | Plus value pour encastrement de dauphin dans soubassement compris éventuellement le dégagement pour dégager l’ancien | U |  | 0 | 0
05.01.05 | Nettoyage et débouchage sur gouttières et déscentes
05.01.05.01 | Nettoyage de chéneaux/gouttières tout type | m |  | 0 | 0
05.01.05.01 - A | Nettoyage de chéneaux/gouttières tout type | m |  | 0 | 0
05.01.05.01 - B | Nettoyage de chéneaux/gouttières tout type | m |  | 0 | 0
05.01.05.01 - C | Nettoyage de chéneaux/gouttières tout type | m |  | 0 | 0
05.01.05.01 - D | Nettoyage de chéneaux/gouttières tout type | m |  | 0 | 0
05.01.05.01 - E | Nettoyage de chéneaux/gouttières tout type | m |  | 0 | 0
05.01.05.01 - F | Nettoyage de chéneaux/gouttières tout type | m | 1000 | 0 | 0
05.01.05.03 | Nettoyage/débouchage de déscente d'eau pluiviale tout type | m |  | 0 | 0
05.01.05.03 - A | Nettoyage/débouchage de déscente d'eau pluiviale tout type | m |  | 0 | 0
05.01.05.03 - B | Nettoyage/débouchage de déscente d'eau pluiviale tout type | m | 30 | 0 | 0
05.01.05.03- C | Nettoyage/débouchage de déscente d'eau pluiviale tout type | m |  | 0 | 0
05.02 | CACHE MOINEAUX
05.02.01 | Dépose de cache moineaux compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05.02.01.01 | Dépose planche de rive tout type | m |  | 0 | 0
05.02.01.02 | Dépose de cache moineaux | m² |  | 0 | 0
05.02.03 | Fourniture et pose de cache moineaux bois adapté d'une part dans le raccord de planche de rive de d'autre part dans le profil de maintien et de finition. compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05.02.03.01 | Planche de rive bois largeur entre 20 et 30 cm | m | 25 | 0 | 0
05.02.03.02 | Fourniture et pose de cache moineaux bois | m² | 15 | 0 | 0
05.02.04 | Fourniture et pose de cache moineaux PVC adapté, d'une part dans le raccord de planche de rive de d'autre part dans le profil de maintien et de finition. compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05.02.04.01 | Planche de rive PVC largeur entre 20 et 30 cm | m |  | 0 | 0
05.02.04.02 | Fourniture et pose de cache moineaux PVC | m² |  | 0 | 0
05.02.05 | Fourniture et pose de grille d'aération compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05.02.05.01 | Grille d'aération en plastique pour dessous de toiture | U | 10 | 0 | 0
05.02.05.02 | Grille d'aération en aluminium pour dessous de toiture | U | 30 | 0 | 0
05.03 | CHEMINEE
05.03.01 | Démolition de souche de cheminée avec ou sans couronnement compris descente, évacuation et enlèvement des déblais malencontreusement tombés dans les conduits, moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations.
05.03.01.01 | Démolition de souche de cheminée de tous types compris couronnement etc. | m3 |  | 0 | 0
05.04 | LANTERNEAU
05.04.01 | Dépose de lanterneau compris moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations.
05.04.01.01 | Dépose lanterneau complet | U |  | 0 | 0
05.04.02 | Fourniture et pose de lanterneau complet compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05.04.02.01 | Fourniture et pose de lanterneau simple dôme (1200 J) sur costière 1,00 m *1,00 m + verrou de fermeture y compris essai positif de fonctionnement avant réception | U |  | 0 | 0
05.04.02.02 | Fourniture et pose de lanterneau simple dôme (1200 J) sur costière 1,20 m *1,20 m + verrou de fermeture y compris essai positif de fonctionnement avant réception | U |  | 0 | 0
05.04.02.03 | Fourniture et pose de lanterneau simple dôme (1200 J) sur costière rond Ø 1,00 m + verrou de fermeture y compris essai positif de fonctionnement avant réception | U |  | 0 | 0
05.04.02.04 | Fourniture et pose de lanterneau double dôme (1200 J) sur costière 1,00 m *1,00 m + verrou de fermeture y compris essai positif de fonctionnement avant réception | U |  | 0 | 0
05.04.02.05 | Fourniture et pose de lanterneau double dôme (1200 J) sur costière 1,20 m *1,20 m + verrou de fermeture y compris essai positif de fonctionnement avant réception | U |  | 0 | 0
05.04.02.06 | Fourniture et pose de lanterneau double dôme (1200 J) sur costière rond Ø 1,00 m + verrou de fermeture y compris essai positif de fonctionnement avant réception | U |  | 0 | 0
05.05 | TRAPPE DE DÉSENFUMAGE
05.05.01 | Dépose de trappe de désenfumage compris moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations.
05.05.01.01 | Dépose trappe de désenfumage complet | U |  | 0 | 0
05.05.02 | Fourniture et pose de trappe de désenfumage en toiture, ouverture par cartouche gaz, fermeture à manivelle à proximité +- 4,00m compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05.05.02.01 | Fourniture et pose de trappe dimensions 1,00 m * 1,00 m y compris essai positif de fonctionnement avant réception | U | 1 | 0 | 0
05.05.02.02 | Fourniture et pose de trappedimensions 1,20 m * 1,20 m y compris essai positif de fonctionnement avant réception | U |  | 0 | 0
05.05.02.03 | Fourniture et pose de trappedimensions 1,50 m * 1,50 m y compris essai positif de fonctionnement avant réception | U |  | 0 | 0
05.05.03 | Fourniture et pose de boîtier de réarmement de trappe de désenfumage, à manivelle compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05.05.03.01 | Fourniture et pose de boîtier de réarmement pour trappe toutes dimensions | U | 1 | 0 | 0
05.05.04 | Fourniture et pose de câble et renvois pour réarmement de trappe de désenfumage compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05.05.04.01 | Fourniture et pose de câble avec 1 renvoi | U |  | 0 | 0
05.05.04.02 | Fourniture et pose de câble avec 2 renvois | U | 1 | 0 | 0
05.05.04.03 | Fourniture et pose de câble avec 3 renvois | U |  | 0 | 0
05.06 | COUVERTINES
05.06.01 | Dépose de couvertine compris moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations.
05.06.01.01 | Dépose de couvertine toute hauteur | m² | 20 | 0 | 0
05.06.02 | Fourniture et pose de couvertine compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05.06.02.01 | Fourniture et pose de couvertine en acier laqué ép. 1 mm | m2 | 20 | 0 | 0
05.06.02.03 | Fourniture et pose de couvertine en aluminium laqué ép. 1 mm | m2 |  | 0 | 0
07 | BARDAGE
07.01 | BARDAGE BOIS
07.01.01 | Dépose et évacuation de bardage compris moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations.
07.01.01.01 | Dépose de bardage bois ossature principale et secondaire conservée | m2 | 200 | 0 | 0
07.01.02 | Fourniture et pose de bardage bois compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Mode de mesurage des surfaces : mesurée géométriquement sans tenir compte des recouvrements, vides et accessoires éventuels.
07.01.02.01 | Fourniture et pose de rive frontale en bois avec profil larmier et raccord sous face compris supports maintenant planche de rive et crochets de gouttières, jonctions et angles intérieurs et extérieurs (non compris crochets de gouttière) | m | 60 | 0 | 0
07.01.02.02 | Fourniture de bardage à lames horizontales bois y compris profil bas, hauts et latéraux, pose avec crochets de fixation et clous aluminium espacés au maximum de 0,40 m | m2 | 200 | 0 | 0
07.01.02.03 | Plus value pour fourniture et pose de profil d'angle extérieur et intérieur | m | 15 | 0 | 0
07.01.02.04 | Plus value pour fourniture et pose de profil formant goutte d'eau | m | 60 | 0 | 0
07.01.02.05 | Plus value pour ossature bois en lattes 27*40 mm | m2 | 200 | 0 | 0
07.02 | BARDAGE METALLIQUE
07.02.01 | Fourniture et pose de plaques nervurées (tous types) pour bardage compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
07.02.01.03 | Fourniture et pose de plaques nervurées Prélaqué 2 faces ép. 0,75 mm | m2 |  | 0 | 0
07.02.01.03 - A | Fourniture et pose de plaques nervurées Prélaqué 2 faces ép. 0,75 mm | m2 |  | 0 | 0
07.02.01.03 - B | Fourniture et pose de plaques nervurées Prélaqué 2 faces ép. 0,75 mm | m2 |  | 0 | 0
07.02.01.03 - C | Fourniture et pose de plaques nervurées Prélaqué 2 faces ép. 0,75 mm | m2 | 200 | 0 | 0
07.02.01.03 - D | Fourniture et pose de plaques nervurées Prélaqué 2 faces ép. 0,75 mm | m2 |  | 0 | 0
07.02.01.03 - E | Fourniture et pose de plaques nervurées Prélaqué 2 faces ép. 0,75 mm | m2 |  | 0 | 0
07.02.01.03 - F | Fourniture et pose de plaques nervurées Prélaqué 2 faces ép. 0,75 mm | m2 |  | 0 | 0
07.02.02 | Fourniture et pose de plaques nervurées face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm pour couverture isolante compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
07.02.02.02 | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 |  | 0 | 0
07.02.01.03 - A | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 |  | 0 | 0
07.02.01.03 - B | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 |  | 0 | 0
07.02.01.03 - C | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 |  | 0 | 0
07.02.01.03 - D | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 |  | 0 | 0
07.02.01.03 - E | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 |  | 0 | 0
07.02.01.03 - F | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 |  | 0 | 0
07.02.03 | Fourniture et pose de plaques nervurées face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm pour couverture isolante compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
07.02.03.02 | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 |  | 0 | 0
07.02.03.02 - A | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 |  | 0 | 0
07.02.03.02 - B | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 |  | 0 | 0
07.02.03.02 - C | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 |  | 0 | 0
07.02.03.02 - D | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 |  | 0 | 0
07.02.03.02 - E | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 |  | 0 | 0
07.02.03.02 - F | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 |  | 0 | 0
07.02.04 | Fourniture et pose de plaques nervurées face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm pour couverture isolante compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
07.02.04.02 | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 |  | 0 | 0
07.02.04.02 - A | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 |  | 0 | 0
07.02.04.02 - B | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 |  | 0 | 0
07.02.04.02 - C | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 |  | 0 | 0
07.02.04.02 - D | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 | 400 | 0 | 0
07.02.04.02 - E | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 |  | 0 | 0
07.02.04.02 - F | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2 |  | 0 | 0
07.02.06 | Fourniture et pose de pièces complémentaires en tôle prélaquée ép. 0,75 mm nécessaires à la parfaite étanchéité du bardage compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
07.02.06.01 | Fourniture et pose cornière d'angle rentrant ou sortant en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m | 20 | 0 | 0
07.02.06.02 | Fourniture et pose bavette à rejet d'eau en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m | 80 | 0 | 0
07.02.06.03 | Fourniture et pose couvertine de bardage en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m | 20 | 0 | 0
07.02.06.04 | Fourniture et pose Rive en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m | 20 | 0 | 0
8 | PRIX NOUVEAU
08.01 | COEFFICIENT K
08.01.01 | Coefficient (K) d’entreprise sur les factures d’achat de matériel et/ou de pose pour toutes prestations non prévus dans le BPU
08.01.01.01 | Coefficient K | U |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL HT |  | 0
|  |  | T.V.A. 20,00 % |  | 0
|  |  | TOTAL TTC |  | 0
Rappel prix à reporter : | Référence : prix du BPU de l'offre en € HT
N° bordereau : prix unitaire
N° bordereau - indice A : prix unitaire pour une commande de X unités (5<X<10)
N° bordereau - indice B : prix unitaire pour une commande de X unités (11<X<50)
N° bordereau - indice C : prix unitaire pour une commande de X unités (51<X<250)
N° bordereau - indice D : prix unitaire pour une commande de X unités (251<X<500)
N° bordereau - indice E : prix unitaire pour une commande de X unités (501<X<1000)
N° bordereau - indice F : prix unitaire pour une commande de X unités (X> 1000)