DAF_2024_000911

Objet : Accord-cadre à bons de commande sur bordereau de prix pour la réalisation de petits travaux d’entretien et de réparation, de rénovation et d’amélioration sur les couvertures et bardages des emprises militaires dépendant d’unités de soutien de l’infrastructure de la défense du SID NORD EST.

Lot 18: USID LILLE - EMPRISES DE LILLE (LILLE, LILLE – FIVES)

TABLEAU DES MARQUES ET TYPES

Joindre une documentation technique, elle devra comprendre le lieu de fabrication des matériaux ;

Fiche technique absente ou inexploitable ou ne comprenant pas le lieu de fabrication engendrera une note de 0 sur le produit concerné ;

Ce document fait partie des documents obligatoires à remettre.

| N° BPU | Désignation des ouvrages | Marque, références, caractéristiques techniques sommaires (une seule marque à proposer) Fournir la fiche technique ou un document de justificatif des matériaux utilisé dans le mémoire techniques | Lieu de fabrication servant à l’évaluation du sous-critère technique 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.04.01.03 | Remise en lasure de bois déjà traité, finition soignée avec travaux d'apprêts (dépoussiérage-lessivage-époussetage),2 couches de lasure phase solvant mini 40% extrait sec (F.I-Cl.4a) ép. Mini pour chaque couche 25 micromètres |  |  |
| 03.02.02.04 | Fourniture et pose de laine de verre ép. 100 mm |  |  |
| 03.02.03.04 | Fourniture et pose panneaux polyuréthane épaisseur 40mm, en pose collée |  |  |
| 04.09.01.06 | Démoussage chimique par pulvérisation |  |  |
| 04.10.01.01 | fourniture et pose de membrane d'étanchéité EPDM, en pose libre sous protection lourde, jonctions collées. |  |  |
| 07.02.01.01 | Fourniture et pose de plaques nervurées Galvanisé ép. 0,75 mm |  |  |

Signature et cachet de l’entreprise