## Page de garde
MINISTERE DES ARMEES
SECRETARIAT GENERAL POUR L’ADMINISTRATION
SERVICE INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
ETABLISSEMENT DU SERVICE D’INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE NORD EST
DAF_2024_000911
Objet : Accord-cadre pour la réalisation de petits travaux d’entretien et de réparation ou de travaux de rénovation et d’amélioration sur les couvertures et bardages des emprises militaires, LOT 12 : USID de BESANCON - EMPRISES DE VALDAHON
BPU ET DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF OUVERT
NB : Chaque ligne du BPU doit être remplie à l'exception des lignes relatives à l'amiante (01.01.03) qui ne sont pas obligatoires. Il appartient au candidat de vérifier le bon report automatique de ces lignes dans le DQEO. En cas d'erreur constatée lors de l'analyse, les prix seront corrigés par l'administration. Le cas échéant, c'est le prix unitaire considérant l'effet volume qui doit être renseigné dans le DQEO. Dans ce cas, le n°de bordereau est complété de la référence de l'indice (A,B,C,D,E ou F) mentionné au BPU. Lorsque qu'il n'y a pas d'indice, le candidat reporte le prix unitaire pour une unité.

## BPU
Accord-cadre pour la réalisation de petits travaux d’entretien et de réparation ou de travaux de rénovation et d’amélioration sur les couvertures et bardages des emprises militaires |  |  | LOT 12 : USID DE BESANCON | Rappel prix à reporter : | Référence : prix du BPU de l'offre en € HT
| BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES (BPU) | Emprises de Valdahon |  | N° bordereau : prix unitaire
N° Bordereau | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | U | PRIX UNITAIRES en Euro (HT) | N° bordereau - indice A : prix unitaire pour une commande de X unités (5<X<10)
01 | MOYENS |  |  | N° bordereau - indice B : prix unitaire pour une commande de X unités (11<X<50)
01.01 | HUMAINS |  |  | N° bordereau - indice C : prix unitaire pour une commande de X unités (51<X<250)
01.01.01 | Main d'œuvre intervention pendant les heures ouvrés (8h00 - 18h00) du lundi au vendredi |  |  | N° bordereau - indice D : prix unitaire pour une commande de X unités (251<X<500)
01.01.01.01 | Ouvrier spécialisé ( chantier ) y compris frais de déplacement | H |  | N° bordereau - indice E : prix unitaire pour une commande de X unités (501<X<1000)
01.01.01.02 | Ouvrier spécialisé ( atelier ) | H |  | N° bordereau - indice F : prix unitaire pour une commande de X unités (X> 1000)
01.01.02 | Main d'œuvre intervention en urgence en dehors des heures ouvrés (de 18h00 à 8h00), week-end et jours fériés.
01.01.02.01 | Ouvrier spécialisé ( chantier ) y compris frais de déplacement | H
01.01.03 | Intervention sur matériaux amianté pendant les heures ouvrés (8h00 - 18h00) du lundi au vendredi
01.01.03.01 | Plus-value intervention sur matériaux amiantés en sous-section 4 | H
01.01.03.02 | Plus-value intervention sur matériaux amiantés en sous-section 3 | H
01.01.03.03 | Traitement des déchets amiantés y compris administratif (rédaction BSDA…) | Tonne
01.02 | MATERIELS
01.02.01 | Mise en place d'installations de chantier
01.02.01.01 | Mise en place d'une baraque de chantier (vestiaire, cantine) comprenant l'amenée, le repli, tous branchements compris | J
01.02.01.02 | Mise en place d'un sanitaire de chantier comprenant l'amenée, le repli, le vidage et l'entretien, tous branchements compris | J
01.02.01.03 | Branchement électrique de chantier, y compris armoire, protections prises et toutes démarches auprès des sociétés concessionnaires | U
01.02.01.04 | Branchement eau pour approvisionnement du chantier y compris fourniture du compteur d'eau et protection des canalisations | U
01.02.01.05 | Location journalière de clôture de chantier en grille métallique hauteur 2,00 m sur plot béton comprenant la pose la location et la dépose | m
01.02.02 | Installation, location d'un échafaudage de façade compris semelle réglables, contreventements et étrésillons d'amarrage. Plancher compris plinthe, main courante, et lisse intermédiaire. Auvent de protection sur entrée. Mesure à prendre depuis le point d'appui de l'échafaudage pour sa surface réelle jusqu'à la hauteur du dernier garde corps.
01.02.02.01 | Pose d'un échafaudage comprenant l'acheminement, le montage, le démontage a l'issue des travaux et le repli | m2
01.02.02.01 - D | Pose d'un échafaudage comprenant l'acheminement, le montage, le démontage a l'issue des travaux et le repli | m2
01.02.02.01 - E | Pose d'un échafaudage comprenant l'acheminement, le montage, le démontage a l'issue des travaux et le repli | m2
01.02.02.01 - F | Pose d'un échafaudage comprenant l'acheminement, le montage, le démontage a l'issue des travaux et le repli | m2
01.02.02.02 | Location journalière d'échafaudage fixe | m2
01.02.03 | Installation, location , entretien et repliement de nacelle y compris double transport et opérateur à charge du titulaire.
01.02.03.02 | Nacelle accès inférieur ou égal à 10m de hauteur - durée 1 Journée | U
01.02.03.04 | Nacelle accès supérieur ou égal à 10m de hauteur - durée 1 Journée | U
01.02.03.06 | Nacelle accès supérieur ou égal à 20m de hauteur - durée 1 Journée | U
01.02.04 | Installation, location , entretien et repliement de moyen de levage y compris double transport et opérateur à charge du titulaire.
01.02.04.02 | Moyen de levage niveau inférieur ou égal à 10m de hauteur - durée 1 Journée | U
01.02.04.04 | Moyen de levage niveau supérieur ou égal à 10m de hauteur - durée 1 Journée | U
01.02.04.06 | Moyen de levage niveau supérieur ou égal à 20m de hauteur - durée 1 Journée | U
01.02.05 | Installation, location , entretien et repliement de filet de protection.
01.02.05.01 | Pose d'un filet de protection comprenant l'acheminement, le montage, le démontage a l'issue des travaux et le repli | m²
01.02.06 | Installation, location , entretien et repliement de bâche sur toiture
01.02.06.01 | Mise en place de bâches légères | m²
01.02.06.02 | Mise en place de bâches lourdes | m²
02 | CHARPENTE BOIS
02.01 | TRAVAUX SUR L'EXISTANT
02.01.01 | Dépose de bois, compris moyens de levage éventuels, descellement et évacuation.
02.01.01.01 | Dépose de liteaux et lattage | m
02.01.01.02 | Dépose de chevrons | m
02.01.01.03 | Dépose de pannes et madriers | m
02.01.01.04 | Dépose de planches, bandeaux etc. … | m
02.01.01.05 | Dépose de parement/plancher/volige | m2
02.01.02 | Pose seule ou repose de bois compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Toutes les fixations seront au minimum en acier galvanisé ( clous, visserie etc.).
02.01.02.01 | Pose seule ou repose de liteaux et lattage | m
02.01.02.02 | Pose seule ou repose de chevrons | m
02.01.02.02-A | Pose seule ou repose de chevrons | m
02.01.02.02-B | Pose seule ou repose de chevrons | m
02.01.02.02-C | Pose seule ou repose de chevrons | m
02.01.02.03 | Pose seule ou repose pannes ou madriers | m
02.01.02.03-A | Pose seule ou repose pannes ou madriers | m
02.01.02.03-B | Pose seule ou repose pannes ou madriers | m
02.01.02.03-C | Pose seule ou repose pannes ou madriers | m
02.01.02.04 | Pose seule ou repose de planches, bandeaux, etc. | m
02.01.02.04-A | Pose seule ou repose de planches, bandeaux, etc. | m
02.01.02.04-B | Pose seule ou repose de planches, bandeaux, etc. | m
02.01.02.04-C | Pose seule ou repose de planches, bandeaux, etc. | m
02.01.02.05 | Pose seule ou repose parement/plancher/volige | m2
02.01.02.05-A | Pose seule ou repose parement/plancher/volige | m2
02.01.02.05-B | Pose seule ou repose parement/plancher/volige | m2
02.01.02.05-C | Pose seule ou repose parement/plancher/volige | m2
02.01.03 | Reclouage sur bois existants compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Toutes les fixations seront au minimum en acier galvanisé ( clous, visserie etc.).
02.01.03.01 | Reclouage liteaux et lattage | m
02.01.03.01-D | 251 < X < 500 | m
02.01.03.01-E | 501 < X < 1000 | m
02.01.03.01-F | si X > 1000 | m
02.01.03.02 | Reclouage chevrons | m
02.01.03.02-D | 251 < X < 500 | m
02.01.03.02-E | 501 < X < 1000 | m
02.01.03.02-F | si X > 1000 | m
02.01.03.03 | Reclouage pannes madriers | m
02.01.03.03-D | 251 < X < 500 | m
02.01.03.03-E | 501 < X < 1000 | m
02.01.03.03-F | si X > 1000 | m
02.01.03.04 | Reclouage planches bandeaux, etc. | m
02.01.03.04-D | 251 < X < 500 | m
02.01.03.04-E | 501 < X < 1000 | m
02.01.03.04-F | si X > 1000 | m
02.01.03.05 | Reclouage de cache-moineaux, panneaux, voligeage | m2
02.01.03.05-E | 501 < X < 1000 | m2
02.01.03.05-F | si X > 1000 | m2
02.01.04 | Travaux sur bois existant.
02.01.04.01 | Coupe sur about de panne | U
02.01.04.02 | Coupe sur about de chevron | U
02.01.04.03 | Rabotage de bois devant rester apparent (sur ordre exclusivement) | U
02.01.05 | Doublage par bois neufs, traités, de sections appropriées compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Toutes les fixations seront au minimum en acier galvanisé (sabots, clous, visserie etc.)
02.01.05.01 | Doublage par bois neufs, sur anciens chevrons, compris fourniture et sujétions de fixation et de mise à niveau | m
02.01.05.02 | Doublage par bois neufs sur anciennes pannes 6.5*15 cm compris fournitures et sujétions de fixations et de mise à niveau | m
02.01.05.03 | Doublage par bois neufs sur anciennes pannes 6.5*18 cm compris fournitures et sujétions de fixations et de mise à niveau | m
02.01.05.04 | Doublage par bois neufs sur anciens madriers 8*23 cm compris fournitures et sujétions de fixations et de mise à niveau | m
02.01.06 | Calage de redressement compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Toutes les fixations seront au minimum en acier galvanisé (sabots, clous, visserie etc.)
02.01.06.01 | Calage de chevrons, compris déclouage, fourniture cales de bois et reclouage (par chevron redressé) | U
02.01.07 | Façon de chevêtre compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Toutes les fixations seront au minimum en acier galvanisé (sabots, clous, visserie etc.)
02.01.07.01 | Reclouage liteaux et lattage pour chevêtre (linéaire à considérer quelque soit la pente de la toiture) | m
02.01.07.02 | Reclouage chevrons pour chevêtre | m
02.02 | TRAVAUX DE CHARPENTE NEUVE
02.02.01 | Fourniture et pose de poutre en sapin rouge du Nord, aspect raboté, traitée incolore, compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Toutes les fixations seront au minimum en acier galvanisé (sabots, clous, visserie etc.)
02.02.01.01 | Fourniture et pose de poutre 63*150 mm | m
02.02.01.02 | Fourniture et pose de poutre 75*200 mm | m
02.02.01.03 | Fourniture et pose de poutre 80*200 mm | m
02.02.01.04 | Fourniture et pose de poutre 100*300 mm | m
02.02.02 | Fourniture et pose de bois sapin/pin neufs traités, brut de sciage, compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Toutes les fixations seront au minimum en acier galvanisé (sabots, clous, visserie etc.).
02.02.02.01 | Fourniture et pose de liteaux 25*32 mm | m
02.02.02.02 | Fourniture et pose de liteaux 25*27 mm | m
02.02.02.03 | Fourniture et pose de lattes 27*40 mm | m
02.02.02.04 | Fourniture et pose de chevrons 8*10 cm | m
02.02.02.05 | Fourniture et pose de pannes 8*15 cm | m
02.02.02.06 | Fourniture et pose de pannes 10*20 cm | m
02.02.02.07 | Fourniture et pose de madriers 8*23 cm | m
02.02.02.08 | Fourniture et pose de poutres 8*28 cm | m
02.02.02.09 | Fourniture et pose de planches de rive frontale, 1 rainure, 1 élégie, 1 chant et 1 face rabotée. | m
02.02.02.10 | Fourniture et pose de planches 27*150 mm | m
02.02.02.11 | Fourniture et pose de planches 27*180 mm | m
02.02.02.12 | Fourniture et pose de planches 12*225 mm | m
02.02.02.13 | Fourniture et pose de planches 18*225 mm | m
02.02.02.14 | Fourniture et pose de planches 27*225 mm | m
02.02.02.15 | Fourniture et pose de planches 19*100 mm | m
02.02.02.16 | Fourniture et pose de planches 19*180 mm | m
02.02.03 | Fourniture et pose de panneaux de bois, compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Toutes les fixations seront au minimum en acier galvanisé (sabots, clous, visserie etc.).
02.02.03.01 | Fourniture et pose de panneaux CTBH (hydrofuge) épaisseur 16 mm | m2
02.02.03.01-E | Fourniture et pose de panneaux CTBH (hydrofuge) épaisseur 16 mm | m2
02.02.03.01-F | Fourniture et pose de panneaux CTBH (hydrofuge) épaisseur 16 mm | m2
02.02.03.02 | Fourniture et pose de panneaux CTBH (hydrofuge) épaisseur 19 mm | m2
02.02.03.02-E | Fourniture et pose de panneaux CTBH (hydrofuge) épaisseur 19 mm | m2
02.02.03.02-F | Fourniture et pose de panneaux CTBH (hydrofuge) épaisseur 19 mm | m2
02.02.03.03 | Fourniture et pose de panneaux CTBH (hydrofuge) épaisseur 22 mm | m2
02.02.03.03-E | Fourniture et pose de panneaux CTBH (hydrofuge) épaisseur 22 mm | m2
02.02.03.03-F | Fourniture et pose de panneaux CTBH (hydrofuge) épaisseur 22 mm | m2
02.02.03.04 | Fourniture et pose de panneaux CTBX qualité extérieure, épaisseur 10 mm aspect frisettes | m2
02.02.03.04-E | Fourniture et pose de panneaux CTBX qualité extérieure, épaisseur 10 mm aspect frisettes | m2
02.02.03.04-F | Fourniture et pose de panneaux CTBX qualité extérieure, épaisseur 10 mm aspect frisettes | m2
02.02.03.05 | Fourniture et pose de panneaux CTBX qualité extérieure, épaisseur 16 mm aspect frisettes | m2
02.02.03.05-E | Fourniture et pose de panneaux CTBX qualité extérieure, épaisseur 16 mm aspect frisettes | m2
02.02.03.05-F | Fourniture et pose de panneaux CTBX qualité extérieure, épaisseur 16 mm aspect frisettes | m2
02.02.04 | Fourniture et pose de volige, compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Toutes les fixations seront au minimum en acier galvanisé (sabots, clous, visserie etc.).
02.02.04.01 | Fourniture et pose de voligeage en contreplaqué qualité extérieure épaisseur 5 mm posé jointivement ou avec espacement maximum de 8 mm compris découpes , clouage et toutes autres sujétions | m2
02.02.04.01-E | Fourniture et pose de voligeage en contreplaqué qualité extérieure épaisseur 5 mm posé jointivement ou avec espacement maximum de 8 mm compris découpes , clouage et toutes autres sujétions | m2
02.02.04.01-F | Fourniture et pose de voligeage en contreplaqué qualité extérieure épaisseur 5 mm posé jointivement ou avec espacement maximum de 8 mm compris découpes , clouage et toutes autres sujétions | m2
02.02.04.02 | Fourniture et pose de voligeage en contreplaqué qualité extérieure épaisseur 8 mm posé jointivement ou avec espacement maximum de 8 mm compris découpes , clouage et toutes autres sujétions | m2
02.02.04.02-E | Fourniture et pose de voligeage en contreplaqué qualité extérieure épaisseur 8 mm posé jointivement ou avec espacement maximum de 8 mm compris découpes , clouage et toutes autres sujétions | m2
02.02.04.02-F | Fourniture et pose de voligeage en contreplaqué qualité extérieure épaisseur 8 mm posé jointivement ou avec espacement maximum de 8 mm compris découpes , clouage et toutes autres sujétions | m2
02.02.04.03 | Fourniture et pose de voligeage en contreplaqué qualité extérieure épaisseur 10 mm posé jointivement ou avec espacement maximum de 8 mm compris découpes , clouage et toutes autres sujétions | m2
02.02.04.03-E | Fourniture et pose de voligeage en contreplaqué qualité extérieure épaisseur 10 mm posé jointivement ou avec espacement maximum de 8 mm compris découpes , clouage et toutes autres sujétions | m2
02.02.04.03-F | Fourniture et pose de voligeage en contreplaqué qualité extérieure épaisseur 10 mm posé jointivement ou avec espacement maximum de 8 mm compris découpes , clouage et toutes autres sujétions | m2
02.02.04.04 | Fourniture et pose de voligeage en contreplaqué qualité extérieure épaisseur 15 mm posé jointivement ou avec espacement maximum de 8 mm compris découpes , clouage et toutes autres sujétions | m2
02.02.04.04-E | Fourniture et pose de voligeage en contreplaqué qualité extérieure épaisseur 15 mm posé jointivement ou avec espacement maximum de 8 mm compris découpes , clouage et toutes autres sujétions | m2
02.02.04.04-F | Fourniture et pose de voligeage en contreplaqué qualité extérieure épaisseur 15 mm posé jointivement ou avec espacement maximum de 8 mm compris découpes , clouage et toutes autres sujétions | m2
02.03 | PAREMENT INTERIEUR
02.03.01 | Fourniture et pose de lambris en frise de pin rainée bouvetée traitée incolore compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Toutes les fixations seront au minimum en acier galvanisé (sabots, clous, visserie etc.)
02.03.01.01 | Fourniture et pose de lambris largeur 70 mm ép. 11mm | m2
02.03.01.01-D | Fourniture et pose de lambris largeur 70 mm ép. 11mm | m2
02.03.01.01-E | Fourniture et pose de lambris largeur 70 mm ép. 11mm | m2
02.03.01.01-F | Fourniture et pose de lambris largeur 70 mm ép. 11mm | m2
02.03.01.02 | Fourniture et pose de lambris largeur 70 mm ép. 24 mm | m2
02.03.01.02-D | Fourniture et pose de lambris largeur 70 mm ép. 24 mm | m2
02.03.01.02-E | Fourniture et pose de lambris largeur 70 mm ép. 24 mm | m2
02.03.01.02-F | Fourniture et pose de lambris largeur 70 mm ép. 24 mm | m2
02.03.01.03 | Fourniture et pose de lambris largeur 100 mm ép. 11 mm | m2
02.03.01.03-D | Fourniture et pose de lambris largeur 100 mm ép. 11 mm | m2
02.03.01.03-E | Fourniture et pose de lambris largeur 100 mm ép. 11 mm | m2
02.03.01.03-F | Fourniture et pose de lambris largeur 100 mm ép. 11 mm | m2
02.03.02 | Fourniture et pose de grillage anti-intrusion comprenant cadre en cornière fixé par visserie remplissage soudé sur cadre compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
02.03.02.01 | Fourniture et pose de remplissage par treillis mailles 50*50 mm | m2
02.03.02.02 | Fourniture et pose de remplissage par toile moustiquaire | m2
02.03.02.03 | Fourniture et pose de remplissage par grillage anti-rongeurs | m2
02.04 | TRAITEMENT DES BOIS
02.04.01 | Application de traitements
02.04.01.01 | Traitement fongicide et insecticide avec produit type xylamon ou produit incolore - mode de mise en œuvre à adapter sur ordre (badigeonnage, pulvérisation, trempage ou injection) | m2
02.04.01.02 | Lasurage de bois brut, finition soignée avec travaux d'apprêts (brossage-époussetage), lasure phase solvant mini 30% extrait sec (F.I-Cl.4a) ép. Mini 15 micromètres et finition en lasure phase solvant mini 40% extrait sec (F.I-Cl.4a) ép. Mini 25 micromètres | m²
02.04.01.03 | Remise en lasure de bois déjà traité, finition soignée avec travaux d'apprêts (dépoussiérage-lessivage-époussetage),2 couches de lasure phase solvant mini 40% extrait sec (F.I-Cl.4a) ép. Mini pour chaque couche 25 micromètres | m²
03 | SOUS-TOITURE / ISOLATION
03.01 | SOUS-TOITURE
03.01.01 | Fourniture et pose de sous toiture compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
03.01.01.01 | Fourniture et pose de sous-toiture plastifiée de 150 microns , armé. Ce prix tient compte du recouvrement, de la pose distendue et de toute les incidences de débord | m2
03.01.01.02 | Fourniture et pose de contre lattage en liteaux de 25*32 mm traités | m2
03.02 | ISOLATION
03.02.01 | Fourniture et pose de laine de verre en rouleau ou panneau AVEC pare-vapeur
03.02.01.01 | Fourniture et pose de laine de verre ép. 45 mm | m²
03.02.01.02 | Fourniture et pose de laine de verre ép. 60 mm | m²
03.02.01.03 | Fourniture et pose de laine de verre ép. 75 mm | m²
03.02.01.04 | Fourniture et pose de laine de verre ép. 100 mm | m²
03.02.01.05 | Fourniture et pose de laine de verre ép. 200 mm | m²
03.02.02 | Fourniture et pose de laine de verre en rouleau ou panneau SANS pare-vapeur
03.02.02.01 | Fourniture et pose de laine de verre ép. 45 mm | m²
03.02.02.02 | Fourniture et pose de laine de verre ép. 60 mm | m²
03.02.02.03 | Fourniture et pose de laine de verre ép. 75 mm | m²
03.02.02.04 | Fourniture et pose de laine de verre ép. 100 mm | m²
03.02.02.05 | Fourniture et pose de laine de verre ép. 200 mm | m²
03.02.03 | Fourniture et pose de panneau polyuréthane
03.02.03.01 | Fourniture et pose panneaux polyuréthane épaisseur 40mm, en pose libre | m²
03.02.03.02 | Fourniture et pose panneaux polyuréthane épaisseur 100mm, en pose libre | m²
03.02.03.03 | Fourniture et pose panneaux polyuréthane épaisseur 120mm, en pose libre | m²
03.02.03.04 | Fourniture et pose panneaux polyuréthane épaisseur 40mm, en pose collée | m²
03.02.03.05 | Fourniture et pose panneaux polyuréthane épaisseur 100mm, en pose collée | m²
03.02.03.06 | Fourniture et pose panneaux polyuréthane épaisseur 120mm, en pose collée | m²
04 | COUVERTURE
04.01 | DEPOSE
04.01.01 | Dépose et évacuation SANS soins des couvertures compris moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations. Mode de mesurage des surfaces : mesurée géométriquement sans tenir compte des recouvrements, vides et accessoires éventuels.
04.01.01.01 | Démolition ou dépose sans soin de tuile ou ardoise y compris faîtière, arêtier etc., tous types | m2
04.01.01.02 | Démolition ou dépose, sans soin de tôle en fibro-ciment y compris faîtière, arêtier etc., tous types | m2
04.01.01.03 | Démolition ou dépose, sans soin de tôle (plane ou nervurée) ossature principale et secondaire conservée y compris faîtière, arêtier etc., tous types | m2
04.01.01.04 | Démolition ou dépose, sans soin de tôle nervurée double peau avec isolation y compris faîtière, arêtier etc., tous types | m2
04.01.01.05 | Démolition ou dépose sans soin de tuile béton (tout type) y compris faîtière, arêtier etc., tous types | m2
04.01.02 | Dépose AVEC soins des couvertures compris moyens de levage éventuels, accessoires et rangement sur palette. Mode de mesurage des surfaces : mesurée géométriquement sans tenir compte des recouvrements, vides et accessoires éventuels.
04.01.02.01 | Démolition ou dépose avec soin de tuile ou ardoise y compris faîtière, arêtier etc., tous types | m2
04.01.02.02 | Démolition ou dépose, en toiture, avec soin de tôle en fibro-ciment y compris faîtière, arêtier etc., tous types | m2
04.01.02.03 | Démolition ou dépose, en toiture, avec soin de tôle (plane ou nervurée)ossature principale et secondaire conservée y compris faîtière, arêtier etc., tous types | m2
04.01.02.04 | Démolition ou dépose, en toiture, avec soin de tôle nervurée double peau avec isolation y compris faîtière, arêtier etc., tous types | m2
04.01.02.05 | Démolition ou dépose avec soin de tuile béton (tout type) y compris faîtière, arêtier etc., tous types | m2
04.02 | POSE SEULE
04.02.01 | Pose seule de couverture (liteaux non compris) compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Mode de mesurage des surfaces : mesurée géométriquement sans tenir compte des recouvrements, vides et accessoires éventuels.
04.02.01.01 | Pose seule de couverture tuiles (petit moule) y compris faîtière (faîtage à sec) arêtier etc., tous types | m2
04.02.01.02 | Pose seule de couverture tuiles (petit moule) y compris faîtière (faîtage au mortier) arêtier etc., tous types | m2
04.02.01.03 | Pose seule de couverture tuiles (grand moule) y compris faîtière (faîtage à sec) arêtier etc., tous types | m2
04.02.01.04 | Pose seule de couverture tuiles (grand moule) y compris faîtière (faîtage au mortier) arêtier etc., tous types | m2
04.02.01.05 | Repose de couverture en tôles, zinc, couverture légère etc. …, compris quicaillerie neuve (crochets, vis, clous, tirefonds, chevilles…) | m2
04.03 | COUVERTURE EN TUILES NEUVES
04.03.01 | Fourniture et pose de tuile argile compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Mode de mesurage des surfaces : mesurée géométriquement sans tenir compte des recouvrements, vides et accessoires éventuels.
04.03.01.01 | Fourniture et pose de tuiles argile (petit moule) tous types pour réfection couverture | m2
04.03.01.02 | Fourniture et pose de rives en argile (petit moule) tous types | m
04.03.01.03 | Fourniture et pose de faîtières en argile (petit moule) tous types | m
04.03.01.04 | Fourniture et pose de tuiles argile (grand moule) tous types | m²
04.03.01.05 | Fourniture et pose de rives en argile (grand moule) tous types | m
04.03.01.06 | Fourniture et pose de faîtières en argile (grand moule) tous types | m
04.04 | COUVERTURE METALLIQUE
04.04.01 | Fourniture et pose de plaques nervurées (tous types) pour couverture sèche compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
04.04.01.01 | Fourniture et pose de plaques nervurées Galvanisé ép. 0,63 mm | m2
04.04.01.02 | Fourniture et pose de plaques nervurées Galvanisé ép. 0,75 mm | m2
04.04.01.03 | Fourniture et pose de plaques nervurées prélaquées 2 faces ép. 0,63 mm | m2
04.04.01.04 | Fourniture et pose de plaques nervurées prélaquées 2 faces ép. 0,75 mm | m2
04.04.01.05 | Fourniture et pose de plaques nervurées translucide ép. 1 mm | m2
04.04.01.06 | Fourniture et pose de joint d'étanchéÏté spécifique au plaques nervurées | m
04.04.02 | Fourniture et pose de plaques nervurées face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm pour couverture isolante compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
04.04.02.01 | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm épaisseur : int 0,40 mm, ext 0,50 mm | m2
04.04.02.02 | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
04.04.03 | Fourniture et pose de plaques nervurées face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm pour couverture isolante compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
04.04.03.01 | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm épaisseur : int 0,40 mm, ext 0,50 mm | m2
04.04.03.02 | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
04.04.04 | Fourniture et pose de plaques nervurées face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm pour couverture isolante compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
04.04.04.01 | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm épaisseur : int 0,40 mm, ext 0,50 mm | m2
04.04.04.02 | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
04.04.05 | Fourniture et pose de pièces complémentaires en tôle galvanisée ép. 0,75 mm nécessaires à la parfaite étanchéité de la couverture y compris façonnage, moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
04.04.05.01 | Fourniture et pose faîtière double développé 450 mm galvanisée ép. 0,75 mm | m
04.04.05.02 | Fourniture et pose faîtière à boudin développé 300 mm galvanisée ép. 0,75 mm | m
04.04.05.03 | Fourniture et pose coiffe d'acrotère développé 450 mm galvanisée ép. 0,75 mm | m
04.04.05.04 | Fourniture et pose faîtière à solin développé 350 mm galvanisée ép. 0,75 mm | m
04.04.05.05 | Fourniture et pose faîtière ventilée 350 mm galvanisée ép. 0,75 mm | m
04.04.05.06 | Fourniture et pose rive pignon développé 380 mm galvanisée ép. 0,75 mm | m
04.04.05.07 | Fourniture et pose rive solin développé 350 mm galvanisée ép. 0,75 mm | m
04.04.05.08 | Fourniture et pose solin développé 130 mm galvanisée ép. 0,75 mm | m
04.04.05.09 | Fourniture et pose closoir développé 200 mm galvanisée ép. 0,75 mm | m
04.04.06 | Fourniture et pose de pièces complémentaires en tôle prélaquée ép. 0,75 mm nécessaires à la parfaite étanchéité de la couverture y compris façonnage, moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
04.04.06.01 | Fourniture et pose faîtière double développé 450 mm en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m
04.04.06.02 | Fourniture et pose faîtière à boudin développé 300 mm en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m
04.04.06.03 | Fourniture et pose de coiffe d'acrotère développé 450 mm en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m
04.04.06.04 | Fourniture et pose de faîtière à solin développé 350 mm en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m
04.04.06.05 | Fourniture et pose de faîtière ventilée 350 mm en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m
04.04.06.06 | Fourniture et pose de rive pignon développé 380 mm en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m
04.04.06.07 | Fourniture et pose de rive solin développé 350 mm en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m
04.04.06.08 | Fourniture et pose de solin développé 130 mm en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m
04.04.06.09 | Fourniture et pose de closoir développé 200 mm en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m
04.05 | COUVERTURE EN PLAQUE ONDULEE
04.05.01 | Couverture en plaques ondulées fibro-ciment sans amiante, de toutes longueurs et toutes teintes compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Mode de mesurage des surfaces : mesurée géométriquement sans tenir compte des recouvrements, vides et accessoires éventuels.
04.05.01.01 | Fourniture et pose de plaques fibres ciment toutes longueurs | m2
04.05.01.01-E | Fourniture et pose de plaques fibres ciment toutes longueurs | m2
04.05.01.01-F | Fourniture et pose de plaques fibres ciment toutes longueurs | m2
04.05.01.02 | Fourniture et pose de plaques ondulée translucide ép. 1 mm | m2
04.05.01.02-E | Fourniture et pose de plaques ondulée translucide ép. 1 mm | m2
04.05.01.02-F | Fourniture et pose de plaques ondulée translucide ép. 1 mm | m2
04.05.01.03 | Fourniture et pose de mastic préformé ou extrudable diamètre 9 ou 10 (0,8 m/m²) | m
04.05.01.03-E | Fourniture et pose de mastic préformé ou extrudable diamètre 9 ou 10 (0,8 m/m²) | m
04.05.01.03-F | Fourniture et pose de mastic préformé ou extrudable diamètre 9 ou 10 (0,8 m/m²) | m
04.05.01.04 | Fourniture et pose de faîtière à charnière (les 2 éléments) | m
04.05.01.04-E | Fourniture et pose de faîtière à charnière (les 2 éléments) | m
04.05.01.04-F | Fourniture et pose de faîtière à charnière (les 2 éléments) | m
04.05.01.05 | Fourniture et pose de closoir ondulé de bas de versant | m
04.05.01.05-E | Fourniture et pose de closoir ondulé de bas de versant | m
04.05.01.05-F | Fourniture et pose de closoir ondulé de bas de versant | m
04.05.01.06 | Fourniture et pose de closoir dentelé de bas de versant | m
04.05.01.06-E | Fourniture et pose de closoir dentelé de bas de versant | m
04.05.01.06-F | Fourniture et pose de closoir dentelé de bas de versant | m
04.05.01.07 | Fourniture et pose de rive galbée | m
04.05.01.07-E | Fourniture et pose de rive galbée | m
04.05.01.07-F | Fourniture et pose de rive galbée | m
04.05.01.08 | Fourniture et pose d'écusson | U
04.05.01.08-E | Fourniture et pose d'écusson | U
04.05.01.08-F | Fourniture et pose d'écusson | U
04.05.01.09 | Fourniture et pose de raccord de mur en bout, compris coupes éventuelles | m
04.05.01.09-E | Fourniture et pose de raccord de mur en bout, compris coupes éventuelles | m
04.05.01.09-F | Fourniture et pose de raccord de mur en bout, compris coupes éventuelles | m
04.05.01.10 | Fourniture et pose de raccord de mur latéral | m
04.05.01.10-E | Fourniture et pose de raccord de mur latéral | m
04.05.01.10-F | Fourniture et pose de raccord de mur latéral | m
04.05.01.11 | Fourniture et pose de faîtière frontale | m
04.05.01.11-E | Fourniture et pose de faîtière frontale | m
04.05.01.11-F | Fourniture et pose de faîtière frontale | m
04.05.01.12 | Fourniture et pose de crochet de service en acier galvanisé y compris cale en bois | U
04.05.01.12-E | Fourniture et pose de crochet de service en acier galvanisé y compris cale en bois | U
04.05.01.12-F | Fourniture et pose de crochet de service en acier galvanisé y compris cale en bois | U
04.06 | COUVERTURE EN ARDOISES
04.06.01 | Fourniture et pose d'ardoise naturelle modèle français ( pureau compris entre 100 et 110 mm ) compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Mode de mesurage des surfaces : mesurée géométriquement sans tenir compte des recouvrements, vides et accessoires éventuels.
04.06.01.01 | Couverture en ardoises naturelles modèle français, ép. 2,6 mm, compris pose aux crochets cuivre ou inox (liteaux ou voligeage à payer à part) | m2
04.06.01.02 | Couverture en ardoises naturelles modèle français, ép. 2,8 mm, compris pose aux crochets cuivre ou inox (liteaux ou voligeage à payer à part) | m2
04.06.02 | Fourniture et pose d'élement de finition sur couverture en ardoise naturelle compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
04.06.02.01 | Faîtage en ardoise naturelle y compris tranchis | m
04.06.02.02 | Arêtier fermé en ardoise naturelle avec approche et contre approche | m
04.06.02.03 | Noue ouverte en zinc de 0,80 mm y compris ardoises naturelles et voliges | m
04.06.02.04 | Noue fermée avec noquet en zinc de 0,80 mm y compris ardoises naturelles et volige | m
04.06.03 | Ouvrages sur couverture en ardoise naturelle compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
04.06.03.01 | Égout | m
04.06.03.02 | Faîtage et arêtier | m
04.06.03.03 | Noue déversée | m
04.06.03.04 | Noue croisée | m
04.07 | COUVERTURE EN BANDEAUX BITUMES
04.07.01 | Fourniture et pose de couverture en bandeaux bitumés fixés par crochets sur liteaux compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Mode de mesurage des surfaces : mesurée géométriquement sans tenir compte des recouvrements, vides et accessoires éventuels.
04.07.01.01 | Pureau variable de 125 à 155 mm | m²
04.07.02 | Fourniture et pose de couverture en bandeaux bitumés collés sur volige compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Mode de mesurage des surfaces : mesurée géométriquement sans tenir compte des recouvrements, vides et accessoires éventuels.
04.07.02.01 | Pureau variable de 125 à 155 mm | m²
04.08 | OUVRAGES EN ZINC
04.08.01 | Ouvrage en zinc compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Compris également façonnement, découpe, clouage, soudure... Seules les engravures sont à reprendre en supplément.
04.08.01.01 | Fourniture et pose de bande soline en zinc ép. 0,65 mm (compris clou à patte) | m
04.08.01.02 | Fourniture et pose de bande soline en zinc ép. 0,80 mm (compris clou à patte) | m
04.08.01.03 | Taille de rainure | m
04.08.01.04 | Rebouchage d’engravure | m
04.08.01.05 | Fourniture et pose de main courante en zinc ép. 0,65 mm (compris clous calotins (ensemble comprenant les 2 pièces) | m
04.08.01.06 | Fourniture et pose de rive en zinc ép. 0,65 mm avec clous calotins, compris bord roulé (recouvrement de 150 mm) | m
04.08.01.07 | Fourniture et pose de rive en zinc ép. 0,65 mm avec clous calotins, compris bord roulé (recouvrement de 180 mm) | m
04.08.01.08 | Fourniture et pose de rive en zinc ép. 0,65 mm avec clous calotins, compris bord roulé (recouvrement de 225 mm) | m
04.08.01.09 | Fourniture et pose de bandes d'égout en zinc, toutes sujétions de façons comprises, par bout de 1 ml, ép. 0,65 mm, dév 16 cm | m
04.08.01.10 | Fourniture et pose de bandes d'égout en zinc, toutes sujétions de façons comprises, par bout de 1 ml, ép. 0,80 mm, dév 16 cm | m
04.08.01.11 | Fourniture et pose de dosseret en zinc ép. 0,65 mm compris façonnage, soudure et toutes sujétions | m
04.08.01.12 | Fourniture et pose de noue en zinc ép. 0,80 mm compris façonnage, toutes fixations et coupes de tuiles (minimum de 0.50) | m
04.08.01.13 | Plus value pour noue en zinc ép. 0,80 mm ayant un développé supérieur à 0,50 m . Par cm de développé supplémentaires. | m
04.08.01.14 | Fourniture et pose de zinc ép. 0,65 mm compris façonnage, clouages, soudures, recouvrements et toutes sujétions. (article à utiliser pour tous travaux non repris ci-dessus) | m2
04.08.01.15 | Solin de rive ép. moyenne de 25 mm | m
04.08.01.16 | Démolition de solin de rive | m
04.08.01.17 | Fourniture et pose de ventilation en zinc en travée de 0,50 m - ép. 0,65 mm | m²
04.08.01.18 | Fourniture et pose de ventilation en zinc en travée de 0,50 m - ép. 0,85 mm | m²
04.08.01.19 | Fourniture et pose de chatière en zinc, compris soudure et découpe sur voligeage jointif, ép. 0,65 mm, Ø 80 mm | m²
04.08.01.20 | Fourniture et pose de chatière en zinc, compris soudure et découpe sur voligeage jointif, ép. 0,65 mm, Ø 100 mm | m²
04.08.01.21 | Fourniture et pose de faîtage en zinc, compris croisure, façon, coupe, pattes de fixation, ép. 0,65 mm, dév de 0,33 m | m²
04.08.01.22 | Fourniture et pose de faîtage en zinc, compris croisure, façon, coupe, pattes de fixation, ép. 0,65 mm, dév de 0,40 m | m²
04.08.01.23 | Fourniture et pose de faîtage en zinc, compris croisure, façon, coupe, pattes de fixation, ép. 0,80 mm, dév de 0,33 m | m²
04.08.01.24 | Fourniture et pose de faîtage en zinc, compris croisure, façon, coupe, pattes de fixation, ép. 0,80 mm, dév de 0,40 m | m²
04.08.01.25 | Fourniture et pose d'arêtier en zinc sur tasseau, toutes sujétions de façons comprises, coupes et soudures, de 0,65 m dév 14 cm | m
04.08.01.26 | Fourniture et pose d'arêtier en zinc sur tasseau, toutes sujétions de façons comprises, coupes et soudures, de 0,65 m dév 16 cm | m
04.08.01.27 | Fourniture et pose de bandes de battellement en zinc, toutes sujétions de façons comprises, par bout d'1 m avec coulisseaux ép. 0,65 mm, dév 16 cm | m
04.08.01.28 | Fourniture et pose de bandes de battellement en zinc, toutes sujétions de façons comprises, par bout d'1 m avec coulisseaux ép. 0,65 mm, dév 20 cm | m
04.08.01.29 | Fourniture et pose de bandes de battellement en zinc, toutes sujétions de façons comprises, par bout d'1 m avec coulisseaux ép. 0,65 mm, dév 25 cm | m
04.08.01.30 | Fourniture et pose de bandes de recouvrement en zinc, toutes sujétions de façons comprises, par bout de 1 m, compris isolant, ép. 0,65 mm, dév 40 cm | m
04.08.01.31 | Fourniture et pose de bandes de recouvrement en zinc, toutes sujétions de façons comprises, par bout de 1 m, compris isolant, ép. 0,65 mm, dév 60 cm | m
04.08.01.32 | Fourniture et pose de chéneaux encaissés en zinc, toutes sujétions de façons comprises, non compris encaissement bois, ép. 0,65 mm, dév 50 cm | m
04.08.01.33 | Fourniture et pose de chéneaux encaissés en zinc, toutes sujétions de façons comprises, non compris encaissement bois, ép. 0,65 mm, dév 65 cm | m
04.08.01.34 | Fourniture et pose de chéneaux encaissés en zinc, toutes sujétions de façons comprises, non compris encaissement bois, ép. 0,80 mm, dév 50 cm | m
04.08.01.35 | Fourniture et pose de chéneaux encaissés en zinc, toutes sujétions de façons comprises, non compris encaissement bois ép. 0,80 mm, dév 65 cm | m
04.08.01.36 | Soudure sur ancien zinc compris nettoyage et décapage | m
04.08.01.37 | Repose et refixation ouvrage zinc compris façonnement, découpe, clouage, soudure et engravures ouvrages zinc tous types et appoint éventuel de vis, clous. | m
04.09 | TRAVAUX DIVERS
04.09.01 | Travaux d'entretien de couverture compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
04.09.01.01 | Réalisation de solin | m
04.09.01.02 | Engravure de solin | m
04.09.01.03 | Remaniage de tuiles béton compris la découverture, le brossage, le grattage et le rangement | m2
04.09.01.04 | Lavage haute pression | m2
04.09.01.05 | Démoussage par balayage | m2
04.09.01.06 | Démoussage chimique par pulvérisation | m2
04.09.01.07 | Pannetonnage au clou (acier galvanisé) | m2
04.09.01.08 | Pannetonnage au fil de cuivre | m2
04.09.02 | Travaux de réparation de couverture compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
04.09.02.01 | Fourniture et pose de bande aluminium souple autocollante étanche, en largeur de 0,10 m compris nettoyage et décapage | m
04.09.02.02 | Fourniture et pose de bande aluminium souple autocollante étanche, en largeur de 0,20 m compris nettoyage et décapage | m
04.09.02.03 | Fourniture et pose de bande aluminium souple autocollante étanche, en largeur de 0,30 m compris nettoyage et décapage | m
04.09.02.04 | Repose et refixation de tous types de couverture pour mise en sécurité compris appoint éventuel de vis, clous, crochets neufs (tous diamètres) | m²
04.09.02.05 | Recherche de fuite en toiture terrasse toutes sujétions comprises | H
04.10 | COUVERTURE MEMBRANE EPDM
04.10.01 | Fourniture et pose de membrane d'étanchéité EPDM compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
04.10.01.01 | fourniture et pose de membrane d'étanchéité EPDM, en pose libre sous protection lourde, jonctions collées. | m2
04.10.01.02 | fourniture et pose de membrane d'étanchéité EPDM, en pose collée en plein support, jonction collées | m2
04.10.02 | Fourniture et pose d'éléments complémentaires en EPDM nécessaires à la parfaite étanchéité de la couverture y compris façonnage, moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
04.10.02.01 | fourniture et pose de patch d'étanchéité EPDM collé à froid , Dim +- 35*35cm, y compris nettoyage du support | u
04.10.02.02 | fourniture et pose de relevés sur membrane EPDM, dans la continuité de la membrane, collée en plein | m²
04.10.02.03 | fourniture et pose de manchette EPDM pour étanchéité sur sortie de ventilation, diamètre 75 à 125, embase collée | u
04.10.02.04 | fourniture et pose de membrane d'étanchéité EDPM, en pose libre pour coiffe sur acrotère, jonctions collées | m²
04.10.02.05 | fourniture et pose de renforts d'angles sur étanchéité EPDM, entrant ou sortant, collé en plein | m
04.10.02.06 | fourniture et pose d'écoulement EDPM Diam 40mm, avec collerette, embase collée | u
04.10.02.07 | fourniture et pose d'écoulement EDPM Diam 50mm, avec collerette, embase collée | u
04.10.02.08 | fourniture et pose d'écoulement EDPM Diam 63mm, avec collerette, embase collée | u
04.10.02.09 | fourniture et pose d'écoulement EDPM Diam 75mm, avec collerette, embase collée | u
04.10.02.10 | fourniture et pose d'écoulement EDPM Diam 90mm, avec collerette, embase collée | u
04.10.02.11 | fourniture et pose d'écoulement EDPM Diam 110mm, avec collerette, embase collée | u
04.10.02.12 | fourniture et pose d'écoulement EDPM Diam 125mm, avec collerette, embase collée | u
04.10.02.13 | fourniture et pose d'écoulement EDPM Diam 140mm, avec collerette, embase collée | u
04.10.02.14 | fourniture et pose d'écoulement EDPM Diam 160mm, avec collerette, embase collée | u
04.10.02.15 | fourniture et pose de trop plein carré EPDM 60*100, avec collerette, embase collée | u
04.10.02.16 | fourniture et pose de trop plein carré EPDM 60*80, avec collerette, embase collée | u
05 | ACCESSOIRES COUVERTURE
05.01 | GOUTTIERES ET DESCENTES EAUX PLUVIALES
05.01.01 | Dépose et évacuation SANS soins des bardages compris moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations. Mode de mesurage des surfaces : mesurée géométriquement sans tenir compte des recouvrements, vides et accessoires éventuels.
05.01.01.01 | Dépose sans soin de gouttières en zinc, inox ou P.V.C (tous développés) y compris égouts et crochets | m
05.01.01.02 | Dépose sans soin de tuyaux de descente en zinc, inox, P.V.C dauphins ou allonge de toutes nature (tous diamètres), y compris crochets | m
05.01.02 | Dépose AVEC soins des couvertures compris moyens de levage éventuels, accessoires et rangement sur palette. Mode de mesurage des surfaces : mesurée géométriquement sans tenir compte des recouvrements, vides et accessoires éventuels.
05.01.02.01 | Dépose avec soin de gouttières en zinc, inox ou P.V.C (tous développés) y compris égouts et crochets | m
05.01.02.02 | Dépose avec soin de tuyaux de descente en zinc, inox, P.V.C dauphins ou allonge de toutes nature (tous diamètres), y compris crochets | m
05.01.03 | Fourniture et pose de gouttière en zinc de 0.65 mm ½ ronde , dév de 0.25 m et tuyau de descente diamètre 80 mm en zinc de 0.65 mm compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05.01.03.01 | Fourniture et pose de gouttière zinc compris crochets galvanisés de tous types (bandeau ou nègre), toutes coupes, soudure, sujétions de joint de dilatation, naissance centrale ou d’extrémité, talons | m
05.01.03.02 | Fourniture et pose de tuyau de descente zinc diamètre 80 mm compris colliers à pic scellés, bagues tous les 2 m, coupes, soudures et toutes sujétions | m
05.01.03.03 | Fourniture et pose de coude du commerce en zinc compris ajustements et soudures | U
05.01.03.04 | Fourniture et pose de cuvette de branchement diamètre 80 mm compris ajustement et soudure | U
05.01.03.05 | Fourniture et pose de cuvette de branchement de face, demi ronde, diamètre 80 mm, compris ajustement et soudure | U
05.01.03.06 | Fourniture et pose de crapaudine | U
05.01.03.07 | Fourniture et pose de dauphin fonte droit diamètre 80 mm, compris colliers à pic scellés et tous ajustements et descente zinc | U
05.01.03.08 | Fourniture et pose de dauphin fonte coudé diamètre 80 mm, compris colliers à pic scellés et tous ajustements et descente zinc | U
05.01.03.09 | Plus value pour encastrement de dauphin dans soubassement compris éventuellement le dégagement pour dégager l’ancien | U
05.01.04 | Fourniture et pose de gouttière en zinc de 0.65 mm, ½ ronde, dév de 0.33 m et tuyau de descente diamètre 100 mm en zinc de 0.65 mm compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05.01.04.01 | Fourniture et pose de gouttière zinc compris crochets galvanisés de tout type (bandeau ou nègre), toutes coupes, soudure, sujétions de joint de dilatation, naissance centrale ou d’extrémité, talons | m
05.01.04.02 | Fourniture et pose de tuyau de descente zinc diamètre 100 mm compris colliers à pic scellés, bagues tous les 2 m, coupes, soudures et toutes sujétions | m
05.01.04.03 | Fourniture et pose de coude du commerce en zinc compris ajustements et soudures | U
05.01.04.04 | Fourniture et pose de cuvette de branchement diamètre 100 mm compris ajustements et soudures | U
05.01.04.05 | Fourniture et pose de cuvette de branchement de face, demi ronde, diamètre 100 mm, compris ajustements et soudures | U
05.01.04.06 | Fourniture et pose de crapaudine | U
05.01.04.07 | Fourniture et pose de dauphin fonte droit diamètre 100 mm, compris colliers à pic scellés et tous ajustement et descente zinc | U
05.01.04.08 | Fourniture et pose de dauphin fonte coudé diamètre 100 mm, compris colliers à pic scellés et tous ajustements et descente zinc | U
05.01.04.09 | Fourniture et pose de dauphin coudé PVC à joint adaptable sur descente zinc diamètre 100 mm, compris colliers à pic scellés et tous ajustements avec descente zinc | U
05.01.04.10 | Plus value pour encastrement de dauphin dans soubassement compris éventuellement le dégagement pour dégager l’ancien | U
05.01.05 | Nettoyage et débouchage sur gouttières et déscentes
05.01.05.01 | Nettoyage de chéneaux/gouttières tout type | m
05.01.05.02 | Nettoyage de chéneaux/gouttières tout type, encastré entre deux bâtiments | m
05.01.05.03 | Nettoyage/débouchage de déscente d'eau pluiviale tout type | m
05.01.06 | Réparations diverses sur gouttières et déscentes
05.01.06.01 | Repose et refixation de gouttières zinc, inox, P.V.C., compris quicaillerie neuve (crochets, vis, colliers, chevilles…) | m
05.01.06.02 | Repose et refixation de tuyau de descente et dauphin zinc, inox, P.V.C., compris quicaillerie neuve (crochets, vis, colliers, chevilles…) | m
05.01.06.03 | Remplacement de crochets de gouttières compris dépose et repose éventuelles de tuiles recouvrant la fixation du crochet | U
05.01.06.04 | Remplacement de colliers à pic pour descente, compris descellement et nouveau scellement | U
05.01.06.05 | Nettoyage de dauphins à la brosse métallique et mise en peinture avant repose | U
05.02 | CACHE MOINEAUX
05.02.01 | Dépose de cache moineaux compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05.02.01.01 | Dépose planche de rive tout type | m
05.02.01.02 | Dépose de cache moineaux | m²
05.02.02 | Pose seule de cache moineaux compris moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations.
05.02.02.01 | Pose seule ou repose planche de rive tout type | m
05.02.02.02 | Pose seule ou repose de cache moineaux tout type | m2
05.02.03 | Fourniture et pose de cache moineaux bois adapté d'une part dans le raccord de planche de rive de d'autre part dans le profil de maintien et de finition. compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05.02.03.01 | Planche de rive bois largeur entre 20 et 30 cm | m
05.02.03.02 | Fourniture et pose de cache moineaux bois | m²
05.02.04 | Fourniture et pose de cache moineaux PVC adapté, d'une part dans le raccord de planche de rive de d'autre part dans le profil de maintien et de finition. compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05.02.04.01 | Planche de rive PVC largeur entre 20 et 30 cm | m
05.02.04.02 | Fourniture et pose de cache moineaux PVC | m²
05.02.05 | Fourniture et pose de grille d'aération compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05.02.05.01 | Grille d'aération en plastique pour dessous de toiture | U
05.02.05.02 | Grille d'aération en aluminium pour dessous de toiture | U
05.03 | CHEMINEE
05.03.01 | Démolition de souche de cheminée avec ou sans couronnement compris descente, évacuation et enlèvement des déblais malencontreusement tombés dans les conduits, moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations.
05.03.01.01 | Démolition de souche de cheminée de tous types compris couronnement etc. | m3
05.03.01.02 | Démolition ou dépose d’ancien couronnement en béton armé non compris évacuation | m2
05.03.01.03 | Dépose de pot de cheminée y compris évacuation | U
05.03.01.04 | Démolition d'élément seul (chapeau, pots etc…) pour sécurisation de souche de cheminées | U
05.03.02 | Maçonnerie de souche de cheminée en briques pleines ou perforées (à moins de 40% hourdées au mortier bâtard y compris enduit intérieur exécuté au fur et à mesure de l’élévation et lissage de joint) compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05.03.02.01 | Maçonnerie de souche | m3
05.03.02.02 | Plus value pour brique en saillie formant couronnement, compris glacis étanche, pente vers l’extérieur | m
05.03.02.03 | Dalle de couronnement confectionnée directement sur souche, en béton de gravillons non armé. Les couronnements manufacturés seront acceptés et réglés au même prix | m2
05.03.02.04 | Ramonage de conduit de fumée, compris enlèvement des suies, dépose et repose des appareils de chauffage éventuels (par conduit) | m
05.03.02.05 | Essai fumigène compris la fourniture de la cartouche (par conduit) | U
05.03.02.06 | En cas de démolition et réfection seules de souche de cheminée : dépose avec soin de couverture au pourtour, stockage à proximité, reprise des tuiles et remaniement complémentaire. | m2
05.03.02.07 | Confection de chevêtre bois et écart de feu en matériaux incombustibles (mortier, plâtre etc.) pou passage de cheminées au travers de toiture compris coffrage décoffrage et toutes sujétions | m
05.03.03 | Bouchement de conduit de cheminée compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05.03.03.01 | Sable | m3
05.03.03.02 | Béton maigre | m3
05.03.04 | Habillage de cheminée compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05.03.04.01 | Fourniture et pose d'habillage de cheminée, toutes sujétions de façons comprises, sans voligeage, en zinc - ép. 0,65 mm | m²
05.03.04.02 | Fourniture et pose d'habillage de cheminée, toutes sujétions de façons comprises, sans voligeage, en zinc - ép. 0,80 mm | m²
05.03.04.03 | Fourniture et pose d'habillage de cheminée, toutes sujétions de façons comprises, sans voligeage, en calendrite aluminée type 40 blanche ou rouge (sur ordre) | m²
05.04 | LANTERNEAU
05.04.01 | Dépose de lanterneau compris moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations.
05.04.01.01 | Dépose lanterneau complet | U
05.04.02 | Fourniture et pose de lanterneau complet compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05.04.02.01 | Fourniture et pose de lanterneau simple dôme (1200 J) sur costière 1,00 m *1,00 m + verrou de fermeture y compris essai positif de fonctionnement avant réception | U
05.04.02.02 | Fourniture et pose de lanterneau simple dôme (1200 J) sur costière 1,20 m *1,20 m + verrou de fermeture y compris essai positif de fonctionnement avant réception | U
05.04.02.03 | Fourniture et pose de lanterneau simple dôme (1200 J) sur costière rond Ø 1,00 m + verrou de fermeture y compris essai positif de fonctionnement avant réception | U
05.04.02.04 | Fourniture et pose de lanterneau double dôme (1200 J) sur costière 1,00 m *1,00 m + verrou de fermeture y compris essai positif de fonctionnement avant réception | U
05.04.02.05 | Fourniture et pose de lanterneau double dôme (1200 J) sur costière 1,20 m *1,20 m + verrou de fermeture y compris essai positif de fonctionnement avant réception | U
05.04.02.06 | Fourniture et pose de lanterneau double dôme (1200 J) sur costière rond Ø 1,00 m + verrou de fermeture y compris essai positif de fonctionnement avant réception | U
05.04.03 | Fourniture et remplacement de pièces détachées compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05.04.03.01 | Vérin éjecteurs à gaz pour lanterneau (la paire) | U
05.04.03.02 | Vérin éjecteurs CO 2 pour lanterneau (la paire) | U
05.04.03.03 | Vérin éjecteurs électrique pour lanterneau (la paire) | U
05.04.03.04 | Treuil d'ouverture et refermeture pour lanterneau y compris accessoires (câble lg 4,00m) | U
05.04.03.05 | Treuil d'ouverture et refermeture pour lanterneau y compris accessoires (pneumatique CO 2 liaison 4,00 m) | U
05.04.03.06 | Boitier électrique d'ouverture et refermeture pour lanterneau (liaison électrique 4,00 m) | U
05.04.03.07 | Cartouche CO 2 | U
05.04.03.08 | Barreaudage agréé 1200 J 1,00 m *1,00 m | U
05.04.03.09 | Barreaudage agréé 1200 J 1,20 m *1,20 m | U
05.05 | TRAPPE DE DÉSENFUMAGE
05.05.01 | Dépose de trappe de désenfumage compris moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations.
05.05.01.01 | Dépose trappe de désenfumage complet | U
05.05.02 | Fourniture et pose de trappe de désenfumage en toiture, ouverture par cartouche gaz, fermeture à manivelle à proximité +- 4,00m compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05.05.02.01 | Fourniture et pose de trappe dimensions 1,00 m * 1,00 m y compris essai positif de fonctionnement avant réception | U
05.05.02.02 | Fourniture et pose de trappedimensions 1,20 m * 1,20 m y compris essai positif de fonctionnement avant réception | U
05.05.02.03 | Fourniture et pose de trappedimensions 1,50 m * 1,50 m y compris essai positif de fonctionnement avant réception | U
05.05.03 | Fourniture et pose de boîtier de réarmement de trappe de désenfumage, à manivelle compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05.05.03.01 | Fourniture et pose de boîtier de réarmement pour trappe toutes dimensions | U
05.05.04 | Fourniture et pose de câble et renvois pour réarmement de trappe de désenfumage compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05.05.04.01 | Fourniture et pose de câble avec 1 renvoi | U
05.05.04.02 | Fourniture et pose de câble avec 2 renvois | U
05.05.04.03 | Fourniture et pose de câble avec 3 renvois | U
05.06 | COUVERTINES
05.06.01 | Dépose de couvertine compris moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations.
05.06.01.01 | Dépose de couvertine toute hauteur | m²
05.06.02 | Fourniture et pose de couvertine compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05.06.02.01 | Fourniture et pose de couvertine en acier laqué ép. 1 mm | m2
05.06.02.02 | Fourniture et pose de couvertine en acier laqué ép. 1,5 mm | m2
05.06.02.03 | Fourniture et pose de couvertine en aluminium laqué ép. 1 mm | m2
05.06.02.04 | Fourniture et pose de couvertine en aluminium laqué ép. 1,5 mm | m2
05.06.02.05 | Façonnage et pose d'éléments cintrés | U
06 | TOITURE TERRASSE
06.01 | DEPOSE
06.01.01 | Dépose de complexe d'étanchéité de toiture terrasse compris moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations.
06.01.01.01 | Laine de verre ou laine de roche toute épaisseur | m2
06.01.01.02 | Feutre bitume non armé | m2
06.01.01.03 | Feutre bitume armé | m2
06.01.01.04 | Feutre d'aluminium | m2
06.01.01.05 | Enlèvement de la protection d’étanchéité en gravillons roulés | m2
06.02 | FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENT D’ETANCHEITE
06.02.01 | Enduit (fournis et posés) compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
06.02.01.01 | Enduit d’application à chaud (à base de bitume, à raison de 1,50 kg/m2) | m2
06.02.01.02 | Enduit d’imprégnation à froid (à raison de 350g/m²) à séchage normal | m2
06.02.01.03 | Collage par plots ou en bandes (à raison de 0,50 kg/m2) | m2
06.02.01.04 | Soudage de revêtement d’étanchéité | m2
06.02.02 | Ecrans divers pour étanchéité fournis et posés (pour indépendance, semi indépendance ou pare-vapeur) compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
06.02.02.01 | - papier kraft perforé | m2
06.02.02.02 | - voile de verre 50 g | m2
06.02.02.03 | - voile de verre 60 g collé sur feuille d’aluminium 4/100 | m2
06.02.03 | Chape de bitume armé (grésée 1 face) armature tissé de verre (fournie et posée) compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
06.02.03.01 | - type 40 grésée | m2
06.02.03.02 | - type 40 aluminium 8/100 | m2
06.02.03.03 | - type 50 grésée | m2
06.02.03.04 | - type 50 aluminium 8/100 | m2
06.02.03.05 | Chape de bitume armée (grésée 1 face) armature voile de verre type 40 ardoisée | m2
06.02.03.06 | Chape de bitume armée (grésée 1 face) armature tissu de verre et voile de verre type 40 ardoisée | m2
06.02.04 | Feutre bitumé surfacé compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
06.02.04.01 | armature cellulosique 400 g type 36 S grésée 2 faces | m2
06.02.04.02 | armature voile de verre de 50 g et polyester non tissé 110 g type 36 S grésé 2 faces | m2
06.02.04.03 | armature voile de verre haute résistance de 60 g type 36 S grésé 2 faces | m2
06.02.05 | Chape de bitume élastomère à coller (sous face grésée) armature voile de verre 50 g compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
06.02.05.01 | - type 20 ardoisée | m2
06.02.05.02 | - type 20 granulée colorée | m2
06.02.05.03 | - type 30 ardoisée | m2
06.02.05.04 | - type 30 granulée colorée | m2
06.02.06 | Chape de bitume élastomère à coller (sous face grésée) armature voile de verre 50 g et polyester non tissé (suivant poids du polyester) compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
06.02.06.01 | - type 20, 70 g grésée | m2
06.02.06.02 | - type 20, 180 g grésée | m2
06.02.06.03 | - type 25, 250 g grésée | m2
06.02.06.04 | - type 25, 250 g ardoisée | m2
06.02.07 | Chape de bitume élastomère à coller (sous face grésée) armature polyester non tissé ( suivant poids du polyester) compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
06.02.07.01 | - type 35, 180 g grésée | m2
06.02.07.02 | - type 35, 250 g granulée colorée | m2
06.02.07.03 | - type 40, 180 g ardoisée | m2
06.02.07.04 | - type 40, 180 g granulée colorée | m2
06.02.07.05 | - type 40, 250 g grésée | m2
06.02.07.06 | - type 40, 350 g ardoisée | m2
06.02.08 | Chape de bitume élastomère, soudable, non autoprotégée, armature polyester non tissé 250 g, sous face fusible compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
06.02.08.01 | - type 40 surface fusible | m2
06.02.08.02 | - type 40, surface film polyéthylène micro perforé | m2
06.02.09 | Chape de bitume élastomère, soudable, auto protégée (sous face fusible) : Armature polyester non tissé 250 g compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
06.02.09.01 | - type 35 aluminium 8/100 | m2
06.02.09.02 | - type 40 granulée colorée | m2
06.02.10 | Matériaux d’étanchéité en bande : en bitume armé, armature en tissu de verre 52 g type 40 grésé 2 faces compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
06.02.10.01 | - de 11 cm | m2
06.02.10.02 | - de 20 cm pour renfort de gorge | m2
06.02.10.03 | - de 25 cm | m2
06.02.10.04 | - de 33 cm | m2
06.02.10.05 | - de 50 cm | m2
06.02.11 | Matériaux d’étanchéité en bande : en feutre bitumé surfacé, armature feutre cellulosique 400g type 36 S grésé 2 faces compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
06.02.11.01 | - de 11 cm | m
06.02.11.02 | - de 20 cm | m
06.02.11.03 | - de 25 cm | m
06.02.11.04 | - de 33 cm | m
06.02.11.05 | - de 50 cm | m
06.02.12 | Matériaux d’étanchéité en bande : en bitume élastomère pour joint de dilatation armature tissu de polyamide 165 g compris remplissage de la lyre compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
06.02.12.01 | - de 33 cm | m
06.02.12.02 | - de 50 cm | m
06.02.13 | Matériaux d’étanchéité en bande : asphalte coulé compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
06.02.13.01 | - de 15 cm sablé | m
06.03 | PROTECTION D’ETANCHEITE
06.03.01 | Protection d’étanchéité en gravillons roulés (granulométrie minimum de 5/12) compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
06.03.01.01 | - jusqu’à 4 cm | m2
06.03.01.02 | - par cm supplémentaire | m2
06.03.02 | Chape en mortier de ciment (compris exécution des joints) compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
06.03.02.01 | - jusqu’à 4 cm | m2
06.03.02.02 | - par cm supplémentaire | m2
06.03.03 | Dallage en béton (compris exécution des joints) compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
06.03.03.01 | - jusqu’à 6 cm | m2
06.03.03.02 | - par cm supplémentaire | m2
06.03.04 | Solin grillagé (compris fixation du grillage et façon de gorge) compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. | m
06.03.04.01 | - jusqu’à 40 cm | m
06.03.04.02 | - par tranche de 5cm supplémentaire | m
06.04 | PRESTATIONS PARTICULIERES
06.04.03 | Enlèvement de gravillons existants pour réemploi compris mis en tas sur terrasse
06.04.03.01 | - jusqu’à 4 cm | m2
06.04.03.02 | - par cm supplémentaire | m2
06.04.04 | Enlèvement de gravillons existants sans réemploi compris moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations.
06.04.04.01 | - jusqu’à 4 cm | m2
06.04.04.02 | - par cm supplémentaire | m2
06.04.05 | Arrachage de complexe d’étanchéitécompris moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations.
06.04.05.01 | - membrane indépendante du support | m2
06.04.05.02 | - membrane adhérente au support | m2
06.04.06 | Démolition d'étanchéité en asphalte (jusqu'à 20 mm d'épaisseur) compris moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations.
06.04.06.01 | - indépendante du support | m2
06.04.06.02 | - adhérente au support | m2
06.04.07 | Démolition de solin grillagé compris moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations.
06.04.07.01 | - jusqu’à 40 cm | m
06.04.07.02 | - par tranche de 5 cm supplémentaire | m
06.04.07.03 | Assèchement de terrasse | m2
07 | BARDAGE
07.01 | BARDAGE BOIS
07.01.01 | Dépose et évacuation de bardage compris moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations.
07.01.01.01 | Dépose de bardage bois ossature principale et secondaire conservée | m2
07.01.02 | Fourniture et pose de bardage bois compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Mode de mesurage des surfaces : mesurée géométriquement sans tenir compte des recouvrements, vides et accessoires éventuels.
07.01.02.01 | Fourniture et pose de rive frontale en bois avec profil larmier et raccord sous face compris supports maintenant planche de rive et crochets de gouttières, jonctions et angles intérieurs et extérieurs (non compris crochets de gouttière) | m
07.01.02.02 | Fourniture de bardage à lames horizontales bois y compris profil bas, hauts et latéraux, pose avec crochets de fixation et clous aluminium espacés au maximum de 0,40 m | m2
07.01.02.03 | Plus value pour fourniture et pose de profil d'angle extérieur et intérieur | m
07.01.02.04 | Plus value pour fourniture et pose de profil formant goutte d'eau | m
07.01.02.05 | Plus value pour ossature bois en lattes 27*40 mm | m2
07.02 | BARDAGE METALLIQUE
07.02.01 | Fourniture et pose de plaques nervurées (tous types) pour bardage compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
07.02.01.01 | Fourniture et pose de plaques nervurées Galvanisé ép. 0,75 mm | m2
07.02.01.02 | Fourniture et pose de plaques nervurées Galvanisé ép. 1,00 mm | m2
07.02.01.03 | Fourniture et pose de plaques nervurées Prélaqué 2 faces ép. 0,75 mm | m2
07.02.01.04 | Fourniture et pose de plaques nervurées Prélaqué 2 faces ép. 1,00 mm | m2
07.02.02 | Fourniture et pose de plaques nervurées face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm pour couverture isolante compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
07.02.02.01 | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm épaisseur : int 0,40 mm, ext 0,50 mm | m2
07.02.02.02 | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
07.02.03 | Fourniture et pose de plaques nervurées face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm pour couverture isolante compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
07.02.03.01 | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm épaisseur : int 0,40 mm, ext 0,50 mm | m2
07.02.03.02 | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
07.02.04 | Fourniture et pose de plaques nervurées face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm pour couverture isolante compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
07.02.04.01 | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm épaisseur : int 0,40 mm, ext 0,50 mm | m2
07.02.04.02 | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m2
07.02.05 | Fourniture et pose de pièces complémentaires en tôle galvanisée ép. 0,75 mm nécessaires à la parfaite étanchéité du bardage compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
07.02.05.01 | Fourniture et pose cornière d'angle rentrant ou sortant en tôle galvanisée ép. 0,75 mm | m
07.02.05.02 | Fourniture et pose bavette à rejet d'eau en tôle galvanisée ép. 0,75 mm | m
07.02.05.03 | Fourniture et pose couvertine de bardage en tôle galvanisée ép. 0,75 mm | m
07.02.05.04 | Fourniture et pose Rive en tôle galvanisée ép. 0,75 mm | m
07.02.06 | Fourniture et pose de pièces complémentaires en tôle prélaquée ép. 0,75 mm nécessaires à la parfaite étanchéité du bardage compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
07.02.06.01 | Fourniture et pose cornière d'angle rentrant ou sortant en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m
07.02.06.02 | Fourniture et pose bavette à rejet d'eau en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m
07.02.06.03 | Fourniture et pose couvertine de bardage en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m
07.02.06.04 | Fourniture et pose Rive en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m
08 | PRIX NOUVEAU
08.01 | COEFFICIENT K
08.01.01 | Coefficient (K) d’entreprise sur les factures d’achat de matériel et/ou de pose pour toutes prestations non prévus dans le BPU
08.01.01.01 | Coefficient K | U
Rappel prix à reporter : | Référence : prix du BPU de l'offre en € HT
N° bordereau : prix unitaire
N° bordereau - indice A : prix unitaire pour une commande de X unités (5<X<10)
N° bordereau - indice B : prix unitaire pour une commande de X unités (11<X<50)
N° bordereau - indice C : prix unitaire pour une commande de X unités (51<X<250)
N° bordereau - indice D : prix unitaire pour une commande de X unités (251<X<500)
N° bordereau - indice E : prix unitaire pour une commande de X unités (501<X<1000)
N° bordereau - indice F : prix unitaire pour une commande de X unités (X> 1000)

## DQEO
Accord-cadre pour la réalisation de petits travaux d’entretien et de réparation ou de travaux de rénovation et d’amélioration sur les couvertures et bardages des emprises militaires |  |  | Lot 12 USID de BESANCON
| DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF OUVERT (DQEO) | Antenne VALDAHON
N° Bordereau | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | U | Quantité | PRIX UNITAIRES en Euro (HT) | PRIX TOTAL en Euros (HT)
01 | MOYENS
01.01 | HUMAINS
01.01.01 | Main d'œuvre intervention pendant les heures ouvrés (8h00 - 18h00) du lundi au vendredi
01.01.01.01 | Ouvrier spécialisé ( chantier ) y compris frais de déplacement | H | 275 | 0 | 0
01.01.01.02 | Ouvrier spécialisé ( atelier ) | H | 18 | 0 | 0
01.01.02 | Main d'œuvre intervention en urgence en dehors des heures ouvrés (de 18h00 à 8h00), week-end et jours fériés.
01.01.02.01 | Ouvrier spécialisé ( chantier ) y compris frais de déplacement | H | 5 | 0 | 0
01.02 | MATERIELS
01.02.01 | Mise en place d'installations de chantier
01.02.01.01 | Mise en place d'une baraque de chantier (vestiaire, cantine)comprenant l'amenée, le repli, tous branchements compris | J | 30 | 0 | 0
01.02.01.02 | Mise en place d'un sanitaire de chantier comprenant l'amenée, le repli, le vidage et l'entretien, tous branchements compris | J | 30 | 0 | 0
01.02.01.03 | Branchement électrique de chantier, y compris armoire, protections prises et toutes démarches auprès des sociétés concessionnaires | U | 30 | 0 | 0
01.02.01.04 | Branchement eau pour approvisionnement du chantier y compris fourniture du compteur d'eau et protection des canalisations | U | 30 | 0 | 0
01.02.01.05 | Location journalière de clôture de chantier en grille métallique hauteur 2,00 m sur plot béton comprenant la pose la location et la dépose | m | 30 | 0 | 0
01.02.02 | Installation, location d'un échafaudage de façade compris semelle réglables, contreventements et étrésillons d'amarrage. Plancher compris plinthe, main courante, et lisse intermédiaire. Auvent de protection sur entrée. Mesure à prendre depuis le point d'appui de l'échafaudage pour sa surface réelle jusqu'à la hauteur du dernier garde corps.
01.02.02.01 - F | Pose d'un échafaudage comprenant l'acheminement, le montage, le démontage a l'issue des travaux et le repli | m2 | 1200 | 0 | 0
01.02.02.02 | Location journalière d'échafaudage fixe | m2 | 70 | 0 | 0
01.02.03 | Installation, location , entretien et repliement de nacelle y compris double transport et opérateur à charge du titulaire.
01.02.03.04 | Nacelle accès supérieur ou égal à 10m de hauteur - durée 1 Journée | U | 7 | 0 | 0
01.02.04 | Installation, location , entretien et repliement de moyen de levage y compris double transport et opérateur à charge du titulaire.
01.02.04.04 | Moyen de levage niveau supérieur ou égal à 10m de hauteur - durée 1 Journée | U | 7 | 0 | 0
01.02.05 | Installation, location , entretien et repliement de filet de protection.
01.02.05.01 | Pose d'un filet de protection comprenant l'acheminement, le montage, le démontage a l'issue des travaux et le repli | m² | 200 | 0 | 0
01.02.06 | Installation, location , entretien et repliement de bâche sur toiture
01.02.06.02 | Mise en place de bâches lourdes | m² | 400 | 0 | 0
02 | CHARPENTE BOIS
02.01 | TRAVAUX SUR L'EXISTANT
02.01.01 | Dépose de bois, compris moyens de levage éventuels, descellement et évacuation.
02.01.01.01 | Dépose de liteaux et lattage | m | 100 | 0 | 0
02.01.01.02 | Dépose de chevrons | m | 100 | 0 | 0
02.01.01.03 | Dépose de pannes et madriers | m | 100 | 0 | 0
02.01.01.04 | Dépose de planches, bandeaux etc. … | m | 100 | 0 | 0
02.01.01.05 | Dépose de parement/plancher/volige | m2 | 100 | 0 | 0
02.01.02 | Pose seule ou repose de bois compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Toutes les fixations seront au minimum en acier galvanisé ( clous, visserie etc.).
02.01.02.01 | Pose seule ou repose de liteaux et lattage | m | 100 | 0 | 0
02.01.02.02 | Pose seule ou repose de chevrons | m | 100 | 0 | 0
02.01.02.03 | Pose seule ou repose pannes ou madriers | m | 100 | 0 | 0
02.01.02.04 | Pose seule ou repose de planches, bandeaux, etc. | m | 100 | 0 | 0
02.01.02.05 | Pose seule ou repose parement/plancher/volige | m2 | 100 | 0 | 0
02.01.03 | Reclouage sur bois existants compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Toutes les fixations seront au minimum en acier galvanisé ( clous, visserie etc.).
02.01.03.01 | Reclouage liteaux et lattage | m | 100 | 0 | 0
02.01.03.02 | Reclouage chevrons | m | 100 | 0 | 0
02.01.03.03 | Reclouage pannes madriers | m | 100 | 0 | 0
02.01.03.04 | Reclouage planches bandeaux, etc. | m | 100 | 0 | 0
02.01.03.05 | Reclouage de parement/plancher/volige | m2 | 100 | 0 | 0
02.04 | TRAITEMENT DES BOIS
02.04.01 | Application de traitements
02.04.01.01 | Traitement fongicide et insecticide avec produit type xylamon ou produit incolore - mode de mise en œuvre à adapter sur ordre (badigeonnage, pulvérisation, trempage ou injection) | m2 | 400 | 0 | 0
04 | COUVERTURE
04.01 | DEPOSE
04.01.01 | Dépose et évacuation SANS soins des couvertures compris moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations. Mode de mesurage des surfaces : mesurée géométriquement sans tenir compte des recouvrements, vides et accessoires éventuels.
04.01.01.01 | Démolition ou dépose sans soin de tuile ou ardoise y compris faîtière, arêtier etc., tous types | m2 | 400 | 0 | 0
04.02 | POSE SEULE
04.02.01 | Pose seule de couverture (liteaux non compris) compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Mode de mesurage des surfaces : mesurée géométriquement sans tenir compte des recouvrements, vides et accessoires éventuels.
04.02.01.01 | Pose seule de couverture tuiles (petit moule) y compris faîtière (faîtage à sec) arêtier etc., tous types | m2 | 200 | 0 | 0
04.03 | COUVERTURE EN TUILES NEUVES
04.03.01 | Fourniture et pose de tuile argile compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Mode de mesurage des surfaces : mesurée géométriquement sans tenir compte des recouvrements, vides et accessoires éventuels.
04.03.01.01 | Fourniture et pose de tuiles argile (petit moule) tous types pour réfection couverture | m2 | 200 | 0 | 0
04.03.01.02 | Fourniture et pose de rives en argile (petit moule) tous types | m | 80 | 0 | 0
04.03.01.03 | Fourniture et pose de faîtières en argile (petit moule) tous types | m | 30 | 0 | 0
04.08 | OUVRAGES EN ZINC
04.08.01 | Ouvrage en zinc compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Compris également façonnement, découpe, clouage, soudure... Seules les engravures sont à reprendre en supplément.
04.08.01.01 | Fourniture et pose de bande soline en zinc ép. 0,65 mm (compris clou à patte) | m | 45 | 0 | 0
04.08.01.03 | Taille de rainure | m | 45 | 0 | 0
04.08.01.04 | Rebouchage d’engravure | m | 45 | 0 | 0
05 | ACCESSOIRES COUVERTURE
05.01 | GOUTTIERES ET DESCENTES EAUX PLUVIALES
05.01.01 | Dépose et évacuation SANS soins des bardages compris moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations. Mode de mesurage des surfaces : mesurée géométriquement sans tenir compte des recouvrements, vides et accessoires éventuels.
05.01.01.01 | Dépose sans soin de gouttières en zinc, inox ou P.V.C (tous développés) y compris égouts et crochets | m | 80 | 0 | 0
05.01.03 | Fourniture et pose de gouttière en zinc de 0.65 mm ½ ronde , dév de 0.25 m et tuyau de descente diamètre 80 mm en zinc de 0.65 mm compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05.01.03.01 | Fourniture et pose de gouttière zinc compris crochets galvanisés de tous types (bandeau ou nègre), toutes coupes, soudure, sujétions de joint de dilatation, naissance centrale ou d’extrémité, talons | m | 80 | 0 | 0
05.01.05 | Nettoyage et débouchage sur gouttières et déscentes
05.01.05.01 | Nettoyage de chéneaux/gouttières tout type | m | 1200 | 0 | 0
05.01.06 | Réparations diverses sur gouttières et déscentes
05.01.06.01 | Repose et refixation de gouttières zinc, inox, P.V.C., compris quicaillerie neuve (crochets, vis, colliers, chevilles…) | m | 30 | 0 | 0
08 | PRIX NOUVEAU
08.01 | COEFFICIENT K
08.01.01 | Coefficient (K) d’entreprise sur les factures d’achat de matériel et/ou de pose pour toutes prestations non prévus dans le BPU
08.01.01.01 | Coefficient K | U | 250 | 0 | 0
|  |  | TOTAL HT |  | 0
|  |  | T.V.A. 20,00 % |  | 0
|  |  | TOTAL TTC |  | 0
Rappel prix à reporter : | Référence : prix du BPU de l'offre en € HT
N° bordereau : prix unitaire
N° bordereau - indice A : prix unitaire pour une commande de X unités (5<X<10)
N° bordereau - indice B : prix unitaire pour une commande de X unités (10<X<50)
N° bordereau - indice C : prix unitaire pour une commande de X unités (51<X<250)
N° bordereau - indice D : prix unitaire pour une commande de X unités (250<X<500)
N° bordereau - indice E : prix unitaire pour une commande de X unités (500<X<1000)
N° bordereau - indice F : prix unitaire pour une commande de X unités (X> 1000)