## Page de garde
RENOVATION DE LA CLIMATISATION LOCAL INFORMATIQUE
8 rue Jean François Xavier 25000 BESANCON
MAITRE D'OUVRAGE ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG 8 rue Jean François Xavier BP1937 25 000 BESANCON Tél : 03 81 61 56 15 Mél : gerard.thevenin@efs.sante.fr
Lot n°1
CLIMATISATION
DPGF
BUREAU D'ETUDES : BUREAU D'ETUDES INGETEC'S 2 RUE DANTON 01000 BOURG EN BRESSE Tél : 04 74 30 05 37 Mél : ingetecs-bourg@ingetecs.com |  | Dossier | 220525
|  | Date | 23/07/2024
|  | Phase | DCE
|  | Indice | B

## DPGF
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°1 | CLIMATISATION
3
3.&
3
3.&
3
3.&
3 | 1.4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE GENIE CLIMATIQUE
4 | 1.4.1 | PREPARATION DE CHANTIER
5 | 1.4.1.1 | Planification de chantier
5.T
9 | 1.4.1.1.1 | Travaux de climatisation provisoire durant les travaux pour le local INFO |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
5.&
5 | 1.4.1.2 | Généralités
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.&
5 | 1.4.1.3 | Travaux de préparation de chantier
5.T
5.T
5.T
5.&
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.U.IMAGE
4.T
4.T
9 | 1.4.1.4 | Travaux de préparation de chantier y compris dépose du matériel non réutilisé |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
9 | 1.4.1.5 | Isolement et vidange des réseaux EG concernés par les travaux |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
9 | 1.4.1.6 | Manutention pour évacuation du matériel existant et fourniture du nouveau |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
9 | 1.4.1.7 | Travaux Annexes |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
9 | 1.4.1.8 | Structure acoustique démontable autour de l'armoire froide 2 m x 1 m x Ht 3 m avec cloisons/panneaux d'un très fort affaiblissement (objectif < 45 dB(A) à 1m autour de la machine) |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
5 | 1.4.1.9 | Installation de chantier
5.T
5.&
5 | 1.4.1.10 | Période de travaux - coupure de CLIM
5.T
5.T
5.T
5.T
5.&
5 | 1.4.1.11 | Percements et carottages
5.T
9 | 1.4.1.11.1 | Percements dans les murs, cloisons et dalles existants |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
5.&
4.&
4 | 1.4.2 | ARMOIRE DE CLIMATISATION AU SOL : CTA
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.U.IMAGE
4.T
4.U.TABLEAU.11.3
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 1.4.2.1 | Armoire Froide au sol Type 50 CO W 078 y compris kit hydraulique complet Marque : CARRIER (ou équivalent) |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
9 | 1.4.2.2 | Structure métallique et cadre bois en cloison permettant la mise en place du groupe et boites à ressorts GERB anti-vibration |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
9 | 1.4.2.3 | Matériel et accessoires suivant CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
9 | 1.4.2.4 | Option : Fournir un ventilateur d'avance pour la CTA pour entretien-maintenance (Option 1 : Option ) |  |  | ens | 1 |  |  | 0 | Option | 164524 | 20% |  |  |  | 1355
9.&
4.&
4 | 1.4.3 | REMPLISSAGE - TRAITEMENT D'EAU
5 | 1.4.3.1 | Remplissage circuit eau glacée
5.T
5.T
5.&
5 | 1.4.3.2 | Traitement d'eau
5.T
5.U.IMAGE
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.&
5 | 1.4.3.3 | Fin de travaux - résultats - garantie
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.U.IMAGE
5.T
5.U.IMAGE
9 | 1.4.3.3.1 | Rinçage et nettoyage complet des réseaux |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
9 | 1.4.3.3.2 | Remplissages Hydrauliques |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
9 | 1.4.3.3.3 | Matériel et accessoires suivant CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
9 | 1.4.3.3.4 | Traitement d'eau type CILLIT Duo (ou équivalent) |  |  | Kg | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
9 | 1.4.3.3.5 | Analyses d'eau |  |  | ens | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
5.&
4.&
4 | 1.4.4 | EXPANSION ET SECURITE (Pas de travaux)
9 | 1.4.4.1 | Vases d'expansion y compris accessoires |  |  | ens | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.T
9.&
4.&
4 | 1.4.5 | GRILLES DE VENTILATION
5 | 1.4.5.1 | Grilles de Soufflage
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 1.4.5.1.1 | Grilles de soufflages DFU36 - 600 x 600 - 1 500 m3/h |  |  | ens | 12 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
9 | 1.4.5.1.2 | Matériel et accessoires suivant CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
5.&
5 | 1.4.5.2 | Grilles de Reprise
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 1.4.5.2.1 | Grille de reprise Frontale faciale "sous" machine : 2000 x 500 |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
9 | 1.4.5.2.2 | Matériel et accessoires suivant CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
5.&
4.&
4 | 1.4.6 | RESEAU DE VENTILATION
5 | 1.4.6.1 | Réseau de ventilation
5.U.IMAGE
5.U.IMAGE
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.T
9 | 1.4.6.1.1 | Conduit rectangulaire à joints 2000 x 1000 - Plénum de reprise en Vrac "sous la machine" |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
9 | 1.4.6.1.2 | Conduit rectangulaire à joints 900*350 - Soufflage INFO |  |  | ML | 15 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
9 | 1.4.6.1.3 | Conduit rectangulaire à joints 600*350 - Soufflage INFO |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
9 | 1.4.6.1.4 | Conduit circulaire à joints Ø 250 - Dévoiement existant |  |  | ML | 25 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
9 | 1.4.6.1.5 | Conduit circulaire à joints Ø 315 - Soufflage "grilles" |  |  | ML | 25 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
9 | 1.4.6.1.6 | Conduit circulaire à joints Ø 125 à 160 - Soufflage et Reprise modif existant |  |  | ML | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
9 | 1.4.6.1.7 | Calorifuge des conduits Kraft Alu 25 mm |  |  | M2 | 280 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
5.&
5 | 1.4.6.2 | Registre d'équilibrage
5.U.IMAGE
5.T
9 | 1.4.6.2.1 | Registre rectangulaire Ø900/350 |  |  | ens | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
5.&
5 | 1.4.6.3 | Étanchéité des réseaux de ventilation
5.U.IMAGE
5.T
5.T
9 | 1.4.6.3.1 | Test d'étanchéité des réseaux suivant CCTP y compris rapport |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
5.&
4.&
4 | 1.4.7 | SECURITE INCENDIE
5 | 1.4.7.1 | Sécurité incendie
5.T
5.U.IMAGE
5.T
5.T
9 | 1.4.7.1.1 | Clapet coupe feu circulaire 2H - Ø250 |  |  | ens | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
9 | 1.4.7.1.2 | Clapet coupe feu circulaire 2H - Ø125 |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
9 | 1.4.7.1.3 | Clapet coupe feu circulaire 2H - Ø160 |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
9 | 1.4.7.1.4 | Matériel et accessoires suivant CCTP et intervention SIEMENS sur l'existant (SSI) |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
5.&
4.&
4 | 1.4.8 | ROBINETTERIE - VANNES - DIVERS
4.T
4.T
4.T
9 | 1.4.8.1 | Vanne DN70/76 |  |  | Unité | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
9 | 1.4.8.2 | Vanne d'équilibrage DN65 à adapter par rapport au débit existant des 2 tubes principaux D/R de Froid sur lesquels les raccordements seront réalisés (3") |  |  | Unité | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
9 | 1.4.8.3 | Thermomètres |  |  | Unité | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
9 | 1.4.8.4 | Manomètre |  |  | Unité | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
5 | 1.4.8.5 | Filtration
5.T
5.U.IMAGE
9 | 1.4.8.5.1 | Filtre DN70/76 |  |  | Unité | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
5.&
5 | 1.4.8.6 | Calorifuge des accessoires
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.U.IMAGE
9 | 1.4.8.6.1 | Calorifuge des accessoires |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
5.&
4.&
4 | 1.4.9 | CANALISATIONS D'EAU GLACEE
5 | 1.4.9.1 | Distribution froid
5.T
5.T
5.T
9 | 1.4.9.1.1 | Canalisations en acier laminés - DN70/76 : Froid |  |  | ml | 30 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.T
9.&
5.T
5.&
5 | 1.4.9.2 | Canalisations en condensats
5.T
9 | 1.4.9.2.1 | Réseaux condensats / vidange |  |  | ml | 10 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.T
9.&
5.&
5 | 1.4.9.3 | Calorifuge
5.T
5.T
5.T
9 | 1.4.9.3.1 | Calorifuge coquille mousse polyuréthane DN 70/76 - Classe 4 Type 50 mm spécial froid, revêtement PVC y compris calorifuge des accessoires |  |  | ml | 30 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
5.&
4.&
4 | 1.4.10 | REGULATION
5 | 1.4.10.1 | Généralités
5.T
5.T
5.&
5 | 1.4.10.2 | Local INFO
5.T
5.U.IMAGE
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 1.4.10.2.1 | Ecran tactile |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
9 | 1.4.10.2.2 | Régulation générale Armoire Froide avec passerelle de COM et table d'échange avec la GTB existante |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
9 | 1.4.10.2.3 | Thermostat programmable Froid TREND |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
9 | 1.4.10.2.4 | Raccordement de la régulation sur le GTC et GTB existantes et reprogrammation de cette dernière pour intégration en Imagerie complète |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
9 | 1.4.10.2.5 | Matériel et accessoires suivant CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
5.&
5 | 1.4.10.3 | Câblage et précaution
5.T
5.T
9 | 1.4.10.3.1 | Raccordements et asservissements électriques des différents ensembles essais, réglages |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
5.&
4.&
4 | 1.4.11 | REGULATION GTC et GTB
5 | 1.4.11.1 | SYSTEME GTC et GTB
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 1.4.11.1.1 | Création et modifications GTB et GTC existantes du site pour les nouveaux systèmes du présent lot |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
9 | 1.4.11.1.2 | Achat licence et points GTB pour Armoire de CLIM |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
9 | 1.4.11.1.3 | Existant : Interventions CARRIER/CIAT/etc... pour adapter/remplacer les régulateurs/automates y compris accessoires pour faire la GTC-GTB |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
9 | 1.4.11.1.4 | Matériel et accessoires suivant CCTP y compris câblages et raccordements sur attentes du présent lot à proximité |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
5.&
4.&
4 | 1.4.12 | ELECTRICITE
5 | 1.4.12.1 | Généralités
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 1.4.12.1.1 | Protections et câblages électriques depuis Armoire électrique existante / TGBT existant (1000UR2V 5G6 mm²) pour l'armoire électrique de la CTA de CLIM y compris pour la régulation-GTB Fourniture et pose d'une armoire électrique et de régulation si l'automate ne tiens pas dans le compartiment régulation prévu dans la machine. |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
9 | 1.4.12.1.2 | Liaisons bus BACKNET entre tous les régulateurs avec raccordement et câblage électrique SYT1 AE 2 paires 0,9 |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
9 | 1.4.12.1.3 | Compteur électrique dédié à l'armoire de CLIM (possibilité de l'intégrer sur le groupe) et remontée sur la GTC-GTB |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
5.&
5 | 1.4.12.2 | Prise de terre et liaisons équipotentielles :
5.T
9 | 1.4.12.2.1 | Prise de terre et liaisons équipotentielles |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
5.&
4.&
3.&
DESCRIPTION DES TRAVAUX DE GENIE CLIMATIQUE
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 1.5 | PRESTATIONS ANNEXES ET DIVERS
4 | 1.5.1 | REPERAGE DES EQUIPEMENTS
4.T
9 | 1.5.1.1 | Repérage des équipements selon CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
4.&
4 | 1.5.2 | ESSAIS ET MISE EN SERVICE
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 1.5.2.1 | Essais et mise en service selon CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
4.&
4 | 1.5.3 | ATTESTATION DE CONFORMITE
4.T
4.T
9 | 1.5.3.1 | Attestation de conformité selon CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
4.&
4 | 1.5.4 | DOSSIER D'OUVRAGE EXECUTE
4.T
4.T
9 | 1.5.4.1 | Dossier d'Ouvrage Exécute selon CCTP |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1355
9.&
4.&
3.&
PRESTATIONS ANNEXES ET DIVERS
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
RECAPITULATIF Lot n°1 CLIMATISATION
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  | 1.4 - DESCRIPTION DES TRAVAUX DE GENIE CLIMATIQUE |  |  | 0
|  | - 1.4.1 - PREPARATION DE CHANTIER |  |  | 0
|  | - 1.4.1.1 - Planification de chantier |  |  | 0
|  | - 1.4.1.2 - Généralités |  |  | 0
|  | - 1.4.1.3 - Travaux de préparation de chantier |  |  | 0
|  | - 1.4.1.9 - Installation de chantier |  |  | 0
|  | - 1.4.1.10 - Période de travaux - coupure de CLIM |  |  | 0
|  | - 1.4.1.11 - Percements et carottages |  |  | 0
|  | - 1.4.2 - ARMOIRE DE CLIMATISATION AU SOL : CTA |  |  | 0
|  | - 1.4.3 - REMPLISSAGE - TRAITEMENT D'EAU |  |  | 0
|  | - 1.4.3.1 - Remplissage circuit eau glacée |  |  | 0
|  | - 1.4.3.2 - Traitement d'eau |  |  | 0
|  | - 1.4.3.3 - Fin de travaux - résultats - garantie |  |  | 0
|  | - 1.4.4 - EXPANSION ET SECURITE (Pas de travaux) |  |  | 0
|  | - 1.4.5 - GRILLES DE VENTILATION |  |  | 0
|  | - 1.4.5.1 - Grilles de Soufflage |  |  | 0
|  | - 1.4.5.2 - Grilles de Reprise |  |  | 0
|  | - 1.4.6 - RESEAU DE VENTILATION |  |  | 0
|  | - 1.4.6.1 - Réseau de ventilation |  |  | 0
|  | - 1.4.6.2 - Registre d'équilibrage |  |  | 0
|  | - 1.4.6.3 - Étanchéité des réseaux de ventilation |  |  | 0
|  | - 1.4.7 - SECURITE INCENDIE |  |  | 0
|  | - 1.4.7.1 - Sécurité incendie |  |  | 0
|  | - 1.4.8 - ROBINETTERIE - VANNES - DIVERS |  |  | 0
|  | - 1.4.8.5 - Filtration |  |  | 0
|  | - 1.4.8.6 - Calorifuge des accessoires |  |  | 0
|  | - 1.4.9 - CANALISATIONS D'EAU GLACEE |  |  | 0
|  | - 1.4.9.1 - Distribution froid |  |  | 0
|  | - 1.4.9.2 - Canalisations en condensats |  |  | 0
|  | - 1.4.9.3 - Calorifuge |  |  | 0
|  | - 1.4.10 - REGULATION |  |  | 0
|  | - 1.4.10.1 - Généralités |  |  | 0
|  | - 1.4.10.2 - Local INFO |  |  | 0
|  | - 1.4.10.3 - Câblage et précaution |  |  | 0
|  | - 1.4.11 - REGULATION GTC et GTB |  |  | 0
|  | - 1.4.11.1 - SYSTEME GTC et GTB |  |  | 0
|  | - 1.4.12 - ELECTRICITE |  |  | 0
|  | - 1.4.12.1 - Généralités |  |  | 0
|  | - 1.4.12.2 - Prise de terre et liaisons équipotentielles : |  |  | 0
|  | 1.5 - PRESTATIONS ANNEXES ET DIVERS |  |  | 0
|  | - 1.5.1 - REPERAGE DES EQUIPEMENTS |  |  | 0
|  | - 1.5.2 - ESSAIS ET MISE EN SERVICE |  |  | 0
|  | - 1.5.3 - ATTESTATION DE CONFORMITE |  |  | 0
|  | - 1.5.4 - DOSSIER D'OUVRAGE EXECUTE |  |  | 0
Total du lot CLIMATISATION
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro
Fait à _________________________ le _____________________________
|  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro euro
1. | Titre du document : | DPGF |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | RENOVATION DE LA CLIMATISATION LOCAL INFORMATIQUE |  | 0
0
3. | Code du dossier | 220525 |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°1 |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | CLIMATISATION |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 23/07/2024 |  | 0
0
7. | Phase : | DCE |  | 0
0
8. | Indice : | B |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier | 8 rue Jean François Xavier
11. | Code postal et ville du dossier | 25000 BESANCON
12. | Parcelle du dossier
zéro
euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total