## LOT1 CHU LIMOGES
ENTRETIEN DES BACS A GRAISSES, DES SEPARATEURS D’HYDROCARBURE, NETTOYAGE DE CANALISATIONS ET AVALOIRS D'EAUX PLUVIALES
Annexes Financières
LOT 1- Entretien des équipements des Etablissements de la Haute-Vienne CHU LIMOGES
Annexe 1 - Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - Entretien annuel
SITE | Prestation | Périodicité |  | Coût unitaire €HT | Qté annuelle | Coût annuel €HT | TVA % | Coût annuel €TTC | Période d'intervention jour/nuit
Bacs à graisse
Hôpital Jean Rebeyrol | Vidange et lavage d'un bac à graisse d'une capacité de 3m3. Remplissage à l'eau claire. | Tous les 2 mois, le jeudi de la dernière semaine, (mois impair) |  | 0 | 6 | 0 | 20 | 0
Internat | Vidange et lavage d'un bac à graisse d'une capacité de 1,25m3. Remplissage à l'eau claire | Tous les 2 mois, le jeudi de la dernière semaine, (mois impair) |  | 0 | 6 | 0 | 10 | 0
| Nettoyage de la canalisation sortie bac à graisse vers regard égout principal fonte, longueur 50m-Ø 100 | Annuelle |  | 0 | 1 | 0 | 10 | 0
Restaurant du personnel | Vidange d'un bac à graisse d'une capacité 3m3. Remplissage à l'eau claire. | Tous les 2 mois, le jeudi de la dernière semaine (mois impair) |  | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | En journé entre 8h et 10h
Cuisine centrale- Hôpital Dupuytren 1 | Vidange complète et lavage d'un bac à graisse avec transport et destruction des graisses d'une capacité de 20 m3. Remplissage à l'eau claire | 2 fois par an (en juin et décembre). |  | 0 | 6 | 0 | 20 | 0
| Ecrémage et transport des graisses pour destrcution | 4 fois par an en dehors des vidanges (en février, avril, août et octobre). |  | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | Jour entre 4h et 6h
Unité inter hospitalière de production culinaire | Vidange complète et lavage du bac à graisse avec transport et destrcution des graisses d'une capacité de 32m3. Remplissage à l'eau claire au 2/3. | Mensuelle |  | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | A partir de 18h30
Fosses septiques
Hôpital Le Cluzeau Logement de fonction (Pavillon 1B) | Vidange et nettoyage d'une fosse septique d'une capacité de 2m3 et remplissage à l'eau claire. | Annuelle (1 fois par an au mois de janvier) |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | A faire au mois de janvier
Cuves à isotopes (fosses septiques recevant les eaux usées des WC et des douches)
Hôpital Dupuytren 1 Médecine Nucléaire (2ème sous-sol) WC et douches | 2 fosses septiques d'un volume de 4m3 - Vidange et nettoyage des cuves d'une capacité 4m3. | 1 fois tous les 4 ans (1ère intervention à réaliser en mars 2026). |  | 0 | 0.33 | 0 | 20 | 0 | Première intervention en mars 2026. La vidange et le nettoyage de chaque cuve doit réalisée avec une intervalle d'une semaine. Les horaires d'intervention devront être scrupleusement respectées pour ne pas perturbver le service.
Station de relevage Eaux Usées
Hôpital Le Cluzeau | Nettoyage complet de la station de relevage des EU d'un volume de 1000 litres. | A effectuer 1 fois/ mois |  | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | Jour à partir de 14h
Réseaux divers / Regards
Hôpital Dupuytren 1 Garage SAMU | Nettoyage de 1 regard 600 x 600 | Bimestrielle |  | 0 | 12 | 0 | 20 | 0
Hôpital Dupuytren 1 Oncologie médicale | Curage canalisation 36ml Ø120 (eaux usées) | Bimestrielle |  | 0 | 6 | 0 | 20 | 0
| Nettoyage de 2 regards Ø65 |  |  | 0 | 6 | 0 | 20 | 0
| Nettoyage de 2 regards Ø40 |  |  | 0 | 6 | 0 | 20 | 0
Restaurant du personnel Archives | Curage canalisation 55ml Ø100 (eaux usées) | Trimestrielle |  | 0 | 4 | 0 | 20 | 0
| Nettoyage de 9 regards 40 x 40 cm) | Trimestrielle |  | 0 | 4 | 0 | 20 | 0
Hôpital Dupuytren 1 Cuisine centrale | Curage des canalisations en fonte Ø100 180ml | Trimestrielle |  | 0 | 4 | 0 | 20 | 0
Blanchisserie | Curage canalisation entre blanchisserie et D2 (eaux usées) 25ml Ø100 | Mensuelle |  | 0 | 12 | 0 | 20 | 0
Séparateur d'hydrocarbures
Hôpital Mère Enfant parking du personnel sous-terrain (2,5m3) | Vidange compartiment débourbeur dessableur (côté entrée de l'appareil) : capacité de 2,5m3 - Vidange des boues; - Remplissage à l'eau claire; | Annuelle |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | Août
| Vidange compartiment séparateur d'hydrocarbures (côté sortie de l'appareil) : capacité de 2,5m3 - Vidange; - Remplissage à l'eau claire, | Annuelle |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | Août
Hôpital Mère Enfant parkings extérieurs et quai. - Volume total d'1m3 - traitement 8 litres / seconde. - Volume total d'1.14m3 - traitement 6 litres/ seconde - Volume total d'2,5m3 (quai 2ème sous-sol). | Vidange compartiment débourbeur dessableur (côté entrée de l'appareil) - Vidange des boues - Remplissage à l'eau claire. | Annuelle |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | Août
| Vidange compartiment séparateur d'hydrocarbures - Vidange; - Remplissage à l'eau claire | Annuelle |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | Août
Parking du personnel / plateforme de stationnement | Débourbeur - déshuileur du régulateur d'eau - capacité / volume totale 2,5m3 - Nettoyage complet du limiteur de débit; - Nettoyage, lavage su spérateur d'hydrocarbure avec débourbeur; - Remplissage à l'eau claire | Annuelle |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | Août
Parking Internat ( Capacité / volume total 2,7m3 - traitement 15L/S) | Vidange compartiment débourbeur dessableur (côté entrée de l'appareil) - Vidange des boues; - Remplissage à l'eau claire. | Annuelle |  | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | Août
| Vidange compartiment séparateur d'hydrocarbures (côté sortie de l'appareil) : - Vidange; - Remplissage à l'eau claire, | Annuelle |  | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | Août
Parking Bâtiment Médico Administratif Capacité / volume total de 0,8m3 Traitement 10L/S | Vidange compartiment débourbeur dessableur (côté entrée de l'appareil) - Vidange des boues; - Remplissage à l'eau claire. | Annuelle |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | Août
| Vidange compartiment séparateur d'hydrocarbures (côté sortie de l'appareil) : - Vidange; - Remplissage à l'eau claire, | Annuelle |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | Août
Parking Centre de Biologie et Recherche en Santé Capacité / volume total de 4m3 - traitement 15L/S | Vidange compartiment débourbeur dessableur (côté entrée de l'appareil) - Vidange des boues; - Remplissage à l'eau claire. | Annuelle |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | Août
| Vidange compartiment séparateur d'hydrocarbures (côté sortie de l'appareil) : - Vidange; - Remplissage à l'eau claire, | Annuelle |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | Août
Héliport Capacité / volume total de 3m3 - traitement 15L/S | Vidange compartiment débourbeur dessableur (côté entrée de l'appareil) - Vidange des boues; - Remplissage à l'eau claire. | Annuelle |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | Août
| Vidange compartiment séparateur d'hydrocarbures (côté sortie de l'appareil) : - Vidange; - Remplissage à l'eau claire, | Annuelle |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | Août
Parking du personnel face Esquirol | Séparateur d'hydrocabures - Compartiment débourbeur dessableur (côté entrée de l'appareil) - Vidange des boues - Remplissage à l'eau claire | Annuelle |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | Août
| Compartiment séparateur hydrocarbures - Vidange et remplissage à l'eau claire | Annuelle |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | Août
| Nettoyage complet canalisations de stockage - 38ml de Ø 1200 - 10ml de Ø 500 | Annuelle |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | Août
Réseaux divers
Oncologie Médicale | Curage canalisation 36 ml – Ø 120 – eaux usées : - Nettoyage de 2 regards – Ø 65 - - Nettoyage de 2 regards – Ø 40 | Tous les 2 mois, le jeudi de la dernière semaine (mois impair) |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | Nuit
Cuisine centrale | Curage des canalisations en fonte Ø 100 – Longueur 180 ml. | 2 nettoyan par an |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0
Restaurant du personnel | Curage des canalisations en fonte Ø 100. Nettoyage de 9 regards 40 x 40 cm. | 2 nettoyages par an (avril et septembre) |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | Nuit
Avaloirs d'eaux pluviales
Hôpital Dupuytren 1 | Nettoyage des avaloirs, grilles et caniveaux des eaux pluviales. Nombre d’avaloirs : 140 | Annuelle |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | Nuit
Hôpital Dupuytren 2 | Nettoyage des avaloirs, grilles et caniveaux des eaux pluviales.Nombre d’avaloirs : 11 | Annuelle (juin) |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0
Hôpital du Cluzeau | Nettoyage des avaloirs, grilles et caniveaux des eaux pluviales. Nombre d’avaloirs : 30 | Annuelle (juin) |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | Nuit
Hôpital J. Rebeyrol | Nettoyage des avaloirs, grilles et caniveaux des eaux pluviales. Nombre d’avaloirs : 8 | Annuelle (juin) |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | Nuit
Hôpital Chastaingt | Nettoyage des avaloirs, grilles et caniveaux des eaux pluviales. Nombre d’avaloirs : 39 | Annuelle (juin) |  | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | Nuit
Hôpital Mère Enfant | Nettoyage des avaloirs, grilles et caniveaux des eaux pluviales. Nombre d’avaloirs : 29 | Annuelle (juin) |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | Nuit
Bâtiment EMIS | 3 grilles EP 40 x 40 cm 1 caniveau longueur unitaire 3,7m 1 caniveau longueur unitaire 1.5m 1 caniveau longueur unitaire 5m | Annuelle (juin) |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | Nuit
Logements de fonction du Cluzeau | 9 grilles EP 40 x 40cm 4 regards EP 40 x 40 Curage des canalisations EP 230ml de Ø 100 | Annuelle (juin) |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | Nuit
Bâtiment des Formations Sanitaires (Campus Vanteaux) | 4 grilles EP 40 x 40cm 3 caniveaux longueur unitaire 2.75m 1 siphon de sol | Annuelle (juin) |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | Nuit
Nettoyage haute pression/démoussage
Hôpital Dupuytren 1 | Nettoyage du bardage métallique blocs opératoires (surface:300 m2). | Annuelle |  | 0 | 0.5 | 0 | 20 | 0 | Jour
Hôpital Dupuytren 1 | Déserbage/démoussage terrasses blocs opératoires (surface: 4600 m2). | Annuelle |  | 0 | 0.5 | 0 | 20 | 0 | Jour
Hôpital Dupuytren 1 | Nettoyage/démoussage carrosseries gaines ventilation blocs opératoires. (surface: 350m2) | Annuelle |  | 0 | 0.5 | 0 | 20 | 0 | Jour
Hôpital Dupuytren 1 | Nettoyage/desherbage/démoussage plateforme groupe eau glacée Radiothérapie (surface: 20 m2). | Annuelle |  | 0 | 0.5 | 0 | 20 | 0 | Jour
Hôpital Dupuytren 1 | Nettoyage/dépoussiérage sous-station ventilation chauffage IRM (surface: 70m2). | Annuelle |  | 0 | 0.5 | 0 | 20 | 0 | Jour
Hôpital Dupuytren 1 | Nettoyage/démoussage plateforme fluides médicaux (face quais magasins généraux) (surface: 117m2). | Annuelle |  | 0 | 0.5 | 0 | 20 | 0 | Jour
Hôpital Dupuytren 1 | Nettoyage/démoussage plateforme fluides médicaux (proximité IRM) (Surface: 115 m2). | Annuelle |  | 0 | 0.5 | 0 | 20 | 0 | Jour
Hôpital Rebeyrol V360 | Nettoyage/démoussage plateforme fluides médicaux (surface: 12 m2). | Annuelle |  | 0 | 0.5 | 0 | 20 | 0 | Jour
Hôpital Mère Enfant | Nettoyage/démoussage plateforme fluides médicaux. (surface: 175 m2). | Annuelle |  | 0 | 0.5 | 0 | 20 | 0 | Jour
PSE N°1: Astreinte 24h/24 7J/7 | [5 empty] | 0
|  | Total Prestations annuelles 2021 |  |  |  | 0 | €HT | 0 | €TTC
|  | Total Prestations annuelles 2022 |  |  |  | 0 | €HT | 0 | €TTC
|  | Total Prestations annuelles 2023 |  |  |  | 0 | €HT | 0 | €TTC
|  | Total Prestations annuelles 2022 |  |  |  | 0 | €HT | 0 | €TTC
Annexe 2 - Bordereau de Prix Unitaires - Prestations ponctuelles
Passage de caméra |  |  | €HT
Hydro curage |  |  | €HT
Pompage des eaux usées et des eaux vannes |  |  | €HT
Nettoyage /débouchage réseau (véhicule + main d'œuvre)
Tarif horaire du lundi au vendredi de 18h à 8h (nuit) |  |  | €HT
Forfait demi-journée |  |  | €HT
Tarif horaire samedi et dimanche |  |  | €HT
Tarif horaire jour férié |  |  | €HT
Taxe de dépotage |  |  | €HT/M3
Nettoyage/démoussage haute pression (matériel + main d'œuvre)
Tarif horaire du lundi au vendredi de 8h à 18h (jour) |  |  | €HT
Tarif horaire du lundi au vendredi de 18h à 8h (nuit) |  |  | €HT
Forfait demi-journée |  |  | €HT
Tarif horaire samedi et dimanche |  |  | €HT
Tarif horaire jour férié |  |  | €HT
Location nacelle 15m
Forfait location 1/2 journée |  |  | €HT
Forfait location journée |  |  | €HT
Bac à graisses
Forfait vidange bacs à graisse /m3 |  |  | €HT/m3
Fosse septique
Forfait vidange fosse septique /m3 |  |  | €HT/m3
Station de relevage Eaux usées
Forfait nettoyage station relevage eaux usées /unité |  |  | €HT/unité
Séparateur d'hydrocarbure
Forfait séparateur d'hydrocarbure /m3 |  |  | €HT/m3
Avaloirs d'eaux pluviales
Forfait avaloir EP /unité |  |  | €HT/unité

## LOT1 CHIHL
ENTRETIEN DES BACS A GRAISSES, DES SEPARATEURS D’HYDROCARBURE, NETTOYAGE DE CANALISATIONS ET AVALOIRS D'EAU PLUVIALES
Annexes financières
LOT 1- Entretien des équipements des Etablissements de la Haute-Vienne HIHL
Annexe 1 : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - Entretien annuel
SITE | Prestation (indiquer le volume des cuves, les diamètres et longueurs des conduits ou les surfaces à traiter le cas échéant) | Périodicité |  | Coût unitaire HT | Qté annuelle | Coût annuel €HT | TVA % | Coût annuel €TTC | Période d'intervention jour/nuit
Bacs à graisse
Site Magnac Laval | 1 Bac à graisses d’une capacité de 2 m3 : - Vidange et lavage tous les ans (Avril – Mai (de préférence). - Remplissage à l’eau claire. | Annuelle (avril-mai de préférence) |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 8h A 12h ET 13h A 16h30
Fosses septiques du logement de fonction situé avenue Joliot CURIE
Site Magnac Laval Logement de fonction - Avenue Joliot CURIE | Fosse septique du logement de fonction situé avenue Joliot Curie Contenance de la fosse 3 m3. - Vidange et nettoyage de la cuve tous les 3 ans (à réaliser en 2027). - Remplissage à l’eau claire | Triannuelle (à réaliser en 2027) |  | 0 | 0.33 | 0 | 20 | 0 | 8h A 12h ET 13h A 16h30 | Dernière vidange : Mai 2024
Stations de relevage Eaux usées
Séparateurs d'hydrocarbures
Réseaux divers / Regards / Dégrilleurs
Site Magnac Laval | Réseau collecteur principal du site : - Curage hydrodynamique par système haute pression modulable avec tête de curage de l'ensemble des réseaux d'eau EU / EV. - Projection simultanée d'une solution bactéricide et désinfectante agrééé. - Vérification des écoulements des pieds de chute sur colonne - Canalisations d'un volume de 1022 ml de canalisations de diamétre entre 100 et 315 mm | Annuelle (avril-mai de préférence) |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 8h A 12h ET 13h A 16h30
| Nettoyage de 26 regards Ø 80 cm |  |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 8h A 12h ET 13h A 16h30
| Nettoyage de 11 regards Ø 60 cm |  |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 8h A 12h ET 13h A 16h30
| Nettoyage de 4 regards 100 x 100 cm |  |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 8h A 12h ET 13h A 16h30
| Nettoyage de 1 dégrilleur Long 1,50 x Larg 1,00 x Prof 0,80 cm |  |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 8h A 12h ET 13h A 16h30
| Nettoyage de 1 dégrilleur Long 2,20m x Larg 1,00m x Prof 0,80m |  |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 8h A 12h ET 13h A 16h30 | rajout de cette dimension
Site de Bellac | Réseau collecteur principal du site : - Curage de l'ensemble des réseaux d'eau EU / EV; - Projection simultanée d'une solution bactéricide et désinfectante agréée, - Vérification du bon fonctionnement; Vérification des écoulements des pieds de chute sur colonne. Canalisation d'une capacité de 374 ml de cnalisations de diamétre entre 100 et 315 mm | Annuelle |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 8h A 12h ET 13h A 16h30 | Modification du nombre ML : 374ml au lieu de 974ml
| Nettoyage de 19 regards des EU et EV Ø 60 cm |  |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 8h A 12h ET 13h A 16h30
Site du Dorat | Réseau collecteur principal du site : - Curage de l'ensemble des réseaux d'eau EU / EV; - Projection simultanée d'une solution bactéricide et désinfectante agréée; - Vérification du bon fonctionnement; - Vérification des écoulements des pieds de chute sur colonne. : 433 ml de canalisations de diamétre entre 100 et 315 mm | Annuelle (avril-mai de préférence) |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 8h A 12h ET 13h A 16h30
| Nettoyage de 7 regards EU/EV Ø 80 cm |  |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 8h A 12h ET 13h A 16h30
| Nettoyage de 12 regards EU/EV Ø 60 cm |  |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 8h A 12h ET 13h A 16h30
| Nettoyage de 11 regards EU/EV 50 x 50 cm |  |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 8h A 12h ET 13h A 16h30
| Nettoyage de 1 dégrilleur Ø 100 cm |  |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 8h A 12h ET 13h A 16h30
Avaloirs d'eaux pluviales
Nettoyage haute pression/démoussage
PSE N°1: Astreinte 24h/24 7J/7 | [5 empty] | 0
|  | Total Prestations annuelles 2025 |  |  |  | 0 | €HT | 0 | €TTC
|  | Total Prestations annuelles 2026 |  |  |  | 0 | €HT | 0 | €TTC
|  | Total Prestations annuelles 2027 |  |  |  | 0 | €HT | 0 | €TTC
|  | Total Prestations annuelles 2028 |  |  |  | 0 | €HT | 0 | €TTC
Annexe 2 - Bordereau de Prix Unitaires - Prestations ponctuelles
Passage de caméra |  |  | €HT
Hydro curage |  |  | €HT
Pompage des eaux usées et des eaux vannes |  |  | €HT
Nettoyage /débouchage réseau (véhicule + main d'œuvre)
Tarif horaire du lundi au vendredi de 18h à 8h (nuit) |  |  | €HT
Forfait demi-journée |  |  | €HT
Tarif horaire samedi et dimanche |  |  | €HT
Tarif horaire jour férié |  |  | €HT
Taxe de dépotage |  |  | €HT/M3
Nettoyage/démoussage haute pression (matériel + main d'œuvre)
Tarif horaire du lundi au vendredi de 8h à 18h (jour) |  |  | €HT
Tarif horaire du lundi au vendredi de 18h à 8h (nuit) |  |  | €HT
Forfait demi-journée |  |  | €HT
Tarif horaire samedi et dimanche |  |  | €HT
Tarif horaire jour férié |  |  | €HT
Location nacelle 15m
Forfait location 1/2 journée |  |  | €HT
Forfait location journée |  |  | €HT
Bac à graisses
Forfait vidange bacs à graisse /m3 |  |  | €HT/m3
Fosse septique
Forfait vidange fosse septique /m3 |  |  | €HT/m3
Station de relevage Eaux usées
Forfait nettoyage station relevage eaux usées /unité |  |  | €HT/unité
Séparateur d'hydrocarbure
Forfait séparateur d'hydrocarbure /m3 |  |  | €HT/m3
Avaloirs d'eaux pluviales
Forfait avaloir EP /unité |  |  | €HT/unité

## LOT1 CHIMB
ENTRETIEN DES BACS A GRAISSES, DES SEPARATEURS D’HYDROCARBURE, NETTOYAGE DE CANALISATIONS ET AVALOIRS D'EAU PLUVIALES
Annexes financières
LOT 1- Entretien des équipements des Etablissements de la Haute-Vienne CH INTERCOMMUNAL MONTS ET BARRAGES
Annexe 1 - Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - Entretien annuel
SITE | Prestation (indiquer le volume des cuves, les diamètres et longueurs des conduits ou les surfaces à traiter le cas échéant) |  | Périodicité |  | Coût unitaire HT | Qté annuelle | Coût annuel €HT | TVA % | Coût annuel €TTC | Période d'intervention jour/nuit
Bacs à graisse
Bujaleuf - EHPAD JALOUNEIX BERTROFF | Vidange et lavage d'un bac à graisse de 2 fois 500L et remplissage à l'eau claire. |  | Tous les 6 mois (2 vidanges par an en avril et décembre) |  | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | de 8h à 16h
St Léonard de Noblat | Vidange et lavage d'un bac à graisse d'une capacité de 3 m3 et remplissage à l'eau claire. |  | Trimestrielle (tous les 3 mois, 4 vidanges par an en janvier, avril, juillet et octobre) |  | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | de 8h à 16h
Fosses septiques
Stations de relevage Eaux usées
Séparateurs d'hydrocarbures
St Léonard de Noblat | Vidange et lavage d'un bac à hydrocarbures d'une capacité de 1 m3 |  | Semestrielle (tous les 6 mois, 2 vidanges par an en janvier et juin) |  | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | de 8h à 16h
Réseaux divers
Avaloirs d'eaux pluviales
Nettoyage haute pression/démoussage
PSE N°1: Astreinte 24h/24 7J/7 | [6 empty] | 0
|  |  | Total Prestations annuelles |  |  |  | 0 | €HT | 0 | €TTC
Annexe 2 - Bordereau de Prix Unitaires - Prestations ponctuelles
Passage de caméra |  |  |  | €HT
Hydro curage |  |  |  | €HT
Pompage des eaux usées et des eaux vannes |  |  |  | €HT
Nettoyage /débouchage réseau (véhicule + main d'œuvre)
Tarif horaire du lundi au vendredi de 18h à 8h (nuit) |  |  |  | €HT
Forfait demi-journée |  |  |  | €HT
Tarif horaire samedi et dimanche |  |  |  | €HT
Tarif horaire jour férié |  |  |  | €HT
Taxe de dépotage |  |  |  | €HT/M3
Nettoyage/démoussage haute pression (matériel + main d'œuvre)
Tarif horaire du lundi au vendredi de 8h à 18h (jour) |  |  |  | €HT
Tarif horaire du lundi au vendredi de 18h à 8h (nuit) |  |  |  | €HT
Forfait demi-journée |  |  |  | €HT
Tarif horaire samedi et dimanche |  |  |  | €HT
Tarif horaire jour férié |  |  |  | €HT
Location nacelle 15m
Forfait location 1/2 journée |  |  |  | €HT
Forfait location journée |  |  |  | €HT
Bac à graisses
Forfait vidange bacs à graisse /m3 |  |  |  | €HT/m3
Fosse septique
Forfait vidange fosse septique /m3 |  |  |  | €HT/m3
Station de relevage Eaux usées
Forfait nettoyage station relevage eaux usées /unité |  |  |  | €HT/unité
Séparateur d'hydrocarbure
Forfait séparateur d'hydrocarbure /m3 |  |  |  | €HT/m3
Avaloirs d'eaux pluviales
Forfait avaloir EP /unité |  |  |  | €HT/unité

## LOT1 CH de St JUNIEN
ENTRETIEN DES BACS A GRAISSES, DES SEPARATEURS D’HYDROCARBURE, NETTOYAGE DE CANALISATIONS ET AVALOIRS D'EAU PLUVIALES
Annexes financières
LOT 1- Entretien des équipements des Etablissements de la Haute-Vienne CH de SAINT-JUNIEN
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - Entretien annuel
SITE | Prestation (indiquer le volume des cuves, les diamètres et longueurs des conduits ou les surfaces à traiter le cas échéant) | Périodicité |  | Coût unitaire HT | Qté annuelle | Coût annuel €HT | TVA % | Coût annuel €TTC | Période d'intervention jour/nuit
Bacs à graisse
CH R. MAZOIN Site de Chantemerle Office relais | - Vidange et lavage d'un bac à graisse d'une capacité de 1m3 : - Remplissage à l’eau claire. | Tous les 6 mois (2 vidange par an) |  | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | jour
| Hydrocurage des canalisations vers le poste de relevage des EU et pompage des eaux de curage. Traitement des matières. | Annuelle |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | jour
CH R. MAZOIN - SELF | 1 Bac à graisses d’une capacité de 0.2 m3 : - Vidange et lavage tous les 6 mois (2 vidanges par an) - Remplissage à l’eau claire. | Tous les 6 mois (2 vidange par an) |  | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | jour
Fosses septiques
Stations de relevage Eaux usées
Séparateurs d'hydrocarbures
Réseaux divers
Avaloirs d'eaux pluviales
Nettoyage haute pression/démoussage
PSE N°1: Astreinte 24h/24 7J/7 | [5 empty] | 0
|  | Total Prestations annuelles |  |  |  | 0 | €HT | 0 | €TTC
Bordereau de Prix Unitaires - Prestations ponctuelles
Passage de caméra |  |  | €HT
Hydro curage |  |  | €HT
Pompage des eaux usées et des eaux vannes |  |  | €HT
Nettoyage /débouchage réseau (véhicule + main d'œuvre)
Tarif horaire du lundi au vendredi de 18h à 8h (nuit) |  |  | €HT
Forfait demi-journée |  |  | €HT
Tarif horaire samedi et dimanche |  |  | €HT
Tarif horaire jour férié |  |  | €HT
Taxe de dépotage |  |  | €HT/M3
Nettoyage/démoussage haute pression (matériel + main d'œuvre)
Tarif horaire du lundi au vendredi de 8h à 18h (jour) |  |  | €HT
Tarif horaire du lundi au vendredi de 18h à 8h (nuit) |  |  | €HT
Forfait demi-journée |  |  | €HT
Tarif horaire samedi et dimanche |  |  | €HT
Tarif horaire jour férié |  |  | €HT
Location nacelle 15m
Forfait location 1/2 journée |  |  | €HT
Forfait location journée |  |  | €HT
Bac à graisses
Forfait vidange bacs à graisse /m3 |  |  | €HT/m3
Fosse septique
Forfait vidange fosse septique /m3 |  |  | €HT/m3
Station de relevage Eaux usées
Forfait nettoyage station relevage eaux usées /unité |  |  | €HT/unité
Séparateur d'hydrocarbure
Forfait séparateur d'hydrocarbure /m3 |  |  | €HT/m3
Avaloirs d'eaux pluviales
Forfait avaloir EP /unité |  |  | €HT/unité

## LOT1 CH St YRIEIX
ENTRETIEN DES BACS A GRAISSES, DES SEPARATEURS D’HYDROCARBURE, NETTOYAGE DE CANALISATIONS ET AVALOIRS D'EAU PLUVIALES
Annexes financières
|  | LOT 1- Entretien des équipements des Etablissements de la Haute-Vienne CH St YRIEIX |  |  |  |  | Adhésion au 1er janvier 2025
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - Entretien annuel
SITE | Prestation (indiquer le volume des cuves, les diamètres et longueurs des conduits ou les surfaces à traiter le cas échéant) | Périodicité |  | Coût unitaire HT | Qté annuelle | Coût annuel €HT | TVA % | Coût annuel €TTC | Période d'intervention jour/nuit
Bacs à graisse
Cuisine Centrale | Vidange et lavage d'un bac à graisses d'une capacité de 2m3 et remplissage à l'eau claire. | Tous les 2 mois (6 vidanges par an) |  | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | Jours ouvrables
Fosses septiques
Stations de relevage Eaux usées
Séparateurs d'hydrocarbures
Réseaux divers
Avaloirs d'eaux pluviales
Nettoyage haute pression/démoussage
PSE N°1: Astreinte 24h/24 7J/7 | [5 empty] | 0
|  | Total Prestations annuelles |  |  |  | 0 | €HT | 0 | €TTC
Bordereau de Prix Unitaires - Prestations ponctuelles
Passage de caméra |  |  | €HT
Hydro curage |  |  | €HT
Pompage des eaux usées et des eaux vannes |  |  | €HT
Nettoyage /débouchage réseau (véhicule + main d'œuvre)
Tarif horaire du lundi au vendredi de 18h à 8h (nuit) |  |  | €HT
Forfait demi-journée |  |  | €HT
Tarif horaire samedi et dimanche |  |  | €HT
Tarif horaire jour férié |  |  | €HT
Taxe de dépotage |  |  | €HT/M3
Nettoyage/démoussage haute pression (matériel + main d'œuvre)
Tarif horaire du lundi au vendredi de 8h à 18h (jour) |  |  | €HT
Tarif horaire du lundi au vendredi de 18h à 8h (nuit) |  |  | €HT
Forfait demi-journée |  |  | €HT
Tarif horaire samedi et dimanche |  |  | €HT
Tarif horaire jour férié |  |  | €HT
Location nacelle 15m
Forfait location 1/2 journée |  |  | €HT
Forfait location journée |  |  | €HT
Bac à graisses
Forfait vidange bacs à graisse /m3 |  |  | €HT/m3
Fosse septique
Forfait vidange fosse septique /m3 |  |  | €HT/m3
Station de relevage Eaux usées
Forfait nettoyage station relevage eaux usées /unité |  |  | €HT/unité
Séparateur d'hydrocarbure
Forfait séparateur d'hydrocarbure /m3 |  |  | €HT/m3
Avaloirs d'eaux pluviales
Forfait avaloir EP /unité |  |  | €HT/unité

## LOT1 CH ESQUIROL
ENTRETIEN DES BACS A GRAISSES, DES SEPARATEURS D’HYDROCARBURE, NETTOYAGE DE CANALISATIONS ET AVALOIRS D'EAU PLUVIALES
Annexes financières
LOT 1- Entretien des équipements des Etablissements de la Haute-Vienne CH ESQUIROL
Annexe 1 - Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - Entretien annuel
SITE | Prestation (indiquer le volume des cuves, les diamètres et longueurs des conduits ou les surfaces à traiter le cas échéant) |  | Périodicité |  | Coût unitaire HT | Qté annuelle | Coût annuel €HT | TVA % | Coût annuel €TTC | Période d'intervention jour/nuit
Bacs à graisse
Self du personnel | Vidange d'un bac de 5000L Remplissage à l'eau claire |  | Tous les 2 mois |  | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | de 8h à 16h
Cuisine | Vidange d'un bac de 10 000L et remplissage à l'eau claire |  | Tous les 2 mois |  | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | de 8h à 16h
Fosses septiques
Stations de relevage Eaux usées
Séparateurs d'hydrocarbures
Garage | Vidange d'un bac de 500L et remplissage à l'eau claire |  | Annuelle |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | de 8h à 16h
Parking MARCLAND | Vidange et lavage d'un bac hydrocarbure de 2000L et remplissage à l'eau claire. |  | Annuelle |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | de 8h à 16h
Réseaux divers
Air de lavage | Débouchage et curage des grilles de l'air de lavage Pompage et nettoyage des débourbeurs |  | 2 fois par an |  | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | de 8h à 16h
Curage des réseaux des EU et EV | Curage des départs des réseaux des bâtiments jusqu’au réseau principal. |  | Bi annuelle (selon plan de masse) : Année 1 : zone rouge / zonne verte Année 2 : zone bleu / zone orange |  | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | de 8h à 16h
Avaloirs d'eaux pluviales
Nettoyage haute pression/démoussage
PSE N°1: Astreinte 24h/24 7J/7 | [6 empty] | 0
|  |  | Total Prestations annuelles |  |  |  | 0 | €HT | 0 | €TTC
Annexe 2 - Bordereau de Prix Unitaires - Prestations ponctuelles
Passage de caméra |  |  |  | €HT
Hydro curage |  |  |  | €HT
Pompage des eaux usées et des eaux vannes |  |  |  | €HT
Nettoyage /débouchage réseau (véhicule + main d'œuvre)
Tarif horaire du lundi au vendredi de 18h à 8h (nuit) |  |  |  | €HT
Forfait demi-journée |  |  |  | €HT
Tarif horaire samedi et dimanche |  |  |  | €HT
Tarif horaire jour férié |  |  |  | €HT
Taxe de dépotage |  |  |  | €HT/M3
Nettoyage/démoussage haute pression (matériel + main d'œuvre)
Tarif horaire du lundi au vendredi de 8h à 18h (jour) |  |  |  | €HT
Tarif horaire du lundi au vendredi de 18h à 8h (nuit) |  |  |  | €HT
Forfait demi-journée |  |  |  | €HT
Tarif horaire samedi et dimanche |  |  |  | €HT
Tarif horaire jour férié |  |  |  | €HT
Location nacelle 15m
Forfait location 1/2 journée |  |  |  | €HT
Forfait location journée |  |  |  | €HT
Bac à graisses
Forfait vidange bacs à graisse /m3 |  |  |  | €HT/m3
Fosse septique
Forfait vidange fosse septique /m3 |  |  |  | €HT/m3
Station de relevage Eaux usées
Forfait nettoyage station relevage eaux usées /unité |  |  |  | €HT/unité
Séparateur d'hydrocarbure
Forfait séparateur d'hydrocarbure /m3 |  |  |  | €HT/m3
Avaloirs d'eaux pluviales
Forfait avaloir EP /unité |  |  |  | €HT/unité

## LOT2 CH Bort les Orgues
ENTRETIEN DES BACS A GRAISSES, DES SEPARATEURS D’HYDROCARBURE, NETTOYAGE DE CANALISATIONS ET AVALOIRS D'EAU PLUVIALES
Annexes financières
LOT 2 - Entretien des équipements des établissements de la Corrèze CH Bort Les Orgues
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - Entretien annuel
SITE | Prestation (indiquer le volume des cuves, les diamètres et longueurs des conduits ou les surfaces à traiter le cas échéant) | Périodicité |  | Coût unitaire HT | Qté annuelle | Coût annuel €HT | TVA % | Coût annuel €TTC | Période d'intervention jour/nuit
Bacs à graisse
CH BORT LES ORGUES | 1 Bac à graisses d’une capacité de 700 litres : - Vidange et lavage tous les 3 mois (4 vidanges par an) - Remplissage à l’eau claire. | Trimestrielle (4 vidanges par an) |  | 0 | 4 | 0 | 20 | 0
Fosses septiques
Stations de relevage Eaux usées
Séparateurs d'hydrocarbures
Réseaux divers
Avaloirs d'eaux pluviales
Nettoyage haute pression/démoussage
PSE N°1: Astreinte 24h/24 7J/7 | [5 empty] | 0
|  | Total Prestations annuelles |  |  |  | 0 | €HT | 0 | €TTC
Bordereau de Prix Unitaires - Prestations ponctuelles
Passage de caméra |  |  | €HT
Hydro curage |  |  | €HT
Pompage des eaux usées et des eaux vannes |  |  | €HT
Nettoyage /débouchage réseau (véhicule + main d'œuvre)
Tarif horaire du lundi au vendredi de 18h à 8h (nuit) |  |  | €HT
Forfait demi-journée |  |  | €HT
Tarif horaire samedi et dimanche |  |  | €HT
Tarif horaire jour férié |  |  | €HT
Taxe de dépotage |  |  | €HT/M3
Nettoyage/démoussage haute pression (matériel + main d'œuvre)
Tarif horaire du lundi au vendredi de 8h à 18h (jour) |  |  | €HT
Tarif horaire du lundi au vendredi de 18h à 8h (nuit) |  |  | €HT
Forfait demi-journée |  |  | €HT
Tarif horaire samedi et dimanche |  |  | €HT
Tarif horaire jour férié |  |  | €HT
Location nacelle 15m
Forfait location 1/2 journée |  |  | €HT
Forfait location journée |  |  | €HT
Bac à graisses
Forfait vidange bacs à graisse /m3 |  |  | €HT/m3
Fosse septique
Forfait vidange fosse septique /m3 |  |  | €HT/m3
Station de relevage Eaux usées
Forfait nettoyage station relevage eaux usées /unité |  |  | €HT/unité
Séparateur d'hydrocarbure
Forfait séparateur d'hydrocarbure /m3 |  |  | €HT/m3
Avaloirs d'eaux pluviales
Forfait avaloir EP /unité |  |  | €HT/unité

## LOT2 CH BRIVE
ENTRETIEN DES BACS A GRAISSES, DES SEPARATEURS D’HYDROCARBURE, NETTOYAGE DE CANALISATIONS ET AVALOIRS D'EAU PLUVIALES
Annexes financières
LOT 2 - Entretien des équipements des établissements de la Corrèze CH BRIVE
Annexe 1 - Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - Entretien annuel
SITE | Prestation (indiquer le volume des cuves, les diamètres et longueurs des conduits ou les surfaces à traiter le cas échéant) | Périodicité |  | Coût unitaire HT | Qté annuelle | Coût annuel €HT | TVA % | Coût annuel €TTC | Période d'intervention jour/nuit
Bacs à graisse et à fécule
CENTRE HOSPITALIER - CUISINE 1 Bd Docteur Verlhac 19100 BRIVE | 1 Bac à graisses et à fécules d’une capacité de 8 500 litres : - Vidange et lavage - Remplissage à l’eau claire. | Toutes les 6 semaines (9 vidanges par an) |  | 0 | 9 | 0 | 20 | 0
Fosses septiques
Stations de relevage Eaux usées
Séparateurs d'hydrocarbures
CENTRE HOSPITALIER 1 Bd Docteur Verlhac 19100 BRIVE Parking Nord | 1 Bac à hydrocarbures Capacité 3 670 litres : - Vidange et lavage | Tous les 2 ans |  | 0 | 0.5 | 0 | 20 | 0
CENTRE HOSPITALIER 1 Bd Docteur Verlhac 19100 BRIVE Parking Sud | 1 Bac à hydrocarbures Capacité 4 720 litres : - Vidange et lavage | Tous les 2 ans |  | 0 | 0.5 | 0 | 20 | 0
CENTRE HOSPITALIER 1 Bd Docteur Verlhac 19100 BRIVE Parking Sud-Est | 1 Bac à hydrocarbures Capacité 3 670 litres : - Vidange et lavage | Tous les 2 ans |  | 0 | 0.5 | 0 | 20 | 0
CENTRE HOSPITALIER 1 Bd Docteur Verlhac 19100 BRIVE Aire de lavage-Garage | 1 Bac à hydrocarbures Capacité 4 000litres : - Vidange et lavage | Tous les 2 ans |  | 0 | 0.5 | 0 | 20 | 0
CENTRE HOSPITALIER 1 Bd Docteur Verlhac 19100 BRIVE Bâtiment Energie | Bac à hydrocarbures Capacité 3 670 litres : - Vidange et lavage | Tous les 2 ans |  | 0 | 0.5 | 0 | 20 | 0
Réseaux divers
CENTRE HOSPITALIER 1 Bd Docteur Verlhac 19100 BRIVE Galerie de liaison C2GC | Puits de désenfumage quantité : 6 - Nettoyage et curage | Annuelle |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0
Avaloirs d'eaux pluviales (Caniveaux, grilles, regards, siphons de sol)
4 Sites : 1/ CH BRIVE : 1 boulevard du Docteur Verlhac 19100 Brive 2/ Centre Spécialisé Henry Laborie : 1 rue Filliol 19100 Brive 3/ Centre Moyen et Long Séjour : Bel Air 19100 Brive 4/ Pôle de Formation en Santé : 22 rue Jules Vallès 19100 Brive | Nettoyage caniveaux grille (230ML) | Annuelle |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0
| Nettoyage avaloirs (35) | Annuelle |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0
| Grilles carrées (65) | Annuelle |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0
| Siphons de sol (20) | Annuelle |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0
| Regards tampon (20) | Annuelle |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0
Nettoyage haute pression/démoussage
PSE N°1: Astreinte 24h/24 7J/7 | [5 empty] | 0
|  | Total Prestations annuelles 2021 |  |  |  | 0 | €HT | 0 | €TTC
|  | Total Prestations annuelles 2022 |  |  |  | 0 | €HT | 0 | €TTC
|  | Total Prestations annuelles 2023 |  |  |  | 0 | €HT | 0 | €TTC
|  | Total Prestations annuelles 2024 |  |  |  | 0 | €HT | 0 | €TTC
Annexe 2 - Bordereau de Prix Unitaires - Prestations ponctuelles
Passage de caméra |  |  | €HT
Hydro curage |  |  | €HT
Pompage des eaux usées et des eaux vannes |  |  | €HT
Nettoyage /débouchage réseau (véhicule + main d'œuvre)
Tarif horaire du lundi au vendredi de 18h à 8h (nuit) |  |  | €HT
Forfait demi-journée |  |  | €HT
Tarif horaire samedi et dimanche |  |  | €HT
Tarif horaire jour férié |  |  | €HT
Taxe de dépotage |  |  | €HT/M3
Nettoyage/démoussage haute pression (matériel + main d'œuvre)
Tarif horaire du lundi au vendredi de 8h à 18h (jour) |  |  | €HT
Tarif horaire du lundi au vendredi de 18h à 8h (nuit) |  |  | €HT
Forfait demi-journée |  |  | €HT
Tarif horaire samedi et dimanche |  |  | €HT
Tarif horaire jour férié |  |  | €HT
Location nacelle 15m
Forfait location 1/2 journée |  |  | €HT
Forfait location journée |  |  | €HT
Bac à graisses
Forfait vidange bacs à graisse /m3 |  |  | €HT/m3
Fosse septique
Forfait vidange fosse septique /m3 |  |  | €HT/m3
Station de relevage Eaux usées
Forfait nettoyage station relevage eaux usées /unité |  |  | €HT/unité
Séparateur d'hydrocarbure
Forfait séparateur d'hydrocarbure /m3 |  |  | €HT/m3
Avaloirs d'eaux pluviales
Forfait avaloir EP /unité |  |  | €HT/unité

## LOT2 CH CORNIL
ENTRETIEN DES BACS A GRAISSES, DES SEPARATEURS D’HYDROCARBURE, NETTOYAGE DE CANALISATIONS ET AVALOIRS D'EAU PLUVIALES
Annexes financières
LOT 2 - Entretien des équipements des établissements de la Corrèze CH CORNIL
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - Entretien annuel
SITE | Prestation (indiquer le volume des cuves, les diamètres et longueurs des conduits ou les surfaces à traiter le cas échéant) | Périodicité |  | Coût unitaire HT | Qté annuelle | Coût annuel €HT | TVA % | Coût annuel €TTC | Période d'intervention jour/nuit
Bacs à graisse
Cuisines | 2 Bacs à graisses d’une capacité de 4 000 litres : - Vidange et lavage - Remplissage à l’eau claire. | Tous les 6 mois (2 vidanges par an) |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | juin et décembre
Cuisines | 2 Bacs à fécules d’une capacité de 1 000 litres : - Vidange et lavage - Remplissage à l’eau claire. | Tous les 6 mois (2 vidanges par an) |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | juin et décembre
Fosses septiques
Stations de relevage Eaux usées
Séparateurs d'hydrocarbures
Réseaux divers
Avaloirs d'eaux pluviales
Nettoyage haute pression/démoussage
PSE N°1: Astreinte 24h/24 7J/7 | [5 empty] | 0
|  | Total Prestations annuelles |  |  |  | 0 | €HT | 0 | €TTC
Bordereau de Prix Unitaires - Prestations ponctuelles
Passage de caméra |  |  | €HT
Hydro curage |  |  | €HT
Pompage des eaux usées et des eaux vannes |  |  | €HT
Nettoyage /débouchage réseau (véhicule + main d'œuvre)
Tarif horaire du lundi au vendredi de 18h à 8h (nuit) |  |  | €HT
Forfait demi-journée |  |  | €HT
Tarif horaire samedi et dimanche |  |  | €HT
Tarif horaire jour férié |  |  | €HT
Taxe de dépotage |  |  | €HT/M3
Nettoyage/démoussage haute pression (matériel + main d'œuvre)
Tarif horaire du lundi au vendredi de 8h à 18h (jour) |  |  | €HT
Tarif horaire du lundi au vendredi de 18h à 8h (nuit) |  |  | €HT
Forfait demi-journée |  |  | €HT
Tarif horaire samedi et dimanche |  |  | €HT
Tarif horaire jour férié |  |  | €HT
Location nacelle 15m
Forfait location 1/2 journée |  |  | €HT
Forfait location journée |  |  | €HT
Bac à graisses
Forfait vidange bacs à graisse /m3 |  |  | €HT/m3
Fosse septique
Forfait vidange fosse septique /m3 |  |  | €HT/m3
Station de relevage Eaux usées
Forfait nettoyage station relevage eaux usées /unité |  |  | €HT/unité
Séparateur d'hydrocarbure
Forfait séparateur d'hydrocarbure /m3 |  |  | €HT/m3
Avaloirs d'eaux pluviales
Forfait avaloir EP /unité |  |  | €HT/unité

## LOT2 CH TULLE
ENTRETIEN DES BACS A GRAISSES, DES SEPARATEURS D’HYDROCARBURE, NETTOYAGE DE CANALISATIONS ET AVALOIRS D'EAU PLUVIALES
Annexes financières
LOT 2 - Entretien des équipements des établissements de la Corrèze CH TULLE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - Entretien annuel
SITE | Prestation (indiquer le volume des cuves, les diamètres et longueurs des conduits ou les surfaces à traiter le cas échéant) | Périodicité |  | Coût unitaire HT | Qté annuelle | Coût annuel €HT | TVA % | Coût annuel €TTC | Période d'intervention jour/nuit
Bacs à graisse
Unité Centrale de restauration | 1 Bac à graisses et à fécules d’une capacité de 5 000 litres : - Vidange et lavage - Remplissage à l’eau claire. | Tous les 6 mois (2 vidanges par an) |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | jour
Fosses septiques
Stations de relevage Eaux usées
Bâtiment BUCSI | Nettoyage station de relevage (panier + pompes) | Tous les 6 mois (2 vidanges par an) |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | jour
Séparateurs d'hydrocarbures
Réseaux divers
Avaloirs d'eaux pluviales
Nettoyage haute pression/démoussage
PSE N°1: Astreinte 24h/24 7J/7 | [5 empty] | 0
|  | Total Prestations annuelles |  |  |  | 0 | €HT | 0 | €TTC
Bordereau de Prix Unitaires - Prestations ponctuelles
Passage de caméra |  |  | €HT
Hydro curage |  |  | €HT
Pompage des eaux usées et des eaux vannes |  |  | €HT
Nettoyage /débouchage réseau (véhicule + main d'œuvre)
Tarif horaire du lundi au vendredi de 18h à 8h (nuit) |  |  | €HT
Forfait demi-journée |  |  | €HT
Tarif horaire samedi et dimanche |  |  | €HT
Tarif horaire jour férié |  |  | €HT
Taxe de dépotage |  |  | €HT/M3
Nettoyage/démoussage haute pression (matériel + main d'œuvre)
Tarif horaire du lundi au vendredi de 8h à 18h (jour) |  |  | €HT
Tarif horaire du lundi au vendredi de 18h à 8h (nuit) |  |  | €HT
Forfait demi-journée |  |  | €HT
Tarif horaire samedi et dimanche |  |  | €HT
Tarif horaire jour férié |  |  | €HT
Location nacelle 15m
Forfait location 1/2 journée |  |  | €HT
Forfait location journée |  |  | €HT
Bac à graisses
Forfait vidange bacs à graisse /m3 |  |  | €HT/m3
Fosse septique
Forfait vidange fosse septique /m3 |  |  | €HT/m3
Station de relevage Eaux usées
Forfait nettoyage station relevage eaux usées /unité |  |  | €HT/unité
Séparateur d'hydrocarbure
Forfait séparateur d'hydrocarbure /m3 |  |  | €HT/m3
Avaloirs d'eaux pluviales
Forfait avaloir EP /unité |  |  | €HT/unité

## LOT2 CH USSEL
ENTRETIEN DES BACS A GRAISSES, DES SEPARATEURS D’HYDROCARBURE, NETTOYAGE DE CANALISATIONS ET AVALOIRS D'EAU PLUVIALES
Annexes financières
LOT 2 - Entretien des équipements des établissements de la Corrèze CH USSEL
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - Entretien annuel
SITE | Prestation (indiquer le volume des cuves, les diamètres et longueurs des conduits ou les surfaces à traiter le cas échéant) | Périodicité |  | Coût unitaire HT | Qté annuelle | Coût annuel €HT | TVA % | Coût annuel €TTC | Période d'intervention jour/nuit
Bacs à graisse
CENTRE HOSPITALIER DE HAUTE-CORREZE - USSEL | 1 Bac à graisses et à fécules d’une capacité de 2 000 litres : - Vidange et lavage - Remplissage à l’eau claire. | Tous les 2 mois (6 vidanges an) |  | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | Jour
Fosses septiques
Stations de relevage Eaux usées
Séparateurs d'hydrocarbures
Réseaux divers
Avaloirs d'eaux pluviales
Nettoyage haute pression/démoussage
Pas d'astreinte
|  | Total Prestations annuelles |  |  |  | 0 | €HT | 0 | €TTC
Bordereau de Prix Unitaires - Prestations ponctuelles
Passage de caméra |  |  | €HT
Hydro curage |  |  | €HT
Pompage des eaux usées et des eaux vannes |  |  | €HT
Nettoyage /débouchage réseau (véhicule + main d'œuvre)
Tarif horaire du lundi au vendredi de 18h à 8h (nuit) |  |  | €HT
Forfait demi-journée |  |  | €HT
Tarif horaire samedi et dimanche |  |  | €HT
Tarif horaire jour férié |  |  | €HT
Taxe de dépotage |  |  | €HT/M3
Nettoyage/démoussage haute pression (matériel + main d'œuvre)
Tarif horaire du lundi au vendredi de 8h à 18h (jour) |  |  | €HT
Tarif horaire du lundi au vendredi de 18h à 8h (nuit) |  |  | €HT
Forfait demi-journée |  |  | €HT
Tarif horaire samedi et dimanche |  |  | €HT
Tarif horaire jour férié |  |  | €HT
Location nacelle 15m
Forfait location 1/2 journée |  |  | €HT
Forfait location journée |  |  | €HT
Bac à graisses
Forfait vidange bacs à graisse /m3 |  |  | €HT/m3
Fosse septique
Forfait vidange fosse septique /m3 |  |  | €HT/m3
Station de relevage Eaux usées
Forfait nettoyage station relevage eaux usées /unité |  |  | €HT/unité
Séparateur d'hydrocarbure
Forfait séparateur d'hydrocarbure /m3 |  |  | €HT/m3
Avaloirs d'eaux pluviales
Forfait avaloir EP /unité |  |  | €HT/unité

## LOT2 CHG UZERCHE
ENTRETIEN DES BACS A GRAISSES, DES SEPARATEURS D’HYDROCARBURE, NETTOYAGE DE CANALISATIONS ET AVALOIRS D'EAU PLUVIALES
Annexes financières
LOT 2 - Entretien des équipements des établissements de la Corrèze - CHG UZERCHE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - Entretien annuel
SITE | Prestation (indiquer le volume des cuves, les diamètres et longueurs des conduits ou les surfaces à traiter le cas échéant) | Périodicité |  | Coût unitaire HT | Qté annuelle | Coût annuel €HT | TVA % | Coût annuel €TTC | Période d'intervention jour/nuit
Bacs à graisse
Cuisine | 1 Bac à graisses d’une capacité de 3m3: - Vidange et lavage ; - Remplissage à l’eau claire. | 2 fois par an |  | 0 | 2 | 0 |  | 0
Piste de lavage | 1 Bac à graisses d’une capacité d’1m3 : - Vidange et lavage 1 fois /an ; - Remplissage à l’eau claire. | Annuelle |  | 0 | 1 | 0 |  | 0
Fosses septiques
Stations de relevage Eaux usées
Séparateurs d'hydrocarbures
CHG UZERCHE | Vidange d'un séparateur d'hydrocarbure d'un volume d'1m3 | Annuelle |  | 0 | 1 | 0 |  | 0
Réseaux divers
Avaloirs d'eaux pluviales
Nettoyage haute pression/démoussage
PSE N°1: Astreinte 24h/24 7J/7 | [5 empty] | 0
Bordereau de Prix Unitaires - Prestations ponctuelles
Passage de caméra |  |  | €HT
Hydro curage |  |  | €HT
Pompage des eaux usées et des eaux vannes |  |  | €HT
Nettoyage /débouchage réseau (véhicule + main d'œuvre)
Tarif horaire du lundi au vendredi de 18h à 8h (nuit) |  |  | €HT
Forfait demi-journée |  |  | €HT
Tarif horaire samedi et dimanche |  |  | €HT
Tarif horaire jour férié |  |  | €HT
Taxe de dépotage |  |  | €HT/M3
Nettoyage/démoussage haute pression (matériel + main d'œuvre)
Tarif horaire du lundi au vendredi de 8h à 18h (jour) |  |  | €HT
Tarif horaire du lundi au vendredi de 18h à 8h (nuit) |  |  | €HT
Forfait demi-journée |  |  | €HT
Tarif horaire samedi et dimanche |  |  | €HT
Tarif horaire jour férié |  |  | €HT
Location nacelle 15m
Forfait location 1/2 journée |  |  | €HT
Forfait location journée |  |  | €HT
Bac à graisses
Forfait vidange bacs à graisse /m3 |  |  | €HT/m3
Fosse septique
Forfait vidange fosse septique /m3 |  |  | €HT/m3
Station de relevage Eaux usées
Forfait nettoyage station relevage eaux usées /unité |  |  | €HT/unité
Séparateur d'hydrocarbure
Forfait séparateur d'hydrocarbure /m3 |  |  | €HT/m3
Avaloirs d'eaux pluviales
Forfait avaloir EP /unité |  |  | €HT/unité

## LOT3 CH AUBUSSON
ENTRETIEN DES BACS A GRAISSES, DES SEPARATEURS D’HYDROCARBURE, NETTOYAGE DE CANALISATIONS ET AVALOIRS D'EAU PLUVIALES
Annexes financières
LOT 3 - Entretien des équipements des établissements de la Creuse CH AUBUSSON
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - Entretien annuel
SITE | Prestation (indiquer le volume des cuves, les diamètres et longueurs des conduits ou les surfaces à traiter le cas échéant) | Périodicité |  | Coût unitaire HT | Qté annuelle | Coût annuel €HT | TVA % | Coût annuel €TTC | Période d'intervention jour/nuit
Bacs à graisse
Le Mont | Bac à graisses d’une capacité de 3 500 litres : - Vidange et lavage; - Remplissage à l’eau claire. | Tous les 3 mois |  | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | entre 8h et 18h
Croix Blanche | Bac à graisses d’une capacité de 3 000 litres : - Vidange et lavage - Remplissage à l’eau claire. | Tous les 3 mois |  | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | entre 8h et 18h
Fosses septiques
Stations de relevage Eaux usées
Séparateurs d'hydrocarbures
Réseaux divers
Le Mont | Curage hydrodynamique par système haute pression modulable avec tête de curage sur l’ensemble des réseaux au sol, Projection simultanée d’une solution bactéricide et désinfectante agréée,Vérification du bon fonctionnement, Canalisations de X ml – Ø Y mm | Tous les 3 mois |  | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | entre 8h et 18h
Croix Blanche | Canalisation côté livraison : tous les 3 mois  Curage hydrodynamique par système haute pression modulable avec tête de curage sur l’ensemble des réseaux au sol,  Projection simultanée d’une solution bactéricide et désinfectante agréée,  Vérification du bon fonctionnement, Canalisations de X ml – Ø Y mm | Tous les 3 mois |  | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | entre 8h et 18h
Avaloirs d'eaux pluviales
Nettoyage haute pression/démoussage
PSE N°1: Astreinte 24h/24 7J/7 | [5 empty] | 0
|  | Total Prestations annuelles |  |  |  | 0 | €HT | 0 | €TTC
Bordereau de Prix Unitaires - Prestations ponctuelles
Passage de caméra |  |  | €HT
Hydro curage |  |  | €HT
Pompage des eaux usées et des eaux vannes |  |  | €HT
Nettoyage /débouchage réseau (véhicule + main d'œuvre)
Tarif horaire du lundi au vendredi de 18h à 8h (nuit) |  |  | €HT
Forfait demi-journée |  |  | €HT
Tarif horaire samedi et dimanche |  |  | €HT
Tarif horaire jour férié |  |  | €HT
Taxe de dépotage |  |  | €HT/M3
Nettoyage/démoussage haute pression (matériel + main d'œuvre)
Tarif horaire du lundi au vendredi de 8h à 18h (jour) |  |  | €HT
Tarif horaire du lundi au vendredi de 18h à 8h (nuit) |  |  | €HT
Forfait demi-journée |  |  | €HT
Tarif horaire samedi et dimanche |  |  | €HT
Tarif horaire jour férié |  |  | €HT
Location nacelle 15m
Forfait location 1/2 journée |  |  | €HT
Forfait location journée |  |  | €HT
Bac à graisses
Forfait vidange bacs à graisse /m3 |  |  | €HT/m3
Fosse septique
Forfait vidange fosse septique /m3 |  |  | €HT/m3
Station de relevage Eaux usées
Forfait nettoyage station relevage eaux usées /unité |  |  | €HT/unité
Séparateur d'hydrocarbure
Forfait séparateur d'hydrocarbure /m3 |  |  | €HT/m3
Avaloirs d'eaux pluviales
Forfait avaloir EP /unité |  |  | €HT/unité

## LOT3 CH Evaux les Bains
ENTRETIEN DES BACS A GRAISSES, DES SEPARATEURS D’HYDROCARBURE, NETTOYAGE DE CANALISATIONS ET AVALOIRS D'EAU PLUVIALES
Annexes financières
LOT 3 - Entretien des équipements des établissements de la Creuse CH Evaux les Bains
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - Entretien annuel
SITE | Prestation (indiquer le volume des cuves, les diamètres et longueurs des conduits ou les surfaces à traiter le cas échéant) | Périodicité |  | Coût unitaire HT | Qté annuelle | Coût annuel €HT | TVA % | Coût annuel €TTC | Période d'intervention jour/nuit
Bacs à graisse
Ouches de Budelle | Bac à graisses d’une capacité de 2 000 litres : - Vidange et lavage - Remplissage à l’eau claire. | Tous les 6 mois (2 vidanges par an) |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | Jour
Fosses septiques
Stations de relevage Eaux usées
Séparateurs d'hydrocarbures
Réseaux divers
Avaloirs d'eaux pluviales
Nettoyage haute pression/démoussage
PSE N°1: Astreinte 24h/24 7J/7 | [5 empty] | 0
|  | Total Prestations annuelles |  |  |  | 0 | €HT | 0 | €TTC
Bordereau de Prix Unitaires - Prestations ponctuelles
Passage de caméra |  |  | €HT
Hydro curage |  |  | €HT
Nettoyage /débouchage réseau (véhicule + main d'œuvre)
Tarif horaire du lundi au vendredi de 18h à 8h (nuit) |  |  | €HT
Forfait demi-journée |  |  | €HT
Tarif horaire samedi et dimanche |  |  | €HT
Tarif horaire jour férié |  |  | €HT
Taxe de dépotage |  |  | €HT/M3
Location nacelle 15m
Forfait location 1/2 journée |  |  | €HT
Forfait location journée |  |  | €HT
Bac à graisses
Forfait vidange bacs à graisse /m3 |  |  | €HT/m3

## LOT3 CH La Souterraine
ENTRETIEN DES BACS A GRAISSES, DES SEPARATEURS D’HYDROCARBURE, NETTOYAGE DE CANALISATIONS ET AVALOIRS D'EAU PLUVIALES
Annexes financières
LOT 3 - Entretien des équipements des établissements de la Creuse CH La Souterraine
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - Entretien annuel
SITE | Prestation (indiquer le volume des cuves, les diamètres et longueurs des conduits ou les surfaces à traiter le cas échéant) | Périodicité |  | Coût unitaire HT | Qté annuelle | Coût annuel €HT | TVA % | Coût annuel €TTC | Période d'intervention jour/nuit
Bacs à graisse
La Souterraine | Bac à graisses d’une capacité de 1 500 litres : - Vidange et lavage - Remplissage à l’eau claire. | Annuelle |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | du lundi au vendredi entre 14h30 et 17h
Fosses septiques
Stations de relevage Eaux usées
La Souterraine - STATION DE RELEVAGE EAUX USEES | Nettoyage complet de la station | Annuelle |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | du lundi au vendredi entre 9h et 12h ou entre 14h et 17h
La Souterraine - STATION RELEVAGE EAUX VANNES | Nettoyage complet de la station | Annuelle |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | du lundi au vendredi entre 9h et 12h ou entre 14h et 17h
Séparateurs d'hydrocarbures
Réseaux divers
Avaloirs d'eaux pluviales
Nettoyage haute pression/démoussage
PSE N°1: Astreinte 24h/24 7J/7 | [5 empty] | 0
|  | Total Prestations annuelles |  |  |  | 0 | €HT | 0 | €TTC
Bordereau de Prix Unitaires - Prestations ponctuelles
Passage de caméra |  |  | €HT
Hydro curage |  |  | €HT
Pompage des eaux usées et des eaux vannes |  |  | €HT
Nettoyage /débouchage réseau (véhicule + main d'œuvre)
Tarif horaire du lundi au vendredi de 18h à 8h (nuit) |  |  | €HT
Forfait demi-journée |  |  | €HT
Tarif horaire samedi et dimanche |  |  | €HT
Tarif horaire jour férié |  |  | €HT
Taxe de dépotage |  |  | €HT/M3
Nettoyage/démoussage haute pression (matériel + main d'œuvre)
Tarif horaire du lundi au vendredi de 8h à 18h (jour) |  |  | €HT
Tarif horaire du lundi au vendredi de 18h à 8h (nuit) |  |  | €HT
Forfait demi-journée |  |  | €HT
Tarif horaire samedi et dimanche |  |  | €HT
Tarif horaire jour férié |  |  | €HT
Location nacelle 15m
Forfait location 1/2 journée |  |  | €HT
Forfait location journée |  |  | €HT
Bac à graisses
Forfait vidange bacs à graisse /m3 |  |  | €HT/m3
Fosse septique
Forfait vidange fosse septique /m3 |  |  | €HT/m3
Station de relevage Eaux usées
Forfait nettoyage station relevage eaux usées /unité |  |  | €HT/unité
Séparateur d'hydrocarbure
Forfait séparateur d'hydrocarbure /m3 |  |  | €HT/m3
Avaloirs d'eaux pluviales
Forfait avaloir EP /unité |  |  | €HT/unité

## LOT3 CH St VAURY
ENTRETIEN DES BACS A GRAISSES, DES SEPARATEURS D’HYDROCARBURE, NETTOYAGE DE CANALISATIONS ET AVALOIRS D'EAU PLUVIALES
Annexes financières
LOT 3 - Entretien des équipements des établissements de la Creuse CH SAINT-VAURY
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - Entretien annuel
SITE | Prestation (indiquer le volume des cuves, les diamètres et longueurs des conduits ou les surfaces à traiter le cas échéant) | Périodicité |  | Coût unitaire prestation HT | Qté annuelle de prestation | Coût annuel €HT | TVA % | Coût annuel €TTC | Période d'intervention jour/nuit
Bacs à graisse
La Valette - CUISINE | Bac à graisses d’une capacité de 3 000 litres : - Vidange et lavage | Trimestrielle |  | 0 | 4 | 0 |  | 0
Fosses septiques
La Valette - CRECHE | Fosse septique recevant les eaux usées des WC et des douches. 1 fosse septique de 3m3. - Vidange et nettoyage des cuves - Remplissage à l’eau claire. | 1 fois tous les 3 ans |  | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 | Intervention à réaliser lors des périodes de fermeture de la crèche (Août)
FLEURAT | Fosse septique Logement et ateliers recevant les eaux usées des WC et des douches. 1 fosse septique de 3m3. - Vidange et nettoyage de la cuve - Remplissage à l’eau claire. | 1 fois tous les 3 ans |  | 0 | 0.5 | 0 |  | 0
Stations de relevage Eaux usées
La Valette - GARAGE | Cuve recevant les eaux usées de tout le site du CH ainsi que les eaux usées du Lycée 1 cuve de 3m3 + 1 dégrilleur - Nettoyage et vidange de la cuve et du dégrilleur | 1 fois tous les 3 ans (contrôle de la courroie) |  | 0 | 0.5 | 0 |  | 0
Séparateurs d'hydrocarbures
Réseaux divers
Avaloirs d'eaux pluviales
Nettoyage haute pression/démoussage
PSE N°1: Astreinte 24h/24 7J/7 | [5 empty] | 0
|  | Total Prestations annuelles |  |  |  | 0 | €HT | 0 | €TTC
Bordereau de Prix Unitaires - Prestations ponctuelles
Passage de caméra |  |  | €HT
Hydro curage |  |  | €HT
Pompage des eaux usées et des eaux vannes |  |  | €HT
Nettoyage /débouchage réseau (véhicule + main d'œuvre)
Tarif horaire du lundi au vendredi de 18h à 8h (nuit) |  |  | €HT
Forfait demi-journée |  |  | €HT
Tarif horaire samedi et dimanche |  |  | €HT
Tarif horaire jour férié |  |  | €HT
Taxe de dépotage |  |  | €HT/M3
Nettoyage/démoussage haute pression (matériel + main d'œuvre)
Tarif horaire du lundi au vendredi de 8h à 18h (jour) |  |  | €HT
Tarif horaire du lundi au vendredi de 18h à 8h (nuit) |  |  | €HT
Forfait demi-journée |  |  | €HT
Tarif horaire samedi et dimanche |  |  | €HT
Tarif horaire jour férié |  |  | €HT
Location nacelle 15m
Forfait location 1/2 journée |  |  | €HT
Forfait location journée |  |  | €HT
Bac à graisses
Forfait vidange bacs à graisse /m3 |  |  | €HT/m3
Fosse septique
Forfait vidange fosse septique /m3 |  |  | €HT/m3
Station de relevage Eaux usées
Forfait nettoyage station relevage eaux usées /unité |  |  | €HT/unité
Séparateur d'hydrocarbure
Forfait séparateur d'hydrocarbure /m3 |  |  | €HT/m3
Avaloirs d'eaux pluviales
Forfait avaloir EP /unité |  |  | €HT/unité

## LOT3 CH Guéret
ENTRETIEN DES BACS A GRAISSES, DES SEPARATEURS D’HYDROCARBURE, NETTOYAGE DE CANALISATIONS ET AVALOIRS D'EAU PLUVIALES
Annexes financières
LOT 3 - Entretien des équipements des établissements de la Creuse - CH GUERET
Annexe 1 - Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - Entretien annuel
SITE | Prestation (indiquer le volume des cuves, les diamètres et longueurs des conduits ou les surfaces à traiter le cas échéant) | Périodicité |  | Coût unitaire prestation HT | Qté annuelle de prestation | Coût annuel €HT | TVA % | Coût annuel €TTC | Période d'intervention jour/nuit
Bacs à graisse
Hopîtal de Guéret | Vidange bac à graisse (8 m³) | Tous les 4 mois |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | entre 8h et 16h
Résidence Anna QUINQUAUD | Vidange bac à graisse (3 m³) | Tous les 4 mois |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | entre 8h et 16h
Séparateurs d'hydrocarbures
Hôpital de Guéret | Vidange compartiment débordeur dessableur (3m3) | Annuelle |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | entre 8h et 16h
| Vidange compartiment séparateur d'hydrocarbures (3m3) | Annuelle |  |  | 1 |  |  |  | entre 8h et 16h
Résidence Anna QUINQUAUD | Vidange compartiment débordeur dessableur (3m3) | Annuelle |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | entre 8h et 16h
| Vidange compartiement débourbeur dessableur | Annuelle |  |  | 1 |  |  |  | entre 8h et 16h
| Vidange compartiement séparateur d'hydrocarbures | Annuelle |  |  | 1 |  |  |  | entre 8h et 16h
Séparateurs d'hydrocarbures
Réseaux divers
Avaloirs d'eaux pluviales
Nettoyage haute pression/démoussage
PSE N°1: Astreinte 24h/24 7J/7 | [5 empty] | 0
|  | Total Prestations annuelles |  |  |  | 0 | €HT | 0 | €TTC
Bordereau de Prix Unitaires - Prestations ponctuelles
Passage de caméra |  |  | €HT
Hydro curage |  |  | €HT
Pompage des eaux usées et des eaux vannes |  |  | €HT
Nettoyage /débouchage réseau (véhicule + main d'œuvre)
Tarif horaire du lundi au vendredi de 18h à 8h (nuit) |  |  | €HT
Forfait demi-journée |  |  | €HT
Tarif horaire samedi et dimanche |  |  | €HT
Tarif horaire jour férié |  |  | €HT
Taxe de dépotage |  |  | €HT/M3
Nettoyage/démoussage haute pression (matériel + main d'œuvre)
Tarif horaire du lundi au vendredi de 8h à 18h (jour) |  |  | €HT
Tarif horaire du lundi au vendredi de 18h à 8h (nuit) |  |  | €HT
Forfait demi-journée |  |  | €HT
Tarif horaire samedi et dimanche |  |  | €HT
Tarif horaire jour férié |  |  | €HT
Location nacelle 15m
Forfait location 1/2 journée |  |  | €HT
Forfait location journée |  |  | €HT
Bac à graisses
Forfait vidange bacs à graisse /m3 |  |  | €HT/m3
Fosse septique
Forfait vidange fosse septique /m3 |  |  | €HT/m3
Station de relevage Eaux usées
Forfait nettoyage station relevage eaux usées /unité |  |  | €HT/unité
Séparateur d'hydrocarbure
Forfait séparateur d'hydrocarbure /m3 |  |  | €HT/m3
Avaloirs d'eaux pluviales
Forfait avaloir EP /unité |  |  | €HT/unité

## LOT3 CH Bourganeuf
ENTRETIEN DES BACS A GRAISSES, DES SEPARATEURS D’HYDROCARBURE, NETTOYAGE DE CANALISATIONS ET AVALOIRS D'EAU PLUVIALES
Annexes financières
LOT 3 - Entretien des équipements des établissements de la Creuse CH BOURGANEUF
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - Entretien annuel
SITE | Prestation (indiquer le volume des cuves, les diamètres et longueurs des conduits ou les surfaces à traiter le cas échéant) | Périodicité |  | Coût unitaire HT | Qté annuelle | Coût annuel €HT | TVA % | Coût annuel €TTC | Période d'intervention jour/nuit
Bacs à graisse
CUISINE Hôpital Bernard DESPLAS | Bac à graisses d’une capacité de 3 000 litres : - Vidange et lavage | Tous les 6 mois |  | 0 | 2 | 0 |  | 0
CUISINE EHPAD du Thaurion | Bac à graisses d’une capacité de 300 litres : - Vidange et lavage | Tous les 6 mois |  | 0 | 2 | 0 |  | 0
PSE N°1: Astreinte 24h/24 7J/7 | [5 empty] | 0
|  | Total Prestations annuelles |  |  |  | #REF! | €HT | #REF! | €TTC
Bordereau de Prix Unitaires - Prestations ponctuelles
Passage de caméra |  |  | €HT
Hydro curage |  |  | €HT
Pompage des eaux usées et des eaux vannes |  |  | €HT
Nettoyage /débouchage réseau (véhicule + main d'œuvre)
Tarif horaire du lundi au vendredi de 18h à 8h (nuit) |  |  | €HT
Forfait demi-journée |  |  | €HT
Tarif horaire samedi et dimanche |  |  | €HT
Tarif horaire jour férié |  |  | €HT
Taxe de dépotage |  |  | €HT/M3
Nettoyage/démoussage haute pression (matériel + main d'œuvre)
Tarif horaire du lundi au vendredi de 8h à 18h (jour) |  |  | €HT
Tarif horaire du lundi au vendredi de 18h à 8h (nuit) |  |  | €HT
Forfait demi-journée |  |  | €HT
Tarif horaire samedi et dimanche |  |  | €HT
Tarif horaire jour férié |  |  | €HT
Location nacelle 15m
Forfait location 1/2 journée |  |  | €HT
Forfait location journée |  |  | €HT
Bac à graisses
Forfait vidange bacs à graisse /m3 |  |  | €HT/m3
Fosse septique
Forfait vidange fosse septique /m3 |  |  | €HT/m3
Station de relevage Eaux usées
Forfait nettoyage station relevage eaux usées /unité |  |  | €HT/unité
Séparateur d'hydrocarbure
Forfait séparateur d'hydrocarbure /m3 |  |  | €HT/m3
Avaloirs d'eaux pluviales
Forfait avaloir EP /unité |  |  | €HT/unité